## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | % COx100 | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | % CO2 | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
0 | 54.4 | 209 | 0.23 | 2007-02-20 08:01 | 60.8 | 54.4 | 20.9 | 23 | [6 empty] | 60.8 |  |  | 0.14
0.5 | 54.3 | 206 | 3.09 | 2007-02-20 08:01 | 57.3 | 54.3 | 20.6 | 309 | [6 empty] | 57.3 |  |  | 0.03
1 | 89.4 | 207 | 1.99 | 2007-02-20 08:02 | 60.7 | 89.4 | 20.7 | 199 | [6 empty] | 60.7 |  |  | 0.01
1.5 | 108.8 | 207 | 1.49 | 2007-02-20 08:02 | 60.9 | 108.8 | 20.7 | 149 | [6 empty] | 60.9 |  |  | 0
2 | 124.8 | 207 | 1.28 | 2007-02-20 08:03 | 60.4 | 124.8 | 20.7 | 128 | [6 empty] | 60.4 |  |  | 0
2.5 | 139.1 | 207 | 1.1 | 2007-02-20 08:03 | 61.1 | 139.1 | 20.7 | 110 | [6 empty] | 61.1 |  |  | 0
3 | 149.7 | 208 | 0.99 | 2007-02-20 08:04 | 61.3 | 149.7 | 20.8 | 99 | [6 empty] | 61.3 |  |  | 0
3.5 | 248.8 | 207 | 0.89 | 2007-02-20 08:04 | 61.8 | 248.8 | 20.7 | 89 | [6 empty] | 61.8 |  |  | 0
4 | 269.5 | 207 | 0.82 | 2007-02-20 08:05 | 62.4 | 269.5 | 20.7 | 82 | [6 empty] | 62.4 |  |  | 0
4.5 | 282 | 207 | 0.76 | 2007-02-20 08:05 | 62.7 | 282 | 20.7 | 76 | [6 empty] | 62.7 |  |  | 0
5 | 289.1 | 207 | 0.76 | 2007-02-20 08:06 | 62.8 | 289.1 | 20.7 | 76 | [6 empty] | 62.8 |  |  | 0
5.5 | 297.1 | 206 | 0.82 | 2007-02-20 08:06 | 62.6 | 297.1 | 20.6 | 82 | [6 empty] | 62.6 |  |  | 0
6 | 299.8 | 205 | 0.99 | 2007-02-20 08:07 | 63 | 299.8 | 20.5 | 99 | [6 empty] | 63 |  |  | 0
6.5 | 303.8 | 202 | 1.3 | 2007-02-20 08:07 | 63.1 | 303.8 | 20.2 | 130 | [6 empty] | 63.1 |  |  | 0
7 | 307.3 | 199 | 1.77 | 2007-02-20 08:08 | 63.3 | 307.3 | 19.9 | 177 | 0.78 | 0.0228 | 7.9 | 8.3 | 1898.7 | 3538 | 63.3 |  |  | 0
7.5 | 300.8 | 194 | 2.32 | 2007-02-20 08:08 | 63.4 | 300.8 | 19.4 | 232 | 1.11 | 0.0208 | 35.1 | 37.2 | 1291.8 | 3229 | 63.4 |  |  | 0
8 | 306.6 | 188 | 2.95 | 2007-02-20 08:09 | 63.6 | 306.6 | 18.8 | 295 | 1.52 | 0.0194 | 49.4 | 52.5 | 918.3 | 3004 | 63.6 |  |  | 0
8.5 | 312.1 | 183 | 3.59 | 2007-02-20 08:09 | 63.7 | 312.1 | 18.3 | 359 | 1.95 | 0.0184 | 58 | 61.6 | 696.1 | 2858 | 63.7 |  |  | 0
9 | 316.3 | 177 | 4.19 | 2007-02-20 08:10 | 63.7 | 316.3 | 17.7 | 419 | 2.38 | 0.0176 | 63.7 | 67.6 | 552.3 | 2733 | 63.7 |  |  | 0
9.5 | 322.6 | 171 | 4.71 | 2007-02-20 08:10 | 63.7 | 322.6 | 17.1 | 471 | 2.8 | 0.0169 | 67.4 | 71.5 | 454.5 | 2612 | 63.7 |  |  | 0
10 | 310.1 | 166 | 5.1 | 2007-02-20 08:11 | 63.9 | 310.1 | 16.6 | 510 | 3.16 | 0.0161 | 71.4 | 75.8 | 389.8 | 2498 | 63.9 |  |  | 0
10.5 | 321.6 | 162 | 5.39 | 2007-02-20 08:11 | 63.9 | 321.6 | 16.2 | 539 | 3.5 | 0.0154 | 72.5 | 77 | 342.9 | 2387 | 63.9 |  |  | 0
11 | 326.8 | 158 | 5.59 | 2007-02-20 08:12 | 63.9 | 326.8 | 15.8 | 559 | 3.81 | 0.0147 | 73.7 | 78.3 | 307.2 | 2276 | 63.9 |  |  | 0
11.5 | 328.1 | 154 | 5.72 | 2007-02-20 08:12 | 64.1 | 328.1 | 15.4 | 572 | 4.08 | 0.014 | 74.9 | 79.6 | 280.2 | 2174 | 64.1 |  |  | 0
12 | 332 | 151 | 5.78 | 2007-02-20 08:13 | 64 | 332 | 15.1 | 578 | 4.31 | 0.0134 | 75.6 | 80.3 | 259.6 | 2078 | 64 |  |  | 0
12.5 | 336.7 | 148 | 5.81 | 2007-02-20 08:13 | 64 | 336.7 | 14.8 | 581 | 4.52 | 0.0128 | 76.1 | 80.9 | 242.8 | 1992 | 64 |  |  | 0
13 | 318.2 | 145 | 5.79 | 2007-02-20 08:14 | 64.3 | 318.2 | 14.5 | 579 | 4.71 | 0.0123 | 77.9 | 82.8 | 229.1 | 1906 | 64.3 |  |  | 0
13.5 | 343.5 | 143 | 5.74 | 2007-02-20 08:14 | 64.5 | 343.5 | 14.3 | 574 | 4.87 | 0.0118 | 77 | 81.8 | 218.2 | 1826 | 64.5 |  |  | 0
14 | 360.1 | 141 | 5.68 | 2007-02-20 08:15 | 64.6 | 360.1 | 14.1 | 568 | 5.01 | 0.0113 | 76.5 | 81.3 | 209.1 | 1756 | 64.6 |  |  | 0
14.5 | 363.5 | 140 | 5.6 | 2007-02-20 08:15 | 64.8 | 363.5 | 14 | 560 | 5.14 | 0.0109 | 76.8 | 81.5 | 201.5 | 1688 | 64.8 |  |  | 0
15 | 371.1 | 138 | 5.52 | 2007-02-20 08:16 | 65 | 371.1 | 13.8 | 552 | 5.25 | 0.0105 | 76.7 | 81.5 | 195.1 | 1629 | 65 |  |  | 0
15.5 | 374.9 | 137 | 5.42 | 2007-02-20 08:16 | 65.1 | 374.9 | 13.7 | 542 | 5.34 | 0.0101 | 76.8 | 81.5 | 190.1 | 1572 | 65.1 |  |  | 0
16 | 378.8 | 136 | 5.33 | 2007-02-20 08:17 | 65.3 | 378.8 | 13.6 | 533 | 5.42 | 0.0098 | 76.8 | 81.6 | 186.1 | 1525 | 65.3 |  |  | 0
16.5 | 378.2 | 135 | 5.27 | 2007-02-20 08:17 | 65.5 | 378.2 | 13.5 | 527 | 5.49 | 0.0096 | 77.1 | 81.9 | 182.4 | 1488 | 65.5 |  |  | 0
17 | 379.5 | 134 | 5.26 | 2007-02-20 08:18 | 65.7 | 379.5 | 13.4 | 526 | 5.55 | 0.0095 | 77.2 | 82 | 179.1 | 1468 | 65.7 |  |  | 0
17.5 | 390.6 | 133 | 5.27 | 2007-02-20 08:18 | 65.8 | 390.6 | 13.3 | 527 | 5.62 | 0.0094 | 76.9 | 81.6 | 175.6 | 1453 | 65.8 |  |  | 0
18 | 391.7 | 132 | 5.29 | 2007-02-20 08:19 | 66 | 391.7 | 13.2 | 529 | 5.71 | 0.0093 | 77 | 81.8 | 171.7 | 1437 | 66 |  |  | 0
18.5 | 395.3 | 131 | 5.31 | 2007-02-20 08:19 | 66 | 395.3 | 13.1 | 531 | 5.8 | 0.0092 | 77.1 | 81.9 | 167.2 | 1419 | 66 |  |  | 0
19 | 399.2 | 129 | 5.33 | 2007-02-20 08:20 | 66.2 | 399.2 | 12.9 | 533 | 5.91 | 0.009 | 77.2 | 82 | 162.4 | 1399 | 66.2 |  |  | 0
19.5 | 400.7 | 128 | 5.35 | 2007-02-20 08:20 | 66.3 | 400.7 | 12.8 | 535 | 6.01 | 0.0089 | 77.4 | 82.2 | 157.7 | 1379 | 66.3 |  |  | 0
20 | 403.8 | 126 | 5.39 | 2007-02-20 08:21 | 66.5 | 403.8 | 12.6 | 539 | 6.13 | 0.0088 | 77.6 | 82.4 | 152.9 | 1363 | 66.5 |  |  | 0
20.5 | 402.9 | 125 | 5.43 | 2007-02-20 08:21 | 66.5 | 402.9 | 12.5 | 543 | 6.24 | 0.0087 | 77.9 | 82.7 | 148.3 | 1348 | 66.5 |  |  | 0
21 | 403.4 | 123 | 5.49 | 2007-02-20 08:22 | 66.6 | 403.4 | 12.3 | 549 | 6.35 | 0.0086 | 78.1 | 83 | 144 | 1340 | 66.6 |  |  | 0
21.5 | 405.3 | 122 | 5.53 | 2007-02-20 08:22 | 66.7 | 405.3 | 12.2 | 553 | 6.46 | 0.0086 | 78.3 | 83.1 | 140.1 | 1328 | 66.7 |  |  | 0
22 | 408.5 | 121 | 5.58 | 2007-02-20 08:23 | 66.8 | 408.5 | 12.1 | 558 | 6.56 | 0.0085 | 78.4 | 83.2 | 136.4 | 1319 | 66.8 |  |  | 0
22.5 | 409.5 | 119 | 5.66 | 2007-02-20 08:23 | 66.9 | 409.5 | 11.9 | 566 | 6.65 | 0.0085 | 78.5 | 83.4 | 133.1 | 1319 | 66.9 |  |  | 0
23 | 412.7 | 118 | 5.76 | 2007-02-20 08:24 | 67.1 | 412.7 | 11.8 | 576 | 6.74 | 0.0085 | 78.6 | 83.4 | 130 | 1325 | 67.1 |  |  | 0
23.5 | 415.3 | 117 | 5.89 | 2007-02-20 08:24 | 67.4 | 415.3 | 11.7 | 589 | 6.84 | 0.0086 | 78.7 | 83.5 | 126.8 | 1336 | 67.4 |  |  | 0
24 | 416.1 | 116 | 6.03 | 2007-02-20 08:25 | 67.4 | 416.1 | 11.6 | 603 | 6.92 | 0.0087 | 78.8 | 83.7 | 124 | 1350 | 67.4 |  |  | 0
24.5 | 418.8 | 115 | 6.18 | 2007-02-20 08:25 | 67.8 | 418.8 | 11.5 | 618 | 7 | 0.0088 | 78.8 | 83.7 | 121.6 | 1369 | 67.8 |  |  | 0
25 | 418.7 | 114 | 6.32 | 2007-02-20 08:26 | 67.6 | 418.7 | 11.4 | 632 | 7.07 | 0.0089 | 79 | 83.9 | 119.2 | 1386 | 67.6 |  |  | 0
25.5 | 419.5 | 113 | 6.45 | 2007-02-20 08:26 | 67.7 | 419.5 | 11.3 | 645 | 7.13 | 0.009 | 79 | 83.9 | 117.4 | 1402 | 67.7 |  |  | 0
26 | 422.6 | 112 | 6.57 | 2007-02-20 08:27 | 67.9 | 422.6 | 11.2 | 657 | 7.18 | 0.0091 | 79 | 83.9 | 115.7 | 1417 | 67.9 |  |  | 0
26.5 | 425.9 | 111 | 6.67 | 2007-02-20 08:27 | 68.1 | 425.9 | 11.1 | 667 | 7.23 | 0.0092 | 79 | 83.9 | 114.3 | 1429 | 68.1 |  |  | 0
27 | 429.7 | 111 | 6.77 | 2007-02-20 08:28 | 68.3 | 429.7 | 11.1 | 677 | 7.27 | 0.0093 | 78.9 | 83.8 | 113.1 | 1443 | 68.3 |  |  | 0
27.5 | 430.5 | 110 | 6.84 | 2007-02-20 08:28 | 68.4 | 430.5 | 11 | 684 | 7.32 | 0.0093 | 79 | 83.8 | 111.9 | 1449 | 68.4 |  |  | 0
28 | 438 | 110 | 6.89 | 2007-02-20 08:29 | 68.4 | 438 | 11 | 689 | 7.35 | 0.0094 | 78.7 | 83.6 | 110.8 | 1453 | 68.4 |  |  | 0
28.5 | 438.3 | 109 | 6.94 | 2007-02-20 08:29 | 68.7 | 438.3 | 10.9 | 694 | 7.38 | 0.0094 | 78.8 | 83.6 | 110 | 1457 | 68.7 |  |  | 0
29 | 440.5 | 109 | 6.97 | 2007-02-20 08:30 | 68.8 | 440.5 | 10.9 | 697 | 7.41 | 0.0094 | 78.7 | 83.6 | 109.2 | 1458 | 68.8 |  |  | 0
29.5 | 441.4 | 109 | 6.99 | 2007-02-20 08:30 | 69 | 441.4 | 10.9 | 699 | 7.43 | 0.0094 | 78.8 | 83.6 | 108.5 | 1458 | 69 |  |  | 0
30 | 442.5 | 109 | 7 | 2007-02-20 08:31 | 69.3 | 442.5 | 10.9 | 700 | 7.45 | 0.0094 | 78.8 | 83.6 | 108 | 1456 | 69.3 |  |  | 0
30.5 | 440.8 | 108 | 7.03 | 2007-02-20 08:31 | 69.3 | 440.8 | 10.8 | 703 | 7.48 | 0.0094 | 78.9 | 83.8 | 107.3 | 1457 | 69.3 |  |  | 0
31 | 442.5 | 108 | 7.07 | 2007-02-20 08:32 | 69.6 | 442.5 | 10.8 | 707 | 7.51 | 0.0094 | 78.9 | 83.8 | 106.4 | 1459 | 69.6 |  |  | 0
31.5 | 439.2 | 107 | 7.16 | 2007-02-20 08:32 | 69.5 | 439.2 | 10.7 | 716 | 7.53 | 0.0095 | 79 | 83.9 | 105.8 | 1474 | 69.5 |  |  | 0
32 | 441.5 | 107 | 7.26 | 2007-02-20 08:33 | 69.6 | 441.5 | 10.7 | 726 | 7.56 | 0.0096 | 79 | 83.9 | 105 | 1488 | 69.6 |  |  | 0
32.5 | 441.6 | 107 | 7.41 | 2007-02-20 08:33 | 69.9 | 441.6 | 10.7 | 741 | 7.59 | 0.0098 | 79 | 83.9 | 104.2 | 1513 | 69.9 |  |  | 0
33 | 442.4 | 106 | 7.6 | 2007-02-20 08:34 | 70 | 442.4 | 10.6 | 760 | 7.63 | 0.01 | 79.1 | 84 | 103.2 | 1544 | 70 |  |  | 0
33.5 | 445.5 | 106 | 7.8 | 2007-02-20 08:34 | 70.1 | 445.5 | 10.6 | 780 | 7.67 | 0.0102 | 79 | 83.9 | 102.2 | 1577 | 70.1 |  |  | 0
34 | 446.6 | 105 | 8.05 | 2007-02-20 08:35 | 70 | 446.6 | 10.5 | 805 | 7.7 | 0.0105 | 79 | 83.9 | 101.2 | 1620 | 70 |  |  | 0
34.5 | 443 | 105 | 8.29 | 2007-02-20 08:35 | 70.1 | 443 | 10.5 | 829 | 7.74 | 0.0107 | 79.2 | 84.1 | 100.3 | 1661 | 70.1 |  |  | 0
35 | 447.1 | 104 | 8.49 | 2007-02-20 08:36 | 70.1 | 447.1 | 10.4 | 849 | 7.76 | 0.0109 | 79.1 | 84 | 99.7 | 1696 | 70.1 |  |  | 0
35.5 | 446.9 | 104 | 8.68 | 2007-02-20 08:36 | 70.3 | 446.9 | 10.4 | 868 | 7.78 | 0.0112 | 79.1 | 84 | 99.1 | 1728 | 70.3 |  |  | 0
36 | 446.1 | 104 | 8.86 | 2007-02-20 08:37 | 70.3 | 446.1 | 10.4 | 886 | 7.8 | 0.0114 | 79.2 | 84.1 | 98.8 | 1761 | 70.3 |  |  | 0
36.5 | 446.2 | 104 | 8.99 | 2007-02-20 08:37 | 70.5 | 446.2 | 10.4 | 899 | 7.8 | 0.0115 | 79.2 | 84.1 | 98.7 | 1786 | 70.5 |  |  | 0
37 | 446.2 | 104 | 9.07 | 2007-02-20 08:38 | 70.6 | 446.2 | 10.4 | 907 | 7.8 | 0.0116 | 79.2 | 84.1 | 98.7 | 1803 | 70.6 |  |  | 0
37.5 | 449.3 | 104 | 9.09 | 2007-02-20 08:38 | 70.9 | 449.3 | 10.4 | 909 | 7.79 | 0.0117 | 79 | 83.9 | 98.9 | 1808 | 70.9 |  |  | 0
38 | 448.6 | 104 | 9.06 | 2007-02-20 08:39 | 71 | 448.6 | 10.4 | 906 | 7.78 | 0.0116 | 79.1 | 84 | 99.2 | 1805 | 71 |  |  | 0
38.5 | 451.2 | 104 | 9 | 2007-02-20 08:39 | 71.2 | 451.2 | 10.4 | 900 | 7.77 | 0.0116 | 78.9 | 83.8 | 99.6 | 1796 | 71.2 |  |  | 0
39 | 448.2 | 105 | 8.91 | 2007-02-20 08:40 | 71.1 | 448.2 | 10.5 | 891 | 7.74 | 0.0115 | 79 | 83.9 | 100.2 | 1784 | 71.1 |  |  | 0
39.5 | 451.5 | 105 | 8.81 | 2007-02-20 08:40 | 71.3 | 451.5 | 10.5 | 881 | 7.72 | 0.0114 | 78.9 | 83.7 | 100.9 | 1770 | 71.3 |  |  | 0
40 | 452.5 | 105 | 8.7 | 2007-02-20 08:41 | 71.3 | 452.5 | 10.5 | 870 | 7.69 | 0.0113 | 78.8 | 83.7 | 101.6 | 1754 | 71.3 |  |  | 0
40.5 | 449.7 | 106 | 8.56 | 2007-02-20 08:41 | 71.6 | 449.7 | 10.6 | 856 | 7.65 | 0.0112 | 78.8 | 83.7 | 102.5 | 1734 | 71.6 |  |  | 0
41 | 449.7 | 106 | 8.4 | 2007-02-20 08:42 | 71.7 | 449.7 | 10.6 | 840 | 7.62 | 0.011 | 78.8 | 83.7 | 103.4 | 1709 | 71.7 |  |  | 0
41.5 | 451.6 | 107 | 8.29 | 2007-02-20 08:42 | 71.9 | 451.6 | 10.7 | 829 | 7.58 | 0.0109 | 78.7 | 83.5 | 104.4 | 1694 | 71.9 |  |  | 0
42 | 450.3 | 107 | 8.09 | 2007-02-20 08:43 | 71.8 | 450.3 | 10.7 | 809 | 7.55 | 0.0107 | 78.7 | 83.5 | 105.4 | 1661 | 71.8 |  |  | 0
42.5 | 453.2 | 108 | 7.86 | 2007-02-20 08:43 | 71.8 | 453.2 | 10.8 | 786 | 7.51 | 0.0105 | 78.5 | 83.4 | 106.3 | 1621 | 71.8 |  |  | 0
43 | 450.7 | 108 | 7.62 | 2007-02-20 08:44 | 72.1 | 450.7 | 10.8 | 762 | 7.48 | 0.0102 | 78.6 | 83.4 | 107.3 | 1579 | 72.1 |  |  | 0
43.5 | 450.7 | 109 | 7.41 | 2007-02-20 08:44 | 71.9 | 450.7 | 10.9 | 741 | 7.44 | 0.01 | 78.5 | 83.4 | 108.3 | 1543 | 71.9 |  |  | 0
44 | 452.8 | 109 | 7.21 | 2007-02-20 08:45 | 72 | 452.8 | 10.9 | 721 | 7.4 | 0.0097 | 78.4 | 83.2 | 109.4 | 1510 | 72 |  |  | 0
44.5 | 452.6 | 110 | 7.04 | 2007-02-20 08:45 | 71.9 | 452.6 | 11 | 704 | 7.36 | 0.0096 | 78.3 | 83.2 | 110.6 | 1482 | 71.9 |  |  | 0
45 | 455.9 | 110 | 6.85 | 2007-02-20 08:46 | 72.1 | 455.9 | 11 | 685 | 7.32 | 0.0094 | 78.1 | 83 | 111.6 | 1450 | 72.1 |  |  | 0
45.5 | 456.3 | 111 | 6.66 | 2007-02-20 08:46 | 72.4 | 456.3 | 11.1 | 666 | 7.29 | 0.0091 | 78.1 | 82.9 | 112.6 | 1416 | 72.4 |  |  | 0
46 | 460.9 | 111 | 6.49 | 2007-02-20 08:47 | 72.5 | 460.9 | 11.1 | 649 | 7.25 | 0.009 | 77.8 | 82.6 | 113.8 | 1388 | 72.5 |  |  | 0
46.5 | 456.9 | 112 | 6.33 | 2007-02-20 08:47 | 72.4 | 456.9 | 11.2 | 633 | 7.21 | 0.0088 | 77.9 | 82.7 | 115 | 1361 | 72.4 |  |  | 0
47 | 462.6 | 112 | 6.18 | 2007-02-20 08:48 | 72.6 | 462.6 | 11.2 | 618 | 7.17 | 0.0086 | 77.6 | 82.4 | 116.1 | 1336 | 72.6 |  |  | 0
47.5 | 461.3 | 113 | 6.05 | 2007-02-20 08:48 | 72.7 | 461.3 | 11.3 | 605 | 7.13 | 0.0085 | 77.6 | 82.4 | 117.5 | 1316 | 72.7 |  |  | 0
48 | 462.9 | 113 | 5.96 | 2007-02-20 08:49 | 72.7 | 462.9 | 11.3 | 596 | 7.09 | 0.0084 | 77.4 | 82.2 | 118.7 | 1304 | 72.7 |  |  | 0
48.5 | 461.9 | 114 | 5.85 | 2007-02-20 08:49 | 72.8 | 461.9 | 11.4 | 585 | 7.05 | 0.0083 | 77.4 | 82.2 | 119.9 | 1286 | 72.8 |  |  | 0
49 | 461.3 | 115 | 5.73 | 2007-02-20 08:50 | 72.7 | 461.3 | 11.5 | 573 | 7.01 | 0.0082 | 77.4 | 82.1 | 121.2 | 1267 | 72.7 |  |  | 0
49.5 | 461.7 | 115 | 5.63 | 2007-02-20 08:50 | 73.3 | 461.7 | 11.5 | 563 | 6.97 | 0.0081 | 77.3 | 82.1 | 122.5 | 1253 | 73.3 |  |  | 0
50 | 461.6 | 116 | 5.53 | 2007-02-20 08:51 | 73.5 | 461.6 | 11.6 | 553 | 6.93 | 0.008 | 77.2 | 82 | 123.7 | 1237 | 73.5 |  |  | 0
50.5 | 465.5 | 116 | 5.44 | 2007-02-20 08:51 | 73.5 | 465.5 | 11.6 | 544 | 6.9 | 0.0079 | 77 | 81.8 | 124.7 | 1222 | 73.5 |  |  | 0
51 | 468.4 | 116 | 5.36 | 2007-02-20 08:52 | 73.6 | 468.4 | 11.6 | 536 | 6.86 | 0.0078 | 76.8 | 81.6 | 125.8 | 1210 | 73.6 |  |  | 0
51.5 | 466.4 | 117 | 5.29 | 2007-02-20 08:52 | 74 | 466.4 | 11.7 | 529 | 6.84 | 0.0077 | 76.9 | 81.6 | 126.5 | 1198 | 74 |  |  | 0
52 | 478.4 | 117 | 5.23 | 2007-02-20 08:53 | 74.2 | 478.4 | 11.7 | 523 | 6.81 | 0.0077 | 76.3 | 81 | 127.4 | 1190 | 74.2 |  |  | 0
52.5 | 482.2 | 117 | 5.17 | 2007-02-20 08:53 | 74.5 | 482.2 | 11.7 | 517 | 6.79 | 0.0076 | 76.1 | 80.8 | 128.2 | 1180 | 74.5 |  |  | 0
53 | 484.2 | 118 | 5.13 | 2007-02-20 08:54 | 74.2 | 484.2 | 11.8 | 513 | 6.77 | 0.0076 | 76 | 80.7 | 128.9 | 1174 | 74.2 |  |  | 0
53.5 | 482.8 | 118 | 5.09 | 2007-02-20 08:54 | 73.9 | 482.8 | 11.8 | 509 | 6.75 | 0.0075 | 76 | 80.7 | 129.7 | 1169 | 73.9 |  |  | 0
54 | 479.9 | 118 | 5.08 | 2007-02-20 08:55 | 74.6 | 479.9 | 11.8 | 508 | 6.73 | 0.0075 | 76.1 | 80.8 | 130.3 | 1170 | 74.6 |  |  | 0
54.5 | 485.4 | 119 | 5.07 | 2007-02-20 08:55 | 74.9 | 485.4 | 11.9 | 507 | 6.71 | 0.0076 | 75.8 | 80.5 | 131 | 1171 | 74.9 |  |  | 0
55 | 480.1 | 119 | 5.08 | 2007-02-20 08:56 | 74.9 | 480.1 | 11.9 | 508 | 6.69 | 0.0076 | 76 | 80.7 | 131.6 | 1176 | 74.9 |  |  | 0
55.5 | 479.7 | 119 | 5.11 | 2007-02-20 08:56 | 74.9 | 479.7 | 11.9 | 511 | 6.68 | 0.0076 | 76 | 80.7 | 132 | 1185 | 74.9 |  |  | 0
56 | 478.1 | 119 | 5.15 | 2007-02-20 08:57 | 73.8 | 478.1 | 11.9 | 515 | 6.67 | 0.0077 | 76 | 80.7 | 132.4 | 1197 | 73.8 |  |  | 0
56.5 | 503.9 | 119 | 5.22 | 2007-02-20 08:57 | 74.8 | 503.9 | 11.9 | 522 | 6.66 | 0.0078 | 74.9 | 79.5 | 132.7 | 1214 | 74.8 |  |  | 0
57 | 480.9 | 119 | 5.3 | 2007-02-20 08:58 | 72.8 | 480.9 | 11.9 | 530 | 6.66 | 0.008 | 75.8 | 80.4 | 132.8 | 1234 | 72.8 |  |  | 0
57.5 | 484.4 | 119 | 5.32 | 2007-02-20 08:58 | 75.3 | 484.4 | 11.9 | 532 | 6.65 | 0.008 | 75.7 | 80.4 | 133.1 | 1240 | 75.3 |  |  | 0
58 | 484.9 | 119 | 5.31 | 2007-02-20 08:59 | 75.7 | 484.9 | 11.9 | 531 | 6.64 | 0.008 | 75.7 | 80.4 | 133.4 | 1239 | 75.7 |  |  | 0
58.5 | 487.4 | 120 | 5.3 | 2007-02-20 08:59 | 76 | 487.4 | 12 | 530 | 6.63 | 0.008 | 75.5 | 80.2 | 134 | 1240 | 76 |  |  | 0
59 | 491.6 | 120 | 5.32 | 2007-02-20 09:00 | 76.1 | 491.6 | 12 | 532 | 6.6 | 0.0081 | 75.3 | 80 | 134.7 | 1249 | 76.1 |  |  | 0
59.5 | 493.4 | 120 | 5.32 | 2007-02-20 09:00 | 76.2 | 493.4 | 12 | 532 | 6.58 | 0.0081 | 75.2 | 79.8 | 135.7 | 1254 | 76.2 |  |  | 0
60 | 497 | 121 | 5.29 | 2007-02-20 09:01 | 76.4 | 497 | 12.1 | 529 | 6.55 | 0.0081 | 74.9 | 79.6 | 136.8 | 1253 | 76.4 |  |  | 0
60.5 | 494.9 | 121 | 5.26 | 2007-02-20 09:01 | 76.2 | 494.9 | 12.1 | 526 | 6.49 | 0.0081 | 74.9 | 79.5 | 138.7 | 1256 | 76.2 |  |  | 0
61 | 495.5 | 122 | 5.23 | 2007-02-20 09:02 | 75.8 | 495.5 | 12.2 | 523 | 6.44 | 0.0081 | 74.7 | 79.3 | 140.8 | 1259 | 75.8 |  |  | 0
61.5 | 496.9 | 123 | 5.19 | 2007-02-20 09:02 | 76.1 | 496.9 | 12.3 | 519 | 6.37 | 0.0081 | 74.5 | 79.1 | 143.2 | 1262 | 76.1 |  |  | 0
62 | 494.4 | 124 | 5.11 | 2007-02-20 09:03 | 76 | 494.4 | 12.4 | 511 | 6.32 | 0.0081 | 74.4 | 79 | 145.1 | 1252 | 76 |  |  | 0
62.5 | 492 | 124 | 5.07 | 2007-02-20 09:03 | 76.1 | 492 | 12.4 | 507 | 6.28 | 0.0081 | 74.4 | 79 | 146.8 | 1252 | 76.1 |  |  | 0
63 | 492.1 | 125 | 5.05 | 2007-02-20 09:04 | 76 | 492.1 | 12.5 | 505 | 6.26 | 0.0081 | 74.4 | 79 | 147.6 | 1251 | 76 |  |  | 0
63.5 | 493.7 | 125 | 5.01 | 2007-02-20 09:04 | 76.4 | 493.7 | 12.5 | 501 | 6.26 | 0.008 | 74.3 | 78.9 | 147.5 | 1240 | 76.4 |  |  | 0
64 | 489.1 | 124 | 4.94 | 2007-02-20 09:05 | 76.6 | 489.1 | 12.4 | 494 | 6.28 | 0.0079 | 74.6 | 79.2 | 146.7 | 1219 | 76.6 |  |  | 0
64.5 | 490.1 | 124 | 4.84 | 2007-02-20 09:05 | 76.5 | 490.1 | 12.4 | 484 | 6.31 | 0.0077 | 74.6 | 79.2 | 145.7 | 1189 | 76.5 |  |  | 0
65 | 487.4 | 124 | 4.71 | 2007-02-20 09:06 | 76.2 | 487.4 | 12.4 | 471 | 6.32 | 0.0075 | 74.8 | 79.4 | 145.2 | 1155 | 76.2 |  |  | 0
65.5 | 488.2 | 124 | 4.57 | 2007-02-20 09:06 | 76.4 | 488.2 | 12.4 | 457 | 6.33 | 0.0072 | 74.8 | 79.4 | 144.8 | 1119 | 76.4 |  |  | 0
66 | 487.9 | 124 | 4.43 | 2007-02-20 09:07 | 76.6 | 487.9 | 12.4 | 443 | 6.32 | 0.007 | 74.8 | 79.4 | 145.4 | 1087 | 76.6 |  |  | 0
66.5 | 486.5 | 124 | 4.31 | 2007-02-20 09:07 | 76.8 | 486.5 | 12.4 | 431 | 6.3 | 0.0068 | 74.8 | 79.4 | 146.2 | 1061 | 76.8 |  |  | 0
67 | 484.7 | 125 | 4.19 | 2007-02-20 09:08 | 76.8 | 484.7 | 12.5 | 419 | 6.26 | 0.0067 | 74.8 | 79.4 | 147.8 | 1038 | 76.8 |  |  | 0
67.5 | 485.3 | 125 | 4.08 | 2007-02-20 09:08 | 77 | 485.3 | 12.5 | 408 | 6.2 | 0.0066 | 74.6 | 79.3 | 149.8 | 1019 | 77 |  |  | 0
68 | 482.4 | 126 | 4 | 2007-02-20 09:09 | 77.1 | 482.4 | 12.6 | 400 | 6.15 | 0.0065 | 74.6 | 79.2 | 152.1 | 1008 | 77.1 |  |  | 0
68.5 | 483.8 | 127 | 3.93 | 2007-02-20 09:09 | 77.1 | 483.8 | 12.7 | 393 | 6.08 | 0.0065 | 74.4 | 79 | 154.7 | 1001 | 77.1 |  |  | 0
69 | 484.5 | 128 | 3.89 | 2007-02-20 09:10 | 77.3 | 484.5 | 12.8 | 389 | 6.01 | 0.0065 | 74.1 | 78.7 | 157.7 | 1002 | 77.3 |  |  | 0
69.5 | 485.6 | 129 | 3.89 | 2007-02-20 09:10 | 77.3 | 485.6 | 12.9 | 389 | 5.94 | 0.0065 | 73.9 | 78.4 | 160.8 | 1015 | 77.3 |  |  | 0
70 | 481.9 | 130 | 3.9 | 2007-02-20 09:11 | 77.1 | 481.9 | 13 | 390 | 5.86 | 0.0067 | 73.8 | 78.3 | 164.6 | 1032 | 77.1 |  |  | 0
70.5 | 479.1 | 131 | 3.97 | 2007-02-20 09:11 | 77.5 | 479.1 | 13.1 | 397 | 5.77 | 0.0069 | 73.6 | 78.2 | 168.5 | 1066 | 77.5 |  |  | 0
71 | 474.1 | 132 | 4.09 | 2007-02-20 09:12 | 77.5 | 474.1 | 13.2 | 409 | 5.68 | 0.0072 | 73.6 | 78.1 | 172.8 | 1116 | 77.5 |  |  | 0
71.5 | 479.2 | 134 | 4.22 | 2007-02-20 09:12 | 76.3 | 479.2 | 13.4 | 422 | 5.59 | 0.0076 | 72.9 | 77.4 | 177.3 | 1170 | 76.3 |  |  | 0
72 | 480.2 | 135 | 4.52 | 2007-02-20 09:13 | 75.4 | 480.2 | 13.5 | 452 | 5.48 | 0.0082 | 72.4 | 76.9 | 182.6 | 1277 | 75.4 |  |  | 0
72.5 | 444.5 | 136 | 5.02 | 2007-02-20 09:13 | 76.8 | 444.5 | 13.6 | 502 | 5.38 | 0.0093 | 73.9 | 78.5 | 187.9 | 1445 | 76.8 |  |  | 0
73 | 455.5 | 138 | 5.44 | 2007-02-20 09:14 | 76.1 | 455.5 | 13.8 | 544 | 5.28 | 0.0103 | 72.9 | 77.4 | 193.4 | 1596 | 76.1 |  |  | 0
73.5 | 458.3 | 139 | 5.84 | 2007-02-20 09:14 | 77.1 | 458.3 | 13.9 | 584 | 5.17 | 0.0113 | 72.4 | 76.8 | 199.7 | 1750 | 77.1 |  |  | 0
74 | 455.7 | 141 | 6.16 | 2007-02-20 09:15 | 77 | 455.7 | 14.1 | 616 | 5.07 | 0.0122 | 72.1 | 76.5 | 205.7 | 1883 | 77 |  |  | 0
74.5 | 462.2 | 142 | 6.45 | 2007-02-20 09:15 | 77.1 | 462.2 | 14.2 | 645 | 4.96 | 0.013 | 71.2 | 75.6 | 212.4 | 2015 | 77.1 |  |  | 0
75 | 464.4 | 144 | 6.65 | 2007-02-20 09:16 | 77.2 | 464.4 | 14.4 | 665 | 4.81 | 0.0138 | 70.4 | 74.7 | 222.5 | 2145 | 77.2 |  |  | 0
75.5 | 462.8 | 147 | 6.78 | 2007-02-20 09:16 | 77.5 | 462.8 | 14.7 | 678 | 4.61 | 0.0147 | 69.6 | 73.9 | 236 | 2278 | 77.5 |  |  | 0
76 | 467.7 | 149 | 6.75 | 2007-02-20 09:17 | 77.3 | 467.7 | 14.9 | 675 | 4.43 | 0.0153 | 68.3 | 72.5 | 250.2 | 2364 | 77.3 |  |  | 0
76.5 | 468 | 151 | 6.54 | 2007-02-20 09:17 | 77.3 | 468 | 15.1 | 654 | 4.29 | 0.0153 | 67.5 | 71.7 | 261.7 | 2365 | 77.3 |  |  | 0
77 | 465.3 | 152 | 6.23 | 2007-02-20 09:18 | 77.3 | 465.3 | 15.2 | 623 | 4.19 | 0.0149 | 67.1 | 71.3 | 269.7 | 2303 | 77.3 |  |  | 0
77.5 | 466.2 | 153 | 5.92 | 2007-02-20 09:18 | 77.3 | 466.2 | 15.3 | 592 | 4.13 | 0.0143 | 66.7 | 70.9 | 275 | 2220 | 77.3 |  |  | 0
78 | 464.4 | 154 | 5.62 | 2007-02-20 09:19 | 77.7 | 464.4 | 15.4 | 562 | 4.1 | 0.0137 | 66.7 | 70.8 | 278.3 | 2126 | 77.7 |  |  | 0
78.5 | 466.4 | 154 | 5.35 | 2007-02-20 09:19 | 77.6 | 466.4 | 15.4 | 535 | 4.08 | 0.0131 | 66.5 | 70.6 | 279.9 | 2032 | 77.6 |  |  | 0
79 | 464.8 | 154 | 5.14 | 2007-02-20 09:20 | 77.8 | 464.8 | 15.4 | 514 | 4.07 | 0.0126 | 66.6 | 70.7 | 280.5 | 1956 | 77.8 |  |  | 0
79.5 | 463.5 | 154 | 4.97 | 2007-02-20 09:20 | 77.4 | 463.5 | 15.4 | 497 | 4.07 | 0.0122 | 66.6 | 70.8 | 281.2 | 1895 | 77.4 |  |  | 0
80 | 461.3 | 154 | 4.88 | 2007-02-20 09:21 | 77.5 | 461.3 | 15.4 | 488 | 4.05 | 0.012 | 66.7 | 70.8 | 282.6 | 1867 | 77.5 |  |  | 0
80.5 | 459.9 | 155 | 4.87 | 2007-02-20 09:21 | 75.3 | 459.9 | 15.5 | 487 | 4.04 | 0.0121 | 66.5 | 70.7 | 284.1 | 1871 | 75.3 |  |  | 0
81 | 461.2 | 155 | 4.96 | 2007-02-20 09:22 | 76.9 | 461.2 | 15.5 | 496 | 4.02 | 0.0123 | 66.4 | 70.6 | 285.9 | 1914 | 76.9 |  |  | 0
81.5 | 463.1 | 155 | 5.16 | 2007-02-20 09:22 | 77.1 | 463.1 | 15.5 | 516 | 4 | 0.0129 | 66.2 | 70.3 | 287.5 | 2000 | 77.1 |  |  | 0
82 | 460.8 | 155 | 5.46 | 2007-02-20 09:23 | 77.6 | 460.8 | 15.5 | 546 | 3.98 | 0.0137 | 66.2 | 70.3 | 289.9 | 2129 | 77.6 |  |  | 0
82.5 | 459.1 | 156 | 5.88 | 2007-02-20 09:23 | 77.7 | 459.1 | 15.6 | 588 | 3.94 | 0.0149 | 66 | 70.1 | 293.4 | 2313 | 77.7 |  |  | 0
83 | 453.3 | 156 | 6.4 | 2007-02-20 09:24 | 77.7 | 453.3 | 15.6 | 640 | 3.91 | 0.0164 | 66.1 | 70.2 | 296.9 | 2540 | 77.7 |  |  | 0
83.5 | 456.4 | 157 | 7.03 | 2007-02-20 09:24 | 77.8 | 456.4 | 15.7 | 703 | 3.88 | 0.0181 | 65.6 | 69.7 | 299.9 | 2811 | 77.8 |  |  | 0
84 | 456.3 | 157 | 7.83 | 2007-02-20 09:25 | 77.8 | 456.3 | 15.7 | 783 | 3.84 | 0.0204 | 65.3 | 69.3 | 303.5 | 3159 | 77.8 |  |  | 0
84.5 | 453.9 | 158 | 8.72 | 2007-02-20 09:25 | 77.8 | 453.9 | 15.8 | 872 | 3.8 | 0.0229 | 65.1 | 69.1 | 307.6 | 3555 | 77.8 |  |  | 0
85 | 453.2 | 158 | 9.55 | 2007-02-20 09:26 | 77.9 | 453.2 | 15.8 | 955 | 3.76 | 0.0254 | 64.7 | 68.7 | 312.2 | 3937 | 77.9 |  |  | 0
85.5 | 450 | 159 | 10.18 | 2007-02-20 09:26 | 77.6 | 450 | 15.9 | 1018 | 3.72 | 0.0274 | 64.5 | 68.5 | 317.1 | 4246 | 77.6 |  |  | 0
86 | 448.8 | 160 | 10.73 | 2007-02-20 09:27 | 77.5 | 448.8 | 16 | 1073 | 3.67 | 0.0292 | 64.1 | 68.1 | 322.4 | 4533 | 77.5 |  |  | 0
86.5 | 447.1 | 160 | 11.45 | 2007-02-20 09:27 | 77.6 | 447.1 | 16 | 1145 | 3.62 | 0.0316 | 63.8 | 67.8 | 327.7 | 4897 | 77.6 |  |  | 0
87 | 446.7 | 161 | 12.37 | 2007-02-20 09:28 | 77.6 | 446.7 | 16.1 | 1237 | 3.59 | 0.0345 | 63.5 | 67.4 | 331.9 | 5343 | 77.6 |  |  | 0
87.5 | 441 | 161 | 13.39 | 2007-02-20 09:28 | 77.1 | 441 | 16.1 | 1339 | 3.54 | 0.0378 | 63.3 | 67.2 | 337.6 | 5860 | 77.1 |  |  | 0
88 | 442.5 | 162 | 14.47 | 2007-02-20 09:29 | 77.2 | 442.5 | 16.2 | 1447 | 3.49 | 0.0415 | 62.6 | 66.5 | 344.7 | 6435 | 77.2 |  |  | 0
88.5 | 440.5 | 163 | 15.57 | 2007-02-20 09:29 | 77.2 | 440.5 | 16.3 | 1557 | 3.43 | 0.0454 | 62.1 | 65.9 | 352 | 7038 | 77.2 |  |  | 0
89 | 422.1 | 164 | 16.5 | 2007-02-20 09:30 | 75.6 | 422.1 | 16.4 | 1650 | 3.37 | 0.0489 | 62.9 | 66.7 | 359.4 | 7579 | 75.6 |  |  | 0
89.5 | 415.8 | 164 | 17.28 | 2007-02-20 09:30 | 74.4 | 415.8 | 16.4 | 1728 | 3.32 | 0.0521 | 62.7 | 66.5 | 367.3 | 8075 | 74.4 |  |  | 0
90 | 428.9 | 165 | 17.87 | 2007-02-20 09:31 | 76.6 | 428.9 | 16.5 | 1787 | 3.26 | 0.0548 | 61.1 | 64.9 | 375.4 | 8496 | 76.6 |  |  | 0
90.5 | 434.1 | 166 | 18.21 | 2007-02-20 09:31 | 76.8 | 434.1 | 16.6 | 1821 | 3.21 | 0.0568 | 60.1 | 63.8 | 383.2 | 8800 | 76.8 |  |  | 0
91 | 437.8 | 167 | 18.09 | 2007-02-20 09:32 | 75.7 | 437.8 | 16.7 | 1809 | 3.1 | 0.0583 | 58.6 | 62.3 | 399.2 | 9031 | 75.7 |  |  | 0
91.5 | 438.7 | 169 | 17.67 | 2007-02-20 09:32 | 71.3 | 438.7 | 16.9 | 1767 | 2.94 | 0.0601 | 56.3 | 59.8 | 426.8 | 9309 | 71.3 |  |  | 0
92 | 444 | 171 | 17.28 | 2007-02-20 09:33 | 69.6 | 444 | 17.1 | 1728 | 2.82 | 0.0612 | 54.2 | 57.5 | 449.3 | 9492 | 69.6 |  |  | 0
92.5 | 437.9 | 172 | 16.77 | 2007-02-20 09:33 | 67.9 | 437.9 | 17.2 | 1677 | 2.78 | 0.0603 | 54.1 | 57.4 | 457.8 | 9354 | 67.9 |  |  | 0
93 | 434.8 | 171 | 16.36 | 2007-02-20 09:34 | 70.7 | 434.8 | 17.1 | 1636 | 2.79 | 0.0587 | 54.8 | 58.2 | 456.5 | 9104 | 70.7 |  |  | 0
93.5 | 428.8 | 171 | 16.39 | 2007-02-20 09:34 | 71.8 | 428.8 | 17.1 | 1639 | 2.81 | 0.0584 | 55.8 | 59.3 | 452.1 | 9048 | 71.8 |  |  | 0
94 | 424.3 | 171 | 16.94 | 2007-02-20 09:35 | 72.6 | 424.3 | 17.1 | 1694 | 2.83 | 0.0599 | 56.5 | 60 | 447.9 | 9282 | 72.6 |  |  | 0
94.5 | 399 | 171 | 18.24 | 2007-02-20 09:35 | 74 | 399 | 17.1 | 1824 | 2.85 | 0.0641 | 59.1 | 62.8 | 444.3 | 9929 | 74 |  |  | 0
95 | 420.5 | 171 | 20.24 | 2007-02-20 09:36 | 74.3 | 420.5 | 17.1 | 2024 | 2.84 | 0.0713 | 56.6 | 60.1 | 446.3 | 11056 | 74.3 |  |  | 0
95.5 | 428.4 | 171 | 22.49 | 2007-02-20 09:36 | 75.2 | 428.4 | 17.1 | 2249 | 2.8 | 0.0802 | 55.2 | 58.5 | 452.9 | 12435 | 75.2 |  |  | 0
96 | 431.1 | 172 | 24.32 | 2007-02-20 09:37 | 75.2 | 431.1 | 17.2 | 2432 | 2.73 | 0.0891 | 53.6 | 56.9 | 468.1 | 13816 | 75.2 |  |  | 0
96.5 | 436 | 174 | 25.8 | 2007-02-20 09:37 | 75.7 | 436 | 17.4 | 2580 | 2.59 | 0.0996 | 50.8 | 53.9 | 498.5 | 15440 | 75.7 |  |  | 0
97 | 434 | 175 | 27.41 | 2007-02-20 09:38 | 75.7 | 434 | 17.5 | 2741 | 2.51 | 0.1091 | 49.4 | 52.4 | 517.1 | 16916 | 75.7 |  |  | 0
97.5 | 431.9 | 175 | 28.95 | 2007-02-20 09:38 | 75.8 | 431.9 | 17.5 | 2895 | 2.51 | 0.1153 | 49.4 | 52.4 | 517.2 | 17869 | 75.8 |  |  | 0
98 | 427.4 | 175 | 30.03 | 2007-02-20 09:39 | 75.6 | 427.4 | 17.5 | 3003 | 2.56 | 0.1174 | 50.4 | 53.5 | 506.1 | 18200 | 75.6 |  |  | 0
98.5 | 424.9 | 174 | 30.88 | 2007-02-20 09:39 | 74.2 | 424.9 | 17.4 | 3088 | 2.61 | 0.1182 | 51.3 | 54.4 | 493.3 | 18322 | 74.2 |  |  | 0
99 | 416.5 | 173 | 32.01 | 2007-02-20 09:40 | 74.4 | 416.5 | 17.3 | 3201 | 2.65 | 0.1206 | 52.6 | 55.9 | 484 | 18695 | 74.4 |  |  | 0
99.5 | 413.6 | 173 | 33.84 | 2007-02-20 09:40 | 74.1 | 413.6 | 17.3 | 3384 | 2.67 | 0.1269 | 52.8 | 56 | 481.2 | 19668 | 74.1 |  |  | 0
100 | 407.7 | 173 | 36.53 | 2007-02-20 09:41 | 73.9 | 407.7 | 17.3 | 3653 | 2.64 | 0.1385 | 52.5 | 55.8 | 487.6 | 21466 | 73.9 |  |  | 0
100.5 | 375 | 174 | 39.93 | 2007-02-20 09:41 | 75.1 | 375 | 17.4 | 3993 | 2.58 | 0.1547 | 54.8 | 58.1 | 500.5 | 23979 | 75.1 |  |  | 0
101 | 389.3 | 175 | 43.42 | 2007-02-20 09:42 | 74.6 | 389.3 | 17.5 | 4342 | 2.49 | 0.1743 | 51.2 | 54.4 | 522.2 | 27018 | 74.6 |  |  | 0
101.5 | 397 | 177 | 45.93 | 2007-02-20 09:42 | 75.6 | 397 | 17.7 | 4593 | 2.39 | 0.1922 | 48.4 | 51.3 | 548.5 | 29784 | 75.6 |  |  | 0
102 | 405.3 | 179 | 45.11 | 2007-02-20 09:43 | 75.7 | 405.3 | 17.9 | 4511 | 2.21 | 0.204 | 44 | 46.7 | 600.8 | 31613 | 75.7 |  |  | 0
102.5 | 403.4 | 182 | 42.87 | 2007-02-20 09:43 | 75.8 | 403.4 | 18.2 | 4287 | 2.01 | 0.2131 | 40 | 42.5 | 670.4 | 33029 | 75.8 |  |  | 0
103 | 403 | 183 | 42.81 | 2007-02-20 09:44 | 75.9 | 403 | 18.3 | 4281 | 1.91 | 0.2245 | 37.3 | 39.5 | 713 | 34805 | 75.9 |  |  | 0
103.5 | 398.7 | 184 | 44.24 | 2007-02-20 09:44 | 75.7 | 398.7 | 18.4 | 4424 | 1.88 | 0.2358 | 36.8 | 39 | 726 | 36543 | 75.7 |  |  | 0
104 | 395.2 | 184 | 45.93 | 2007-02-20 09:45 | 75.2 | 395.2 | 18.4 | 4593 | 1.88 | 0.2445 | 37 | 39.2 | 725 | 37892 | 75.2 |  |  | 0
104.5 | 392.4 | 184 | 47.79 | 2007-02-20 09:45 | 75.1 | 392.4 | 18.4 | 4779 | 1.88 | 0.2547 | 36.9 | 39.2 | 726.1 | 39479 | 75.1 |  |  | 0
105 | 390.8 | 184 | 49.46 | 2007-02-20 09:46 | 75.5 | 390.8 | 18.4 | 4946 | 1.87 | 0.2651 | 36.6 | 38.8 | 730.9 | 41097 | 75.5 |  |  | 0
105.5 | 386.5 | 184 | 51.07 | 2007-02-20 09:46 | 75.6 | 386.5 | 18.4 | 5107 | 1.85 | 0.2764 | 36.5 | 38.7 | 739 | 42847 | 75.6 |  |  | 0
106 | 384.8 | 185 | 52.49 | 2007-02-20 09:47 | 75.7 | 384.8 | 18.5 | 5249 | 1.82 | 0.289 | 35.6 | 37.7 | 753.4 | 44794 | 75.7 |  |  | 0
106.5 | 362.9 | 185 | 53.07 | 2007-02-20 09:47 | 75.2 | 362.9 | 18.5 | 5307 | 1.78 | 0.2985 | 37.6 | 39.8 | 771.8 | 46264 | 75.2 |  |  | 0
107 | 354 | 186 | 52.86 | 2007-02-20 09:48 | 75.3 | 354 | 18.6 | 5286 | 1.73 | 0.3053 | 37.6 | 39.9 | 795.2 | 47321 | 75.3 |  |  | 0
107.5 | 349.8 | 186 | 51.93 | 2007-02-20 09:48 | 75.2 | 349.8 | 18.6 | 5193 | 1.68 | 0.31 | 36.7 | 38.9 | 825.2 | 48046 | 75.2 |  |  | 0
108 | 348.8 | 187 | 49.61 | 2007-02-20 09:49 | 74.7 | 348.8 | 18.7 | 4961 | 1.61 | 0.308 | 35.1 | 37.2 | 862.2 | 47736 | 74.7 |  |  | 0
108.5 | 345.3 | 189 | 45.12 | 2007-02-20 09:49 | 75 | 345.3 | 18.9 | 4512 | 1.51 | 0.2996 | 32.9 | 34.8 | 929.3 | 46442 | 75 |  |  | 0
109 | 342.7 | 190 | 39.25 | 2007-02-20 09:50 | 75.1 | 342.7 | 19 | 3925 | 1.4 | 0.2802 | 30.4 | 32.2 | 1006.4 | 43425 | 75.1 |  |  | 0
109.5 | 341.7 | 191 | 33.41 | 2007-02-20 09:50 | 75.1 | 341.7 | 19.1 | 3341 | 1.3 | 0.2561 | 27.7 | 29.3 | 1088.2 | 39699 | 75.1 |  |  | 0
110 | 339.3 | 192 | 28.17 | 2007-02-20 09:51 | 75.1 | 339.3 | 19.2 | 2817 | 1.23 | 0.2289 | 25.8 | 27.4 | 1159.4 | 35478 | 75.1 |  |  | 0
110.5 | 0 | 0 | 0
111 | 0 | 0 | 0
111.5 | 0 | 0 | 0
112 | 0 | 0 | 0
112.5 | 0 | 0 | 0
113 | 0 | 0 | 0
113.5 | 0 | 0 | 0
114 | 0 | 0 | 0
114.5 | 0 | 0 | 0
115 | 0 | 0 | 0
115.5 | 0 | 0 | 0
116 | 0 | 0 | 0
116.5 | 0 | 0 | 0
117 | 0 | 0 | 0
117.5 | 0 | 0 | 0
118 | 0 | 0 | 0
118.5 | 0 | 0 | 0
119 | 0 | 0 | 0
119.5 | 0 | 0 | 0
120 | 0 | 0 | 0