## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | % COx100 | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | % CO2 | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
0 | 116.2 | 212 | 0 | 2008-01-05 11:36 | 58.1 | 116.2 | 21.2 | 0 | [6 empty] | 58.1 |  |  | 0.09
0.5 | 117 | 212 | 0.01 | 2008-01-05 11:36 | 58.2 | 117 | 21.2 | 1 | [6 empty] | 58.2 |  |  | 0.11
1 | 142.1 | 196 | 4.01 | 2008-01-05 11:37 | 57.4 | 142.1 | 19.6 | 401 | 0.95 | 0.0424 | 67.4 | 71.6 | 1538 | 6568 | 57.4 |  |  | 0.09
1.5 | 146.6 | 186 | 7.05 | 2008-01-05 11:37 | 58 | 146.6 | 18.6 | 705 | 1.71 | 0.0411 | 77.5 | 82.3 | 804.7 | 6378 | 58 |  |  | 0.1
2 | 158.3 | 186 | 8.29 | 2008-01-05 11:38 | 60.1 | 158.3 | 18.6 | 829 | 1.72 | 0.0483 | 75.7 | 80.4 | 803.8 | 7492 | 60.1 |  |  | 0.13
2.5 | 171.6 | 176 | 7.65 | 2008-01-05 11:38 | 60.4 | 171.6 | 17.6 | 765 | 2.45 | 0.0312 | 79.7 | 84.6 | 531.6 | 4832 | 60.4 |  |  | 0.12
3 | 179.4 | 174 | 7.21 | 2008-01-05 11:39 | 58.2 | 179.4 | 17.4 | 721 | 2.57 | 0.0281 | 79.3 | 84.2 | 503.2 | 4349 | 58.2 |  |  | 0.13
3.5 | 191.8 | 165 | 7.34 | 2008-01-05 11:39 | 57.5 | 191.8 | 16.5 | 734 | 3.24 | 0.0227 | 81 | 86.1 | 379.1 | 3517 | 57.5 |  |  | 0.13
4 | 197.6 | 160 | 7.94 | 2008-01-05 11:40 | 54.7 | 197.6 | 16 | 794 | 3.67 | 0.0217 | 81.7 | 86.8 | 322.7 | 3356 | 54.7 |  |  | 0.1
4.5 | 206.8 | 157 | 8.5 | 2008-01-05 11:40 | 53.9 | 206.8 | 15.7 | 850 | 3.84 | 0.0221 | 81.4 | 86.5 | 303.8 | 3433 | 53.9 |  |  | 0.09
5 | 212.4 | 153 | 7.73 | 2008-01-05 11:41 | 55.2 | 212.4 | 15.3 | 773 | 4.18 | 0.0185 | 82.2 | 87.3 | 271.1 | 2868 | 55.2 |  |  | 0.13
5.5 | 217.9 | 150 | 7.72 | 2008-01-05 11:41 | 57.5 | 217.9 | 15 | 772 | 4.35 | 0.0178 | 82.4 | 87.6 | 256.6 | 2753 | 57.5 |  |  | 0.13
6 | 223.9 | 142 | 6.24 | 2008-01-05 11:42 | 60.8 | 223.9 | 14.2 | 624 | 5 | 0.0125 | 83.9 | 89.1 | 210.3 | 1936 | 60.8 |  |  | 0.09
6.5 | 229.3 | 137 | 4.64 | 2008-01-05 11:42 | 58.5 | 229.3 | 13.7 | 464 | 5.37 | 0.0086 | 84.2 | 89.5 | 188.5 | 1339 | 58.5 |  |  | 0.12
7 | 232.3 | 136 | 3.63 | 2008-01-05 11:43 | 57.5 | 232.3 | 13.6 | 363 | 5.43 | 0.0067 | 84.2 | 89.5 | 185.5 | 1036 | 57.5 |  |  | 0.21
7.5 | 231.7 | 143 | 5.21 | 2008-01-05 11:43 | 59.3 | 231.7 | 14.3 | 521 | 4.93 | 0.0106 | 83.3 | 88.5 | 214.4 | 1638 | 59.3 |  |  | 0.23
8 | 232.5 | 148 | 7.64 | 2008-01-05 11:44 | 57.6 | 232.5 | 14.8 | 764 | 4.55 | 0.0168 | 82.1 | 87.1 | 240.5 | 2601 | 57.6 |  |  | 0.23
8.5 | 233.2 | 151 | 9.78 | 2008-01-05 11:44 | 57.9 | 233.2 | 15.1 | 978 | 4.33 | 0.0226 | 81.2 | 86.2 | 258.1 | 3502 | 57.9 |  |  | 0.24
9 | 236.5 | 149 | 10.23 | 2008-01-05 11:45 | 57 | 236.5 | 14.9 | 1023 | 4.48 | 0.0229 | 81.3 | 86.3 | 246.3 | 3543 | 57 |  |  | 0.24
9.5 | 236.9 | 146 | 10.74 | 2008-01-05 11:45 | 59.3 | 236.9 | 14.6 | 1074 | 4.66 | 0.023 | 81.8 | 86.9 | 232.4 | 3569 | 59.3 |  |  | 0.24
10 | 239.7 | 147 | 10.99 | 2008-01-05 11:46 | 59.2 | 239.7 | 14.7 | 1099 | 4.59 | 0.0239 | 81.4 | 86.5 | 237.5 | 3710 | 59.2 |  |  | 0.24
10.5 | 242.9 | 145 | 11.61 | 2008-01-05 11:46 | 59 | 242.9 | 14.5 | 1161 | 4.72 | 0.0246 | 81.5 | 86.5 | 228.5 | 3814 | 59 |  |  | 0.25
11 | 245.8 | 143 | 11.84 | 2008-01-05 11:47 | 59.1 | 245.8 | 14.3 | 1184 | 4.89 | 0.0242 | 81.7 | 86.8 | 217.2 | 3756 | 59.1 |  |  | 0.24
11.5 | 247.3 | 143 | 14.12 | 2008-01-05 11:47 | 60.8 | 247.3 | 14.3 | 1412 | 4.88 | 0.0289 | 81.5 | 86.5 | 217.7 | 4486 | 60.8 |  |  | 0.24
12 | 244.6 | 146 | 15.06 | 2008-01-05 11:48 | 61.4 | 244.6 | 14.6 | 1506 | 4.65 | 0.0324 | 81 | 86 | 233.1 | 5016 | 61.4 |  |  | 0.24
12.5 | 244.4 | 150 | 17.03 | 2008-01-05 11:48 | 61.3 | 244.4 | 15 | 1703 | 4.37 | 0.0389 | 80 | 85 | 254.5 | 6037 | 61.3 |  |  | 0.24
13 | 245.2 | 151 | 18.06 | 2008-01-05 11:49 | 59.9 | 245.2 | 15.1 | 1806 | 4.27 | 0.0423 | 79.4 | 84.3 | 263.4 | 6563 | 59.9 |  |  | 0.24
13.5 | 249.7 | 152 | 18.24 | 2008-01-05 11:49 | 60.9 | 249.7 | 15.2 | 1824 | 4.26 | 0.0428 | 79.2 | 84.1 | 263.6 | 6631 | 60.9 |  |  | 0.24
14 | 248.2 | 147 | 17.59 | 2008-01-05 11:50 | 62.5 | 248.2 | 14.7 | 1759 | 4.62 | 0.0381 | 80.5 | 85.5 | 235.5 | 5901 | 62.5 |  |  | 0.24
14.5 | 252.8 | 144 | 19.17 | 2008-01-05 11:50 | 61.5 | 252.8 | 14.4 | 1917 | 4.81 | 0.0399 | 80.5 | 85.5 | 222.4 | 6181 | 61.5 |  |  | 0.24
15 | 250.1 | 146 | 18.76 | 2008-01-05 11:51 | 58.4 | 250.1 | 14.6 | 1876 | 4.69 | 0.04 | 80.2 | 85.1 | 230.6 | 6203 | 58.4 |  |  | 0.24
15.5 | 250.4 | 149 | 27.29 | 2008-01-05 11:51 | 59 | 250.4 | 14.9 | 2729 | 4.42 | 0.0618 | 78.5 | 83.3 | 250.8 | 9574 | 59 |  |  | 0.24
16 | 243.2 | 149 | 36.62 | 2008-01-05 11:52 | 58.7 | 243.2 | 14.9 | 3662 | 4.47 | 0.0819 | 78.1 | 83 | 246.7 | 12696 | 58.7 |  |  | 0.24
16.5 | 236.5 | 147 | 40.47 | 2008-01-05 11:52 | 57.7 | 236.5 | 14.7 | 4047 | 4.62 | 0.0877 | 78.6 | 83.4 | 235.8 | 13589 | 57.7 |  |  | 0.24
17 | 241 | 140 | 35.25 | 2008-01-05 11:53 | 58.7 | 241 | 14 | 3525 | 5.13 | 0.0687 | 80.3 | 85.2 | 202.2 | 10653 | 58.7 |  |  | 0.24
17.5 | 246.7 | 133 | 24.39 | 2008-01-05 11:53 | 59.8 | 246.7 | 13.3 | 2439 | 5.62 | 0.0434 | 82.1 | 87.2 | 175.7 | 6725 | 59.8 |  |  | 0.23
18 | 247.7 | 128 | 22.01 | 2008-01-05 11:54 | 59.2 | 247.7 | 12.8 | 2201 | 6.03 | 0.0365 | 82.9 | 88.1 | 157.2 | 5660 | 59.2 |  |  | 0.23
18.5 | 251.3 | 124 | 35.67 | 2008-01-05 11:54 | 59 | 251.3 | 12.4 | 3567 | 6.34 | 0.0563 | 82.2 | 87.3 | 144.6 | 8724 | 59 |  |  | 0.23
19 | 249.3 | 122 | 42.41 | 2008-01-05 11:55 | 58.9 | 249.3 | 12.2 | 4241 | 6.45 | 0.0658 | 82 | 87 | 140.5 | 10199 | 58.9 |  |  | 0.23
19.5 | 250.4 | 125 | 41.92 | 2008-01-05 11:55 | 58.6 | 250.4 | 12.5 | 4192 | 6.26 | 0.0669 | 81.6 | 86.7 | 147.5 | 10375 | 58.6 |  |  | 0.23
20 | 249.7 | 126 | 38.82 | 2008-01-05 11:56 | 56.8 | 249.7 | 12.6 | 3882 | 6.15 | 0.0631 | 81.6 | 86.6 | 152.1 | 9786 | 56.8 |  |  | 0.23
20.5 | 252.4 | 126 | 38.59 | 2008-01-05 11:56 | 56 | 252.4 | 12.6 | 3859 | 6.18 | 0.0625 | 81.5 | 86.5 | 151 | 9686 | 56 |  |  | 0.23
21 | 254.5 | 124 | 38.9 | 2008-01-05 11:57 | 54.9 | 254.5 | 12.4 | 3890 | 6.3 | 0.0617 | 81.6 | 86.6 | 146 | 9568 | 54.9 |  |  | 0.23
21.5 | 255.9 | 124 | 35.63 | 2008-01-05 11:57 | 47.5 | 255.9 | 12.4 | 3563 | 6.32 | 0.0564 | 81.4 | 86.4 | 145.4 | 8743 | 47.5 |  |  | 0.23
22 | 254.1 | 123 | 36.02 | 2008-01-05 11:58 | 51.7 | 254.1 | 12.3 | 3602 | 6.36 | 0.0566 | 81.7 | 86.8 | 143.8 | 8780 | 51.7 |  |  | 0.23
22.5 | 257.1 | 122 | 44.07 | 2008-01-05 11:58 | 49.9 | 257.1 | 12.2 | 4407 | 6.48 | 0.068 | 81.2 | 86.2 | 139.1 | 10538 | 49.9 |  |  | 0.23
23 | 255.9 | 120 | 50.96 | 2008-01-05 11:59 | 48.6 | 255.9 | 12 | 5096 | 6.57 | 0.0776 | 80.8 | 85.8 | 136.1 | 12031 | 48.6 |  |  | 0.23
23.5 | 259.7 | 120 | 49.71 | 2008-01-05 11:59 | 48.2 | 259.7 | 12 | 4971 | 6.57 | 0.0756 | 80.7 | 85.7 | 135.8 | 11723 | 48.2 |  |  | 0.23
24 | 256.8 | 121 | 44.94 | 2008-01-05 12:00 | 47.8 | 256.8 | 12.1 | 4494 | 6.56 | 0.0685 | 81.1 | 86.2 | 136.3 | 10621 | 47.8 |  |  | 0.23
24.5 | 256.8 | 122 | 44.22 | 2008-01-05 12:00 | 47.5 | 256.8 | 12.2 | 4422 | 6.43 | 0.0688 | 80.9 | 86 | 141.1 | 10662 | 47.5 |  |  | 0.23
25 | 261.6 | 123 | 47.48 | 2008-01-05 12:01 | 54.6 | 261.6 | 12.3 | 4748 | 6.35 | 0.0747 | 80.7 | 85.7 | 144 | 11584 | 54.6 |  |  | 0.23
25.5 | 257 | 122 | 50.77 | 2008-01-05 12:01 | 55.1 | 257 | 12.2 | 5077 | 6.48 | 0.0784 | 80.9 | 85.9 | 139.4 | 12152 | 55.1 |  |  | 0.23
26 | 257.1 | 121 | 50.13 | 2008-01-05 12:02 | 56.7 | 257.1 | 12.1 | 5013 | 6.52 | 0.0768 | 81.1 | 86.1 | 137.6 | 11909 | 56.7 |  |  | 0.23
26.5 | 257 | 122 | 50.08 | 2008-01-05 12:02 | 56.9 | 257 | 12.2 | 5008 | 6.43 | 0.0779 | 81 | 86 | 141.1 | 12072 | 56.9 |  |  | 0.23
27 | 277.7 | 120 | 47.87 | 2008-01-05 12:03 | 57.2 | 277.7 | 12 | 4787 | 6.61 | 0.0725 | 80.6 | 85.5 | 134.6 | 11231 | 57.2 |  |  | 0.22
27.5 | 281.7 | 118 | 46.86 | 2008-01-05 12:03 | 57.6 | 281.7 | 11.8 | 4686 | 6.72 | 0.0698 | 80.7 | 85.7 | 130.8 | 10816 | 57.6 |  |  | 0.22
28 | 282.8 | 120 | 43.25 | 2008-01-05 12:04 | 58.1 | 282.8 | 12 | 4325 | 6.63 | 0.0652 | 80.7 | 85.7 | 133.8 | 10112 | 58.1 |  |  | 0.22
28.5 | 281.7 | 120 | 37.97 | 2008-01-05 12:04 | 57.5 | 281.7 | 12 | 3797 | 6.56 | 0.0578 | 81 | 86 | 136.2 | 8967 | 57.5 |  |  | 0.22
29 | 284.3 | 121 | 34.42 | 2008-01-05 12:05 | 58.2 | 284.3 | 12.1 | 3442 | 6.53 | 0.0527 | 81.1 | 86.1 | 137.4 | 8171 | 58.2 |  |  | 0.23
29.5 | 284.2 | 121 | 32.71 | 2008-01-05 12:05 | 58.7 | 284.2 | 12.1 | 3271 | 6.52 | 0.0501 | 81.3 | 86.3 | 137.6 | 7770 | 58.7 |  |  | 0.22
30 | 286.8 | 121 | 32.04 | 2008-01-05 12:06 | 59.1 | 286.8 | 12.1 | 3204 | 6.51 | 0.0492 | 81.2 | 86.2 | 138.1 | 7630 | 59.1 |  |  | 0.22
30.5 | 280.7 | 124 | 34.91 | 2008-01-05 12:06 | 60.4 | 280.7 | 12.4 | 3491 | 6.31 | 0.0553 | 81 | 86 | 145.6 | 8574 | 60.4 |  |  | 0.22
31 | 272.9 | 129 | 33.64 | 2008-01-05 12:07 | 58.9 | 272.9 | 12.9 | 3364 | 5.96 | 0.0564 | 80.7 | 85.6 | 159.9 | 8742 | 58.9 |  |  | 0.22
31.5 | 271.9 | 133 | 25.03 | 2008-01-05 12:07 | 58.8 | 271.9 | 13.3 | 2503 | 5.62 | 0.0446 | 80.7 | 85.7 | 176 | 6909 | 58.8 |  |  | 0.22
32 | 271.8 | 135 | 21.67 | 2008-01-05 12:08 | 60.2 | 271.8 | 13.5 | 2167 | 5.46 | 0.0397 | 80.7 | 85.7 | 184 | 6154 | 60.2 |  |  | 0.22
32.5 | 270.1 | 136 | 23.35 | 2008-01-05 12:08 | 60 | 270.1 | 13.6 | 2335 | 5.41 | 0.0431 | 80.5 | 85.5 | 186.3 | 6686 | 60 |  |  | 0.22
33 | 266.2 | 136 | 26.65 | 2008-01-05 12:09 | 60.1 | 266.2 | 13.6 | 2665 | 5.39 | 0.0494 | 80.4 | 85.4 | 187.6 | 7664 | 60.1 |  |  | 0.22
33.5 | 268.4 | 137 | 26.76 | 2008-01-05 12:09 | 59.9 | 268.4 | 13.7 | 2676 | 5.33 | 0.0502 | 80.1 | 85.1 | 190.9 | 7785 | 59.9 |  |  | 0.22
34 | 268.8 | 137 | 26.56 | 2008-01-05 12:10 | 59.4 | 268.8 | 13.7 | 2656 | 5.33 | 0.0498 | 80.1 | 85 | 190.6 | 7718 | 59.4 |  |  | 0.22
34.5 | 271.2 | 137 | 25.92 | 2008-01-05 12:10 | 60 | 271.2 | 13.7 | 2592 | 5.35 | 0.0485 | 80.1 | 85 | 189.8 | 7511 | 60 |  |  | 0.22
35 | 269.8 | 136 | 25.14 | 2008-01-05 12:11 | 59.3 | 269.8 | 13.6 | 2514 | 5.39 | 0.0466 | 80.3 | 85.3 | 187.5 | 7228 | 59.3 |  |  | 0.22
35.5 | 273.7 | 137 | 25.25 | 2008-01-05 12:11 | 59.6 | 273.7 | 13.7 | 2525 | 5.36 | 0.0471 | 80 | 85 | 189 | 7298 | 59.6 |  |  | 0.22
36 | 274.6 | 135 | 25.06 | 2008-01-05 12:12 | 61.2 | 274.6 | 13.5 | 2506 | 5.47 | 0.0458 | 80.3 | 85.3 | 183.3 | 7099 | 61.2 |  |  | 0.22
36.5 | 279.1 | 134 | 23.9 | 2008-01-05 12:12 | 58.9 | 279.1 | 13.4 | 2390 | 5.53 | 0.0432 | 80.2 | 85.2 | 180.1 | 6695 | 58.9 |  |  | 0.22
37 | 281.5 | 135 | 21.16 | 2008-01-05 12:13 | 59.8 | 281.5 | 13.5 | 2116 | 5.52 | 0.0383 | 80.4 | 85.4 | 180.7 | 5939 | 59.8 |  |  | 0.22
37.5 | 282.3 | 135 | 20.59 | 2008-01-05 12:13 | 57.9 | 282.3 | 13.5 | 2059 | 5.49 | 0.0375 | 80.2 | 85.2 | 182.2 | 5811 | 57.9 |  |  | 0.22
38 | 283.2 | 135 | 20.13 | 2008-01-05 12:14 | 57.5 | 283.2 | 13.5 | 2013 | 5.46 | 0.0369 | 80.1 | 85.1 | 184 | 5718 | 57.5 |  |  | 0.22
38.5 | 287.7 | 135 | 20.17 | 2008-01-05 12:14 | 57.9 | 287.7 | 13.5 | 2017 | 5.5 | 0.0367 | 80 | 84.9 | 181.8 | 5684 | 57.9 |  |  | 0.22
39 | 287.8 | 134 | 19.6 | 2008-01-05 12:15 | 58.9 | 287.8 | 13.4 | 1960 | 5.55 | 0.0353 | 80.2 | 85.2 | 179.4 | 5476 | 58.9 |  |  | 0.22
39.5 | 296.8 | 133 | 19.96 | 2008-01-05 12:15 | 59.4 | 296.8 | 13.3 | 1996 | 5.6 | 0.0356 | 79.9 | 84.8 | 176.6 | 5521 | 59.4 |  |  | 0.22
40 | 296.9 | 134 | 19.61 | 2008-01-05 12:16 | 60.2 | 296.9 | 13.4 | 1961 | 5.56 | 0.0353 | 79.8 | 84.8 | 178.8 | 5467 | 60.2 |  |  | 0.22
40.5 | 300.6 | 134 | 18.31 | 2008-01-05 12:16 | 58.7 | 300.6 | 13.4 | 1831 | 5.54 | 0.0331 | 79.6 | 84.6 | 179.9 | 5126 | 58.7 |  |  | 0.22
41 | 300.3 | 134 | 17.24 | 2008-01-05 12:17 | 60 | 300.3 | 13.4 | 1724 | 5.53 | 0.0312 | 79.8 | 84.7 | 180.1 | 4828 | 60 |  |  | 0.39
41.5 | 303.2 | 134 | 16.9 | 2008-01-05 12:17 | 58.9 | 303.2 | 13.4 | 1690 | 5.53 | 0.0306 | 79.6 | 84.5 | 180.2 | 4735 | 58.9 |  |  | 0.38
42 | 303.4 | 134 | 16.6 | 2008-01-05 12:18 | 60.6 | 303.4 | 13.4 | 1660 | 5.55 | 0.0299 | 79.8 | 84.7 | 179.1 | 4632 | 60.6 |  |  | 0.3
42.5 | 303.5 | 134 | 15.96 | 2008-01-05 12:18 | 59.7 | 303.5 | 13.4 | 1596 | 5.54 | 0.0288 | 79.8 | 84.7 | 179.7 | 4464 | 59.7 |  |  | 0.28
43 | 303.6 | 134 | 15.52 | 2008-01-05 12:19 | 59.6 | 303.6 | 13.4 | 1552 | 5.57 | 0.0279 | 79.8 | 84.8 | 178.5 | 4323 | 59.6 |  |  | 0.28
43.5 | 304.7 | 135 | 14.93 | 2008-01-05 12:19 | 59.5 | 304.7 | 13.5 | 1493 | 5.51 | 0.0271 | 79.7 | 84.6 | 181.3 | 4200 | 59.5 |  |  | 0.27
44 | 303 | 134 | 15.29 | 2008-01-05 12:20 | 59.5 | 303 | 13.4 | 1529 | 5.55 | 0.0275 | 79.9 | 84.8 | 179.2 | 4268 | 59.5 |  |  | 0.27
44.5 | 306.6 | 135 | 15.25 | 2008-01-05 12:20 | 59.2 | 306.6 | 13.5 | 1525 | 5.52 | 0.0276 | 79.6 | 84.5 | 181 | 4285 | 59.2 |  |  | 0.26
45 | 305.6 | 133 | 15.24 | 2008-01-05 12:21 | 58.2 | 305.6 | 13.3 | 1524 | 5.6 | 0.0272 | 79.8 | 84.7 | 176.7 | 4216 | 58.2 |  |  | 0.26
45.5 | 307.7 | 135 | 15.39 | 2008-01-05 12:21 | 60.2 | 307.7 | 13.5 | 1539 | 5.52 | 0.0279 | 79.6 | 84.5 | 180.6 | 4318 | 60.2 |  |  | 0.25
46 | 291.8 | 135 | 15.06 | 2008-01-05 12:22 | 59.7 | 291.8 | 13.5 | 1506 | 5.49 | 0.0274 | 80.3 | 85.3 | 182.1 | 4248 | 59.7 |  |  | 0.25
46.5 | 284.1 | 137 | 14.96 | 2008-01-05 12:22 | 61.4 | 284.1 | 13.7 | 1496 | 5.33 | 0.0281 | 80.4 | 85.4 | 191 | 4354 | 61.4 |  |  | 0.24
47 | 282 | 136 | 16.37 | 2008-01-05 12:23 | 61.4 | 282 | 13.6 | 1637 | 5.41 | 0.0303 | 80.6 | 85.6 | 186.7 | 4694 | 61.4 |  |  | 0.25
47.5 | 278.4 | 136 | 17.46 | 2008-01-05 12:23 | 60.4 | 278.4 | 13.6 | 1746 | 5.41 | 0.0322 | 80.7 | 85.6 | 186.3 | 4999 | 60.4 |  |  | 0.24
48 | 277.4 | 136 | 16.76 | 2008-01-05 12:24 | 60.9 | 277.4 | 13.6 | 1676 | 5.38 | 0.0312 | 80.7 | 85.7 | 188.3 | 4831 | 60.9 |  |  | 0.23
48.5 | 277.3 | 137 | 15.91 | 2008-01-05 12:24 | 59.7 | 277.3 | 13.7 | 1591 | 5.38 | 0.0296 | 80.7 | 85.7 | 188.3 | 4588 | 59.7 |  |  | 0.24
49 | 277 | 136 | 15.2 | 2008-01-05 12:25 | 62.1 | 277 | 13.6 | 1520 | 5.4 | 0.0282 | 81 | 86 | 187.2 | 4365 | 62.1 |  |  | 0.24
49.5 | 274.8 | 134 | 15.03 | 2008-01-05 12:25 | 64.5 | 274.8 | 13.4 | 1503 | 5.55 | 0.0271 | 81.6 | 86.6 | 179.5 | 4200 | 64.5 |  |  | 0.23
50 | 278 | 133 | 15.08 | 2008-01-05 12:26 | 65 | 278 | 13.3 | 1508 | 5.63 | 0.0268 | 81.6 | 86.7 | 175.2 | 4151 | 65 |  |  | 0.23
50.5 | 277.7 | 133 | 15.3 | 2008-01-05 12:26 | 64 | 277.7 | 13.3 | 1530 | 5.65 | 0.0271 | 81.6 | 86.6 | 174.4 | 4199 | 64 |  |  | 0.22
51 | 277.2 | 133 | 15.24 | 2008-01-05 12:27 | 64.2 | 277.2 | 13.3 | 1524 | 5.62 | 0.0271 | 81.6 | 86.6 | 175.6 | 4200 | 64.2 |  |  | 0.22
51.5 | 279.6 | 134 | 14.68 | 2008-01-05 12:27 | 64.8 | 279.6 | 13.4 | 1468 | 5.54 | 0.0265 | 81.4 | 86.4 | 179.8 | 4107 | 64.8 |  |  | 0.21
52 | 282.9 | 135 | 13.36 | 2008-01-05 12:28 | 64.1 | 282.9 | 13.5 | 1336 | 5.49 | 0.0244 | 81.2 | 86.2 | 182.5 | 3774 | 64.1 |  |  | 0.19
52.5 | 279.5 | 135 | 12.76 | 2008-01-05 12:28 | 64.1 | 279.5 | 13.5 | 1276 | 5.47 | 0.0233 | 81.3 | 86.4 | 183.5 | 3618 | 64.1 |  |  | 0.19
53 | 280.4 | 136 | 12.62 | 2008-01-05 12:29 | 62.4 | 280.4 | 13.6 | 1262 | 5.45 | 0.0232 | 81.2 | 86.2 | 184.6 | 3592 | 62.4 |  |  | 0.18
53.5 | 280.7 | 136 | 12.8 | 2008-01-05 12:29 | 60.4 | 280.7 | 13.6 | 1280 | 5.4 | 0.0237 | 80.9 | 85.9 | 187.3 | 3677 | 60.4 |  |  | 0.18
54 | 281 | 137 | 12.67 | 2008-01-05 12:30 | 60 | 281 | 13.7 | 1267 | 5.34 | 0.0237 | 80.8 | 85.8 | 190.1 | 3676 | 60 |  |  | 0.18
54.5 | 279.9 | 137 | 12.38 | 2008-01-05 12:30 | 61.2 | 279.9 | 13.7 | 1238 | 5.31 | 0.0233 | 80.9 | 85.9 | 192 | 3615 | 61.2 |  |  | 0.17
55 | 282 | 138 | 12.24 | 2008-01-05 12:31 | 62.5 | 282 | 13.8 | 1224 | 5.28 | 0.0232 | 80.8 | 85.8 | 193.7 | 3595 | 62.5 |  |  | 0.17
55.5 | 280 | 138 | 12.47 | 2008-01-05 12:31 | 63.2 | 280 | 13.8 | 1247 | 5.24 | 0.0238 | 80.8 | 85.8 | 195.5 | 3685 | 63.2 |  |  | 0.18
56 | 280.2 | 139 | 12.51 | 2008-01-05 12:32 | 62.4 | 280.2 | 13.9 | 1251 | 5.21 | 0.024 | 80.7 | 85.7 | 197.4 | 3720 | 62.4 |  |  | 0.17
56.5 | 284.4 | 139 | 12.84 | 2008-01-05 12:32 | 63 | 284.4 | 13.9 | 1284 | 5.18 | 0.0248 | 80.4 | 85.3 | 199.3 | 3843 | 63 |  |  | 0.17
57 | 282.9 | 140 | 12.61 | 2008-01-05 12:33 | 63.1 | 282.9 | 14 | 1261 | 5.15 | 0.0245 | 80.4 | 85.4 | 200.8 | 3793 | 63.1 |  |  | 0.16
57.5 | 283.3 | 140 | 13.05 | 2008-01-05 12:33 | 63.9 | 283.3 | 14 | 1305 | 5.15 | 0.0253 | 80.4 | 85.4 | 201 | 3929 | 63.9 |  |  | 0.16
58 | 284.7 | 140 | 13.08 | 2008-01-05 12:34 | 62.7 | 284.7 | 14 | 1308 | 5.15 | 0.0254 | 80.2 | 85.2 | 200.9 | 3936 | 62.7 |  |  | 0.17
58.5 | 283.7 | 140 | 12.82 | 2008-01-05 12:34 | 62 | 283.7 | 14 | 1282 | 5.13 | 0.025 | 80.2 | 85.2 | 202.1 | 3872 | 62 |  |  | 0.17
59 | 280.4 | 140 | 12.9 | 2008-01-05 12:35 | 61.7 | 280.4 | 14 | 1290 | 5.11 | 0.0253 | 80.3 | 85.3 | 203.6 | 3916 | 61.7 |  |  | 0.17
59.5 | 282.4 | 141 | 13.16 | 2008-01-05 12:35 | 63.2 | 282.4 | 14.1 | 1316 | 5.07 | 0.026 | 80.2 | 85.1 | 205.9 | 4025 | 63.2 |  |  | 0.16
60 | 282.9 | 141 | 13.09 | 2008-01-05 12:36 | 63.7 | 282.9 | 14.1 | 1309 | 5.04 | 0.026 | 80.1 | 85.1 | 207.8 | 4028 | 63.7 |  |  | 0.16
60.5 | 284.3 | 141 | 12.87 | 2008-01-05 12:36 | 62.6 | 284.3 | 14.1 | 1287 | 5.01 | 0.0257 | 79.9 | 84.9 | 209.4 | 3981 | 62.6 |  |  | 0.16
61 | 283.9 | 142 | 12.69 | 2008-01-05 12:37 | 62.7 | 283.9 | 14.2 | 1269 | 4.98 | 0.0255 | 79.9 | 84.8 | 211.1 | 3947 | 62.7 |  |  | 0.16
61.5 | 285.2 | 142 | 12.51 | 2008-01-05 12:37 | 60.9 | 285.2 | 14.2 | 1251 | 4.96 | 0.0252 | 79.7 | 84.6 | 212.7 | 3912 | 60.9 |  |  | 0.16
62 | 285 | 143 | 12.47 | 2008-01-05 12:38 | 60.5 | 285 | 14.3 | 1247 | 4.92 | 0.0253 | 79.6 | 84.5 | 214.7 | 3925 | 60.5 |  |  | 0.15
62.5 | 286.3 | 143 | 12.08 | 2008-01-05 12:38 | 60.6 | 286.3 | 14.3 | 1208 | 4.9 | 0.0247 | 79.5 | 84.4 | 216.4 | 3822 | 60.6 |  |  | 0.16
63 | 285 | 143 | 12.01 | 2008-01-05 12:39 | 60.8 | 285 | 14.3 | 1201 | 4.88 | 0.0246 | 79.5 | 84.4 | 217.6 | 3814 | 60.8 |  |  | 0.15
63.5 | 285.9 | 144 | 11.99 | 2008-01-05 12:39 | 62.4 | 285.9 | 14.4 | 1199 | 4.85 | 0.0247 | 79.5 | 84.4 | 219.3 | 3828 | 62.4 |  |  | 0.15
64 | 285.4 | 144 | 12.08 | 2008-01-05 12:40 | 61.8 | 285.4 | 14.4 | 1208 | 4.84 | 0.025 | 79.4 | 84.3 | 220.6 | 3872 | 61.8 |  |  | 0.15
64.5 | 285.2 | 144 | 12.69 | 2008-01-05 12:40 | 62 | 285.2 | 14.4 | 1269 | 4.83 | 0.0263 | 79.4 | 84.3 | 220.9 | 4072 | 62 |  |  | 0.15
65 | 287.4 | 144 | 12.99 | 2008-01-05 12:41 | 61.6 | 287.4 | 14.4 | 1299 | 4.81 | 0.027 | 79.1 | 84 | 222 | 4183 | 61.6 |  |  | 0.15
65.5 | 287.8 | 145 | 13.13 | 2008-01-05 12:41 | 61 | 287.8 | 14.5 | 1313 | 4.78 | 0.0275 | 79 | 83.8 | 224.4 | 4259 | 61 |  |  | 0.15
66 | 286.7 | 145 | 12.53 | 2008-01-05 12:42 | 61.1 | 286.7 | 14.5 | 1253 | 4.76 | 0.0263 | 79 | 83.9 | 225.9 | 4084 | 61.1 |  |  | 0.15
66.5 | 285.4 | 145 | 11.88 | 2008-01-05 12:42 | 60.7 | 285.4 | 14.5 | 1188 | 4.73 | 0.0251 | 79.1 | 83.9 | 227.9 | 3895 | 60.7 |  |  | 0.15
67 | 286 | 146 | 11.38 | 2008-01-05 12:43 | 62.3 | 286 | 14.6 | 1138 | 4.7 | 0.0242 | 79.1 | 84 | 229.6 | 3750 | 62.3 |  |  | 0.14
67.5 | 285.4 | 146 | 11.19 | 2008-01-05 12:43 | 61.8 | 285.4 | 14.6 | 1119 | 4.68 | 0.0239 | 79.1 | 83.9 | 231.3 | 3707 | 61.8 |  |  | 0.14
68 | 288.5 | 146 | 11.17 | 2008-01-05 12:44 | 61.4 | 288.5 | 14.6 | 1117 | 4.65 | 0.024 | 78.8 | 83.6 | 233 | 3720 | 61.4 |  |  | 0.14
68.5 | 288.2 | 147 | 11.16 | 2008-01-05 12:44 | 62.2 | 288.2 | 14.7 | 1116 | 4.63 | 0.0241 | 78.8 | 83.6 | 234.7 | 3735 | 62.2 |  |  | 0.15
69 | 288.8 | 147 | 11.39 | 2008-01-05 12:45 | 62.3 | 288.8 | 14.7 | 1139 | 4.61 | 0.0247 | 78.6 | 83.5 | 236.5 | 3833 | 62.3 |  |  | 0.14
69.5 | 286.7 | 147 | 11.57 | 2008-01-05 12:45 | 62 | 286.7 | 14.7 | 1157 | 4.57 | 0.0253 | 78.6 | 83.5 | 239 | 3922 | 62 |  |  | 0.15
70 | 286.4 | 148 | 11.9 | 2008-01-05 12:46 | 61.2 | 286.4 | 14.8 | 1190 | 4.54 | 0.0262 | 78.5 | 83.3 | 241.3 | 4061 | 61.2 |  |  | 0.14
70.5 | 286.5 | 148 | 11.97 | 2008-01-05 12:46 | 58.7 | 286.5 | 14.8 | 1197 | 4.51 | 0.0265 | 78.2 | 83 | 243.4 | 4111 | 58.7 |  |  | 0.14
71 | 287.2 | 149 | 12.03 | 2008-01-05 12:47 | 59.2 | 287.2 | 14.9 | 1203 | 4.47 | 0.0269 | 78 | 82.8 | 246.9 | 4173 | 59.2 |  |  | 0.14
71.5 | 286.3 | 149 | 12.08 | 2008-01-05 12:47 | 60.5 | 286.3 | 14.9 | 1208 | 4.43 | 0.0273 | 78 | 82.8 | 250.2 | 4231 | 60.5 |  |  | 0.14
72 | 288.8 | 150 | 12.06 | 2008-01-05 12:48 | 62.5 | 288.8 | 15 | 1206 | 4.39 | 0.0275 | 77.9 | 82.7 | 253.3 | 4261 | 62.5 |  |  | 0.14
72.5 | 289.2 | 150 | 12.26 | 2008-01-05 12:48 | 62.2 | 289.2 | 15 | 1226 | 4.36 | 0.0281 | 77.7 | 82.5 | 255.5 | 4359 | 62.2 |  |  | 0.15
73 | 287.6 | 150 | 12.5 | 2008-01-05 12:49 | 61.3 | 287.6 | 15 | 1250 | 4.35 | 0.0287 | 77.7 | 82.5 | 256.3 | 4454 | 61.3 |  |  | 0.15
73.5 | 290.7 | 150 | 12.94 | 2008-01-05 12:49 | 61.9 | 290.7 | 15 | 1294 | 4.34 | 0.0298 | 77.4 | 82.2 | 256.8 | 4617 | 61.9 |  |  | 0.14
74 | 290.9 | 150 | 13.25 | 2008-01-05 12:50 | 62.2 | 290.9 | 15 | 1325 | 4.34 | 0.0305 | 77.4 | 82.2 | 256.9 | 4730 | 62.2 |  |  | 0.14
74.5 | 291 | 150 | 13.08 | 2008-01-05 12:50 | 62.1 | 291 | 15 | 1308 | 4.35 | 0.0301 | 77.4 | 82.2 | 256.6 | 4664 | 62.1 |  |  | 0.14
75 | 289.4 | 150 | 12.97 | 2008-01-05 12:51 | 61.9 | 289.4 | 15 | 1297 | 4.35 | 0.0298 | 77.6 | 82.4 | 256 | 4618 | 61.9 |  |  | 0.14
75.5 | 287.1 | 150 | 13.16 | 2008-01-05 12:51 | 61.9 | 287.1 | 15 | 1316 | 4.35 | 0.0302 | 77.7 | 82.5 | 256.3 | 4689 | 61.9 |  |  | 0.14
76 | 291.2 | 151 | 13.28 | 2008-01-05 12:52 | 60 | 291.2 | 15.1 | 1328 | 4.33 | 0.0306 | 77.2 | 82 | 257.7 | 4750 | 60 |  |  | 0.14
76.5 | 292.2 | 151 | 13.5 | 2008-01-05 12:52 | 60.2 | 292.2 | 15.1 | 1350 | 4.31 | 0.0313 | 77 | 81.8 | 259.7 | 4855 | 60.2 |  |  | 0.13
77 | 312.2 | 150 | 14.08 | 2008-01-05 12:53 | 63.2 | 312.2 | 15 | 1408 | 4.38 | 0.0322 | 76.1 | 80.9 | 254.1 | 4986 | 63.2 |  |  | 0.13
77.5 | 299.6 | 148 | 14.24 | 2008-01-05 12:53 | 61.8 | 299.6 | 14.8 | 1424 | 4.49 | 0.0317 | 77.3 | 82 | 244.8 | 4911 | 61.8 |  |  | 0.13
78 | 295.4 | 147 | 13.65 | 2008-01-05 12:54 | 60.9 | 295.4 | 14.7 | 1365 | 4.58 | 0.0298 | 77.8 | 82.6 | 238.1 | 4615 | 60.9 |  |  | 0.14
78.5 | 292.3 | 149 | 12.71 | 2008-01-05 12:54 | 62.4 | 292.3 | 14.9 | 1271 | 4.42 | 0.0288 | 77.7 | 82.5 | 250.6 | 4456 | 62.4 |  |  | 0.14
79 | 293.4 | 143 | 12.18 | 2008-01-05 12:55 | 62.2 | 293.4 | 14.3 | 1218 | 4.86 | 0.0251 | 79 | 83.9 | 218.9 | 3885 | 62.2 |  |  | 0.14
79.5 | 291.1 | 136 | 12.85 | 2008-01-05 12:55 | 62.2 | 291.1 | 13.6 | 1285 | 5.44 | 0.0236 | 80.6 | 85.6 | 184.9 | 3661 | 62.2 |  |  | 0.14
80 | 291 | 131 | 13.57 | 2008-01-05 12:56 | 61.5 | 291 | 13.1 | 1357 | 5.77 | 0.0235 | 81.2 | 86.2 | 168.7 | 3646 | 61.5 |  |  | 0.19
80.5 | 290.7 | 129 | 14.71 | 2008-01-05 12:56 | 62 | 290.7 | 12.9 | 1471 | 5.96 | 0.0247 | 81.5 | 86.6 | 160.2 | 3828 | 62 |  |  | 0.14
81 | 291.8 | 127 | 15.88 | 2008-01-05 12:57 | 62.3 | 291.8 | 12.7 | 1588 | 6.08 | 0.0261 | 81.6 | 86.7 | 154.8 | 4046 | 62.3 |  |  | 0.13
81.5 | 292.4 | 126 | 17.4 | 2008-01-05 12:57 | 62.7 | 292.4 | 12.6 | 1740 | 6.19 | 0.0281 | 81.7 | 86.7 | 150.6 | 4360 | 62.7 |  |  | 0.13
82 | 290.5 | 125 | 18.81 | 2008-01-05 12:58 | 63 | 290.5 | 12.5 | 1881 | 6.26 | 0.03 | 81.8 | 86.9 | 147.5 | 4656 | 63 |  |  | 0.13
82.5 | 292.3 | 124 | 20.98 | 2008-01-05 12:58 | 61.4 | 292.3 | 12.4 | 2098 | 6.32 | 0.0332 | 81.6 | 86.6 | 145.1 | 5143 | 61.4 |  |  | 0.13
83 | 290.4 | 124 | 24.06 | 2008-01-05 12:59 | 61 | 290.4 | 12.4 | 2406 | 6.31 | 0.0381 | 81.4 | 86.4 | 145.7 | 5912 | 61 |  |  | 0.13
83.5 | 291.3 | 125 | 24.17 | 2008-01-05 12:59 | 60.7 | 291.3 | 12.5 | 2417 | 6.21 | 0.0389 | 81.1 | 86.2 | 149.5 | 6030 | 60.7 |  |  | 0.13
84 | 294.2 | 127 | 22.87 | 2008-01-05 13:00 | 59.7 | 294.2 | 12.7 | 2287 | 6.11 | 0.0374 | 80.9 | 85.9 | 153.7 | 5801 | 59.7 |  |  | 0.11
84.5 | 290.9 | 127 | 18.51 | 2008-01-05 13:00 | 60.6 | 290.9 | 12.7 | 1851 | 6.09 | 0.0304 | 81.4 | 86.4 | 154.6 | 4712 | 60.6 |  |  | 0.12
85 | 275.9 | 128 | 14.19 | 2008-01-05 13:01 | 61.4 | 275.9 | 12.8 | 1419 | 6 | 0.0237 | 82.3 | 87.4 | 158.5 | 3667 | 61.4 |  |  | 0.12
85.5 | 270.8 | 131 | 10.78 | 2008-01-05 13:01 | 62.8 | 270.8 | 13.1 | 1078 | 5.81 | 0.0185 | 82.6 | 87.7 | 166.7 | 2875 | 62.8 |  |  | 0.19
86 | 267.7 | 133 | 8.7 | 2008-01-05 13:02 | 64.3 | 267.7 | 13.3 | 870 | 5.64 | 0.0154 | 82.7 | 87.8 | 174.6 | 2389 | 64.3 |  |  | 0.13
86.5 | 263 | 135 | 7.29 | 2008-01-05 13:02 | 61.4 | 263 | 13.5 | 729 | 5.5 | 0.0133 | 82.6 | 87.8 | 181.9 | 2055 | 61.4 |  |  | 0.12
87 | 262.8 | 136 | 6.09 | 2008-01-05 13:03 | 62.6 | 262.8 | 13.6 | 609 | 5.39 | 0.0113 | 82.6 | 87.7 | 187.5 | 1751 | 62.6 |  |  | 0.13
87.5 | 260.5 | 137 | 5 | 2008-01-05 13:03 | 63.2 | 260.5 | 13.7 | 500 | 5.32 | 0.0094 | 82.7 | 87.9 | 191.3 | 1456 | 63.2 |  |  | 0.11
88 | 263.8 | 139 | 4.28 | 2008-01-05 13:04 | 61.7 | 263.8 | 13.9 | 428 | 5.22 | 0.0082 | 82.4 | 87.5 | 196.7 | 1270 | 61.7 |  |  | 0.12
88.5 | 275.3 | 139 | 3.53 | 2008-01-05 13:04 | 62.7 | 275.3 | 13.9 | 353 | 5.16 | 0.0068 | 81.7 | 86.8 | 200.3 | 1060 | 62.7 |  |  | 0.09
89 | 282 | 137 | 4.46 | 2008-01-05 13:05 | 60.8 | 282 | 13.7 | 446 | 5.35 | 0.0083 | 81.6 | 86.6 | 190 | 1293 | 60.8 |  |  | 0.11
89.5 | 277.6 | 135 | 5.59 | 2008-01-05 13:05 | 61.8 | 277.6 | 13.5 | 559 | 5.47 | 0.0102 | 82 | 87.1 | 183.1 | 1583 | 61.8 |  |  | 0.13
90 | 270.6 | 135 | 4.58 | 2008-01-05 13:06 | 63.3 | 270.6 | 13.5 | 458 | 5.48 | 0.0084 | 82.6 | 87.7 | 183 | 1296 | 63.3 |  |  | 0.12
90.5 | 269.4 | 138 | 3.41 | 2008-01-05 13:06 | 62.6 | 269.4 | 13.8 | 341 | 5.29 | 0.0064 | 82.3 | 87.4 | 193.1 | 999 | 62.6 |  |  | 0.06
91 | 265.9 | 139 | 2.99 | 2008-01-05 13:07 | 64.1 | 265.9 | 13.9 | 299 | 5.18 | 0.0058 | 82.4 | 87.5 | 199 | 894 | 64.1 |  |  | 0.09
91.5 | 267.4 | 140 | 3.35 | 2008-01-05 13:07 | 64.8 | 267.4 | 14 | 335 | 5.15 | 0.0065 | 82.3 | 87.4 | 200.8 | 1008 | 64.8 |  |  | 0.09
92 | 267.6 | 137 | 9.02 | 2008-01-05 13:08 | 63.4 | 267.6 | 13.7 | 902 | 5.36 | 0.0168 | 82.1 | 87.1 | 189.3 | 2610 | 63.4 |  |  | 0.09
92.5 | 263.6 | 135 | 11.14 | 2008-01-05 13:08 | 62.6 | 263.6 | 13.5 | 1114 | 5.48 | 0.0203 | 82.3 | 87.4 | 182.8 | 3150 | 62.6 |  |  | 0.1
93 | 265.3 | 138 | 12.23 | 2008-01-05 13:09 | 63 | 265.3 | 13.8 | 1223 | 5.3 | 0.0231 | 81.7 | 86.8 | 192.6 | 3579 | 63 |  |  | 0.09
93.5 | 264.4 | 138 | 13.05 | 2008-01-05 13:09 | 63 | 264.4 | 13.8 | 1305 | 5.26 | 0.0248 | 81.6 | 86.7 | 194.5 | 3843 | 63 |  |  | 0.08
94 | 264 | 140 | 15.15 | 2008-01-05 13:10 | 65.6 | 264 | 14 | 1515 | 5.11 | 0.0296 | 81.2 | 86.3 | 203.1 | 4592 | 65.6 |  |  | 0.1
94.5 | 264.9 | 142 | 17.99 | 2008-01-05 13:10 | 63.1 | 264.9 | 14.2 | 1799 | 4.98 | 0.0361 | 80.5 | 85.4 | 211.3 | 5601 | 63.1 |  |  | 0.09
95 | 266.7 | 141 | 15.76 | 2008-01-05 13:11 | 62.4 | 266.7 | 14.1 | 1576 | 5.01 | 0.0315 | 80.6 | 85.6 | 209.4 | 4876 | 62.4 |  |  | 0.11
95.5 | 264.9 | 141 | 17.5 | 2008-01-05 13:11 | 60.9 | 264.9 | 14.1 | 1750 | 5.06 | 0.0346 | 80.6 | 85.6 | 206.3 | 5361 | 60.9 |  |  | 0.09
96 | 266.2 | 142 | 19.95 | 2008-01-05 13:12 | 62 | 266.2 | 14.2 | 1995 | 4.98 | 0.0401 | 80.1 | 85.1 | 211.2 | 6209 | 62 |  |  | 0.09
96.5 | 263.3 | 141 | 24.38 | 2008-01-05 13:12 | 63.9 | 263.3 | 14.1 | 2438 | 5.04 | 0.0484 | 80.1 | 85.1 | 207.7 | 7502 | 63.9 |  |  | 0.08
97 | 264.3 | 141 | 26.06 | 2008-01-05 13:13 | 63.4 | 264.3 | 14.1 | 2606 | 5.01 | 0.0521 | 79.8 | 84.7 | 209.6 | 8068 | 63.4 |  |  | 0.09
97.5 | 264.7 | 140 | 30.11 | 2008-01-05 13:13 | 63.5 | 264.7 | 14 | 3011 | 5.1 | 0.059 | 79.6 | 84.6 | 203.9 | 9152 | 63.5 |  |  | 0.09
98 | 266.5 | 142 | 32.31 | 2008-01-05 13:14 | 64.9 | 266.5 | 14.2 | 3231 | 4.97 | 0.065 | 79.1 | 83.9 | 211.9 | 10077 | 64.9 |  |  | 0.06
98.5 | 264.4 | 143 | 29.1 | 2008-01-05 13:14 | 64.7 | 264.4 | 14.3 | 2910 | 4.89 | 0.0595 | 79.3 | 84.2 | 217 | 9226 | 64.7 |  |  | 0.06
99 | 262.9 | 140 | 16.17 | 2008-01-05 13:15 | 62 | 262.9 | 14 | 1617 | 5.15 | 0.0314 | 81.1 | 86.1 | 200.9 | 4865 | 62 |  |  | 0.09
99.5 | 263.2 | 137 | 15.36 | 2008-01-05 13:15 | 61.4 | 263.2 | 13.7 | 1536 | 5.38 | 0.0286 | 81.6 | 86.7 | 188.3 | 4429 | 61.4 |  |  | 0.06
100 | 263.7 | 135 | 16.71 | 2008-01-05 13:16 | 60.3 | 263.7 | 13.5 | 1671 | 5.48 | 0.0305 | 81.6 | 86.7 | 183.1 | 4730 | 60.3 |  |  | 0.09
100.5 | 264 | 137 | 14.26 | 2008-01-05 13:16 | 60.7 | 264 | 13.7 | 1426 | 5.32 | 0.0268 | 81.5 | 86.6 | 191.2 | 4152 | 60.7 |  |  | 0.06
101 | 263.9 | 137 | 13.96 | 2008-01-05 13:17 | 60.3 | 263.9 | 13.7 | 1396 | 5.32 | 0.0262 | 81.5 | 86.6 | 191.3 | 4067 | 60.3 |  |  | 0.09
101.5 | 265.5 | 137 | 11.21 | 2008-01-05 13:17 | 60.1 | 265.5 | 13.7 | 1121 | 5.3 | 0.0211 | 81.7 | 86.7 | 192.2 | 3276 | 60.1 |  |  | 0.09
102 | 266.9 | 140 | 8.12 | 2008-01-05 13:18 | 59.2 | 266.9 | 14 | 812 | 5.15 | 0.0158 | 81.5 | 86.5 | 201.1 | 2445 | 59.2 |  |  | 0.06
102.5 | 264.1 | 142 | 8.85 | 2008-01-05 13:18 | 63.7 | 264.1 | 14.2 | 885 | 4.99 | 0.0177 | 81.5 | 86.5 | 210.8 | 2751 | 63.7 |  |  | 0.12
103 | 264.4 | 143 | 9.36 | 2008-01-05 13:19 | 65.3 | 264.4 | 14.3 | 936 | 4.91 | 0.0191 | 81.3 | 86.4 | 215.6 | 2954 | 65.3 |  |  | 0.06
103.5 | 260.4 | 144 | 8.22 | 2008-01-05 13:19 | 62.2 | 260.4 | 14.4 | 822 | 4.84 | 0.017 | 81.3 | 86.3 | 220.1 | 2632 | 62.2 |  |  | 0.09
104 | 260.8 | 147 | 9.77 | 2008-01-05 13:20 | 62.5 | 260.8 | 14.7 | 977 | 4.6 | 0.0212 | 80.5 | 85.5 | 236.9 | 3291 | 62.5 |  |  | 0.13
104.5 | 262.1 | 148 | 10.11 | 2008-01-05 13:20 | 62.8 | 262.1 | 14.8 | 1011 | 4.52 | 0.0224 | 80.2 | 85.2 | 243 | 3468 | 62.8 |  |  | 0.06
105 | 262.8 | 149 | 8.52 | 2008-01-05 13:21 | 63 | 262.8 | 14.9 | 852 | 4.48 | 0.019 | 80.2 | 85.2 | 246.1 | 2949 | 63 |  |  | 0.06
105.5 | 261.3 | 150 | 8.51 | 2008-01-05 13:21 | 62.6 | 261.3 | 15 | 851 | 4.41 | 0.0193 | 80.1 | 85.1 | 251.4 | 2991 | 62.6 |  |  | 0.07
106 | 259.9 | 151 | 8.94 | 2008-01-05 13:22 | 64.2 | 259.9 | 15.1 | 894 | 4.3 | 0.0208 | 79.9 | 84.9 | 260.3 | 3221 | 64.2 |  |  | 0.13
106.5 | 259.8 | 152 | 10.36 | 2008-01-05 13:22 | 67.1 | 259.8 | 15.2 | 1036 | 4.21 | 0.0246 | 79.7 | 84.6 | 268.5 | 3817 | 67.1 |  |  | 0.06
107 | 261.6 | 152 | 11.83 | 2008-01-05 13:23 | 65.1 | 261.6 | 15.2 | 1183 | 4.2 | 0.0282 | 79.2 | 84.1 | 269.4 | 4370 | 65.1 |  |  | 0.06
107.5 | 260.9 | 154 | 14.14 | 2008-01-05 13:23 | 68.1 | 260.9 | 15.4 | 1414 | 4.09 | 0.0345 | 78.8 | 83.7 | 278.5 | 5353 | 68.1 |  |  | 0.06
108 | 260.3 | 153 | 15.64 | 2008-01-05 13:24 | 65.8 | 260.3 | 15.3 | 1564 | 4.13 | 0.0379 | 78.6 | 83.5 | 275.4 | 5871 | 65.8 |  |  | 0.1
108.5 | 262.5 | 152 | 18.54 | 2008-01-05 13:24 | 59.5 | 262.5 | 15.2 | 1854 | 4.22 | 0.0439 | 78 | 82.9 | 267.3 | 6809 | 59.5 |  |  | 0.06
109 | 260.9 | 153 | 17.32 | 2008-01-05 13:25 | 60.4 | 260.9 | 15.3 | 1732 | 4.18 | 0.0415 | 78.2 | 83 | 271.1 | 6428 | 60.4 |  |  | 0.06
109.5 | 260.4 | 155 | 14.83 | 2008-01-05 13:25 | 63.6 | 260.4 | 15.5 | 1483 | 4 | 0.0371 | 78.1 | 83 | 287.4 | 5745 | 63.6 |  |  | 0.06
110 | 261.6 | 157 | 12.18 | 2008-01-05 13:26 | 66.6 | 261.6 | 15.7 | 1218 | 3.87 | 0.0315 | 78.1 | 82.9 | 301 | 4884 | 66.6 |  |  | 0.06
110.5 | 261.4 | 159 | 15.12 | 2008-01-05 13:26 | 69.5 | 261.4 | 15.9 | 1512 | 3.74 | 0.0405 | 77.4 | 82.2 | 314.7 | 6270 | 69.5 |  |  | 0.06
111 | 259.4 | 159 | 19.62 | 2008-01-05 13:27 | 69.6 | 259.4 | 15.9 | 1962 | 3.74 | 0.0524 | 77 | 81.8 | 314.1 | 8125 | 69.6 |  |  | 0.12
111.5 | 256.9 | 159 | 23.89 | 2008-01-05 13:27 | 66.4 | 256.9 | 15.9 | 2389 | 3.7 | 0.0645 | 76.2 | 80.9 | 318.6 | 10001 | 66.4 |  |  | 0.09
112 | 257.5 | 160 | 28.47 | 2008-01-05 13:28 | 66.1 | 257.5 | 16 | 2847 | 3.63 | 0.0784 | 75.2 | 79.9 | 326.8 | 12152 | 66.1 |  |  | 0.15
112.5 | 260.1 | 162 | 24.53 | 2008-01-05 13:28 | 67.3 | 260.1 | 16.2 | 2453 | 3.51 | 0.0698 | 75.1 | 79.7 | 341.2 | 10823 | 67.3 |  |  | 0.06
113 | 261 | 162 | 25.51 | 2008-01-05 13:29 | 67.5 | 261 | 16.2 | 2551 | 3.46 | 0.0738 | 74.6 | 79.2 | 348.4 | 11439 | 67.5 |  |  | 0.15
113.5 | 255.4 | 164 | 30.07 | 2008-01-05 13:29 | 67 | 255.4 | 16.4 | 3007 | 3.37 | 0.0892 | 73.9 | 78.5 | 360 | 13834 | 67 |  |  | 0.11
114 | 257.5 | 166 | 35.61 | 2008-01-05 13:30 | 66.5 | 257.5 | 16.6 | 3561 | 3.16 | 0.1127 | 71.7 | 76.1 | 390.8 | 17476 | 66.5 |  |  | 0.06
114.5 | 258.3 | 169 | 43.26 | 2008-01-05 13:30 | 65.5 | 258.3 | 16.9 | 4326 | 2.99 | 0.1446 | 69.3 | 73.5 | 418.1 | 22415 | 65.5 |  |  | 0.06
115 | 254.8 | 169 | 38.68 | 2008-01-05 13:31 | 68.1 | 254.8 | 16.9 | 3868 | 2.99 | 0.1295 | 70.4 | 74.8 | 418.8 | 20066 | 68.1 |  |  | 0.06
115.5 | 258.1 | 168 | 40.61 | 2008-01-05 13:31 | 67.9 | 258.1 | 16.8 | 4061 | 3.01 | 0.1347 | 70 | 74.4 | 414.2 | 20881 | 67.9 |  |  | 0.07
116 | 255.8 | 169 | 45.54 | 2008-01-05 13:32 | 69.3 | 255.8 | 16.9 | 4554 | 2.94 | 0.1549 | 69.1 | 73.4 | 427.2 | 24010 | 69.3 |  |  | 0.15
116.5 | 257.6 | 170 | 48.88 | 2008-01-05 13:32 | 65.9 | 257.6 | 17 | 4888 | 2.93 | 0.167 | 68.1 | 72.3 | 429.6 | 25888 | 65.9 |  |  | 0.06
117 | 255.4 | 170 | 53.43 | 2008-01-05 13:33 | 65.3 | 255.4 | 17 | 5343 | 2.92 | 0.1827 | 67.6 | 71.8 | 430.1 | 28323 | 65.3 |  |  | 0.09
117.5 | 255.5 | 170 | 53.42 | 2008-01-05 13:33 | 67.4 | 255.5 | 17 | 5342 | 2.87 | 0.1858 | 67.4 | 71.5 | 439.2 | 28802 | 67.4 |  |  | 0.06
118 | 254.7 | 170 | 56.27 | 2008-01-05 13:34 | 65.7 | 254.7 | 17 | 5627 | 2.88 | 0.1953 | 67 | 71.1 | 437.9 | 30268 | 65.7 |  |  | 0.1
118.5 | 258 | 171 | 60.09 | 2008-01-05 13:34 | 59.7 | 258 | 17.1 | 6009 | 2.84 | 0.2115 | 65.2 | 69.3 | 445.7 | 32789 | 59.7 |  |  | 0.06
119 | 262.5 | 169 | 63.35 | 2008-01-05 13:35 | 60.3 | 262.5 | 16.9 | 6335 | 2.94 | 0.2158 | 65.3 | 69.3 | 428 | 33446 | 60.3 |  |  | 0.14
119.5 | 264.5 | 169 | 63.32 | 2008-01-05 13:35 | 59.3 | 264.5 | 16.9 | 6332 | 2.99 | 0.2116 | 65.5 | 69.6 | 417.9 | 32795 | 59.3 |  |  | 0.1
120 | 279.7 | 170 | 59.81 | 2008-01-05 13:36 | 58.6 | 279.7 | 17 | 5981 | 2.9 | 0.2064 | 63.6 | 67.5 | 434.8 | 31988 | 58.6 |  |  | 0.1
120.5 | 290.5 | 167 | 64.91 | 2008-01-05 13:36 | 59.5 | 290.5 | 16.7 | 6491 | 3.12 | 0.208 | 64.1 | 68.1 | 396.6 | 32233 | 59.5 |  |  | 0.14
121 | 297 | 166 | 61.48 | 2008-01-05 13:37 | 59.8 | 297 | 16.6 | 6148 | 3.21 | 0.1916 | 64.8 | 68.7 | 383 | 29698 | 59.8 |  |  | 0.07
121.5 | 303.6 | 165 | 59.55 | 2008-01-05 13:37 | 60.7 | 303.6 | 16.5 | 5955 | 3.3 | 0.1805 | 65.2 | 69.2 | 369.8 | 27977 | 60.7 |  |  | 0.09
122 | 305.8 | 164 | 51.78 | 2008-01-05 13:38 | 59.2 | 305.8 | 16.4 | 5178 | 3.36 | 0.154 | 66.3 | 70.4 | 360.9 | 23863 | 59.2 |  |  | 0.16
122.5 | 291.6 | 166 | 43.01 | 2008-01-05 13:38 | 59.8 | 291.6 | 16.6 | 4301 | 3.22 | 0.1334 | 67.6 | 71.8 | 380.6 | 20672 | 59.8 |  |  | 0.06
123 | 290.7 | 168 | 42.37 | 2008-01-05 13:39 | 61 | 290.7 | 16.8 | 4237 | 3.02 | 0.1405 | 66.2 | 70.2 | 414 | 21777 | 61 |  |  | 0.06
123.5 | 288.1 | 169 | 46.04 | 2008-01-05 13:39 | 61.8 | 288.1 | 16.9 | 4604 | 2.93 | 0.1569 | 65.3 | 69.3 | 428.2 | 24320 | 61.8 |  |  | 0.06
124 | 287.3 | 171 | 48.95 | 2008-01-05 13:40 | 63.8 | 287.3 | 17.1 | 4895 | 2.81 | 0.174 | 64 | 67.9 | 451 | 26970 | 63.8 |  |  | 0.09
124.5 | 284.4 | 173 | 48.78 | 2008-01-05 13:40 | 63.5 | 284.4 | 17.3 | 4878 | 2.69 | 0.1814 | 63 | 66.9 | 476.5 | 28124 | 63.5 |  |  | 0.12
125 | 282.8 | 173 | 51.14 | 2008-01-05 13:41 | 63.9 | 282.8 | 17.3 | 5114 | 2.65 | 0.193 | 62.5 | 66.3 | 484.8 | 29909 | 63.9 |  |  | 0.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0