## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | % COx100 | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | % CO2 | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
0 | 57.9 | 210 | 0 | 2008-01-11 14:31 | 58.1 | 57.9 | 21 | 0 | [6 empty] | 58.1 |  |  | 0.66
0.5 | 58.1 | 210 | 0 | 2008-01-11 14:32 | 58 | 58.1 | 21 | 0 | [6 empty] | 58 |  |  | 0.66
1 | 61.4 | 207 | 0.3 | 2008-01-11 14:32 | 58.5 | 61.4 | 20.7 | 30 | [6 empty] | 58.5 |  |  | 0.66
1.5 | 70.7 | 182 | 13.23 | 2008-01-11 14:33 | 58.7 | 70.7 | 18.2 | 1323 | 2.01 | 0.0657 | 88.8 | 94.3 | 669.4 | 10179 | 58.7 |  |  | 0.66
2 | 77 | 166 | 31.56 | 2008-01-11 14:33 | 58.7 | 77 | 16.6 | 3156 | 3.16 | 0.0999 | 87.3 | 92.7 | 390.9 | 15492 | 58.7 |  |  | 0.66
2.5 | 82.3 | 156 | 49.16 | 2008-01-11 14:34 | 58.5 | 82.3 | 15.6 | 4916 | 3.95 | 0.1245 | 86.2 | 91.5 | 292.4 | 19291 | 58.5 |  |  | 0.65
3 | 88.2 | 149 | 52.01 | 2008-01-11 14:34 | 58.3 | 88.2 | 14.9 | 5201 | 4.46 | 0.1167 | 86.3 | 91.6 | 247.7 | 18084 | 58.3 |  |  | 0.64
3.5 | 93.5 | 143 | 30.69 | 2008-01-11 14:35 | 58.5 | 93.5 | 14.3 | 3069 | 4.93 | 0.0623 | 88.6 | 94.1 | 214.6 | 9656 | 58.5 |  |  | 0.65
4 | 101.2 | 147 | 23.33 | 2008-01-11 14:35 | 58.2 | 101.2 | 14.7 | 2333 | 4.63 | 0.0503 | 88.5 | 94 | 234.5 | 7803 | 58.2 |  |  | 0.65
4.5 | 111 | 117 | 20.05 | 2008-01-11 14:36 | 58.8 | 111 | 11.7 | 2005 | 6.79 | 0.0295 | 90 | 95.6 | 128.1 | 4574 | 58.8 |  |  | 0.65
5 | 115.2 | 121 | 24.31 | 2008-01-11 14:36 | 59.1 | 115.2 | 12.1 | 2431 | 6.56 | 0.0371 | 89.4 | 94.9 | 136.4 | 5746 | 59.1 |  |  | 0.64
5.5 | 119.9 | 131 | 18.71 | 2008-01-11 14:37 | 59.2 | 119.9 | 13.1 | 1871 | 5.82 | 0.0322 | 89.1 | 94.6 | 166.4 | 4985 | 59.2 |  |  | 0.64
6 | 132.5 | 126 | 18 | 2008-01-11 14:37 | 59.5 | 132.5 | 12.6 | 1800 | 6.19 | 0.0291 | 88.8 | 94.3 | 150.4 | 4507 | 59.5 |  |  | 0.64
6.5 | 146.8 | 105 | 20.73 | 2008-01-11 14:38 | 59.7 | 146.8 | 10.5 | 2073 | 7.68 | 0.027 | 89 | 94.5 | 101.7 | 4182 | 59.7 |  |  | 0.64
7 | 158.5 | 90 | 32.11 | 2008-01-11 14:38 | 59.7 | 158.5 | 9 | 3211 | 8.81 | 0.0365 | 88.6 | 94 | 76 | 5650 | 59.7 |  |  | 0.64
7.5 | 168.1 | 107 | 22.43 | 2008-01-11 14:39 | 59.5 | 168.1 | 10.7 | 2243 | 7.59 | 0.0295 | 88 | 93.5 | 104.2 | 4580 | 59.5 |  |  | 0.64
8 | 176.7 | 112 | 15.17 | 2008-01-11 14:39 | 59.5 | 176.7 | 11.2 | 1517 | 7.18 | 0.0211 | 87.9 | 93.3 | 115.8 | 3274 | 59.5 |  |  | 0.63
8.5 | 177.1 | 120 | 15.01 | 2008-01-11 14:40 | 59.5 | 177.1 | 12 | 1501 | 6.61 | 0.0227 | 87.4 | 92.8 | 134.6 | 3522 | 59.5 |  |  | 0.63
9 | 177.4 | 126 | 16.54 | 2008-01-11 14:40 | 59.6 | 177.4 | 12.6 | 1654 | 6.13 | 0.027 | 86.8 | 92.2 | 152.8 | 4181 | 59.6 |  |  | 0.63
9.5 | 179.3 | 134 | 16.5 | 2008-01-11 14:41 | 59.5 | 179.3 | 13.4 | 1650 | 5.53 | 0.0298 | 86 | 91.4 | 180.1 | 4622 | 59.5 |  |  | 0.63
10 | 179.4 | 134 | 17.03 | 2008-01-11 14:41 | 59.5 | 179.4 | 13.4 | 1703 | 5.55 | 0.0307 | 86 | 91.3 | 179.2 | 4754 | 59.5 |  |  | 0.63
10.5 | 184.5 | 134 | 15.62 | 2008-01-11 14:42 | 59.6 | 184.5 | 13.4 | 1562 | 5.56 | 0.0281 | 85.9 | 91.2 | 178.9 | 4356 | 59.6 |  |  | 0.63
11 | 181 | 140 | 14.13 | 2008-01-11 14:42 | 59.8 | 181 | 14 | 1413 | 5.15 | 0.0274 | 85.6 | 91 | 201 | 4253 | 59.8 |  |  | 0.63
11.5 | 186.8 | 139 | 13.53 | 2008-01-11 14:43 | 59.8 | 186.8 | 13.9 | 1353 | 5.21 | 0.026 | 85.5 | 90.8 | 197.3 | 4022 | 59.8 |  |  | 0.62
12 | 190.4 | 126 | 11.19 | 2008-01-11 14:43 | 59.8 | 190.4 | 12.6 | 1119 | 6.14 | 0.0182 | 86.7 | 92.1 | 152.3 | 2823 | 59.8 |  |  | 0.62
12.5 | 184.4 | 144 | 13.88 | 2008-01-11 14:44 | 60 | 184.4 | 14.4 | 1388 | 4.82 | 0.0288 | 85 | 90.2 | 221.3 | 4460 | 60 |  |  | 0.62
13 | 180.4 | 155 | 17.18 | 2008-01-11 14:44 | 59.9 | 180.4 | 15.5 | 1718 | 3.97 | 0.0433 | 83 | 88.2 | 290.5 | 6708 | 59.9 |  |  | 0.62
13.5 | 178.8 | 159 | 16.98 | 2008-01-11 14:45 | 59.6 | 178.8 | 15.9 | 1698 | 3.68 | 0.0461 | 82.4 | 87.5 | 321.3 | 7153 | 59.6 |  |  | 0.62
14 | 182.1 | 156 | 16.84 | 2008-01-11 14:45 | 59.8 | 182.1 | 15.6 | 1684 | 3.93 | 0.0429 | 82.9 | 88 | 294.5 | 6644 | 59.8 |  |  | 0.62
14.5 | 185.9 | 147 | 17.05 | 2008-01-11 14:46 | 59.8 | 185.9 | 14.7 | 1705 | 4.6 | 0.0371 | 84.1 | 89.3 | 237.1 | 5747 | 59.8 |  |  | 0.62
15 | 189.8 | 136 | 18.81 | 2008-01-11 14:46 | 59.8 | 189.8 | 13.6 | 1881 | 5.41 | 0.0347 | 85.1 | 90.4 | 186.3 | 5385 | 59.8 |  |  | 0.62
15.5 | 186.4 | 150 | 16.96 | 2008-01-11 14:47 | 60 | 186.4 | 15 | 1696 | 4.41 | 0.0385 | 83.7 | 88.9 | 251.8 | 5966 | 60 |  |  | 0.62
16 | 180.4 | 150 | 18.86 | 2008-01-11 14:47 | 60 | 180.4 | 15 | 1886 | 4.35 | 0.0434 | 83.8 | 88.9 | 256.4 | 6722 | 60 |  |  | 0.62
16.5 | 182.9 | 145 | 19.27 | 2008-01-11 14:48 | 60.1 | 182.9 | 14.5 | 1927 | 4.74 | 0.0406 | 84.4 | 89.6 | 226.9 | 6300 | 60.1 |  |  | 0.61
17 | 180.1 | 150 | 20.08 | 2008-01-11 14:48 | 60.1 | 180.1 | 15 | 2008 | 4.39 | 0.0457 | 83.7 | 88.9 | 253.1 | 7090 | 60.1 |  |  | 0.6
17.5 | 185.3 | 146 | 18.56 | 2008-01-11 14:49 | 60.2 | 185.3 | 14.6 | 1856 | 4.67 | 0.0397 | 84.2 | 89.4 | 231.6 | 6155 | 60.2 |  |  | 0.58
18 | 188.6 | 137 | 16.64 | 2008-01-11 14:49 | 60.3 | 188.6 | 13.7 | 1664 | 5.34 | 0.0312 | 85.3 | 90.6 | 190.5 | 4834 | 60.3 |  |  | 0.55
18.5 | 188.2 | 137 | 17.03 | 2008-01-11 14:50 | 60.2 | 188.2 | 13.7 | 1703 | 5.32 | 0.032 | 85.3 | 90.5 | 191.1 | 4958 | 60.2 |  |  | 0.54
19 | 206.5 | 138 | 17.17 | 2008-01-11 14:50 | 60.3 | 206.5 | 13.8 | 1717 | 5.24 | 0.0328 | 84.1 | 89.4 | 195.6 | 5076 | 60.3 |  |  | 0.54
19.5 | 190.9 | 131 | 21.26 | 2008-01-11 14:51 | 60.3 | 190.9 | 13.1 | 2126 | 5.76 | 0.0369 | 85.4 | 90.7 | 169.3 | 5725 | 60.3 |  |  | 0.53
20 | 199.7 | 129 | 20.58 | 2008-01-11 14:51 | 60.4 | 199.7 | 12.9 | 2058 | 5.9 | 0.0349 | 85.2 | 90.5 | 162.7 | 5406 | 60.4 |  |  | 0.53
20.5 | 206.6 | 129 | 18.24 | 2008-01-11 14:52 | 60.5 | 206.6 | 12.9 | 1824 | 5.94 | 0.0307 | 85.1 | 90.4 | 160.9 | 4759 | 60.5 |  |  | 0.53
21 | 213.9 | 127 | 11.42 | 2008-01-11 14:52 | 60.6 | 213.9 | 12.7 | 1142 | 6.06 | 0.0188 | 85.5 | 90.8 | 155.7 | 2920 | 60.6 |  |  | 0.52
21.5 | 215.5 | 135 | 11.92 | 2008-01-11 14:53 | 60.6 | 215.5 | 13.5 | 1192 | 5.47 | 0.0218 | 84.6 | 89.8 | 183.2 | 3376 | 60.6 |  |  | 0.53
22 | 215.1 | 136 | 15.37 | 2008-01-11 14:53 | 60.7 | 215.1 | 13.6 | 1537 | 5.39 | 0.0285 | 84.1 | 89.3 | 187.6 | 4421 | 60.7 |  |  | 0.52
22.5 | 220.3 | 127 | 17.26 | 2008-01-11 14:54 | 60.6 | 220.3 | 12.7 | 1726 | 6.09 | 0.0284 | 84.8 | 90 | 154.6 | 4395 | 60.6 |  |  | 0.51
23 | 224.3 | 122 | 19.54 | 2008-01-11 14:54 | 60.4 | 224.3 | 12.2 | 1954 | 6.48 | 0.0302 | 84.9 | 90.2 | 139.3 | 4676 | 60.4 |  |  | 0.51
23.5 | 223.6 | 127 | 21.07 | 2008-01-11 14:55 | 60.6 | 223.6 | 12.7 | 2107 | 6.1 | 0.0346 | 84.3 | 89.5 | 154.3 | 5358 | 60.6 |  |  | 0.5
24 | 225.6 | 127 | 20.15 | 2008-01-11 14:55 | 60.6 | 225.6 | 12.7 | 2015 | 6.08 | 0.0332 | 84.3 | 89.5 | 155.1 | 5140 | 60.6 |  |  | 0.48
24.5 | 229.5 | 121 | 17.47 | 2008-01-11 14:56 | 60.6 | 229.5 | 12.1 | 1747 | 6.55 | 0.0267 | 84.9 | 90.2 | 136.5 | 4132 | 60.6 |  |  | 0.48
25 | 207.3 | 124 | 25.6 | 2008-01-11 14:56 | 60.7 | 207.3 | 12.4 | 2560 | 6.33 | 0.0405 | 85 | 90.3 | 145 | 6273 | 60.7 |  |  | 0.48
25.5 | 198.2 | 131 | 42.25 | 2008-01-11 14:57 | 60.4 | 198.2 | 13.1 | 4225 | 5.75 | 0.0735 | 83.3 | 88.4 | 169.7 | 11393 | 60.4 |  |  | 0.5
26 | 194.8 | 136 | 37.17 | 2008-01-11 14:57 | 60.5 | 194.8 | 13.6 | 3717 | 5.43 | 0.0685 | 83.3 | 88.5 | 185.5 | 10613 | 60.5 |  |  | 0.49
26.5 | 193.9 | 134 | 42.79 | 2008-01-11 14:58 | 60 | 193.9 | 13.4 | 4279 | 5.53 | 0.0774 | 83 | 88.2 | 180.3 | 11993 | 60 |  |  | 0.48
27 | 193.4 | 132 | 51.36 | 2008-01-11 14:58 | 60.8 | 193.4 | 13.2 | 5136 | 5.72 | 0.0898 | 82.8 | 87.9 | 170.9 | 13912 | 60.8 |  |  | 0.47
27.5 | 195.6 | 128 | 57.79 | 2008-01-11 14:59 | 60.9 | 195.6 | 12.8 | 5779 | 5.99 | 0.0965 | 82.6 | 87.8 | 158.7 | 14952 | 60.9 |  |  | 0.46
28 | 196.5 | 124 | 65.17 | 2008-01-11 14:59 | 61 | 196.5 | 12.4 | 6517 | 6.31 | 0.1032 | 82.6 | 87.7 | 145.5 | 16001 | 61 |  |  | 0.43
28.5 | 199.4 | 121 | 76.3 | 2008-01-11 15:00 | 61.1 | 199.4 | 12.1 | 7630 | 6.56 | 0.1164 | 82.1 | 87.2 | 136.4 | 18034 | 61.1 |  |  | 0.41
29 | 204.8 | 119 | 82.12 | 2008-01-11 15:00 | 60.8 | 204.8 | 11.9 | 8212 | 6.69 | 0.1227 | 81.7 | 86.8 | 131.6 | 19018 | 60.8 |  |  | 0.39
29.5 | 202.6 | 119 | 85.15 | 2008-01-11 15:01 | 59.6 | 202.6 | 11.9 | 8515 | 6.7 | 0.1271 | 81.6 | 86.6 | 131.4 | 19701 | 59.6 |  |  | 0.38
30 | 232.4 | 101 | 77.25 | 2008-01-11 15:01 | 59.6 | 232.4 | 10.1 | 7725 | 7.99 | 0.0967 | 82.7 | 87.9 | 94 | 14987 | 59.6 |  |  | 0.4
30.5 | 239.3 | 94 | 270 | 2008-01-11 15:02 | 60.4 | 239.3 | 9.4 | 27000 | 8.5 | 0.3177 | 74.8 | 79.4 | 82.4 | 49243 | 60.4 |  |  | 0.43
31 | 245.3 | 89 | 120 | 2008-01-11 15:02 | 59.8 | 245.3 | 8.9 | 12000 | 8.88 | 0.1352 | 81.3 | 86.3 | 74.6 | 20955 | 59.8 |  |  | 0.38
31.5 | 245.5 | 88 | 110 | 2008-01-11 15:03 | 60.5 | 245.5 | 8.8 | 11000 | 8.96 | 0.1227 | 81.9 | 86.9 | 72.9 | 19020 | 60.5 |  |  | 0.39
32 | 249.7 | 88 | 100 | 2008-01-11 15:03 | 60.9 | 249.7 | 8.8 | 10000 | 8.96 | 0.1116 | 82.2 | 87.3 | 73 | 17300 | 60.9 |  |  | 0.4
32.5 | 248.3 | 88 | 105 | 2008-01-11 15:04 | 61.1 | 248.3 | 8.8 | 10500 | 9.01 | 0.1166 | 82.1 | 87.1 | 72.1 | 18072 | 61.1 |  |  | 0.38
33 | 250.4 | 88 | 110 | 2008-01-11 15:04 | 60.9 | 250.4 | 8.8 | 11000 | 9 | 0.1222 | 81.7 | 86.8 | 72.3 | 18948 | 60.9 |  |  | 0.34
33.5 | 252 | 90 | 105 | 2008-01-11 15:05 | 61.1 | 252 | 9 | 10500 | 8.81 | 0.1192 | 81.7 | 86.8 | 75.9 | 18472 | 61.1 |  |  | 0.35
34 | 253 | 89 | 100 | 2008-01-11 15:05 | 60.5 | 253 | 8.9 | 10000 | 8.92 | 0.1121 | 82 | 87.1 | 73.7 | 17374 | 60.5 |  |  | 0.35
34.5 | 254.5 | 82 | 105 | 2008-01-11 15:06 | 60.9 | 254.5 | 8.2 | 10500 | 9.45 | 0.1112 | 82.4 | 87.4 | 64.1 | 17230 | 60.9 |  |  | 0.34
35 | 255.6 | 83 | 105 | 2008-01-11 15:06 | 61.5 | 255.6 | 8.3 | 10500 | 9.38 | 0.112 | 82.3 | 87.3 | 65.3 | 17354 | 61.5 |  |  | 0.33
35.5 | 255.3 | 84 | 100 | 2008-01-11 15:07 | 61.7 | 255.3 | 8.4 | 10000 | 9.24 | 0.1082 | 82.4 | 87.5 | 67.8 | 16775 | 61.7 |  |  | 0.32
36 | 255.8 | 85 | 100 | 2008-01-11 15:07 | 61.8 | 255.8 | 8.5 | 10000 | 9.16 | 0.1091 | 82.3 | 87.3 | 69.1 | 16913 | 61.8 |  |  | 0.29
36.5 | 254.2 | 87 | 100 | 2008-01-11 15:08 | 61.7 | 254.2 | 8.7 | 10000 | 9.07 | 0.1102 | 82.2 | 87.3 | 70.8 | 17082 | 61.7 |  |  | 0.26
37 | 255.1 | 91 | 100 | 2008-01-11 15:08 | 61.6 | 255.1 | 9.1 | 10000 | 8.76 | 0.1141 | 81.8 | 86.9 | 76.9 | 17686 | 61.6 |  |  | 0.25
37.5 | 255.9 | 89 | 100 | 2008-01-11 15:09 | 61.1 | 255.9 | 8.9 | 10000 | 8.91 | 0.1123 | 81.9 | 87 | 74 | 17401 | 61.1 |  |  | 0.26
38 | 255.5 | 93 | 100 | 2008-01-11 15:09 | 61.1 | 255.5 | 9.3 | 10000 | 8.6 | 0.1163 | 81.6 | 86.6 | 80.2 | 18025 | 61.1 |  |  | 0.25
38.5 | 261.4 | 93 | 45.7 | 2008-01-11 15:10 | 62.3 | 261.4 | 9.3 | 4570 | 8.57 | 0.0533 | 84.2 | 89.4 | 80.8 | 8262 | 62.3 |  |  | 0.22
39 | 264.7 | 93 | 75.04 | 2008-01-11 15:10 | 62.7 | 264.7 | 9.3 | 7504 | 8.57 | 0.0876 | 82.6 | 87.7 | 80.8 | 13570 | 62.7 |  |  | 0.21
39.5 | 266.8 | 90 | 84.21 | 2008-01-11 15:11 | 63.2 | 266.8 | 9 | 8421 | 8.85 | 0.0952 | 82.4 | 87.5 | 75.2 | 14754 | 63.2 |  |  | 0.2
40 | 269.1 | 91 | 80.4 | 2008-01-11 15:11 | 63.4 | 269.1 | 9.1 | 8040 | 8.77 | 0.0917 | 82.4 | 87.5 | 76.7 | 14206 | 63.4 |  |  | 0.17
40.5 | 274.5 | 92 | 73.05 | 2008-01-11 15:12 | 63.5 | 274.5 | 9.2 | 7305 | 8.68 | 0.0841 | 82.5 | 87.6 | 78.5 | 13039 | 63.5 |  |  | 0.18
41 | 276.3 | 95 | 64.2 | 2008-01-11 15:12 | 62.8 | 276.3 | 9.5 | 6420 | 8.44 | 0.0761 | 82.6 | 87.7 | 83.7 | 11790 | 62.8 |  |  | 0.17
41.5 | 281.9 | 94 | 63.86 | 2008-01-11 15:13 | 62.7 | 281.9 | 9.4 | 6386 | 8.49 | 0.0752 | 82.5 | 87.6 | 82.5 | 11652 | 62.7 |  |  | 0.15
42 | 283.9 | 95 | 55.58 | 2008-01-11 15:13 | 62.7 | 283.9 | 9.5 | 5558 | 8.44 | 0.0658 | 82.8 | 87.9 | 83.6 | 10204 | 62.7 |  |  | 0.14
42.5 | 287.2 | 96 | 55.2 | 2008-01-11 15:14 | 63 | 287.2 | 9.6 | 5520 | 8.38 | 0.0659 | 82.6 | 87.7 | 84.9 | 10208 | 63 |  |  | 0.13
43 | 286.2 | 93 | 57.26 | 2008-01-11 15:14 | 63.2 | 286.2 | 9.3 | 5726 | 8.64 | 0.0663 | 82.9 | 88 | 79.5 | 10278 | 63.2 |  |  | 0.12
43.5 | 286.4 | 97 | 49.12 | 2008-01-11 15:15 | 63.5 | 286.4 | 9.7 | 4912 | 8.31 | 0.0591 | 82.9 | 88.1 | 86.5 | 9161 | 63.5 |  |  | 0.11
44 | 287.3 | 100 | 38.59 | 2008-01-11 15:15 | 63.6 | 287.3 | 10 | 3859 | 8.08 | 0.0478 | 83.2 | 88.4 | 91.9 | 7404 | 63.6 |  |  | 0.1
44.5 | 286.8 | 100 | 36.79 | 2008-01-11 15:16 | 63.7 | 286.8 | 10 | 3679 | 8.11 | 0.0454 | 83.4 | 88.6 | 91.1 | 7030 | 63.7 |  |  | 0.1
45 | 291.2 | 101 | 34.45 | 2008-01-11 15:16 | 63.9 | 291.2 | 10.1 | 3445 | 8 | 0.043 | 83.3 | 88.4 | 93.7 | 6672 | 63.9 |  |  | 0.11
45.5 | 292 | 101 | 30.15 | 2008-01-11 15:17 | 64.1 | 292 | 10.1 | 3015 | 8 | 0.0377 | 83.5 | 88.7 | 93.7 | 5840 | 64.1 |  |  | 0.09
46 | 293.2 | 98 | 37.71 | 2008-01-11 15:17 | 63 | 293.2 | 9.8 | 3771 | 8.2 | 0.046 | 83.2 | 88.4 | 89 | 7126 | 63 |  |  | 0.09
46.5 | 296.2 | 97 | 43.27 | 2008-01-11 15:18 | 62.7 | 296.2 | 9.7 | 4327 | 8.33 | 0.0519 | 82.9 | 88.1 | 86.1 | 8052 | 62.7 |  |  | 0.08
47 | 295.4 | 99 | 36.95 | 2008-01-11 15:18 | 62.3 | 295.4 | 9.9 | 3695 | 8.13 | 0.0455 | 83.1 | 88.2 | 90.7 | 7046 | 62.3 |  |  | 0.09
47.5 | 295.5 | 104 | 22.02 | 2008-01-11 15:19 | 62.6 | 295.5 | 10.4 | 2202 | 7.81 | 0.0282 | 83.6 | 88.8 | 98.4 | 4368 | 62.6 |  |  | 0.11
48 | 297.5 | 107 | 16.2 | 2008-01-11 15:19 | 63 | 297.5 | 10.7 | 1620 | 7.55 | 0.0215 | 83.6 | 88.8 | 105.4 | 3327 | 63 |  |  | 0.08
48.5 | 298.2 | 108 | 14.83 | 2008-01-11 15:20 | 62.9 | 298.2 | 10.8 | 1483 | 7.52 | 0.0197 | 83.6 | 88.8 | 106.1 | 3056 | 62.9 |  |  | 0.09
49 | 297.8 | 108 | 14.86 | 2008-01-11 15:20 | 63 | 297.8 | 10.8 | 1486 | 7.47 | 0.0199 | 83.6 | 88.8 | 107.5 | 3083 | 63 |  |  | 0.07
49.5 | 299.1 | 109 | 14.15 | 2008-01-11 15:21 | 62.7 | 299.1 | 10.9 | 1415 | 7.44 | 0.019 | 83.5 | 88.7 | 108.3 | 2947 | 62.7 |  |  | 0.08
50 | 300.1 | 107 | 14.88 | 2008-01-11 15:21 | 62.2 | 300.1 | 10.7 | 1488 | 7.59 | 0.0196 | 83.6 | 88.8 | 104.3 | 3040 | 62.2 |  |  | 0.07
50.5 | 302.8 | 107 | 14.78 | 2008-01-11 15:22 | 62.7 | 302.8 | 10.7 | 1478 | 7.58 | 0.0195 | 83.5 | 88.7 | 104.5 | 3023 | 62.7 |  |  | 0.08
51 | 303.8 | 100 | 17.07 | 2008-01-11 15:22 | 63.4 | 303.8 | 10 | 1707 | 8.08 | 0.0211 | 84 | 89.2 | 91.8 | 3274 | 63.4 |  |  | 0.06
51.5 | 306.3 | 90 | 31.83 | 2008-01-11 15:23 | 63.9 | 306.3 | 9 | 3183 | 8.82 | 0.0361 | 83.8 | 89 | 75.7 | 5592 | 63.9 |  |  | 0.06
52 | 311.5 | 90 | 32.04 | 2008-01-11 15:23 | 64.2 | 311.5 | 9 | 3204 | 8.8 | 0.0364 | 83.6 | 88.8 | 76 | 5641 | 64.2 |  |  | 0.06
52.5 | 311.7 | 94 | 23.26 | 2008-01-11 15:24 | 65.1 | 311.7 | 9.4 | 2326 | 8.52 | 0.0273 | 83.9 | 89 | 81.8 | 4229 | 65.1 |  |  | 0.07
53 | 314.9 | 96 | 16.68 | 2008-01-11 15:24 | 65.9 | 314.9 | 9.6 | 1668 | 8.41 | 0.0198 | 84 | 89.3 | 84.2 | 3073 | 65.9 |  |  | 0.1
53.5 | 315.5 | 98 | 15.53 | 2008-01-11 15:25 | 65.8 | 315.5 | 9.8 | 1553 | 8.26 | 0.0188 | 83.9 | 89.1 | 87.6 | 2913 | 65.8 |  |  | 0.11
54 | 313.4 | 100 | 14.47 | 2008-01-11 15:25 | 63.3 | 313.4 | 10 | 1447 | 8.09 | 0.0179 | 83.8 | 89 | 91.5 | 2771 | 63.3 |  |  | 0.11
54.5 | 315.7 | 97 | 10.36 | 2008-01-11 15:26 | 62.2 | 315.7 | 9.7 | 1036 | 8.28 | 0.0125 | 84.1 | 89.3 | 87.2 | 1940 | 62.2 |  |  | 0.12
55 | 301.1 | 100 | 6.96 | 2008-01-11 15:26 | 63.6 | 301.1 | 10 | 696 | 8.06 | 0.0086 | 84.7 | 89.9 | 92.3 | 1338 | 63.6 |  |  | 0.1
55.5 | 288.6 | 103 | 13.64 | 2008-01-11 15:27 | 63.6 | 288.6 | 10.3 | 1364 | 7.84 | 0.0174 | 84.5 | 89.7 | 97.7 | 2696 | 63.6 |  |  | 0.09
56 | 277.8 | 107 | 10.38 | 2008-01-11 15:27 | 63.9 | 277.8 | 10.7 | 1038 | 7.57 | 0.0137 | 84.8 | 90.1 | 104.7 | 2125 | 63.9 |  |  | 0.09
56.5 | 270.1 | 114 | 8.16 | 2008-01-11 15:28 | 64.6 | 270.1 | 11.4 | 816 | 7.04 | 0.0116 | 84.7 | 90 | 120.2 | 1797 | 64.6 |  |  | 0.11
57 | 266.5 | 116 | 5.7 | 2008-01-11 15:28 | 65.2 | 266.5 | 11.6 | 570 | 6.89 | 0.0083 | 84.9 | 90.1 | 125 | 1282 | 65.2 |  |  | 0.13
57.5 | 264.4 | 116 | 4.81 | 2008-01-11 15:29 | 65.7 | 264.4 | 11.6 | 481 | 6.9 | 0.007 | 85.1 | 90.4 | 124.5 | 1080 | 65.7 |  |  | 0.14
58 | 262.7 | 115 | 8.31 | 2008-01-11 15:29 | 66.1 | 262.7 | 11.5 | 831 | 6.99 | 0.0119 | 85 | 90.3 | 121.8 | 1843 | 66.1 |  |  | 0.15
58.5 | 260.7 | 117 | 5.39 | 2008-01-11 15:30 | 65.4 | 260.7 | 11.7 | 539 | 6.84 | 0.0079 | 85.1 | 90.4 | 126.5 | 1221 | 65.4 |  |  | 0.16
59 | 262.5 | 116 | 5.06 | 2008-01-11 15:30 | 64.9 | 262.5 | 11.6 | 506 | 6.89 | 0.0073 | 85.1 | 90.4 | 124.9 | 1138 | 64.9 |  |  | 0.18
59.5 | 257.5 | 118 | 3.93 | 2008-01-11 15:31 | 64 | 257.5 | 11.8 | 393 | 6.73 | 0.0058 | 85.2 | 90.4 | 130.2 | 905 | 64 |  |  | 0.18
60 | 252.9 | 120 | 3.85 | 2008-01-11 15:31 | 65 | 252.9 | 12 | 385 | 6.63 | 0.0058 | 85.3 | 90.6 | 133.6 | 899 | 65 |  |  | 0.19
60.5 | 254.5 | 122 | 2 | 2008-01-11 15:32 | 64.5 | 254.5 | 12.2 | 200 | 6.42 | 0.0031 | 85.1 | 90.4 | 141.6 | 483 | 64.5 |  |  | 0.21
61 | 254.7 | 125 | 1.24 | 2008-01-11 15:32 | 63.4 | 254.7 | 12.5 | 124 | 6.26 | 0.002 | 84.9 | 90.1 | 147.5 | 307 | 63.4 |  |  | 0.21
61.5 | 256.6 | 124 | 1.04 | 2008-01-11 15:33 | 62.3 | 256.6 | 12.4 | 104 | 6.34 | 0.0016 | 84.9 | 90.1 | 144.7 | 254 | 62.3 |  |  | 0.21
62 | 255.5 | 126 | 0.89 | 2008-01-11 15:33 | 62.6 | 255.5 | 12.6 | 89 | 6.18 | 0.0014 | 84.7 | 90 | 150.9 | 223 | 62.6 |  |  | 0.21
62.5 | 277.7 | 128 | 0.66 | 2008-01-11 15:34 | 65.6 | 277.7 | 12.8 | 66 | 6.02 | 0.0011 | 83.6 | 88.8 | 157.6 | 170 | 65.6 |  |  | 0.22
63 | 281.3 | 161 | 3.42 | 2008-01-11 15:34 | 67.5 | 281.3 | 16.1 | 342 | 3.56 | 0.0096 | 76.6 | 81.3 | 335.6 | 1490 | 67.5 |  |  | 0.16
63.5 | 277.8 | 145 | 1.85 | 2008-01-11 15:35 | 64.4 | 277.8 | 14.5 | 185 | 4.76 | 0.0039 | 80.9 | 85.9 | 225.4 | 602 | 64.4 |  |  | 0.17
64 | 272.5 | 140 | 2.01 | 2008-01-11 15:35 | 65 | 272.5 | 14 | 201 | 5.14 | 0.0039 | 82.1 | 87.2 | 201.6 | 606 | 65 |  |  | 0.17
64.5 | 271.2 | 139 | 3.2 | 2008-01-11 15:36 | 66.1 | 271.2 | 13.9 | 320 | 5.17 | 0.0062 | 82.2 | 87.3 | 200.1 | 960 | 66.1 |  |  | 0.17
65 | 271.2 | 140 | 4.74 | 2008-01-11 15:36 | 66.4 | 271.2 | 14 | 474 | 5.08 | 0.0093 | 81.9 | 86.9 | 205.1 | 1446 | 66.4 |  |  | 0.18
65.5 | 271.6 | 142 | 6.36 | 2008-01-11 15:37 | 66.9 | 271.6 | 14.2 | 636 | 4.96 | 0.0128 | 81.4 | 86.5 | 212.4 | 1987 | 66.9 |  |  | 0.19
66 | 271.4 | 144 | 7.41 | 2008-01-11 15:37 | 66.8 | 271.4 | 14.4 | 741 | 4.85 | 0.0153 | 81.1 | 86.1 | 219.3 | 2366 | 66.8 |  |  | 0.2
66.5 | 270.6 | 145 | 7.08 | 2008-01-11 15:38 | 66.9 | 270.6 | 14.5 | 708 | 4.71 | 0.015 | 80.8 | 85.8 | 228.9 | 2328 | 66.9 |  |  | 0.2
67 | 270.5 | 147 | 6.56 | 2008-01-11 15:38 | 67.2 | 270.5 | 14.7 | 656 | 4.58 | 0.0143 | 80.5 | 85.5 | 238.3 | 2219 | 67.2 |  |  | 0.21
67.5 | 268.3 | 148 | 6.08 | 2008-01-11 15:39 | 67.5 | 268.3 | 14.8 | 608 | 4.49 | 0.0135 | 80.5 | 85.5 | 245.4 | 2100 | 67.5 |  |  | 0.22
68 | 270.2 | 149 | 5.94 | 2008-01-11 15:39 | 68.1 | 270.2 | 14.9 | 594 | 4.48 | 0.0133 | 80.4 | 85.4 | 246.2 | 2056 | 68.1 |  |  | 0.23
68.5 | 272.5 | 150 | 6.65 | 2008-01-11 15:40 | 67.9 | 272.5 | 15 | 665 | 4.41 | 0.0151 | 79.9 | 84.9 | 251.6 | 2338 | 67.9 |  |  | 0.23
69 | 271.5 | 150 | 7.31 | 2008-01-11 15:40 | 67 | 271.5 | 15 | 731 | 4.35 | 0.0168 | 79.7 | 84.6 | 256.4 | 2605 | 67 |  |  | 0.23
69.5 | 272 | 153 | 8.21 | 2008-01-11 15:41 | 67.9 | 272 | 15.3 | 821 | 4.19 | 0.0196 | 79.1 | 84 | 270.3 | 3041 | 67.9 |  |  | 0.23
70 | 269.5 | 154 | 7.64 | 2008-01-11 15:41 | 67.9 | 269.5 | 15.4 | 764 | 4.07 | 0.0188 | 78.9 | 83.8 | 280.5 | 2907 | 67.9 |  |  | 0.23
70.5 | 271.9 | 155 | 6.69 | 2008-01-11 15:42 | 68.3 | 271.9 | 15.5 | 669 | 4.01 | 0.0167 | 78.7 | 83.6 | 286.2 | 2584 | 68.3 |  |  | 0.23
71 | 269.5 | 157 | 6.47 | 2008-01-11 15:42 | 68.1 | 269.5 | 15.7 | 647 | 3.89 | 0.0166 | 78.5 | 83.3 | 298.3 | 2577 | 68.1 |  |  | 0.23
71.5 | 270.7 | 157 | 7.94 | 2008-01-11 15:43 | 68.3 | 270.7 | 15.7 | 794 | 3.87 | 0.0205 | 78.1 | 82.9 | 300.4 | 3179 | 68.3 |  |  | 0.23
72 | 269.9 | 158 | 9.28 | 2008-01-11 15:43 | 68.2 | 269.9 | 15.8 | 928 | 3.8 | 0.0244 | 77.7 | 82.5 | 307.7 | 3783 | 68.2 |  |  | 0.24
72.5 | 269.5 | 159 | 9.87 | 2008-01-11 15:44 | 68.1 | 269.5 | 15.9 | 987 | 3.7 | 0.0267 | 77.2 | 82 | 319.2 | 4137 | 68.1 |  |  | 0.24
73 | 269.3 | 159 | 9.9 | 2008-01-11 15:44 | 67 | 269.3 | 15.9 | 990 | 3.69 | 0.0268 | 77.1 | 81.9 | 319.9 | 4157 | 67 |  |  | 0.25
73.5 | 279.7 | 160 | 9.76 | 2008-01-11 15:45 | 67.9 | 279.7 | 16 | 976 | 3.6 | 0.0271 | 76 | 80.7 | 330.7 | 4203 | 67.9 |  |  | 0.25
74 | 272.7 | 178 | 6.73 | 2008-01-11 15:45 | 67.3 | 272.7 | 17.8 | 673 | 2.32 | 0.029 | 68 | 72.2 | 567.8 | 4494 | 67.3 |  |  | 0.13
74.5 | 265.5 | 169 | 4.14 | 2008-01-11 15:46 | 66.1 | 265.5 | 16.9 | 414 | 2.97 | 0.014 | 74.5 | 79.1 | 422.7 | 2164 | 66.1 |  |  | 0.15
75 | 262.2 | 163 | 3.78 | 2008-01-11 15:46 | 66.2 | 262.2 | 16.3 | 378 | 3.41 | 0.0111 | 77.2 | 82 | 354.7 | 1719 | 66.2 |  |  | 0.17
75.5 | 260.5 | 163 | 3.63 | 2008-01-11 15:47 | 66 | 260.5 | 16.3 | 363 | 3.41 | 0.0107 | 77.3 | 82.1 | 355.1 | 1652 | 66 |  |  | 0.19
76 | 260.1 | 162 | 3.56 | 2008-01-11 15:47 | 66.3 | 260.1 | 16.2 | 356 | 3.52 | 0.0101 | 77.9 | 82.7 | 340.6 | 1569 | 66.3 |  |  | 0.2
76.5 | 256.2 | 161 | 3.41 | 2008-01-11 15:48 | 66.1 | 256.2 | 16.1 | 341 | 3.56 | 0.0096 | 78.4 | 83.3 | 335.9 | 1486 | 66.1 |  |  | 0.21
77 | 252 | 160 | 3.28 | 2008-01-11 15:48 | 66.5 | 252 | 16 | 328 | 3.61 | 0.0091 | 79 | 83.9 | 328.8 | 1406 | 66.5 |  |  | 0.21
77.5 | 251.1 | 160 | 3.17 | 2008-01-11 15:49 | 65.9 | 251.1 | 16 | 317 | 3.6 | 0.0088 | 79 | 83.9 | 330.4 | 1364 | 65.9 |  |  | 0.21
78 | 254.6 | 160 | 3.05 | 2008-01-11 15:49 | 66.6 | 254.6 | 16 | 305 | 3.63 | 0.0084 | 78.9 | 83.8 | 326.7 | 1301 | 66.6 |  |  | 0.22
78.5 | 253.6 | 160 | 3.05 | 2008-01-11 15:50 | 67 | 253.6 | 16 | 305 | 3.6 | 0.0085 | 78.9 | 83.8 | 330.5 | 1313 | 67 |  |  | 0.22
79 | 254.8 | 160 | 3.14 | 2008-01-11 15:50 | 66.4 | 254.8 | 16 | 314 | 3.61 | 0.0087 | 78.8 | 83.7 | 329.3 | 1348 | 66.4 |  |  | 0.22
79.5 | 254.2 | 161 | 3.14 | 2008-01-11 15:51 | 66.7 | 254.2 | 16.1 | 314 | 3.56 | 0.0088 | 78.6 | 83.5 | 335.9 | 1369 | 66.7 |  |  | 0.22
80 | 254.7 | 161 | 3.29 | 2008-01-11 15:51 | 66.4 | 254.7 | 16.1 | 329 | 3.57 | 0.0092 | 78.6 | 83.5 | 334.5 | 1430 | 66.4 |  |  | 0.22
80.5 | 254.3 | 161 | 3.4 | 2008-01-11 15:52 | 66.7 | 254.3 | 16.1 | 340 | 3.53 | 0.0096 | 78.5 | 83.3 | 339.1 | 1493 | 66.7 |  |  | 0.22
81 | 254.4 | 161 | 3.47 | 2008-01-11 15:52 | 66.7 | 254.4 | 16.1 | 347 | 3.54 | 0.0098 | 78.5 | 83.4 | 337.7 | 1519 | 66.7 |  |  | 0.23
81.5 | 255.3 | 163 | 3.62 | 2008-01-11 15:53 | 66.6 | 255.3 | 16.3 | 362 | 3.42 | 0.0106 | 77.9 | 82.7 | 353 | 1640 | 66.6 |  |  | 0.23
82 | 256.5 | 164 | 3.9 | 2008-01-11 15:53 | 67.3 | 256.5 | 16.4 | 390 | 3.34 | 0.0117 | 77.4 | 82.2 | 364 | 1809 | 67.3 |  |  | 0.23
82.5 | 252.7 | 164 | 4.34 | 2008-01-11 15:54 | 67.2 | 252.7 | 16.4 | 434 | 3.31 | 0.0131 | 77.5 | 82.3 | 368.3 | 2033 | 67.2 |  |  | 0.23
83 | 253.6 | 167 | 4.46 | 2008-01-11 15:54 | 67.3 | 253.6 | 16.7 | 446 | 3.15 | 0.0142 | 76.7 | 81.4 | 392.1 | 2195 | 67.3 |  |  | 0.23
83.5 | 253.4 | 168 | 4.24 | 2008-01-11 15:55 | 67.9 | 253.4 | 16.8 | 424 | 3.02 | 0.0141 | 76 | 80.7 | 414 | 2180 | 67.9 |  |  | 0.23
84 | 253.3 | 170 | 4.29 | 2008-01-11 15:55 | 68.2 | 253.3 | 17 | 429 | 2.93 | 0.0146 | 75.6 | 80.2 | 429.2 | 2270 | 68.2 |  |  | 0.24
84.5 | 253.2 | 170 | 4.16 | 2008-01-11 15:56 | 68.5 | 253.2 | 17 | 416 | 2.9 | 0.0143 | 75.5 | 80.1 | 433.7 | 2220 | 68.5 |  |  | 0.25
85 | 252.6 | 170 | 4.06 | 2008-01-11 15:56 | 67.7 | 252.6 | 17 | 406 | 2.88 | 0.0141 | 75.3 | 80 | 437.3 | 2181 | 67.7 |  |  | 0.25
85.5 | 254 | 171 | 4.32 | 2008-01-11 15:57 | 68.1 | 254 | 17.1 | 432 | 2.85 | 0.0151 | 75 | 79.7 | 443 | 2346 | 68.1 |  |  | 0.25
86 | 249.9 | 170 | 4.82 | 2008-01-11 15:57 | 68.5 | 249.9 | 17 | 482 | 2.86 | 0.0168 | 75.4 | 80.1 | 441.1 | 2608 | 68.5 |  |  | 0.25
86.5 | 251.1 | 172 | 4.87 | 2008-01-11 15:58 | 68.2 | 251.1 | 17.2 | 487 | 2.76 | 0.0176 | 74.6 | 79.2 | 461.1 | 2733 | 68.2 |  |  | 0.25
87 | 250.7 | 173 | 5.79 | 2008-01-11 15:58 | 68.3 | 250.7 | 17.3 | 579 | 2.66 | 0.0218 | 73.8 | 78.3 | 482.7 | 3374 | 68.3 |  |  | 0.24
87.5 | 250.1 | 174 | 8.3 | 2008-01-11 15:59 | 68.3 | 250.1 | 17.4 | 830 | 2.6 | 0.0319 | 72.9 | 77.4 | 496.5 | 4951 | 68.3 |  |  | 0.24
88 | 248.3 | 175 | 10.05 | 2008-01-11 15:59 | 67.5 | 248.3 | 17.5 | 1005 | 2.55 | 0.0394 | 72.3 | 76.7 | 508.2 | 6112 | 67.5 |  |  | 0.25
88.5 | 248.7 | 176 | 10.91 | 2008-01-11 16:00 | 67.5 | 248.7 | 17.6 | 1091 | 2.48 | 0.0439 | 71.5 | 75.9 | 524.2 | 6809 | 67.5 |  |  | 0.25
89 | 247.9 | 176 | 14.58 | 2008-01-11 16:00 | 67.1 | 247.9 | 17.6 | 1458 | 2.45 | 0.0595 | 70.5 | 74.9 | 532.6 | 9223 | 67.1 |  |  | 0.25
89.5 | 249.8 | 176 | 17.58 | 2008-01-11 16:01 | 67.4 | 249.8 | 17.6 | 1758 | 2.43 | 0.0725 | 69.5 | 73.8 | 538.9 | 11232 | 67.4 |  |  | 0.24
90 | 247.4 | 177 | 19.18 | 2008-01-11 16:01 | 67.5 | 247.4 | 17.7 | 1918 | 2.4 | 0.08 | 69.3 | 73.5 | 546.2 | 12393 | 67.5 |  |  | 0.26
90.5 | 247.3 | 178 | 19.05 | 2008-01-11 16:02 | 67.5 | 247.3 | 17.8 | 1905 | 2.32 | 0.0822 | 68.5 | 72.7 | 569 | 12744 | 67.5 |  |  | 0.27
91 | 249.6 | 178 | 21.61 | 2008-01-11 16:02 | 67.5 | 249.6 | 17.8 | 2161 | 2.28 | 0.0948 | 67.3 | 71.4 | 580.2 | 14699 | 67.5 |  |  | 0.28
91.5 | 256.2 | 179 | 22.67 | 2008-01-11 16:03 | 67.5 | 256.2 | 17.9 | 2267 | 2.22 | 0.1023 | 65.5 | 69.6 | 599.2 | 15852 | 67.5 |  |  | 0.28
92 | 237.6 | 192 | 7.08 | 2008-01-11 16:03 | 67.5 | 237.6 | 19.2 | 708 | 1.25 | 0.0566 | 54.1 | 57.4 | 1139.7 | 8777 | 67.5 |  |  | 0.26
92.5 | 228.6 | 182 | 6.66 | 2008-01-11 16:04 | 67 | 228.6 | 18.2 | 666 | 1.97 | 0.0338 | 69.7 | 74 | 685.7 | 5232 | 67 |  |  | 0.26
93 | 226.1 | 179 | 5.93 | 2008-01-11 16:04 | 65.4 | 226.1 | 17.9 | 593 | 2.23 | 0.0266 | 72.6 | 77.1 | 595.7 | 4125 | 65.4 |  |  | 0.26
93.5 | 225.3 | 177 | 5.59 | 2008-01-11 16:05 | 65.7 | 225.3 | 17.7 | 559 | 2.39 | 0.0234 | 74.2 | 78.8 | 549.8 | 3632 | 65.7 |  |  | 0.26
94 | 227.1 | 176 | 5.49 | 2008-01-11 16:05 | 65.1 | 227.1 | 17.6 | 549 | 2.47 | 0.0222 | 74.6 | 79.2 | 527.6 | 3445 | 65.1 |  |  | 0.27
94.5 | 227.5 | 174 | 5.55 | 2008-01-11 16:06 | 65.8 | 227.5 | 17.4 | 555 | 2.59 | 0.0214 | 75.5 | 80.2 | 498 | 3319 | 65.8 |  |  | 0.27
95 | 226.7 | 174 | 5.9 | 2008-01-11 16:06 | 64.6 | 226.7 | 17.4 | 590 | 2.62 | 0.0225 | 75.6 | 80.3 | 490.5 | 3484 | 64.6 |  |  | 0.27
95.5 | 227 | 173 | 6.63 | 2008-01-11 16:07 | 65.7 | 227 | 17.3 | 663 | 2.66 | 0.0249 | 75.8 | 80.5 | 481.7 | 3857 | 65.7 |  |  | 0.28
96 | 225.9 | 173 | 7.18 | 2008-01-11 16:07 | 65.5 | 225.9 | 17.3 | 718 | 2.67 | 0.0269 | 75.8 | 80.5 | 481.2 | 4173 | 65.5 |  |  | 0.26
96.5 | 226.3 | 173 | 8.41 | 2008-01-11 16:08 | 65.2 | 226.3 | 17.3 | 841 | 2.64 | 0.0319 | 75.3 | 80 | 487.7 | 4942 | 65.2 |  |  | 0.27
97 | 226.8 | 174 | 8.96 | 2008-01-11 16:08 | 65.8 | 226.8 | 17.4 | 896 | 2.63 | 0.0341 | 75.2 | 79.8 | 489.3 | 5280 | 65.8 |  |  | 0.28
97.5 | 228.2 | 174 | 10.85 | 2008-01-11 16:09 | 65.3 | 228.2 | 17.4 | 1085 | 2.58 | 0.0421 | 74.3 | 78.8 | 500.8 | 6519 | 65.3 |  |  | 0.28
98 | 227.2 | 174 | 12.34 | 2008-01-11 16:09 | 66 | 227.2 | 17.4 | 1234 | 2.6 | 0.0475 | 74.3 | 78.9 | 496.4 | 7359 | 66 |  |  | 0.28
98.5 | 227.6 | 174 | 12.84 | 2008-01-11 16:10 | 65.8 | 227.6 | 17.4 | 1284 | 2.57 | 0.0499 | 73.9 | 78.5 | 502.2 | 7732 | 65.8 |  |  | 0.29
99 | 229.2 | 175 | 15.08 | 2008-01-11 16:10 | 67.3 | 229.2 | 17.5 | 1508 | 2.52 | 0.0598 | 73.1 | 77.6 | 514.9 | 9272 | 67.3 |  |  | 0.29
99.5 | 227 | 175 | 17.58 | 2008-01-11 16:11 | 66.8 | 227 | 17.5 | 1758 | 2.5 | 0.0702 | 72.7 | 77.2 | 519 | 10882 | 66.8 |  |  | 0.29
100 | 226.5 | 176 | 20.65 | 2008-01-11 16:11 | 66.8 | 226.5 | 17.6 | 2065 | 2.42 | 0.0853 | 71.5 | 75.9 | 540 | 13216 | 66.8 |  |  | 0.29
100.5 | 226.9 | 176 | 25.47 | 2008-01-11 16:12 | 67.1 | 226.9 | 17.6 | 2547 | 2.42 | 0.1054 | 70.6 | 74.9 | 541.6 | 16340 | 67.1 |  |  | 0.29
101 | 225.7 | 178 | 27.77 | 2008-01-11 16:12 | 65.9 | 225.7 | 17.8 | 2777 | 2.33 | 0.1193 | 69.3 | 73.6 | 565.7 | 18487 | 65.9 |  |  | 0.29
101.5 | 225.7 | 179 | 28.07 | 2008-01-11 16:13 | 66.8 | 225.7 | 17.9 | 2807 | 2.19 | 0.128 | 67.9 | 72.1 | 606.6 | 19834 | 66.8 |  |  | 0.29
102 | 224.3 | 180 | 29.53 | 2008-01-11 16:13 | 63.5 | 224.3 | 18 | 2953 | 2.12 | 0.1396 | 66.5 | 70.6 | 632.6 | 21633 | 63.5 |  |  | 0.29
102.5 | 223.1 | 181 | 32.03 | 2008-01-11 16:14 | 65.2 | 223.1 | 18.1 | 3203 | 2.08 | 0.1539 | 65.9 | 70 | 644.8 | 23857 | 65.2 |  |  | 0.29
103 | 224.5 | 182 | 31.99 | 2008-01-11 16:14 | 65.7 | 224.5 | 18.2 | 3199 | 2.04 | 0.1571 | 65.3 | 69.3 | 661.1 | 24348 | 65.7 |  |  | 0.29
103.5 | 223.8 | 182 | 30.86 | 2008-01-11 16:15 | 65.7 | 223.8 | 18.2 | 3086 | 1.98 | 0.1559 | 64.8 | 68.8 | 683 | 24163 | 65.7 |  |  | 0.29
104 | 222.6 | 184 | 30.4 | 2008-01-11 16:15 | 64.9 | 222.6 | 18.4 | 3040 | 1.88 | 0.1616 | 63.5 | 67.4 | 723.9 | 25048 | 64.9 |  |  | 0.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0