## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | % COx100 | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | % CO2 | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
0 | 100.5 | 211 | 0 | 2008-01-13 16:05 | 54.9 | 100.5 | 21.1 | 0 | [6 empty] | 54.9 |  |  | 0.65
0.5 | 100 | 211 | 0 | 2008-01-13 16:05 | 56.2 | 100 | 21.1 | 0 | [6 empty] | 56.2 |  |  | 0.66
1 | 109.2 | 205 | 1.33 | 2008-01-13 16:06 | 55.8 | 109.2 | 20.5 | 133 | [6 empty] | 55.8 |  |  | 0.66
1.5 | 119.7 | 178 | 16.02 | 2008-01-13 16:06 | 57.1 | 119.7 | 17.8 | 1602 | 2.28 | 0.0702 | 82.7 | 87.8 | 579.7 | 10889 | 57.1 |  |  | 0.66
2 | 128.5 | 165 | 16.32 | 2008-01-13 16:07 | 57.5 | 128.5 | 16.5 | 1632 | 3.26 | 0.05 | 85.2 | 90.4 | 375.1 | 7754 | 57.5 |  |  | 0.66
2.5 | 136 | 175 | 12.6 | 2008-01-13 16:07 | 57.7 | 136 | 17.5 | 1260 | 2.53 | 0.0499 | 82.7 | 87.8 | 513.7 | 7732 | 57.7 |  |  | 0.65
3 | 150.6 | 168 | 8.08 | 2008-01-13 16:08 | 57.2 | 150.6 | 16.8 | 808 | 3.01 | 0.0269 | 83.7 | 88.9 | 415.2 | 4163 | 57.2 |  |  | 0.65
3.5 | 156.7 | 162 | 9.34 | 2008-01-13 16:08 | 55.5 | 156.7 | 16.2 | 934 | 3.51 | 0.0266 | 84.3 | 89.6 | 341.1 | 4120 | 55.5 |  |  | 0.65
4 | 168.8 | 154 | 8.43 | 2008-01-13 16:09 | 56.7 | 168.8 | 15.4 | 843 | 4.11 | 0.0205 | 85 | 90.3 | 277.1 | 3179 | 56.7 |  |  | 0.65
4.5 | 181.7 | 135 | 4.58 | 2008-01-13 16:09 | 57.1 | 181.7 | 13.5 | 458 | 5.52 | 0.0083 | 86.9 | 92.3 | 180.7 | 1286 | 57.1 |  |  | 0.65
5 | 197.8 | 122 | 3.45 | 2008-01-13 16:10 | 57.3 | 197.8 | 12.2 | 345 | 6.45 | 0.0054 | 87.2 | 92.6 | 140.4 | 830 | 57.3 |  |  | 0.65
5.5 | 210.1 | 114 | 3.53 | 2008-01-13 16:10 | 56 | 210.1 | 11.4 | 353 | 7.02 | 0.005 | 87.1 | 92.5 | 120.9 | 780 | 56 |  |  | 0.65
6 | 210.5 | 125 | 2.92 | 2008-01-13 16:11 | 56.3 | 210.5 | 12.5 | 292 | 6.23 | 0.0047 | 86.4 | 91.7 | 148.7 | 726 | 56.3 |  |  | 0.64
6.5 | 212.6 | 126 | 2.86 | 2008-01-13 16:11 | 55.3 | 212.6 | 12.6 | 286 | 6.12 | 0.0047 | 86.1 | 91.5 | 153.2 | 724 | 55.3 |  |  | 0.64
7 | 213.6 | 125 | 3.08 | 2008-01-13 16:12 | 56 | 213.6 | 12.5 | 308 | 6.23 | 0.0049 | 86.2 | 91.6 | 148.7 | 766 | 56 |  |  | 0.64
7.5 | 213.7 | 124 | 2.82 | 2008-01-13 16:12 | 56.1 | 213.7 | 12.4 | 282 | 6.27 | 0.0045 | 86.3 | 91.6 | 147.2 | 697 | 56.1 |  |  | 0.64
8 | 216.6 | 124 | 2.89 | 2008-01-13 16:13 | 56 | 216.6 | 12.4 | 289 | 6.28 | 0.0046 | 86.1 | 91.5 | 146.8 | 713 | 56 |  |  | 0.64
8.5 | 218.4 | 125 | 2.95 | 2008-01-13 16:13 | 56.6 | 218.4 | 12.5 | 295 | 6.26 | 0.0047 | 86.1 | 91.4 | 147.7 | 731 | 56.6 |  |  | 0.63
9 | 220 | 126 | 3.31 | 2008-01-13 16:14 | 56.3 | 220 | 12.6 | 331 | 6.19 | 0.0054 | 85.9 | 91.2 | 150.5 | 829 | 56.3 |  |  | 0.63
9.5 | 221 | 126 | 3.27 | 2008-01-13 16:14 | 57.9 | 221 | 12.6 | 327 | 6.17 | 0.0053 | 85.9 | 91.2 | 151.3 | 822 | 57.9 |  |  | 0.63
10 | 221 | 127 | 3.32 | 2008-01-13 16:15 | 58.2 | 221 | 12.7 | 332 | 6.05 | 0.0055 | 85.7 | 91.1 | 156.1 | 850 | 58.2 |  |  | 0.62
10.5 | 228.1 | 129 | 3.85 | 2008-01-13 16:15 | 57.9 | 228.1 | 12.9 | 385 | 5.91 | 0.0065 | 85.2 | 90.4 | 162.3 | 1010 | 57.9 |  |  | 0.62
11 | 226.9 | 132 | 4.59 | 2008-01-13 16:16 | 58.1 | 226.9 | 13.2 | 459 | 5.71 | 0.008 | 84.9 | 90.1 | 171.4 | 1246 | 58.1 |  |  | 0.61
11.5 | 226.7 | 137 | 5.67 | 2008-01-13 16:16 | 58 | 226.7 | 13.7 | 567 | 5.36 | 0.0106 | 84.2 | 89.5 | 189.2 | 1640 | 58 |  |  | 0.6
12 | 226.4 | 142 | 7.14 | 2008-01-13 16:17 | 58.2 | 226.4 | 14.2 | 714 | 4.96 | 0.0144 | 83.4 | 88.6 | 212.5 | 2231 | 58.2 |  |  | 0.59
12.5 | 221.9 | 148 | 8.95 | 2008-01-13 16:17 | 57.5 | 221.9 | 14.8 | 895 | 4.5 | 0.0199 | 82.4 | 87.5 | 244.6 | 3084 | 57.5 |  |  | 0.58
13 | 221.2 | 153 | 9.59 | 2008-01-13 16:18 | 57.1 | 221.2 | 15.3 | 959 | 4.14 | 0.0231 | 81.4 | 86.5 | 274 | 3587 | 57.1 |  |  | 0.56
13.5 | 219.6 | 152 | 10.27 | 2008-01-13 16:18 | 56.7 | 219.6 | 15.2 | 1027 | 4.22 | 0.0243 | 81.7 | 86.7 | 266.9 | 3768 | 56.7 |  |  | 0.55
14 | 221.6 | 152 | 10.17 | 2008-01-13 16:19 | 57.6 | 221.6 | 15.2 | 1017 | 4.24 | 0.024 | 81.7 | 86.7 | 265.4 | 3716 | 57.6 |  |  | 0.53
14.5 | 219.4 | 153 | 10.97 | 2008-01-13 16:19 | 58.5 | 219.4 | 15.3 | 1097 | 4.13 | 0.0266 | 81.5 | 86.5 | 275.5 | 4119 | 58.5 |  |  | 0.52
15 | 224.1 | 152 | 11.48 | 2008-01-13 16:20 | 58.4 | 224.1 | 15.2 | 1148 | 4.22 | 0.0272 | 81.3 | 86.3 | 267.7 | 4221 | 58.4 |  |  | 0.51
15.5 | 227.4 | 146 | 9.72 | 2008-01-13 16:20 | 57.9 | 227.4 | 14.6 | 972 | 4.7 | 0.0207 | 82.5 | 87.6 | 229.5 | 3203 | 57.9 |  |  | 0.5
16 | 229.6 | 142 | 9.38 | 2008-01-13 16:21 | 58.3 | 229.6 | 14.2 | 938 | 4.97 | 0.0189 | 83 | 88.1 | 212 | 2926 | 58.3 |  |  | 0.49
16.5 | 229.9 | 140 | 9.65 | 2008-01-13 16:21 | 58.6 | 229.9 | 14 | 965 | 5.1 | 0.0189 | 83.2 | 88.4 | 204 | 2934 | 58.6 |  |  | 0.48
17 | 231.2 | 141 | 9.93 | 2008-01-13 16:22 | 59.2 | 231.2 | 14.1 | 993 | 5.02 | 0.0198 | 83 | 88.1 | 209 | 3069 | 59.2 |  |  | 0.47
17.5 | 232.4 | 130 | 5.16 | 2008-01-13 16:22 | 59.4 | 232.4 | 13 | 516 | 5.87 | 0.0088 | 84.9 | 90.1 | 164.1 | 1363 | 59.4 |  |  | 0.46
18 | 234.8 | 113 | 5.61 | 2008-01-13 16:23 | 58.6 | 234.8 | 11.3 | 561 | 7.1 | 0.0079 | 86.1 | 91.5 | 118.3 | 1225 | 58.6 |  |  | 0.42
18.5 | 237.5 | 104 | 14.56 | 2008-01-13 16:23 | 58.5 | 237.5 | 10.4 | 1456 | 7.79 | 0.0187 | 86.1 | 91.4 | 98.9 | 2897 | 58.5 |  |  | 0.38
19 | 238.4 | 105 | 8.88 | 2008-01-13 16:24 | 58.6 | 238.4 | 10.5 | 888 | 7.71 | 0.0115 | 86.3 | 91.7 | 101.1 | 1785 | 58.6 |  |  | 0.35
19.5 | 238.5 | 108 | 9.12 | 2008-01-13 16:24 | 58.6 | 238.5 | 10.8 | 912 | 7.52 | 0.0121 | 86.1 | 91.5 | 106.2 | 1881 | 58.6 |  |  | 0.28
20 | 238.7 | 111 | 9.83 | 2008-01-13 16:25 | 59.4 | 238.7 | 11.1 | 983 | 7.27 | 0.0135 | 85.9 | 91.2 | 113.1 | 2095 | 59.4 |  |  | 0.26
20.5 | 241.8 | 111 | 8.88 | 2008-01-13 16:25 | 59.9 | 241.8 | 11.1 | 888 | 7.3 | 0.0122 | 85.9 | 91.2 | 112.4 | 1886 | 59.9 |  |  | 0.26
21 | 243 | 111 | 7.63 | 2008-01-13 16:26 | 57.1 | 243 | 11.1 | 763 | 7.26 | 0.0105 | 85.8 | 91.1 | 113.6 | 1630 | 57.1 |  |  | 0.24
21.5 | 242.7 | 111 | 5.92 | 2008-01-13 16:26 | 55.1 | 242.7 | 11.1 | 592 | 7.25 | 0.0082 | 85.8 | 91.1 | 113.9 | 1266 | 55.1 |  |  | 0.24
22 | 245.6 | 110 | 5.59 | 2008-01-13 16:27 | 56.5 | 245.6 | 11 | 559 | 7.37 | 0.0076 | 85.9 | 91.2 | 110.4 | 1176 | 56.5 |  |  | 0.23
22.5 | 245.3 | 106 | 4.16 | 2008-01-13 16:27 | 58 | 245.3 | 10.6 | 416 | 7.62 | 0.0055 | 86.3 | 91.6 | 103.4 | 846 | 58 |  |  | 0.22
23 | 246.1 | 103 | 5.32 | 2008-01-13 16:28 | 59.6 | 246.1 | 10.3 | 532 | 7.9 | 0.0067 | 86.5 | 91.9 | 96.3 | 1044 | 59.6 |  |  | 0.21
23.5 | 247.7 | 101 | 6.91 | 2008-01-13 16:28 | 59.9 | 247.7 | 10.1 | 691 | 8.01 | 0.0086 | 86.4 | 91.8 | 93.4 | 1336 | 59.9 |  |  | 0.2
24 | 251.5 | 96 | 9.56 | 2008-01-13 16:29 | 59.6 | 251.5 | 9.6 | 956 | 8.37 | 0.0114 | 86.4 | 91.8 | 85.1 | 1770 | 59.6 |  |  | 0.18
24.5 | 254.9 | 90 | 16.22 | 2008-01-13 16:29 | 60.2 | 254.9 | 9 | 1622 | 8.84 | 0.0183 | 86.3 | 91.6 | 75.3 | 2844 | 60.2 |  |  | 0.16
25 | 256.4 | 87 | 21.58 | 2008-01-13 16:30 | 60.7 | 256.4 | 8.7 | 2158 | 9.03 | 0.0239 | 86.1 | 91.4 | 71.7 | 3705 | 60.7 |  |  | 0.15
25.5 | 261.3 | 86 | 30.07 | 2008-01-13 16:30 | 60.8 | 261.3 | 8.6 | 3007 | 9.11 | 0.033 | 85.5 | 90.8 | 70.2 | 5119 | 60.8 |  |  | 0.13
26 | 262.9 | 84 | 38.63 | 2008-01-13 16:31 | 61.3 | 262.9 | 8.4 | 3863 | 9.25 | 0.0418 | 85.2 | 90.4 | 67.6 | 6476 | 61.3 |  |  | 0.11
26.5 | 266.4 | 83 | 40.58 | 2008-01-13 16:31 | 61.5 | 266.4 | 8.3 | 4058 | 9.36 | 0.0434 | 85 | 90.3 | 65.6 | 6721 | 61.5 |  |  | 0.09
27 | 270.5 | 82 | 43.56 | 2008-01-13 16:32 | 62.3 | 270.5 | 8.2 | 4356 | 9.41 | 0.0463 | 84.8 | 90.1 | 64.7 | 7176 | 62.3 |  |  | 0.09
27.5 | 273.5 | 85 | 40.67 | 2008-01-13 16:32 | 62.8 | 273.5 | 8.5 | 4067 | 9.23 | 0.044 | 84.8 | 90 | 67.9 | 6827 | 62.8 |  |  | 0.08
28 | 276.7 | 88 | 32.61 | 2008-01-13 16:33 | 61.6 | 276.7 | 8.8 | 3261 | 8.95 | 0.0364 | 84.8 | 90 | 73.1 | 5645 | 61.6 |  |  | 0.08
28.5 | 279.9 | 90 | 25.93 | 2008-01-13 16:33 | 61.2 | 279.9 | 9 | 2593 | 8.81 | 0.0294 | 84.9 | 90.2 | 75.9 | 4562 | 61.2 |  |  | 0.06
29 | 281.2 | 92 | 29.15 | 2008-01-13 16:34 | 61.9 | 281.2 | 9.2 | 2915 | 8.71 | 0.0335 | 84.6 | 89.9 | 78 | 5189 | 61.9 |  |  | 0.05
29.5 | 282.9 | 92 | 28.12 | 2008-01-13 16:34 | 61.7 | 282.9 | 9.2 | 2812 | 8.66 | 0.0325 | 84.6 | 89.8 | 79 | 5033 | 61.7 |  |  | 0.04
30 | 286.9 | 93 | 25.74 | 2008-01-13 16:35 | 62.1 | 286.9 | 9.3 | 2574 | 8.59 | 0.03 | 84.5 | 89.7 | 80.5 | 4646 | 62.1 |  |  | 0.04
30.5 | 288.9 | 94 | 23.53 | 2008-01-13 16:35 | 62.1 | 288.9 | 9.4 | 2353 | 8.52 | 0.0276 | 84.5 | 89.7 | 81.9 | 4280 | 62.1 |  |  | 0.03
31 | 288.7 | 95 | 20.09 | 2008-01-13 16:36 | 62.1 | 288.7 | 9.5 | 2009 | 8.46 | 0.0237 | 84.7 | 89.9 | 83.2 | 3680 | 62.1 |  |  | 0.03
31.5 | 288.8 | 98 | 16.77 | 2008-01-13 16:36 | 63.5 | 288.8 | 9.8 | 1677 | 8.23 | 0.0204 | 84.7 | 89.9 | 88.3 | 3157 | 63.5 |  |  | 0.03
32 | 289.6 | 100 | 14.83 | 2008-01-13 16:37 | 63.6 | 289.6 | 10 | 1483 | 8.09 | 0.0183 | 84.6 | 89.9 | 91.5 | 2840 | 63.6 |  |  | 0.03
32.5 | 291 | 103 | 12.77 | 2008-01-13 16:37 | 64 | 291 | 10.3 | 1277 | 7.86 | 0.0163 | 84.5 | 89.7 | 97.3 | 2519 | 64 |  |  | 0.02
33 | 290.1 | 105 | 11.34 | 2008-01-13 16:38 | 63.7 | 290.1 | 10.5 | 1134 | 7.72 | 0.0147 | 84.4 | 89.7 | 100.7 | 2276 | 63.7 |  |  | 0.02
33.5 | 293 | 106 | 11.24 | 2008-01-13 16:38 | 63.9 | 293 | 10.6 | 1124 | 7.62 | 0.0148 | 84.2 | 89.5 | 103.5 | 2287 | 63.9 |  |  | 0.02
34 | 291.8 | 107 | 11.3 | 2008-01-13 16:39 | 63.8 | 291.8 | 10.7 | 1130 | 7.56 | 0.0149 | 84.2 | 89.4 | 104.9 | 2316 | 63.8 |  |  | 0.02
34.5 | 294.4 | 107 | 11.56 | 2008-01-13 16:39 | 64.1 | 294.4 | 10.7 | 1156 | 7.54 | 0.0153 | 84.1 | 89.3 | 105.6 | 2376 | 64.1 |  |  | 0.02
35 | 295.5 | 106 | 12.58 | 2008-01-13 16:40 | 65.8 | 295.5 | 10.6 | 1258 | 7.63 | 0.0165 | 84.1 | 89.4 | 103.1 | 2555 | 65.8 |  |  | 0.02
35.5 | 295.4 | 107 | 11.71 | 2008-01-13 16:40 | 64.8 | 295.4 | 10.7 | 1171 | 7.58 | 0.0154 | 84.1 | 89.3 | 104.4 | 2394 | 64.8 |  |  | 0.03
36 | 296.9 | 108 | 9.93 | 2008-01-13 16:41 | 64.4 | 296.9 | 10.8 | 993 | 7.45 | 0.0133 | 84 | 89.2 | 108 | 2065 | 64.4 |  |  | 0
36.5 | 296.2 | 111 | 8.19 | 2008-01-13 16:41 | 64.3 | 296.2 | 11.1 | 819 | 7.28 | 0.0112 | 83.9 | 89.1 | 112.9 | 1743 | 64.3 |  |  | 0.03
37 | 297.4 | 114 | 6.69 | 2008-01-13 16:42 | 64.1 | 297.4 | 11.4 | 669 | 7.08 | 0.0095 | 83.7 | 88.9 | 118.9 | 1465 | 64.1 |  |  | 0
37.5 | 296.6 | 115 | 6.12 | 2008-01-13 16:42 | 64.3 | 296.6 | 11.5 | 612 | 6.99 | 0.0088 | 83.7 | 88.9 | 121.8 | 1358 | 64.3 |  |  | 0.03
38 | 300 | 116 | 5.92 | 2008-01-13 16:43 | 65.1 | 300 | 11.6 | 592 | 6.87 | 0.0086 | 83.4 | 88.6 | 125.5 | 1335 | 65.1 |  |  | 0.03
38.5 | 303.1 | 119 | 5.7 | 2008-01-13 16:43 | 64.2 | 303.1 | 11.9 | 570 | 6.71 | 0.0085 | 83.1 | 88.2 | 131 | 1317 | 64.2 |  |  | 0.02
39 | 305.9 | 121 | 4.88 | 2008-01-13 16:44 | 64.8 | 305.9 | 12.1 | 488 | 6.56 | 0.0074 | 82.8 | 87.9 | 136.5 | 1154 | 64.8 |  |  | 0.03
39.5 | 291.2 | 122 | 4.55 | 2008-01-13 16:44 | 63.3 | 291.2 | 12.2 | 455 | 6.46 | 0.007 | 83.2 | 88.4 | 139.9 | 1092 | 63.3 |  |  | 0.01
40 | 279.2 | 123 | 5.17 | 2008-01-13 16:45 | 62.8 | 279.2 | 12.3 | 517 | 6.34 | 0.0082 | 83.5 | 88.7 | 144.4 | 1264 | 62.8 |  |  | 0.02
40.5 | 274.8 | 123 | 7.33 | 2008-01-13 16:45 | 62.8 | 274.8 | 12.3 | 733 | 6.35 | 0.0115 | 83.6 | 88.7 | 144 | 1788 | 62.8 |  |  | 0.02
41 | 266.4 | 127 | 6.81 | 2008-01-13 16:46 | 63.4 | 266.4 | 12.7 | 681 | 6.1 | 0.0112 | 83.6 | 88.8 | 153.9 | 1729 | 63.4 |  |  | 0.02
41.5 | 261.5 | 130 | 5.59 | 2008-01-13 16:46 | 65.7 | 261.5 | 13 | 559 | 5.85 | 0.0096 | 83.7 | 88.9 | 165 | 1482 | 65.7 |  |  | 0.03
42 | 260.7 | 133 | 4.64 | 2008-01-13 16:47 | 65.7 | 260.7 | 13.3 | 464 | 5.65 | 0.0082 | 83.5 | 88.7 | 174.4 | 1273 | 65.7 |  |  | 0.03
42.5 | 259.3 | 134 | 4.26 | 2008-01-13 16:47 | 66 | 259.3 | 13.4 | 426 | 5.55 | 0.0077 | 83.5 | 88.6 | 179.1 | 1189 | 66 |  |  | 0.02
43 | 259.3 | 135 | 4.31 | 2008-01-13 16:48 | 64.5 | 259.3 | 13.5 | 431 | 5.48 | 0.0079 | 83.2 | 88.4 | 182.7 | 1219 | 64.5 |  |  | 0.03
43.5 | 259.6 | 135 | 4.05 | 2008-01-13 16:48 | 64.5 | 259.6 | 13.5 | 405 | 5.45 | 0.0074 | 83.2 | 88.4 | 184.3 | 1152 | 64.5 |  |  | 0.02
44 | 259.7 | 136 | 4.14 | 2008-01-13 16:49 | 65 | 259.7 | 13.6 | 414 | 5.43 | 0.0076 | 83.2 | 88.3 | 185.6 | 1182 | 65 |  |  | 0.02
44.5 | 259.6 | 137 | 4.88 | 2008-01-13 16:49 | 64.3 | 259.6 | 13.7 | 488 | 5.37 | 0.0091 | 83 | 88.1 | 188.5 | 1408 | 64.3 |  |  | 0.02
45 | 258.5 | 138 | 5.11 | 2008-01-13 16:50 | 64.5 | 258.5 | 13.8 | 511 | 5.25 | 0.0097 | 82.8 | 87.9 | 195.1 | 1508 | 64.5 |  |  | 0.03
45.5 | 257 | 138 | 4.87 | 2008-01-13 16:50 | 66 | 257 | 13.8 | 487 | 5.24 | 0.0093 | 82.9 | 88.1 | 195.7 | 1440 | 66 |  |  | 0.02
46 | 259.7 | 138 | 4.57 | 2008-01-13 16:51 | 65.4 | 259.7 | 13.8 | 457 | 5.25 | 0.0087 | 82.8 | 87.9 | 195.4 | 1350 | 65.4 |  |  | 0.02
46.5 | 259.2 | 138 | 4.8 | 2008-01-13 16:51 | 65.8 | 259.2 | 13.8 | 480 | 5.25 | 0.0091 | 82.8 | 88 | 195.1 | 1416 | 65.8 |  |  | 0.03
47 | 257 | 139 | 5.33 | 2008-01-13 16:52 | 64.4 | 257 | 13.9 | 533 | 5.21 | 0.0102 | 82.7 | 87.9 | 197.6 | 1586 | 64.4 |  |  | 0.03
47.5 | 258.2 | 140 | 5.45 | 2008-01-13 16:52 | 62.8 | 258.2 | 14 | 545 | 5.13 | 0.0106 | 82.4 | 87.5 | 202.4 | 1648 | 62.8 |  |  | 0.02
48 | 259 | 140 | 5.59 | 2008-01-13 16:53 | 62.5 | 259 | 14 | 559 | 5.08 | 0.011 | 82.2 | 87.3 | 205 | 1705 | 62.5 |  |  | 0.03
48.5 | 258.2 | 141 | 6.02 | 2008-01-13 16:53 | 62.3 | 258.2 | 14.1 | 602 | 5.04 | 0.012 | 82.1 | 87.2 | 207.7 | 1853 | 62.3 |  |  | 0.02
49 | 260.7 | 142 | 6.15 | 2008-01-13 16:54 | 65.4 | 260.7 | 14.2 | 615 | 4.94 | 0.0124 | 81.9 | 87 | 213.6 | 1928 | 65.4 |  |  | 0.02
49.5 | 258.5 | 143 | 5.77 | 2008-01-13 16:54 | 66.9 | 258.5 | 14.3 | 577 | 4.9 | 0.0118 | 82.1 | 87.2 | 216.4 | 1826 | 66.9 |  |  | 0.02
50 | 257.7 | 144 | 5.58 | 2008-01-13 16:55 | 67.9 | 257.7 | 14.4 | 558 | 4.85 | 0.0115 | 82.1 | 87.2 | 219.7 | 1784 | 67.9 |  |  | 0.02
50.5 | 257.6 | 144 | 5.5 | 2008-01-13 16:55 | 68.7 | 257.6 | 14.4 | 550 | 4.84 | 0.0114 | 82.2 | 87.3 | 220 | 1760 | 68.7 |  |  | 0.03
51 | 258.1 | 143 | 5.19 | 2008-01-13 16:56 | 65.1 | 258.1 | 14.3 | 519 | 4.92 | 0.0105 | 82.1 | 87.2 | 214.9 | 1635 | 65.1 |  |  | 0.02
51.5 | 259 | 142 | 5.17 | 2008-01-13 16:56 | 63 | 259 | 14.2 | 517 | 4.93 | 0.0105 | 82 | 87.1 | 214.2 | 1624 | 63 |  |  | 0.02
52 | 258 | 142 | 5.34 | 2008-01-13 16:57 | 62.2 | 258 | 14.2 | 534 | 4.97 | 0.0107 | 82.1 | 87.1 | 211.9 | 1666 | 62.2 |  |  | 0.02
52.5 | 258.9 | 140 | 5.32 | 2008-01-13 16:57 | 61.9 | 258.9 | 14 | 532 | 5.08 | 0.0105 | 82.2 | 87.3 | 204.9 | 1622 | 61.9 |  |  | 0.03
53 | 258.2 | 139 | 5.47 | 2008-01-13 16:58 | 61.9 | 258.2 | 13.9 | 547 | 5.16 | 0.0106 | 82.4 | 87.5 | 200.2 | 1642 | 61.9 |  |  | 0.01
53.5 | 257 | 139 | 5.9 | 2008-01-13 16:58 | 61.8 | 257 | 13.9 | 590 | 5.21 | 0.0113 | 82.5 | 87.6 | 197.6 | 1756 | 61.8 |  |  | 0.02
54 | 258 | 138 | 6.03 | 2008-01-13 16:59 | 61.6 | 258 | 13.8 | 603 | 5.23 | 0.0115 | 82.5 | 87.6 | 196.2 | 1786 | 61.6 |  |  | 0.01
54.5 | 258.7 | 138 | 6.79 | 2008-01-13 16:59 | 61.9 | 258.7 | 13.8 | 679 | 5.27 | 0.0129 | 82.5 | 87.6 | 194.2 | 1998 | 61.9 |  |  | 0.01
55 | 257.4 | 138 | 8.1 | 2008-01-13 17:00 | 61.7 | 257.4 | 13.8 | 810 | 5.29 | 0.0153 | 82.4 | 87.6 | 193.3 | 2375 | 61.7 |  |  | 0.02
55.5 | 258.5 | 138 | 9.21 | 2008-01-13 17:00 | 61.4 | 258.5 | 13.8 | 921 | 5.23 | 0.0176 | 82.1 | 87.2 | 196.3 | 2729 | 61.4 |  |  | 0.01
56 | 257.8 | 139 | 9.64 | 2008-01-13 17:01 | 61.8 | 257.8 | 13.9 | 964 | 5.17 | 0.0186 | 82 | 87.1 | 199.7 | 2889 | 61.8 |  |  | 0.02
56.5 | 259.4 | 139 | 9.95 | 2008-01-13 17:01 | 62 | 259.4 | 13.9 | 995 | 5.21 | 0.0191 | 82 | 87.1 | 197.2 | 2957 | 62 |  |  | 0.03
57 | 259.1 | 137 | 9.48 | 2008-01-13 17:02 | 61.5 | 259.1 | 13.7 | 948 | 5.31 | 0.0179 | 82.3 | 87.4 | 192 | 2768 | 61.5 |  |  | 0.03
57.5 | 258.9 | 137 | 9.82 | 2008-01-13 17:02 | 62.5 | 258.9 | 13.7 | 982 | 5.37 | 0.0183 | 82.4 | 87.5 | 188.7 | 2835 | 62.5 |  |  | 0.03
58 | 260 | 136 | 9.46 | 2008-01-13 17:03 | 62.3 | 260 | 13.6 | 946 | 5.4 | 0.0175 | 82.4 | 87.5 | 187.2 | 2717 | 62.3 |  |  | 0.03
58.5 | 259.6 | 137 | 8.52 | 2008-01-13 17:03 | 62.3 | 259.6 | 13.7 | 852 | 5.35 | 0.0159 | 82.5 | 87.6 | 189.6 | 2467 | 62.3 |  |  | 0.03
59 | 260 | 138 | 9.31 | 2008-01-13 17:04 | 62.1 | 260 | 13.8 | 931 | 5.24 | 0.0178 | 82.1 | 87.2 | 195.8 | 2754 | 62.1 |  |  | 0.04
59.5 | 259.2 | 139 | 9.56 | 2008-01-13 17:04 | 62.5 | 259.2 | 13.9 | 956 | 5.2 | 0.0184 | 82.1 | 87.2 | 198.1 | 2850 | 62.5 |  |  | 0.03
60 | 259.6 | 139 | 9.1 | 2008-01-13 17:05 | 62.1 | 259.6 | 13.9 | 910 | 5.17 | 0.0176 | 82 | 87.1 | 200.1 | 2731 | 62.1 |  |  | 0.03
60.5 | 261.2 | 140 | 8.99 | 2008-01-13 17:05 | 62.2 | 261.2 | 14 | 899 | 5.12 | 0.0176 | 81.8 | 86.9 | 202.8 | 2722 | 62.2 |  |  | 0.04
61 | 260.5 | 140 | 8.21 | 2008-01-13 17:06 | 61.4 | 260.5 | 14 | 821 | 5.15 | 0.016 | 82 | 87 | 201.2 | 2473 | 61.4 |  |  | 0.04
61.5 | 260.2 | 140 | 7.79 | 2008-01-13 17:06 | 62.1 | 260.2 | 14 | 779 | 5.12 | 0.0152 | 82 | 87.1 | 202.5 | 2357 | 62.1 |  |  | 0.04
62 | 261.2 | 141 | 7.4 | 2008-01-13 17:07 | 62.2 | 261.2 | 14.1 | 740 | 5.07 | 0.0146 | 81.9 | 86.9 | 206 | 2264 | 62.2 |  |  | 0.04
62.5 | 260.9 | 141 | 7.27 | 2008-01-13 17:07 | 62.2 | 260.9 | 14.1 | 727 | 5.03 | 0.0145 | 81.8 | 86.9 | 208.1 | 2240 | 62.2 |  |  | 0.04
63 | 260.4 | 142 | 6.77 | 2008-01-13 17:08 | 62.2 | 260.4 | 14.2 | 677 | 4.93 | 0.0137 | 81.7 | 86.7 | 214.2 | 2127 | 62.2 |  |  | 0.04
63.5 | 260.2 | 143 | 6.35 | 2008-01-13 17:08 | 62.7 | 260.2 | 14.3 | 635 | 4.89 | 0.013 | 81.7 | 86.7 | 217.3 | 2015 | 62.7 |  |  | 0.03
64 | 259.9 | 144 | 5.91 | 2008-01-13 17:09 | 62.2 | 259.9 | 14.4 | 591 | 4.81 | 0.0123 | 81.5 | 86.6 | 222.1 | 1903 | 62.2 |  |  | 0.03
64.5 | 260.8 | 145 | 5.34 | 2008-01-13 17:09 | 63 | 260.8 | 14.5 | 534 | 4.72 | 0.0113 | 81.3 | 86.4 | 228.6 | 1755 | 63 |  |  | 0.03
65 | 258.9 | 146 | 5.25 | 2008-01-13 17:10 | 62.7 | 258.9 | 14.6 | 525 | 4.67 | 0.0112 | 81.3 | 86.4 | 232 | 1743 | 62.7 |  |  | 0.03
65.5 | 257.9 | 147 | 5.29 | 2008-01-13 17:10 | 62.8 | 257.9 | 14.7 | 529 | 4.62 | 0.0115 | 81.3 | 86.3 | 235.7 | 1776 | 62.8 |  |  | 0.02
66 | 260.4 | 147 | 5.31 | 2008-01-13 17:11 | 62.7 | 260.4 | 14.7 | 531 | 4.59 | 0.0116 | 81 | 86.1 | 237.4 | 1792 | 62.7 |  |  | 0.02
66.5 | 259.2 | 147 | 5.21 | 2008-01-13 17:11 | 62.5 | 259.2 | 14.7 | 521 | 4.58 | 0.0114 | 81.1 | 86.1 | 238.1 | 1761 | 62.5 |  |  | 0.02
67 | 258.7 | 148 | 5.26 | 2008-01-13 17:12 | 62.7 | 258.7 | 14.8 | 526 | 4.55 | 0.0116 | 81 | 86 | 240.8 | 1792 | 62.7 |  |  | 0.02
67.5 | 258.9 | 148 | 5.89 | 2008-01-13 17:12 | 63.1 | 258.9 | 14.8 | 589 | 4.51 | 0.0131 | 80.9 | 85.9 | 243.7 | 2024 | 63.1 |  |  | 0.01
68 | 256 | 149 | 6.44 | 2008-01-13 17:13 | 62.6 | 256 | 14.9 | 644 | 4.45 | 0.0145 | 80.8 | 85.8 | 248.5 | 2244 | 62.6 |  |  | 0.02
68.5 | 258 | 150 | 6.01 | 2008-01-13 17:13 | 62.9 | 258 | 15 | 601 | 4.4 | 0.0137 | 80.6 | 85.6 | 252.1 | 2116 | 62.9 |  |  | 0.02
69 | 257.7 | 150 | 6.47 | 2008-01-13 17:14 | 62.6 | 257.7 | 15 | 647 | 4.37 | 0.0148 | 80.4 | 85.4 | 254.6 | 2295 | 62.6 |  |  | 0.02
69.5 | 258.1 | 144 | 9.6 | 2008-01-13 17:14 | 62.5 | 258.1 | 14.4 | 960 | 4.86 | 0.0198 | 81.4 | 86.4 | 219.2 | 3064 | 62.5 |  |  | 0.03
70 | 258.2 | 138 | 9.36 | 2008-01-13 17:15 | 63 | 258.2 | 13.8 | 936 | 5.29 | 0.0177 | 82.4 | 87.5 | 193.3 | 2745 | 63 |  |  | 0.04
70.5 | 259.5 | 136 | 9.05 | 2008-01-13 17:15 | 63.1 | 259.5 | 13.6 | 905 | 5.43 | 0.0167 | 82.6 | 87.7 | 185.3 | 2582 | 63.1 |  |  | 0.04
71 | 260 | 137 | 9.17 | 2008-01-13 17:16 | 63.2 | 260 | 13.7 | 917 | 5.31 | 0.0173 | 82.3 | 87.4 | 192 | 2678 | 63.2 |  |  | 0.04
71.5 | 262 | 139 | 10.16 | 2008-01-13 17:16 | 62.7 | 262 | 13.9 | 1016 | 5.18 | 0.0196 | 81.8 | 86.9 | 199 | 3038 | 62.7 |  |  | 0.04
72 | 262.2 | 139 | 10.34 | 2008-01-13 17:17 | 63.1 | 262.2 | 13.9 | 1034 | 5.18 | 0.02 | 81.8 | 86.9 | 199.4 | 3096 | 63.1 |  |  | 0.04
72.5 | 265.2 | 140 | 10.09 | 2008-01-13 17:17 | 63.4 | 265.2 | 14 | 1009 | 5.13 | 0.0197 | 81.6 | 86.7 | 202 | 3047 | 63.4 |  |  | 0.04
73 | 263.8 | 140 | 8.54 | 2008-01-13 17:18 | 63.5 | 263.8 | 14 | 854 | 5.08 | 0.0168 | 81.7 | 86.8 | 204.9 | 2604 | 63.5 |  |  | 0.04
73.5 | 263.5 | 143 | 7.37 | 2008-01-13 17:18 | 63.5 | 263.5 | 14.3 | 737 | 4.91 | 0.015 | 81.5 | 86.5 | 216 | 2329 | 63.5 |  |  | 0.04
74 | 263.2 | 145 | 6.75 | 2008-01-13 17:19 | 63.3 | 263.2 | 14.5 | 675 | 4.75 | 0.0142 | 81.2 | 86.2 | 226.2 | 2202 | 63.3 |  |  | 0.05
74.5 | 262 | 146 | 6.65 | 2008-01-13 17:19 | 63.3 | 262 | 14.6 | 665 | 4.64 | 0.0143 | 80.9 | 86 | 234 | 2221 | 63.3 |  |  | 0.05
75 | 261.8 | 148 | 6.98 | 2008-01-13 17:20 | 63.1 | 261.8 | 14.8 | 698 | 4.52 | 0.0154 | 80.6 | 85.6 | 242.7 | 2392 | 63.1 |  |  | 0.04
75.5 | 262.5 | 148 | 7.38 | 2008-01-13 17:20 | 63 | 262.5 | 14.8 | 738 | 4.49 | 0.0164 | 80.4 | 85.4 | 245.4 | 2549 | 63 |  |  | 0.04
76 | 260.9 | 149 | 7.65 | 2008-01-13 17:21 | 63 | 260.9 | 14.9 | 765 | 4.46 | 0.0171 | 80.4 | 85.4 | 247.3 | 2657 | 63 |  |  | 0.04
76.5 | 261 | 150 | 8.59 | 2008-01-13 17:21 | 63.2 | 261 | 15 | 859 | 4.36 | 0.0197 | 80 | 84.9 | 255.6 | 3055 | 63.2 |  |  | 0.04
77 | 260.1 | 144 | 10.79 | 2008-01-13 17:22 | 63.1 | 260.1 | 14.4 | 1079 | 4.84 | 0.0223 | 81.1 | 86.1 | 220.2 | 3455 | 63.1 |  |  | 0.05
77.5 | 261.8 | 145 | 11.94 | 2008-01-13 17:22 | 63.1 | 261.8 | 14.5 | 1194 | 4.78 | 0.025 | 80.7 | 85.7 | 224.5 | 3875 | 63.1 |  |  | 0.05
78 | 261.8 | 145 | 14.24 | 2008-01-13 17:23 | 64 | 261.8 | 14.5 | 1424 | 4.74 | 0.0301 | 80.4 | 85.4 | 227.2 | 4659 | 64 |  |  | 0.05
78.5 | 261 | 144 | 14.16 | 2008-01-13 17:23 | 63.7 | 261 | 14.4 | 1416 | 4.84 | 0.0292 | 80.8 | 85.8 | 220.1 | 4532 | 63.7 |  |  | 0.05
79 | 260.8 | 145 | 16.42 | 2008-01-13 17:24 | 63.2 | 260.8 | 14.5 | 1642 | 4.78 | 0.0344 | 80.3 | 85.3 | 224.3 | 5325 | 63.2 |  |  | 0.05
79.5 | 259.8 | 146 | 17.54 | 2008-01-13 17:24 | 63.3 | 259.8 | 14.6 | 1754 | 4.68 | 0.0375 | 80 | 85 | 231 | 5807 | 63.3 |  |  | 0.05
80 | 259.2 | 189 | 10.37 | 2008-01-13 17:25 | 63.9 | 259.2 | 18.9 | 1037 | 1.49 | 0.0695 | 54.8 | 58.1 | 939 | 10774 | 63.9 |  |  | 0.76
80.5 | 268.7 | 148 | 20.06 | 2008-01-13 17:25 | 63.5 | 268.7 | 14.8 | 2006 | 4.5 | 0.0446 | 78.7 | 83.5 | 244.4 | 6909 | 63.5 |  |  | 0.74
81 | 274.4 | 146 | 24.88 | 2008-01-13 17:26 | 63.4 | 274.4 | 14.6 | 2488 | 4.64 | 0.0537 | 78.2 | 83.1 | 234.4 | 8320 | 63.4 |  |  | 0.75
81.5 | 282 | 147 | 20.01 | 2008-01-13 17:26 | 63.3 | 282 | 14.7 | 2001 | 4.59 | 0.0436 | 78.1 | 83 | 237.4 | 6751 | 63.3 |  |  | 0.75
82 | 285 | 145 | 21.22 | 2008-01-13 17:27 | 63.1 | 285 | 14.5 | 2122 | 4.77 | 0.0445 | 78.4 | 83.2 | 225.2 | 6902 | 63.1 |  |  | 0.76
82.5 | 287.3 | 147 | 21.67 | 2008-01-13 17:27 | 63.3 | 287.3 | 14.7 | 2167 | 4.62 | 0.0469 | 77.7 | 82.5 | 235.8 | 7276 | 63.3 |  |  | 0.77
83 | 315.9 | 156 | 20.66 | 2008-01-13 17:28 | 65 | 315.9 | 15.6 | 2066 | 3.93 | 0.0525 | 73.3 | 77.8 | 294.1 | 8142 | 65 |  |  | 0.77
83.5 | 295 | 174 | 8.6 | 2008-01-13 17:28 | 64.6 | 295 | 17.4 | 860 | 2.58 | 0.0334 | 67.5 | 71.7 | 501.2 | 5170 | 64.6 |  |  | 0.77
84 | 289.5 | 133 | 42.8 | 2008-01-13 17:29 | 63.8 | 289.5 | 13.3 | 4280 | 5.65 | 0.0757 | 78.7 | 83.5 | 174.3 | 11739 | 63.8 |  |  | 0.78
84.5 | 288.4 | 132 | 32.63 | 2008-01-13 17:29 | 63.3 | 288.4 | 13.2 | 3263 | 5.71 | 0.0572 | 79.7 | 84.6 | 171.5 | 8860 | 63.3 |  |  | 0.78
85 | 289.9 | 133 | 25.69 | 2008-01-13 17:30 | 63.5 | 289.9 | 13.3 | 2569 | 5.65 | 0.0454 | 80 | 85 | 174.2 | 7045 | 63.5 |  |  | 0.78
85.5 | 289 | 131 | 22.26 | 2008-01-13 17:30 | 63.4 | 289 | 13.1 | 2226 | 5.75 | 0.0387 | 80.6 | 85.6 | 169.7 | 6003 | 63.4 |  |  | 0.78
86 | 291.9 | 134 | 20.64 | 2008-01-13 17:31 | 64.2 | 291.9 | 13.4 | 2064 | 5.58 | 0.037 | 80.3 | 85.2 | 177.7 | 5732 | 64.2 |  |  | 0.78
86.5 | 291.5 | 135 | 22.17 | 2008-01-13 17:31 | 64.4 | 291.5 | 13.5 | 2217 | 5.51 | 0.0402 | 80 | 84.9 | 181.2 | 6233 | 64.4 |  |  | 0.78
87 | 293.7 | 137 | 33.33 | 2008-01-13 17:32 | 63.8 | 293.7 | 13.7 | 3333 | 5.34 | 0.0624 | 78.4 | 83.3 | 190.1 | 9668 | 63.8 |  |  | 0.79
87.5 | 292.6 | 139 | 24.94 | 2008-01-13 17:32 | 64.4 | 292.6 | 13.9 | 2494 | 5.23 | 0.0477 | 79 | 83.9 | 196.6 | 7397 | 64.4 |  |  | 0.79
88 | 294.7 | 138 | 27.4 | 2008-01-13 17:33 | 64.9 | 294.7 | 13.8 | 2740 | 5.26 | 0.0521 | 78.7 | 83.6 | 194.9 | 8081 | 64.9 |  |  | 0.78
88.5 | 293.8 | 142 | 38.78 | 2008-01-13 17:33 | 65.4 | 293.8 | 14.2 | 3878 | 4.96 | 0.0782 | 76.9 | 81.7 | 212.6 | 12123 | 65.4 |  |  | 0.78
89 | 293.9 | 144 | 41.72 | 2008-01-13 17:34 | 64.3 | 293.9 | 14.4 | 4172 | 4.86 | 0.0859 | 76.2 | 80.9 | 219.1 | 13315 | 64.3 |  |  | 0.78
89.5 | 296.2 | 146 | 36.04 | 2008-01-13 17:34 | 64.2 | 296.2 | 14.6 | 3604 | 4.65 | 0.0775 | 75.9 | 80.6 | 233.2 | 12010 | 64.2 |  |  | 0.79
90 | 297.7 | 148 | 33.87 | 2008-01-13 17:35 | 64.5 | 297.7 | 14.8 | 3387 | 4.54 | 0.0747 | 75.6 | 80.3 | 241.7 | 11574 | 64.5 |  |  | 0.79
90.5 | 296 | 150 | 36.04 | 2008-01-13 17:35 | 64.3 | 296 | 15 | 3604 | 4.38 | 0.0823 | 74.9 | 79.5 | 254 | 12759 | 64.3 |  |  | 0.79
91 | 296.1 | 151 | 40.43 | 2008-01-13 17:36 | 63.5 | 296.1 | 15.1 | 4043 | 4.29 | 0.0942 | 74 | 78.6 | 261.2 | 14602 | 63.5 |  |  | 0.8
91.5 | 295.7 | 152 | 40.8 | 2008-01-13 17:36 | 63.9 | 295.7 | 15.2 | 4080 | 4.26 | 0.0958 | 73.9 | 78.4 | 264 | 14851 | 63.9 |  |  | 0.8
92 | 295.4 | 154 | 38.39 | 2008-01-13 17:37 | 64.9 | 295.4 | 15.4 | 3839 | 4.09 | 0.0939 | 73.4 | 78 | 279 | 14550 | 64.9 |  |  | 0.8
92.5 | 317.6 | 150 | 40.76 | 2008-01-13 17:37 | 64.7 | 317.6 | 15 | 4076 | 4.37 | 0.0932 | 73 | 77.5 | 254.6 | 14452 | 64.7 |  |  | 0.8
93 | 307.8 | 184 | 10.27 | 2008-01-13 17:38 | 64.8 | 307.8 | 18.4 | 1027 | 1.89 | 0.0545 | 55.9 | 59.3 | 722 | 8442 | 64.8 |  |  | 0.8
93.5 | 305.6 | 170 | 10.68 | 2008-01-13 17:38 | 64.2 | 305.6 | 17 | 1068 | 2.9 | 0.0368 | 68.9 | 73.2 | 434.1 | 5704 | 64.2 |  |  | 0.8
94 | 306.4 | 169 | 9.69 | 2008-01-13 17:39 | 63.7 | 306.4 | 16.9 | 969 | 3 | 0.0323 | 69.7 | 74 | 417 | 5010 | 63.7 |  |  | 0.8
94.5 | 306.5 | 167 | 9.46 | 2008-01-13 17:39 | 63.3 | 306.5 | 16.7 | 946 | 3.1 | 0.0306 | 70.5 | 74.8 | 400.6 | 4736 | 63.3 |  |  | 0.8
95 | 306 | 166 | 9.23 | 2008-01-13 17:40 | 63.2 | 306 | 16.6 | 923 | 3.16 | 0.0292 | 71 | 75.4 | 390.3 | 4525 | 63.2 |  |  | 0.8
95.5 | 307.1 | 167 | 9.23 | 2008-01-13 17:40 | 63.2 | 307.1 | 16.7 | 923 | 3.14 | 0.0294 | 70.8 | 75.1 | 393.5 | 4555 | 63.2 |  |  | 0.8
96 | 308.6 | 165 | 9.42 | 2008-01-13 17:41 | 64 | 308.6 | 16.5 | 942 | 3.26 | 0.0289 | 71.5 | 75.9 | 374.9 | 4474 | 64 |  |  | 0.8
96.5 | 309.2 | 164 | 10.62 | 2008-01-13 17:41 | 63.6 | 309.2 | 16.4 | 1062 | 3.34 | 0.0317 | 71.8 | 76.2 | 363.4 | 4921 | 63.6 |  |  | 0.8
97 | 311.3 | 166 | 10.51 | 2008-01-13 17:42 | 63.8 | 311.3 | 16.6 | 1051 | 3.15 | 0.0333 | 70.3 | 74.7 | 391.4 | 5165 | 63.8 |  |  | 0.8
97.5 | 309.3 | 168 | 11.45 | 2008-01-13 17:42 | 63.9 | 309.3 | 16.8 | 1145 | 3.05 | 0.0376 | 69.6 | 73.9 | 408.4 | 5821 | 63.9 |  |  | 0.8
98 | 310.2 | 168 | 15.22 | 2008-01-13 17:43 | 63.9 | 310.2 | 16.8 | 1522 | 3.07 | 0.0495 | 69.1 | 73.4 | 404.4 | 7678 | 63.9 |  |  | 0.8
98.5 | 310 | 168 | 16.65 | 2008-01-13 17:43 | 63.5 | 310 | 16.8 | 1665 | 3.01 | 0.0553 | 68.4 | 72.6 | 415 | 8575 | 63.5 |  |  | 0.8
99 | 311 | 170 | 18.53 | 2008-01-13 17:44 | 64 | 311 | 17 | 1853 | 2.86 | 0.0648 | 66.7 | 70.8 | 442.2 | 10046 | 64 |  |  | 0.8
99.5 | 309.1 | 170 | 18.8 | 2008-01-13 17:44 | 63.9 | 309.1 | 17 | 1880 | 2.87 | 0.0654 | 67 | 71.1 | 439.2 | 10137 | 63.9 |  |  | 0.8
100 | 309.4 | 171 | 21.57 | 2008-01-13 17:45 | 64.3 | 309.4 | 17.1 | 2157 | 2.84 | 0.0758 | 66.3 | 70.4 | 445 | 11755 | 64.3 |  |  | 0.8
100.5 | 309.4 | 170 | 26.18 | 2008-01-13 17:45 | 63.2 | 309.4 | 17 | 2618 | 2.87 | 0.0913 | 65.6 | 69.7 | 440.4 | 14149 | 63.2 |  |  | 0.8
101 | 308.7 | 170 | 26.94 | 2008-01-13 17:46 | 63.5 | 308.7 | 17 | 2694 | 2.88 | 0.0936 | 65.7 | 69.8 | 438.6 | 14509 | 63.5 |  |  | 0.79
101.5 | 309.6 | 170 | 25.43 | 2008-01-13 17:46 | 63.2 | 309.6 | 17 | 2543 | 2.86 | 0.089 | 65.6 | 69.7 | 442.8 | 13803 | 63.2 |  |  | 0.79
102 | 307.2 | 172 | 28.2 | 2008-01-13 17:47 | 64 | 307.2 | 17.2 | 2820 | 2.75 | 0.1024 | 64.5 | 68.5 | 463 | 15878 | 64 |  |  | 0.79
102.5 | 308.1 | 172 | 27.51 | 2008-01-13 17:47 | 63.7 | 308.1 | 17.2 | 2751 | 2.74 | 0.1002 | 64.4 | 68.4 | 464.8 | 15538 | 63.7 |  |  | 0.79
103 | 309.7 | 172 | 21.73 | 2008-01-13 17:48 | 63.5 | 309.7 | 17.2 | 2173 | 2.78 | 0.0782 | 65.5 | 69.5 | 457.9 | 12122 | 63.5 |  |  | 0.79
103.5 | 310.8 | 187 | 18.91 | 2008-01-13 17:48 | 63.9 | 310.8 | 18.7 | 1891 | 1.65 | 0.1144 | 47.7 | 50.6 | 837.5 | 17729 | 63.9 |  |  | 0.79
104 | 300.9 | 180 | 10.8 | 2008-01-13 17:49 | 64.1 | 300.9 | 18 | 1080 | 2.17 | 0.0498 | 61.4 | 65.2 | 614.4 | 7715 | 64.1 |  |  | 0.81
104.5 | 299.7 | 176 | 14.05 | 2008-01-13 17:49 | 63.9 | 299.7 | 17.6 | 1405 | 2.44 | 0.0575 | 64.4 | 68.4 | 534.2 | 8910 | 63.9 |  |  | 0.81
105 | 299.5 | 174 | 18.75 | 2008-01-13 17:50 | 63.5 | 299.5 | 17.4 | 1875 | 2.63 | 0.0714 | 65.5 | 69.5 | 490.3 | 11067 | 63.5 |  |  | 0.81
105.5 | 299.2 | 172 | 19.5 | 2008-01-13 17:50 | 63.9 | 299.2 | 17.2 | 1950 | 2.77 | 0.0703 | 66.9 | 71 | 458.8 | 10896 | 63.9 |  |  | 0.81
106 | 300 | 171 | 24.02 | 2008-01-13 17:51 | 63.6 | 300 | 17.1 | 2402 | 2.85 | 0.0842 | 66.8 | 70.9 | 443.4 | 13052 | 63.6 |  |  | 0.82
106.5 | 299.7 | 170 | 27.22 | 2008-01-13 17:51 | 63.4 | 299.7 | 17 | 2722 | 2.86 | 0.0952 | 66.4 | 70.4 | 442.2 | 14760 | 63.4 |  |  | 0.81
107 | 300.9 | 169 | 30.32 | 2008-01-13 17:52 | 63.4 | 300.9 | 16.9 | 3032 | 2.94 | 0.1031 | 66.5 | 70.6 | 426.8 | 15974 | 63.4 |  |  | 0.81
107.5 | 300.3 | 170 | 35.63 | 2008-01-13 17:52 | 63.6 | 300.3 | 17 | 3563 | 2.88 | 0.1238 | 65.2 | 69.3 | 438.4 | 19185 | 63.6 |  |  | 0.81
108 | 302.2 | 169 | 43.51 | 2008-01-13 17:53 | 64.1 | 302.2 | 16.9 | 4351 | 2.96 | 0.1469 | 64.8 | 68.8 | 423.5 | 22776 | 64.1 |  |  | 0.81
108.5 | 300.5 | 172 | 43.99 | 2008-01-13 17:53 | 64.1 | 300.5 | 17.2 | 4399 | 2.72 | 0.162 | 62.4 | 66.2 | 470.9 | 25112 | 64.1 |  |  | 0.8
109 | 302.8 | 172 | 46.72 | 2008-01-13 17:54 | 63.8 | 302.8 | 17.2 | 4672 | 2.77 | 0.1685 | 62.4 | 66.2 | 459.1 | 26123 | 63.8 |  |  | 0.8
109.5 | 300.4 | 174 | 50.47 | 2008-01-13 17:54 | 63.9 | 300.4 | 17.4 | 5047 | 2.62 | 0.1929 | 60.3 | 64 | 492.5 | 29906 | 63.9 |  |  | 0.8
110 | 302 | 173 | 56.61 | 2008-01-13 17:55 | 64.2 | 302 | 17.3 | 5661 | 2.66 | 0.2126 | 59.9 | 63.6 | 482.2 | 32960 | 64.2 |  |  | 0.8
110.5 | 281.3 | 177 | 57.35 | 2008-01-13 17:55 | 63.8 | 281.3 | 17.7 | 5735 | 2.4 | 0.2385 | 58.7 | 62.3 | 544.6 | 36965 | 63.8 |  |  | 0.8
111 | 268.1 | 185 | 21.22 | 2008-01-13 17:56 | 63.8 | 268.1 | 18.5 | 2122 | 1.81 | 0.117 | 57.5 | 61 | 754.9 | 18140 | 63.8 |  |  | 0.8
111.5 | 261.4 | 186 | 20.25 | 2008-01-13 17:56 | 65.3 | 261.4 | 18.6 | 2025 | 1.71 | 0.1184 | 56.9 | 60.4 | 806.1 | 18349 | 65.3 |  |  | 0.8
112 | 254.4 | 186 | 28.89 | 2008-01-13 17:57 | 69.4 | 254.4 | 18.6 | 2889 | 1.69 | 0.1711 | 56.2 | 59.7 | 818.2 | 26528 | 69.4 |  |  | 0.79
112.5 | 250.7 | 186 | 38.75 | 2008-01-13 17:57 | 70.7 | 250.7 | 18.6 | 3875 | 1.73 | 0.2246 | 55.6 | 59.1 | 798.4 | 34813 | 70.7 |  |  | 0.8
113 | 247.3 | 187 | 41.93 | 2008-01-13 17:58 | 72.3 | 247.3 | 18.7 | 4193 | 1.65 | 0.2534 | 54.3 | 57.6 | 836.7 | 39274 | 72.3 |  |  | 0.8
113.5 | 247.1 | 188 | 42.63 | 2008-01-13 17:58 | 60.7 | 247.1 | 18.8 | 4263 | 1.55 | 0.2758 | 49.5 | 52.6 | 902.7 | 42746 | 60.7 |  |  | 0.79
114 | 245.4 | 189 | 41.64 | 2008-01-13 17:59 | 59.9 | 245.4 | 18.9 | 4164 | 1.5 | 0.278 | 48.6 | 51.6 | 934.7 | 43085 | 59.9 |  |  | 0.8
114.5 | 244.6 | 189 | 42.62 | 2008-01-13 17:59 | 58.7 | 244.6 | 18.9 | 4262 | 1.52 | 0.2808 | 48.9 | 51.9 | 921 | 43517 | 58.7 |  |  | 0.79
115 | 242.5 | 189 | 44.02 | 2008-01-13 18:00 | 59.6 | 242.5 | 18.9 | 4402 | 1.52 | 0.2905 | 49 | 52 | 922.8 | 45023 | 59.6 |  |  | 0.8
115.5 | 242.9 | 189 | 44.55 | 2008-01-13 18:00 | 59.3 | 242.9 | 18.9 | 4455 | 1.5 | 0.2963 | 48.5 | 51.4 | 930.9 | 45926 | 59.3 |  |  | 0.79
116 | 243.5 | 189 | 42.8 | 2008-01-13 18:01 | 59.9 | 243.5 | 18.9 | 4280 | 1.5 | 0.2859 | 48.7 | 51.6 | 935.5 | 44318 | 59.9 |  |  | 0.79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
129.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
130 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
130.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
131 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
131.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
132 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
132.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
133 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
133.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
134 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
134.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
135 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
135.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
136 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
136.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
137 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
137.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
138 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
138.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
139 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
139.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
140 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0