## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | % COx100 | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | % CO2 | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
0 | 105.7 | 209 | 0.01 | 2008-01-15 17:43 | 71.2 | 105.7 | 20.9 | 1 | [6 empty] | 71.2 |  |  | 0.45
0.5 | 107.9 | 209 | 0 | 2008-01-15 17:43 | 71.3 | 107.9 | 20.9 | 0 | [6 empty] | 71.3 |  |  | 0.45
1 | 111.8 | 209 | 0 | 2008-01-15 17:44 | 70.6 | 111.8 | 20.9 | 0 | [6 empty] | 70.6 |  |  | 0.46
1.5 | 113.9 | 209 | 0 | 2008-01-15 17:44 | 70.4 | 113.9 | 20.9 | 0 | [6 empty] | 70.4 |  |  | 0.47
2 | 114.6 | 209 | 0 | 2008-01-15 17:45 | 70.2 | 114.6 | 20.9 | 0 | [6 empty] | 70.2 |  |  | 0.47
2.5 | 116.2 | 209 | 0 | 2008-01-15 17:45 | 70.9 | 116.2 | 20.9 | 0 | [6 empty] | 70.9 |  |  | 0.48
3 | 115.2 | 209 | 0.01 | 2008-01-15 17:46 | 70.3 | 115.2 | 20.9 | 1 | [6 empty] | 70.3 |  |  | 0.49
3.5 | 125 | 196 | 6.13 | 2008-01-15 17:46 | 70.4 | 125 | 19.6 | 613 | 0.93 | 0.066 | 74.6 | 79.2 | 1569.7 | 10235 | 70.4 |  |  | 0.36
4 | 126.2 | 186 | 16.78 | 2008-01-15 17:47 | 68 | 126.2 | 18.6 | 1678 | 1.72 | 0.0975 | 79.8 | 84.8 | 800.4 | 15108 | 68 |  |  | 0.35
4.5 | 127 | 197 | 13.33 | 2008-01-15 17:47 | 69.5 | 127 | 19.7 | 1333 | 0.92 | 0.1444 | 70.2 | 74.6 | 1579.6 | 22389 | 69.5 |  |  | 0.37
5 | 129.2 | 197 | 16.63 | 2008-01-15 17:48 | 68.3 | 129.2 | 19.7 | 1663 | 0.9 | 0.1847 | 67.2 | 71.4 | 1621.2 | 28623 | 68.3 |  |  | 0.4
5.5 | 132.1 | 192 | 18.59 | 2008-01-15 17:48 | 69.2 | 132.1 | 19.2 | 1859 | 1.23 | 0.1511 | 73 | 77.5 | 1159.8 | 23420 | 69.2 |  |  | 0.38
6 | 133.4 | 190 | 16.28 | 2008-01-15 17:49 | 69.6 | 133.4 | 19 | 1628 | 1.42 | 0.1143 | 76.2 | 80.9 | 987.9 | 17711 | 69.6 |  |  | 0.37
6.5 | 136.1 | 186 | 19.05 | 2008-01-15 17:49 | 69.3 | 136.1 | 18.6 | 1905 | 1.73 | 0.1103 | 78 | 82.8 | 797.2 | 17092 | 69.3 |  |  | 0.36
7 | 141.3 | 182 | 21.92 | 2008-01-15 17:50 | 69.3 | 141.3 | 18.2 | 2192 | 1.97 | 0.1112 | 78.5 | 83.3 | 686.6 | 17243 | 69.3 |  |  | 0.38
7.5 | 148.5 | 173 | 20 | 2008-01-15 17:50 | 69.4 | 148.5 | 17.3 | 2000 | 2.65 | 0.0755 | 81.8 | 86.9 | 485 | 11699 | 69.4 |  |  | 0.38
8 | 154.9 | 161 | 11.08 | 2008-01-15 17:51 | 69.3 | 154.9 | 16.1 | 1108 | 3.54 | 0.0313 | 85.4 | 90.7 | 338.2 | 4856 | 69.3 |  |  | 0.37
8.5 | 164 | 151 | 12.88 | 2008-01-15 17:51 | 69.4 | 164 | 15.1 | 1288 | 4.32 | 0.0298 | 86.1 | 91.4 | 258.8 | 4622 | 69.4 |  |  | 0.36
9 | 172.8 | 138 | 16.6 | 2008-01-15 17:52 | 69.2 | 172.8 | 13.8 | 1660 | 5.28 | 0.0314 | 86.6 | 91.9 | 193.4 | 4871 | 69.2 |  |  | 0.35
9.5 | 184.4 | 120 | 18.06 | 2008-01-15 17:52 | 69.4 | 184.4 | 12 | 1806 | 6.63 | 0.0273 | 87.3 | 92.8 | 133.9 | 4225 | 69.4 |  |  | 0.34
10 | 189.8 | 123 | 17.66 | 2008-01-15 17:53 | 69.5 | 189.8 | 12.3 | 1766 | 6.38 | 0.0277 | 86.9 | 92.3 | 142.8 | 4288 | 69.5 |  |  | 0.33
10.5 | 189.8 | 135 | 20.48 | 2008-01-15 17:53 | 69.7 | 189.8 | 13.5 | 2048 | 5.48 | 0.0374 | 85.6 | 90.9 | 183 | 5796 | 69.7 |  |  | 0.32
11 | 208.2 | 116 | 25.13 | 2008-01-15 17:54 | 69.9 | 208.2 | 11.6 | 2513 | 6.86 | 0.0366 | 86.1 | 91.4 | 125.9 | 5677 | 69.9 |  |  | 0.32
11.5 | 227 | 100 | 25.65 | 2008-01-15 17:54 | 69.7 | 227 | 10 | 2565 | 8.09 | 0.0317 | 86.4 | 91.8 | 91.5 | 4912 | 69.7 |  |  | 0.33
12 | 238.6 | 85 | 42.61 | 2008-01-15 17:55 | 69.2 | 238.6 | 8.5 | 4261 | 9.2 | 0.0463 | 86 | 91.3 | 68.4 | 7176 | 69.2 |  |  | 0.33
12.5 | 233.5 | 95 | 29.04 | 2008-01-15 17:55 | 69.2 | 233.5 | 9.5 | 2904 | 8.47 | 0.0343 | 86.3 | 91.6 | 83.1 | 5317 | 69.2 |  |  | 0.33
13 | 231.3 | 111 | 16.21 | 2008-01-15 17:56 | 69.3 | 231.3 | 11.1 | 1621 | 7.29 | 0.0222 | 86.2 | 91.5 | 112.6 | 3447 | 69.3 |  |  | 0.33
13.5 | 235.9 | 114 | 13.19 | 2008-01-15 17:56 | 68.6 | 235.9 | 11.4 | 1319 | 7.03 | 0.0188 | 85.9 | 91.2 | 120.3 | 2906 | 68.6 |  |  | 0.33
14 | 234.8 | 120 | 13.11 | 2008-01-15 17:57 | 69.5 | 234.8 | 12 | 1311 | 6.58 | 0.0199 | 85.5 | 90.8 | 135.7 | 3090 | 69.5 |  |  | 0.32
14.5 | 236.5 | 117 | 13.05 | 2008-01-15 17:57 | 69.4 | 236.5 | 11.7 | 1305 | 6.82 | 0.0191 | 85.7 | 91 | 127.3 | 2966 | 69.4 |  |  | 0.31
15 | 236.9 | 117 | 12.33 | 2008-01-15 17:58 | 69.6 | 236.9 | 11.7 | 1233 | 6.81 | 0.0181 | 85.7 | 91 | 127.7 | 2807 | 69.6 |  |  | 0.3
15.5 | 238.7 | 116 | 11.3 | 2008-01-15 17:58 | 69 | 238.7 | 11.6 | 1130 | 6.9 | 0.0164 | 85.8 | 91.1 | 124.6 | 2538 | 69 |  |  | 0.3
16 | 239.1 | 124 | 11.33 | 2008-01-15 17:59 | 68.7 | 239.1 | 12.4 | 1133 | 6.29 | 0.018 | 85.1 | 90.3 | 146.5 | 2792 | 68.7 |  |  | 0.29
16.5 | 241.3 | 123 | 14.45 | 2008-01-15 17:59 | 68.8 | 241.3 | 12.3 | 1445 | 6.41 | 0.0225 | 84.9 | 90.1 | 141.7 | 3492 | 68.8 |  |  | 0.28
17 | 241.6 | 118 | 14.76 | 2008-01-15 18:00 | 69.3 | 241.6 | 11.8 | 1476 | 6.74 | 0.0219 | 85.3 | 90.5 | 130.1 | 3397 | 69.3 |  |  | 0.28
17.5 | 245.3 | 119 | 15.79 | 2008-01-15 18:00 | 69.3 | 245.3 | 11.9 | 1579 | 6.65 | 0.0237 | 84.9 | 90.2 | 133 | 3680 | 69.3 |  |  | 0.28
18 | 247 | 118 | 17.16 | 2008-01-15 18:01 | 68.5 | 247 | 11.8 | 1716 | 6.78 | 0.0253 | 84.9 | 90.1 | 128.6 | 3922 | 68.5 |  |  | 0.27
18.5 | 246.8 | 120 | 17.48 | 2008-01-15 18:01 | 68.9 | 246.8 | 12 | 1748 | 6.64 | 0.0263 | 84.7 | 89.9 | 133.5 | 4082 | 68.9 |  |  | 0.27
19 | 248.8 | 121 | 16.26 | 2008-01-15 18:02 | 68.8 | 248.8 | 12.1 | 1626 | 6.54 | 0.0249 | 84.6 | 89.8 | 137.2 | 3857 | 68.8 |  |  | 0.27
19.5 | 255.2 | 108 | 9.55 | 2008-01-15 18:02 | 69 | 255.2 | 10.8 | 955 | 7.49 | 0.0127 | 85.9 | 91.2 | 106.8 | 1975 | 69 |  |  | 0.26
20 | 254.6 | 102 | 7.79 | 2008-01-15 18:03 | 69.7 | 254.6 | 10.2 | 779 | 7.95 | 0.0098 | 86.5 | 91.8 | 95 | 1519 | 69.7 |  |  | 0.26
20.5 | 257.6 | 98 | 16.32 | 2008-01-15 18:03 | 69.2 | 257.6 | 9.8 | 1632 | 8.25 | 0.0198 | 86 | 91.4 | 88 | 3068 | 69.2 |  |  | 0.25
21 | 260.1 | 99 | 21.42 | 2008-01-15 18:04 | 69.4 | 260.1 | 9.9 | 2142 | 8.19 | 0.0262 | 85.6 | 90.9 | 89.3 | 4054 | 69.4 |  |  | 0.25
21.5 | 261.4 | 99 | 22.11 | 2008-01-15 18:04 | 69 | 261.4 | 9.9 | 2211 | 8.19 | 0.027 | 85.5 | 90.8 | 89.2 | 4184 | 69 |  |  | 0.25
22 | 265 | 98 | 25.12 | 2008-01-15 18:05 | 69.5 | 265 | 9.8 | 2512 | 8.23 | 0.0305 | 85.2 | 90.5 | 88.4 | 4732 | 69.5 |  |  | 0.24
22.5 | 266.4 | 98 | 34.09 | 2008-01-15 18:05 | 68.8 | 266.4 | 9.8 | 3409 | 8.26 | 0.0413 | 84.7 | 89.9 | 87.6 | 6394 | 68.8 |  |  | 0.24
23 | 265.1 | 96 | 48.14 | 2008-01-15 18:06 | 69.1 | 265.1 | 9.6 | 4814 | 8.36 | 0.0576 | 84 | 89.2 | 85.5 | 8930 | 69.1 |  |  | 0.23
23.5 | 267.9 | 96 | 55.34 | 2008-01-15 18:06 | 68.8 | 267.9 | 9.6 | 5534 | 8.39 | 0.066 | 83.5 | 88.7 | 84.7 | 10223 | 68.8 |  |  | 0.23
24 | 271.3 | 96 | 56.05 | 2008-01-15 18:07 | 69.3 | 271.3 | 9.6 | 5605 | 8.4 | 0.0668 | 83.4 | 88.6 | 84.6 | 10348 | 69.3 |  |  | 0.23
24.5 | 275 | 98 | 54.19 | 2008-01-15 18:07 | 69.1 | 275 | 9.8 | 5419 | 8.26 | 0.0656 | 83.2 | 88.4 | 87.6 | 10165 | 69.1 |  |  | 0.23
25 | 276.2 | 97 | 53.03 | 2008-01-15 18:08 | 68.9 | 276.2 | 9.7 | 5303 | 8.31 | 0.0638 | 83.3 | 88.4 | 86.6 | 9895 | 68.9 |  |  | 0.23
25.5 | 280 | 96 | 48.49 | 2008-01-15 18:08 | 68.5 | 280 | 9.6 | 4849 | 8.34 | 0.0581 | 83.4 | 88.6 | 85.8 | 9007 | 68.5 |  |  | 0.28
26 | 287 | 97 | 46.97 | 2008-01-15 18:09 | 69.3 | 287 | 9.7 | 4697 | 8.33 | 0.0564 | 83.3 | 88.4 | 86.1 | 8740 | 69.3 |  |  | 0.25
26.5 | 289.2 | 99 | 38.99 | 2008-01-15 18:09 | 69.1 | 289.2 | 9.9 | 3899 | 8.15 | 0.0479 | 83.4 | 88.6 | 90.3 | 7419 | 69.1 |  |  | 0.23
27 | 295.6 | 94 | 37.71 | 2008-01-15 18:10 | 69.4 | 295.6 | 9.4 | 3771 | 8.55 | 0.0441 | 83.8 | 88.9 | 81.2 | 6834 | 69.4 |  |  | 0.22
27.5 | 299.6 | 95 | 31.94 | 2008-01-15 18:10 | 69.1 | 299.6 | 9.5 | 3194 | 8.48 | 0.0377 | 83.9 | 89.1 | 82.8 | 5838 | 69.1 |  |  | 0.22
28 | 304.3 | 99 | 22.51 | 2008-01-15 18:11 | 69.6 | 304.3 | 9.9 | 2251 | 8.17 | 0.0276 | 83.9 | 89.1 | 89.7 | 4271 | 69.6 |  |  | 0.22
28.5 | 307.7 | 97 | 31.89 | 2008-01-15 18:11 | 68.7 | 307.7 | 9.7 | 3189 | 8.32 | 0.0383 | 83.4 | 88.6 | 86.2 | 5939 | 68.7 |  |  | 0.2
29 | 306.8 | 92 | 46.87 | 2008-01-15 18:12 | 69.9 | 306.8 | 9.2 | 4687 | 8.71 | 0.0538 | 83.1 | 88.2 | 78 | 8344 | 69.9 |  |  | 0.19
29.5 | 306.1 | 89 | 66.48 | 2008-01-15 18:12 | 69.5 | 306.1 | 8.9 | 6648 | 8.89 | 0.0748 | 82.2 | 87.3 | 74.3 | 11590 | 69.5 |  |  | 0.16
30 | 308.1 | 86 | 81.05 | 2008-01-15 18:13 | 69.6 | 308.1 | 8.6 | 8105 | 9.16 | 0.0885 | 81.8 | 86.8 | 69.2 | 13717 | 69.6 |  |  | 0.15
30.5 | 306.8 | 80 | 1530 | 2008-01-15 18:13 | 69.5 | 306.8 | 8 | 153000 | 9.54 | 1.6029 | 53.7 | 57 | 62.4 | 248457 | 69.5 |  |  | 0.18
31 | 310.9 | 81 | 100 | 2008-01-15 18:14 | 68.9 | 310.9 | 8.1 | 10000 | 9.47 | 0.1056 | 81.1 | 86.1 | 63.7 | 16369 | 68.9 |  |  | 0.18
31.5 | 315.8 | 85 | 74.29 | 2008-01-15 18:14 | 68.7 | 315.8 | 8.5 | 7429 | 9.22 | 0.0805 | 81.9 | 87 | 68 | 12484 | 68.7 |  |  | 0.16
32 | 319.1 | 90 | 71.84 | 2008-01-15 18:15 | 68.5 | 319.1 | 9 | 7184 | 8.86 | 0.0811 | 81.5 | 86.5 | 75 | 12569 | 68.5 |  |  | 0.15
32.5 | 314.4 | 90 | 64.74 | 2008-01-15 18:15 | 68.6 | 314.4 | 9 | 6474 | 8.83 | 0.0733 | 82 | 87 | 75.5 | 11359 | 68.6 |  |  | 0.15
33 | 299.9 | 96 | 81.14 | 2008-01-15 18:16 | 69.6 | 299.9 | 9.6 | 8114 | 8.39 | 0.0967 | 81 | 86.1 | 84.8 | 14994 | 69.6 |  |  | 0.15
33.5 | 289.6 | 105 | 66.26 | 2008-01-15 18:16 | 69.2 | 289.6 | 10.5 | 6626 | 7.75 | 0.0855 | 81.3 | 86.3 | 100 | 13253 | 69.2 |  |  | 0.16
34 | 278.7 | 170 | 34.82 | 2008-01-15 18:17 | 69.4 | 278.7 | 17 | 3482 | 2.9 | 0.1201 | 68.2 | 72.4 | 434.5 | 18610 | 69.4 |  |  | 0.66
34.5 | 290 | 113 | 30.5 | 2008-01-15 18:17 | 69 | 290 | 11.3 | 3050 | 7.14 | 0.0427 | 82.6 | 87.8 | 117 | 6618 | 69 |  |  | 0.6
35 | 297.3 | 113 | 32.25 | 2008-01-15 18:18 | 69.3 | 297.3 | 11.3 | 3225 | 7.09 | 0.0455 | 82.2 | 87.2 | 118.7 | 7054 | 69.3 |  |  | 0.57
35.5 | 300.5 | 114 | 33.12 | 2008-01-15 18:18 | 69.4 | 300.5 | 11.4 | 3312 | 7.07 | 0.0469 | 81.9 | 87 | 119.3 | 7264 | 69.4 |  |  | 0.53
36 | 305.2 | 113 | 37.65 | 2008-01-15 18:19 | 70 | 305.2 | 11.3 | 3765 | 7.09 | 0.0531 | 81.5 | 86.6 | 118.5 | 8226 | 70 |  |  | 0.49
36.5 | 310.8 | 115 | 33.21 | 2008-01-15 18:19 | 70.4 | 310.8 | 11.5 | 3321 | 7 | 0.0474 | 81.5 | 86.5 | 121.3 | 7348 | 70.4 |  |  | 0.44
37 | 312.6 | 113 | 33.77 | 2008-01-15 18:20 | 68.7 | 312.6 | 11.3 | 3377 | 7.13 | 0.0473 | 81.5 | 86.5 | 117.3 | 7337 | 68.7 |  |  | 0.39
37.5 | 312.3 | 114 | 31.53 | 2008-01-15 18:20 | 68.7 | 312.3 | 11.4 | 3153 | 7.06 | 0.0446 | 81.5 | 86.6 | 119.4 | 6919 | 68.7 |  |  | 0.35
38 | 312.7 | 114 | 34.26 | 2008-01-15 18:21 | 70.5 | 312.7 | 11.4 | 3426 | 7.05 | 0.0486 | 81.4 | 86.4 | 119.8 | 7529 | 70.5 |  |  | 0.29
38.5 | 317 | 113 | 35.58 | 2008-01-15 18:21 | 70.5 | 317 | 11.3 | 3558 | 7.1 | 0.0501 | 81.2 | 86.2 | 118.3 | 7767 | 70.5 |  |  | 0.25
39 | 316 | 112 | 36.39 | 2008-01-15 18:22 | 70 | 316 | 11.2 | 3639 | 7.22 | 0.0504 | 81.4 | 86.4 | 114.7 | 7813 | 70 |  |  | 0.19
39.5 | 317.9 | 111 | 37.95 | 2008-01-15 18:22 | 68.4 | 317.9 | 11.1 | 3795 | 7.24 | 0.0524 | 81.2 | 86.2 | 114 | 8121 | 68.4 |  |  | 0.15
40 | 318.7 | 109 | 41.42 | 2008-01-15 18:23 | 69 | 318.7 | 10.9 | 4142 | 7.45 | 0.0556 | 81.2 | 86.3 | 108.1 | 8620 | 69 |  |  | 0.12
40.5 | 317.6 | 108 | 44.03 | 2008-01-15 18:23 | 69.5 | 317.6 | 10.8 | 4403 | 7.48 | 0.0589 | 81.2 | 86.2 | 107.2 | 9122 | 69.5 |  |  | 0.1
41 | 317 | 108 | 43.75 | 2008-01-15 18:24 | 68.6 | 317 | 10.8 | 4375 | 7.49 | 0.0584 | 81.2 | 86.2 | 107.1 | 9059 | 68.6 |  |  | 0.08
41.5 | 301.2 | 107 | 46.33 | 2008-01-15 18:24 | 69.9 | 301.2 | 10.7 | 4633 | 7.55 | 0.0614 | 81.8 | 86.9 | 105.4 | 9514 | 69.9 |  |  | 0.08
42 | 292.3 | 108 | 47.1 | 2008-01-15 18:25 | 70.8 | 292.3 | 10.8 | 4710 | 7.52 | 0.0627 | 82.1 | 87.2 | 106.2 | 9714 | 70.8 |  |  | 0.08
42.5 | 286.3 | 105 | 50.39 | 2008-01-15 18:25 | 69.8 | 286.3 | 10.5 | 5039 | 7.74 | 0.0651 | 82.4 | 87.5 | 100.4 | 10097 | 69.8 |  |  | 0.07
43 | 286.9 | 105 | 51.33 | 2008-01-15 18:26 | 70.6 | 286.9 | 10.5 | 5133 | 7.68 | 0.0668 | 82.3 | 87.3 | 101.8 | 10356 | 70.6 |  |  | 0.07
43.5 | 283.9 | 105 | 50.64 | 2008-01-15 18:26 | 70.2 | 283.9 | 10.5 | 5064 | 7.73 | 0.0655 | 82.5 | 87.6 | 100.5 | 10154 | 70.2 |  |  | 0.06
44 | 284.7 | 104 | 52.12 | 2008-01-15 18:27 | 70.5 | 284.7 | 10.4 | 5212 | 7.8 | 0.0668 | 82.5 | 87.6 | 98.6 | 10352 | 70.5 |  |  | 0.06
44.5 | 280.1 | 103 | 51.25 | 2008-01-15 18:27 | 70 | 280.1 | 10.3 | 5125 | 7.88 | 0.065 | 82.8 | 87.9 | 96.7 | 10083 | 70 |  |  | 0.06
45 | 281.3 | 103 | 50.64 | 2008-01-15 18:28 | 69.7 | 281.3 | 10.3 | 5064 | 7.85 | 0.0645 | 82.7 | 87.8 | 97.4 | 9996 | 69.7 |  |  | 0.06
45.5 | 282.5 | 103 | 50.11 | 2008-01-15 18:28 | 69.9 | 282.5 | 10.3 | 5011 | 7.84 | 0.0639 | 82.7 | 87.8 | 97.7 | 9904 | 69.9 |  |  | 0.06
46 | 283.5 | 104 | 47.98 | 2008-01-15 18:29 | 69.6 | 283.5 | 10.4 | 4798 | 7.77 | 0.0617 | 82.7 | 87.8 | 99.5 | 9570 | 69.6 |  |  | 0.06
46.5 | 282.7 | 104 | 44.87 | 2008-01-15 18:29 | 70.6 | 282.7 | 10.4 | 4487 | 7.75 | 0.0579 | 82.9 | 88 | 99.9 | 8969 | 70.6 |  |  | 0.06
47 | 283.4 | 104 | 46.5 | 2008-01-15 18:30 | 70.9 | 283.4 | 10.4 | 4650 | 7.78 | 0.0598 | 82.8 | 87.9 | 99.3 | 9266 | 70.9 |  |  | 0.05
47.5 | 284.2 | 103 | 46.12 | 2008-01-15 18:30 | 70.3 | 284.2 | 10.3 | 4612 | 7.86 | 0.0587 | 82.9 | 88 | 97.1 | 9092 | 70.3 |  |  | 0.05
48 | 283.1 | 105 | 43.57 | 2008-01-15 18:31 | 70.6 | 283.1 | 10.5 | 4357 | 7.71 | 0.0565 | 82.9 | 88 | 101 | 8760 | 70.6 |  |  | 0.06
48.5 | 282.3 | 106 | 42.34 | 2008-01-15 18:31 | 71.1 | 282.3 | 10.6 | 4234 | 7.62 | 0.0555 | 82.9 | 88.1 | 103.3 | 8609 | 71.1 |  |  | 0.05
49 | 281.7 | 106 | 43.78 | 2008-01-15 18:32 | 71.2 | 281.7 | 10.6 | 4378 | 7.62 | 0.0575 | 82.9 | 88 | 103.5 | 8909 | 71.2 |  |  | 0.05
49.5 | 285.3 | 105 | 45.16 | 2008-01-15 18:32 | 71.1 | 285.3 | 10.5 | 4516 | 7.69 | 0.0588 | 82.7 | 87.8 | 101.7 | 9108 | 71.1 |  |  | 0.05
50 | 282.5 | 106 | 44.84 | 2008-01-15 18:33 | 70.5 | 282.5 | 10.6 | 4484 | 7.63 | 0.0587 | 82.8 | 87.9 | 103 | 9104 | 70.5 |  |  | 0.05
50.5 | 283.2 | 106 | 42.47 | 2008-01-15 18:33 | 70.5 | 283.2 | 10.6 | 4247 | 7.67 | 0.0554 | 82.9 | 88.1 | 102 | 8580 | 70.5 |  |  | 0.05
51 | 286.8 | 105 | 40.56 | 2008-01-15 18:34 | 70.5 | 286.8 | 10.5 | 4056 | 7.71 | 0.0526 | 83 | 88.1 | 100.9 | 8150 | 70.5 |  |  | 0.05
51.5 | 288.6 | 105 | 39.93 | 2008-01-15 18:34 | 70.6 | 288.6 | 10.5 | 3993 | 7.75 | 0.0515 | 83 | 88.1 | 100 | 7987 | 70.6 |  |  | 0.05
52 | 293 | 104 | 40.91 | 2008-01-15 18:35 | 71 | 293 | 10.4 | 4091 | 7.8 | 0.0525 | 82.8 | 88 | 98.8 | 8131 | 71 |  |  | 0.04
52.5 | 288.7 | 104 | 41.48 | 2008-01-15 18:35 | 71.2 | 288.7 | 10.4 | 4148 | 7.8 | 0.0532 | 83 | 88.1 | 98.8 | 8247 | 71.2 |  |  | 0.04
53 | 284.3 | 106 | 40.38 | 2008-01-15 18:36 | 70.3 | 284.3 | 10.6 | 4038 | 7.67 | 0.0526 | 83 | 88.1 | 102 | 8156 | 70.3 |  |  | 0.04
53.5 | 281.3 | 106 | 41.71 | 2008-01-15 18:36 | 70.2 | 281.3 | 10.6 | 4171 | 7.61 | 0.0548 | 82.9 | 88.1 | 103.8 | 8499 | 70.2 |  |  | 0.04
54 | 275.8 | 106 | 42.38 | 2008-01-15 18:37 | 71.3 | 275.8 | 10.6 | 4238 | 7.61 | 0.0557 | 83.2 | 88.3 | 103.6 | 8628 | 71.3 |  |  | 0.04
54.5 | 277 | 106 | 41.77 | 2008-01-15 18:37 | 71.4 | 277 | 10.6 | 4177 | 7.61 | 0.0549 | 83.2 | 88.3 | 103.7 | 8508 | 71.4 |  |  | 0.04
55 | 277.3 | 106 | 39.15 | 2008-01-15 18:38 | 72.1 | 277.3 | 10.6 | 3915 | 7.62 | 0.0514 | 83.3 | 88.5 | 103.5 | 7965 | 72.1 |  |  | 0.04
55.5 | 273.3 | 106 | 40.41 | 2008-01-15 18:38 | 72.5 | 273.3 | 10.6 | 4041 | 7.65 | 0.0528 | 83.5 | 88.6 | 102.7 | 8191 | 72.5 |  |  | 0.03
56 | 279.4 | 107 | 44.61 | 2008-01-15 18:39 | 71.9 | 279.4 | 10.7 | 4461 | 7.56 | 0.059 | 82.8 | 88 | 104.9 | 9142 | 71.9 |  |  | 0.02
56.5 | 285.6 | 108 | 44.71 | 2008-01-15 18:39 | 72.3 | 285.6 | 10.8 | 4471 | 7.52 | 0.0594 | 82.6 | 87.7 | 106 | 9210 | 72.3 |  |  | 0.05
57 | 285.4 | 107 | 41.17 | 2008-01-15 18:40 | 72.4 | 285.4 | 10.7 | 4117 | 7.59 | 0.0542 | 82.9 | 88 | 104.1 | 8403 | 72.4 |  |  | 0.04
57.5 | 288.4 | 107 | 35.72 | 2008-01-15 18:40 | 72.3 | 288.4 | 10.7 | 3572 | 7.55 | 0.0473 | 83.1 | 88.2 | 105.3 | 7334 | 72.3 |  |  | 0.02
58 | 290.9 | 107 | 30.63 | 2008-01-15 18:41 | 72.2 | 290.9 | 10.7 | 3063 | 7.54 | 0.0406 | 83.3 | 88.4 | 105.6 | 6297 | 72.2 |  |  | 0.04
58.5 | 291.5 | 107 | 25.3 | 2008-01-15 18:41 | 71.2 | 291.5 | 10.7 | 2530 | 7.58 | 0.0334 | 83.6 | 88.8 | 104.5 | 5173 | 71.2 |  |  | 0.02
59 | 291.3 | 106 | 21.67 | 2008-01-15 18:42 | 71 | 291.3 | 10.6 | 2167 | 7.64 | 0.0284 | 83.9 | 89.1 | 102.9 | 4397 | 71 |  |  | 0.02
59.5 | 290.9 | 109 | 17.75 | 2008-01-15 18:42 | 68.5 | 290.9 | 10.9 | 1775 | 7.44 | 0.0238 | 83.9 | 89.1 | 108.2 | 3696 | 68.5 |  |  | 0.04
60 | 289.7 | 110 | 15.04 | 2008-01-15 18:43 | 69.7 | 289.7 | 11 | 1504 | 7.31 | 0.0206 | 84 | 89.2 | 112.1 | 3189 | 69.7 |  |  | 0.03
60.5 | 293 | 112 | 16.01 | 2008-01-15 18:43 | 70.2 | 293 | 11.2 | 1601 | 7.21 | 0.0222 | 83.7 | 88.9 | 115.1 | 3444 | 70.2 |  |  | 0.01
61 | 292.2 | 111 | 17.27 | 2008-01-15 18:44 | 70.4 | 292.2 | 11.1 | 1727 | 7.25 | 0.0238 | 83.7 | 88.9 | 113.9 | 3694 | 70.4 |  |  | 0.04
61.5 | 292.7 | 112 | 15.61 | 2008-01-15 18:44 | 71.1 | 292.7 | 11.2 | 1561 | 7.18 | 0.0217 | 83.7 | 88.9 | 115.8 | 3368 | 71.1 |  |  | 0.04
62 | 292.7 | 115 | 13.1 | 2008-01-15 18:45 | 70.2 | 292.7 | 11.5 | 1310 | 6.99 | 0.0187 | 83.6 | 88.8 | 121.8 | 2905 | 70.2 |  |  | 0.03
62.5 | 297.1 | 117 | 11.3 | 2008-01-15 18:45 | 70 | 297.1 | 11.7 | 1130 | 6.84 | 0.0165 | 83.3 | 88.5 | 126.4 | 2559 | 70 |  |  | 0.02
63 | 296 | 115 | 10.28 | 2008-01-15 18:46 | 69.6 | 296 | 11.5 | 1028 | 7 | 0.0147 | 83.7 | 88.8 | 121.6 | 2278 | 69.6 |  |  | 0.01
63.5 | 300.5 | 115 | 10.06 | 2008-01-15 18:46 | 69.9 | 300.5 | 11.5 | 1006 | 6.98 | 0.0144 | 83.5 | 88.6 | 122 | 2234 | 69.9 |  |  | 0.04
64 | 301 | 116 | 10.21 | 2008-01-15 18:47 | 69.4 | 301 | 11.6 | 1021 | 6.91 | 0.0148 | 83.3 | 88.5 | 124.4 | 2291 | 69.4 |  |  | 0.04
64.5 | 300.4 | 116 | 10.11 | 2008-01-15 18:47 | 69.4 | 300.4 | 11.6 | 1011 | 6.87 | 0.0147 | 83.3 | 88.5 | 125.6 | 2281 | 69.4 |  |  | 0.01
65 | 300.7 | 117 | 8.85 | 2008-01-15 18:48 | 69.8 | 300.7 | 11.7 | 885 | 6.8 | 0.013 | 83.3 | 88.5 | 128 | 2018 | 69.8 |  |  | 0.02
65.5 | 298.3 | 119 | 7.6 | 2008-01-15 18:48 | 70 | 298.3 | 11.9 | 760 | 6.67 | 0.0114 | 83.3 | 88.5 | 132.3 | 1765 | 70 |  |  | 0.04
66 | 298.6 | 120 | 6.46 | 2008-01-15 18:49 | 69.5 | 298.6 | 12 | 646 | 6.59 | 0.0098 | 83.3 | 88.4 | 135.1 | 1519 | 69.5 |  |  | 0
66.5 | 301.2 | 122 | 5.64 | 2008-01-15 18:49 | 70.8 | 301.2 | 12.2 | 564 | 6.48 | 0.0087 | 83.1 | 88.3 | 139.1 | 1349 | 70.8 |  |  | 0
67 | 301.5 | 120 | 5.12 | 2008-01-15 18:50 | 70.6 | 301.5 | 12 | 512 | 6.63 | 0.0077 | 83.3 | 88.5 | 133.7 | 1196 | 70.6 |  |  | 0.03
67.5 | 298.9 | 120 | 4.17 | 2008-01-15 18:50 | 70.8 | 298.9 | 12 | 417 | 6.62 | 0.0063 | 83.5 | 88.7 | 134 | 976 | 70.8 |  |  | 0.02
68 | 302.6 | 121 | 3.13 | 2008-01-15 18:51 | 70.8 | 302.6 | 12.1 | 313 | 6.52 | 0.0048 | 83.3 | 88.5 | 137.9 | 745 | 70.8 |  |  | 0.04
68.5 | 297.9 | 122 | 2.36 | 2008-01-15 18:51 | 71.1 | 297.9 | 12.2 | 236 | 6.44 | 0.0037 | 83.5 | 88.6 | 140.7 | 568 | 71.1 |  |  | 0.05
69 | 300.4 | 123 | 1.66 | 2008-01-15 18:52 | 71 | 300.4 | 12.3 | 166 | 6.39 | 0.0026 | 83.3 | 88.5 | 142.6 | 403 | 71 |  |  | 0.04
69.5 | 300.6 | 124 | 1.12 | 2008-01-15 18:52 | 71.3 | 300.6 | 12.4 | 112 | 6.31 | 0.0018 | 83.3 | 88.4 | 145.7 | 275 | 71.3 |  |  | 0.04
70 | 302.7 | 125 | 1.26 | 2008-01-15 18:53 | 71.3 | 302.7 | 12.5 | 126 | 6.25 | 0.002 | 83.1 | 88.2 | 147.9 | 312 | 71.3 |  |  | 0
70.5 | 303.1 | 125 | 1.45 | 2008-01-15 18:53 | 71.3 | 303.1 | 12.5 | 145 | 6.27 | 0.0023 | 83.1 | 88.2 | 147.4 | 359 | 71.3 |  |  | 0.01
71 | 305.4 | 124 | 1.54 | 2008-01-15 18:54 | 71.5 | 305.4 | 12.4 | 154 | 6.27 | 0.0025 | 83 | 88.1 | 147.1 | 380 | 71.5 |  |  | 0
71.5 | 303.2 | 125 | 1.57 | 2008-01-15 18:54 | 71.4 | 303.2 | 12.5 | 157 | 6.26 | 0.0025 | 83 | 88.2 | 147.7 | 389 | 71.4 |  |  | 0.01
72 | 307 | 125 | 1.57 | 2008-01-15 18:55 | 72 | 307 | 12.5 | 157 | 6.24 | 0.0025 | 82.9 | 88 | 148.3 | 390 | 72 |  |  | 0.46
72.5 | 309.8 | 133 | 1.32 | 2008-01-15 18:55 | 71.8 | 309.8 | 13.3 | 132 | 5.61 | 0.0024 | 81.6 | 86.6 | 176.4 | 365 | 71.8 |  |  | 0.68
73 | 318.9 | 128 | 1.68 | 2008-01-15 18:56 | 71.7 | 318.9 | 12.8 | 168 | 6.01 | 0.0028 | 81.9 | 87 | 157.8 | 433 | 71.7 |  |  | 0.68
73.5 | 321.4 | 129 | 1.84 | 2008-01-15 18:56 | 71.7 | 321.4 | 12.9 | 184 | 5.92 | 0.0031 | 81.6 | 86.6 | 161.7 | 482 | 71.7 |  |  | 0.68
74 | 321.7 | 130 | 1.99 | 2008-01-15 18:57 | 71.6 | 321.7 | 13 | 199 | 5.83 | 0.0034 | 81.4 | 86.4 | 165.9 | 529 | 71.6 |  |  | 0.68
74.5 | 325.1 | 130 | 1.95 | 2008-01-15 18:57 | 71.5 | 325.1 | 13 | 195 | 5.87 | 0.0033 | 81.3 | 86.3 | 164 | 515 | 71.5 |  |  | 0.69
75 | 323.7 | 129 | 2.16 | 2008-01-15 18:58 | 71.9 | 323.7 | 12.9 | 216 | 5.93 | 0.0036 | 81.5 | 86.5 | 161.4 | 565 | 71.9 |  |  | 0.68
75.5 | 323.9 | 133 | 2.06 | 2008-01-15 18:58 | 71.9 | 323.9 | 13.3 | 206 | 5.66 | 0.0036 | 80.9 | 85.9 | 173.8 | 564 | 71.9 |  |  | 0.68
76 | 326.6 | 132 | 1.97 | 2008-01-15 18:59 | 72 | 326.6 | 13.2 | 197 | 5.75 | 0.0034 | 81 | 86 | 169.7 | 531 | 72 |  |  | 0.68
76.5 | 330.9 | 133 | 1.98 | 2008-01-15 18:59 | 71.8 | 330.9 | 13.3 | 198 | 5.64 | 0.0035 | 80.5 | 85.5 | 174.8 | 544 | 71.8 |  |  | 0.68
77 | 325.4 | 136 | 2.19 | 2008-01-15 19:00 | 71.8 | 325.4 | 13.6 | 219 | 5.43 | 0.004 | 80.3 | 85.3 | 185.2 | 625 | 71.8 |  |  | 0.68
77.5 | 328.2 | 135 | 2.21 | 2008-01-15 19:00 | 71.7 | 328.2 | 13.5 | 221 | 5.46 | 0.004 | 80.2 | 85.2 | 183.8 | 627 | 71.7 |  |  | 0.68
78 | 330.3 | 135 | 2.18 | 2008-01-15 19:01 | 71.7 | 330.3 | 13.5 | 218 | 5.47 | 0.004 | 80.1 | 85.1 | 183.4 | 618 | 71.7 |  |  | 0.69
78.5 | 330 | 137 | 2.31 | 2008-01-15 19:01 | 72.6 | 330 | 13.7 | 231 | 5.36 | 0.0043 | 79.9 | 84.9 | 189.4 | 668 | 72.6 |  |  | 0.69
79 | 334.5 | 136 | 2.37 | 2008-01-15 19:02 | 72.8 | 334.5 | 13.6 | 237 | 5.4 | 0.0044 | 79.8 | 84.7 | 187.2 | 681 | 72.8 |  |  | 0.69
79.5 | 332.1 | 138 | 2.4 | 2008-01-15 19:02 | 72.7 | 332.1 | 13.8 | 240 | 5.25 | 0.0046 | 79.5 | 84.5 | 195.4 | 709 | 72.7 |  |  | 0.69
80 | 334.7 | 139 | 2.35 | 2008-01-15 19:03 | 74.9 | 334.7 | 13.9 | 235 | 5.2 | 0.0045 | 79.4 | 84.3 | 198 | 700 | 74.9 |  |  | 0.69
80.5 | 332.5 | 141 | 2.39 | 2008-01-15 19:03 | 72.5 | 332.5 | 14.1 | 239 | 5.02 | 0.0048 | 78.9 | 83.8 | 208.6 | 737 | 72.5 |  |  | 0.69
81 | 336.6 | 140 | 2.57 | 2008-01-15 19:04 | 72 | 336.6 | 14 | 257 | 5.12 | 0.005 | 78.9 | 83.8 | 202.6 | 778 | 72 |  |  | 0.69
81.5 | 333.7 | 141 | 2.64 | 2008-01-15 19:04 | 71.8 | 333.7 | 14.1 | 264 | 5.04 | 0.0052 | 78.8 | 83.7 | 207.3 | 811 | 71.8 |  |  | 0.69
82 | 331.6 | 140 | 2.81 | 2008-01-15 19:05 | 72 | 331.6 | 14 | 281 | 5.1 | 0.0055 | 79.1 | 84 | 204.1 | 854 | 72 |  |  | 0.7
82.5 | 332.5 | 143 | 2.93 | 2008-01-15 19:05 | 72.7 | 332.5 | 14.3 | 293 | 4.92 | 0.006 | 78.6 | 83.4 | 214.9 | 923 | 72.7 |  |  | 0.7
83 | 332 | 142 | 2.94 | 2008-01-15 19:06 | 71.6 | 332 | 14.2 | 294 | 4.98 | 0.0059 | 78.7 | 83.6 | 211.2 | 915 | 71.6 |  |  | 0.7
83.5 | 329.2 | 143 | 2.9 | 2008-01-15 19:06 | 71.8 | 329.2 | 14.3 | 290 | 4.89 | 0.0059 | 78.6 | 83.5 | 217.2 | 920 | 71.8 |  |  | 0.7
84 | 331.5 | 142 | 2.99 | 2008-01-15 19:07 | 71.6 | 331.5 | 14.2 | 299 | 4.94 | 0.0061 | 78.6 | 83.5 | 213.8 | 938 | 71.6 |  |  | 0.7
84.5 | 334.3 | 142 | 3.09 | 2008-01-15 19:07 | 71.4 | 334.3 | 14.2 | 309 | 4.96 | 0.0062 | 78.5 | 83.3 | 212.7 | 966 | 71.4 |  |  | 0.7
85 | 334 | 140 | 2.95 | 2008-01-15 19:08 | 71.8 | 334 | 14 | 295 | 5.08 | 0.0058 | 78.9 | 83.8 | 204.9 | 900 | 71.8 |  |  | 0.7
85.5 | 335.8 | 139 | 3.01 | 2008-01-15 19:08 | 71.6 | 335.8 | 13.9 | 301 | 5.18 | 0.0058 | 79 | 83.9 | 199.5 | 902 | 71.6 |  |  | 0.71
86 | 335 | 140 | 2.91 | 2008-01-15 19:09 | 71.6 | 335 | 14 | 291 | 5.13 | 0.0057 | 79 | 83.9 | 202 | 879 | 71.6 |  |  | 0.71
86.5 | 334 | 139 | 2.94 | 2008-01-15 19:09 | 70.8 | 334 | 13.9 | 294 | 5.16 | 0.0057 | 79 | 83.9 | 200.4 | 883 | 70.8 |  |  | 0.71
87 | 332.1 | 143 | 2.8 | 2008-01-15 19:10 | 71.2 | 332.1 | 14.3 | 280 | 4.91 | 0.0057 | 78.5 | 83.3 | 215.5 | 883 | 71.2 |  |  | 0.71
87.5 | 335.1 | 142 | 2.82 | 2008-01-15 19:10 | 70.5 | 335.1 | 14.2 | 282 | 5 | 0.0056 | 78.5 | 83.4 | 209.9 | 874 | 70.5 |  |  | 0.72
88 | 333.8 | 141 | 2.79 | 2008-01-15 19:11 | 71.4 | 333.8 | 14.1 | 279 | 5.04 | 0.0055 | 78.8 | 83.6 | 207.7 | 858 | 71.4 |  |  | 0.72
88.5 | 332 | 143 | 3.05 | 2008-01-15 19:11 | 72.7 | 332 | 14.3 | 305 | 4.92 | 0.0062 | 78.6 | 83.4 | 215.3 | 962 | 72.7 |  |  | 0.73
89 | 336.4 | 141 | 3.24 | 2008-01-15 19:12 | 72.1 | 336.4 | 14.1 | 324 | 5.06 | 0.0064 | 78.7 | 83.6 | 206.2 | 992 | 72.1 |  |  | 0.71
89.5 | 334.8 | 141 | 3.68 | 2008-01-15 19:12 | 72.4 | 334.8 | 14.1 | 368 | 5.04 | 0.0073 | 78.7 | 83.5 | 207.6 | 1132 | 72.4 |  |  | 0.71
90 | 336.6 | 139 | 2.69 | 2008-01-15 19:13 | 70.9 | 336.6 | 13.9 | 269 | 5.19 | 0.0052 | 79 | 83.9 | 198.8 | 804 | 70.9 |  |  | 0.71
90.5 | 334.8 | 137 | 2.25 | 2008-01-15 19:13 | 69.4 | 334.8 | 13.7 | 225 | 5.32 | 0.0042 | 79.4 | 84.3 | 191.1 | 655 | 69.4 |  |  | 0.71
91 | 339.2 | 137 | 1.9 | 2008-01-15 19:14 | 68.9 | 339.2 | 13.7 | 190 | 5.35 | 0.0035 | 79.3 | 84.2 | 189.5 | 550 | 68.9 |  |  | 0.71
91.5 | 336.3 | 137 | 1.95 | 2008-01-15 19:14 | 68.1 | 336.3 | 13.7 | 195 | 5.36 | 0.0036 | 79.4 | 84.3 | 189.3 | 564 | 68.1 |  |  | 0.71
92 | 335.4 | 137 | 2.05 | 2008-01-15 19:15 | 68.7 | 335.4 | 13.7 | 205 | 5.32 | 0.0039 | 79.4 | 84.3 | 191.3 | 597 | 68.7 |  |  | 0.71
92.5 | 334.4 | 132 | 1.91 | 2008-01-15 19:15 | 68.9 | 334.4 | 13.2 | 191 | 5.68 | 0.0034 | 80.3 | 85.3 | 172.7 | 521 | 68.9 |  |  | 0.71
93 | 339.9 | 126 | 3.12 | 2008-01-15 19:16 | 71 | 339.9 | 12.6 | 312 | 6.12 | 0.0051 | 80.9 | 86 | 153.1 | 790 | 71 |  |  | 0.71
93.5 | 341.7 | 112 | 5.45 | 2008-01-15 19:16 | 70.6 | 341.7 | 11.2 | 545 | 7.16 | 0.0076 | 82.4 | 87.5 | 116.5 | 1180 | 70.6 |  |  | 0.71
94 | 340.5 | 110 | 8.25 | 2008-01-15 19:17 | 71.6 | 340.5 | 11 | 825 | 7.34 | 0.0112 | 82.6 | 87.7 | 111.2 | 1742 | 71.6 |  |  | 0.71
94.5 | 339.8 | 112 | 10.16 | 2008-01-15 19:17 | 66.7 | 339.8 | 11.2 | 1016 | 7.2 | 0.0141 | 82 | 87.1 | 115.4 | 2188 | 66.7 |  |  | 0.71
95 | 343.4 | 108 | 10.57 | 2008-01-15 19:18 | 65.7 | 343.4 | 10.8 | 1057 | 7.51 | 0.0141 | 82.3 | 87.4 | 106.4 | 2182 | 65.7 |  |  | 0.7
95.5 | 341.2 | 106 | 11.39 | 2008-01-15 19:18 | 65.2 | 341.2 | 10.6 | 1139 | 7.6 | 0.015 | 82.4 | 87.5 | 103.8 | 2321 | 65.2 |  |  | 0.7
96 | 342.5 | 107 | 14.36 | 2008-01-15 19:19 | 64.9 | 342.5 | 10.7 | 1436 | 7.59 | 0.0189 | 82.2 | 87.2 | 104.1 | 2931 | 64.9 |  |  | 0.7
96.5 | 348.2 | 106 | 14.23 | 2008-01-15 19:19 | 65.8 | 348.2 | 10.6 | 1423 | 7.65 | 0.0186 | 82.1 | 87.1 | 102.5 | 2881 | 65.8 |  |  | 0.7
97 | 342.1 | 112 | 12.34 | 2008-01-15 19:20 | 66.2 | 342.1 | 11.2 | 1234 | 7.19 | 0.0172 | 81.8 | 86.8 | 115.5 | 2659 | 66.2 |  |  | 0.69
97.5 | 344.2 | 109 | 12.96 | 2008-01-15 19:20 | 66.2 | 344.2 | 10.9 | 1296 | 7.42 | 0.0175 | 82 | 87.1 | 109 | 2708 | 66.2 |  |  | 0.68
98 | 346.3 | 110 | 12.05 | 2008-01-15 19:21 | 66.2 | 346.3 | 11 | 1205 | 7.35 | 0.0164 | 81.9 | 86.9 | 110.8 | 2541 | 66.2 |  |  | 0.67
98.5 | 343.7 | 110 | 10.89 | 2008-01-15 19:21 | 68.7 | 343.7 | 11 | 1089 | 7.31 | 0.0149 | 82.1 | 87.2 | 112 | 2309 | 68.7 |  |  | 0.64
99 | 342.2 | 115 | 5.9 | 2008-01-15 19:22 | 68.7 | 342.2 | 11.5 | 590 | 6.97 | 0.0085 | 82 | 87.1 | 122.5 | 1313 | 68.7 |  |  | 0.62
99.5 | 342.9 | 116 | 2.87 | 2008-01-15 19:22 | 73.8 | 342.9 | 11.6 | 287 | 6.86 | 0.0042 | 82.3 | 87.4 | 125.8 | 648 | 73.8 |  |  | 0.6
100 | 344.2 | 117 | 6.7 | 2008-01-15 19:23 | 74.9 | 344.2 | 11.7 | 670 | 6.84 | 0.0098 | 81.9 | 87 | 126.8 | 1519 | 74.9 |  |  | 0.6
100.5 | 350 | 116 | 8.7 | 2008-01-15 19:23 | 73.8 | 350 | 11.6 | 870 | 6.88 | 0.0126 | 81.6 | 86.6 | 125.2 | 1959 | 73.8 |  |  | 0.59
101 | 344.5 | 118 | 8.09 | 2008-01-15 19:24 | 74.3 | 344.5 | 11.8 | 809 | 6.74 | 0.012 | 81.6 | 86.7 | 130.1 | 1861 | 74.3 |  |  | 0.59
101.5 | 342 | 117 | 3.5 | 2008-01-15 19:24 | 69.7 | 342 | 11.7 | 350 | 6.79 | 0.0052 | 82 | 87 | 128.2 | 799 | 69.7 |  |  | 0.6
102 | 345.1 | 116 | 3.21 | 2008-01-15 19:25 | 68 | 345.1 | 11.6 | 321 | 6.89 | 0.0047 | 81.9 | 87 | 125.1 | 722 | 68 |  |  | 0.6
102.5 | 340.5 | 120 | 3.95 | 2008-01-15 19:25 | 67.4 | 340.5 | 12 | 395 | 6.61 | 0.006 | 81.6 | 86.6 | 134.7 | 927 | 67.4 |  |  | 0.6
103 | 341.8 | 119 | 4.12 | 2008-01-15 19:26 | 67.6 | 341.8 | 11.9 | 412 | 6.66 | 0.0062 | 81.6 | 86.7 | 132.6 | 958 | 67.6 |  |  | 0.6
103.5 | 342.3 | 120 | 4.19 | 2008-01-15 19:26 | 72 | 342.3 | 12 | 419 | 6.58 | 0.0064 | 81.6 | 86.7 | 135.4 | 986 | 72 |  |  | 0.6
104 | 344.6 | 122 | 2.78 | 2008-01-15 19:27 | 71.9 | 344.6 | 12.2 | 278 | 6.46 | 0.0043 | 81.4 | 86.5 | 140 | 667 | 71.9 |  |  | 0.6
104.5 | 345.4 | 121 | 4.39 | 2008-01-15 19:27 | 73.1 | 345.4 | 12.1 | 439 | 6.51 | 0.0067 | 81.4 | 86.5 | 138.1 | 1045 | 73.1 |  |  | 0.59
105 | 345.6 | 126 | 3.96 | 2008-01-15 19:28 | 69.1 | 345.6 | 12.6 | 396 | 6.19 | 0.0064 | 80.6 | 85.6 | 150.5 | 992 | 69.1 |  |  | 0.59
105.5 | 343.3 | 126 | 3.42 | 2008-01-15 19:28 | 74 | 343.3 | 12.6 | 342 | 6.14 | 0.0056 | 80.9 | 86 | 152.6 | 864 | 74 |  |  | 0.59
106 | 345.8 | 125 | 6.55 | 2008-01-15 19:29 | 72.6 | 345.8 | 12.5 | 655 | 6.21 | 0.0105 | 80.6 | 85.6 | 149.4 | 1634 | 72.6 |  |  | 0.58
106.5 | 342.8 | 127 | 6.95 | 2008-01-15 19:29 | 72.3 | 342.8 | 12.7 | 695 | 6.06 | 0.0115 | 80.4 | 85.4 | 155.8 | 1778 | 72.3 |  |  | 0.59
107 | 341.1 | 129 | 7.9 | 2008-01-15 19:30 | 72.3 | 341.1 | 12.9 | 790 | 5.94 | 0.0133 | 80.2 | 85.1 | 160.8 | 2061 | 72.3 |  |  | 0.58
107.5 | 340 | 129 | 5.19 | 2008-01-15 19:30 | 73.4 | 340 | 12.9 | 519 | 5.9 | 0.0088 | 80.4 | 85.4 | 162.7 | 1363 | 73.4 |  |  | 0.58
108 | 343.9 | 130 | 3.59 | 2008-01-15 19:31 | 72.6 | 343.9 | 13 | 359 | 5.86 | 0.0061 | 80.3 | 85.2 | 164.5 | 950 | 72.6 |  |  | 0.59
108.5 | 348.1 | 128 | 3.51 | 2008-01-15 19:31 | 76.7 | 348.1 | 12.8 | 351 | 6 | 0.0058 | 80.6 | 85.6 | 158.3 | 906 | 76.7 |  |  | 0.58
109 | 348.7 | 131 | 3.23 | 2008-01-15 19:32 | 74.4 | 348.7 | 13.1 | 323 | 5.8 | 0.0056 | 80 | 85 | 167.1 | 863 | 74.4 |  |  | 0.59
109.5 | 348.2 | 132 | 7.29 | 2008-01-15 19:32 | 78 | 348.2 | 13.2 | 729 | 5.74 | 0.0127 | 79.7 | 84.7 | 169.9 | 1968 | 78 |  |  | 0.59
110 | 345 | 132 | 5.08 | 2008-01-15 19:33 | 71.4 | 345 | 13.2 | 508 | 5.73 | 0.0089 | 79.7 | 84.6 | 170.7 | 1375 | 71.4 |  |  | 0.59
110.5 | 351.4 | 133 | 3.67 | 2008-01-15 19:33 | 71.2 | 351.4 | 13.3 | 367 | 5.65 | 0.0065 | 79.3 | 84.2 | 174.2 | 1006 | 71.2 |  |  | 0.59
111 | 333.3 | 138 | 1.87 | 2008-01-15 19:34 | 72.7 | 333.3 | 13.8 | 187 | 5.23 | 0.0036 | 79.5 | 84.4 | 196.4 | 554 | 72.7 |  |  | 0.59
111.5 | 328.3 | 141 | 0.66 | 2008-01-15 19:34 | 70.4 | 328.3 | 14.1 | 66 | 5.06 | 0.0013 | 79.3 | 84.2 | 206.4 | 202 | 70.4 |  |  | 0.59
112 | 324.1 | 143 | 0.6 | 2008-01-15 19:35 | 70.6 | 324.1 | 14.3 | 60 | 4.87 | 0.0012 | 79 | 83.9 | 218.2 | 191 | 70.6 |  |  | 0.59
112.5 | 322.7 | 143 | 0.56 | 2008-01-15 19:35 | 69.7 | 322.7 | 14.3 | 56 | 4.91 | 0.0011 | 79.2 | 84.1 | 215.5 | 177 | 69.7 |  |  | 0.59
113 | 321 | 145 | 0.66 | 2008-01-15 19:36 | 70.5 | 321 | 14.5 | 66 | 4.77 | 0.0014 | 78.9 | 83.8 | 225 | 215 | 70.5 |  |  | 0.59
113.5 | 317.7 | 147 | 0.79 | 2008-01-15 19:36 | 70.3 | 317.7 | 14.7 | 79 | 4.61 | 0.0017 | 78.6 | 83.5 | 236.2 | 266 | 70.3 |  |  | 0.59
114 | 322.8 | 145 | 1.05 | 2008-01-15 19:37 | 67.7 | 322.8 | 14.5 | 105 | 4.72 | 0.0022 | 78.4 | 83.3 | 228.4 | 345 | 67.7 |  |  | 0.6
114.5 | 318.4 | 149 | 1.45 | 2008-01-15 19:37 | 67.1 | 318.4 | 14.9 | 145 | 4.47 | 0.0032 | 77.8 | 82.6 | 246.4 | 502 | 67.1 |  |  | 0.6
115 | 319.2 | 149 | 2.11 | 2008-01-15 19:38 | 65.5 | 319.2 | 14.9 | 211 | 4.43 | 0.0048 | 77.4 | 82.2 | 249.7 | 738 | 65.5 |  |  | 0.59
115.5 | 317.6 | 149 | 1.95 | 2008-01-15 19:38 | 65.2 | 317.6 | 14.9 | 195 | 4.47 | 0.0044 | 77.7 | 82.5 | 246.8 | 676 | 65.2 |  |  | 0.59
116 | 315.8 | 151 | 2.13 | 2008-01-15 19:39 | 66.2 | 315.8 | 15.1 | 213 | 4.34 | 0.0049 | 77.4 | 82.2 | 257.5 | 761 | 66.2 |  |  | 0.59
116.5 | 331.8 | 151 | 2.15 | 2008-01-15 19:39 | 65.8 | 331.8 | 15.1 | 215 | 4.29 | 0.005 | 76.1 | 80.8 | 261.2 | 777 | 65.8 |  |  | 0.59
117 | 344.4 | 174 | 4.42 | 2008-01-15 19:40 | 68 | 344.4 | 17.4 | 442 | 2.6 | 0.017 | 63.7 | 67.7 | 495.2 | 2631 | 68 |  |  | 0.53
117.5 | 330.1 | 146 | 1.22 | 2008-01-15 19:40 | 67.3 | 330.1 | 14.6 | 122 | 4.65 | 0.0026 | 77.7 | 82.5 | 233.6 | 407 | 67.3 |  |  | 0.57
118 | 328.7 | 147 | 0.85 | 2008-01-15 19:41 | 67.1 | 328.7 | 14.7 | 85 | 4.58 | 0.0019 | 77.6 | 82.4 | 238.4 | 288 | 67.1 |  |  | 0.6
118.5 | 328.7 | 151 | 1.06 | 2008-01-15 19:41 | 66.1 | 328.7 | 15.1 | 106 | 4.3 | 0.0025 | 76.5 | 81.3 | 260.2 | 382 | 66.1 |  |  | 0.62
119 | 327.4 | 149 | 1.46 | 2008-01-15 19:42 | 66.3 | 327.4 | 14.9 | 146 | 4.42 | 0.0033 | 77 | 81.8 | 251 | 512 | 66.3 |  |  | 0.62
119.5 | 326.9 | 150 | 1.71 | 2008-01-15 19:42 | 65.2 | 326.9 | 15 | 171 | 4.34 | 0.0039 | 76.6 | 81.4 | 257 | 610 | 65.2 |  |  | 0.62
120 | 327.2 | 152 | 1.95 | 2008-01-15 19:43 | 65.8 | 327.2 | 15.2 | 195 | 4.26 | 0.0046 | 76.3 | 81.1 | 263.6 | 709 | 65.8 |  |  | 0.62
120.5 | 324.7 | 151 | 2.21 | 2008-01-15 19:43 | 65.8 | 324.7 | 15.1 | 221 | 4.28 | 0.0052 | 76.6 | 81.3 | 261.9 | 800 | 65.8 |  |  | 0.62
121 | 331.6 | 152 | 2.31 | 2008-01-15 19:44 | 66.9 | 331.6 | 15.2 | 231 | 4.23 | 0.0055 | 76 | 80.7 | 266.2 | 846 | 66.9 |  |  | 0.62
121.5 | 337.1 | 149 | 3.88 | 2008-01-15 19:44 | 66.4 | 337.1 | 14.9 | 388 | 4.44 | 0.0087 | 76.2 | 80.9 | 249.2 | 1355 | 66.4 |  |  | 0.59
122 | 339.5 | 148 | 4.36 | 2008-01-15 19:45 | 65.4 | 339.5 | 14.8 | 436 | 4.56 | 0.0096 | 76.4 | 81.1 | 240.1 | 1483 | 65.4 |  |  | 0.57
122.5 | 341.9 | 147 | 4.07 | 2008-01-15 19:45 | 66.3 | 341.9 | 14.7 | 407 | 4.61 | 0.0088 | 76.5 | 81.2 | 236.6 | 1370 | 66.3 |  |  | 0.56
123 | 344.9 | 148 | 3.23 | 2008-01-15 19:46 | 66.3 | 344.9 | 14.8 | 323 | 4.53 | 0.0071 | 76.1 | 80.8 | 242 | 1105 | 66.3 |  |  | 0.56
123.5 | 346.3 | 149 | 2.88 | 2008-01-15 19:46 | 67.1 | 346.3 | 14.9 | 288 | 4.47 | 0.0064 | 75.9 | 80.6 | 246.6 | 998 | 67.1 |  |  | 0.56
124 | 346.7 | 151 | 3.06 | 2008-01-15 19:47 | 68.9 | 346.7 | 15.1 | 306 | 4.33 | 0.0071 | 75.4 | 80.1 | 258.2 | 1096 | 68.9 |  |  | 0.56
124.5 | 347.8 | 154 | 3.07 | 2008-01-15 19:47 | 69 | 347.8 | 15.4 | 307 | 4.09 | 0.0075 | 74.3 | 78.9 | 279.3 | 1164 | 69 |  |  | 0.56
125 | 347.6 | 154 | 3.27 | 2008-01-15 19:48 | 67.6 | 347.6 | 15.4 | 327 | 4.05 | 0.0081 | 74 | 78.6 | 282.3 | 1250 | 67.6 |  |  | 0.55
125.5 | 351.2 | 154 | 3.13 | 2008-01-15 19:48 | 68.3 | 351.2 | 15.4 | 313 | 4.05 | 0.0077 | 73.8 | 78.4 | 282.7 | 1198 | 68.3 |  |  | 0.56
126 | 354.9 | 156 | 3.45 | 2008-01-15 19:49 | 68.2 | 354.9 | 15.6 | 345 | 3.94 | 0.0088 | 73 | 77.5 | 293.6 | 1358 | 68.2 |  |  | 0.56
126.5 | 350.8 | 157 | 4.08 | 2008-01-15 19:49 | 68.6 | 350.8 | 15.7 | 408 | 3.86 | 0.0106 | 72.8 | 77.4 | 301.3 | 1637 | 68.6 |  |  | 0.56
127 | 351.9 | 155 | 4.2 | 2008-01-15 19:50 | 67.6 | 351.9 | 15.5 | 420 | 3.97 | 0.0106 | 73.2 | 77.7 | 290.6 | 1640 | 67.6 |  |  | 0.56
127.5 | 353 | 157 | 5.06 | 2008-01-15 19:50 | 71.7 | 353 | 15.7 | 506 | 3.85 | 0.0131 | 72.7 | 77.2 | 302.4 | 2036 | 71.7 |  |  | 0.55
128 | 353.2 | 157 | 4.91 | 2008-01-15 19:51 | 67.7 | 353.2 | 15.7 | 491 | 3.84 | 0.0128 | 72.4 | 76.8 | 303.8 | 1983 | 67.7 |  |  | 0.56
128.5 | 351.3 | 160 | 4.91 | 2008-01-15 19:51 | 71 | 351.3 | 16 | 491 | 3.64 | 0.0135 | 71.7 | 76.1 | 325.3 | 2088 | 71 |  |  | 0.56
129 | 350.3 | 162 | 5.37 | 2008-01-15 19:52 | 71.2 | 350.3 | 16.2 | 537 | 3.5 | 0.0153 | 70.8 | 75.2 | 342.9 | 2378 | 71.2 |  |  | 0.55
129.5 | 351.5 | 163 | 5.74 | 2008-01-15 19:52 | 72.3 | 351.5 | 16.3 | 574 | 3.43 | 0.0168 | 70.3 | 74.6 | 352.4 | 2597 | 72.3 |  |  | 0.55
130 | 348.8 | 164 | 6.62 | 2008-01-15 19:53 | 72.1 | 348.8 | 16.4 | 662 | 3.34 | 0.0198 | 69.8 | 74.1 | 364.2 | 3073 | 72.1 |  |  | 0.56
130.5 | 354.6 | 162 | 7.84 | 2008-01-15 19:53 | 69 | 354.6 | 16.2 | 784 | 3.46 | 0.0226 | 69.7 | 74 | 347.7 | 3510 | 69 |  |  | 0.56
131 | 354.3 | 186 | 4.87 | 2008-01-15 19:54 | 69.1 | 354.3 | 18.6 | 487 | 1.67 | 0.0292 | 45.8 | 48.6 | 828.8 | 4523 | 69.1 |  |  | 0.62
131.5 | 349 | 173 | 5.15 | 2008-01-15 19:54 | 70.4 | 349 | 17.3 | 515 | 2.69 | 0.0191 | 64.3 | 68.3 | 475.2 | 2962 | 70.4 |  |  | 0.64
132 | 353 | 172 | 4.64 | 2008-01-15 19:55 | 69.5 | 353 | 17.2 | 464 | 2.75 | 0.0168 | 64.6 | 68.5 | 462.7 | 2611 | 69.5 |  |  | 0.65
132.5 | 350.7 | 169 | 4.39 | 2008-01-15 19:55 | 68.4 | 350.7 | 16.9 | 439 | 2.95 | 0.0149 | 66.6 | 70.7 | 424.9 | 2304 | 68.4 |  |  | 0.66
133 | 352.2 | 169 | 4.47 | 2008-01-15 19:56 | 68.9 | 352.2 | 16.9 | 447 | 2.98 | 0.015 | 66.8 | 70.9 | 419.3 | 2321 | 68.9 |  |  | 0.67
133.5 | 353.1 | 168 | 4.45 | 2008-01-15 19:56 | 69.1 | 353.1 | 16.8 | 445 | 3.06 | 0.0145 | 67.4 | 71.5 | 406.8 | 2255 | 69.1 |  |  | 0.66
134 | 354 | 168 | 4.33 | 2008-01-15 19:57 | 69.3 | 354 | 16.8 | 433 | 3.03 | 0.0143 | 67.1 | 71.2 | 411.7 | 2216 | 69.3 |  |  | 0.67
134.5 | 352 | 168 | 4.43 | 2008-01-15 19:57 | 68 | 352 | 16.8 | 443 | 3.01 | 0.0147 | 66.9 | 71.1 | 414.9 | 2281 | 68 |  |  | 0.67
135 | 352.2 | 168 | 4.55 | 2008-01-15 19:58 | 67.9 | 352.2 | 16.8 | 455 | 3.03 | 0.015 | 67 | 71.2 | 412.4 | 2331 | 67.9 |  |  | 0.67
135.5 | 348.3 | 170 | 4.83 | 2008-01-15 19:58 | 67 | 348.3 | 17 | 483 | 2.9 | 0.0166 | 66.2 | 70.2 | 434.3 | 2581 | 67 |  |  | 0.67
136 | 354.5 | 169 | 4.91 | 2008-01-15 19:59 | 67 | 354.5 | 16.9 | 491 | 2.97 | 0.0165 | 66.2 | 70.3 | 422 | 2563 | 67 |  |  | 0.67
136.5 | 350.1 | 170 | 4.94 | 2008-01-15 19:59 | 67.2 | 350.1 | 17 | 494 | 2.89 | 0.0171 | 65.8 | 69.9 | 436.9 | 2652 | 67.2 |  |  | 0.67
137 | 352.4 | 170 | 5.11 | 2008-01-15 20:00 | 67.6 | 352.4 | 17 | 511 | 2.92 | 0.0175 | 66 | 70 | 430.3 | 2710 | 67.6 |  |  | 0.67
137.5 | 351.7 | 169 | 4.97 | 2008-01-15 20:00 | 67.1 | 351.7 | 16.9 | 497 | 2.93 | 0.017 | 66.1 | 70.2 | 428.9 | 2629 | 67.1 |  |  | 0.67
138 | 351.3 | 169 | 5.02 | 2008-01-15 20:01 | 67.6 | 351.3 | 16.9 | 502 | 2.94 | 0.0171 | 66.2 | 70.3 | 427.9 | 2650 | 67.6 |  |  | 0.67
138.5 | 351.2 | 169 | 5.16 | 2008-01-15 20:01 | 68.5 | 351.2 | 16.9 | 516 | 2.95 | 0.0175 | 66.5 | 70.6 | 424.7 | 2707 | 68.5 |  |  | 0.66
139 | 356.1 | 169 | 5.53 | 2008-01-15 20:02 | 68.3 | 356.1 | 16.9 | 553 | 2.98 | 0.0186 | 66.1 | 70.2 | 420.1 | 2876 | 68.3 |  |  | 0.66
139.5 | 353.4 | 172 | 5.41 | 2008-01-15 20:02 | 70.9 | 353.4 | 17.2 | 541 | 2.77 | 0.0196 | 64.7 | 68.6 | 460.2 | 3031 | 70.9 |  |  | 0.66
140 | 351 | 172 | 5.3 | 2008-01-15 20:03 | 73.7 | 351 | 17.2 | 530 | 2.71 | 0.0195 | 64.6 | 68.6 | 471.5 | 3029 | 73.7 |  |  | 0.66
140.5 | 348.5 | 171 | 5.3 | 2008-01-15 20:03 | 74.3 | 348.5 | 17.1 | 530 | 2.79 | 0.019 | 65.8 | 69.8 | 454.6 | 2939 | 74.3 |  |  | 0.66
141 | 350.6 | 172 | 5.41 | 2008-01-15 20:04 | 74.9 | 350.6 | 17.2 | 541 | 2.73 | 0.0198 | 64.9 | 69 | 468 | 3073 | 74.9 |  |  | 0.66
141.5 | 348.5 | 172 | 5.8 | 2008-01-15 20:04 | 74.6 | 348.5 | 17.2 | 580 | 2.77 | 0.0209 | 65.5 | 69.5 | 459.3 | 3244 | 74.6 |  |  | 0.66
142 | 350.4 | 172 | 5.95 | 2008-01-15 20:05 | 75.1 | 350.4 | 17.2 | 595 | 2.72 | 0.0219 | 64.8 | 68.8 | 469.5 | 3388 | 75.1 |  |  | 0.66
142.5 | 348.3 | 171 | 6.29 | 2008-01-15 20:05 | 75.3 | 348.3 | 17.1 | 629 | 2.81 | 0.0223 | 65.9 | 70 | 450.7 | 3464 | 75.3 |  |  | 0.67
143 | 348.9 | 173 | 5.63 | 2008-01-15 20:06 | 75.1 | 348.9 | 17.3 | 563 | 2.66 | 0.0211 | 64.4 | 68.4 | 482 | 3277 | 75.1 |  |  | 0.67
143.5 | 356.5 | 190 | 5.42 | 2008-01-15 20:06 | 75.9 | 356.5 | 19 | 542 | 1.41 | 0.0385 | 37.7 | 40 | 1001.9 | 5972 | 75.9 |  |  | 0.68
144 | 344.1 | 180 | 7.1 | 2008-01-15 20:07 | 75.2 | 344.1 | 18 | 710 | 2.16 | 0.0329 | 58.1 | 61.6 | 617.6 | 5095 | 75.2 |  |  | 0.68
144.5 | 341.5 | 176 | 7.04 | 2008-01-15 20:07 | 75.6 | 341.5 | 17.6 | 704 | 2.46 | 0.0286 | 62.7 | 66.6 | 529.1 | 4429 | 75.6 |  |  | 0.69
145 | 339.9 | 174 | 6.62 | 2008-01-15 20:08 | 75.5 | 339.9 | 17.4 | 662 | 2.59 | 0.0255 | 64.4 | 68.4 | 498.1 | 3960 | 75.5 |  |  | 0.69
145.5 | 343.2 | 172 | 6.27 | 2008-01-15 20:08 | 72.6 | 343.2 | 17.2 | 627 | 2.78 | 0.0226 | 65.8 | 69.8 | 458.2 | 3500 | 72.6 |  |  | 0.69
146 | 341 | 172 | 5.97 | 2008-01-15 20:09 | 74.3 | 341 | 17.2 | 597 | 2.76 | 0.0216 | 66.1 | 70.2 | 461.2 | 3351 | 74.3 |  |  | 0.69
146.5 | 342.4 | 171 | 5.75 | 2008-01-15 20:09 | 74.6 | 342.4 | 17.1 | 575 | 2.84 | 0.0203 | 66.7 | 70.9 | 445.9 | 3139 | 74.6 |  |  | 0.69
147 | 339.3 | 170 | 5.95 | 2008-01-15 20:10 | 74.1 | 339.3 | 17 | 595 | 2.86 | 0.0208 | 67.1 | 71.3 | 442.4 | 3227 | 74.1 |  |  | 0.7
147.5 | 343.2 | 171 | 6.13 | 2008-01-15 20:10 | 74.2 | 343.2 | 17.1 | 613 | 2.83 | 0.0217 | 66.5 | 70.6 | 448.2 | 3360 | 74.2 |  |  | 0.7
148 | 340.7 | 171 | 6.77 | 2008-01-15 20:11 | 74.9 | 340.7 | 17.1 | 677 | 2.8 | 0.0242 | 66.4 | 70.5 | 453.6 | 3748 | 74.9 |  |  | 0.7
148.5 | 342.3 | 172 | 6.97 | 2008-01-15 20:11 | 74.7 | 342.3 | 17.2 | 697 | 2.75 | 0.0253 | 65.7 | 69.7 | 463.7 | 3929 | 74.7 |  |  | 0.7
149 | 341.4 | 172 | 7.07 | 2008-01-15 20:12 | 75.5 | 341.4 | 17.2 | 707 | 2.76 | 0.0257 | 65.9 | 70 | 462.5 | 3977 | 75.5 |  |  | 0.71
149.5 | 341.5 | 172 | 7.55 | 2008-01-15 20:12 | 74 | 341.5 | 17.2 | 755 | 2.73 | 0.0276 | 65.4 | 69.4 | 467.4 | 4284 | 74 |  |  | 0.71
150 | 336.8 | 172 | 8.21 | 2008-01-15 20:13 | 74.1 | 336.8 | 17.2 | 821 | 2.71 | 0.0303 | 65.5 | 69.6 | 472 | 4696 | 74.1 |  |  | 0.71
150.5 | 316 | 182 | 5.7 | 2008-01-15 20:13 | 74 | 316 | 18.2 | 570 | 2.03 | 0.0281 | 59.7 | 63.4 | 664.6 | 4358 | 74 |  |  | 0.72
151 | 305.7 | 184 | 4.86 | 2008-01-15 20:14 | 73.3 | 305.7 | 18.4 | 486 | 1.87 | 0.026 | 58.6 | 62.2 | 728.9 | 4028 | 73.3 |  |  | 0.72
151.5 | 294.1 | 186 | 4.77 | 2008-01-15 20:14 | 73.5 | 294.1 | 18.6 | 477 | 1.7 | 0.028 | 57.1 | 60.6 | 809.7 | 4339 | 73.5 |  |  | 0.72
152 | 287.8 | 186 | 5.45 | 2008-01-15 20:15 | 72 | 287.8 | 18.6 | 545 | 1.7 | 0.032 | 57.7 | 61.2 | 809.9 | 4959 | 72 |  |  | 0.72
152.5 | 285.2 | 187 | 5.88 | 2008-01-15 20:15 | 71.2 | 285.2 | 18.7 | 588 | 1.6 | 0.0367 | 55.6 | 59 | 868.1 | 5692 | 71.2 |  |  | 0.73
153 | 285.3 | 187 | 6.36 | 2008-01-15 20:16 | 71.3 | 285.3 | 18.7 | 636 | 1.67 | 0.0382 | 56.9 | 60.4 | 830 | 5915 | 71.3 |  |  | 0.73
153.5 | 281.2 | 187 | 7.06 | 2008-01-15 20:16 | 71.1 | 281.2 | 18.7 | 706 | 1.63 | 0.0433 | 56.6 | 60 | 850.3 | 6709 | 71.1 |  |  | 0.7
154 | 277.5 | 188 | 8.29 | 2008-01-15 20:17 | 70.6 | 277.5 | 18.8 | 829 | 1.55 | 0.0536 | 54.7 | 58.1 | 901.8 | 8305 | 70.6 |  |  | 0.7
154.5 | 276.7 | 187 | 9.74 | 2008-01-15 20:17 | 71.2 | 276.7 | 18.7 | 974 | 1.6 | 0.0607 | 55.9 | 59.4 | 865.9 | 9408 | 71.2 |  |  | 0.7
155 | 275.1 | 188 | 10.78 | 2008-01-15 20:18 | 71.7 | 275.1 | 18.8 | 1078 | 1.55 | 0.0696 | 54.7 | 58 | 900.3 | 10783 | 71.7 |  |  | 0.7
155.5 | 274.3 | 188 | 11.1 | 2008-01-15 20:18 | 71.6 | 274.3 | 18.8 | 1110 | 1.53 | 0.0726 | 54.2 | 57.5 | 913.1 | 11245 | 71.6 |  |  | 0.7
156 | 275.7 | 188 | 12.3 | 2008-01-15 20:19 | 73.3 | 275.7 | 18.8 | 1230 | 1.53 | 0.0803 | 54 | 57.3 | 911.9 | 12447 | 73.3 |  |  | 0.7
156.5 | 276.6 | 189 | 13.18 | 2008-01-15 20:19 | 73.3 | 276.6 | 18.9 | 1318 | 1.5 | 0.088 | 52.6 | 55.9 | 935.4 | 13646 | 73.3 |  |  | 0.7