## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | % COx100 | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | % CO2 | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
0 | 114.7 | 210 | 0 | 2008-01-16 17:43 | 68.5 | 114.7 | 21 | 0 | [6 empty] | 68.5 |  |  | 0.66
0.5 | 119.6 | 210 | 0 | 2008-01-16 17:44 | 68.2 | 119.6 | 21 | 0 | [6 empty] | 68.2 |  |  | 0.66
1 | 125.5 | 208 | 0.41 | 2008-01-16 17:44 | 68.9 | 125.5 | 20.8 | 41 | [6 empty] | 68.9 |  |  | 0.65
1.5 | 138.2 | 189 | 8 | 2008-01-16 17:45 | 69.1 | 138.2 | 18.9 | 800 | 1.47 | 0.0544 | 78.3 | 83.1 | 953.4 | 8427 | 69.1 |  |  | 0.65
2 | 143.8 | 185 | 18.29 | 2008-01-16 17:45 | 69 | 143.8 | 18.5 | 1829 | 1.77 | 0.1035 | 77.3 | 82 | 776.7 | 16035 | 69 |  |  | 0.64
2.5 | 154 | 185 | 14.34 | 2008-01-16 17:46 | 68.3 | 154 | 18.5 | 1434 | 1.75 | 0.0817 | 76.4 | 81.2 | 783.5 | 12669 | 68.3 |  |  | 0.64
3 | 157.1 | 181 | 7.58 | 2008-01-16 17:46 | 68.9 | 157.1 | 18.1 | 758 | 2.06 | 0.0367 | 80.2 | 85.2 | 650.8 | 5691 | 68.9 |  |  | 0.63
3.5 | 169 | 176 | 7.26 | 2008-01-16 17:47 | 68.4 | 169 | 17.6 | 726 | 2.41 | 0.0301 | 80.8 | 85.8 | 542.1 | 4662 | 68.4 |  |  | 0.63
4 | 181.4 | 164 | 5.87 | 2008-01-16 17:47 | 67.6 | 181.4 | 16.4 | 587 | 3.31 | 0.0177 | 83.3 | 88.4 | 368.6 | 2751 | 67.6 |  |  | 0.63
4.5 | 189.4 | 161 | 5.63 | 2008-01-16 17:48 | 68.2 | 189.4 | 16.1 | 563 | 3.56 | 0.0158 | 83.5 | 88.6 | 335.2 | 2450 | 68.2 |  |  | 0.62
5 | 200.1 | 156 | 5.96 | 2008-01-16 17:48 | 68.1 | 200.1 | 15.6 | 596 | 3.95 | 0.0151 | 83.6 | 88.8 | 292 | 2337 | 68.1 |  |  | 0.62
5.5 | 211.5 | 149 | 6.8 | 2008-01-16 17:49 | 68.6 | 211.5 | 14.9 | 680 | 4.44 | 0.0153 | 83.9 | 89.1 | 249.4 | 2376 | 68.6 |  |  | 0.61
6 | 226.5 | 131 | 12.21 | 2008-01-16 17:49 | 68.8 | 226.5 | 13.1 | 1221 | 5.79 | 0.0211 | 84.9 | 90.2 | 167.5 | 3266 | 68.8 |  |  | 0.61
6.5 | 236.4 | 124 | 12.02 | 2008-01-16 17:50 | 68.8 | 236.4 | 12.4 | 1202 | 6.31 | 0.019 | 85.2 | 90.4 | 145.5 | 2951 | 68.8 |  |  | 0.61
7 | 242.6 | 111 | 14.54 | 2008-01-16 17:50 | 69 | 242.6 | 11.1 | 1454 | 7.27 | 0.02 | 85.8 | 91.1 | 113.1 | 3099 | 69 |  |  | 0.6
7.5 | 250.9 | 110 | 13.07 | 2008-01-16 17:51 | 69.3 | 250.9 | 11 | 1307 | 7.37 | 0.0177 | 85.7 | 91 | 110.4 | 2750 | 69.3 |  |  | 0.6
8 | 253.7 | 108 | 9.34 | 2008-01-16 17:51 | 69.6 | 253.7 | 10.8 | 934 | 7.48 | 0.0125 | 86 | 91.3 | 107.1 | 1934 | 69.6 |  |  | 0.6
8.5 | 244.5 | 107 | 7.29 | 2008-01-16 17:52 | 68.6 | 244.5 | 10.7 | 729 | 7.59 | 0.0096 | 86.5 | 91.9 | 104.2 | 1489 | 68.6 |  |  | 0.59
9 | 247.3 | 106 | 5.99 | 2008-01-16 17:52 | 68.2 | 247.3 | 10.6 | 599 | 7.63 | 0.0079 | 86.5 | 91.9 | 103.2 | 1217 | 68.2 |  |  | 0.59
9.5 | 248.9 | 107 | 4.86 | 2008-01-16 17:53 | 69.1 | 248.9 | 10.7 | 486 | 7.6 | 0.0064 | 86.5 | 91.9 | 103.9 | 991 | 69.1 |  |  | 0.58
10 | 250 | 110 | 4.35 | 2008-01-16 17:53 | 69.4 | 250 | 11 | 435 | 7.31 | 0.0059 | 86.3 | 91.6 | 111.9 | 922 | 69.4 |  |  | 0.58
10.5 | 251.4 | 113 | 4.71 | 2008-01-16 17:54 | 69.5 | 251.4 | 11.3 | 471 | 7.14 | 0.0066 | 86 | 91.4 | 117 | 1022 | 69.5 |  |  | 0.57
11 | 251.4 | 118 | 5.43 | 2008-01-16 17:54 | 69.4 | 251.4 | 11.8 | 543 | 6.76 | 0.008 | 85.6 | 90.9 | 129.2 | 1245 | 69.4 |  |  | 0.57
11.5 | 260 | 121 | 6.11 | 2008-01-16 17:55 | 69.5 | 260 | 12.1 | 611 | 6.52 | 0.0094 | 84.9 | 90.1 | 137.8 | 1453 | 69.5 |  |  | 0.56
12 | 268.5 | 121 | 5.84 | 2008-01-16 17:55 | 69.5 | 268.5 | 12.1 | 584 | 6.54 | 0.0089 | 84.6 | 89.8 | 137 | 1384 | 69.5 |  |  | 0.55
12.5 | 272.5 | 119 | 4.98 | 2008-01-16 17:56 | 69.8 | 272.5 | 11.9 | 498 | 6.71 | 0.0074 | 84.7 | 89.9 | 131 | 1150 | 69.8 |  |  | 0.55
13 | 280.5 | 119 | 5.23 | 2008-01-16 17:56 | 69.6 | 280.5 | 11.9 | 523 | 6.67 | 0.0078 | 84.2 | 89.5 | 132.5 | 1216 | 69.6 |  |  | 0.54
13.5 | 284.5 | 115 | 8.59 | 2008-01-16 17:57 | 69.7 | 284.5 | 11.5 | 859 | 7 | 0.0123 | 84.3 | 89.5 | 121.3 | 1901 | 69.7 |  |  | 0.53
14 | 289.9 | 105 | 19.09 | 2008-01-16 17:57 | 68.9 | 289.9 | 10.5 | 1909 | 7.72 | 0.0247 | 84.2 | 89.4 | 100.7 | 3832 | 68.9 |  |  | 0.5
14.5 | 292.1 | 104 | 30.76 | 2008-01-16 17:58 | 69.8 | 292.1 | 10.4 | 3076 | 7.75 | 0.0397 | 83.4 | 88.6 | 99.9 | 6150 | 69.8 |  |  | 0.49
15 | 292.9 | 107 | 34.66 | 2008-01-16 17:58 | 69.7 | 292.9 | 10.7 | 3466 | 7.55 | 0.0459 | 82.9 | 88 | 105.2 | 7111 | 69.7 |  |  | 0.48
15.5 | 294 | 112 | 21.37 | 2008-01-16 17:59 | 69.3 | 294 | 11.2 | 2137 | 7.18 | 0.0298 | 83.2 | 88.3 | 115.9 | 4613 | 69.3 |  |  | 0.48
16 | 296.9 | 114 | 20.16 | 2008-01-16 17:59 | 68.4 | 296.9 | 11.4 | 2016 | 7.05 | 0.0286 | 82.9 | 88.1 | 120 | 4435 | 68.4 |  |  | 0.47
16.5 | 298.5 | 110 | 23.67 | 2008-01-16 18:00 | 67.8 | 298.5 | 11 | 2367 | 7.33 | 0.0323 | 83 | 88.1 | 111.6 | 5008 | 67.8 |  |  | 0.46
17 | 302.7 | 108 | 35.26 | 2008-01-16 18:00 | 68.6 | 302.7 | 10.8 | 3526 | 7.52 | 0.0469 | 82.3 | 87.4 | 106.2 | 7271 | 68.6 |  |  | 0.45
17.5 | 303.8 | 108 | 38.73 | 2008-01-16 18:01 | 68.7 | 303.8 | 10.8 | 3873 | 7.46 | 0.0519 | 82 | 87.1 | 107.8 | 8048 | 68.7 |  |  | 0.44
18 | 304.7 | 109 | 41.24 | 2008-01-16 18:01 | 68.7 | 304.7 | 10.9 | 4124 | 7.4 | 0.0557 | 81.7 | 86.8 | 109.4 | 8637 | 68.7 |  |  | 0.43
18.5 | 306.7 | 110 | 43.21 | 2008-01-16 18:02 | 68.8 | 306.7 | 11 | 4321 | 7.33 | 0.0589 | 81.4 | 86.4 | 111.4 | 9136 | 68.8 |  |  | 0.42
19 | 308.4 | 106 | 52.73 | 2008-01-16 18:02 | 69.3 | 308.4 | 10.6 | 5273 | 7.63 | 0.0691 | 81.2 | 86.3 | 103.2 | 10716 | 69.3 |  |  | 0.42
19.5 | 312.3 | 107 | 54.18 | 2008-01-16 18:03 | 69 | 312.3 | 10.7 | 5418 | 7.59 | 0.0714 | 80.9 | 85.9 | 104.3 | 11068 | 69 |  |  | 0.41
20 | 314.9 | 108 | 44.67 | 2008-01-16 18:03 | 69.1 | 314.9 | 10.8 | 4467 | 7.48 | 0.0597 | 81.2 | 86.3 | 107.1 | 9252 | 69.1 |  |  | 0.4
20.5 | 320.4 | 109 | 32.37 | 2008-01-16 18:04 | 69.7 | 320.4 | 10.9 | 3237 | 7.41 | 0.0437 | 81.7 | 86.8 | 109.1 | 6770 | 69.7 |  |  | 0.39
21 | 325.2 | 108 | 29.56 | 2008-01-16 18:04 | 69 | 325.2 | 10.8 | 2956 | 7.48 | 0.0395 | 81.8 | 86.9 | 107.3 | 6129 | 69 |  |  | 0.38
21.5 | 320.8 | 111 | 28.88 | 2008-01-16 18:05 | 69.2 | 320.8 | 11.1 | 2888 | 7.3 | 0.0395 | 81.8 | 86.8 | 112.2 | 6130 | 69.2 |  |  | 0.37
22 | 325.6 | 108 | 40.22 | 2008-01-16 18:05 | 69.8 | 325.6 | 10.8 | 4022 | 7.52 | 0.0535 | 81.2 | 86.2 | 106.2 | 8292 | 69.8 |  |  | 0.36
22.5 | 327 | 108 | 41.44 | 2008-01-16 18:06 | 69 | 327 | 10.8 | 4144 | 7.52 | 0.0551 | 81 | 86.1 | 106.1 | 8539 | 69 |  |  | 0.36
23 | 328.4 | 106 | 43.64 | 2008-01-16 18:06 | 70.6 | 328.4 | 10.6 | 4364 | 7.63 | 0.0572 | 81.1 | 86.1 | 103.2 | 8869 | 70.6 |  |  | 0.35
23.5 | 334.7 | 105 | 52.51 | 2008-01-16 18:07 | 72 | 334.7 | 10.5 | 5251 | 7.71 | 0.0681 | 80.5 | 85.5 | 101.1 | 10562 | 72 |  |  | 0.34
24 | 334.5 | 101 | 68.04 | 2008-01-16 18:07 | 72.1 | 334.5 | 10.1 | 6804 | 8 | 0.085 | 80.1 | 85 | 93.7 | 13179 | 72.1 |  |  | 0.33
24.5 | 337.1 | 101 | 78.05 | 2008-01-16 18:08 | 72.6 | 337.1 | 10.1 | 7805 | 7.98 | 0.0979 | 79.4 | 84.3 | 94.4 | 15169 | 72.6 |  |  | 0.33
25 | 341.7 | 102 | 80.11 | 2008-01-16 18:08 | 72.9 | 341.7 | 10.2 | 8011 | 7.91 | 0.1013 | 79 | 83.9 | 96 | 15702 | 72.9 |  |  | 0.32
25.5 | 343.2 | 101 | 81.36 | 2008-01-16 18:09 | 72.6 | 343.2 | 10.1 | 8136 | 8.01 | 0.1016 | 79 | 83.9 | 93.6 | 15747 | 72.6 |  |  | 0.32
26 | 348.3 | 103 | 76.16 | 2008-01-16 18:09 | 68.5 | 348.3 | 10.3 | 7616 | 7.87 | 0.0967 | 78.7 | 83.6 | 96.9 | 14995 | 68.5 |  |  | 0.31
26.5 | 351.5 | 102 | 71.67 | 2008-01-16 18:10 | 69.9 | 351.5 | 10.2 | 7167 | 7.96 | 0.0901 | 79.1 | 84 | 94.8 | 13964 | 69.9 |  |  | 0.31
27 | 352.8 | 101 | 69.66 | 2008-01-16 18:10 | 70.6 | 352.8 | 10.1 | 6966 | 8.01 | 0.0869 | 79.3 | 84.2 | 93.4 | 13472 | 70.6 |  |  | 0.3
27.5 | 358.5 | 100 | 67.58 | 2008-01-16 18:11 | 69.5 | 358.5 | 10 | 6758 | 8.09 | 0.0835 | 79.3 | 84.1 | 91.6 | 12949 | 69.5 |  |  | 0.3
28 | 362.3 | 100 | 63.23 | 2008-01-16 18:11 | 68 | 362.3 | 10 | 6323 | 8.11 | 0.078 | 79.3 | 84.2 | 91.1 | 12085 | 68 |  |  | 0.29
28.5 | 362.9 | 101 | 56.02 | 2008-01-16 18:12 | 69.2 | 362.9 | 10.1 | 5602 | 7.98 | 0.0702 | 79.6 | 84.5 | 94.3 | 10886 | 69.2 |  |  | 0.29
29 | 364.5 | 102 | 50.16 | 2008-01-16 18:12 | 69.4 | 364.5 | 10.2 | 5016 | 7.9 | 0.0635 | 79.7 | 84.7 | 96.2 | 9839 | 69.4 |  |  | 0.28
29.5 | 369.2 | 102 | 45.48 | 2008-01-16 18:13 | 68.5 | 369.2 | 10.2 | 4548 | 7.94 | 0.0573 | 79.9 | 84.8 | 95.2 | 8879 | 68.5 |  |  | 0.28
30 | 368.2 | 103 | 41.06 | 2008-01-16 18:13 | 69.5 | 368.2 | 10.3 | 4106 | 7.85 | 0.0523 | 80 | 85 | 97.5 | 8111 | 69.5 |  |  | 0.28
30.5 | 369 | 102 | 37.28 | 2008-01-16 18:14 | 68.2 | 369 | 10.2 | 3728 | 7.91 | 0.0471 | 80.3 | 85.3 | 95.8 | 7301 | 68.2 |  |  | 0.27
31 | 352.7 | 104 | 31.29 | 2008-01-16 18:14 | 69.6 | 352.7 | 10.4 | 3129 | 7.79 | 0.0402 | 81.1 | 86.2 | 99 | 6228 | 69.6 |  |  | 0.27
31.5 | 341.3 | 109 | 59.34 | 2008-01-16 18:15 | 69.4 | 341.3 | 10.9 | 5934 | 7.42 | 0.08 | 79.2 | 84.1 | 108.9 | 12394 | 69.4 |  |  | 0.26
32 | 333.9 | 112 | 36.09 | 2008-01-16 18:15 | 69.8 | 333.9 | 11.2 | 3609 | 7.2 | 0.0501 | 80.6 | 85.6 | 115.4 | 7773 | 69.8 |  |  | 0.26
32.5 | 328.1 | 114 | 20.47 | 2008-01-16 18:16 | 68.9 | 328.1 | 11.4 | 2047 | 7.02 | 0.0291 | 81.6 | 86.7 | 120.7 | 4517 | 68.9 |  |  | 0.25
33 | 324.9 | 117 | 16.39 | 2008-01-16 18:16 | 69 | 324.9 | 11.7 | 1639 | 6.82 | 0.024 | 81.7 | 86.8 | 127.1 | 3722 | 69 |  |  | 0.25
33.5 | 322.1 | 116 | 15.5 | 2008-01-16 18:17 | 69.3 | 322.1 | 11.6 | 1550 | 6.9 | 0.0225 | 82 | 87.1 | 124.7 | 3482 | 69.3 |  |  | 0.25
34 | 322.5 | 115 | 14.38 | 2008-01-16 18:17 | 69.6 | 322.5 | 11.5 | 1438 | 6.96 | 0.0207 | 82.2 | 87.3 | 122.7 | 3202 | 69.6 |  |  | 0.24
34.5 | 326.1 | 116 | 13.31 | 2008-01-16 18:18 | 70 | 326.1 | 11.6 | 1331 | 6.93 | 0.0192 | 82.1 | 87.2 | 123.8 | 2978 | 70 |  |  | 0.24
35 | 303.7 | 121 | 12.62 | 2008-01-16 18:18 | 69.8 | 303.7 | 12.1 | 1262 | 6.54 | 0.0193 | 82.5 | 87.6 | 137.1 | 2993 | 69.8 |  |  | 0.24
35.5 | 296 | 116 | 12.62 | 2008-01-16 18:19 | 69 | 296 | 11.6 | 1262 | 6.88 | 0.0184 | 83.3 | 88.4 | 125.4 | 2844 | 69 |  |  | 0.24
36 | 296 | 115 | 12.2 | 2008-01-16 18:19 | 70.7 | 296 | 11.5 | 1220 | 6.98 | 0.0175 | 83.5 | 88.7 | 121.9 | 2708 | 70.7 |  |  | 0.23
36.5 | 294.1 | 115 | 11.68 | 2008-01-16 18:20 | 69.3 | 294.1 | 11.5 | 1168 | 6.95 | 0.0168 | 83.6 | 88.7 | 122.9 | 2603 | 69.3 |  |  | 0.23
37 | 287.3 | 116 | 10.84 | 2008-01-16 18:20 | 70.6 | 287.3 | 11.6 | 1084 | 6.88 | 0.0157 | 83.9 | 89.1 | 125.2 | 2441 | 70.6 |  |  | 0.22
37.5 | 289.1 | 115 | 11.03 | 2008-01-16 18:21 | 69.4 | 289.1 | 11.5 | 1103 | 6.94 | 0.0159 | 83.8 | 89 | 123.3 | 2463 | 69.4 |  |  | 0.22
38 | 285.7 | 114 | 10.75 | 2008-01-16 18:21 | 71.4 | 285.7 | 11.4 | 1075 | 7.01 | 0.0153 | 84.1 | 89.4 | 121 | 2376 | 71.4 |  |  | 0.22
38.5 | 285.8 | 115 | 9.89 | 2008-01-16 18:22 | 70.1 | 285.8 | 11.5 | 989 | 6.98 | 0.0142 | 84.1 | 89.3 | 122 | 2196 | 70.1 |  |  | 0.22
39 | 287.3 | 114 | 9.86 | 2008-01-16 18:22 | 70.8 | 287.3 | 11.4 | 986 | 7.02 | 0.014 | 84.1 | 89.3 | 120.8 | 2178 | 70.8 |  |  | 0.21
39.5 | 288 | 114 | 10.25 | 2008-01-16 18:23 | 70.6 | 288 | 11.4 | 1025 | 7.06 | 0.0145 | 84.1 | 89.3 | 119.7 | 2252 | 70.6 |  |  | 0.21
40 | 286.9 | 114 | 9.89 | 2008-01-16 18:23 | 70.7 | 286.9 | 11.4 | 989 | 7.06 | 0.014 | 84.2 | 89.4 | 119.6 | 2172 | 70.7 |  |  | 0.21
40.5 | 288.1 | 115 | 10.22 | 2008-01-16 18:24 | 70.9 | 288.1 | 11.5 | 1022 | 6.97 | 0.0147 | 84 | 89.2 | 122.2 | 2271 | 70.9 |  |  | 0.21
41 | 289.2 | 114 | 11.31 | 2008-01-16 18:24 | 72.4 | 289.2 | 11.4 | 1131 | 7.01 | 0.0161 | 84 | 89.2 | 121.1 | 2500 | 72.4 |  |  | 0.21
41.5 | 288.6 | 117 | 10.93 | 2008-01-16 18:25 | 69.9 | 288.6 | 11.7 | 1093 | 6.85 | 0.016 | 83.7 | 88.9 | 126.3 | 2474 | 69.9 |  |  | 0.2
42 | 287.3 | 117 | 10.44 | 2008-01-16 18:25 | 71.1 | 287.3 | 11.7 | 1044 | 6.85 | 0.0153 | 83.9 | 89.1 | 126.4 | 2364 | 71.1 |  |  | 0.2
42.5 | 291.1 | 118 | 9.45 | 2008-01-16 18:26 | 72.3 | 291.1 | 11.8 | 945 | 6.78 | 0.0139 | 83.8 | 88.9 | 128.5 | 2160 | 72.3 |  |  | 0.2
43 | 289.8 | 117 | 8.91 | 2008-01-16 18:26 | 70.4 | 289.8 | 11.7 | 891 | 6.8 | 0.0131 | 83.8 | 89 | 127.9 | 2030 | 70.4 |  |  | 0.2
43.5 | 290.1 | 117 | 8.61 | 2008-01-16 18:27 | 72.2 | 290.1 | 11.7 | 861 | 6.8 | 0.0127 | 83.9 | 89.1 | 128 | 1963 | 72.2 |  |  | 0.2
44 | 291.9 | 118 | 7.65 | 2008-01-16 18:27 | 72.2 | 291.9 | 11.8 | 765 | 6.76 | 0.0113 | 83.8 | 89 | 129.4 | 1755 | 72.2 |  |  | 0.2
44.5 | 293.1 | 118 | 7.88 | 2008-01-16 18:28 | 72.7 | 293.1 | 11.8 | 788 | 6.73 | 0.0117 | 83.7 | 88.9 | 130.4 | 1816 | 72.7 |  |  | 0.2
45 | 293.3 | 118 | 6.98 | 2008-01-16 18:28 | 71.6 | 293.3 | 11.8 | 698 | 6.74 | 0.0104 | 83.8 | 88.9 | 130 | 1605 | 71.6 |  |  | 0.2
45.5 | 289.8 | 118 | 6.81 | 2008-01-16 18:29 | 71.6 | 289.8 | 11.8 | 681 | 6.72 | 0.0101 | 83.9 | 89.1 | 130.5 | 1570 | 71.6 |  |  | 0.2
46 | 291.2 | 120 | 6.24 | 2008-01-16 18:29 | 70.4 | 291.2 | 12 | 624 | 6.61 | 0.0094 | 83.7 | 88.9 | 134.6 | 1464 | 70.4 |  |  | 0.19
46.5 | 291.2 | 121 | 6.22 | 2008-01-16 18:30 | 71.4 | 291.2 | 12.1 | 622 | 6.51 | 0.0096 | 83.6 | 88.8 | 138 | 1480 | 71.4 |  |  | 0.19
47 | 292.7 | 119 | 6.56 | 2008-01-16 18:30 | 71.4 | 292.7 | 11.9 | 656 | 6.65 | 0.0099 | 83.7 | 88.9 | 133.1 | 1529 | 71.4 |  |  | 0.19
47.5 | 294.8 | 121 | 6.29 | 2008-01-16 18:31 | 71.7 | 294.8 | 12.1 | 629 | 6.53 | 0.0096 | 83.4 | 88.6 | 137.5 | 1494 | 71.7 |  |  | 0.18
48 | 294.4 | 120 | 7.13 | 2008-01-16 18:31 | 72 | 294.4 | 12 | 713 | 6.61 | 0.0108 | 83.5 | 88.7 | 134.5 | 1672 | 72 |  |  | 0.18
48.5 | 293.9 | 122 | 8.02 | 2008-01-16 18:32 | 72.8 | 293.9 | 12.2 | 802 | 6.47 | 0.0124 | 83.3 | 88.5 | 139.4 | 1920 | 72.8 |  |  | 0.18
49 | 293.9 | 122 | 8.06 | 2008-01-16 18:32 | 74.3 | 293.9 | 12.2 | 806 | 6.46 | 0.0125 | 83.4 | 88.5 | 140.1 | 1935 | 74.3 |  |  | 0.18
49.5 | 294.1 | 124 | 8.59 | 2008-01-16 18:33 | 72.7 | 294.1 | 12.4 | 859 | 6.33 | 0.0136 | 83 | 88.2 | 144.8 | 2102 | 72.7 |  |  | 0.18
50 | 295.6 | 123 | 9.87 | 2008-01-16 18:33 | 72.8 | 295.6 | 12.3 | 987 | 6.35 | 0.0155 | 82.9 | 88 | 144 | 2408 | 72.8 |  |  | 0.18
50.5 | 293.4 | 123 | 8.67 | 2008-01-16 18:34 | 72.9 | 293.4 | 12.3 | 867 | 6.36 | 0.0136 | 83.1 | 88.3 | 143.6 | 2112 | 72.9 |  |  | 0.18
51 | 295.5 | 125 | 8.56 | 2008-01-16 18:34 | 73.3 | 295.5 | 12.5 | 856 | 6.26 | 0.0137 | 82.9 | 88 | 147.5 | 2119 | 73.3 |  |  | 0.17
51.5 | 298.4 | 125 | 8.17 | 2008-01-16 18:35 | 72.5 | 298.4 | 12.5 | 817 | 6.22 | 0.0131 | 82.7 | 87.8 | 149 | 2035 | 72.5 |  |  | 0.17
52 | 295.2 | 127 | 8.15 | 2008-01-16 18:35 | 69.4 | 295.2 | 12.7 | 815 | 6.1 | 0.0134 | 82.5 | 87.6 | 154.1 | 2071 | 69.4 |  |  | 0.17
52.5 | 295.9 | 121 | 7.42 | 2008-01-16 18:36 | 69.7 | 295.9 | 12.1 | 742 | 6.49 | 0.0114 | 83.2 | 88.3 | 138.7 | 1771 | 69.7 |  |  | 0.17
53 | 298.6 | 121 | 6.65 | 2008-01-16 18:36 | 73 | 298.6 | 12.1 | 665 | 6.49 | 0.0102 | 83.3 | 88.4 | 138.7 | 1588 | 73 |  |  | 0.17
53.5 | 298.7 | 121 | 5.07 | 2008-01-16 18:37 | 74.6 | 298.7 | 12.1 | 507 | 6.51 | 0.0078 | 83.5 | 88.7 | 138.2 | 1207 | 74.6 |  |  | 0.17
54 | 297.3 | 122 | 5.29 | 2008-01-16 18:37 | 74.8 | 297.3 | 12.2 | 529 | 6.42 | 0.0082 | 83.4 | 88.6 | 141.4 | 1277 | 74.8 |  |  | 0.16
54.5 | 297.5 | 124 | 4.81 | 2008-01-16 18:38 | 74.8 | 297.5 | 12.4 | 481 | 6.32 | 0.0076 | 83.3 | 88.4 | 145.4 | 1180 | 74.8 |  |  | 0.16
55 | 300.2 | 124 | 4.64 | 2008-01-16 18:38 | 75.7 | 300.2 | 12.4 | 464 | 6.32 | 0.0073 | 83.2 | 88.4 | 145.1 | 1137 | 75.7 |  |  | 0.16
55.5 | 298.7 | 124 | 4.72 | 2008-01-16 18:39 | 75.3 | 298.7 | 12.4 | 472 | 6.3 | 0.0075 | 83.2 | 88.4 | 145.9 | 1161 | 75.3 |  |  | 0.15
56 | 299 | 124 | 5.64 | 2008-01-16 18:39 | 75.5 | 299 | 12.4 | 564 | 6.3 | 0.0089 | 83.2 | 88.3 | 145.9 | 1387 | 75.5 |  |  | 0.15
56.5 | 299.8 | 123 | 5.96 | 2008-01-16 18:40 | 75.9 | 299.8 | 12.3 | 596 | 6.36 | 0.0094 | 83.2 | 88.4 | 143.6 | 1452 | 75.9 |  |  | 0.14
57 | 297.1 | 126 | 5.33 | 2008-01-16 18:40 | 76.4 | 297.1 | 12.6 | 533 | 6.16 | 0.0087 | 83.1 | 88.2 | 151.7 | 1342 | 76.4 |  |  | 0.14
57.5 | 299.2 | 126 | 5.64 | 2008-01-16 18:41 | 75.2 | 299.2 | 12.6 | 564 | 6.19 | 0.0091 | 83 | 88.1 | 150.3 | 1412 | 75.2 |  |  | 0.14
58 | 302.1 | 127 | 5.64 | 2008-01-16 18:41 | 74.9 | 302.1 | 12.7 | 564 | 6.12 | 0.0092 | 82.7 | 87.8 | 153.4 | 1429 | 74.9 |  |  | 0.14
58.5 | 300.2 | 126 | 6.15 | 2008-01-16 18:42 | 74.5 | 300.2 | 12.6 | 615 | 6.15 | 0.01 | 82.8 | 87.9 | 151.9 | 1549 | 74.5 |  |  | 0.13
59 | 300 | 128 | 6.52 | 2008-01-16 18:42 | 72.9 | 300 | 12.8 | 652 | 6.04 | 0.0108 | 82.5 | 87.6 | 156.6 | 1673 | 72.9 |  |  | 0.13
59.5 | 299.6 | 127 | 6.55 | 2008-01-16 18:43 | 72.5 | 299.6 | 12.7 | 655 | 6.08 | 0.0108 | 82.5 | 87.6 | 155.1 | 1671 | 72.5 |  |  | 0.13
60 | 300.3 | 128 | 5.23 | 2008-01-16 18:43 | 73.2 | 300.3 | 12.8 | 523 | 6.02 | 0.0087 | 82.5 | 87.7 | 157.6 | 1347 | 73.2 |  |  | 0.13
60.5 | 300.6 | 129 | 4.35 | 2008-01-16 18:44 | 72.8 | 300.6 | 12.9 | 435 | 5.97 | 0.0073 | 82.5 | 87.6 | 159.7 | 1130 | 72.8 |  |  | 0.12
61 | 300.6 | 129 | 4.78 | 2008-01-16 18:44 | 73.1 | 300.6 | 12.9 | 478 | 5.93 | 0.0081 | 82.4 | 87.5 | 161.2 | 1249 | 73.1 |  |  | 0.12
61.5 | 299.8 | 130 | 5.29 | 2008-01-16 18:45 | 73.2 | 299.8 | 13 | 529 | 5.83 | 0.0091 | 82.2 | 87.3 | 166.1 | 1407 | 73.2 |  |  | 0.12
62 | 297.2 | 132 | 4.32 | 2008-01-16 18:45 | 73.4 | 297.2 | 13.2 | 432 | 5.74 | 0.0075 | 82.3 | 87.4 | 170.1 | 1167 | 73.4 |  |  | 0.12
62.5 | 297.9 | 132 | 3.61 | 2008-01-16 18:46 | 73.4 | 297.9 | 13.2 | 361 | 5.69 | 0.0063 | 82.2 | 87.3 | 172.5 | 984 | 73.4 |  |  | 0.11
63 | 299.4 | 134 | 3.36 | 2008-01-16 18:46 | 73.4 | 299.4 | 13.4 | 336 | 5.59 | 0.006 | 82 | 87.1 | 177.1 | 931 | 73.4 |  |  | 0.11
63.5 | 298 | 134 | 3.41 | 2008-01-16 18:47 | 73.2 | 298 | 13.4 | 341 | 5.56 | 0.0061 | 82 | 87 | 178.6 | 950 | 73.2 |  |  | 0.11
64 | 299.5 | 136 | 2.99 | 2008-01-16 18:47 | 73 | 299.5 | 13.6 | 299 | 5.41 | 0.0055 | 81.6 | 86.7 | 186.7 | 857 | 73 |  |  | 0.1
64.5 | 297.5 | 136 | 3.1 | 2008-01-16 18:48 | 73.9 | 297.5 | 13.6 | 310 | 5.39 | 0.0058 | 81.7 | 86.8 | 187.6 | 892 | 73.9 |  |  | 0.1
65 | 300.1 | 136 | 4.62 | 2008-01-16 18:48 | 76.6 | 300.1 | 13.6 | 462 | 5.38 | 0.0086 | 81.6 | 86.6 | 188.1 | 1331 | 76.6 |  |  | 0.1
65.5 | 298.9 | 135 | 5.03 | 2008-01-16 18:49 | 77 | 298.9 | 13.5 | 503 | 5.47 | 0.0092 | 81.8 | 86.8 | 183.6 | 1427 | 77 |  |  | 0.09
66 | 300.1 | 136 | 5.15 | 2008-01-16 18:49 | 76.7 | 300.1 | 13.6 | 515 | 5.44 | 0.0095 | 81.6 | 86.7 | 184.7 | 1466 | 76.7 |  |  | 0.09
66.5 | 297.9 | 136 | 6.02 | 2008-01-16 18:50 | 77.2 | 297.9 | 13.6 | 602 | 5.44 | 0.0111 | 81.7 | 86.8 | 184.9 | 1715 | 77.2 |  |  | 0.08
67 | 298 | 137 | 6.21 | 2008-01-16 18:50 | 76.8 | 298 | 13.7 | 621 | 5.35 | 0.0116 | 81.5 | 86.5 | 189.8 | 1800 | 76.8 |  |  | 0.08
67.5 | 299.5 | 138 | 6.14 | 2008-01-16 18:51 | 77.9 | 299.5 | 13.8 | 614 | 5.28 | 0.0116 | 81.3 | 86.3 | 193.6 | 1803 | 77.9 |  |  | 0.08
68 | 304.2 | 137 | 5.48 | 2008-01-16 18:51 | 77.2 | 304.2 | 13.7 | 548 | 5.33 | 0.0103 | 81.2 | 86.2 | 190.6 | 1592 | 77.2 |  |  | 0.08
68.5 | 302.1 | 137 | 5.52 | 2008-01-16 18:52 | 76.7 | 302.1 | 13.7 | 552 | 5.35 | 0.0103 | 81.3 | 86.3 | 190 | 1601 | 76.7 |  |  | 0.07
69 | 301.1 | 137 | 5.96 | 2008-01-16 18:52 | 78.1 | 301.1 | 13.7 | 596 | 5.32 | 0.0112 | 81.3 | 86.3 | 191.6 | 1738 | 78.1 |  |  | 0.07
69.5 | 300.5 | 137 | 5.45 | 2008-01-16 18:53 | 76.8 | 300.5 | 13.7 | 545 | 5.36 | 0.0102 | 81.4 | 86.5 | 188.9 | 1575 | 76.8 |  |  | 0.07
70 | 300.6 | 137 | 4.85 | 2008-01-16 18:53 | 73.2 | 300.6 | 13.7 | 485 | 5.33 | 0.0091 | 81.2 | 86.2 | 190.5 | 1409 | 73.2 |  |  | 0.07
70.5 | 302.4 | 136 | 4.5 | 2008-01-16 18:54 | 74.9 | 302.4 | 13.6 | 450 | 5.4 | 0.0083 | 81.4 | 86.4 | 187 | 1291 | 74.9 |  |  | 0.07
71 | 301.3 | 134 | 5.31 | 2008-01-16 18:54 | 76.6 | 301.3 | 13.4 | 531 | 5.55 | 0.0096 | 81.8 | 86.9 | 179 | 1482 | 76.6 |  |  | 0.08
71.5 | 301.2 | 132 | 4.43 | 2008-01-16 18:55 | 77.8 | 301.2 | 13.2 | 443 | 5.73 | 0.0077 | 82.3 | 87.4 | 170.6 | 1199 | 77.8 |  |  | 0.07
72 | 302.7 | 130 | 4.38 | 2008-01-16 18:55 | 79 | 302.7 | 13 | 438 | 5.85 | 0.0075 | 82.5 | 87.6 | 164.9 | 1160 | 79 |  |  | 0.07
72.5 | 301.2 | 127 | 6.7 | 2008-01-16 18:56 | 75.3 | 301.2 | 12.7 | 670 | 6.06 | 0.0111 | 82.6 | 87.7 | 155.7 | 1713 | 75.3 |  |  | 0.07
73 | 305.8 | 114 | 12.65 | 2008-01-16 18:56 | 74.8 | 305.8 | 11.4 | 1265 | 7.03 | 0.018 | 83.4 | 88.5 | 120.5 | 2789 | 74.8 |  |  | 0.08
73.5 | 305.9 | 110 | 12.77 | 2008-01-16 18:57 | 73.7 | 305.9 | 11 | 1277 | 7.33 | 0.0174 | 83.7 | 88.9 | 111.6 | 2702 | 73.7 |  |  | 0.09
74 | 306.2 | 113 | 10.56 | 2008-01-16 18:57 | 75 | 306.2 | 11.3 | 1056 | 7.11 | 0.0148 | 83.6 | 88.8 | 117.9 | 2301 | 75 |  |  | 0.08
74.5 | 307.2 | 117 | 6.17 | 2008-01-16 18:58 | 75 | 307.2 | 11.7 | 617 | 6.82 | 0.0091 | 83.5 | 88.7 | 127.4 | 1403 | 75 |  |  | 0.09
75 | 305.4 | 120 | 1.94 | 2008-01-16 18:58 | 74.4 | 305.4 | 12 | 194 | 6.58 | 0.0029 | 83.5 | 88.7 | 135.5 | 457 | 74.4 |  |  | 0.09
75.5 | 304.9 | 123 | 1.07 | 2008-01-16 18:59 | 73.2 | 304.9 | 12.3 | 107 | 6.36 | 0.0017 | 83.2 | 88.4 | 143.9 | 261 | 73.2 |  |  | 0.1
76 | 307.6 | 125 | 0.64 | 2008-01-16 18:59 | 74.3 | 307.6 | 12.5 | 64 | 6.23 | 0.001 | 83 | 88.2 | 148.7 | 159 | 74.3 |  |  | 0.1
76.5 | 307.6 | 128 | 0.63 | 2008-01-16 19:00 | 74.6 | 307.6 | 12.8 | 63 | 6.04 | 0.001 | 82.7 | 87.8 | 156.7 | 162 | 74.6 |  |  | 0.1
77 | 309.2 | 130 | 1.1 | 2008-01-16 19:00 | 74.6 | 309.2 | 13 | 110 | 5.86 | 0.0019 | 82.3 | 87.4 | 164.4 | 291 | 74.6 |  |  | 0.1
77.5 | 307.7 | 132 | 1.59 | 2008-01-16 19:01 | 75.6 | 307.7 | 13.2 | 159 | 5.68 | 0.0028 | 82 | 87.1 | 173 | 434 | 75.6 |  |  | 0.21
78 | 308.2 | 133 | 1.8 | 2008-01-16 19:01 | 75.7 | 308.2 | 13.3 | 180 | 5.66 | 0.0032 | 81.9 | 87 | 173.9 | 493 | 75.7 |  |  | 0.21
78.5 | 307.3 | 133 | 2.45 | 2008-01-16 19:02 | 79 | 307.3 | 13.3 | 245 | 5.66 | 0.0043 | 82.1 | 87.2 | 173.7 | 671 | 79 |  |  | 0.21
79 | 307.3 | 133 | 2.25 | 2008-01-16 19:02 | 79.1 | 307.3 | 13.3 | 225 | 5.66 | 0.004 | 82.1 | 87.2 | 173.6 | 616 | 79.1 |  |  | 0.21
79.5 | 308.9 | 133 | 2.44 | 2008-01-16 19:03 | 79.2 | 308.9 | 13.3 | 244 | 5.66 | 0.0043 | 82 | 87.1 | 173.8 | 668 | 79.2 |  |  | 0.21
80 | 309 | 133 | 3.03 | 2008-01-16 19:03 | 75 | 309 | 13.3 | 303 | 5.65 | 0.0054 | 81.7 | 86.8 | 174.2 | 831 | 75 |  |  | 0.21
80.5 | 309.9 | 133 | 3.15 | 2008-01-16 19:04 | 74.5 | 309.9 | 13.3 | 315 | 5.64 | 0.0056 | 81.6 | 86.7 | 174.9 | 866 | 74.5 |  |  | 0.21
81 | 307.5 | 133 | 3.47 | 2008-01-16 19:04 | 75.7 | 307.5 | 13.3 | 347 | 5.62 | 0.0062 | 81.7 | 86.8 | 175.7 | 957 | 75.7 |  |  | 0.21
81.5 | 305.6 | 133 | 4.51 | 2008-01-16 19:05 | 80.2 | 305.6 | 13.3 | 451 | 5.6 | 0.0081 | 81.9 | 87 | 176.8 | 1248 | 80.2 |  |  | 0.21
82 | 305.9 | 134 | 4.77 | 2008-01-16 19:05 | 71.9 | 305.9 | 13.4 | 477 | 5.57 | 0.0086 | 81.4 | 86.4 | 178.3 | 1327 | 71.9 |  |  | 0.22
82.5 | 305.2 | 134 | 5.64 | 2008-01-16 19:06 | 69 | 305.2 | 13.4 | 564 | 5.53 | 0.0102 | 81.1 | 86.1 | 180.1 | 1580 | 69 |  |  | 0.22
83 | 306 | 135 | 6.03 | 2008-01-16 19:06 | 70.7 | 306 | 13.5 | 603 | 5.5 | 0.011 | 81 | 86.1 | 181.9 | 1700 | 70.7 |  |  | 0.22
83.5 | 305.7 | 135 | 5.82 | 2008-01-16 19:07 | 70.6 | 305.7 | 13.5 | 582 | 5.46 | 0.0107 | 81 | 86 | 184.1 | 1654 | 70.6 |  |  | 0.22
84 | 306.1 | 136 | 6.47 | 2008-01-16 19:07 | 72.5 | 306.1 | 13.6 | 647 | 5.41 | 0.012 | 80.9 | 85.9 | 186.3 | 1853 | 72.5 |  |  | 0.22
84.5 | 304.4 | 137 | 6.22 | 2008-01-16 19:08 | 73.6 | 304.4 | 13.7 | 622 | 5.36 | 0.0116 | 81 | 86 | 189.1 | 1798 | 73.6 |  |  | 0.22
85 | 304.5 | 137 | 6.74 | 2008-01-16 19:08 | 75.1 | 304.5 | 13.7 | 674 | 5.31 | 0.0127 | 80.9 | 85.9 | 191.8 | 1967 | 75.1 |  |  | 0.21
85.5 | 307.4 | 138 | 7.14 | 2008-01-16 19:09 | 75.1 | 307.4 | 13.8 | 714 | 5.26 | 0.0136 | 80.6 | 85.6 | 194.6 | 2104 | 75.1 |  |  | 0.21
86 | 301.4 | 139 | 8.15 | 2008-01-16 19:09 | 71.5 | 301.4 | 13.9 | 815 | 5.21 | 0.0156 | 80.5 | 85.4 | 197.6 | 2425 | 71.5 |  |  | 0.21
86.5 | 300.3 | 140 | 15.38 | 2008-01-16 19:10 | 70.1 | 300.3 | 14 | 1538 | 5.15 | 0.0299 | 79.6 | 84.5 | 200.9 | 4628 | 70.1 |  |  | 0.21
87 | 299.5 | 140 | 16.7 | 2008-01-16 19:10 | 70.3 | 299.5 | 14 | 1670 | 5.1 | 0.0328 | 79.4 | 84.3 | 204.2 | 5080 | 70.3 |  |  | 0.21
87.5 | 300.6 | 141 | 15.16 | 2008-01-16 19:11 | 70.3 | 300.6 | 14.1 | 1516 | 5.04 | 0.0301 | 79.3 | 84.2 | 207.6 | 4663 | 70.3 |  |  | 0.21
88 | 301.2 | 142 | 13.83 | 2008-01-16 19:11 | 71.1 | 301.2 | 14.2 | 1383 | 4.98 | 0.0278 | 79.3 | 84.2 | 211.3 | 4306 | 71.1 |  |  | 0.21
88.5 | 303.8 | 143 | 12.65 | 2008-01-16 19:12 | 70.3 | 303.8 | 14.3 | 1265 | 4.92 | 0.0257 | 79 | 83.9 | 215.2 | 3988 | 70.3 |  |  | 0.21
89 | 301.4 | 143 | 12.82 | 2008-01-16 19:12 | 70.1 | 301.4 | 14.3 | 1282 | 4.86 | 0.0264 | 79 | 83.9 | 218.7 | 4086 | 70.1 |  |  | 0.21
89.5 | 300.1 | 144 | 11.9 | 2008-01-16 19:13 | 72.4 | 300.1 | 14.4 | 1190 | 4.8 | 0.0248 | 79.1 | 84 | 222.6 | 3839 | 72.4 |  |  | 0.21
90 | 302.3 | 145 | 12.49 | 2008-01-16 19:13 | 72.4 | 302.3 | 14.5 | 1249 | 4.75 | 0.0263 | 78.8 | 83.7 | 226 | 4072 | 72.4 |  |  | 0.21
90.5 | 298.8 | 146 | 11.67 | 2008-01-16 19:14 | 72 | 298.8 | 14.6 | 1167 | 4.7 | 0.0248 | 78.9 | 83.8 | 229.8 | 3849 | 72 |  |  | 0.21
91 | 301.4 | 146 | 12.87 | 2008-01-16 19:14 | 72.7 | 301.4 | 14.6 | 1287 | 4.65 | 0.0277 | 78.5 | 83.4 | 233.4 | 4291 | 72.7 |  |  | 0.21
91.5 | 301.1 | 147 | 15.71 | 2008-01-16 19:15 | 72.5 | 301.1 | 14.7 | 1571 | 4.6 | 0.0342 | 78 | 82.9 | 237.3 | 5299 | 72.5 |  |  | 0.21
92 | 303 | 148 | 18.71 | 2008-01-16 19:15 | 71.6 | 303 | 14.8 | 1871 | 4.55 | 0.0411 | 77.4 | 82.2 | 240.8 | 6377 | 71.6 |  |  | 0.2
92.5 | 301.6 | 148 | 20.13 | 2008-01-16 19:16 | 72.2 | 301.6 | 14.8 | 2013 | 4.5 | 0.0447 | 77.2 | 82 | 244.2 | 6929 | 72.2 |  |  | 0.2
93 | 324.2 | 149 | 22.16 | 2008-01-16 19:16 | 75.6 | 324.2 | 14.9 | 2216 | 4.45 | 0.0497 | 75.6 | 80.3 | 247.9 | 7710 | 75.6 |  |  | 0.2
93.5 | 306.9 | 150 | 12.29 | 2008-01-16 19:17 | 72.5 | 306.9 | 15 | 1229 | 4.41 | 0.0279 | 77.4 | 82.2 | 251.6 | 4321 | 72.5 |  |  | 0.19
94 | 300.3 | 150 | 12.12 | 2008-01-16 19:17 | 72.3 | 300.3 | 15 | 1212 | 4.37 | 0.0278 | 77.7 | 82.5 | 255 | 4302 | 72.3 |  |  | 0.19
94.5 | 294.7 | 151 | 12.08 | 2008-01-16 19:18 | 71.6 | 294.7 | 15.1 | 1208 | 4.32 | 0.0279 | 77.9 | 82.7 | 258.4 | 4330 | 71.6 |  |  | 0.2
95 | 294.1 | 151 | 12.22 | 2008-01-16 19:18 | 71.1 | 294.1 | 15.1 | 1222 | 4.28 | 0.0286 | 77.7 | 82.5 | 262.3 | 4428 | 71.1 |  |  | 0.2
95.5 | 295.9 | 152 | 14.95 | 2008-01-16 19:19 | 74 | 295.9 | 15.2 | 1495 | 4.23 | 0.0353 | 77.3 | 82.1 | 266.1 | 5473 | 74 |  |  | 0.2
96 | 298.1 | 152 | 14.85 | 2008-01-16 19:19 | 72.4 | 298.1 | 15.2 | 1485 | 4.19 | 0.0354 | 76.9 | 81.7 | 269.8 | 5492 | 72.4 |  |  | 0.2
96.5 | 299.3 | 153 | 15.14 | 2008-01-16 19:20 | 78.5 | 299.3 | 15.3 | 1514 | 4.14 | 0.0365 | 77 | 81.8 | 274.2 | 5665 | 78.5 |  |  | 0.2
97 | 298.2 | 154 | 16 | 2008-01-16 19:20 | 80.7 | 298.2 | 15.4 | 1600 | 4.1 | 0.039 | 77 | 81.7 | 278 | 6049 | 80.7 |  |  | 0.2
97.5 | 296.9 | 154 | 16.84 | 2008-01-16 19:21 | 81.9 | 296.9 | 15.4 | 1684 | 4.06 | 0.0415 | 76.9 | 81.6 | 281.8 | 6429 | 81.9 |  |  | 0.2
98 | 301.3 | 155 | 18.43 | 2008-01-16 19:21 | 83.3 | 301.3 | 15.5 | 1843 | 4.02 | 0.0458 | 76.3 | 81.1 | 285.5 | 7105 | 83.3 |  |  | 0.19
98.5 | 301.6 | 155 | 21.38 | 2008-01-16 19:22 | 83.8 | 301.6 | 15.5 | 2138 | 3.98 | 0.0537 | 75.8 | 80.5 | 289.1 | 8319 | 83.8 |  |  | 0.2
99 | 300 | 156 | 23.83 | 2008-01-16 19:22 | 83.7 | 300 | 15.6 | 2383 | 3.95 | 0.0603 | 75.5 | 80.2 | 292.3 | 9350 | 83.7 |  |  | 0.2
99.5 | 299.7 | 156 | 24.48 | 2008-01-16 19:23 | 84 | 299.7 | 15.6 | 2448 | 3.91 | 0.0626 | 75.3 | 80 | 296.1 | 9696 | 84 |  |  | 0.2
100 | 300.9 | 157 | 26.63 | 2008-01-16 19:23 | 84.5 | 300.9 | 15.7 | 2663 | 3.88 | 0.0686 | 74.9 | 79.5 | 299.3 | 10634 | 84.5 |  |  | 0.2
100.5 | 302.9 | 157 | 29.44 | 2008-01-16 19:24 | 85.1 | 302.9 | 15.7 | 2944 | 3.85 | 0.0765 | 74.3 | 78.9 | 302.8 | 11859 | 85.1 |  |  | 0.2
101 | 300.8 | 157 | 29.31 | 2008-01-16 19:24 | 75.7 | 300.8 | 15.7 | 2931 | 3.82 | 0.0767 | 73.6 | 78.1 | 305.8 | 11894 | 75.7 |  |  | 0.2
101.5 | 317.4 | 158 | 25.37 | 2008-01-16 19:25 | 79 | 317.4 | 15.8 | 2537 | 3.79 | 0.067 | 72.9 | 77.4 | 309.2 | 10382 | 79 |  |  | 0.2
102 | 305.7 | 158 | 13.67 | 2008-01-16 19:25 | 74.9 | 305.7 | 15.8 | 1367 | 3.76 | 0.0364 | 74.8 | 79.5 | 312.3 | 5636 | 74.9 |  |  | 0.21
102.5 | 302.6 | 159 | 14.46 | 2008-01-16 19:26 | 71.4 | 302.6 | 15.9 | 1446 | 3.73 | 0.0388 | 74.5 | 79.1 | 315.6 | 6009 | 71.4 |  |  | 0.21
103 | 302.5 | 159 | 13.56 | 2008-01-16 19:26 | 70.6 | 302.5 | 15.9 | 1356 | 3.7 | 0.0366 | 74.5 | 79.1 | 318.8 | 5679 | 70.6 |  |  | 0.21
103.5 | 304.1 | 160 | 13.07 | 2008-01-16 19:27 | 71.8 | 304.1 | 16 | 1307 | 3.67 | 0.0356 | 74.3 | 78.9 | 322.3 | 5519 | 71.8 |  |  | 0.2
104 | 306.1 | 160 | 13.38 | 2008-01-16 19:27 | 71.6 | 306.1 | 16 | 1338 | 3.63 | 0.0368 | 73.9 | 78.5 | 326.6 | 5708 | 71.6 |  |  | 0.2
104.5 | 305.2 | 161 | 14.53 | 2008-01-16 19:28 | 71.2 | 305.2 | 16.1 | 1453 | 3.59 | 0.0404 | 73.6 | 78.2 | 331.5 | 6269 | 71.2 |  |  | 0.2
105 | 306.4 | 161 | 15.93 | 2008-01-16 19:28 | 72.1 | 306.4 | 16.1 | 1593 | 3.55 | 0.0449 | 73.1 | 77.7 | 336.9 | 6960 | 72.1 |  |  | 0.2
105.5 | 306.1 | 162 | 16.81 | 2008-01-16 19:29 | 73.1 | 306.1 | 16.2 | 1681 | 3.51 | 0.0479 | 72.9 | 77.4 | 341.8 | 7427 | 73.1 |  |  | 0.2
106 | 307.8 | 162 | 18.32 | 2008-01-16 19:29 | 76.4 | 307.8 | 16.2 | 1832 | 3.46 | 0.0529 | 72.6 | 77.1 | 347.3 | 8195 | 76.4 |  |  | 0.21
106.5 | 308.5 | 163 | 18.81 | 2008-01-16 19:30 | 73.7 | 308.5 | 16.3 | 1881 | 3.43 | 0.0549 | 72 | 76.5 | 352.2 | 8506 | 73.7 |  |  | 0.2
107 | 307.1 | 163 | 19.36 | 2008-01-16 19:30 | 72.8 | 307.1 | 16.3 | 1936 | 3.39 | 0.0571 | 71.7 | 76.2 | 357.1 | 8850 | 72.8 |  |  | 0.21
107.5 | 309.2 | 164 | 18.16 | 2008-01-16 19:31 | 71.8 | 309.2 | 16.4 | 1816 | 3.35 | 0.0542 | 71.4 | 75.8 | 363 | 8408 | 71.8 |  |  | 0.21
108 | 308.7 | 164 | 17.99 | 2008-01-16 19:31 | 72.6 | 308.7 | 16.4 | 1799 | 3.32 | 0.0542 | 71.3 | 75.7 | 367.4 | 8408 | 72.6 |  |  | 0.22
108.5 | 310.1 | 165 | 19.67 | 2008-01-16 19:32 | 72.6 | 310.1 | 16.5 | 1967 | 3.28 | 0.06 | 70.7 | 75.1 | 373 | 9304 | 72.6 |  |  | 0.21
109 | 308.3 | 165 | 20.92 | 2008-01-16 19:32 | 72.3 | 308.3 | 16.5 | 2092 | 3.24 | 0.0645 | 70.4 | 74.8 | 378.1 | 10003 | 72.3 |  |  | 0.21
109.5 | 309.2 | 166 | 22.17 | 2008-01-16 19:33 | 75.5 | 309.2 | 16.6 | 2217 | 3.2 | 0.0692 | 70.2 | 74.5 | 383.9 | 10729 | 75.5 |  |  | 0.21
110 | 325 | 166 | 22.52 | 2008-01-16 19:33 | 76.4 | 325 | 16.6 | 2252 | 3.17 | 0.071 | 68.6 | 72.8 | 389 | 11012 | 76.4 |  |  | 0.21
110.5 | 307.8 | 167 | 15.26 | 2008-01-16 19:34 | 74.6 | 307.8 | 16.7 | 1526 | 3.14 | 0.0487 | 70.7 | 75.1 | 394.3 | 7543 | 74.6 |  |  | 0.21
111 | 305.7 | 167 | 9.74 | 2008-01-16 19:34 | 71.6 | 305.7 | 16.7 | 974 | 3.1 | 0.0314 | 71.3 | 75.7 | 399.3 | 4863 | 71.6 |  |  | 0.21
111.5 | 305.5 | 168 | 8.3 | 2008-01-16 19:35 | 72.3 | 305.5 | 16.8 | 830 | 3.07 | 0.027 | 71.4 | 75.8 | 404.3 | 4185 | 72.3 |  |  | 0.2
112 | 306.6 | 168 | 7.59 | 2008-01-16 19:35 | 72.1 | 306.6 | 16.8 | 759 | 3.05 | 0.0249 | 71.2 | 75.6 | 408.6 | 3860 | 72.1 |  |  | 0.2
112.5 | 308.9 | 168 | 6.95 | 2008-01-16 19:36 | 72.3 | 308.9 | 16.8 | 695 | 3.02 | 0.0231 | 70.9 | 75.3 | 414.1 | 3573 | 72.3 |  |  | 0.2
113 | 312.9 | 169 | 6.54 | 2008-01-16 19:36 | 71.8 | 312.9 | 16.9 | 654 | 2.99 | 0.0219 | 70.3 | 74.7 | 419.2 | 3396 | 71.8 |  |  | 0.2
113.5 | 313.7 | 169 | 6.47 | 2008-01-16 19:37 | 72.5 | 313.7 | 16.9 | 647 | 2.95 | 0.0219 | 70.1 | 74.4 | 424.8 | 3395 | 72.5 |  |  | 0.2
114 | 315.7 | 170 | 6.87 | 2008-01-16 19:37 | 73.7 | 315.7 | 17 | 687 | 2.92 | 0.0235 | 69.7 | 74 | 430.6 | 3645 | 73.7 |  |  | 0.2
114.5 | 314.6 | 170 | 7.71 | 2008-01-16 19:38 | 73.9 | 314.6 | 17 | 771 | 2.89 | 0.0267 | 69.4 | 73.7 | 436.3 | 4134 | 73.9 |  |  | 0.19
115 | 312.8 | 170 | 8.48 | 2008-01-16 19:38 | 73.6 | 312.8 | 17 | 848 | 2.86 | 0.0297 | 69.2 | 73.5 | 442.2 | 4598 | 73.6 |  |  | 0.19
115.5 | 311.3 | 171 | 9.6 | 2008-01-16 19:39 | 74.2 | 311.3 | 17.1 | 960 | 2.83 | 0.034 | 68.9 | 73.2 | 448.4 | 5264 | 74.2 |  |  | 0.19
116 | 313.5 | 171 | 12.1 | 2008-01-16 19:39 | 75 | 313.5 | 17.1 | 1210 | 2.79 | 0.0433 | 68.1 | 72.3 | 454.8 | 6713 | 75 |  |  | 0.19
116.5 | 312.9 | 172 | 15.8 | 2008-01-16 19:40 | 75.1 | 312.9 | 17.2 | 1580 | 2.76 | 0.0572 | 67.2 | 71.4 | 461 | 8864 | 75.1 |  |  | 0.19
117 | 314.4 | 172 | 18.86 | 2008-01-16 19:40 | 76.3 | 314.4 | 17.2 | 1886 | 2.73 | 0.069 | 66.4 | 70.5 | 467.3 | 10698 | 76.3 |  |  | 0.19
117.5 | 311.5 | 172 | 19.74 | 2008-01-16 19:41 | 76.1 | 311.5 | 17.2 | 1974 | 2.71 | 0.0729 | 66.3 | 70.3 | 472.5 | 11301 | 76.1 |  |  | 0.19
118 | 312.1 | 173 | 20.24 | 2008-01-16 19:41 | 75.1 | 312.1 | 17.3 | 2024 | 2.68 | 0.0755 | 65.7 | 69.8 | 478.1 | 11701 | 75.1 |  |  | 0.19
118.5 | 312.6 | 173 | 21.43 | 2008-01-16 19:42 | 74.1 | 312.6 | 17.3 | 2143 | 2.65 | 0.0808 | 65.1 | 69.1 | 484.4 | 12523 | 74.1 |  |  | 0.19
119 | 301.4 | 174 | 21.84 | 2008-01-16 19:42 | 74.8 | 301.4 | 17.4 | 2184 | 2.63 | 0.0831 | 66 | 70.1 | 489.7 | 12879 | 74.8 |  |  | 0.19
119.5 | 289.7 | 174 | 17.22 | 2008-01-16 19:43 | 74.7 | 289.7 | 17.4 | 1722 | 2.61 | 0.0661 | 67.8 | 72 | 494.9 | 10245 | 74.7 |  |  | 0.19
120 | 282.5 | 174 | 10.76 | 2008-01-16 19:43 | 75.6 | 282.5 | 17.4 | 1076 | 2.58 | 0.0418 | 69.6 | 73.9 | 501.5 | 6472 | 75.6 |  |  | 0.19
120.5 | 278.1 | 174 | 14.55 | 2008-01-16 19:44 | 75.6 | 278.1 | 17.4 | 1455 | 2.56 | 0.0569 | 69.2 | 73.5 | 505.8 | 8814 | 75.6 |  |  | 0.19
121 | 274 | 175 | 21.24 | 2008-01-16 19:44 | 76.3 | 274 | 17.5 | 2124 | 2.53 | 0.0839 | 68.2 | 72.4 | 512.2 | 13004 | 76.3 |  |  | 0.19
121.5 | 272.6 | 175 | 28.07 | 2008-01-16 19:45 | 75.2 | 272.6 | 17.5 | 2807 | 2.51 | 0.1118 | 66.9 | 71 | 517.2 | 17326 | 75.2 |  |  | 0.19
122 | 268.4 | 175 | 31.8 | 2008-01-16 19:45 | 75 | 268.4 | 17.5 | 3180 | 2.49 | 0.1279 | 66.4 | 70.5 | 523.4 | 19826 | 75 |  |  | 0.19
122.5 | 269.2 | 176 | 32.28 | 2008-01-16 19:46 | 74.4 | 269.2 | 17.6 | 3228 | 2.46 | 0.1312 | 65.9 | 70 | 530 | 20337 | 74.4 |  |  | 0.19
123 | 266.8 | 176 | 32.42 | 2008-01-16 19:46 | 73.9 | 266.8 | 17.6 | 3242 | 2.43 | 0.1332 | 65.8 | 69.9 | 536.7 | 20642 | 73.9 |  |  | 0.19
123.5 | 264.2 | 177 | 32.93 | 2008-01-16 19:47 | 75.5 | 264.2 | 17.7 | 3293 | 2.41 | 0.1367 | 65.9 | 70 | 543.6 | 21192 | 75.5 |  |  | 0.19
124 | 263.1 | 177 | 32.57 | 2008-01-16 19:47 | 75.4 | 263.1 | 17.7 | 3257 | 2.38 | 0.1367 | 65.8 | 69.9 | 550.5 | 21186 | 75.4 |  |  | 0.19
124.5 | 261.6 | 177 | 31.39 | 2008-01-16 19:48 | 75.2 | 261.6 | 17.7 | 3139 | 2.36 | 0.1333 | 65.8 | 69.9 | 558.1 | 20659 | 75.2 |  |  | 0.19
0
125.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
126 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
126.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
127 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
127.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
128 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
128.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
129 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
129.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
130 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
130.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
131 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
131.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
132 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
132.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
133 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
133.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
134 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
134.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
135 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
135.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
136 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
136.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
137 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
137.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
138 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
138.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
139 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
139.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
140 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0