## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | % COx100 | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | % CO2 | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
0 | 48.2 | 209 | 0.01 | 2008-01-21 11:57 | 49.9 | 48.2 | 20.9 | 1 | [6 empty] | 49.9 |  |  | 0.25
0.5 | 48.5 | 208 | 0.2 | 2008-01-21 11:57 | 50 | 48.5 | 20.8 | 20 | [6 empty] | 50 |  |  | 0.24
1 | 50.9 | 205 | 2.03 | 2008-01-21 11:58 | 50.2 | 50.9 | 20.5 | 203 | [6 empty] | 50.2 |  |  | 0.14
1.5 | 53.4 | 199 | 10.69 | 2008-01-21 11:58 | 50.1 | 53.4 | 19.9 | 1069 | [6 empty] | 50.1 |  |  | 0.03
2 | 54.9 | 195 | 19.39 | 2008-01-21 11:59 | 49.4 | 54.9 | 19.5 | 1939 | 1.07 | 0.1806 | 84.2 | 89.4 | 1343.6 | 27992 | 49.4 |  |  | 0.02
2.5 | 54.4 | 193 | 19.25 | 2008-01-21 11:59 | 48.9 | 54.4 | 19.3 | 1925 | 1.21 | 0.1586 | 85.2 | 90.4 | 1177.1 | 24583 | 48.9 |  |  | 0.02
3 | 53.8 | 197 | 14.59 | 2008-01-21 12:00 | 49 | 53.8 | 19.7 | 1459 | 0.91 | 0.1596 | 85 | 90.2 | 1595.8 | 24742 | 49 |  |  | 0.03
3.5 | 53.6 | 200 | 12.93 | 2008-01-21 12:00 | 48.8 | 53.6 | 20 | 1293 | [6 empty] | 48.8 |  |  | 0.03
4 | 54.4 | 201 | 13.46 | 2008-01-21 12:01 | 48.9 | 54.4 | 20.1 | 1346 | [6 empty] | 48.9 |  |  | 0.03
4.5 | 55.5 | 201 | 12.62 | 2008-01-21 12:01 | 49.2 | 55.5 | 20.1 | 1262 | [6 empty] | 49.2 |  |  | 0.02
5 | 58.5 | 200 | 12.64 | 2008-01-21 12:02 | 49.3 | 58.5 | 20 | 1264 | [6 empty] | 49.3 |  |  | 0
5.5 | 63.6 | 199 | 11.91 | 2008-01-21 12:02 | 49.4 | 63.6 | 19.9 | 1191 | [6 empty] | 49.4 |  |  | 0
6 | 72.1 | 199 | 11.03 | 2008-01-21 12:03 | 49.5 | 72.1 | 19.9 | 1103 | 0.74 | 0.1482 | 78.7 | 83.5 | 1983.2 | 22978 | 49.5 |  |  | 0
6.5 | 82.4 | 199 | 10.3 | 2008-01-21 12:03 | 49.6 | 82.4 | 19.9 | 1030 | 0.76 | 0.1356 | 75.7 | 80.4 | 1940 | 21012 | 49.6 |  |  | 0
7 | 94.6 | 199 | 9.72 | 2008-01-21 12:04 | 49.5 | 94.6 | 19.9 | 972 | 0.77 | 0.1265 | 71.9 | 76.4 | 1917.8 | 19613 | 49.5 |  |  | 0
7.5 | 109.8 | 198 | 9.42 | 2008-01-21 12:04 | 49.6 | 109.8 | 19.8 | 942 | 0.79 | 0.1196 | 67.4 | 71.6 | 1868 | 18539 | 49.6 |  |  | 0
8 | 124.5 | 198 | 9.63 | 2008-01-21 12:05 | 49.5 | 124.5 | 19.8 | 963 | 0.81 | 0.1184 | 63.3 | 67.1 | 1805.5 | 18350 | 49.5 |  |  | 0.66
8.5 | 150.6 | 108 | 6.54 | 2008-01-21 12:05 | 49.8 | 150.6 | 10.8 | 654 | 7.53 | 0.0087 | 89.3 | 94.9 | 106 | 1347 | 49.8 |  |  | 0.67
9 | 171.3 | 80 | 14.43 | 2008-01-21 12:06 | 49.8 | 171.3 | 8 | 1443 | 9.58 | 0.0151 | 89.1 | 94.7 | 61.9 | 2336 | 49.8 |  |  | 0.67
9.5 | 183.8 | 73 | 40.16 | 2008-01-21 12:06 | 49.9 | 183.8 | 7.3 | 4016 | 10.09 | 0.0398 | 87.7 | 93.1 | 53.6 | 6167 | 49.9 |  |  | 0.66
10 | 203.6 | 69 | 46.53 | 2008-01-21 12:07 | 50.1 | 203.6 | 6.9 | 4653 | 10.35 | 0.0449 | 87 | 92.4 | 49.7 | 6967 | 50.1 |  |  | 0.66
10.5 | 217.1 | 92 | 13.41 | 2008-01-21 12:07 | 50.1 | 217.1 | 9.2 | 1341 | 8.68 | 0.0154 | 87.2 | 92.6 | 78.5 | 2394 | 50.1 |  |  | 0.65
11 | 228.4 | 95 | 6.23 | 2008-01-21 12:08 | 50.1 | 228.4 | 9.5 | 623 | 8.43 | 0.0074 | 87.1 | 92.5 | 83.8 | 1145 | 50.1 |  |  | 0.65
11.5 | 237 | 81 | 22.72 | 2008-01-21 12:08 | 50.3 | 237 | 8.1 | 2272 | 9.5 | 0.0239 | 86.6 | 92 | 63.2 | 3707 | 50.3 |  |  | 0.65
12 | 238.6 | 76 | 48.82 | 2008-01-21 12:09 | 50.3 | 238.6 | 7.6 | 4882 | 9.84 | 0.0496 | 85.5 | 90.8 | 57.5 | 7690 | 50.3 |  |  | 0.65
12.5 | 243.2 | 82 | 39.29 | 2008-01-21 12:09 | 50.4 | 243.2 | 8.2 | 3929 | 9.44 | 0.0416 | 85.5 | 90.8 | 64.2 | 6452 | 50.4 |  |  | 0.64
13 | 244.5 | 89 | 27.93 | 2008-01-21 12:10 | 50.4 | 244.5 | 8.9 | 2793 | 8.93 | 0.0313 | 85.7 | 91 | 73.7 | 4850 | 50.4 |  |  | 0.64
13.5 | 249.2 | 87 | 27.32 | 2008-01-21 12:10 | 50 | 249.2 | 8.7 | 2732 | 9.04 | 0.0302 | 85.6 | 91 | 71.4 | 4682 | 50 |  |  | 0.64
14 | 241.1 | 77 | 65.98 | 2008-01-21 12:11 | 49.6 | 241.1 | 7.7 | 6598 | 9.82 | 0.0672 | 84.6 | 89.8 | 57.9 | 10419 | 49.6 |  |  | 0.64
14.5 | 231.6 | 74 | 66.86 | 2008-01-21 12:11 | 49.8 | 231.6 | 7.4 | 6686 | 10.02 | 0.0667 | 85 | 90.2 | 54.6 | 10339 | 49.8 |  |  | 0.63
15 | 218.8 | 77 | 47.97 | 2008-01-21 12:12 | 50.2 | 218.8 | 7.7 | 4797 | 9.77 | 0.0491 | 86.1 | 91.4 | 58.7 | 7611 | 50.2 |  |  | 0.63
15.5 | 206.5 | 94 | 11.66 | 2008-01-21 12:12 | 50.4 | 206.5 | 9.4 | 1166 | 8.5 | 0.0137 | 87.6 | 93 | 82.4 | 2127 | 50.4 |  |  | 0.63
16 | 204.4 | 112 | 5.5 | 2008-01-21 12:13 | 50.5 | 204.4 | 11.2 | 550 | 7.16 | 0.0077 | 87.1 | 92.5 | 116.4 | 1190 | 50.5 |  |  | 0.62
16.5 | 230.6 | 122 | 6.56 | 2008-01-21 12:13 | 50.7 | 230.6 | 12.2 | 656 | 6.46 | 0.0101 | 85.2 | 90.5 | 139.8 | 1573 | 50.7 |  |  | 0.62
17 | 209.3 | 126 | 7.39 | 2008-01-21 12:14 | 50.9 | 209.3 | 12.6 | 739 | 6.15 | 0.012 | 85.7 | 91 | 152.2 | 1864 | 50.9 |  |  | 0.62
17.5 | 212.2 | 128 | 9.09 | 2008-01-21 12:14 | 51.2 | 212.2 | 12.8 | 909 | 5.97 | 0.0152 | 85.2 | 90.5 | 159.6 | 2360 | 51.2 |  |  | 0.61
18 | 238.9 | 127 | 8.91 | 2008-01-21 12:15 | 51.5 | 238.9 | 12.7 | 891 | 6.06 | 0.0147 | 84.1 | 89.3 | 155.9 | 2280 | 51.5 |  |  | 0.61
18.5 | 248.6 | 127 | 8.39 | 2008-01-21 12:15 | 51.3 | 248.6 | 12.7 | 839 | 6.09 | 0.0138 | 83.7 | 88.9 | 154.3 | 2134 | 51.3 |  |  | 0.6
19 | 248.6 | 129 | 8.58 | 2008-01-21 12:16 | 51.4 | 248.6 | 12.9 | 858 | 5.91 | 0.0145 | 83.4 | 88.6 | 162.3 | 2250 | 51.4 |  |  | 0.59
19.5 | 248 | 134 | 10.87 | 2008-01-21 12:16 | 52.1 | 248 | 13.4 | 1087 | 5.53 | 0.0196 | 82.6 | 87.8 | 180.1 | 3045 | 52.1 |  |  | 0.58
20 | 249.8 | 136 | 11.64 | 2008-01-21 12:17 | 51.9 | 249.8 | 13.6 | 1164 | 5.43 | 0.0214 | 82.3 | 87.4 | 185.2 | 3320 | 51.9 |  |  | 0.57
20.5 | 250.3 | 136 | 11.79 | 2008-01-21 12:17 | 51.9 | 250.3 | 13.6 | 1179 | 5.41 | 0.0218 | 82.2 | 87.3 | 186.4 | 3376 | 51.9 |  |  | 0.56
21 | 249.4 | 137 | 11.51 | 2008-01-21 12:18 | 52 | 249.4 | 13.7 | 1151 | 5.34 | 0.0215 | 82.1 | 87.2 | 190.1 | 3339 | 52 |  |  | 0.56
21.5 | 250.4 | 135 | 10.4 | 2008-01-21 12:18 | 52 | 250.4 | 13.5 | 1040 | 5.46 | 0.0191 | 82.4 | 87.5 | 184.1 | 2954 | 52 |  |  | 0.56
22 | 251.9 | 135 | 9.41 | 2008-01-21 12:19 | 52.2 | 251.9 | 13.5 | 941 | 5.52 | 0.0171 | 82.5 | 87.6 | 180.9 | 2644 | 52.2 |  |  | 0.55
22.5 | 256.2 | 135 | 9.28 | 2008-01-21 12:19 | 52.3 | 256.2 | 13.5 | 928 | 5.5 | 0.0169 | 82.3 | 87.4 | 181.6 | 2613 | 52.3 |  |  | 0.55
23 | 254.3 | 133 | 8.76 | 2008-01-21 12:20 | 52.4 | 254.3 | 13.3 | 876 | 5.61 | 0.0156 | 82.7 | 87.8 | 176.3 | 2420 | 52.4 |  |  | 0.54
23.5 | 253.9 | 135 | 9.31 | 2008-01-21 12:20 | 52.4 | 253.9 | 13.5 | 931 | 5.51 | 0.0169 | 82.4 | 87.6 | 181.3 | 2619 | 52.4 |  |  | 0.53
24 | 253.6 | 137 | 10.56 | 2008-01-21 12:21 | 52.6 | 253.6 | 13.7 | 1056 | 5.32 | 0.0198 | 82 | 87 | 191.3 | 3076 | 52.6 |  |  | 0.51
24.5 | 253.5 | 138 | 10.49 | 2008-01-21 12:21 | 52.7 | 253.5 | 13.8 | 1049 | 5.23 | 0.02 | 81.8 | 86.9 | 196.2 | 3107 | 52.7 |  |  | 0.49
25 | 253.7 | 139 | 10.76 | 2008-01-21 12:22 | 52.8 | 253.7 | 13.9 | 1076 | 5.22 | 0.0206 | 81.7 | 86.8 | 197.1 | 3197 | 52.8 |  |  | 0.47
25.5 | 253.6 | 140 | 10.94 | 2008-01-21 12:22 | 52.9 | 253.6 | 14 | 1094 | 5.13 | 0.0213 | 81.5 | 86.6 | 202.2 | 3306 | 52.9 |  |  | 0.45
26 | 251.7 | 141 | 11.31 | 2008-01-21 12:23 | 52.9 | 251.7 | 14.1 | 1131 | 5.06 | 0.0223 | 81.5 | 86.5 | 206.1 | 3462 | 52.9 |  |  | 0.44
26.5 | 251.4 | 140 | 11.35 | 2008-01-21 12:23 | 53.1 | 251.4 | 14 | 1135 | 5.1 | 0.0223 | 81.6 | 86.6 | 204.1 | 3451 | 53.1 |  |  | 0.43
27 | 249.4 | 142 | 12.04 | 2008-01-21 12:24 | 53.1 | 249.4 | 14.2 | 1204 | 5 | 0.0241 | 81.4 | 86.4 | 209.8 | 3730 | 53.1 |  |  | 0.42
27.5 | 247.7 | 143 | 12.96 | 2008-01-21 12:24 | 53.2 | 247.7 | 14.3 | 1296 | 4.87 | 0.0266 | 81.1 | 86.1 | 218 | 4121 | 53.2 |  |  | 0.41
28 | 247 | 145 | 14.15 | 2008-01-21 12:25 | 53.3 | 247 | 14.5 | 1415 | 4.73 | 0.0299 | 80.6 | 85.6 | 228 | 4641 | 53.3 |  |  | 0.4
28.5 | 248.2 | 144 | 13.28 | 2008-01-21 12:25 | 53.4 | 248.2 | 14.4 | 1328 | 4.84 | 0.0274 | 81 | 86 | 219.9 | 4249 | 53.4 |  |  | 0.38
29 | 250.2 | 143 | 12.35 | 2008-01-21 12:26 | 53.6 | 250.2 | 14.3 | 1235 | 4.93 | 0.0251 | 81.1 | 86.2 | 214.7 | 3887 | 53.6 |  |  | 0.37
29.5 | 247.1 | 142 | 10.16 | 2008-01-21 12:26 | 53.8 | 247.1 | 14.2 | 1016 | 5 | 0.0203 | 81.7 | 86.8 | 210 | 3150 | 53.8 |  |  | 0.31
30 | 249 | 119 | 5.96 | 2008-01-21 12:27 | 54 | 249 | 11.9 | 596 | 6.65 | 0.009 | 84.8 | 90.1 | 133.1 | 1389 | 54 |  |  | 0.25
30.5 | 250.5 | 116 | 4.77 | 2008-01-21 12:27 | 54.1 | 250.5 | 11.6 | 477 | 6.91 | 0.0069 | 85.2 | 90.4 | 124.4 | 1070 | 54.1 |  |  | 0.2
31 | 253.4 | 116 | 3.91 | 2008-01-21 12:28 | 54.2 | 253.4 | 11.6 | 391 | 6.92 | 0.0056 | 85.1 | 90.4 | 123.9 | 876 | 54.2 |  |  | 0.15
31.5 | 256.5 | 116 | 3.16 | 2008-01-21 12:28 | 54 | 256.5 | 11.6 | 316 | 6.89 | 0.0046 | 85 | 90.3 | 125 | 711 | 54 |  |  | 0.13
32 | 256.5 | 119 | 2.95 | 2008-01-21 12:29 | 54.2 | 256.5 | 11.9 | 295 | 6.64 | 0.0044 | 84.7 | 90 | 133.3 | 688 | 54.2 |  |  | 0.13
32.5 | 259.5 | 123 | 3.16 | 2008-01-21 12:29 | 54.3 | 259.5 | 12.3 | 316 | 6.37 | 0.005 | 84.2 | 89.4 | 143.2 | 769 | 54.3 |  |  | 0.12
33 | 259.3 | 126 | 3.63 | 2008-01-21 12:30 | 54.5 | 259.3 | 12.6 | 363 | 6.14 | 0.0059 | 83.9 | 89.1 | 152.3 | 916 | 54.5 |  |  | 0.14
33.5 | 260.5 | 129 | 4.26 | 2008-01-21 12:30 | 54.6 | 260.5 | 12.9 | 426 | 5.9 | 0.0072 | 83.4 | 88.5 | 162.8 | 1120 | 54.6 |  |  | 0.14
34 | 260 | 132 | 4.81 | 2008-01-21 12:31 | 54.7 | 260 | 13.2 | 481 | 5.75 | 0.0084 | 83.1 | 88.3 | 169.8 | 1298 | 54.7 |  |  | 0.13
34.5 | 243.6 | 135 | 5.08 | 2008-01-21 12:31 | 55.2 | 243.6 | 13.5 | 508 | 5.47 | 0.0093 | 83.5 | 88.6 | 183.2 | 1439 | 55.2 |  |  | 0.12
35 | 237.8 | 134 | 4.23 | 2008-01-21 12:32 | 55.3 | 237.8 | 13.4 | 423 | 5.56 | 0.0076 | 84 | 89.2 | 178.9 | 1180 | 55.3 |  |  | 0.12
35.5 | 231.3 | 137 | 4.74 | 2008-01-21 12:32 | 55.2 | 231.3 | 13.7 | 474 | 5.36 | 0.0088 | 83.9 | 89.1 | 189.3 | 1371 | 55.2 |  |  | 0.14
36 | 229.5 | 140 | 5.81 | 2008-01-21 12:33 | 55 | 229.5 | 14 | 581 | 5.09 | 0.0114 | 83.4 | 88.6 | 204.3 | 1768 | 55 |  |  | 0.19
36.5 | 248.8 | 141 | 6.55 | 2008-01-21 12:33 | 55.9 | 248.8 | 14.1 | 655 | 5.07 | 0.0129 | 82.3 | 87.4 | 205.5 | 2001 | 55.9 |  |  | 0.08
37 | 231.3 | 155 | 11.67 | 2008-01-21 12:34 | 56.2 | 231.3 | 15.5 | 1167 | 3.97 | 0.0294 | 79.9 | 84.8 | 290.1 | 4552 | 56.2 |  |  | 0.06
37.5 | 230.6 | 130 | 8.2 | 2008-01-21 12:34 | 56.6 | 230.6 | 13 | 820 | 5.87 | 0.014 | 84.5 | 89.8 | 163.9 | 2164 | 56.6 |  |  | 0.06
38 | 227.4 | 123 | 7.12 | 2008-01-21 12:35 | 56.6 | 227.4 | 12.3 | 712 | 6.36 | 0.0112 | 85.4 | 90.7 | 143.7 | 1735 | 56.6 |  |  | 0.06
38.5 | 227.9 | 125 | 5.4 | 2008-01-21 12:35 | 56.4 | 227.9 | 12.5 | 540 | 6.23 | 0.0087 | 85.4 | 90.7 | 148.7 | 1343 | 56.4 |  |  | 0.06
39 | 227 | 128 | 4.47 | 2008-01-21 12:36 | 56.5 | 227 | 12.8 | 447 | 6.04 | 0.0074 | 85.3 | 90.5 | 156.8 | 1148 | 56.5 |  |  | 0.08
39.5 | 231.1 | 128 | 4.01 | 2008-01-21 12:36 | 54.3 | 231.1 | 12.8 | 401 | 6 | 0.0067 | 84.9 | 90.2 | 158.3 | 1036 | 54.3 |  |  | 0.07
40 | 231.2 | 134 | 4.2 | 2008-01-21 12:37 | 53.4 | 231.2 | 13.4 | 420 | 5.59 | 0.0075 | 84.3 | 89.5 | 177.5 | 1165 | 53.4 |  |  | 0.06
40.5 | 233.2 | 136 | 4.52 | 2008-01-21 12:37 | 53.1 | 233.2 | 13.6 | 452 | 5.4 | 0.0084 | 83.8 | 89 | 187.1 | 1298 | 53.1 |  |  | 0.06
41 | 232.5 | 138 | 5.01 | 2008-01-21 12:38 | 53.3 | 232.5 | 13.8 | 501 | 5.23 | 0.0096 | 83.5 | 88.7 | 196.4 | 1485 | 53.3 |  |  | 0.06
41.5 | 233 | 139 | 5.28 | 2008-01-21 12:38 | 53 | 233 | 13.9 | 528 | 5.22 | 0.0101 | 83.4 | 88.6 | 197.2 | 1569 | 53 |  |  | 0.07
42 | 232.6 | 138 | 5.46 | 2008-01-21 12:39 | 52.8 | 232.6 | 13.8 | 546 | 5.23 | 0.0104 | 83.4 | 88.6 | 196.4 | 1618 | 52.8 |  |  | 0.06
42.5 | 226.5 | 138 | 5.81 | 2008-01-21 12:39 | 54.5 | 226.5 | 13.8 | 581 | 5.24 | 0.0111 | 83.8 | 89 | 195.7 | 1718 | 54.5 |  |  | 0.07
43 | 223.8 | 135 | 5.03 | 2008-01-21 12:40 | 55.4 | 223.8 | 13.5 | 503 | 5.48 | 0.0092 | 84.5 | 89.8 | 182.7 | 1422 | 55.4 |  |  | 0.06
43.5 | 223.9 | 135 | 4.78 | 2008-01-21 12:40 | 56.2 | 223.9 | 13.5 | 478 | 5.51 | 0.0087 | 84.6 | 89.9 | 181.4 | 1345 | 56.2 |  |  | 0.06
44 | 224.5 | 134 | 4.97 | 2008-01-21 12:41 | 56.8 | 224.5 | 13.4 | 497 | 5.55 | 0.0089 | 84.7 | 89.9 | 179.1 | 1387 | 56.8 |  |  | 0.06
44.5 | 223.2 | 135 | 5.04 | 2008-01-21 12:41 | 57.1 | 223.2 | 13.5 | 504 | 5.48 | 0.0092 | 84.6 | 89.9 | 182.8 | 1425 | 57.1 |  |  | 0.07
45 | 225.2 | 136 | 5.21 | 2008-01-21 12:42 | 57.1 | 225.2 | 13.6 | 521 | 5.41 | 0.0096 | 84.4 | 89.6 | 186.5 | 1493 | 57.1 |  |  | 0.06
45.5 | 224.6 | 137 | 5.64 | 2008-01-21 12:42 | 56.7 | 224.6 | 13.7 | 564 | 5.36 | 0.0105 | 84.3 | 89.5 | 189.2 | 1631 | 56.7 |  |  | 0.15
46 | 227.4 | 143 | 4.18 | 2008-01-21 12:43 | 57 | 227.4 | 14.3 | 418 | 4.88 | 0.0086 | 83.4 | 88.6 | 217.6 | 1328 | 57 |  |  | 0.68
46.5 | 226.8 | 137 | 4.98 | 2008-01-21 12:43 | 57 | 226.8 | 13.7 | 498 | 5.37 | 0.0093 | 84.3 | 89.5 | 188.6 | 1437 | 57 |  |  | 0.68
47 | 226.4 | 137 | 5.38 | 2008-01-21 12:44 | 57.5 | 226.4 | 13.7 | 538 | 5.3 | 0.0101 | 84.2 | 89.4 | 192.3 | 1572 | 57.5 |  |  | 0.68
47.5 | 227.5 | 137 | 5.12 | 2008-01-21 12:44 | 58 | 227.5 | 13.7 | 512 | 5.32 | 0.0096 | 84.2 | 89.4 | 191.2 | 1491 | 58 |  |  | 0.67
48 | 232.3 | 137 | 4.37 | 2008-01-21 12:45 | 57.7 | 232.3 | 13.7 | 437 | 5.34 | 0.0082 | 84 | 89.2 | 190.1 | 1268 | 57.7 |  |  | 0.68
48.5 | 235.9 | 143 | 5.4 | 2008-01-21 12:45 | 53 | 235.9 | 14.3 | 540 | 4.89 | 0.011 | 82.6 | 87.7 | 216.7 | 1710 | 53 |  |  | 0.68
49 | 236.5 | 143 | 4.93 | 2008-01-21 12:46 | 52.5 | 236.5 | 14.3 | 493 | 4.91 | 0.01 | 82.6 | 87.7 | 215.8 | 1557 | 52.5 |  |  | 0.68
49.5 | 237.5 | 143 | 4.67 | 2008-01-21 12:46 | 52.1 | 237.5 | 14.3 | 467 | 4.89 | 0.0096 | 82.5 | 87.6 | 217.2 | 1481 | 52.1 |  |  | 0.68
50 | 238 | 143 | 4.34 | 2008-01-21 12:47 | 51 | 238 | 14.3 | 434 | 4.9 | 0.0089 | 82.5 | 87.6 | 216.6 | 1374 | 51 |  |  | 0.69
50.5 | 238.3 | 143 | 4.23 | 2008-01-21 12:47 | 52.6 | 238.3 | 14.3 | 423 | 4.9 | 0.0086 | 82.6 | 87.7 | 216.1 | 1337 | 52.6 |  |  | 0.68
51 | 239.2 | 142 | 3.8 | 2008-01-21 12:48 | 50.2 | 239.2 | 14.2 | 380 | 4.98 | 0.0076 | 82.6 | 87.7 | 211.5 | 1184 | 50.2 |  |  | 0.68
51.5 | 240.6 | 142 | 3.8 | 2008-01-21 12:48 | 50.3 | 240.6 | 14.2 | 380 | 4.99 | 0.0076 | 82.5 | 87.6 | 210.8 | 1181 | 50.3 |  |  | 0.68
52 | 239.6 | 143 | 3.75 | 2008-01-21 12:49 | 50.3 | 239.6 | 14.3 | 375 | 4.87 | 0.0077 | 82.3 | 87.4 | 218 | 1193 | 50.3 |  |  | 0.68
52.5 | 239.5 | 144 | 3.83 | 2008-01-21 12:49 | 49.8 | 239.5 | 14.4 | 383 | 4.85 | 0.0079 | 82.3 | 87.4 | 219.5 | 1224 | 49.8 |  |  | 0.68
53 | 239.7 | 144 | 4.13 | 2008-01-21 12:50 | 50.8 | 239.7 | 14.4 | 413 | 4.82 | 0.0086 | 82.2 | 87.3 | 221.4 | 1327 | 50.8 |  |  | 0.67
53.5 | 240.5 | 144 | 4.38 | 2008-01-21 12:50 | 50.5 | 240.5 | 14.4 | 438 | 4.81 | 0.0091 | 82.1 | 87.2 | 222 | 1410 | 50.5 |  |  | 0.68
54 | 239.4 | 145 | 4.33 | 2008-01-21 12:51 | 51.2 | 239.4 | 14.5 | 433 | 4.71 | 0.0092 | 82 | 87.1 | 229 | 1424 | 51.2 |  |  | 0.68
54.5 | 241.7 | 147 | 4.5 | 2008-01-21 12:51 | 50.9 | 241.7 | 14.7 | 450 | 4.62 | 0.0097 | 81.6 | 86.6 | 235.3 | 1509 | 50.9 |  |  | 0.67
55 | 241 | 146 | 4.91 | 2008-01-21 12:52 | 50.7 | 241 | 14.6 | 491 | 4.64 | 0.0106 | 81.6 | 86.7 | 234.1 | 1640 | 50.7 |  |  | 0.67
55.5 | 239.7 | 149 | 5.19 | 2008-01-21 12:52 | 51 | 239.7 | 14.9 | 519 | 4.47 | 0.0116 | 81.3 | 86.3 | 246.5 | 1798 | 51 |  |  | 0.67
56 | 238.8 | 149 | 5.17 | 2008-01-21 12:53 | 50 | 238.8 | 14.9 | 517 | 4.46 | 0.0116 | 81.2 | 86.2 | 247.8 | 1798 | 50 |  |  | 0.67
56.5 | 240.9 | 148 | 5.67 | 2008-01-21 12:53 | 50.8 | 240.9 | 14.8 | 567 | 4.51 | 0.0126 | 81.2 | 86.2 | 243.7 | 1949 | 50.8 |  |  | 0.67
57 | 228.6 | 152 | 5.75 | 2008-01-21 12:54 | 50.2 | 228.6 | 15.2 | 575 | 4.19 | 0.0137 | 81.1 | 86.1 | 269.8 | 2126 | 50.2 |  |  | 0.67
57.5 | 224.6 | 148 | 5.94 | 2008-01-21 12:54 | 51.6 | 224.6 | 14.8 | 594 | 4.49 | 0.0132 | 82.2 | 87.3 | 245.1 | 2050 | 51.6 |  |  | 0.67
58 | 223.9 | 149 | 6.32 | 2008-01-21 12:55 | 50.3 | 223.9 | 14.9 | 632 | 4.48 | 0.0141 | 82.1 | 87.2 | 245.9 | 2186 | 50.3 |  |  | 0.67
58.5 | 224.3 | 148 | 6.44 | 2008-01-21 12:55 | 49.9 | 224.3 | 14.8 | 644 | 4.51 | 0.0143 | 82.1 | 87.2 | 243.6 | 2213 | 49.9 |  |  | 0.67
59 | 224.1 | 147 | 5.45 | 2008-01-21 12:56 | 51.4 | 224.1 | 14.7 | 545 | 4.57 | 0.0119 | 82.4 | 87.6 | 239.3 | 1849 | 51.4 |  |  | 0.67
59.5 | 223.9 | 146 | 4.39 | 2008-01-21 12:56 | 50.6 | 223.9 | 14.6 | 439 | 4.64 | 0.0095 | 82.7 | 87.8 | 233.9 | 1466 | 50.6 |  |  | 0.66
60 | 224.2 | 146 | 3.91 | 2008-01-21 12:57 | 51 | 224.2 | 14.6 | 391 | 4.66 | 0.0084 | 82.8 | 87.9 | 232.6 | 1300 | 51 |  |  | 0.66
60.5 | 224.9 | 147 | 3.72 | 2008-01-21 12:57 | 50.4 | 224.9 | 14.7 | 372 | 4.63 | 0.008 | 82.7 | 87.8 | 235.1 | 1247 | 50.4 |  |  | 0.66
61 | 227.3 | 148 | 4.06 | 2008-01-21 12:58 | 50.6 | 227.3 | 14.8 | 406 | 4.54 | 0.0089 | 82.3 | 87.4 | 241.4 | 1386 | 50.6 |  |  | 0.67
61.5 | 226.6 | 148 | 4.61 | 2008-01-21 12:58 | 52.1 | 226.6 | 14.8 | 461 | 4.49 | 0.0103 | 82.3 | 87.4 | 245.2 | 1591 | 52.1 |  |  | 0.66
62 | 225.1 | 147 | 4.94 | 2008-01-21 12:59 | 52.1 | 225.1 | 14.7 | 494 | 4.59 | 0.0108 | 82.5 | 87.7 | 237.6 | 1668 | 52.1 |  |  | 0.66
62.5 | 225.6 | 148 | 5.06 | 2008-01-21 12:59 | 52.6 | 225.6 | 14.8 | 506 | 4.5 | 0.0112 | 82.3 | 87.4 | 244.4 | 1743 | 52.6 |  |  | 0.66
63 | 226.6 | 149 | 5.23 | 2008-01-21 13:00 | 51.8 | 226.6 | 14.9 | 523 | 4.47 | 0.0117 | 82.1 | 87.2 | 247.1 | 1815 | 51.8 |  |  | 0.66
63.5 | 224 | 150 | 5.71 | 2008-01-21 13:00 | 53.3 | 224 | 15 | 571 | 4.38 | 0.013 | 82.1 | 87.2 | 253.9 | 2021 | 53.3 |  |  | 0.66
64 | 224.8 | 151 | 6.16 | 2008-01-21 13:01 | 50.5 | 224.8 | 15.1 | 616 | 4.31 | 0.0143 | 81.6 | 86.7 | 259.8 | 2217 | 50.5 |  |  | 0.66
64.5 | 222.7 | 152 | 6.68 | 2008-01-21 13:01 | 49.8 | 222.7 | 15.2 | 668 | 4.23 | 0.0158 | 81.4 | 86.5 | 266.8 | 2450 | 49.8 |  |  | 0.66
65 | 246 | 159 | 7.8 | 2008-01-21 13:02 | 51.8 | 246 | 15.9 | 780 | 3.74 | 0.0208 | 78.2 | 83 | 314.1 | 3230 | 51.8 |  |  | 0.65
65.5 | 235.2 | 164 | 6.61 | 2008-01-21 13:02 | 53.1 | 235.2 | 16.4 | 661 | 3.32 | 0.0199 | 77.5 | 82.3 | 366.8 | 3086 | 53.1 |  |  | 0.64
66 | 233.5 | 127 | 5.72 | 2008-01-21 13:03 | 49.2 | 233.5 | 12.7 | 572 | 6.08 | 0.0094 | 84.5 | 89.8 | 154.9 | 1458 | 49.2 |  |  | 0.63
66.5 | 230.8 | 126 | 4.3 | 2008-01-21 13:03 | 51.2 | 230.8 | 12.6 | 430 | 6.12 | 0.007 | 84.9 | 90.2 | 153.1 | 1088 | 51.2 |  |  | 0.62
67 | 231.8 | 129 | 3.42 | 2008-01-21 13:04 | 50.7 | 231.8 | 12.9 | 342 | 5.94 | 0.0058 | 84.7 | 89.9 | 161.2 | 893 | 50.7 |  |  | 0.63
67.5 | 233.3 | 131 | 3.19 | 2008-01-21 13:04 | 51.5 | 233.3 | 13.1 | 319 | 5.77 | 0.0055 | 84.4 | 89.7 | 168.7 | 857 | 51.5 |  |  | 0.62
68 | 230.9 | 134 | 3.21 | 2008-01-21 13:05 | 51.3 | 230.9 | 13.4 | 321 | 5.6 | 0.0057 | 84.3 | 89.5 | 176.9 | 889 | 51.3 |  |  | 0.62
68.5 | 231.5 | 135 | 3.13 | 2008-01-21 13:05 | 51.3 | 231.5 | 13.5 | 313 | 5.51 | 0.0057 | 84.1 | 89.3 | 181.2 | 880 | 51.3 |  |  | 0.62
69 | 232.1 | 137 | 3.39 | 2008-01-21 13:06 | 50.7 | 232.1 | 13.7 | 339 | 5.35 | 0.0063 | 83.8 | 89 | 189.5 | 981 | 50.7 |  |  | 0.63
69.5 | 232.6 | 138 | 3.21 | 2008-01-21 13:06 | 51.6 | 232.6 | 13.8 | 321 | 5.26 | 0.0061 | 83.6 | 88.8 | 194.4 | 945 | 51.6 |  |  | 0.62
70 | 231.6 | 139 | 3.49 | 2008-01-21 13:07 | 50.3 | 231.6 | 13.9 | 349 | 5.21 | 0.0067 | 83.5 | 88.7 | 197.4 | 1038 | 50.3 |  |  | 0.63
70.5 | 232 | 140 | 3.55 | 2008-01-21 13:07 | 50.6 | 232 | 14 | 355 | 5.14 | 0.0069 | 83.4 | 88.5 | 201.5 | 1070 | 50.6 |  |  | 0.62
71 | 230.4 | 141 | 3.74 | 2008-01-21 13:08 | 50.7 | 230.4 | 14.1 | 374 | 5.03 | 0.0074 | 83.2 | 88.4 | 208.4 | 1154 | 50.7 |  |  | 0.62
71.5 | 234.5 | 141 | 3.71 | 2008-01-21 13:08 | 50.5 | 234.5 | 14.1 | 371 | 5.01 | 0.0074 | 82.9 | 88.1 | 209.1 | 1147 | 50.5 |  |  | 0.63
72 | 233 | 141 | 3.76 | 2008-01-21 13:09 | 51.5 | 233 | 14.1 | 376 | 5.04 | 0.0075 | 83.1 | 88.3 | 207.4 | 1156 | 51.5 |  |  | 0.63
72.5 | 231 | 142 | 3.95 | 2008-01-21 13:09 | 51.1 | 231 | 14.2 | 395 | 4.98 | 0.0079 | 83.1 | 88.2 | 211.4 | 1230 | 51.1 |  |  | 0.62
73 | 232.9 | 143 | 4.3 | 2008-01-21 13:10 | 50.9 | 232.9 | 14.3 | 430 | 4.87 | 0.0088 | 82.7 | 87.8 | 218.1 | 1368 | 50.9 |  |  | 0.62
73.5 | 233.5 | 143 | 4.39 | 2008-01-21 13:10 | 51.1 | 233.5 | 14.3 | 439 | 4.88 | 0.009 | 82.7 | 87.8 | 217.5 | 1394 | 51.1 |  |  | 0.62
74 | 233.6 | 143 | 4.77 | 2008-01-21 13:11 | 50.8 | 233.6 | 14.3 | 477 | 4.87 | 0.0098 | 82.6 | 87.7 | 218 | 1517 | 50.8 |  |  | 0.62
74.5 | 234.8 | 144 | 5.15 | 2008-01-21 13:11 | 50.5 | 234.8 | 14.4 | 515 | 4.86 | 0.0106 | 82.4 | 87.6 | 219.1 | 1643 | 50.5 |  |  | 0.62
75 | 232.9 | 144 | 5.08 | 2008-01-21 13:12 | 51.1 | 232.9 | 14.4 | 508 | 4.79 | 0.0106 | 82.4 | 87.5 | 223.9 | 1645 | 51.1 |  |  | 0.62
75.5 | 233.7 | 144 | 5.09 | 2008-01-21 13:12 | 50.6 | 233.7 | 14.4 | 509 | 4.79 | 0.0106 | 82.4 | 87.5 | 223.6 | 1647 | 50.6 |  |  | 0.62
76 | 233.5 | 146 | 4.83 | 2008-01-21 13:13 | 51.2 | 233.5 | 14.6 | 483 | 4.68 | 0.0103 | 82.2 | 87.3 | 231.2 | 1600 | 51.2 |  |  | 0.62
76.5 | 234.8 | 145 | 4.43 | 2008-01-21 13:13 | 51.3 | 234.8 | 14.5 | 443 | 4.72 | 0.0094 | 82.3 | 87.4 | 228.2 | 1454 | 51.3 |  |  | 0.62
77 | 233.6 | 145 | 3.88 | 2008-01-21 13:14 | 52.3 | 233.6 | 14.5 | 388 | 4.75 | 0.0082 | 82.5 | 87.7 | 226 | 1265 | 52.3 |  |  | 0.61
77.5 | 232.9 | 145 | 4.26 | 2008-01-21 13:14 | 50.4 | 232.9 | 14.5 | 426 | 4.72 | 0.009 | 82.3 | 87.4 | 228.4 | 1399 | 50.4 |  |  | 0.61
78 | 233.1 | 147 | 4.57 | 2008-01-21 13:15 | 48.5 | 233.1 | 14.7 | 457 | 4.63 | 0.0099 | 82 | 87 | 234.6 | 1529 | 48.5 |  |  | 0.61
78.5 | 234.8 | 146 | 4.23 | 2008-01-21 13:15 | 51.3 | 234.8 | 14.6 | 423 | 4.66 | 0.0091 | 82.1 | 87.2 | 232.9 | 1408 | 51.3 |  |  | 0.61
79 | 233.3 | 146 | 3.87 | 2008-01-21 13:16 | 51.1 | 233.3 | 14.6 | 387 | 4.66 | 0.0083 | 82.3 | 87.4 | 232.8 | 1288 | 51.1 |  |  | 0.61
79.5 | 233.4 | 147 | 4 | 2008-01-21 13:16 | 51.2 | 233.4 | 14.7 | 400 | 4.6 | 0.0087 | 82.1 | 87.2 | 236.8 | 1347 | 51.2 |  |  | 0.61
80 | 232.3 | 148 | 4.09 | 2008-01-21 13:17 | 51 | 232.3 | 14.8 | 409 | 4.55 | 0.009 | 82 | 87.1 | 240.3 | 1392 | 51 |  |  | 0.61
80.5 | 234.9 | 148 | 4.48 | 2008-01-21 13:17 | 51.6 | 234.9 | 14.8 | 448 | 4.52 | 0.0099 | 81.8 | 86.9 | 243 | 1537 | 51.6 |  |  | 0.61
81 | 235.2 | 148 | 4.77 | 2008-01-21 13:18 | 51.8 | 235.2 | 14.8 | 477 | 4.52 | 0.0106 | 81.8 | 86.8 | 243 | 1636 | 51.8 |  |  | 0.61
81.5 | 234.3 | 148 | 4.55 | 2008-01-21 13:18 | 51.2 | 234.3 | 14.8 | 455 | 4.54 | 0.01 | 81.9 | 86.9 | 241.1 | 1552 | 51.2 |  |  | 0.61
82 | 235.3 | 147 | 4.08 | 2008-01-21 13:19 | 51.4 | 235.3 | 14.7 | 408 | 4.62 | 0.0088 | 82 | 87.1 | 235.6 | 1369 | 51.4 |  |  | 0.61
82.5 | 233.6 | 145 | 3.63 | 2008-01-21 13:19 | 52.4 | 233.6 | 14.5 | 363 | 4.73 | 0.0077 | 82.5 | 87.6 | 227.7 | 1190 | 52.4 |  |  | 0.61
83 | 236 | 144 | 3.32 | 2008-01-21 13:20 | 52.7 | 236 | 14.4 | 332 | 4.79 | 0.0069 | 82.6 | 87.7 | 223.5 | 1074 | 52.7 |  |  | 0.61
83.5 | 237.3 | 146 | 3.33 | 2008-01-21 13:20 | 53.1 | 237.3 | 14.6 | 333 | 4.7 | 0.0071 | 82.3 | 87.4 | 229.6 | 1098 | 53.1 |  |  | 0.61
84 | 235.1 | 146 | 3.51 | 2008-01-21 13:21 | 51.8 | 235.1 | 14.6 | 351 | 4.7 | 0.0075 | 82.3 | 87.4 | 229.9 | 1158 | 51.8 |  |  | 0.61
84.5 | 235.7 | 147 | 3.6 | 2008-01-21 13:21 | 51.6 | 235.7 | 14.7 | 360 | 4.61 | 0.0078 | 82.1 | 87.1 | 236.2 | 1210 | 51.6 |  |  | 0.61
85 | 234.8 | 148 | 3.78 | 2008-01-21 13:22 | 52.4 | 234.8 | 14.8 | 378 | 4.51 | 0.0084 | 81.9 | 87 | 243.8 | 1300 | 52.4 |  |  | 0.61
85.5 | 235.4 | 150 | 3.9 | 2008-01-21 13:22 | 52.3 | 235.4 | 15 | 390 | 4.38 | 0.0089 | 81.5 | 86.6 | 254.1 | 1381 | 52.3 |  |  | 0.61
86 | 234 | 152 | 3.92 | 2008-01-21 13:23 | 52.4 | 234 | 15.2 | 392 | 4.21 | 0.0093 | 81.1 | 86.2 | 268.2 | 1443 | 52.4 |  |  | 0.61
86.5 | 234.3 | 153 | 4.02 | 2008-01-21 13:23 | 52.3 | 234.3 | 15.3 | 402 | 4.13 | 0.0097 | 80.9 | 85.9 | 275.1 | 1508 | 52.3 |  |  | 0.61
87 | 235.2 | 154 | 4.4 | 2008-01-21 13:24 | 51.8 | 235.2 | 15.4 | 440 | 4.07 | 0.0108 | 80.5 | 85.5 | 280.7 | 1675 | 51.8 |  |  | 0.61
87.5 | 234.3 | 154 | 4.96 | 2008-01-21 13:24 | 51.9 | 234.3 | 15.4 | 496 | 4.08 | 0.0121 | 80.6 | 85.6 | 279.5 | 1882 | 51.9 |  |  | 0.61
88 | 234.6 | 155 | 5.26 | 2008-01-21 13:25 | 51.3 | 234.6 | 15.5 | 526 | 4.01 | 0.0131 | 80.2 | 85.2 | 287 | 2036 | 51.3 |  |  | 0.61
88.5 | 235.2 | 156 | 5.76 | 2008-01-21 13:25 | 51.1 | 235.2 | 15.6 | 576 | 3.96 | 0.0146 | 80 | 84.9 | 291.7 | 2256 | 51.1 |  |  | 0.61
89 | 236.2 | 153 | 5.04 | 2008-01-21 13:26 | 51 | 236.2 | 15.3 | 504 | 4.19 | 0.012 | 80.7 | 85.7 | 270.2 | 1866 | 51 |  |  | 0.61
89.5 | 236.9 | 154 | 4.89 | 2008-01-21 13:26 | 50.9 | 236.9 | 15.4 | 489 | 4.11 | 0.0119 | 80.4 | 85.4 | 276.7 | 1842 | 50.9 |  |  | 0.61
90 | 234.9 | 154 | 4.69 | 2008-01-21 13:27 | 50.7 | 234.9 | 15.4 | 469 | 4.1 | 0.0114 | 80.5 | 85.5 | 277.9 | 1772 | 50.7 |  |  | 0.61
90.5 | 234.8 | 154 | 4.78 | 2008-01-21 13:27 | 50.1 | 234.8 | 15.4 | 478 | 4.06 | 0.0118 | 80.4 | 85.4 | 281.3 | 1823 | 50.1 |  |  | 0.61
91 | 235.9 | 154 | 4.49 | 2008-01-21 13:28 | 50.2 | 235.9 | 15.4 | 449 | 4.06 | 0.0111 | 80.3 | 85.3 | 281.6 | 1714 | 50.2 |  |  | 0.61
91.5 | 237.7 | 155 | 5.02 | 2008-01-21 13:28 | 50.4 | 237.7 | 15.5 | 502 | 3.98 | 0.0126 | 79.9 | 84.9 | 289.5 | 1955 | 50.4 |  |  | 0.61
92 | 254.4 | 156 | 5.23 | 2008-01-21 13:29 | 53.1 | 254.4 | 15.6 | 523 | 3.92 | 0.0133 | 78.7 | 83.6 | 295.2 | 2067 | 53.1 |  |  | 0.61
92.5 | 235.9 | 181 | 3.24 | 2008-01-21 13:29 | 53.5 | 235.9 | 18.1 | 324 | 2.09 | 0.0155 | 69.1 | 73.4 | 640.8 | 2400 | 53.5 |  |  | 0.61
93 | 231.6 | 163 | 4.19 | 2008-01-21 13:30 | 52.4 | 231.6 | 16.3 | 419 | 3.42 | 0.0122 | 78.5 | 83.4 | 352.7 | 1897 | 52.4 |  |  | 0.61
93.5 | 232.3 | 162 | 4.86 | 2008-01-21 13:30 | 52.1 | 232.3 | 16.2 | 486 | 3.51 | 0.0138 | 78.7 | 83.6 | 341.3 | 2145 | 52.1 |  |  | 0.61
94 | 233.5 | 160 | 5.02 | 2008-01-21 13:31 | 52.5 | 233.5 | 16 | 502 | 3.6 | 0.014 | 79 | 83.9 | 330.8 | 2163 | 52.5 |  |  | 0.62
94.5 | 233.6 | 159 | 4.88 | 2008-01-21 13:31 | 52.1 | 233.6 | 15.9 | 488 | 3.71 | 0.0132 | 79.4 | 84.3 | 317.9 | 2040 | 52.1 |  |  | 0.62
95 | 232.2 | 160 | 5.06 | 2008-01-21 13:32 | 52.2 | 232.2 | 16 | 506 | 3.67 | 0.0138 | 79.3 | 84.2 | 322.5 | 2138 | 52.2 |  |  | 0.62
95.5 | 233.6 | 160 | 5.48 | 2008-01-21 13:32 | 50.7 | 233.6 | 16 | 548 | 3.65 | 0.015 | 79 | 83.9 | 324.9 | 2328 | 50.7 |  |  | 0.62
96 | 233.9 | 160 | 5.89 | 2008-01-21 13:33 | 51.9 | 233.9 | 16 | 589 | 3.65 | 0.0161 | 79 | 83.9 | 324.5 | 2500 | 51.9 |  |  | 0.62
96.5 | 236.6 | 160 | 6 | 2008-01-21 13:33 | 51.7 | 236.6 | 16 | 600 | 3.6 | 0.0167 | 78.6 | 83.4 | 330.5 | 2583 | 51.7 |  |  | 0.62
97 | 238.6 | 161 | 6.39 | 2008-01-21 13:34 | 52.5 | 238.6 | 16.1 | 639 | 3.53 | 0.0181 | 78.1 | 82.9 | 339.3 | 2807 | 52.5 |  |  | 0.62
97.5 | 244.5 | 161 | 7.02 | 2008-01-21 13:34 | 52.8 | 244.5 | 16.1 | 702 | 3.54 | 0.0198 | 77.6 | 82.4 | 337.7 | 3072 | 52.8 |  |  | 0.62
98 | 246 | 162 | 7.14 | 2008-01-21 13:35 | 53 | 246 | 16.2 | 714 | 3.46 | 0.0207 | 77.1 | 81.9 | 348.6 | 3203 | 53 |  |  | 0.62
98.5 | 247.3 | 162 | 7.63 | 2008-01-21 13:35 | 53.4 | 247.3 | 16.2 | 763 | 3.46 | 0.0221 | 77 | 81.8 | 348.3 | 3421 | 53.4 |  |  | 0.63
99 | 250.6 | 162 | 7.84 | 2008-01-21 13:36 | 54.2 | 250.6 | 16.2 | 784 | 3.45 | 0.0227 | 76.8 | 81.5 | 348.9 | 3519 | 54.2 |  |  | 0.63
99.5 | 251.6 | 163 | 8.44 | 2008-01-21 13:36 | 54.3 | 251.6 | 16.3 | 844 | 3.4 | 0.0248 | 76.3 | 81 | 356.2 | 3851 | 54.3 |  |  | 0.63
100 | 253.8 | 163 | 9.91 | 2008-01-21 13:37 | 54.1 | 253.8 | 16.3 | 991 | 3.38 | 0.0293 | 75.8 | 80.5 | 358.1 | 4540 | 54.1 |  |  | 0.64
100.5 | 253.9 | 164 | 11.76 | 2008-01-21 13:37 | 54.3 | 253.9 | 16.4 | 1176 | 3.34 | 0.0352 | 75.3 | 80 | 364.2 | 5459 | 54.3 |  |  | 0.64
101 | 253.7 | 166 | 13.94 | 2008-01-21 13:38 | 54.7 | 253.7 | 16.6 | 1394 | 3.17 | 0.044 | 74.1 | 78.7 | 389.3 | 6821 | 54.7 |  |  | 0.64
101.5 | 254.8 | 167 | 16.26 | 2008-01-21 13:38 | 53.7 | 254.8 | 16.7 | 1626 | 3.11 | 0.0522 | 73.2 | 77.8 | 397.7 | 8093 | 53.7 |  |  | 0.65
102 | 254.3 | 169 | 18.73 | 2008-01-21 13:39 | 54.1 | 254.3 | 16.9 | 1873 | 3 | 0.0624 | 72.2 | 76.6 | 416.6 | 9676 | 54.1 |  |  | 0.65
102.5 | 253.2 | 169 | 20.04 | 2008-01-21 13:39 | 54.4 | 253.2 | 16.9 | 2004 | 2.98 | 0.0672 | 72 | 76.4 | 419.5 | 10410 | 54.4 |  |  | 0.65
103 | 254.4 | 169 | 21.94 | 2008-01-21 13:40 | 52.9 | 254.4 | 16.9 | 2194 | 2.98 | 0.0735 | 71.4 | 75.9 | 419.3 | 11394 | 52.9 |  |  | 0.65
103.5 | 254.1 | 170 | 21.27 | 2008-01-21 13:40 | 52.5 | 254.1 | 17 | 2127 | 2.9 | 0.0732 | 70.9 | 75.3 | 433.7 | 11351 | 52.5 |  |  | 0.65
104 | 266.8 | 169 | 20.76 | 2008-01-21 13:41 | 53.7 | 266.8 | 16.9 | 2076 | 2.93 | 0.0708 | 70.2 | 74.5 | 428.6 | 10974 | 53.7 |  |  | 0.66
104.5 | 250.9 | 190 | 5.92 | 2008-01-21 13:41 | 52.5 | 250.9 | 19 | 592 | 1.41 | 0.0419 | 53.5 | 56.8 | 997.9 | 6500 | 52.5 |  |  | 0.67
105 | 246.5 | 180 | 7.02 | 2008-01-21 13:42 | 53.4 | 246.5 | 18 | 702 | 2.17 | 0.0323 | 67.7 | 71.9 | 613.8 | 5011 | 53.4 |  |  | 0.68
105.5 | 238.8 | 178 | 6.27 | 2008-01-21 13:42 | 52.2 | 238.8 | 17.8 | 627 | 2.28 | 0.0275 | 69.9 | 74.2 | 579.3 | 4259 | 52.2 |  |  | 0.68
106 | 227.2 | 182 | 4.66 | 2008-01-21 13:43 | 52.4 | 227.2 | 18.2 | 466 | 2.02 | 0.023 | 68.9 | 73.2 | 666.4 | 3571 | 52.4 |  |  | 0.67
106.5 | 222.5 | 182 | 4.64 | 2008-01-21 13:43 | 53.7 | 222.5 | 18.2 | 464 | 2.02 | 0.0229 | 69.7 | 74.1 | 666.4 | 3556 | 53.7 |  |  | 0.67
107 | 217.7 | 182 | 4.51 | 2008-01-21 13:44 | 53 | 217.7 | 18.2 | 451 | 2.03 | 0.0222 | 70.4 | 74.8 | 662.4 | 3438 | 53 |  |  | 0.67
107.5 | 216.1 | 181 | 4.48 | 2008-01-21 13:44 | 53.2 | 216.1 | 18.1 | 448 | 2.08 | 0.0216 | 71.2 | 75.6 | 645.7 | 3341 | 53.2 |  |  | 0.67
108 | 214.8 | 181 | 4.5 | 2008-01-21 13:45 | 52.5 | 214.8 | 18.1 | 450 | 2.1 | 0.0214 | 71.5 | 75.9 | 637.6 | 3319 | 52.5 |  |  | 0.66
108.5 | 214.8 | 180 | 4.86 | 2008-01-21 13:45 | 53 | 214.8 | 18 | 486 | 2.15 | 0.0227 | 71.9 | 76.4 | 622.6 | 3512 | 53 |  |  | 0.66
109 | 212.9 | 180 | 5.38 | 2008-01-21 13:46 | 52.6 | 212.9 | 18 | 538 | 2.17 | 0.0248 | 72.2 | 76.6 | 615.5 | 3849 | 52.6 |  |  | 0.66
109.5 | 213 | 179 | 5.6 | 2008-01-21 13:46 | 52.8 | 213 | 17.9 | 560 | 2.2 | 0.0254 | 72.5 | 77 | 603 | 3937 | 52.8 |  |  | 0.66
110 | 211.5 | 180 | 5.15 | 2008-01-21 13:47 | 53.3 | 211.5 | 18 | 515 | 2.17 | 0.0237 | 72.5 | 77 | 614.5 | 3680 | 53.3 |  |  | 0.67
110.5 | 211.1 | 180 | 6.11 | 2008-01-21 13:47 | 53 | 211.1 | 18 | 611 | 2.14 | 0.0286 | 72 | 76.5 | 624.3 | 4425 | 53 |  |  | 0.67
111 | 211.2 | 180 | 7.3 | 2008-01-21 13:48 | 52.5 | 211.2 | 18 | 730 | 2.14 | 0.0341 | 71.7 | 76.1 | 624.1 | 5286 | 52.5 |  |  | 0.67
111.5 | 204.2 | 181 | 7.28 | 2008-01-21 13:48 | 53.3 | 204.2 | 18.1 | 728 | 2.06 | 0.0353 | 71.9 | 76.4 | 650.9 | 5466 | 53.3 |  |  | 0.67
112 | 197.7 | 185 | 4.88 | 2008-01-21 13:49 | 51.1 | 197.7 | 18.5 | 488 | 1.79 | 0.0272 | 70 | 74.4 | 764.4 | 4218 | 51.1 |  |  | 0.66
112.5 | 192.8 | 186 | 5.65 | 2008-01-21 13:49 | 50.8 | 192.8 | 18.6 | 565 | 1.69 | 0.0335 | 69 | 73.3 | 819.7 | 5196 | 50.8 |  |  | 0.66
113 | 190.1 | 187 | 9.27 | 2008-01-21 13:50 | 51.3 | 190.1 | 18.7 | 927 | 1.66 | 0.0558 | 68.2 | 72.4 | 833.3 | 8651 | 51.3 |  |  | 0.67
113.5 | 187.1 | 187 | 12.12 | 2008-01-21 13:50 | 50.7 | 187.1 | 18.7 | 1212 | 1.66 | 0.073 | 67.8 | 72 | 833.3 | 11311 | 50.7 |  |  | 0.67
114 | 186.3 | 187 | 13.45 | 2008-01-21 13:51 | 51.1 | 186.3 | 18.7 | 1345 | 1.6 | 0.0839 | 66.7 | 70.8 | 866.7 | 13002 | 51.1 |  |  | 0.67
114.5 | 184.6 | 188 | 14.95 | 2008-01-21 13:51 | 51.1 | 184.6 | 18.8 | 1495 | 1.58 | 0.0948 | 66.1 | 70.2 | 882.7 | 14691 | 51.1 |  |  | 0.67
115 | 183.1 | 188 | 16.1 | 2008-01-21 13:52 | 50.4 | 183.1 | 18.8 | 1610 | 1.54 | 0.1047 | 65.2 | 69.3 | 907.7 | 16224 | 50.4 |  |  | 0.67
115.5 | 181 | 188 | 17.6 | 2008-01-21 13:52 | 50.8 | 181 | 18.8 | 1760 | 1.54 | 0.1144 | 65.3 | 69.3 | 907.3 | 17729 | 50.8 |  |  | 0.67
116 | 181.4 | 188 | 19.05 | 2008-01-21 13:53 | 49.8 | 181.4 | 18.8 | 1905 | 1.55 | 0.1233 | 64.7 | 68.7 | 903.2 | 19112 | 49.8 |  |  | 0.67
116.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
117 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
117.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
118 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
118.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
119 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
119.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
120 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
120.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
121 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
121.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
122 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
122.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
123 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
123.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
124 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
124.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
125 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
125.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
126 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
126.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
127 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
127.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
128 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
128.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
129 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
129.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
130 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
130.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
131 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
131.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
132 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
132.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
133 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
133.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
134 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
134.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
135 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
135.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
136 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
136.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
137 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
137.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
138 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
138.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
139 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
139.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
140 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0