## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | % COx100 | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | % CO2 | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
0 | 113.8 | 204 | 2.28 | 2008-01-28 13:41 | 62.8 | 113.8 | 20.4 | 228 | [6 empty] | 62.8 |  |  | 0.24
0.5 | 118.7 | 202 | 4.35 | 2008-01-28 13:42 | 62.5 | 118.7 | 20.2 | 435 | [6 empty] | 62.5 |  |  | 0.21
1 | 125 | 195 | 5.62 | 2008-01-28 13:42 | 63.4 | 125 | 19.5 | 562 | 1.07 | 0.0526 | 75.5 | 80.2 | 1351.5 | 8158 | 63.4 |  |  | 0.16
1.5 | 121.8 | 196 | 7.36 | 2008-01-28 13:43 | 63.1 | 121.8 | 19.6 | 736 | 0.95 | 0.0773 | 73.3 | 77.8 | 1527.4 | 11978 | 63.1 |  |  | 0.14
2 | 118.5 | 203 | 9.44 | 2008-01-28 13:43 | 63.6 | 118.5 | 20.3 | 944 | [6 empty] | 63.6 |  |  | 0.19
2.5 | 117 | 207 | 4.61 | 2008-01-28 13:44 | 63.8 | 117 | 20.7 | 461 | [6 empty] | 63.8 |  |  | 0.22
3 | 117.7 | 209 | 1.39 | 2008-01-28 13:44 | 63.9 | 117.7 | 20.9 | 139 | [6 empty] | 63.9 |  |  | 0.23
3.5 | 122.9 | 200 | 2.99 | 2008-01-28 13:45 | 63.8 | 122.9 | 20 | 299 | [6 empty] | 63.8 |  |  | 0.12
4 | 124 | 199 | 3.85 | 2008-01-28 13:45 | 63.4 | 124 | 19.9 | 385 | 0.76 | 0.0505 | 69.8 | 74.1 | 1934.9 | 7834 | 63.4 |  |  | 0.13
4.5 | 122.7 | 201 | 5.88 | 2008-01-28 13:46 | 63 | 122.7 | 20.1 | 588 | [6 empty] | 63 |  |  | 0.14
5 | 122 | 204 | 5.64 | 2008-01-28 13:46 | 63 | 122 | 20.4 | 564 | [6 empty] | 63 |  |  | 0.17
5.5 | 121.8 | 205 | 4.07 | 2008-01-28 13:47 | 63.8 | 121.8 | 20.5 | 407 | [6 empty] | 63.8 |  |  | 0.19
6 | 121.7 | 205 | 3.8 | 2008-01-28 13:47 | 63.3 | 121.7 | 20.5 | 380 | [6 empty] | 63.3 |  |  | 0.19
6.5 | 121.9 | 205 | 4.76 | 2008-01-28 13:48 | 62.8 | 121.9 | 20.5 | 476 | [6 empty] | 62.8 |  |  | 0.18
7 | 124.9 | 204 | 6.22 | 2008-01-28 13:48 | 62 | 124.9 | 20.4 | 622 | [6 empty] | 62 |  |  | 0.16
7.5 | 130 | 200 | 7.86 | 2008-01-28 13:49 | 63.3 | 130 | 20 | 786 | [6 empty] | 63.3 |  |  | 0.14
8 | 135.3 | 196 | 7.78 | 2008-01-28 13:49 | 62.6 | 135.3 | 19.6 | 778 | 0.96 | 0.0811 | 69.3 | 73.6 | 1515.8 | 12571 | 62.6 |  |  | 0.11
8.5 | 140.2 | 192 | 9.48 | 2008-01-28 13:50 | 63.4 | 140.2 | 19.2 | 948 | 1.28 | 0.074 | 73.8 | 78.4 | 1110.3 | 11473 | 63.4 |  |  | 0.1
9 | 148.1 | 187 | 10.08 | 2008-01-28 13:50 | 63.4 | 148.1 | 18.7 | 1008 | 1.61 | 0.0627 | 76.3 | 81 | 864.8 | 9725 | 63.4 |  |  | 0.12
9.5 | 158.6 | 181 | 8.36 | 2008-01-28 13:51 | 63.7 | 158.6 | 18.1 | 836 | 2.09 | 0.0399 | 79.3 | 84.2 | 640.1 | 6187 | 63.7 |  |  | 0.1
10 | 168.1 | 172 | 6.29 | 2008-01-28 13:51 | 63.3 | 168.1 | 17.2 | 629 | 2.74 | 0.023 | 82 | 87.1 | 466.6 | 3564 | 63.3 |  |  | 0.1
10.5 | 179.7 | 166 | 5.05 | 2008-01-28 13:52 | 62.9 | 179.7 | 16.6 | 505 | 3.22 | 0.0157 | 82.9 | 88 | 381.1 | 2430 | 62.9 |  |  | 0.08
11 | 186.6 | 154 | 3.94 | 2008-01-28 13:52 | 63.1 | 186.6 | 15.4 | 394 | 4.11 | 0.0096 | 84.8 | 90.1 | 276.7 | 1484 | 63.1 |  |  | 0.08
11.5 | 192.6 | 156 | 3.59 | 2008-01-28 13:53 | 62.7 | 192.6 | 15.6 | 359 | 3.91 | 0.0092 | 84 | 89.2 | 296.4 | 1423 | 62.7 |  |  | 0.09
12 | 195.7 | 155 | 3.14 | 2008-01-28 13:53 | 62.9 | 195.7 | 15.5 | 314 | 4.03 | 0.0078 | 84.1 | 89.3 | 284.9 | 1209 | 62.9 |  |  | 0.07
12.5 | 199.2 | 155 | 3.16 | 2008-01-28 13:54 | 63.2 | 199.2 | 15.5 | 316 | 3.98 | 0.0079 | 83.8 | 89 | 289.5 | 1231 | 63.2 |  |  | 0.07
13 | 202.3 | 157 | 3.19 | 2008-01-28 13:54 | 63.1 | 202.3 | 15.7 | 319 | 3.85 | 0.0083 | 83.2 | 88.4 | 302.1 | 1283 | 63.1 |  |  | 0.06
13.5 | 204.1 | 156 | 3.11 | 2008-01-28 13:55 | 62.8 | 204.1 | 15.6 | 311 | 3.95 | 0.0079 | 83.3 | 88.5 | 291.9 | 1219 | 62.8 |  |  | 0.05
14 | 205.5 | 154 | 2.76 | 2008-01-28 13:55 | 62.8 | 205.5 | 15.4 | 276 | 4.04 | 0.0068 | 83.5 | 88.7 | 283.2 | 1058 | 62.8 |  |  | 0.05
14.5 | 205.4 | 157 | 2.49 | 2008-01-28 13:56 | 63 | 205.4 | 15.7 | 249 | 3.82 | 0.0065 | 83 | 88.1 | 305.7 | 1010 | 63 |  |  | 0.06
15 | 204.4 | 161 | 2.63 | 2008-01-28 13:56 | 63 | 204.4 | 16.1 | 263 | 3.54 | 0.0074 | 82.2 | 87.3 | 337.7 | 1151 | 63 |  |  | 0.06
15.5 | 207.3 | 163 | 5.14 | 2008-01-28 13:57 | 62.7 | 207.3 | 16.3 | 514 | 3.39 | 0.0152 | 81.1 | 86.1 | 357 | 2349 | 62.7 |  |  | 0.05
16 | 207.2 | 161 | 9.06 | 2008-01-28 13:57 | 62.9 | 207.2 | 16.1 | 906 | 3.57 | 0.0254 | 81.2 | 86.2 | 334.7 | 3938 | 62.9 |  |  | 0.05
16.5 | 209.2 | 159 | 7.91 | 2008-01-28 13:58 | 62.4 | 209.2 | 15.9 | 791 | 3.69 | 0.0214 | 81.5 | 86.6 | 320.3 | 3324 | 62.4 |  |  | 0.06
17 | 207.7 | 160 | 8.7 | 2008-01-28 13:58 | 62.6 | 207.7 | 16 | 870 | 3.65 | 0.0238 | 81.4 | 86.5 | 324.5 | 3693 | 62.6 |  |  | 0.06
17.5 | 206.8 | 162 | 10.04 | 2008-01-28 13:59 | 62.9 | 206.8 | 16.2 | 1004 | 3.49 | 0.0287 | 80.8 | 85.8 | 343.7 | 4455 | 62.9 |  |  | 0.06
18 | 206.1 | 163 | 11.93 | 2008-01-28 13:59 | 62.6 | 206.1 | 16.3 | 1193 | 3.39 | 0.0351 | 80.2 | 85.2 | 356.7 | 5448 | 62.6 |  |  | 0.06
18.5 | 203.6 | 166 | 13.59 | 2008-01-28 14:00 | 62.5 | 203.6 | 16.6 | 1359 | 3.19 | 0.0426 | 79.3 | 84.2 | 386.3 | 6609 | 62.5 |  |  | 0.05
19 | 204.3 | 169 | 14.97 | 2008-01-28 14:00 | 62.5 | 204.3 | 16.9 | 1497 | 2.99 | 0.0501 | 78.1 | 82.9 | 418.4 | 7761 | 62.5 |  |  | 0.05
19.5 | 202.6 | 170 | 16.18 | 2008-01-28 14:01 | 63.3 | 202.6 | 17 | 1618 | 2.93 | 0.0553 | 77.8 | 82.6 | 429.8 | 8572 | 63.3 |  |  | 0.04
20 | 200.9 | 171 | 16.66 | 2008-01-28 14:01 | 61.9 | 200.9 | 17.1 | 1666 | 2.85 | 0.0585 | 77.4 | 82.1 | 443.9 | 9061 | 61.9 |  |  | 0.04
20.5 | 199.8 | 172 | 16.66 | 2008-01-28 14:02 | 64 | 199.8 | 17.2 | 1666 | 2.75 | 0.0605 | 77.1 | 81.9 | 462.9 | 9378 | 64 |  |  | 0.03
21 | 199.3 | 172 | 17.01 | 2008-01-28 14:02 | 64.5 | 199.3 | 17.2 | 1701 | 2.73 | 0.0623 | 77 | 81.8 | 467.5 | 9653 | 64.5 |  |  | 0.03
21.5 | 199.7 | 172 | 17.74 | 2008-01-28 14:03 | 64.3 | 199.7 | 17.2 | 1774 | 2.72 | 0.0653 | 76.8 | 81.5 | 470.4 | 10119 | 64.3 |  |  | 0.02
22 | 204.1 | 172 | 18.39 | 2008-01-28 14:03 | 64.9 | 204.1 | 17.2 | 1839 | 2.72 | 0.0676 | 76.3 | 81 | 469.5 | 10472 | 64.9 |  |  | 0.05
22.5 | 208.8 | 172 | 19.65 | 2008-01-28 14:04 | 63.9 | 208.8 | 17.2 | 1965 | 2.78 | 0.0707 | 75.9 | 80.6 | 457.9 | 10963 | 63.9 |  |  | 0.02
23 | 214.7 | 168 | 20.08 | 2008-01-28 14:04 | 64.6 | 214.7 | 16.8 | 2008 | 3.02 | 0.0665 | 76.7 | 81.5 | 413.2 | 10306 | 64.6 |  |  | 0.04
23.5 | 219.7 | 164 | 20.4 | 2008-01-28 14:05 | 64.5 | 219.7 | 16.4 | 2040 | 3.37 | 0.0606 | 77.9 | 82.7 | 360.5 | 9394 | 64.5 |  |  | 0.04
24 | 223.8 | 158 | 22.26 | 2008-01-28 14:05 | 63.8 | 223.8 | 15.8 | 2226 | 3.76 | 0.0592 | 78.9 | 83.8 | 312.2 | 9176 | 63.8 |  |  | 0.03
24.5 | 231.6 | 154 | 25.21 | 2008-01-28 14:06 | 63 | 231.6 | 15.4 | 2521 | 4.1 | 0.0615 | 79.2 | 84.1 | 277.8 | 9526 | 63 |  |  | 0.02
25 | 237.6 | 150 | 27.56 | 2008-01-28 14:06 | 63 | 237.6 | 15 | 2756 | 4.39 | 0.0628 | 79.4 | 84.4 | 253.2 | 9734 | 63 |  |  | 0.04
25.5 | 239.8 | 145 | 28.5 | 2008-01-28 14:07 | 63.1 | 239.8 | 14.5 | 2850 | 4.77 | 0.0597 | 80.3 | 85.3 | 224.8 | 9258 | 63.1 |  |  | 0
26 | 244.5 | 141 | 27.61 | 2008-01-28 14:07 | 62.8 | 244.5 | 14.1 | 2761 | 5.05 | 0.0547 | 80.8 | 85.8 | 206.9 | 8473 | 62.8 |  |  | 0.02
26.5 | 248.6 | 140 | 25.08 | 2008-01-28 14:08 | 63.3 | 248.6 | 14 | 2508 | 5.14 | 0.0488 | 81.1 | 86.1 | 201.5 | 7561 | 63.3 |  |  | 0
27 | 250.7 | 140 | 23.16 | 2008-01-28 14:08 | 62.7 | 250.7 | 14 | 2316 | 5.11 | 0.0453 | 81 | 86.1 | 203.2 | 7021 | 62.7 |  |  | 0.05
27.5 | 260.7 | 140 | 18.22 | 2008-01-28 14:09 | 62.2 | 260.7 | 14 | 1822 | 5.1 | 0.0357 | 80.9 | 85.9 | 203.7 | 5533 | 62.2 |  |  | 0.61
28 | 265.7 | 134 | 21.38 | 2008-01-28 14:09 | 62 | 265.7 | 13.4 | 2138 | 5.56 | 0.0385 | 81.4 | 86.4 | 178.8 | 5960 | 62 |  |  | 0.61
28.5 | 252.3 | 131 | 23.97 | 2008-01-28 14:10 | 61.6 | 252.3 | 13.1 | 2397 | 5.78 | 0.0414 | 82.2 | 87.3 | 168 | 6424 | 61.6 |  |  | 0.6
29 | 250.2 | 130 | 25.94 | 2008-01-28 14:10 | 61.7 | 250.2 | 13 | 2594 | 5.86 | 0.0442 | 82.3 | 87.4 | 164.4 | 6859 | 61.7 |  |  | 0.6
29.5 | 252.1 | 132 | 24.64 | 2008-01-28 14:11 | 63.1 | 252.1 | 13.2 | 2464 | 5.74 | 0.0429 | 82.2 | 87.3 | 170.1 | 6656 | 63.1 |  |  | 0.59
30 | 253 | 131 | 26.71 | 2008-01-28 14:11 | 63.4 | 253 | 13.1 | 2671 | 5.82 | 0.0459 | 82.1 | 87.2 | 166.5 | 7119 | 63.4 |  |  | 0.58
30.5 | 254.7 | 128 | 29.31 | 2008-01-28 14:12 | 61.3 | 254.7 | 12.8 | 2931 | 6.01 | 0.0488 | 82.1 | 87.2 | 157.9 | 7558 | 61.3 |  |  | 0.58
31 | 259.2 | 124 | 27.49 | 2008-01-28 14:12 | 62.9 | 259.2 | 12.4 | 2749 | 6.33 | 0.0434 | 82.6 | 87.8 | 144.9 | 6732 | 62.9 |  |  | 0.57
31.5 | 261.5 | 121 | 27.99 | 2008-01-28 14:13 | 63.6 | 261.5 | 12.1 | 2799 | 6.53 | 0.0429 | 82.9 | 88 | 137.5 | 6648 | 63.6 |  |  | 0.57
32 | 263.1 | 119 | 26.17 | 2008-01-28 14:13 | 64 | 263.1 | 11.9 | 2617 | 6.71 | 0.039 | 83.2 | 88.4 | 131.1 | 6047 | 64 |  |  | 0.57
32.5 | 270.1 | 114 | 26.41 | 2008-01-28 14:14 | 63.2 | 270.1 | 11.4 | 2641 | 7.07 | 0.0374 | 83.4 | 88.5 | 119.3 | 5791 | 63.2 |  |  | 0.56
33 | 271.4 | 117 | 24.86 | 2008-01-28 14:14 | 63.5 | 271.4 | 11.7 | 2486 | 6.86 | 0.0363 | 83.1 | 88.3 | 126.1 | 5621 | 63.5 |  |  | 0.56
33.5 | 272.6 | 116 | 23.05 | 2008-01-28 14:15 | 63.7 | 272.6 | 11.6 | 2305 | 6.91 | 0.0334 | 83.3 | 88.5 | 124.4 | 5173 | 63.7 |  |  | 0.56
34 | 275.4 | 114 | 20.44 | 2008-01-28 14:15 | 63.5 | 275.4 | 11.4 | 2044 | 7.04 | 0.029 | 83.6 | 88.7 | 120.1 | 4498 | 63.5 |  |  | 0.55
34.5 | 281.1 | 103 | 27.6 | 2008-01-28 14:16 | 63.7 | 281.1 | 10.3 | 2760 | 7.88 | 0.035 | 83.9 | 89.1 | 96.7 | 5429 | 63.7 |  |  | 0.55
35 | 285 | 99 | 33.73 | 2008-01-28 14:16 | 63.7 | 285 | 9.9 | 3373 | 8.17 | 0.0413 | 83.7 | 88.9 | 89.8 | 6400 | 63.7 |  |  | 0.55
35.5 | 287.2 | 103 | 26.5 | 2008-01-28 14:17 | 64.1 | 287.2 | 10.3 | 2650 | 7.84 | 0.0338 | 83.7 | 88.9 | 97.6 | 5237 | 64.1 |  |  | 0.55
36 | 288 | 108 | 21.48 | 2008-01-28 14:17 | 63.6 | 288 | 10.8 | 2148 | 7.52 | 0.0286 | 83.6 | 88.8 | 106.1 | 4428 | 63.6 |  |  | 0.54
36.5 | 291.5 | 106 | 20.25 | 2008-01-28 14:18 | 64.2 | 291.5 | 10.6 | 2025 | 7.64 | 0.0265 | 83.7 | 88.9 | 102.8 | 4106 | 64.2 |  |  | 0.54
37 | 292.1 | 107 | 19.24 | 2008-01-28 14:18 | 64.2 | 292.1 | 10.7 | 1924 | 7.56 | 0.0254 | 83.7 | 88.9 | 105 | 3944 | 64.2 |  |  | 0.53
37.5 | 292.3 | 107 | 18.65 | 2008-01-28 14:19 | 64.5 | 292.3 | 10.7 | 1865 | 7.53 | 0.0248 | 83.7 | 88.9 | 105.8 | 3838 | 64.5 |  |  | 0.53
38 | 294.5 | 109 | 18.16 | 2008-01-28 14:19 | 64.5 | 294.5 | 10.9 | 1816 | 7.43 | 0.0244 | 83.5 | 88.7 | 108.6 | 3787 | 64.5 |  |  | 0.52
38.5 | 296.8 | 110 | 16.52 | 2008-01-28 14:20 | 64.6 | 296.8 | 11 | 1652 | 7.37 | 0.0224 | 83.4 | 88.6 | 110.4 | 3476 | 64.6 |  |  | 0.51
39 | 297.7 | 110 | 15.57 | 2008-01-28 14:20 | 64.5 | 297.7 | 11 | 1557 | 7.35 | 0.0212 | 83.5 | 88.6 | 110.8 | 3282 | 64.5 |  |  | 0.51
39.5 | 298.4 | 109 | 15.7 | 2008-01-28 14:21 | 64.5 | 298.4 | 10.9 | 1570 | 7.43 | 0.0211 | 83.5 | 88.7 | 108.6 | 3275 | 64.5 |  |  | 0.5
40 | 298.6 | 110 | 15.14 | 2008-01-28 14:21 | 63.3 | 298.6 | 11 | 1514 | 7.33 | 0.0206 | 83.4 | 88.5 | 111.4 | 3200 | 63.3 |  |  | 0.49
40.5 | 304.1 | 109 | 14.23 | 2008-01-28 14:22 | 62.8 | 304.1 | 10.9 | 1423 | 7.42 | 0.0192 | 83.3 | 88.5 | 109 | 2973 | 62.8 |  |  | 0.48
41 | 303.3 | 107 | 14.8 | 2008-01-28 14:22 | 62.6 | 303.3 | 10.7 | 1480 | 7.53 | 0.0196 | 83.4 | 88.6 | 105.7 | 3045 | 62.6 |  |  | 0.47
41.5 | 304.4 | 109 | 14.74 | 2008-01-28 14:23 | 62.6 | 304.4 | 10.9 | 1474 | 7.45 | 0.0198 | 83.3 | 88.5 | 108 | 3067 | 62.6 |  |  | 0.47
42 | 306.4 | 109 | 16.49 | 2008-01-28 14:23 | 62.6 | 306.4 | 10.9 | 1649 | 7.41 | 0.0223 | 83 | 88.2 | 109.2 | 3449 | 62.6 |  |  | 0.46
42.5 | 309.1 | 111 | 14.61 | 2008-01-28 14:24 | 62.8 | 309.1 | 11.1 | 1461 | 7.28 | 0.0201 | 82.9 | 88 | 112.8 | 3109 | 62.8 |  |  | 0.46
43 | 308.7 | 111 | 14.06 | 2008-01-28 14:24 | 63.1 | 308.7 | 11.1 | 1406 | 7.29 | 0.0193 | 83 | 88.1 | 112.7 | 2990 | 63.1 |  |  | 0.45
43.5 | 310.1 | 113 | 13.59 | 2008-01-28 14:25 | 64.7 | 310.1 | 11.3 | 1359 | 7.14 | 0.019 | 82.8 | 88 | 117 | 2949 | 64.7 |  |  | 0.45
44 | 311.7 | 110 | 14.85 | 2008-01-28 14:25 | 65.5 | 311.7 | 11 | 1485 | 7.36 | 0.0202 | 83 | 88.1 | 110.6 | 3128 | 65.5 |  |  | 0.44
44.5 | 312.2 | 111 | 15.27 | 2008-01-28 14:26 | 65.6 | 312.2 | 11.1 | 1527 | 7.3 | 0.0209 | 82.9 | 88 | 112.3 | 3242 | 65.6 |  |  | 0.44
45 | 315.4 | 111 | 14.12 | 2008-01-28 14:26 | 65.6 | 315.4 | 11.1 | 1412 | 7.24 | 0.0195 | 82.8 | 87.9 | 114.1 | 3023 | 65.6 |  |  | 0.43
45.5 | 316.2 | 111 | 13.81 | 2008-01-28 14:27 | 65.8 | 316.2 | 11.1 | 1381 | 7.3 | 0.0189 | 82.8 | 88 | 112.4 | 2934 | 65.8 |  |  | 0.43
46 | 319.7 | 111 | 14.3 | 2008-01-28 14:27 | 66 | 319.7 | 11.1 | 1430 | 7.25 | 0.0197 | 82.6 | 87.7 | 113.9 | 3058 | 66 |  |  | 0.42
46.5 | 320.8 | 112 | 14.53 | 2008-01-28 14:28 | 64.9 | 320.8 | 11.2 | 1453 | 7.19 | 0.0202 | 82.4 | 87.5 | 115.6 | 3133 | 64.9 |  |  | 0.42
47 | 324.3 | 111 | 14.62 | 2008-01-28 14:28 | 62 | 324.3 | 11.1 | 1462 | 7.27 | 0.0201 | 82.3 | 87.4 | 113.1 | 3116 | 62 |  |  | 0.41
47.5 | 308.9 | 112 | 12.98 | 2008-01-28 14:29 | 63 | 308.9 | 11.2 | 1298 | 7.19 | 0.0181 | 82.9 | 88 | 115.7 | 2800 | 63 |  |  | 0.41
48 | 298.6 | 105 | 31.26 | 2008-01-28 14:29 | 62.4 | 298.6 | 10.5 | 3126 | 7.71 | 0.0406 | 82.8 | 87.9 | 101.1 | 6286 | 62.4 |  |  | 0.4
48.5 | 293.4 | 111 | 22.6 | 2008-01-28 14:30 | 63.5 | 293.4 | 11.1 | 2260 | 7.24 | 0.0312 | 82.9 | 88.1 | 114.2 | 4841 | 63.5 |  |  | 0.4
49 | 288.9 | 117 | 17.34 | 2008-01-28 14:30 | 60.8 | 288.9 | 11.7 | 1734 | 6.85 | 0.0253 | 82.8 | 88 | 126.1 | 3921 | 60.8 |  |  | 0.39
49.5 | 289.1 | 118 | 15.91 | 2008-01-28 14:31 | 63.5 | 289.1 | 11.8 | 1591 | 6.73 | 0.0237 | 82.9 | 88 | 130.5 | 3667 | 63.5 |  |  | 0.39
50 | 283.8 | 121 | 15.19 | 2008-01-28 14:31 | 63.3 | 283.8 | 12.1 | 1519 | 6.53 | 0.0233 | 82.8 | 88 | 137.3 | 3604 | 63.3 |  |  | 0.38
50.5 | 284.2 | 122 | 13.97 | 2008-01-28 14:32 | 63.3 | 284.2 | 12.2 | 1397 | 6.48 | 0.0216 | 82.8 | 88 | 139.1 | 3341 | 63.3 |  |  | 0.38
51 | 283 | 123 | 13.67 | 2008-01-28 14:32 | 64.3 | 283 | 12.3 | 1367 | 6.4 | 0.0214 | 82.8 | 88 | 142.3 | 3312 | 64.3 |  |  | 0.38
51.5 | 281.3 | 124 | 13.04 | 2008-01-28 14:33 | 63.9 | 281.3 | 12.4 | 1304 | 6.31 | 0.0207 | 82.8 | 87.9 | 145.8 | 3205 | 63.9 |  |  | 0.37
52 | 283.8 | 124 | 12.89 | 2008-01-28 14:33 | 64 | 283.8 | 12.4 | 1289 | 6.32 | 0.0204 | 82.7 | 87.9 | 145.2 | 3160 | 64 |  |  | 0.37
52.5 | 280.9 | 125 | 12.51 | 2008-01-28 14:34 | 63.1 | 280.9 | 12.5 | 1251 | 6.21 | 0.0202 | 82.7 | 87.8 | 149.8 | 3124 | 63.1 |  |  | 0.37
53 | 283.4 | 125 | 13.03 | 2008-01-28 14:34 | 64.1 | 283.4 | 12.5 | 1303 | 6.23 | 0.0209 | 82.6 | 87.7 | 148.8 | 3242 | 64.1 |  |  | 0.37
53.5 | 248.9 | 129 | 11.92 | 2008-01-28 14:35 | 64.8 | 248.9 | 12.9 | 1192 | 5.94 | 0.0201 | 83.9 | 89 | 161 | 3112 | 64.8 |  |  | 0.37
54 | 253.9 | 195 | 7.9 | 2008-01-28 14:35 | 65.5 | 253.9 | 19.5 | 790 | 1.02 | 0.0773 | 40.2 | 42.7 | 1416.3 | 11979 | 65.5 |  |  | 0.37
54.5 | 276.9 | 137 | 100 | 2008-01-28 14:36 | 64.6 | 276.9 | 13.7 | 10000 | 5.37 | 0.1861 | 74.2 | 78.8 | 188.4 | 28844 | 64.6 |  |  | 0.4
55 | 275.6 | 136 | 9.78 | 2008-01-28 14:36 | 59.5 | 275.6 | 13.6 | 978 | 5.44 | 0.018 | 81.5 | 86.6 | 185.1 | 2788 | 59.5 |  |  | 0.37
55.5 | 277.2 | 134 | 9.86 | 2008-01-28 14:37 | 55.2 | 277.2 | 13.4 | 986 | 5.55 | 0.0178 | 81.4 | 86.5 | 179.1 | 2752 | 55.2 |  |  | 0.36
56 | 281.2 | 132 | 10.63 | 2008-01-28 14:37 | 54.5 | 281.2 | 13.2 | 1063 | 5.7 | 0.0186 | 81.4 | 86.5 | 171.7 | 2888 | 54.5 |  |  | 0.36
56.5 | 283.5 | 129 | 10.52 | 2008-01-28 14:38 | 53.3 | 283.5 | 12.9 | 1052 | 5.95 | 0.0177 | 81.8 | 86.8 | 160.5 | 2740 | 53.3 |  |  | 0.36
57 | 283 | 129 | 10.57 | 2008-01-28 14:38 | 53.9 | 283 | 12.9 | 1057 | 5.9 | 0.0179 | 81.7 | 86.8 | 162.8 | 2778 | 53.9 |  |  | 0.36
57.5 | 284 | 130 | 9.79 | 2008-01-28 14:39 | 55.4 | 284 | 13 | 979 | 5.89 | 0.0166 | 81.8 | 86.9 | 163.2 | 2577 | 55.4 |  |  | 0.36
58 | 286.4 | 127 | 10.04 | 2008-01-28 14:39 | 54.8 | 286.4 | 12.7 | 1004 | 6.05 | 0.0166 | 81.9 | 87 | 156.3 | 2573 | 54.8 |  |  | 0.36
58.5 | 284.8 | 129 | 10.27 | 2008-01-28 14:40 | 53.3 | 284.8 | 12.9 | 1027 | 5.93 | 0.0173 | 81.7 | 86.7 | 161.2 | 2682 | 53.3 |  |  | 0.36
59 | 286.6 | 128 | 10.04 | 2008-01-28 14:40 | 52 | 286.6 | 12.8 | 1004 | 6.02 | 0.0167 | 81.7 | 86.8 | 157.7 | 2587 | 52 |  |  | 0.35
59.5 | 287.9 | 130 | 9.65 | 2008-01-28 14:41 | 51.3 | 287.9 | 13 | 965 | 5.84 | 0.0165 | 81.3 | 86.3 | 165.6 | 2563 | 51.3 |  |  | 0.35
60 | 286.3 | 130 | 9.46 | 2008-01-28 14:41 | 49 | 286.3 | 13 | 946 | 5.86 | 0.0162 | 81.3 | 86.3 | 164.6 | 2504 | 49 |  |  | 0.35
60.5 | 287.5 | 132 | 7.89 | 2008-01-28 14:42 | 50 | 287.5 | 13.2 | 789 | 5.73 | 0.0138 | 81.2 | 86.2 | 170.3 | 2133 | 50 |  |  | 0.35
61 | 289.1 | 132 | 7.68 | 2008-01-28 14:42 | 51.6 | 289.1 | 13.2 | 768 | 5.71 | 0.0134 | 81.2 | 86.2 | 171.4 | 2084 | 51.6 |  |  | 0.35
61.5 | 288.5 | 132 | 7.03 | 2008-01-28 14:43 | 50.9 | 288.5 | 13.2 | 703 | 5.67 | 0.0124 | 81.1 | 86.2 | 173.2 | 1920 | 50.9 |  |  | 0.35
62 | 288.9 | 133 | 6.45 | 2008-01-28 14:43 | 49.8 | 288.9 | 13.3 | 645 | 5.62 | 0.0115 | 81 | 86 | 175.8 | 1779 | 49.8 |  |  | 0.34
62.5 | 288 | 134 | 6.17 | 2008-01-28 14:44 | 47.5 | 288 | 13.4 | 617 | 5.58 | 0.0111 | 80.9 | 85.9 | 177.8 | 1714 | 47.5 |  |  | 0.34
63 | 288.9 | 135 | 5.65 | 2008-01-28 14:44 | 55.6 | 288.9 | 13.5 | 565 | 5.52 | 0.0102 | 81.2 | 86.2 | 180.7 | 1586 | 55.6 |  |  | 0.34
63.5 | 287.4 | 134 | 6.56 | 2008-01-28 14:45 | 58.8 | 287.4 | 13.4 | 656 | 5.57 | 0.0118 | 81.4 | 86.5 | 178.5 | 1827 | 58.8 |  |  | 0.34
64 | 290.7 | 134 | 6.69 | 2008-01-28 14:45 | 62.1 | 290.7 | 13.4 | 669 | 5.55 | 0.0121 | 81.4 | 86.5 | 179.4 | 1869 | 62.1 |  |  | 0.34
64.5 | 290.9 | 134 | 6.03 | 2008-01-28 14:46 | 63.2 | 290.9 | 13.4 | 603 | 5.55 | 0.0109 | 81.5 | 86.6 | 179.5 | 1686 | 63.2 |  |  | 0.34
65 | 290.9 | 134 | 5.32 | 2008-01-28 14:46 | 63.7 | 290.9 | 13.4 | 532 | 5.59 | 0.0095 | 81.7 | 86.8 | 177.2 | 1475 | 63.7 |  |  | 0.34
65.5 | 289.3 | 136 | 5.57 | 2008-01-28 14:47 | 63.9 | 289.3 | 13.6 | 557 | 5.45 | 0.0102 | 81.5 | 86.5 | 184.6 | 1585 | 63.9 |  |  | 0.34
66 | 292.7 | 135 | 4.9 | 2008-01-28 14:47 | 64.3 | 292.7 | 13.5 | 490 | 5.46 | 0.009 | 81.4 | 86.4 | 184 | 1391 | 64.3 |  |  | 0.34
66.5 | 290 | 136 | 4.19 | 2008-01-28 14:48 | 65 | 290 | 13.6 | 419 | 5.42 | 0.0077 | 81.6 | 86.6 | 185.8 | 1198 | 65 |  |  | 0.34
67 | 292.8 | 136 | 3.42 | 2008-01-28 14:48 | 65.6 | 292.8 | 13.6 | 342 | 5.42 | 0.0063 | 81.5 | 86.6 | 186.1 | 979 | 65.6 |  |  | 0.34
67.5 | 291.5 | 137 | 2.79 | 2008-01-28 14:49 | 65.6 | 291.5 | 13.7 | 279 | 5.35 | 0.0052 | 81.5 | 86.6 | 189.5 | 808 | 65.6 |  |  | 0.33
68 | 292 | 139 | 1.81 | 2008-01-28 14:49 | 63.8 | 292 | 13.9 | 181 | 5.22 | 0.0035 | 81.2 | 86.2 | 196.9 | 537 | 63.8 |  |  | 0.34
68.5 | 292.6 | 139 | 1.54 | 2008-01-28 14:50 | 62 | 292.6 | 13.9 | 154 | 5.21 | 0.003 | 81 | 86.1 | 197.7 | 458 | 62 |  |  | 0.33
69 | 294.2 | 139 | 1.15 | 2008-01-28 14:50 | 59.9 | 294.2 | 13.9 | 115 | 5.22 | 0.0022 | 80.9 | 85.9 | 197 | 342 | 59.9 |  |  | 0.34
69.5 | 296.5 | 140 | 0.97 | 2008-01-28 14:51 | 60.1 | 296.5 | 14 | 97 | 5.11 | 0.0019 | 80.5 | 85.5 | 203.5 | 294 | 60.1 |  |  | 0.34
70 | 294 | 139 | 0.78 | 2008-01-28 14:51 | 60.1 | 294 | 13.9 | 78 | 5.16 | 0.0015 | 80.8 | 85.8 | 200.5 | 234 | 60.1 |  |  | 0.33
70.5 | 292.5 | 140 | 0.58 | 2008-01-28 14:52 | 60.5 | 292.5 | 14 | 58 | 5.13 | 0.0011 | 80.9 | 85.9 | 202 | 175 | 60.5 |  |  | 0.34
71 | 292.7 | 140 | 0.56 | 2008-01-28 14:52 | 61.1 | 292.7 | 14 | 56 | 5.12 | 0.0011 | 80.9 | 85.9 | 203 | 170 | 61.1 |  |  | 0.33
71.5 | 295.3 | 140 | 0.59 | 2008-01-28 14:53 | 60.5 | 295.3 | 14 | 59 | 5.08 | 0.0012 | 80.6 | 85.6 | 204.8 | 180 | 60.5 |  |  | 0.34
72 | 293.3 | 141 | 0.66 | 2008-01-28 14:53 | 60.9 | 293.3 | 14.1 | 66 | 5.02 | 0.0013 | 80.6 | 85.6 | 208.9 | 204 | 60.9 |  |  | 0.33
72.5 | 292.7 | 143 | 0.68 | 2008-01-28 14:54 | 59.6 | 292.7 | 14.3 | 68 | 4.89 | 0.0014 | 80.2 | 85.2 | 217.1 | 216 | 59.6 |  |  | 0.33
73 | 293.8 | 143 | 0.73 | 2008-01-28 14:54 | 59.6 | 293.8 | 14.3 | 73 | 4.9 | 0.0015 | 80.2 | 85.1 | 216.6 | 231 | 59.6 |  |  | 0.33
73.5 | 294 | 143 | 0.76 | 2008-01-28 14:55 | 59.1 | 294 | 14.3 | 76 | 4.87 | 0.0016 | 80.1 | 85 | 218.1 | 242 | 59.1 |  |  | 0.34
74 | 293.6 | 144 | 0.77 | 2008-01-28 14:55 | 57.6 | 293.6 | 14.4 | 77 | 4.82 | 0.0016 | 79.8 | 84.8 | 221.7 | 248 | 57.6 |  |  | 0.33
74.5 | 296.3 | 144 | 0.81 | 2008-01-28 14:56 | 63.4 | 296.3 | 14.4 | 81 | 4.82 | 0.0017 | 80 | 85 | 221.9 | 261 | 63.4 |  |  | 0.33
75 | 293.9 | 145 | 0.85 | 2008-01-28 14:56 | 64.9 | 293.9 | 14.5 | 85 | 4.75 | 0.0018 | 80.1 | 85 | 226.6 | 278 | 64.9 |  |  | 0.33
75.5 | 297 | 145 | 0.89 | 2008-01-28 14:57 | 65.5 | 297 | 14.5 | 89 | 4.73 | 0.0019 | 79.9 | 84.8 | 227.8 | 292 | 65.5 |  |  | 0.33
76 | 294.9 | 146 | 0.93 | 2008-01-28 14:57 | 62.2 | 294.9 | 14.6 | 93 | 4.65 | 0.002 | 79.6 | 84.5 | 233.3 | 310 | 62.2 |  |  | 0.34
76.5 | 294.5 | 146 | 1 | 2008-01-28 14:58 | 61.9 | 294.5 | 14.6 | 100 | 4.68 | 0.0021 | 79.6 | 84.6 | 231.3 | 331 | 61.9 |  |  | 0.33
77 | 294 | 146 | 1.07 | 2008-01-28 14:58 | 58.5 | 294 | 14.6 | 107 | 4.65 | 0.0023 | 79.4 | 84.3 | 233.2 | 356 | 58.5 |  |  | 0.33
77.5 | 297.1 | 147 | 1.14 | 2008-01-28 14:59 | 58.5 | 297.1 | 14.7 | 114 | 4.62 | 0.0025 | 79.1 | 84 | 235.3 | 382 | 58.5 |  |  | 0.33
78 | 295.2 | 148 | 1.07 | 2008-01-28 14:59 | 58.3 | 295.2 | 14.8 | 107 | 4.55 | 0.0024 | 79 | 83.9 | 240.5 | 364 | 58.3 |  |  | 0.33
78.5 | 295.2 | 148 | 1.1 | 2008-01-28 15:00 | 58 | 295.2 | 14.8 | 110 | 4.55 | 0.0024 | 79 | 83.9 | 240.4 | 374 | 58 |  |  | 0.33
79 | 294.9 | 147 | 1.22 | 2008-01-28 15:00 | 59.8 | 294.9 | 14.7 | 122 | 4.6 | 0.0027 | 79.2 | 84.1 | 236.8 | 411 | 59.8 |  |  | 0.33
79.5 | 297.2 | 148 | 1.38 | 2008-01-28 15:01 | 55.8 | 297.2 | 14.8 | 138 | 4.54 | 0.003 | 78.6 | 83.5 | 241.4 | 471 | 55.8 |  |  | 0.33
80 | 297.9 | 145 | 1.38 | 2008-01-28 15:01 | 56.1 | 297.9 | 14.5 | 138 | 4.72 | 0.0029 | 79.1 | 84 | 228.5 | 453 | 56.1 |  |  | 0.33
80.5 | 298.5 | 146 | 1.37 | 2008-01-28 15:02 | 57.1 | 298.5 | 14.6 | 137 | 4.66 | 0.0029 | 79 | 83.9 | 232.3 | 455 | 57.1 |  |  | 0.33
81 | 299.5 | 146 | 1.52 | 2008-01-28 15:02 | 56.4 | 299.5 | 14.6 | 152 | 4.64 | 0.0033 | 78.8 | 83.7 | 234 | 508 | 56.4 |  |  | 0.33
81.5 | 298.4 | 146 | 1.56 | 2008-01-28 15:03 | 59.1 | 298.4 | 14.6 | 156 | 4.65 | 0.0034 | 79.1 | 84 | 233.4 | 520 | 59.1 |  |  | 0.33
82 | 296.7 | 147 | 1.55 | 2008-01-28 15:03 | 56.9 | 296.7 | 14.7 | 155 | 4.56 | 0.0034 | 78.8 | 83.7 | 239.6 | 526 | 56.9 |  |  | 0.33
82.5 | 299.1 | 148 | 1.68 | 2008-01-28 15:04 | 58.3 | 299.1 | 14.8 | 168 | 4.5 | 0.0037 | 78.5 | 83.4 | 244.6 | 579 | 58.3 |  |  | 0.33
83 | 298.6 | 150 | 1.77 | 2008-01-28 15:04 | 56.9 | 298.6 | 15 | 177 | 4.41 | 0.004 | 78.1 | 83 | 251.5 | 622 | 56.9 |  |  | 0.33
83.5 | 297.1 | 151 | 1.92 | 2008-01-28 15:05 | 56.6 | 297.1 | 15.1 | 192 | 4.31 | 0.0045 | 77.9 | 82.7 | 259.8 | 691 | 56.6 |  |  | 0.33
84 | 297.3 | 150 | 2.11 | 2008-01-28 15:05 | 58.8 | 297.3 | 15 | 211 | 4.37 | 0.0048 | 78.2 | 83 | 254.3 | 748 | 58.8 |  |  | 0.33
84.5 | 296.2 | 146 | 1.75 | 2008-01-28 15:06 | 59.6 | 296.2 | 14.6 | 175 | 4.65 | 0.0038 | 79.2 | 84.1 | 233.2 | 583 | 59.6 |  |  | 0.33
85 | 299.6 | 147 | 1.71 | 2008-01-28 15:06 | 58.8 | 299.6 | 14.7 | 171 | 4.57 | 0.0037 | 78.7 | 83.6 | 239.2 | 580 | 58.8 |  |  | 0.33
85.5 | 298.7 | 147 | 1.85 | 2008-01-28 15:07 | 58.9 | 298.7 | 14.7 | 185 | 4.61 | 0.004 | 78.9 | 83.8 | 236 | 622 | 58.9 |  |  | 0.33
86 | 301.1 | 146 | 1.81 | 2008-01-28 15:07 | 58.7 | 301.1 | 14.6 | 181 | 4.69 | 0.0039 | 79 | 83.9 | 230.7 | 599 | 58.7 |  |  | 0.34
86.5 | 300.2 | 146 | 1.65 | 2008-01-28 15:08 | 59.4 | 300.2 | 14.6 | 165 | 4.67 | 0.0035 | 79 | 83.9 | 232.2 | 548 | 59.4 |  |  | 0.34
87 | 300.7 | 146 | 1.59 | 2008-01-28 15:08 | 62.7 | 300.7 | 14.6 | 159 | 4.68 | 0.0034 | 79.3 | 84.2 | 231.3 | 527 | 62.7 |  |  | 0.34
87.5 | 300.2 | 145 | 1.71 | 2008-01-28 15:09 | 63.2 | 300.2 | 14.5 | 171 | 4.74 | 0.0036 | 79.5 | 84.4 | 227.1 | 559 | 63.2 |  |  | 0.33
88 | 301 | 143 | 1.7 | 2008-01-28 15:09 | 62.1 | 301 | 14.3 | 170 | 4.86 | 0.0035 | 79.7 | 84.6 | 219 | 542 | 62.1 |  |  | 0.33
88.5 | 300.8 | 144 | 1.71 | 2008-01-28 15:10 | 60.2 | 300.8 | 14.4 | 171 | 4.81 | 0.0036 | 79.4 | 84.4 | 222.4 | 551 | 60.2 |  |  | 0.33
89 | 303.8 | 145 | 1.69 | 2008-01-28 15:10 | 60.6 | 303.8 | 14.5 | 169 | 4.73 | 0.0036 | 79.1 | 84 | 227.8 | 554 | 60.6 |  |  | 0.33
89.5 | 302.5 | 143 | 1.69 | 2008-01-28 15:11 | 58.4 | 302.5 | 14.3 | 169 | 4.9 | 0.0035 | 79.5 | 84.4 | 216.6 | 535 | 58.4 |  |  | 0.33
90 | 301.2 | 145 | 1.76 | 2008-01-28 15:11 | 60.4 | 301.2 | 14.5 | 176 | 4.78 | 0.0037 | 79.4 | 84.3 | 224.2 | 571 | 60.4 |  |  | 0.33
90.5 | 302 | 145 | 1.9 | 2008-01-28 15:12 | 61.9 | 302 | 14.5 | 190 | 4.74 | 0.004 | 79.3 | 84.2 | 226.7 | 621 | 61.9 |  |  | 0.33
91 | 302.4 | 146 | 2.2 | 2008-01-28 15:12 | 63.9 | 302.4 | 14.6 | 220 | 4.67 | 0.0047 | 79.1 | 84 | 231.6 | 729 | 63.9 |  |  | 0.33
91.5 | 303.5 | 147 | 3.02 | 2008-01-28 15:13 | 62.8 | 303.5 | 14.7 | 302 | 4.59 | 0.0066 | 78.7 | 83.5 | 237.4 | 1019 | 62.8 |  |  | 0.33
92 | 303.2 | 148 | 3.23 | 2008-01-28 15:13 | 64.4 | 303.2 | 14.8 | 323 | 4.52 | 0.0072 | 78.5 | 83.4 | 243.2 | 1109 | 64.4 |  |  | 0.33
92.5 | 303.2 | 146 | 2.91 | 2008-01-28 15:14 | 64.2 | 303.2 | 14.6 | 291 | 4.7 | 0.0062 | 79.1 | 84 | 229.5 | 959 | 64.2 |  |  | 0.33
93 | 303.7 | 144 | 2.17 | 2008-01-28 15:14 | 65.2 | 303.7 | 14.4 | 217 | 4.85 | 0.0045 | 79.6 | 84.6 | 219.8 | 694 | 65.2 |  |  | 0.33
93.5 | 304.5 | 146 | 2.16 | 2008-01-28 15:15 | 64.5 | 304.5 | 14.6 | 216 | 4.71 | 0.0046 | 79.2 | 84.1 | 229.2 | 711 | 64.5 |  |  | 0.33
94 | 306.5 | 146 | 2.4 | 2008-01-28 15:15 | 62.9 | 306.5 | 14.6 | 240 | 4.69 | 0.0051 | 78.9 | 83.7 | 230.6 | 793 | 62.9 |  |  | 0.33
94.5 | 305.2 | 145 | 2.62 | 2008-01-28 15:16 | 62.7 | 305.2 | 14.5 | 262 | 4.73 | 0.0055 | 79 | 83.9 | 227.8 | 859 | 62.7 |  |  | 0.33
95 | 305.3 | 144 | 2.71 | 2008-01-28 15:16 | 62.2 | 305.3 | 14.4 | 271 | 4.8 | 0.0056 | 79.2 | 84.1 | 223.1 | 876 | 62.2 |  |  | 0.33
95.5 | 307.1 | 145 | 2.94 | 2008-01-28 15:17 | 64.2 | 307.1 | 14.5 | 294 | 4.77 | 0.0062 | 79.1 | 84 | 225.2 | 956 | 64.2 |  |  | 0.33
96 | 308.8 | 146 | 3.24 | 2008-01-28 15:17 | 64.5 | 308.8 | 14.6 | 324 | 4.68 | 0.0069 | 78.7 | 83.6 | 231.3 | 1073 | 64.5 |  |  | 0.33
96.5 | 305.7 | 147 | 3.83 | 2008-01-28 15:18 | 63.2 | 305.7 | 14.7 | 383 | 4.57 | 0.0084 | 78.4 | 83.3 | 239.1 | 1299 | 63.2 |  |  | 0.33
97 | 305.7 | 147 | 3.81 | 2008-01-28 15:18 | 64.1 | 305.7 | 14.7 | 381 | 4.63 | 0.0082 | 78.6 | 83.5 | 234.7 | 1275 | 64.1 |  |  | 0.33
97.5 | 304.7 | 150 | 3.98 | 2008-01-28 15:19 | 65 | 304.7 | 15 | 398 | 4.38 | 0.0091 | 77.9 | 82.7 | 254 | 1409 | 65 |  |  | 0.33
98 | 306 | 150 | 4.3 | 2008-01-28 15:19 | 64.6 | 306 | 15 | 430 | 4.38 | 0.0098 | 77.8 | 82.6 | 254.1 | 1523 | 64.6 |  |  | 0.33
98.5 | 306.7 | 150 | 4.22 | 2008-01-28 15:20 | 57.8 | 306.7 | 15 | 422 | 4.36 | 0.0097 | 77.2 | 82 | 255.6 | 1501 | 57.8 |  |  | 0.33
99 | 306.7 | 151 | 4.28 | 2008-01-28 15:20 | 60 | 306.7 | 15.1 | 428 | 4.29 | 0.01 | 77.1 | 81.9 | 261.4 | 1547 | 60 |  |  | 0.33
99.5 | 308 | 152 | 4.57 | 2008-01-28 15:21 | 61.4 | 308 | 15.2 | 457 | 4.25 | 0.0107 | 76.9 | 81.7 | 264.3 | 1665 | 61.4 |  |  | 0.33
100 | 308.7 | 149 | 4.29 | 2008-01-28 15:21 | 62.6 | 308.7 | 14.9 | 429 | 4.46 | 0.0096 | 77.8 | 82.6 | 247.5 | 1491 | 62.6 |  |  | 0.33
100.5 | 307.8 | 149 | 4.34 | 2008-01-28 15:22 | 60.2 | 307.8 | 14.9 | 434 | 4.42 | 0.0098 | 77.5 | 82.3 | 250.6 | 1522 | 60.2 |  |  | 0.33
101 | 308.4 | 150 | 4.64 | 2008-01-28 15:22 | 62 | 308.4 | 15 | 464 | 4.38 | 0.0106 | 77.4 | 82.2 | 253.6 | 1641 | 62 |  |  | 0.33
101.5 | 307.6 | 150 | 5.02 | 2008-01-28 15:23 | 61.8 | 307.6 | 15 | 502 | 4.37 | 0.0115 | 77.4 | 82.2 | 254.8 | 1781 | 61.8 |  |  | 0.33
102 | 309.1 | 152 | 5.31 | 2008-01-28 15:23 | 62.6 | 309.1 | 15.2 | 531 | 4.22 | 0.0126 | 76.8 | 81.5 | 266.9 | 1948 | 62.6 |  |  | 0.34
102.5 | 309.2 | 154 | 5.21 | 2008-01-28 15:24 | 62.3 | 309.2 | 15.4 | 521 | 4.12 | 0.0127 | 76.3 | 81 | 276.6 | 1962 | 62.3 |  |  | 0.34
103 | 307.3 | 155 | 5.66 | 2008-01-28 15:24 | 62.9 | 307.3 | 15.5 | 566 | 3.97 | 0.0142 | 75.8 | 80.5 | 290.1 | 2208 | 62.9 |  |  | 0.35
103.5 | 305.2 | 154 | 6.14 | 2008-01-28 15:25 | 63.2 | 305.2 | 15.4 | 614 | 4.06 | 0.0151 | 76.3 | 81 | 281.7 | 2344 | 63.2 |  |  | 0.35
104 | 306.6 | 155 | 6.44 | 2008-01-28 15:25 | 63.2 | 306.6 | 15.5 | 644 | 3.99 | 0.0162 | 75.8 | 80.5 | 288.9 | 2504 | 63.2 |  |  | 0.35
104.5 | 305.2 | 153 | 5.43 | 2008-01-28 15:26 | 65 | 305.2 | 15.3 | 543 | 4.16 | 0.0131 | 76.9 | 81.7 | 272.7 | 2024 | 65 |  |  | 0.35
105 | 304.2 | 154 | 5.35 | 2008-01-28 15:26 | 64.6 | 304.2 | 15.4 | 535 | 4.07 | 0.0131 | 76.6 | 81.4 | 280.8 | 2037 | 64.6 |  |  | 0.35
105.5 | 305.6 | 154 | 5.37 | 2008-01-28 15:27 | 61.8 | 305.6 | 15.4 | 537 | 4.05 | 0.0133 | 76.2 | 81 | 282.5 | 2054 | 61.8 |  |  | 0.35
106 | 304.3 | 155 | 5.8 | 2008-01-28 15:27 | 61.9 | 304.3 | 15.5 | 580 | 4.01 | 0.0145 | 76.1 | 80.8 | 286.9 | 2244 | 61.9 |  |  | 0.36
106.5 | 306.2 | 157 | 6.46 | 2008-01-28 15:28 | 49.4 | 306.2 | 15.7 | 646 | 3.83 | 0.0169 | 74.1 | 78.7 | 304.7 | 2615 | 49.4 |  |  | 0.36
107 | 305.3 | 157 | 6.51 | 2008-01-28 15:28 | 48.8 | 305.3 | 15.7 | 651 | 3.82 | 0.017 | 74.1 | 78.7 | 305.5 | 2640 | 48.8 |  |  | 0.37
107.5 | 306.9 | 157 | 6.9 | 2008-01-28 15:29 | 48 | 306.9 | 15.7 | 690 | 3.87 | 0.0178 | 74.1 | 78.7 | 300.3 | 2762 | 48 |  |  | 0.37
108 | 306.5 | 157 | 7.39 | 2008-01-28 15:29 | 53.8 | 306.5 | 15.7 | 739 | 3.83 | 0.0193 | 74.3 | 78.9 | 304.4 | 2989 | 53.8 |  |  | 0.37
108.5 | 303.6 | 157 | 7.68 | 2008-01-28 15:30 | 59.3 | 303.6 | 15.7 | 768 | 3.83 | 0.0201 | 74.9 | 79.5 | 305 | 3110 | 59.3 |  |  | 0.37
109 | 302.7 | 159 | 9.36 | 2008-01-28 15:30 | 58.6 | 302.7 | 15.9 | 936 | 3.67 | 0.0255 | 73.9 | 78.5 | 321.8 | 3948 | 58.6 |  |  | 0.37
109.5 | 301.5 | 160 | 9.62 | 2008-01-28 15:31 | 58.3 | 301.5 | 16 | 962 | 3.64 | 0.0265 | 73.8 | 78.3 | 326.3 | 4101 | 58.3 |  |  | 0.37
110 | 304.4 | 160 | 9.65 | 2008-01-28 15:31 | 60.2 | 304.4 | 16 | 965 | 3.62 | 0.0266 | 73.6 | 78.2 | 327.7 | 4127 | 60.2 |  |  | 0.37
110.5 | 315.9 | 171 | 11.01 | 2008-01-28 15:32 | 62.5 | 315.9 | 17.1 | 1101 | 2.82 | 0.039 | 67 | 71.1 | 449.6 | 6051 | 62.5 |  |  | 0.37
111 | 307.1 | 165 | 6.29 | 2008-01-28 15:32 | 63.4 | 307.1 | 16.5 | 629 | 3.3 | 0.0191 | 72.3 | 76.7 | 370.2 | 2957 | 63.4 |  |  | 0.37
111.5 | 307.3 | 145 | 2.08 | 2008-01-28 15:33 | 61.7 | 307.3 | 14.5 | 208 | 4.76 | 0.0044 | 79 | 83.9 | 225.6 | 677 | 61.7 |  |  | 0.37
112 | 308.8 | 142 | 1.27 | 2008-01-28 15:33 | 62.4 | 308.8 | 14.2 | 127 | 4.98 | 0.0025 | 79.7 | 84.6 | 211 | 395 | 62.4 |  |  | 0.37
112.5 | 309 | 141 | 0.89 | 2008-01-28 15:34 | 62.6 | 309 | 14.1 | 89 | 5.04 | 0.0018 | 79.8 | 84.8 | 207.4 | 274 | 62.6 |  |  | 0.36
113 | 310.7 | 141 | 0.99 | 2008-01-28 15:34 | 60.6 | 310.7 | 14.1 | 99 | 5.03 | 0.002 | 79.6 | 84.5 | 207.9 | 305 | 60.6 |  |  | 0.36
113.5 | 310.9 | 141 | 1.24 | 2008-01-28 15:35 | 60 | 310.9 | 14.1 | 124 | 5.05 | 0.0025 | 79.6 | 84.5 | 206.7 | 380 | 60 |  |  | 0.36
114 | 311.2 | 142 | 1.24 | 2008-01-28 15:35 | 61.1 | 311.2 | 14.2 | 124 | 4.97 | 0.0025 | 79.4 | 84.3 | 211.7 | 386 | 61.1 |  |  | 0.36
114.5 | 313.8 | 142 | 1.52 | 2008-01-28 15:36 | 61.9 | 313.8 | 14.2 | 152 | 4.96 | 0.0031 | 79.2 | 84.2 | 212.5 | 475 | 61.9 |  |  | 0.36
115 | 314.3 | 144 | 1.83 | 2008-01-28 15:36 | 60.7 | 314.3 | 14.4 | 183 | 4.86 | 0.0038 | 78.8 | 83.7 | 219.2 | 584 | 60.7 |  |  | 0.36
115.5 | 315 | 146 | 2.18 | 2008-01-28 15:37 | 59.9 | 315 | 14.6 | 218 | 4.69 | 0.0046 | 78.2 | 83 | 230.2 | 720 | 59.9 |  |  | 0.36
116 | 314.3 | 148 | 2.86 | 2008-01-28 15:37 | 60.8 | 314.3 | 14.8 | 286 | 4.55 | 0.0063 | 77.7 | 82.6 | 240.9 | 975 | 60.8 |  |  | 0.36
116.5 | 314 | 150 | 3.89 | 2008-01-28 15:38 | 61.6 | 314 | 15 | 389 | 4.37 | 0.0089 | 77.1 | 81.9 | 254.6 | 1379 | 61.6 |  |  | 0.35
117 | 316.2 | 151 | 4.51 | 2008-01-28 15:38 | 61.9 | 316.2 | 15.1 | 451 | 4.29 | 0.0105 | 76.6 | 81.3 | 261.2 | 1629 | 61.9 |  |  | 0.35
117.5 | 317.4 | 156 | 5.02 | 2008-01-28 15:39 | 63 | 317.4 | 15.6 | 502 | 3.93 | 0.0128 | 75 | 79.6 | 294.8 | 1982 | 63 |  |  | 0.35
118 | 316.7 | 153 | 4.24 | 2008-01-28 15:39 | 61.4 | 316.7 | 15.3 | 424 | 4.18 | 0.0101 | 76.1 | 80.8 | 270.7 | 1572 | 61.4 |  |  | 0.35
118.5 | 315.5 | 152 | 4.78 | 2008-01-28 15:40 | 62.7 | 315.5 | 15.2 | 478 | 4.2 | 0.0114 | 76.3 | 81 | 269.4 | 1766 | 62.7 |  |  | 0.35
119 | 315.3 | 155 | 5.69 | 2008-01-28 15:40 | 62.4 | 315.3 | 15.5 | 569 | 4.02 | 0.0141 | 75.4 | 80.1 | 285.4 | 2193 | 62.4 |  |  | 0.35
119.5 | 314 | 158 | 6.54 | 2008-01-28 15:41 | 63.2 | 314 | 15.8 | 654 | 3.79 | 0.0173 | 74.4 | 79 | 309.5 | 2678 | 63.2 |  |  | 0.35
120 | 289.4 | 166 | 6.67 | 2008-01-28 15:41 | 61.7 | 289.4 | 16.6 | 667 | 3.21 | 0.0208 | 73.1 | 77.6 | 382.3 | 3217 | 61.7 |  |  | 0.35
120.5 | 275.4 | 173 | 6.39 | 2008-01-28 15:42 | 61.1 | 275.4 | 17.3 | 639 | 2.65 | 0.0241 | 70.2 | 74.6 | 485.6 | 3742 | 61.1 |  |  | 0.35
121 | 268.6 | 174 | 8.85 | 2008-01-28 15:42 | 61.5 | 268.6 | 17.4 | 885 | 2.62 | 0.0338 | 70.3 | 74.6 | 491.4 | 5234 | 61.5 |  |  | 0.35
121.5 | 261.6 | 174 | 10.46 | 2008-01-28 15:43 | 61.9 | 261.6 | 17.4 | 1046 | 2.56 | 0.0408 | 70.2 | 74.6 | 505.1 | 6329 | 61.9 |  |  | 0.35
122 | 259.5 | 174 | 12.14 | 2008-01-28 15:43 | 61.9 | 259.5 | 17.4 | 1214 | 2.57 | 0.0472 | 70.2 | 74.6 | 502.4 | 7313 | 61.9 |  |  | 0.35
122.5 | 257 | 175 | 13.08 | 2008-01-28 15:44 | 61.8 | 257 | 17.5 | 1308 | 2.55 | 0.0514 | 70.1 | 74.4 | 508.5 | 7960 | 61.8 |  |  | 0.35
123 | 252.1 | 175 | 14.21 | 2008-01-28 15:44 | 62.1 | 252.1 | 17.5 | 1421 | 2.5 | 0.0567 | 70.1 | 74.4 | 518.9 | 8795 | 62.1 |  |  | 0.35
123.5 | 252.5 | 176 | 15.02 | 2008-01-28 15:45 | 61.8 | 252.5 | 17.6 | 1502 | 2.45 | 0.0614 | 69.3 | 73.6 | 533.5 | 9516 | 61.8 |  |  | 0.35
124 | 249.5 | 176 | 16.12 | 2008-01-28 15:45 | 62.9 | 249.5 | 17.6 | 1612 | 2.45 | 0.0657 | 69.6 | 73.9 | 532 | 10188 | 62.9 |  |  | 0.35
124.5 | 249.2 | 176 | 16.57 | 2008-01-28 15:46 | 62.5 | 249.2 | 17.6 | 1657 | 2.42 | 0.0685 | 69.2 | 73.4 | 541 | 10622 | 62.5 |  |  | 0.35
125 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
125.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
126 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
126.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
127 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
127.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
128 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
128.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
129 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
129.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
130 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
130.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
131 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
131.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
132 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
132.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
133 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
133.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
134 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
134.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
135 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
135.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
136 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
136.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
137 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
137.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
138 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
138.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
139 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
139.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
140 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0