## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | % COx100 | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | % CO2 | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
0 | 122.4 | 205 | 3.34 | 2008-01-30 16:37 | 72 | 122.4 | 20.5 | 334 | [6 empty] | 72 |  |  | 0.62
0.5 | 126.4 | 204 | 5.66 | 2008-01-30 16:38 | 73.6 | 126.4 | 20.4 | 566 | [6 empty] | 73.6 |  |  | 0.61
1 | 133.6 | 195 | 19.87 | 2008-01-30 16:38 | 71.9 | 133.6 | 19.5 | 1987 | 1.04 | 0.1914 | 69.2 | 73.4 | 1393.1 | 29669 | 71.9 |  |  | 0.61
1.5 | 134.3 | 195 | 13.69 | 2008-01-30 16:39 | 72.5 | 134.3 | 19.5 | 1369 | 1.03 | 0.1329 | 71.3 | 75.7 | 1405.1 | 20605 | 72.5 |  |  | 0.61
2 | 143.8 | 192 | 13.57 | 2008-01-30 16:39 | 73 | 143.8 | 19.2 | 1357 | 1.25 | 0.1083 | 73.3 | 77.8 | 1136.8 | 16784 | 73 |  |  | 0.61
2.5 | 158.7 | 184 | 18.31 | 2008-01-30 16:40 | 73.3 | 158.7 | 18.4 | 1831 | 1.87 | 0.0978 | 76.6 | 81.3 | 728 | 15162 | 73.3 |  |  | 0.6
3 | 178.5 | 166 | 10.47 | 2008-01-30 16:40 | 68.7 | 178.5 | 16.6 | 1047 | 3.19 | 0.0329 | 82.5 | 87.6 | 386.4 | 5092 | 68.7 |  |  | 0.61
3.5 | 195.5 | 147 | 12.33 | 2008-01-30 16:41 | 68.6 | 195.5 | 14.7 | 1233 | 4.63 | 0.0266 | 84.7 | 89.9 | 234.6 | 4126 | 68.6 |  |  | 0.6
4 | 214.3 | 137 | 14.66 | 2008-01-30 16:41 | 66.3 | 214.3 | 13.7 | 1466 | 5.3 | 0.0276 | 84.4 | 89.6 | 192.2 | 4284 | 66.3 |  |  | 0.55
4.5 | 227.8 | 132 | 13.84 | 2008-01-30 16:42 | 66.1 | 227.8 | 13.2 | 1384 | 5.74 | 0.0241 | 84.5 | 89.7 | 170.2 | 3740 | 66.1 |  |  | 0.54
5 | 235.2 | 130 | 15.76 | 2008-01-30 16:42 | 66.5 | 235.2 | 13 | 1576 | 5.82 | 0.0271 | 84.1 | 89.3 | 166.2 | 4195 | 66.5 |  |  | 0.54
5.5 | 248.2 | 130 | 19.43 | 2008-01-30 16:43 | 65.5 | 248.2 | 13 | 1943 | 5.86 | 0.0331 | 83.2 | 88.3 | 164.4 | 5137 | 65.5 |  |  | 0.54
6 | 252.5 | 127 | 21.12 | 2008-01-30 16:43 | 65.9 | 252.5 | 12.7 | 2112 | 6.06 | 0.0349 | 83.2 | 88.3 | 156 | 5406 | 65.9 |  |  | 0.53
6.5 | 254.8 | 133 | 8.04 | 2008-01-30 16:44 | 66.9 | 254.8 | 13.3 | 804 | 5.62 | 0.0143 | 83.5 | 88.7 | 175.8 | 2218 | 66.9 |  |  | 0.53
7 | 251.6 | 136 | 6.1 | 2008-01-30 16:44 | 65.7 | 251.6 | 13.6 | 610 | 5.39 | 0.0113 | 83.4 | 88.5 | 187.5 | 1754 | 65.7 |  |  | 0.53
7.5 | 258.8 | 134 | 5.32 | 2008-01-30 16:45 | 66 | 258.8 | 13.4 | 532 | 5.57 | 0.0095 | 83.4 | 88.6 | 178.1 | 1479 | 66 |  |  | 0.52
8 | 260.1 | 132 | 3.74 | 2008-01-30 16:45 | 66.3 | 260.1 | 13.2 | 374 | 5.74 | 0.0065 | 83.8 | 89 | 169.9 | 1009 | 66.3 |  |  | 0.52
8.5 | 264.1 | 129 | 4.26 | 2008-01-30 16:46 | 64.7 | 264.1 | 12.9 | 426 | 5.96 | 0.0071 | 83.8 | 89 | 160 | 1108 | 64.7 |  |  | 0.5
9 | 267.5 | 125 | 6.4 | 2008-01-30 16:46 | 65 | 267.5 | 12.5 | 640 | 6.22 | 0.0103 | 83.9 | 89.1 | 149.1 | 1594 | 65 |  |  | 0.49
9.5 | 276.7 | 121 | 4.01 | 2008-01-30 16:47 | 65.4 | 276.7 | 12.1 | 401 | 6.5 | 0.0062 | 84.1 | 89.3 | 138.6 | 957 | 65.4 |  |  | 0.48
10 | 282.2 | 120 | 2.35 | 2008-01-30 16:47 | 64.2 | 282.2 | 12 | 235 | 6.59 | 0.0036 | 84 | 89.3 | 135.3 | 553 | 64.2 |  |  | 0.47
10.5 | 283.7 | 117 | 2.21 | 2008-01-30 16:48 | 66 | 283.7 | 11.7 | 221 | 6.86 | 0.0032 | 84.4 | 89.7 | 126 | 499 | 66 |  |  | 0.46
11 | 287.6 | 118 | 2.42 | 2008-01-30 16:48 | 65.2 | 287.6 | 11.8 | 242 | 6.77 | 0.0036 | 84.1 | 89.3 | 129.1 | 554 | 65.2 |  |  | 0.44
11.5 | 292.6 | 121 | 3.08 | 2008-01-30 16:49 | 65.7 | 292.6 | 12.1 | 308 | 6.54 | 0.0047 | 83.5 | 88.7 | 137.1 | 730 | 65.7 |  |  | 0.43
12 | 292.4 | 121 | 3.03 | 2008-01-30 16:49 | 65.9 | 292.4 | 12.1 | 303 | 6.55 | 0.0046 | 83.6 | 88.7 | 136.8 | 717 | 65.9 |  |  | 0.4
12.5 | 301.6 | 115 | 3.27 | 2008-01-30 16:50 | 66 | 301.6 | 11.5 | 327 | 6.99 | 0.0047 | 83.8 | 89 | 121.7 | 725 | 66 |  |  | 0.38
13 | 302.9 | 108 | 6.23 | 2008-01-30 16:50 | 65.9 | 302.9 | 10.8 | 623 | 7.53 | 0.0083 | 84.2 | 89.4 | 105.9 | 1283 | 65.9 |  |  | 0.35
13.5 | 302.2 | 112 | 4.34 | 2008-01-30 16:51 | 65.8 | 302.2 | 11.2 | 434 | 7.19 | 0.006 | 83.9 | 89.1 | 115.6 | 936 | 65.8 |  |  | 0.3
14 | 304.4 | 111 | 4.2 | 2008-01-30 16:51 | 65.7 | 304.4 | 11.1 | 420 | 7.28 | 0.0058 | 84 | 89.2 | 113 | 894 | 65.7 |  |  | 0.25
14.5 | 305.6 | 115 | 4.61 | 2008-01-30 16:52 | 66 | 305.6 | 11.5 | 461 | 6.96 | 0.0066 | 83.5 | 88.6 | 122.6 | 1026 | 66 |  |  | 0.21
15 | 302.7 | 118 | 5.43 | 2008-01-30 16:52 | 66.2 | 302.7 | 11.8 | 543 | 6.76 | 0.008 | 83.3 | 88.4 | 129.2 | 1244 | 66.2 |  |  | 0.18
15.5 | 295.9 | 120 | 6.75 | 2008-01-30 16:53 | 66.1 | 295.9 | 12 | 675 | 6.57 | 0.0103 | 83.2 | 88.3 | 136.1 | 1593 | 66.1 |  |  | 0.16
16 | 287.8 | 125 | 6.74 | 2008-01-30 16:53 | 65.9 | 287.8 | 12.5 | 674 | 6.26 | 0.0108 | 83 | 88.2 | 147.8 | 1670 | 65.9 |  |  | 0.14
16.5 | 284.6 | 122 | 9.41 | 2008-01-30 16:54 | 66.7 | 284.6 | 12.2 | 941 | 6.44 | 0.0146 | 83.3 | 88.4 | 140.8 | 2266 | 66.7 |  |  | 0.12
17 | 287.6 | 120 | 9.22 | 2008-01-30 16:54 | 65.5 | 287.6 | 12 | 922 | 6.57 | 0.014 | 83.3 | 88.5 | 136 | 2176 | 65.5 |  |  | 0.1
17.5 | 285.7 | 120 | 11.29 | 2008-01-30 16:55 | 66.1 | 285.7 | 12 | 1129 | 6.59 | 0.0171 | 83.3 | 88.4 | 135.3 | 2656 | 66.1 |  |  | 0.09
18 | 287.3 | 121 | 11.95 | 2008-01-30 16:55 | 65.3 | 287.3 | 12.1 | 1195 | 6.55 | 0.0182 | 83.1 | 88.2 | 136.5 | 2826 | 65.3 |  |  | 0.08
18.5 | 286.2 | 121 | 10.67 | 2008-01-30 16:56 | 65.6 | 286.2 | 12.1 | 1067 | 6.52 | 0.0164 | 83.2 | 88.3 | 137.8 | 2538 | 65.6 |  |  | 0.07
19 | 287.4 | 122 | 10.52 | 2008-01-30 16:56 | 64.7 | 287.4 | 12.2 | 1052 | 6.48 | 0.0162 | 83 | 88.2 | 139.1 | 2516 | 64.7 |  |  | 0.06
19.5 | 287.9 | 121 | 11.89 | 2008-01-30 16:57 | 65.2 | 287.9 | 12.1 | 1189 | 6.56 | 0.0181 | 83.1 | 88.2 | 136.4 | 2811 | 65.2 |  |  | 0.06
20 | 289.9 | 121 | 12.36 | 2008-01-30 16:57 | 65.1 | 289.9 | 12.1 | 1236 | 6.54 | 0.0189 | 82.9 | 88 | 136.9 | 2929 | 65.1 |  |  | 0.05
20.5 | 292.4 | 120 | 11.57 | 2008-01-30 16:58 | 64.5 | 292.4 | 12 | 1157 | 6.58 | 0.0176 | 82.9 | 88 | 135.7 | 2727 | 64.5 |  |  | 0.05
21 | 294.1 | 121 | 10.44 | 2008-01-30 16:58 | 65.1 | 294.1 | 12.1 | 1044 | 6.53 | 0.016 | 82.8 | 88 | 137.2 | 2476 | 65.1 |  |  | 0.05
21.5 | 293.7 | 119 | 10.71 | 2008-01-30 16:59 | 64.8 | 293.7 | 11.9 | 1071 | 6.64 | 0.0161 | 83 | 88.1 | 133.4 | 2499 | 64.8 |  |  | 0.05
22 | 296.1 | 118 | 11.73 | 2008-01-30 16:59 | 65 | 296.1 | 11.8 | 1173 | 6.74 | 0.0174 | 83 | 88.1 | 130.1 | 2699 | 65 |  |  | 0.03
22.5 | 297.7 | 118 | 11.83 | 2008-01-30 17:00 | 65.1 | 297.7 | 11.8 | 1183 | 6.74 | 0.0176 | 82.9 | 88 | 130.1 | 2722 | 65.1 |  |  | 0.03
23 | 296.3 | 118 | 11.67 | 2008-01-30 17:00 | 66 | 296.3 | 11.8 | 1167 | 6.77 | 0.0172 | 83.1 | 88.2 | 129.1 | 2674 | 66 |  |  | 0.03
23.5 | 299.8 | 118 | 11.26 | 2008-01-30 17:01 | 65.3 | 299.8 | 11.8 | 1126 | 6.77 | 0.0166 | 82.9 | 88.1 | 128.8 | 2577 | 65.3 |  |  | 0.03
24 | 304.9 | 118 | 10.53 | 2008-01-30 17:01 | 65.5 | 304.9 | 11.8 | 1053 | 6.77 | 0.0156 | 82.8 | 87.9 | 129 | 2411 | 65.5 |  |  | 0.03
24.5 | 302.5 | 118 | 9.63 | 2008-01-30 17:02 | 65.6 | 302.5 | 11.8 | 963 | 6.77 | 0.0142 | 82.9 | 88.1 | 129 | 2205 | 65.6 |  |  | 0.03
25 | 303.6 | 118 | 9.11 | 2008-01-30 17:02 | 65.6 | 303.6 | 11.8 | 911 | 6.76 | 0.0135 | 82.9 | 88.1 | 129.1 | 2088 | 65.6 |  |  | 0.03
25.5 | 305.7 | 118 | 8.67 | 2008-01-30 17:03 | 65 | 305.7 | 11.8 | 867 | 6.76 | 0.0128 | 82.8 | 88 | 129.3 | 1988 | 65 |  |  | 0.03
26 | 308.3 | 118 | 8.27 | 2008-01-30 17:03 | 65.3 | 308.3 | 11.8 | 827 | 6.75 | 0.0123 | 82.7 | 87.9 | 129.7 | 1899 | 65.3 |  |  | 0.03
26.5 | 309.8 | 118 | 7.93 | 2008-01-30 17:04 | 65.7 | 309.8 | 11.8 | 793 | 6.75 | 0.0118 | 82.7 | 87.8 | 129.8 | 1822 | 65.7 |  |  | 0.03
27 | 313.2 | 118 | 7.65 | 2008-01-30 17:04 | 65.9 | 313.2 | 11.8 | 765 | 6.74 | 0.0113 | 82.6 | 87.7 | 129.9 | 1759 | 65.9 |  |  | 0.03
27.5 | 313 | 118 | 7.43 | 2008-01-30 17:05 | 65.5 | 313 | 11.8 | 743 | 6.74 | 0.011 | 82.6 | 87.7 | 130.1 | 1709 | 65.5 |  |  | 0.05
28 | 299.3 | 118 | 7.35 | 2008-01-30 17:05 | 66.5 | 299.3 | 11.8 | 735 | 6.73 | 0.0109 | 83.2 | 88.4 | 130.3 | 1692 | 66.5 |  |  | 0.03
28.5 | 294.6 | 118 | 7.36 | 2008-01-30 17:06 | 65.6 | 294.6 | 11.8 | 736 | 6.72 | 0.0109 | 83.4 | 88.5 | 130.5 | 1696 | 65.6 |  |  | 0.03
29 | 284.7 | 118 | 7.45 | 2008-01-30 17:06 | 65.8 | 284.7 | 11.8 | 745 | 6.72 | 0.0111 | 83.8 | 89 | 130.6 | 1718 | 65.8 |  |  | 0.03
29.5 | 282.2 | 118 | 7.46 | 2008-01-30 17:07 | 66.9 | 282.2 | 11.8 | 746 | 6.72 | 0.0111 | 83.9 | 89.1 | 130.7 | 1721 | 66.9 |  |  | 0.03
30 | 277.3 | 118 | 7.86 | 2008-01-30 17:07 | 66.8 | 277.3 | 11.8 | 786 | 6.71 | 0.0117 | 84.1 | 89.3 | 130.9 | 1815 | 66.8 |  |  | 0.04
30.5 | 274.4 | 119 | 8.15 | 2008-01-30 17:08 | 66 | 274.4 | 11.9 | 815 | 6.71 | 0.0122 | 84.2 | 89.4 | 131.1 | 1883 | 66 |  |  | 0.03
31 | 277.2 | 119 | 8.26 | 2008-01-30 17:08 | 65.5 | 277.2 | 11.9 | 826 | 6.71 | 0.0123 | 84 | 89.2 | 131.1 | 1909 | 65.5 |  |  | 0.03
31.5 | 275.2 | 119 | 8.22 | 2008-01-30 17:09 | 65.9 | 275.2 | 11.9 | 822 | 6.7 | 0.0123 | 84.1 | 89.3 | 131.2 | 1900 | 65.9 |  |  | 0.03
32 | 275.6 | 119 | 8.12 | 2008-01-30 17:09 | 65.8 | 275.6 | 11.9 | 812 | 6.7 | 0.0121 | 84.1 | 89.3 | 131.4 | 1879 | 65.8 |  |  | 0.05
32.5 | 277.7 | 119 | 7.99 | 2008-01-30 17:10 | 66.1 | 277.7 | 11.9 | 799 | 6.7 | 0.0119 | 84 | 89.2 | 131.5 | 1850 | 66.1 |  |  | 0.03
33 | 277.6 | 119 | 7.95 | 2008-01-30 17:10 | 66 | 277.6 | 11.9 | 795 | 6.69 | 0.0119 | 84 | 89.2 | 131.7 | 1842 | 66 |  |  | 0.03
33.5 | 277 | 119 | 7.94 | 2008-01-30 17:11 | 65.4 | 277 | 11.9 | 794 | 6.69 | 0.0119 | 84 | 89.2 | 131.8 | 1840 | 65.4 |  |  | 0.03
34 | 277.3 | 119 | 7.95 | 2008-01-30 17:11 | 65.8 | 277.3 | 11.9 | 795 | 6.68 | 0.0119 | 84 | 89.2 | 131.9 | 1844 | 65.8 |  |  | 0.03
34.5 | 277.9 | 119 | 7.98 | 2008-01-30 17:12 | 66.2 | 277.9 | 11.9 | 798 | 6.68 | 0.0119 | 84 | 89.2 | 132.1 | 1852 | 66.2 |  |  | 0.03
35 | 279.2 | 119 | 7.96 | 2008-01-30 17:12 | 66.2 | 279.2 | 11.9 | 796 | 6.67 | 0.0119 | 83.9 | 89.1 | 132.4 | 1850 | 66.2 |  |  | 0.03
35.5 | 277.3 | 119 | 7.94 | 2008-01-30 17:13 | 65.7 | 277.3 | 11.9 | 794 | 6.66 | 0.0119 | 84 | 89.2 | 132.6 | 1847 | 65.7 |  |  | 0.03
36 | 278.4 | 119 | 7.92 | 2008-01-30 17:13 | 65.2 | 278.4 | 11.9 | 792 | 6.65 | 0.0119 | 83.9 | 89.1 | 133 | 1846 | 65.2 |  |  | 0.03
36.5 | 279.3 | 119 | 7.95 | 2008-01-30 17:14 | 65.8 | 279.3 | 11.9 | 795 | 6.64 | 0.012 | 83.9 | 89.1 | 133.4 | 1855 | 65.8 |  |  | 0.05
37 | 279.8 | 120 | 7.97 | 2008-01-30 17:14 | 66.3 | 279.8 | 12 | 797 | 6.63 | 0.012 | 83.9 | 89.1 | 133.9 | 1864 | 66.3 |  |  | 0.05
37.5 | 278.6 | 120 | 8.04 | 2008-01-30 17:15 | 66.2 | 278.6 | 12 | 804 | 6.61 | 0.0122 | 83.9 | 89.1 | 134.6 | 1886 | 66.2 |  |  | 0.03
38 | 279.2 | 120 | 8.14 | 2008-01-30 17:15 | 65.9 | 279.2 | 12 | 814 | 6.59 | 0.0124 | 83.8 | 89 | 135.2 | 1914 | 65.9 |  |  | 0.03
38.5 | 278.5 | 120 | 8.26 | 2008-01-30 17:16 | 65.8 | 278.5 | 12 | 826 | 6.57 | 0.0126 | 83.8 | 89 | 135.8 | 1948 | 65.8 |  |  | 0.03
39 | 281 | 121 | 8.39 | 2008-01-30 17:16 | 65.7 | 281 | 12.1 | 839 | 6.56 | 0.0128 | 83.7 | 88.8 | 136.3 | 1983 | 65.7 |  |  | 0.03
39.5 | 277.5 | 121 | 8.53 | 2008-01-30 17:17 | 66.8 | 277.5 | 12.1 | 853 | 6.54 | 0.013 | 83.8 | 89 | 137.1 | 2022 | 66.8 |  |  | 0.03
40 | 274.2 | 121 | 8.71 | 2008-01-30 17:17 | 66.6 | 274.2 | 12.1 | 871 | 6.51 | 0.0134 | 83.9 | 89.1 | 138 | 2073 | 66.6 |  |  | 0.03
40.5 | 276.9 | 121 | 8.9 | 2008-01-30 17:18 | 65.6 | 276.9 | 12.1 | 890 | 6.49 | 0.0137 | 83.7 | 88.9 | 138.7 | 2124 | 65.6 |  |  | 0.03
41 | 278.3 | 122 | 9.07 | 2008-01-30 17:18 | 64.5 | 278.3 | 12.2 | 907 | 6.48 | 0.014 | 83.5 | 88.7 | 139.1 | 2169 | 64.5 |  |  | 0.04
41.5 | 275.7 | 122 | 9.25 | 2008-01-30 17:19 | 66.3 | 275.7 | 12.2 | 925 | 6.46 | 0.0143 | 83.7 | 88.9 | 139.8 | 2218 | 66.3 |  |  | 0.03
42 | 277.5 | 122 | 9.39 | 2008-01-30 17:19 | 67.1 | 277.5 | 12.2 | 939 | 6.45 | 0.0146 | 83.6 | 88.8 | 140.2 | 2256 | 67.1 |  |  | 0.04
42.5 | 279.8 | 122 | 9.5 | 2008-01-30 17:20 | 67.8 | 279.8 | 12.2 | 950 | 6.43 | 0.0148 | 83.5 | 88.7 | 140.9 | 2289 | 67.8 |  |  | 0.04
43 | 278.3 | 122 | 9.67 | 2008-01-30 17:20 | 68 | 278.3 | 12.2 | 967 | 6.42 | 0.0151 | 83.6 | 88.8 | 141.4 | 2334 | 68 |  |  | 0.03
43.5 | 278.2 | 123 | 9.81 | 2008-01-30 17:21 | 68.2 | 278.2 | 12.3 | 981 | 6.41 | 0.0153 | 83.6 | 88.7 | 142 | 2374 | 68.2 |  |  | 0.04
44 | 278.1 | 123 | 9.86 | 2008-01-30 17:21 | 68.3 | 278.1 | 12.3 | 986 | 6.39 | 0.0154 | 83.5 | 88.7 | 142.4 | 2390 | 68.3 |  |  | 0.04
44.5 | 274.2 | 123 | 9.86 | 2008-01-30 17:22 | 69.6 | 274.2 | 12.3 | 986 | 6.38 | 0.0155 | 83.8 | 88.9 | 143 | 2396 | 69.6 |  |  | 0.04
45 | 272.9 | 123 | 9.89 | 2008-01-30 17:22 | 67.4 | 272.9 | 12.3 | 989 | 6.36 | 0.0155 | 83.7 | 88.9 | 143.6 | 2409 | 67.4 |  |  | 0.04
45.5 | 276.9 | 123 | 9.85 | 2008-01-30 17:23 | 67.1 | 276.9 | 12.3 | 985 | 6.35 | 0.0155 | 83.5 | 88.6 | 144 | 2404 | 67.1 |  |  | 0.04
46 | 277.5 | 124 | 9.86 | 2008-01-30 17:23 | 68.3 | 277.5 | 12.4 | 986 | 6.34 | 0.0156 | 83.5 | 88.7 | 144.5 | 2410 | 68.3 |  |  | 0.04
46.5 | 269.2 | 124 | 9.83 | 2008-01-30 17:24 | 72.7 | 269.2 | 12.4 | 983 | 6.33 | 0.0155 | 84.1 | 89.3 | 145 | 2408 | 72.7 |  |  | 0.04
47 | 266.4 | 124 | 9.85 | 2008-01-30 17:24 | 73.3 | 266.4 | 12.4 | 985 | 6.31 | 0.0156 | 84.2 | 89.4 | 145.6 | 2420 | 73.3 |  |  | 0.04
47.5 | 265.6 | 124 | 9.88 | 2008-01-30 17:25 | 74.1 | 265.6 | 12.4 | 988 | 6.3 | 0.0157 | 84.2 | 89.5 | 146.2 | 2432 | 74.1 |  |  | 0.04
48 | 262.3 | 124 | 9.88 | 2008-01-30 17:25 | 74.9 | 262.3 | 12.4 | 988 | 6.28 | 0.0157 | 84.4 | 89.6 | 146.8 | 2438 | 74.9 |  |  | 0.06
48.5 | 261.5 | 125 | 9.92 | 2008-01-30 17:26 | 75.6 | 261.5 | 12.5 | 992 | 6.27 | 0.0158 | 84.5 | 89.7 | 147.3 | 2454 | 75.6 |  |  | 0.04
49 | 265.2 | 125 | 10.13 | 2008-01-30 17:26 | 76.2 | 265.2 | 12.5 | 1013 | 6.24 | 0.0162 | 84.3 | 89.5 | 148.2 | 2515 | 76.2 |  |  | 0.04
49.5 | 260.7 | 125 | 10.27 | 2008-01-30 17:27 | 77.2 | 260.7 | 12.5 | 1027 | 6.22 | 0.0165 | 84.5 | 89.7 | 149 | 2558 | 77.2 |  |  | 0.04
50 | 259.3 | 125 | 10.3 | 2008-01-30 17:27 | 77.6 | 259.3 | 12.5 | 1030 | 6.2 | 0.0166 | 84.5 | 89.8 | 149.8 | 2573 | 77.6 |  |  | 0.03
50.5 | 261.9 | 126 | 10.29 | 2008-01-30 17:28 | 78.7 | 261.9 | 12.6 | 1029 | 6.17 | 0.0167 | 84.4 | 89.7 | 151 | 2583 | 78.7 |  |  | 0.04
51 | 260.1 | 126 | 10.17 | 2008-01-30 17:28 | 78.9 | 260.1 | 12.6 | 1017 | 6.16 | 0.0165 | 84.5 | 89.7 | 151.7 | 2560 | 78.9 |  |  | 0.03
51.5 | 263.6 | 126 | 10.03 | 2008-01-30 17:29 | 79.3 | 263.6 | 12.6 | 1003 | 6.14 | 0.0163 | 84.3 | 89.6 | 152.6 | 2533 | 79.3 |  |  | 0.04
52 | 262.9 | 127 | 9.88 | 2008-01-30 17:29 | 80.5 | 262.9 | 12.7 | 988 | 6.11 | 0.0162 | 84.4 | 89.6 | 153.5 | 2504 | 80.5 |  |  | 0.03
52.5 | 261.6 | 127 | 9.96 | 2008-01-30 17:30 | 80.2 | 261.6 | 12.7 | 996 | 6.08 | 0.0164 | 84.4 | 89.6 | 154.9 | 2539 | 80.2 |  |  | 0.03
53 | 258.1 | 128 | 10.32 | 2008-01-30 17:30 | 80.6 | 258.1 | 12.8 | 1032 | 6.03 | 0.0171 | 84.5 | 89.7 | 156.9 | 2651 | 80.6 |  |  | 0.06
53.5 | 262.4 | 128 | 10.54 | 2008-01-30 17:31 | 81 | 262.4 | 12.8 | 1054 | 5.99 | 0.0176 | 84.2 | 89.5 | 158.7 | 2727 | 81 |  |  | 0.03
54 | 260.7 | 129 | 10.73 | 2008-01-30 17:31 | 80.8 | 260.7 | 12.9 | 1073 | 5.94 | 0.0181 | 84.2 | 89.4 | 160.9 | 2799 | 80.8 |  |  | 0.03
54.5 | 260.4 | 130 | 11.04 | 2008-01-30 17:32 | 81.2 | 260.4 | 13 | 1104 | 5.89 | 0.0187 | 84.1 | 89.4 | 163 | 2904 | 81.2 |  |  | 0.03
55 | 258.6 | 130 | 10.79 | 2008-01-30 17:32 | 81.6 | 258.6 | 13 | 1079 | 5.86 | 0.0184 | 84.2 | 89.4 | 164.4 | 2853 | 81.6 |  |  | 0.03
55.5 | 260.4 | 130 | 10.32 | 2008-01-30 17:33 | 82.1 | 260.4 | 13 | 1032 | 5.84 | 0.0177 | 84.2 | 89.4 | 165.4 | 2739 | 82.1 |  |  | 0.03
56 | 257.3 | 131 | 9.88 | 2008-01-30 17:33 | 82.4 | 257.3 | 13.1 | 988 | 5.82 | 0.017 | 84.3 | 89.6 | 166.4 | 2632 | 82.4 |  |  | 0.03
56.5 | 258.3 | 131 | 9.48 | 2008-01-30 17:34 | 82.6 | 258.3 | 13.1 | 948 | 5.8 | 0.0163 | 84.3 | 89.5 | 167 | 2531 | 82.6 |  |  | 0.04
57 | 256.4 | 131 | 9.15 | 2008-01-30 17:34 | 83.4 | 256.4 | 13.1 | 915 | 5.8 | 0.0158 | 84.5 | 89.7 | 167.4 | 2447 | 83.4 |  |  | 0.03
57.5 | 259.5 | 131 | 8.82 | 2008-01-30 17:35 | 83.7 | 259.5 | 13.1 | 882 | 5.78 | 0.0153 | 84.3 | 89.6 | 168 | 2364 | 83.7 |  |  | 0.03
58 | 266.6 | 131 | 8.54 | 2008-01-30 17:35 | 79.6 | 266.6 | 13.1 | 854 | 5.77 | 0.0148 | 83.8 | 89 | 168.8 | 2296 | 79.6 |  |  | 0.03
58.5 | 267.7 | 131 | 8.29 | 2008-01-30 17:36 | 76.4 | 267.7 | 13.1 | 829 | 5.76 | 0.0144 | 83.6 | 88.7 | 169.1 | 2231 | 76.4 |  |  | 0.03
59 | 264.6 | 131 | 8.25 | 2008-01-30 17:36 | 67.4 | 264.6 | 13.1 | 825 | 5.75 | 0.0144 | 83.2 | 88.4 | 169.7 | 2225 | 67.4 |  |  | 0.02
59.5 | 269.4 | 132 | 8.34 | 2008-01-30 17:37 | 64.5 | 269.4 | 13.2 | 834 | 5.74 | 0.0145 | 82.8 | 88 | 170.1 | 2252 | 64.5 |  |  | 0.02
60 | 270.7 | 132 | 8.4 | 2008-01-30 17:37 | 63 | 270.7 | 13.2 | 840 | 5.73 | 0.0147 | 82.7 | 87.8 | 170.6 | 2273 | 63 |  |  | 0.05
60.5 | 272.9 | 132 | 8.41 | 2008-01-30 17:38 | 64.3 | 272.9 | 13.2 | 841 | 5.71 | 0.0147 | 82.6 | 87.7 | 171.2 | 2281 | 64.3 |  |  | 0.04
61 | 272.2 | 132 | 8.41 | 2008-01-30 17:38 | 63.9 | 272.2 | 13.2 | 841 | 5.7 | 0.0148 | 82.6 | 87.7 | 172.1 | 2289 | 63.9 |  |  | 0.02
61.5 | 276.5 | 132 | 8.36 | 2008-01-30 17:39 | 64 | 276.5 | 13.2 | 836 | 5.68 | 0.0147 | 82.3 | 87.4 | 173 | 2283 | 64 |  |  | 0.02
62 | 270.7 | 133 | 8.25 | 2008-01-30 17:39 | 64.6 | 270.7 | 13.3 | 825 | 5.66 | 0.0146 | 82.6 | 87.8 | 173.7 | 2258 | 64.6 |  |  | 0.02
62.5 | 272.3 | 133 | 8.13 | 2008-01-30 17:40 | 64.7 | 272.3 | 13.3 | 813 | 5.64 | 0.0144 | 82.5 | 87.6 | 174.6 | 2233 | 64.7 |  |  | 0.02
63 | 271.8 | 133 | 8.05 | 2008-01-30 17:40 | 64.6 | 271.8 | 13.3 | 805 | 5.63 | 0.0143 | 82.5 | 87.6 | 175.5 | 2218 | 64.6 |  |  | 0.02
63.5 | 270 | 134 | 7.96 | 2008-01-30 17:41 | 65 | 270 | 13.4 | 796 | 5.6 | 0.0142 | 82.6 | 87.7 | 176.9 | 2204 | 65 |  |  | 0.02
64 | 268.4 | 134 | 7.85 | 2008-01-30 17:41 | 65 | 268.4 | 13.4 | 785 | 5.57 | 0.0141 | 82.6 | 87.8 | 178.3 | 2184 | 65 |  |  | 0.02
64.5 | 269.5 | 134 | 7.74 | 2008-01-30 17:42 | 65 | 269.5 | 13.4 | 774 | 5.54 | 0.014 | 82.5 | 87.6 | 179.7 | 2165 | 65 |  |  | 0.02
65 | 267 | 135 | 7.64 | 2008-01-30 17:42 | 65.5 | 267 | 13.5 | 764 | 5.51 | 0.0139 | 82.6 | 87.8 | 181.2 | 2148 | 65.5 |  |  | 0.03
65.5 | 274.8 | 194 | 4.82 | 2008-01-30 17:43 | 67.7 | 274.8 | 19.4 | 482 | 1.13 | 0.0426 | 42.2 | 44.8 | 1268.5 | 6596 | 67.7 |  |  | 0.63
66 | 275.2 | 157 | 13.84 | 2008-01-30 17:43 | 65.2 | 275.2 | 15.7 | 1384 | 3.89 | 0.0356 | 76.9 | 81.6 | 298.4 | 5514 | 65.2 |  |  | 0.63
66.5 | 279.2 | 160 | 13.98 | 2008-01-30 17:44 | 66.7 | 279.2 | 16 | 1398 | 3.66 | 0.0382 | 75.7 | 80.3 | 323.2 | 5917 | 66.7 |  |  | 0.62
67 | 277.5 | 161 | 14.12 | 2008-01-30 17:44 | 66.7 | 277.5 | 16.1 | 1412 | 3.59 | 0.0393 | 75.4 | 80.1 | 331.7 | 6096 | 66.7 |  |  | 0.62
67.5 | 282.5 | 160 | 14.51 | 2008-01-30 17:45 | 66.3 | 282.5 | 16 | 1451 | 3.62 | 0.0401 | 75.1 | 79.7 | 328.1 | 6212 | 66.3 |  |  | 0.62
68 | 288.8 | 159 | 13.98 | 2008-01-30 17:45 | 66.8 | 288.8 | 15.9 | 1398 | 3.68 | 0.038 | 75 | 79.7 | 321.3 | 5890 | 66.8 |  |  | 0.62
68.5 | 327.2 | 167 | 14.63 | 2008-01-30 17:46 | 68.9 | 327.2 | 16.7 | 1463 | 3.09 | 0.0474 | 68.3 | 72.5 | 402 | 7345 | 68.9 |  |  | 0.62
69 | 310.8 | 154 | 2.93 | 2008-01-30 17:46 | 66.7 | 310.8 | 15.4 | 293 | 4.07 | 0.0072 | 76.6 | 81.4 | 280.5 | 1115 | 66.7 |  |  | 0.62
69.5 | 311.8 | 140 | 1.51 | 2008-01-30 17:47 | 67.3 | 311.8 | 14 | 151 | 5.09 | 0.003 | 80 | 85 | 204.5 | 460 | 67.3 |  |  | 0.62
70 | 312 | 143 | 3.01 | 2008-01-30 17:47 | 66.3 | 312 | 14.3 | 301 | 4.91 | 0.0061 | 79.3 | 84.2 | 215.5 | 950 | 66.3 |  |  | 0.62
70.5 | 309.1 | 145 | 3.57 | 2008-01-30 17:48 | 66.4 | 309.1 | 14.5 | 357 | 4.77 | 0.0075 | 79 | 83.9 | 224.8 | 1160 | 66.4 |  |  | 0.62
71 | 311.2 | 144 | 4.84 | 2008-01-30 17:48 | 66.1 | 311.2 | 14.4 | 484 | 4.81 | 0.0101 | 78.9 | 83.8 | 222.1 | 1559 | 66.1 |  |  | 0.61
71.5 | 315.6 | 144 | 6.2 | 2008-01-30 17:49 | 66.2 | 315.6 | 14.4 | 620 | 4.82 | 0.0129 | 78.5 | 83.4 | 221.7 | 1994 | 66.2 |  |  | 0.61
72 | 315.9 | 143 | 8.22 | 2008-01-30 17:49 | 65.6 | 315.9 | 14.3 | 822 | 4.88 | 0.0168 | 78.4 | 83.3 | 217.4 | 2609 | 65.6 |  |  | 0.61
72.5 | 318.6 | 143 | 8.39 | 2008-01-30 17:50 | 67.2 | 318.6 | 14.3 | 839 | 4.86 | 0.0173 | 78.3 | 83.1 | 218.7 | 2674 | 67.2 |  |  | 0.61
73 | 315.6 | 148 | 10.31 | 2008-01-30 17:50 | 66.1 | 315.6 | 14.8 | 1031 | 4.52 | 0.0228 | 77.1 | 81.8 | 242.7 | 3534 | 66.1 |  |  | 0.6
73.5 | 316.6 | 146 | 10.46 | 2008-01-30 17:51 | 67.1 | 316.6 | 14.6 | 1046 | 4.7 | 0.0223 | 77.7 | 82.5 | 230 | 3451 | 67.1 |  |  | 0.59
74 | 315.1 | 149 | 10.86 | 2008-01-30 17:51 | 66.8 | 315.1 | 14.9 | 1086 | 4.46 | 0.0244 | 76.9 | 81.6 | 247.7 | 3776 | 66.8 |  |  | 0.58
74.5 | 316.9 | 149 | 13.87 | 2008-01-30 17:52 | 66.3 | 316.9 | 14.9 | 1387 | 4.48 | 0.031 | 76.4 | 81.2 | 246.2 | 4802 | 66.3 |  |  | 0.56
75 | 318.9 | 148 | 17.5 | 2008-01-30 17:52 | 68.5 | 318.9 | 14.8 | 1750 | 4.49 | 0.0389 | 76.1 | 80.8 | 244.9 | 6036 | 68.5 |  |  | 0.54
75.5 | 346.9 | 154 | 12.02 | 2008-01-30 17:53 | 68.4 | 346.9 | 15.4 | 1202 | 4.06 | 0.0296 | 73.1 | 77.6 | 281.9 | 4590 | 68.4 |  |  | 0.53
76 | 317.6 | 161 | 3.53 | 2008-01-30 17:53 | 67.5 | 317.6 | 16.1 | 353 | 3.52 | 0.01 | 73.5 | 78.1 | 340 | 1553 | 67.5 |  |  | 0.52
76.5 | 309.2 | 151 | 5.69 | 2008-01-30 17:54 | 66.7 | 309.2 | 15.1 | 569 | 4.29 | 0.0133 | 77.2 | 82 | 261.3 | 2056 | 66.7 |  |  | 0.51
77 | 308.5 | 148 | 10.47 | 2008-01-30 17:54 | 66.8 | 308.5 | 14.8 | 1047 | 4.49 | 0.0233 | 77.4 | 82.2 | 245.1 | 3613 | 66.8 |  |  | 0.5
77.5 | 304.9 | 150 | 13.25 | 2008-01-30 17:55 | 66.1 | 304.9 | 15 | 1325 | 4.39 | 0.0302 | 77 | 81.7 | 252.9 | 4676 | 66.1 |  |  | 0.5
78 | 301.6 | 147 | 13.62 | 2008-01-30 17:55 | 67.6 | 301.6 | 14.7 | 1362 | 4.6 | 0.0296 | 77.9 | 82.7 | 237.3 | 4594 | 67.6 |  |  | 0.48
78.5 | 298.8 | 151 | 15.59 | 2008-01-30 17:56 | 66.9 | 298.8 | 15.1 | 1559 | 4.32 | 0.0361 | 76.9 | 81.6 | 258.9 | 5596 | 66.9 |  |  | 0.48
79 | 300.1 | 151 | 15.33 | 2008-01-30 17:56 | 66.8 | 300.1 | 15.1 | 1533 | 4.27 | 0.0359 | 76.6 | 81.3 | 263.3 | 5570 | 66.8 |  |  | 0.47
79.5 | 299.3 | 151 | 18.31 | 2008-01-30 17:57 | 66.9 | 299.3 | 15.1 | 1831 | 4.34 | 0.0422 | 76.6 | 81.3 | 257.4 | 6544 | 66.9 |  |  | 0.46
80 | 300.1 | 154 | 21.13 | 2008-01-30 17:57 | 66.8 | 300.1 | 15.4 | 2113 | 4.09 | 0.0517 | 75.2 | 79.8 | 279.4 | 8017 | 66.8 |  |  | 0.46
80.5 | 306.5 | 151 | 21.53 | 2008-01-30 17:58 | 68.5 | 306.5 | 15.1 | 2153 | 4.31 | 0.0499 | 75.8 | 80.5 | 259.6 | 7742 | 68.5 |  |  | 0.45
81 | 303.9 | 153 | 22.89 | 2008-01-30 17:58 | 67.2 | 303.9 | 15.3 | 2289 | 4.19 | 0.0547 | 75.2 | 79.8 | 270.1 | 8473 | 67.2 |  |  | 0.45
81.5 | 312.5 | 150 | 26 | 2008-01-30 17:59 | 68.6 | 312.5 | 15 | 2600 | 4.39 | 0.0593 | 75.2 | 79.9 | 253.3 | 9187 | 68.6 |  |  | 0.44
82 | 306.3 | 154 | 27.98 | 2008-01-30 17:59 | 69.4 | 306.3 | 15.4 | 2798 | 4.04 | 0.0692 | 74 | 78.5 | 283.4 | 10727 | 69.4 |  |  | 0.44
82.5 | 305.8 | 157 | 23.07 | 2008-01-30 18:00 | 71.9 | 305.8 | 15.7 | 2307 | 3.85 | 0.0599 | 73.8 | 78.4 | 302.8 | 9292 | 71.9 |  |  | 0.43
83 | 306.1 | 161 | 22.27 | 2008-01-30 18:00 | 74.2 | 306.1 | 16.1 | 2227 | 3.59 | 0.062 | 72.7 | 77.2 | 331.7 | 9613 | 74.2 |  |  | 0.43
83.5 | 302.1 | 163 | 24.27 | 2008-01-30 18:01 | 75.3 | 302.1 | 16.3 | 2427 | 3.43 | 0.0708 | 71.9 | 76.4 | 351.8 | 10966 | 75.3 |  |  | 0.43
84 | 305.4 | 163 | 15.96 | 2008-01-30 18:01 | 76.5 | 305.4 | 16.3 | 1596 | 3.4 | 0.047 | 72.7 | 77.2 | 356.3 | 7282 | 76.5 |  |  | 0.42
84.5 | 303.4 | 161 | 17.1 | 2008-01-30 18:02 | 72.6 | 303.4 | 16.1 | 1710 | 3.54 | 0.0483 | 73.2 | 77.7 | 338 | 7490 | 72.6 |  |  | 0.42
85 | 302.2 | 165 | 19.54 | 2008-01-30 18:02 | 69.9 | 302.2 | 16.5 | 1954 | 3.28 | 0.0596 | 71.2 | 75.6 | 372.7 | 9237 | 69.9 |  |  | 0.42
85.5 | 307.5 | 162 | 23.13 | 2008-01-30 18:03 | 71.4 | 307.5 | 16.2 | 2313 | 3.47 | 0.0667 | 71.6 | 76 | 346.7 | 10333 | 71.4 |  |  | 0.42
86 | 303.2 | 166 | 24.18 | 2008-01-30 18:03 | 70.4 | 303.2 | 16.6 | 2418 | 3.22 | 0.075 | 70.1 | 74.4 | 381 | 11629 | 70.4 |  |  | 0.42
86.5 | 302.8 | 164 | 23.57 | 2008-01-30 18:04 | 69.2 | 302.8 | 16.4 | 2357 | 3.31 | 0.0713 | 70.7 | 75 | 368.6 | 11045 | 69.2 |  |  | 0.41
87 | 300.7 | 166 | 26.19 | 2008-01-30 18:04 | 69.9 | 300.7 | 16.6 | 2619 | 3.17 | 0.0827 | 69.5 | 73.8 | 389.6 | 12822 | 69.9 |  |  | 0.41
87.5 | 300 | 167 | 23.01 | 2008-01-30 18:05 | 70.5 | 300 | 16.7 | 2301 | 3.1 | 0.0741 | 69.7 | 74 | 399.5 | 11492 | 70.5 |  |  | 0.41
88 | 327.6 | 176 | 22.63 | 2008-01-30 18:05 | 71.6 | 327.6 | 17.6 | 2263 | 2.44 | 0.0927 | 60.5 | 64.2 | 535.1 | 14373 | 71.6 |  |  | 0.41
88.5 | 310.8 | 186 | 5.41 | 2008-01-30 18:06 | 71.1 | 310.8 | 18.6 | 541 | 1.68 | 0.0323 | 53.2 | 56.5 | 824.5 | 5002 | 71.1 |  |  | 0.4
89 | 302.5 | 173 | 6.23 | 2008-01-30 18:06 | 70.2 | 302.5 | 17.3 | 623 | 2.69 | 0.0231 | 68.8 | 73.1 | 475.2 | 3583 | 70.2 |  |  | 0.4
89.5 | 298.8 | 169 | 6.28 | 2008-01-30 18:07 | 69.3 | 298.8 | 16.9 | 628 | 2.94 | 0.0213 | 71.2 | 75.6 | 426.5 | 3307 | 69.3 |  |  | 0.4
90 | 306.3 | 168 | 7.85 | 2008-01-30 18:07 | 68.7 | 306.3 | 16.8 | 785 | 3.07 | 0.0256 | 71.1 | 75.5 | 404.7 | 3962 | 68.7 |  |  | 0.4
90.5 | 304 | 166 | 10.65 | 2008-01-30 18:08 | 68.9 | 304 | 16.6 | 1065 | 3.2 | 0.0332 | 71.8 | 76.2 | 383.8 | 5152 | 68.9 |  |  | 0.4
91 | 303.7 | 164 | 13.17 | 2008-01-30 18:08 | 68.5 | 303.7 | 16.4 | 1317 | 3.37 | 0.039 | 72.4 | 76.9 | 359.4 | 6050 | 68.5 |  |  | 0.4
91.5 | 303.4 | 164 | 13.49 | 2008-01-30 18:09 | 69.1 | 303.4 | 16.4 | 1349 | 3.32 | 0.0407 | 72.1 | 76.6 | 367.6 | 6307 | 69.1 |  |  | 0.4
92 | 304.9 | 164 | 13.34 | 2008-01-30 18:09 | 68.8 | 304.9 | 16.4 | 1334 | 3.36 | 0.0397 | 72.2 | 76.7 | 361.7 | 6159 | 68.8 |  |  | 0.4
92.5 | 305.4 | 165 | 12.67 | 2008-01-30 18:10 | 68.9 | 305.4 | 16.5 | 1267 | 3.23 | 0.0393 | 71.5 | 75.9 | 380.4 | 6087 | 68.9 |  |  | 0.4
93 | 306.1 | 166 | 13.18 | 2008-01-30 18:10 | 69 | 306.1 | 16.6 | 1318 | 3.16 | 0.0416 | 70.9 | 75.3 | 389.7 | 6455 | 69 |  |  | 0.39
93.5 | 305.2 | 167 | 15.47 | 2008-01-30 18:11 | 69.5 | 305.2 | 16.7 | 1547 | 3.09 | 0.0501 | 70.1 | 74.5 | 401.9 | 7764 | 69.5 |  |  | 0.39
94 | 302.1 | 168 | 16.25 | 2008-01-30 18:11 | 68.8 | 302.1 | 16.8 | 1625 | 3.07 | 0.0529 | 70.1 | 74.5 | 404.4 | 8197 | 68.8 |  |  | 0.39
94.5 | 305.6 | 170 | 16.6 | 2008-01-30 18:12 | 69.3 | 305.6 | 17 | 1660 | 2.87 | 0.0578 | 68.2 | 72.4 | 439.2 | 8951 | 69.3 |  |  | 0.39
95 | 303 | 170 | 18.22 | 2008-01-30 18:12 | 69 | 303 | 17 | 1822 | 2.88 | 0.0633 | 68.2 | 72.4 | 438.8 | 9816 | 69 |  |  | 0.39
95.5 | 303.9 | 169 | 18.49 | 2008-01-30 18:13 | 70.3 | 303.9 | 16.9 | 1849 | 2.94 | 0.0629 | 68.7 | 72.9 | 427.6 | 9756 | 70.3 |  |  | 0.39
96 | 322.2 | 167 | 19.61 | 2008-01-30 18:13 | 71.2 | 322.2 | 16.7 | 1961 | 3.08 | 0.0636 | 68.1 | 72.3 | 402.9 | 9861 | 71.2 |  |  | 0.39
96.5 | 308.7 | 194 | 5.46 | 2008-01-30 18:14 | 72.3 | 308.7 | 19.4 | 546 | 1.11 | 0.0493 | 33.6 | 35.7 | 1299.9 | 7644 | 72.3 |  |  | 0.39
97 | 301.1 | 183 | 6.36 | 2008-01-30 18:14 | 70.8 | 301.1 | 18.3 | 636 | 1.96 | 0.0325 | 60 | 63.7 | 692.4 | 5040 | 70.8 |  |  | 0.39
97.5 | 302.9 | 181 | 6.89 | 2008-01-30 18:15 | 69.8 | 302.9 | 18.1 | 689 | 2.07 | 0.0333 | 61.3 | 65.1 | 648.5 | 5157 | 69.8 |  |  | 0.39
98 | 302.1 | 179 | 7.1 | 2008-01-30 18:15 | 69.9 | 302.1 | 17.9 | 710 | 2.24 | 0.0317 | 63.8 | 67.7 | 591 | 4906 | 69.9 |  |  | 0.39
98.5 | 302.9 | 178 | 6.79 | 2008-01-30 18:16 | 69.6 | 302.9 | 17.8 | 679 | 2.32 | 0.0292 | 64.7 | 68.7 | 567.4 | 4531 | 69.6 |  |  | 0.39
99 | 302.1 | 177 | 6.78 | 2008-01-30 18:16 | 69.3 | 302.1 | 17.7 | 678 | 2.36 | 0.0287 | 65.2 | 69.3 | 557.2 | 4456 | 69.3 |  |  | 0.39
99.5 | 295.1 | 175 | 7.19 | 2008-01-30 18:17 | 69.4 | 295.1 | 17.5 | 719 | 2.51 | 0.0287 | 67.6 | 71.8 | 517.8 | 4442 | 69.4 |  |  | 0.39
100 | 288.1 | 178 | 5.86 | 2008-01-30 18:17 | 68.7 | 288.1 | 17.8 | 586 | 2.29 | 0.0256 | 66.2 | 70.3 | 577.1 | 3968 | 68.7 |  |  | 0.39
100.5 | 289.6 | 178 | 6.3 | 2008-01-30 18:18 | 68.5 | 289.6 | 17.8 | 630 | 2.27 | 0.0278 | 65.6 | 69.7 | 583.8 | 4308 | 68.5 |  |  | 0.39
101 | 292.1 | 178 | 7.03 | 2008-01-30 18:18 | 68.6 | 292.1 | 17.8 | 703 | 2.29 | 0.0307 | 65.5 | 69.5 | 575.8 | 4751 | 68.6 |  |  | 0.39
101.5 | 292.2 | 177 | 8.44 | 2008-01-30 18:19 | 69.7 | 292.2 | 17.7 | 844 | 2.34 | 0.0361 | 65.9 | 69.9 | 562.1 | 5589 | 69.7 |  |  | 0.39
102 | 295.7 | 178 | 9.58 | 2008-01-30 18:19 | 69.3 | 295.7 | 17.8 | 958 | 2.3 | 0.0416 | 64.7 | 68.7 | 572.9 | 6447 | 69.3 |  |  | 0.39
102.5 | 292.8 | 177 | 11.28 | 2008-01-30 18:20 | 69.7 | 292.8 | 17.7 | 1128 | 2.4 | 0.0471 | 65.9 | 69.9 | 546.9 | 7297 | 69.7 |  |  | 0.39
103 | 286.8 | 180 | 12.2 | 2008-01-30 18:20 | 70 | 286.8 | 18 | 1220 | 2.16 | 0.0564 | 63.5 | 67.4 | 616.8 | 8745 | 70 |  |  | 0.39
103.5 | 288.6 | 180 | 14.81 | 2008-01-30 18:21 | 69.8 | 288.6 | 18 | 1481 | 2.16 | 0.0685 | 62.7 | 66.5 | 617.4 | 10624 | 69.8 |  |  | 0.39
104 | 286.9 | 179 | 16.78 | 2008-01-30 18:21 | 70.1 | 286.9 | 17.9 | 1678 | 2.21 | 0.076 | 63.2 | 67.1 | 601.6 | 11773 | 70.1 |  |  | 0.39
104.5 | 285.9 | 181 | 14.21 | 2008-01-30 18:22 | 70.1 | 285.9 | 18.1 | 1421 | 2.07 | 0.0686 | 61.9 | 65.7 | 648.5 | 10636 | 70.1 |  |  | 0.39
105 | 280.7 | 182 | 14.91 | 2008-01-30 18:22 | 70.3 | 280.7 | 18.2 | 1491 | 2.03 | 0.0736 | 61.8 | 65.6 | 665.3 | 11411 | 70.3 |  |  | 0.4
105.5 | 275.9 | 182 | 16.43 | 2008-01-30 18:23 | 72 | 275.9 | 18.2 | 1643 | 2.02 | 0.0812 | 62.3 | 66.1 | 666.5 | 12593 | 72 |  |  | 0.39
106 | 275 | 183 | 16.15 | 2008-01-30 18:23 | 72.1 | 275 | 18.3 | 1615 | 1.94 | 0.0831 | 61.2 | 65 | 697.6 | 12882 | 72.1 |  |  | 0.39
106.5 | 281.6 | 182 | 16.74 | 2008-01-30 18:24 | 70.3 | 281.6 | 18.2 | 1674 | 2.03 | 0.0825 | 61.3 | 65.1 | 663.6 | 12782 | 70.3 |  |  | 0.4
107 | 262.3 | 184 | 18.31 | 2008-01-30 18:24 | 69.3 | 262.3 | 18.4 | 1831 | 1.84 | 0.0997 | 60.3 | 64 | 744 | 15453 | 69.3 |  |  | 0.39
107.5 | 255 | 186 | 14 | 2008-01-30 18:25 | 69.9 | 255 | 18.6 | 1400 | 1.74 | 0.0804 | 60.9 | 64.6 | 790.3 | 12465 | 69.9 |  |  | 0.4
108 | 251.4 | 187 | 14.21 | 2008-01-30 18:25 | 68.7 | 251.4 | 18.7 | 1421 | 1.63 | 0.0874 | 59 | 62.6 | 853.2 | 13545 | 68.7 |  |  | 0.4
108.5 | 247.7 | 187 | 15.75 | 2008-01-30 18:26 | 69.4 | 247.7 | 18.7 | 1575 | 1.61 | 0.0979 | 58.9 | 62.5 | 863.4 | 15173 | 69.4 |  |  | 0.4
109 | 243.7 | 188 | 18.02 | 2008-01-30 18:26 | 69.1 | 243.7 | 18.8 | 1802 | 1.56 | 0.1156 | 57.8 | 61.4 | 894.4 | 17919 | 69.1 |  |  | 0.41
109.5 | 243.2 | 188 | 21.39 | 2008-01-30 18:27 | 68.9 | 243.2 | 18.8 | 2139 | 1.53 | 0.1401 | 56.2 | 59.7 | 915.6 | 21723 | 68.9 |  |  | 0.41
110 | 238.6 | 189 | 24.87 | 2008-01-30 18:27 | 69.7 | 238.6 | 18.9 | 2487 | 1.5 | 0.1659 | 55.6 | 59 | 933.9 | 25714 | 69.7 |  |  | 0.41
110.5 | 239.2 | 189 | 26.61 | 2008-01-30 18:28 | 68.2 | 239.2 | 18.9 | 2661 | 1.49 | 0.1791 | 54.5 | 57.8 | 943 | 27754 | 68.2 |  |  | 0.41
111 | 213.4 | 196 | 21.69 | 2008-01-30 18:28 | 72.1 | 213.4 | 19.6 | 2169 | 0.96 | 0.2253 | 44.4 | 47.1 | 1510.1 | 34923 | 72.1 |  |  | 0.41
111.5 | 209.4 | 197 | 19.4 | 2008-01-30 18:29 | 70.2 | 209.4 | 19.7 | 1940 | 0.9 | 0.2144 | 42.9 | 45.6 | 1613 | 33232 | 70.2 |  |  | 0.41
112 | 200.1 | 197 | 20.33 | 2008-01-30 18:29 | 72.9 | 200.1 | 19.7 | 2033 | 0.86 | 0.2375 | 43.5 | 46.2 | 1710.6 | 36810 | 72.9 |  |  | 0.41
112.5 | 189.2 | 198 | 20.63 | 2008-01-30 18:30 | 60.1 | 189.2 | 19.8 | 2063 | 0.84 | 0.245 | 42 | 44.5 | 1741.1 | 37981 | 60.1 |  |  | 0.41
113 | 185.7 | 197 | 21.94 | 2008-01-30 18:30 | 59.8 | 185.7 | 19.7 | 2194 | 0.88 | 0.2496 | 44.5 | 47.2 | 1663.3 | 38686 | 59.8 |  |  | 0.41
113.5 | 181 | 197 | 22.51 | 2008-01-30 18:31 | 53.5 | 181 | 19.7 | 2251 | 0.89 | 0.2517 | 44.6 | 47.4 | 1633.1 | 39012 | 53.5 |  |  | 0.42
114 | 176.3 | 197 | 23.08 | 2008-01-30 18:31 | 47.2 | 176.3 | 19.7 | 2308 | 0.9 | 0.2538 | 44.7 | 47.6 | 1602.9 | 39338 | 47.2 |  |  | 0.67
114.5 | 171.6 | 197 | 23.65 | 2008-01-30 18:32 | 40.9 | 171.6 | 19.7 | 2365 | 0.91 | 0.2559 | 44.8 | 47.8 | 1572.7 | 39664 | 40.9 |  |  | 0.67
115 | 166.9 | 197 | 24.22 | 2008-01-30 18:32 | 34.6 | 166.9 | 19.7 | 2422 | 0.92 | 0.258 | 44.9 | 48 | 1542.5 | 39990 | 34.6 |  |  | 0.67
115.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.67
116 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.67
116.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
117 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
117.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
118 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
118.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
119 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
119.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
120 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
120.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
121 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
121.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
122 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
122.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
123 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
123.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
124 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
124.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
125 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
125.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
126 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
126.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
127 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
127.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
128 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
128.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
129 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
129.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
130 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
130.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
131 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
131.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
132 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
132.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
133 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
133.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
134 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
134.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
135 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
135.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
136 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
136.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
137 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
137.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
138 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
138.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
139 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
139.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
140 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0