## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | % COx100 | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | % CO2 | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
0 | 122.6 | 204 | 4.77 | 2008-02-03 14:28 | 56.4 | 122.6 | 20.4 | 477 | [6 empty] | 56.4 |  |  | 0.53
0.5 | 125.6 | 189 | 18.7 | 2008-02-03 14:29 | 56 | 125.6 | 18.9 | 1870 | 1.51 | 0.1238 | 75.4 | 80 | 925.8 | 19183 | 56 |  |  | 0.51
1 | 135.1 | 195 | 13.01 | 2008-02-03 14:29 | 56.8 | 135.1 | 19.5 | 1301 | 1.03 | 0.1263 | 67.2 | 71.4 | 1405.1 | 19581 | 56.8 |  |  | 0.48
1.5 | 139.9 | 183 | 19.32 | 2008-02-03 14:30 | 56.6 | 139.9 | 18.3 | 1932 | 1.91 | 0.1013 | 76.9 | 81.7 | 712.6 | 15700 | 56.6 |  |  | 0.46
2 | 151.2 | 169 | 19.26 | 2008-02-03 14:30 | 57.6 | 151.2 | 16.9 | 1926 | 2.99 | 0.0644 | 81.9 | 86.9 | 418.5 | 9986 | 57.6 |  |  | 0.45
2.5 | 162.2 | 162 | 13.89 | 2008-02-03 14:31 | 57.7 | 162.2 | 16.2 | 1389 | 3.52 | 0.0395 | 83.4 | 88.6 | 340.8 | 6122 | 57.7 |  |  | 0.45
3 | 168.8 | 154 | 11.56 | 2008-02-03 14:31 | 57.8 | 168.8 | 15.4 | 1156 | 4.08 | 0.0283 | 84.6 | 89.9 | 279.8 | 4391 | 57.8 |  |  | 0.45
3.5 | 176.6 | 155 | 9.7 | 2008-02-03 14:32 | 57.6 | 176.6 | 15.5 | 970 | 4 | 0.0242 | 84.2 | 89.4 | 287.4 | 3758 | 57.6 |  |  | 0.45
4 | 185.9 | 147 | 8.83 | 2008-02-03 14:32 | 58.1 | 185.9 | 14.7 | 883 | 4.61 | 0.0192 | 84.9 | 90.2 | 236.2 | 2969 | 58.1 |  |  | 0.45
4.5 | 196.1 | 141 | 9.49 | 2008-02-03 14:33 | 58.3 | 196.1 | 14.1 | 949 | 5.01 | 0.0189 | 85 | 90.2 | 209.2 | 2934 | 58.3 |  |  | 0.45
5 | 194.5 | 150 | 7.79 | 2008-02-03 14:33 | 56.9 | 194.5 | 15 | 779 | 4.4 | 0.0177 | 84 | 89.2 | 252.6 | 2747 | 56.9 |  |  | 0.45
5.5 | 202.9 | 148 | 7.57 | 2008-02-03 14:34 | 57.8 | 202.9 | 14.8 | 757 | 4.55 | 0.0166 | 83.9 | 89.1 | 240.4 | 2577 | 57.8 |  |  | 0.45
6 | 204.6 | 145 | 9.11 | 2008-02-03 14:34 | 58.1 | 204.6 | 14.5 | 911 | 4.75 | 0.0192 | 84 | 89.2 | 226.5 | 2975 | 58.1 |  |  | 0.45
6.5 | 211.7 | 142 | 9.05 | 2008-02-03 14:35 | 58.3 | 211.7 | 14.2 | 905 | 5 | 0.0181 | 84.1 | 89.3 | 209.8 | 2804 | 58.3 |  |  | 0.45
7 | 215.4 | 136 | 8.89 | 2008-02-03 14:35 | 56.9 | 215.4 | 13.6 | 889 | 5.42 | 0.0164 | 84.6 | 89.8 | 186.2 | 2545 | 56.9 |  |  | 0.45
7.5 | 225.2 | 126 | 10.56 | 2008-02-03 14:36 | 56.1 | 225.2 | 12.6 | 1056 | 6.18 | 0.0171 | 85 | 90.3 | 151 | 2650 | 56.1 |  |  | 0.45
8 | 229.5 | 122 | 6.65 | 2008-02-03 14:36 | 55.7 | 229.5 | 12.2 | 665 | 6.49 | 0.0102 | 85.5 | 90.8 | 138.9 | 1589 | 55.7 |  |  | 0.45
8.5 | 230.3 | 123 | 5.38 | 2008-02-03 14:37 | 55.2 | 230.3 | 12.3 | 538 | 6.39 | 0.0084 | 85.4 | 90.7 | 142.6 | 1305 | 55.2 |  |  | 0.44
9 | 231.2 | 127 | 6.23 | 2008-02-03 14:37 | 55.7 | 231.2 | 12.7 | 623 | 6.05 | 0.0103 | 84.9 | 90.1 | 156.2 | 1596 | 55.7 |  |  | 0.45
9.5 | 230.6 | 128 | 5.88 | 2008-02-03 14:38 | 55.4 | 230.6 | 12.8 | 588 | 5.99 | 0.0098 | 84.9 | 90.1 | 158.7 | 1521 | 55.4 |  |  | 0.45
10 | 231.2 | 132 | 7.46 | 2008-02-03 14:38 | 55.4 | 231.2 | 13.2 | 746 | 5.74 | 0.013 | 84.3 | 89.5 | 170.1 | 2015 | 55.4 |  |  | 0.44
10.5 | 233.8 | 135 | 8.52 | 2008-02-03 14:39 | 56.3 | 233.8 | 13.5 | 852 | 5.46 | 0.0156 | 83.7 | 88.9 | 183.9 | 2419 | 56.3 |  |  | 0.44
11 | 231.2 | 140 | 9.73 | 2008-02-03 14:39 | 55.7 | 231.2 | 14 | 973 | 5.1 | 0.0191 | 83 | 88.1 | 204.2 | 2960 | 55.7 |  |  | 0.44
11.5 | 229.2 | 146 | 12.05 | 2008-02-03 14:40 | 55.5 | 229.2 | 14.6 | 1205 | 4.66 | 0.0259 | 81.9 | 87 | 232.6 | 4008 | 55.5 |  |  | 0.44
12 | 228.9 | 151 | 18.08 | 2008-02-03 14:40 | 57.2 | 228.9 | 15.1 | 1808 | 4.3 | 0.0421 | 80.4 | 85.4 | 260.7 | 6522 | 57.2 |  |  | 0.43
12.5 | 224.7 | 154 | 17.53 | 2008-02-03 14:41 | 58.1 | 224.7 | 15.4 | 1753 | 4.08 | 0.043 | 80.1 | 85.1 | 280.2 | 6664 | 58.1 |  |  | 0.43
13 | 221.7 | 153 | 16.74 | 2008-02-03 14:41 | 56.7 | 221.7 | 15.3 | 1674 | 4.12 | 0.0407 | 80.4 | 85.4 | 276.6 | 6304 | 56.7 |  |  | 0.42
13.5 | 219.6 | 160 | 21.88 | 2008-02-03 14:42 | 56.1 | 219.6 | 16 | 2188 | 3.61 | 0.0607 | 78.1 | 82.9 | 329.7 | 9402 | 56.1 |  |  | 0.42
14 | 217.3 | 160 | 24.57 | 2008-02-03 14:42 | 56.3 | 217.3 | 16 | 2457 | 3.6 | 0.0682 | 77.9 | 82.7 | 330.3 | 10572 | 56.3 |  |  | 0.41
14.5 | 219.6 | 159 | 25.86 | 2008-02-03 14:43 | 58.1 | 219.6 | 15.9 | 2586 | 3.69 | 0.0701 | 78.1 | 82.9 | 320.1 | 10864 | 58.1 |  |  | 0.41
15 | 217.1 | 163 | 24.98 | 2008-02-03 14:43 | 57.3 | 217.1 | 16.3 | 2498 | 3.42 | 0.073 | 77.2 | 81.9 | 353.2 | 11320 | 57.3 |  |  | 0.4
15.5 | 217.1 | 166 | 23.73 | 2008-02-03 14:44 | 58.2 | 217.1 | 16.6 | 2373 | 3.18 | 0.0746 | 76.2 | 80.9 | 387 | 11557 | 58.2 |  |  | 0.39
16 | 221.8 | 160 | 26.07 | 2008-02-03 14:44 | 58 | 221.8 | 16 | 2607 | 3.64 | 0.0716 | 77.7 | 82.5 | 325.7 | 11098 | 58 |  |  | 0.38
16.5 | 226.2 | 156 | 24.22 | 2008-02-03 14:45 | 56.3 | 226.2 | 15.6 | 2422 | 3.95 | 0.0613 | 78.7 | 83.5 | 292.1 | 9496 | 56.3 |  |  | 0.38
17 | 230.6 | 140 | 21.5 | 2008-02-03 14:45 | 56.6 | 230.6 | 14 | 2150 | 5.11 | 0.042 | 82 | 87 | 203.1 | 6517 | 56.6 |  |  | 0.37
17.5 | 236.2 | 130 | 33.97 | 2008-02-03 14:46 | 56.6 | 236.2 | 13 | 3397 | 5.86 | 0.058 | 82.1 | 87.2 | 164.6 | 8988 | 56.6 |  |  | 0.36
18 | 240 | 125 | 53.32 | 2008-02-03 14:46 | 57.5 | 240 | 12.5 | 5332 | 6.19 | 0.0861 | 81.1 | 86.1 | 150.3 | 13346 | 57.5 |  |  | 0.36
18.5 | 241.1 | 126 | 43.73 | 2008-02-03 14:47 | 58 | 241.1 | 12.6 | 4373 | 6.13 | 0.0714 | 81.6 | 86.7 | 152.9 | 11060 | 58 |  |  | 0.35
19 | 245.2 | 130 | 27.22 | 2008-02-03 14:47 | 58.4 | 245.2 | 13 | 2722 | 5.83 | 0.0467 | 82.2 | 87.3 | 165.9 | 7238 | 58.4 |  |  | 0.35
19.5 | 245.9 | 131 | 23.47 | 2008-02-03 14:48 | 58.8 | 245.9 | 13.1 | 2347 | 5.77 | 0.0407 | 82.4 | 87.5 | 168.7 | 6306 | 58.8 |  |  | 0.33
20 | 248.3 | 133 | 23.02 | 2008-02-03 14:48 | 59.2 | 248.3 | 13.3 | 2302 | 5.61 | 0.041 | 82.1 | 87.1 | 176.2 | 6357 | 59.2 |  |  | 0.32
20.5 | 249.4 | 128 | 39.45 | 2008-02-03 14:49 | 59.3 | 249.4 | 12.8 | 3945 | 5.99 | 0.0659 | 81.4 | 86.4 | 158.7 | 10208 | 59.3 |  |  | 0.31
21 | 251.1 | 129 | 38.51 | 2008-02-03 14:49 | 59.7 | 251.1 | 12.9 | 3851 | 5.96 | 0.0646 | 81.4 | 86.4 | 159.9 | 10007 | 59.7 |  |  | 0.3
21.5 | 251.6 | 133 | 31.84 | 2008-02-03 14:50 | 59.4 | 251.6 | 13.3 | 3184 | 5.63 | 0.0565 | 81.2 | 86.2 | 175.1 | 8760 | 59.4 |  |  | 0.27
22 | 251.7 | 134 | 27.53 | 2008-02-03 14:50 | 59 | 251.7 | 13.4 | 2753 | 5.56 | 0.0495 | 81.4 | 86.4 | 178.9 | 7678 | 59 |  |  | 0.25
22.5 | 250.6 | 132 | 31.56 | 2008-02-03 14:51 | 59.4 | 250.6 | 13.2 | 3156 | 5.7 | 0.0554 | 81.4 | 86.4 | 172 | 8586 | 59.4 |  |  | 0.23
23 | 251.9 | 131 | 38.97 | 2008-02-03 14:51 | 59.4 | 251.9 | 13.1 | 3897 | 5.76 | 0.0676 | 80.9 | 85.9 | 169 | 10484 | 59.4 |  |  | 0.22
23.5 | 252.5 | 133 | 40.24 | 2008-02-03 14:52 | 59.3 | 252.5 | 13.3 | 4024 | 5.63 | 0.0715 | 80.4 | 85.4 | 175.3 | 11080 | 59.3 |  |  | 0.2
24 | 253.2 | 138 | 30.11 | 2008-02-03 14:52 | 60.6 | 253.2 | 13.8 | 3011 | 5.28 | 0.057 | 80.5 | 85.5 | 193.6 | 8840 | 60.6 |  |  | 0.18
24.5 | 255.4 | 138 | 29.4 | 2008-02-03 14:53 | 61.2 | 255.4 | 13.8 | 2940 | 5.24 | 0.0561 | 80.4 | 85.4 | 195.5 | 8689 | 61.2 |  |  | 0.16
25 | 261.5 | 135 | 32.63 | 2008-02-03 14:53 | 61.5 | 261.5 | 13.5 | 3263 | 5.48 | 0.0595 | 80.4 | 85.4 | 182.6 | 9221 | 61.5 |  |  | 0.14
25.5 | 261.3 | 130 | 37.51 | 2008-02-03 14:54 | 60.4 | 261.3 | 13 | 3751 | 5.89 | 0.0636 | 80.8 | 85.8 | 163 | 9864 | 60.4 |  |  | 0.12
26 | 267.8 | 125 | 45.21 | 2008-02-03 14:54 | 60.2 | 267.8 | 12.5 | 4521 | 6.2 | 0.073 | 80.5 | 85.5 | 150.2 | 11312 | 60.2 |  |  | 0.11
26.5 | 274.7 | 120 | 43.32 | 2008-02-03 14:55 | 60.6 | 274.7 | 12 | 4332 | 6.58 | 0.0658 | 81.1 | 86.1 | 135.5 | 10201 | 60.6 |  |  | 0.09
27 | 279.7 | 102 | 53.9 | 2008-02-03 14:55 | 60.8 | 279.7 | 10.2 | 5390 | 7.94 | 0.0679 | 82.3 | 87.4 | 95.2 | 10523 | 60.8 |  |  | 0.07
27.5 | 285.7 | 95 | 69.35 | 2008-02-03 14:56 | 61.7 | 285.7 | 9.5 | 6935 | 8.45 | 0.0821 | 81.9 | 87 | 83.4 | 12720 | 61.7 |  |  | 0.06
28 | 286.9 | 92 | 73.22 | 2008-02-03 14:56 | 61.3 | 286.9 | 9.2 | 7322 | 8.7 | 0.0842 | 82 | 87.1 | 78.2 | 13050 | 61.3 |  |  | 0.05
28.5 | 293.4 | 91 | 75.24 | 2008-02-03 14:57 | 61.2 | 293.4 | 9.1 | 7524 | 8.75 | 0.086 | 81.7 | 86.8 | 77.1 | 13323 | 61.2 |  |  | 0.05
29 | 293.5 | 92 | 67.05 | 2008-02-03 14:57 | 61.4 | 293.5 | 9.2 | 6705 | 8.71 | 0.077 | 82.1 | 87.2 | 77.9 | 11931 | 61.4 |  |  | 0.04
29.5 | 296.5 | 93 | 57.67 | 2008-02-03 14:58 | 61.2 | 296.5 | 9.3 | 5767 | 8.61 | 0.067 | 82.4 | 87.5 | 80 | 10380 | 61.2 |  |  | 0.04
30 | 298 | 93 | 50.09 | 2008-02-03 14:58 | 61.4 | 298 | 9.3 | 5009 | 8.59 | 0.0583 | 82.7 | 87.8 | 80.5 | 9039 | 61.4 |  |  | 0.04
30.5 | 300.6 | 95 | 44.84 | 2008-02-03 14:59 | 61.7 | 300.6 | 9.5 | 4484 | 8.47 | 0.0529 | 82.8 | 87.9 | 83 | 8204 | 61.7 |  |  | 0.03
31 | 305.1 | 97 | 40.84 | 2008-02-03 14:59 | 61.9 | 305.1 | 9.7 | 4084 | 8.28 | 0.0493 | 82.7 | 87.8 | 87.2 | 7646 | 61.9 |  |  | 0.03
31.5 | 309 | 99 | 35.96 | 2008-02-03 15:00 | 62.1 | 309 | 9.9 | 3596 | 8.19 | 0.0439 | 82.7 | 87.8 | 89.3 | 6807 | 62.1 |  |  | 0.03
32 | 304.5 | 99 | 32.2 | 2008-02-03 15:00 | 63.1 | 304.5 | 9.9 | 3220 | 8.15 | 0.0395 | 83.1 | 88.2 | 90.2 | 6124 | 63.1 |  |  | 0.03
32.5 | 303.7 | 104 | 27.17 | 2008-02-03 15:01 | 62.7 | 303.7 | 10.4 | 2717 | 7.82 | 0.0347 | 83 | 88.1 | 98.2 | 5385 | 62.7 |  |  | 0.02
33 | 306.8 | 106 | 24.97 | 2008-02-03 15:01 | 62.7 | 306.8 | 10.6 | 2497 | 7.67 | 0.0326 | 82.8 | 87.9 | 102.2 | 5048 | 62.7 |  |  | 0.02
33.5 | 308.6 | 106 | 23.45 | 2008-02-03 15:02 | 62.7 | 308.6 | 10.6 | 2345 | 7.6 | 0.0308 | 82.8 | 87.9 | 103.8 | 4780 | 62.7 |  |  | 0.01
34 | 309.1 | 107 | 22.47 | 2008-02-03 15:02 | 62.9 | 309.1 | 10.7 | 2247 | 7.56 | 0.0297 | 82.8 | 87.9 | 105.1 | 4608 | 62.9 |  |  | 0.01
34.5 | 313.5 | 107 | 21.6 | 2008-02-03 15:03 | 63.1 | 313.5 | 10.7 | 2160 | 7.57 | 0.0285 | 82.7 | 87.8 | 104.8 | 4423 | 63.1 |  |  | 0
35 | 314.9 | 106 | 21.51 | 2008-02-03 15:03 | 63.2 | 314.9 | 10.6 | 2151 | 7.66 | 0.0281 | 82.7 | 87.9 | 102.3 | 4352 | 63.2 |  |  | 0
35.5 | 315.7 | 105 | 21.62 | 2008-02-03 15:04 | 63.3 | 315.7 | 10.5 | 2162 | 7.74 | 0.028 | 82.8 | 87.9 | 100.4 | 4332 | 63.3 |  |  | 0
36 | 316.4 | 158 | 14.8 | 2008-02-03 15:04 | 63.9 | 316.4 | 15.8 | 1480 | 3.82 | 0.0388 | 73.3 | 77.9 | 306.3 | 6013 | 63.9 |  |  | 0.63
36.5 | 324.4 | 108 | 14.73 | 2008-02-03 15:05 | 63.9 | 324.4 | 10.8 | 1473 | 7.5 | 0.0196 | 82.6 | 87.8 | 106.8 | 3045 | 63.9 |  |  | 0.56
37 | 327.4 | 109 | 12.6 | 2008-02-03 15:05 | 64 | 327.4 | 10.9 | 1260 | 7.43 | 0.0169 | 82.6 | 87.7 | 108.5 | 2627 | 64 |  |  | 0.52
37.5 | 328.4 | 110 | 10.31 | 2008-02-03 15:06 | 64 | 328.4 | 11 | 1031 | 7.37 | 0.014 | 82.6 | 87.7 | 110.3 | 2169 | 64 |  |  | 0.49
38 | 330.3 | 111 | 7.07 | 2008-02-03 15:06 | 64.1 | 330.3 | 11.1 | 707 | 7.28 | 0.0097 | 82.7 | 87.8 | 112.8 | 1505 | 64.1 |  |  | 0.46
38.5 | 333.8 | 111 | 7.45 | 2008-02-03 15:07 | 64.2 | 333.8 | 11.1 | 745 | 7.26 | 0.0103 | 82.5 | 87.6 | 113.6 | 1591 | 64.2 |  |  | 0.44
39 | 335.3 | 113 | 5.59 | 2008-02-03 15:07 | 64.2 | 335.3 | 11.3 | 559 | 7.08 | 0.0079 | 82.3 | 87.4 | 118.8 | 1223 | 64.2 |  |  | 0.42
39.5 | 335.9 | 113 | 5.1 | 2008-02-03 15:08 | 64.5 | 335.9 | 11.3 | 510 | 7.1 | 0.0072 | 82.3 | 87.4 | 118.4 | 1114 | 64.5 |  |  | 0.41
40 | 339.2 | 114 | 4.93 | 2008-02-03 15:08 | 64.3 | 339.2 | 11.4 | 493 | 7.01 | 0.007 | 82.1 | 87.2 | 121 | 1089 | 64.3 |  |  | 0.38
40.5 | 339.4 | 113 | 5.03 | 2008-02-03 15:09 | 64.7 | 339.4 | 11.3 | 503 | 7.09 | 0.0071 | 82.2 | 87.3 | 118.5 | 1099 | 64.7 |  |  | 0.35
41 | 339.1 | 113 | 4.83 | 2008-02-03 15:09 | 65 | 339.1 | 11.3 | 483 | 7.08 | 0.0068 | 82.2 | 87.3 | 118.8 | 1057 | 65 |  |  | 0.32
41.5 | 342.1 | 115 | 3.7 | 2008-02-03 15:10 | 64.8 | 342.1 | 11.5 | 370 | 6.99 | 0.0053 | 82 | 87.1 | 121.8 | 821 | 64.8 |  |  | 0.3
42 | 341.8 | 111 | 4.32 | 2008-02-03 15:10 | 65.9 | 341.8 | 11.1 | 432 | 7.24 | 0.006 | 82.4 | 87.5 | 114.2 | 925 | 65.9 |  |  | 0.28
42.5 | 342.5 | 112 | 4.53 | 2008-02-03 15:11 | 65.8 | 342.5 | 11.2 | 453 | 7.16 | 0.0063 | 82.2 | 87.3 | 116.5 | 981 | 65.8 |  |  | 0.26
43 | 344.5 | 113 | 5.78 | 2008-02-03 15:11 | 65.9 | 344.5 | 11.3 | 578 | 7.14 | 0.0081 | 82 | 87.1 | 117.2 | 1256 | 65.9 |  |  | 0.24
43.5 | 344.3 | 113 | 9.47 | 2008-02-03 15:12 | 64.2 | 344.3 | 11.3 | 947 | 7.14 | 0.0133 | 81.7 | 86.8 | 117 | 2055 | 64.2 |  |  | 0.22
44 | 346.3 | 114 | 8.12 | 2008-02-03 15:12 | 62.5 | 346.3 | 11.4 | 812 | 7.01 | 0.0116 | 81.5 | 86.5 | 121.1 | 1796 | 62.5 |  |  | 0.21
44.5 | 344.8 | 115 | 6.72 | 2008-02-03 15:13 | 61.6 | 344.8 | 11.5 | 672 | 7.01 | 0.0096 | 81.6 | 86.6 | 121.2 | 1486 | 61.6 |  |  | 0.19
45 | 345.9 | 115 | 5.29 | 2008-02-03 15:13 | 61 | 345.9 | 11.5 | 529 | 6.97 | 0.0076 | 81.6 | 86.6 | 122.4 | 1176 | 61 |  |  | 0.19
45.5 | 348 | 118 | 4.79 | 2008-02-03 15:14 | 60.7 | 348 | 11.8 | 479 | 6.75 | 0.0071 | 81.1 | 86.2 | 129.5 | 1099 | 60.7 |  |  | 0.18
46 | 349 | 118 | 4.5 | 2008-02-03 15:14 | 60.7 | 349 | 11.8 | 450 | 6.72 | 0.0067 | 81.1 | 86.1 | 130.5 | 1037 | 60.7 |  |  | 0.17
46.5 | 345.2 | 119 | 4.56 | 2008-02-03 15:15 | 60.4 | 345.2 | 11.9 | 456 | 6.67 | 0.0068 | 81.1 | 86.1 | 132.3 | 1059 | 60.4 |  |  | 0.17
47 | 345.1 | 119 | 4.19 | 2008-02-03 15:15 | 60.3 | 345.1 | 11.9 | 419 | 6.65 | 0.0063 | 81.1 | 86.1 | 133 | 976 | 60.3 |  |  | 0.17
47.5 | 348.5 | 121 | 3.77 | 2008-02-03 15:16 | 60.5 | 348.5 | 12.1 | 377 | 6.56 | 0.0057 | 80.8 | 85.8 | 136.4 | 891 | 60.5 |  |  | 0.16
48 | 345.8 | 120 | 3.39 | 2008-02-03 15:16 | 60.1 | 345.8 | 12 | 339 | 6.59 | 0.0051 | 81 | 86 | 135.4 | 798 | 60.1 |  |  | 0.16
48.5 | 345.5 | 121 | 3.21 | 2008-02-03 15:17 | 60 | 345.5 | 12.1 | 321 | 6.5 | 0.0049 | 80.9 | 85.9 | 138.5 | 766 | 60 |  |  | 0.16
49 | 328.2 | 123 | 3.36 | 2008-02-03 15:17 | 60.2 | 328.2 | 12.3 | 336 | 6.4 | 0.0053 | 81.5 | 86.5 | 142.2 | 814 | 60.2 |  |  | 0.14
49.5 | 321.4 | 118 | 3.15 | 2008-02-03 15:18 | 60.6 | 321.4 | 11.8 | 315 | 6.76 | 0.0047 | 82.4 | 87.5 | 129.4 | 722 | 60.6 |  |  | 0.13
50 | 317.9 | 121 | 2.64 | 2008-02-03 15:18 | 60.3 | 317.9 | 12.1 | 264 | 6.51 | 0.0041 | 82.2 | 87.3 | 138.1 | 629 | 60.3 |  |  | 0.12
50.5 | 316.7 | 141 | 1.32 | 2008-02-03 15:19 | 60.8 | 316.7 | 14.1 | 132 | 5.06 | 0.0026 | 79.3 | 84.2 | 206.5 | 405 | 60.8 |  |  | 0.63
51 | 317.1 | 126 | 2.07 | 2008-02-03 15:19 | 60.6 | 317.1 | 12.6 | 207 | 6.15 | 0.0034 | 81.6 | 86.7 | 151.9 | 522 | 60.6 |  |  | 0.62
51.5 | 317.6 | 125 | 2.38 | 2008-02-03 15:20 | 60.4 | 317.6 | 12.5 | 238 | 6.25 | 0.0038 | 81.8 | 86.8 | 147.9 | 590 | 60.4 |  |  | 0.6
52 | 312.3 | 127 | 2.32 | 2008-02-03 15:20 | 61.2 | 312.3 | 12.7 | 232 | 6.06 | 0.0038 | 81.7 | 86.8 | 155.8 | 593 | 61.2 |  |  | 0.58
52.5 | 313.2 | 126 | 2.63 | 2008-02-03 15:21 | 61.5 | 313.2 | 12.6 | 263 | 6.15 | 0.0043 | 81.8 | 86.9 | 151.9 | 662 | 61.5 |  |  | 0.58
53 | 316.3 | 127 | 2.83 | 2008-02-03 15:21 | 59.5 | 316.3 | 12.7 | 283 | 6.1 | 0.0046 | 81.5 | 86.5 | 153.9 | 719 | 59.5 |  |  | 0.57
53.5 | 313.8 | 129 | 2.62 | 2008-02-03 15:22 | 63.1 | 313.8 | 12.9 | 262 | 5.96 | 0.0044 | 81.5 | 86.6 | 159.9 | 681 | 63.1 |  |  | 0.57
54 | 311.9 | 128 | 2.9 | 2008-02-03 15:22 | 61.3 | 311.9 | 12.8 | 290 | 5.99 | 0.0048 | 81.5 | 86.6 | 158.6 | 750 | 61.3 |  |  | 0.57
54.5 | 317.2 | 129 | 2.67 | 2008-02-03 15:23 | 61.4 | 317.2 | 12.9 | 267 | 5.93 | 0.0045 | 81.2 | 86.2 | 161.5 | 698 | 61.4 |  |  | 0.58
55 | 314.1 | 128 | 2.66 | 2008-02-03 15:23 | 59.8 | 314.1 | 12.8 | 266 | 6 | 0.0044 | 81.4 | 86.5 | 158.1 | 687 | 59.8 |  |  | 0.58
55.5 | 317.4 | 127 | 2.49 | 2008-02-03 15:24 | 59.5 | 317.4 | 12.7 | 249 | 6.1 | 0.0041 | 81.4 | 86.5 | 154.2 | 633 | 59.5 |  |  | 0.58
56 | 315.8 | 125 | 2.81 | 2008-02-03 15:24 | 64.6 | 315.8 | 12.5 | 281 | 6.27 | 0.0045 | 82 | 87.1 | 147.4 | 695 | 64.6 |  |  | 0.58
56.5 | 318.6 | 126 | 2.46 | 2008-02-03 15:25 | 64.9 | 318.6 | 12.6 | 246 | 6.12 | 0.004 | 81.7 | 86.8 | 153.1 | 623 | 64.9 |  |  | 0.58
57 | 316.7 | 125 | 2.69 | 2008-02-03 15:25 | 63.5 | 316.7 | 12.5 | 269 | 6.2 | 0.0043 | 81.8 | 86.9 | 150 | 673 | 63.5 |  |  | 0.58
57.5 | 319.9 | 127 | 2.68 | 2008-02-03 15:26 | 63.7 | 319.9 | 12.7 | 268 | 6.07 | 0.0044 | 81.5 | 86.5 | 155.2 | 684 | 63.7 |  |  | 0.58
58 | 319.2 | 127 | 3.26 | 2008-02-03 15:26 | 58.9 | 319.2 | 12.7 | 326 | 6.05 | 0.0054 | 81.2 | 86.2 | 156.1 | 835 | 58.9 |  |  | 0.58
58.5 | 322.5 | 124 | 3.08 | 2008-02-03 15:27 | 59.1 | 322.5 | 12.4 | 308 | 6.32 | 0.0049 | 81.5 | 86.6 | 145.4 | 756 | 59.1 |  |  | 0.58
59 | 322.5 | 125 | 3.26 | 2008-02-03 15:27 | 59.4 | 322.5 | 12.5 | 326 | 6.24 | 0.0052 | 81.4 | 86.4 | 148.6 | 810 | 59.4 |  |  | 0.58
59.5 | 320.1 | 126 | 3.15 | 2008-02-03 15:28 | 59.1 | 320.1 | 12.6 | 315 | 6.13 | 0.0051 | 81.3 | 86.3 | 152.7 | 796 | 59.1 |  |  | 0.57
60 | 319.1 | 127 | 3.29 | 2008-02-03 15:28 | 60 | 319.1 | 12.7 | 329 | 6.11 | 0.0054 | 81.3 | 86.4 | 153.5 | 834 | 60 |  |  | 0.56
60.5 | 320 | 130 | 3.57 | 2008-02-03 15:29 | 59.8 | 320 | 13 | 357 | 5.84 | 0.0061 | 80.7 | 85.7 | 165.3 | 947 | 59.8 |  |  | 0.56
61 | 319 | 131 | 2.86 | 2008-02-03 15:29 | 60.2 | 319 | 13.1 | 286 | 5.76 | 0.005 | 80.7 | 85.7 | 169.2 | 770 | 60.2 |  |  | 0.56
61.5 | 318.4 | 132 | 3.04 | 2008-02-03 15:30 | 60.3 | 318.4 | 13.2 | 304 | 5.72 | 0.0053 | 80.6 | 85.6 | 170.8 | 823 | 60.3 |  |  | 0.56
62 | 315.8 | 132 | 3.61 | 2008-02-03 15:30 | 60.5 | 315.8 | 13.2 | 361 | 5.68 | 0.0064 | 80.6 | 85.6 | 172.7 | 984 | 60.5 |  |  | 0.56
62.5 | 318.1 | 134 | 4.08 | 2008-02-03 15:31 | 60.3 | 318.1 | 13.4 | 408 | 5.55 | 0.0073 | 80.2 | 85.1 | 179 | 1139 | 60.3 |  |  | 0.56
63 | 314.5 | 135 | 4.42 | 2008-02-03 15:31 | 60.6 | 314.5 | 13.5 | 442 | 5.52 | 0.008 | 80.3 | 85.2 | 180.9 | 1241 | 60.6 |  |  | 0.55
63.5 | 315.5 | 136 | 4.8 | 2008-02-03 15:32 | 60.3 | 315.5 | 13.6 | 480 | 5.44 | 0.0088 | 80 | 84.9 | 185 | 1368 | 60.3 |  |  | 0.55
64 | 315.7 | 137 | 4.57 | 2008-02-03 15:32 | 60.6 | 315.7 | 13.7 | 457 | 5.37 | 0.0085 | 79.8 | 84.8 | 188.5 | 1318 | 60.6 |  |  | 0.55
64.5 | 312.9 | 139 | 4.91 | 2008-02-03 15:33 | 60.8 | 312.9 | 13.9 | 491 | 5.19 | 0.0095 | 79.5 | 84.4 | 198.8 | 1467 | 60.8 |  |  | 0.55
65 | 313.5 | 138 | 7.11 | 2008-02-03 15:33 | 61 | 313.5 | 13.8 | 711 | 5.24 | 0.0136 | 79.4 | 84.3 | 195.8 | 2103 | 61 |  |  | 0.55
65.5 | 313.5 | 121 | 16.01 | 2008-02-03 15:34 | 60.7 | 313.5 | 12.1 | 1601 | 6.5 | 0.0246 | 81.3 | 86.3 | 138.6 | 3821 | 60.7 |  |  | 0.55
66 | 315.7 | 119 | 12.86 | 2008-02-03 15:34 | 60.6 | 315.7 | 11.9 | 1286 | 6.66 | 0.0193 | 81.7 | 86.8 | 132.9 | 2995 | 60.6 |  |  | 0.55
66.5 | 317.4 | 122 | 12.39 | 2008-02-03 15:35 | 60.8 | 317.4 | 12.2 | 1239 | 6.48 | 0.0191 | 81.4 | 86.4 | 139.3 | 2965 | 60.8 |  |  | 0.55
67 | 317.3 | 122 | 14.71 | 2008-02-03 15:35 | 61.2 | 317.3 | 12.2 | 1471 | 6.48 | 0.0227 | 81.2 | 86.3 | 139.1 | 3517 | 61.2 |  |  | 0.55
67.5 | 320.6 | 121 | 14.08 | 2008-02-03 15:36 | 62.1 | 320.6 | 12.1 | 1408 | 6.53 | 0.0216 | 81.3 | 86.3 | 137.5 | 3344 | 62.1 |  |  | 0.55
68 | 319 | 122 | 14.18 | 2008-02-03 15:36 | 61.4 | 319 | 12.2 | 1418 | 6.42 | 0.0221 | 81.1 | 86.1 | 141.4 | 3423 | 61.4 |  |  | 0.55
68.5 | 319.1 | 123 | 14.76 | 2008-02-03 15:37 | 61.4 | 319.1 | 12.3 | 1476 | 6.38 | 0.0231 | 81 | 86 | 142.8 | 3583 | 61.4 |  |  | 0.55
69 | 322.7 | 121 | 15.65 | 2008-02-03 15:37 | 61.9 | 322.7 | 12.1 | 1565 | 6.54 | 0.0239 | 81.1 | 86.1 | 136.9 | 3708 | 61.9 |  |  | 0.55
69.5 | 314.1 | 119 | 19.82 | 2008-02-03 15:38 | 61.4 | 314.1 | 11.9 | 1982 | 6.7 | 0.0296 | 81.4 | 86.4 | 131.2 | 4583 | 61.4 |  |  | 0.55
70 | 319.3 | 119 | 12.14 | 2008-02-03 15:38 | 61.3 | 319.3 | 11.9 | 1214 | 6.65 | 0.0183 | 81.6 | 86.7 | 133 | 2829 | 61.3 |  |  | 0.54
70.5 | 318.5 | 122 | 8.08 | 2008-02-03 15:39 | 61.4 | 318.5 | 12.2 | 808 | 6.48 | 0.0125 | 81.7 | 86.8 | 139.3 | 1934 | 61.4 |  |  | 0.54
71 | 320.3 | 124 | 7.23 | 2008-02-03 15:39 | 62.1 | 320.3 | 12.4 | 723 | 6.27 | 0.0115 | 81.3 | 86.4 | 147.2 | 1788 | 62.1 |  |  | 0.54
71.5 | 318.9 | 126 | 6.99 | 2008-02-03 15:40 | 63.4 | 318.9 | 12.6 | 699 | 6.17 | 0.0113 | 81.3 | 86.3 | 151.4 | 1757 | 63.4 |  |  | 0.54
72 | 317 | 126 | 6.23 | 2008-02-03 15:40 | 64.1 | 317 | 12.6 | 623 | 6.19 | 0.0101 | 81.5 | 86.6 | 150.6 | 1561 | 64.1 |  |  | 0.54
72.5 | 317.3 | 127 | 5.18 | 2008-02-03 15:41 | 64.1 | 317.3 | 12.7 | 518 | 6.09 | 0.0085 | 81.4 | 86.5 | 154.5 | 1318 | 64.1 |  |  | 0.54
73 | 319.9 | 129 | 5.18 | 2008-02-03 15:41 | 62.6 | 319.9 | 12.9 | 518 | 5.9 | 0.0088 | 80.8 | 85.9 | 162.8 | 1361 | 62.6 |  |  | 0.54
73.5 | 318.7 | 130 | 4.64 | 2008-02-03 15:42 | 62 | 318.7 | 13 | 464 | 5.89 | 0.0079 | 80.9 | 85.9 | 163 | 1220 | 62 |  |  | 0.54
74 | 320.1 | 131 | 3.58 | 2008-02-03 15:42 | 61.2 | 320.1 | 13.1 | 358 | 5.78 | 0.0062 | 80.6 | 85.6 | 168.4 | 961 | 61.2 |  |  | 0.54
74.5 | 319.7 | 132 | 3.84 | 2008-02-03 15:43 | 61 | 319.7 | 13.2 | 384 | 5.69 | 0.0068 | 80.4 | 85.4 | 172.6 | 1047 | 61 |  |  | 0.54
75 | 319.4 | 135 | 4.78 | 2008-02-03 15:43 | 61.2 | 319.4 | 13.5 | 478 | 5.48 | 0.0087 | 79.9 | 84.9 | 182.9 | 1352 | 61.2 |  |  | 0.54
75.5 | 318.7 | 134 | 4.27 | 2008-02-03 15:44 | 61 | 318.7 | 13.4 | 427 | 5.58 | 0.0077 | 80.2 | 85.2 | 177.8 | 1186 | 61 |  |  | 0.54
76 | 319.1 | 135 | 3.64 | 2008-02-03 15:44 | 61.3 | 319.1 | 13.5 | 364 | 5.48 | 0.0066 | 80.1 | 85 | 182.6 | 1029 | 61.3 |  |  | 0.54
76.5 | 320.1 | 137 | 4.03 | 2008-02-03 15:45 | 61.8 | 320.1 | 13.7 | 403 | 5.33 | 0.0076 | 79.6 | 84.6 | 190.6 | 1171 | 61.8 |  |  | 0.54
77 | 319.8 | 137 | 5.05 | 2008-02-03 15:45 | 61.8 | 319.8 | 13.7 | 505 | 5.33 | 0.0095 | 79.5 | 84.5 | 190.7 | 1468 | 61.8 |  |  | 0.54
77.5 | 317.5 | 134 | 6.28 | 2008-02-03 15:46 | 61.4 | 317.5 | 13.4 | 628 | 5.59 | 0.0112 | 80.1 | 85.1 | 177.4 | 1742 | 61.4 |  |  | 0.54
78 | 317.6 | 137 | 5.65 | 2008-02-03 15:46 | 61.2 | 317.6 | 13.7 | 565 | 5.37 | 0.0105 | 79.7 | 84.6 | 188.5 | 1630 | 61.2 |  |  | 0.54
78.5 | 317.5 | 138 | 5.92 | 2008-02-03 15:47 | 61.9 | 317.5 | 13.8 | 592 | 5.29 | 0.0112 | 79.5 | 84.4 | 193.2 | 1736 | 61.9 |  |  | 0.54
79 | 316.8 | 139 | 6.94 | 2008-02-03 15:47 | 62.2 | 316.8 | 13.9 | 694 | 5.16 | 0.0135 | 79.1 | 84 | 200.6 | 2086 | 62.2 |  |  | 0.54
79.5 | 313.2 | 144 | 6.83 | 2008-02-03 15:48 | 62.6 | 313.2 | 14.4 | 683 | 4.84 | 0.0141 | 78.4 | 83.3 | 220.1 | 2186 | 62.6 |  |  | 0.54
80 | 339.2 | 166 | 9.41 | 2008-02-03 15:48 | 63.7 | 339.2 | 16.6 | 941 | 3.21 | 0.0293 | 68.5 | 72.7 | 383.1 | 4546 | 63.7 |  |  | 0.54
80.5 | 318.4 | 131 | 11.84 | 2008-02-03 15:49 | 63.1 | 318.4 | 13.1 | 1184 | 5.75 | 0.0206 | 80 | 85 | 169.3 | 3189 | 63.1 |  |  | 0.53
81 | 317.2 | 120 | 14.3 | 2008-02-03 15:49 | 62.3 | 317.2 | 12 | 1430 | 6.61 | 0.0216 | 81.5 | 86.6 | 134.4 | 3352 | 62.3 |  |  | 0.53
81.5 | 321.1 | 118 | 13.56 | 2008-02-03 15:50 | 62.1 | 321.1 | 11.8 | 1356 | 6.74 | 0.0201 | 81.6 | 86.7 | 130 | 3119 | 62.1 |  |  | 0.53
82 | 320.7 | 118 | 13.63 | 2008-02-03 15:50 | 61.7 | 320.7 | 11.8 | 1363 | 6.77 | 0.0201 | 81.7 | 86.7 | 128.9 | 3120 | 61.7 |  |  | 0.53
82.5 | 319.4 | 118 | 19.37 | 2008-02-03 15:51 | 61.7 | 319.4 | 11.8 | 1937 | 6.73 | 0.0288 | 81.2 | 86.3 | 130.3 | 4461 | 61.7 |  |  | 0.53
83 | 322.1 | 120 | 17.87 | 2008-02-03 15:51 | 61.2 | 322.1 | 12 | 1787 | 6.6 | 0.0271 | 81 | 86 | 134.7 | 4194 | 61.2 |  |  | 0.53
83.5 | 322.9 | 121 | 10.13 | 2008-02-03 15:52 | 61.6 | 322.9 | 12.1 | 1013 | 6.55 | 0.0155 | 81.5 | 86.5 | 136.6 | 2396 | 61.6 |  |  | 0.53
84 | 322.9 | 122 | 9.87 | 2008-02-03 15:52 | 62.8 | 322.9 | 12.2 | 987 | 6.42 | 0.0154 | 81.3 | 86.4 | 141.3 | 2381 | 62.8 |  |  | 0.53
84.5 | 325.4 | 124 | 10.31 | 2008-02-03 15:53 | 62.5 | 325.4 | 12.4 | 1031 | 6.33 | 0.0163 | 81 | 86 | 144.8 | 2524 | 62.5 |  |  | 0.53
85 | 324.1 | 122 | 14.13 | 2008-02-03 15:53 | 62.1 | 324.1 | 12.2 | 1413 | 6.46 | 0.0219 | 81 | 86 | 140.1 | 3392 | 62.1 |  |  | 0.53
85.5 | 324.3 | 124 | 12.61 | 2008-02-03 15:54 | 62.6 | 324.3 | 12.4 | 1261 | 6.31 | 0.02 | 80.8 | 85.8 | 145.6 | 3097 | 62.6 |  |  | 0.53
86 | 323.7 | 126 | 8.83 | 2008-02-03 15:54 | 62.6 | 323.7 | 12.6 | 883 | 6.13 | 0.0144 | 80.8 | 85.8 | 153 | 2234 | 62.6 |  |  | 0.53
86.5 | 324.3 | 128 | 9.46 | 2008-02-03 15:55 | 63.2 | 324.3 | 12.8 | 946 | 6.02 | 0.0157 | 80.5 | 85.5 | 157.5 | 2436 | 63.2 |  |  | 0.53
87 | 321.3 | 130 | 9.12 | 2008-02-03 15:55 | 63.5 | 321.3 | 13 | 912 | 5.89 | 0.0155 | 80.5 | 85.4 | 163.1 | 2399 | 63.5 |  |  | 0.54
87.5 | 323.9 | 132 | 7.4 | 2008-02-03 15:56 | 63.5 | 323.9 | 13.2 | 740 | 5.75 | 0.0129 | 80.2 | 85.1 | 169.7 | 1996 | 63.5 |  |  | 0.53
88 | 326.1 | 134 | 5.67 | 2008-02-03 15:56 | 63.3 | 326.1 | 13.4 | 567 | 5.55 | 0.0102 | 79.8 | 84.7 | 179.1 | 1583 | 63.3 |  |  | 0.53
88.5 | 329.7 | 136 | 4.85 | 2008-02-03 15:57 | 63.5 | 329.7 | 13.6 | 485 | 5.44 | 0.0089 | 79.4 | 84.3 | 184.7 | 1381 | 63.5 |  |  | 0.54
89 | 324.4 | 136 | 5.09 | 2008-02-03 15:57 | 63.6 | 324.4 | 13.6 | 509 | 5.42 | 0.0094 | 79.6 | 84.5 | 185.9 | 1455 | 63.6 |  |  | 0.53
89.5 | 327 | 138 | 4.64 | 2008-02-03 15:58 | 62.5 | 327 | 13.8 | 464 | 5.29 | 0.0088 | 79.1 | 84 | 193.2 | 1361 | 62.5 |  |  | 0.53
90 | 327.1 | 136 | 4.3 | 2008-02-03 15:58 | 62.7 | 327.1 | 13.6 | 430 | 5.39 | 0.008 | 79.4 | 84.3 | 187.5 | 1236 | 62.7 |  |  | 0.53
90.5 | 326 | 138 | 4.38 | 2008-02-03 15:59 | 63 | 326 | 13.8 | 438 | 5.25 | 0.0083 | 79.1 | 84 | 195.3 | 1293 | 63 |  |  | 0.54
91 | 331.6 | 140 | 5.24 | 2008-02-03 15:59 | 63.1 | 331.6 | 14 | 524 | 5.11 | 0.0103 | 78.4 | 83.2 | 203.4 | 1590 | 63.1 |  |  | 0.54
91.5 | 327.6 | 140 | 5.73 | 2008-02-03 16:00 | 63.3 | 327.6 | 14 | 573 | 5.14 | 0.0112 | 78.6 | 83.5 | 201.7 | 1729 | 63.3 |  |  | 0.54
92 | 330.7 | 137 | 6.02 | 2008-02-03 16:00 | 62.8 | 330.7 | 13.7 | 602 | 5.34 | 0.0113 | 78.9 | 83.8 | 190.1 | 1746 | 62.8 |  |  | 0.54
92.5 | 328.3 | 134 | 13.91 | 2008-02-03 16:01 | 62.9 | 328.3 | 13.4 | 1391 | 5.53 | 0.0252 | 78.8 | 83.7 | 180.4 | 3900 | 62.9 |  |  | 0.54
93 | 328.9 | 133 | 12.49 | 2008-02-03 16:01 | 63.1 | 328.9 | 13.3 | 1249 | 5.63 | 0.0222 | 79.2 | 84.1 | 175.5 | 3441 | 63.1 |  |  | 0.54
93.5 | 330.3 | 135 | 10.59 | 2008-02-03 16:02 | 63.2 | 330.3 | 13.5 | 1059 | 5.47 | 0.0194 | 78.9 | 83.8 | 183.4 | 3002 | 63.2 |  |  | 0.54
94 | 331.2 | 134 | 10.51 | 2008-02-03 16:02 | 63 | 331.2 | 13.4 | 1051 | 5.54 | 0.019 | 79 | 83.9 | 179.7 | 2940 | 63 |  |  | 0.54
94.5 | 334.3 | 137 | 12 | 2008-02-03 16:03 | 62.9 | 334.3 | 13.7 | 1200 | 5.38 | 0.0223 | 78.3 | 83.1 | 188.3 | 3459 | 62.9 |  |  | 0.54
95 | 329.9 | 137 | 9.64 | 2008-02-03 16:03 | 63.3 | 329.9 | 13.7 | 964 | 5.35 | 0.018 | 78.7 | 83.5 | 190 | 2795 | 63.3 |  |  | 0.53
95.5 | 331.6 | 139 | 6.37 | 2008-02-03 16:04 | 63.4 | 331.6 | 13.9 | 637 | 5.16 | 0.0123 | 78.4 | 83.3 | 200.4 | 1914 | 63.4 |  |  | 0.54
96 | 333.5 | 141 | 5.5 | 2008-02-03 16:04 | 63.4 | 333.5 | 14.1 | 550 | 5.07 | 0.0108 | 78.1 | 83 | 205.6 | 1681 | 63.4 |  |  | 0.54
96.5 | 327.6 | 142 | 5.52 | 2008-02-03 16:05 | 63.3 | 327.6 | 14.2 | 552 | 4.98 | 0.0111 | 78.2 | 83 | 211.5 | 1719 | 63.3 |  |  | 0.49
97 | 331.6 | 143 | 5.46 | 2008-02-03 16:05 | 63.7 | 331.6 | 14.3 | 546 | 4.89 | 0.0112 | 77.7 | 82.5 | 217 | 1731 | 63.7 |  |  | 0.49
97.5 | 328.4 | 145 | 5.67 | 2008-02-03 16:06 | 63.9 | 328.4 | 14.5 | 567 | 4.75 | 0.0119 | 77.5 | 82.3 | 226 | 1848 | 63.9 |  |  | 0.48
98 | 329.2 | 145 | 5.57 | 2008-02-03 16:06 | 64.3 | 329.2 | 14.5 | 557 | 4.75 | 0.0117 | 77.4 | 82.2 | 226.2 | 1817 | 64.3 |  |  | 0.48
98.5 | 330.3 | 148 | 5.43 | 2008-02-03 16:07 | 63.8 | 330.3 | 14.8 | 543 | 4.56 | 0.0119 | 76.7 | 81.4 | 240.1 | 1847 | 63.8 |  |  | 0.49
99 | 332.1 | 149 | 6.48 | 2008-02-03 16:07 | 64.4 | 332.1 | 14.9 | 648 | 4.42 | 0.0147 | 76 | 80.7 | 250.9 | 2274 | 64.4 |  |  | 0.49
99.5 | 331.8 | 151 | 7.41 | 2008-02-03 16:08 | 64.5 | 331.8 | 15.1 | 741 | 4.31 | 0.0172 | 75.5 | 80.2 | 259.2 | 2662 | 64.5 |  |  | 0.49
100 | 329.7 | 152 | 8.03 | 2008-02-03 16:08 | 64.6 | 329.7 | 15.2 | 803 | 4.22 | 0.019 | 75.2 | 79.9 | 266.9 | 2946 | 64.6 |  |  | 0.49
100.5 | 329 | 153 | 8.61 | 2008-02-03 16:09 | 64.5 | 329 | 15.3 | 861 | 4.16 | 0.0207 | 74.9 | 79.5 | 272.5 | 3207 | 64.5 |  |  | 0.49
101 | 331.4 | 153 | 11.16 | 2008-02-03 16:09 | 64 | 331.4 | 15.3 | 1116 | 4.13 | 0.027 | 74.3 | 78.8 | 275.2 | 4187 | 64 |  |  | 0.5
101.5 | 330.6 | 153 | 12.29 | 2008-02-03 16:10 | 64.4 | 330.6 | 15.3 | 1229 | 4.14 | 0.0297 | 74.2 | 78.8 | 274.3 | 4600 | 64.4 |  |  | 0.49
102 | 330.1 | 155 | 13.29 | 2008-02-03 16:10 | 64.1 | 330.1 | 15.5 | 1329 | 4 | 0.0333 | 73.5 | 78 | 287.9 | 5155 | 64.1 |  |  | 0.5
102.5 | 328.5 | 154 | 14.39 | 2008-02-03 16:11 | 63.6 | 328.5 | 15.4 | 1439 | 4.05 | 0.0355 | 73.7 | 78.2 | 282.8 | 5508 | 63.6 |  |  | 0.5
103 | 330.9 | 154 | 17.04 | 2008-02-03 16:11 | 64.6 | 330.9 | 15.4 | 1704 | 4.05 | 0.0421 | 73.2 | 77.8 | 282.8 | 6522 | 64.6 |  |  | 0.5
103.5 | 331.3 | 156 | 20.84 | 2008-02-03 16:12 | 64.5 | 331.3 | 15.6 | 2084 | 3.93 | 0.0531 | 72.1 | 76.6 | 294.6 | 8224 | 64.5 |  |  | 0.49
104 | 354.4 | 156 | 21.76 | 2008-02-03 16:12 | 64.4 | 354.4 | 15.6 | 2176 | 3.91 | 0.0556 | 70.3 | 74.6 | 296.2 | 8622 | 64.4 |  |  | 0.49
104.5 | 335 | 179 | 7.39 | 2008-02-03 16:13 | 64.9 | 335 | 17.9 | 739 | 2.2 | 0.0335 | 58.5 | 62.1 | 603.4 | 5198 | 64.9 |  |  | 0.49
105 | 333.9 | 158 | 4.91 | 2008-02-03 16:13 | 64.3 | 333.9 | 15.8 | 491 | 3.76 | 0.0131 | 73.1 | 77.6 | 312.7 | 2026 | 64.3 |  |  | 0.49
105.5 | 334.5 | 155 | 5.18 | 2008-02-03 16:14 | 62.8 | 334.5 | 15.5 | 518 | 3.98 | 0.013 | 74 | 78.6 | 289.4 | 2017 | 62.8 |  |  | 0.49
106 | 336.9 | 154 | 5.72 | 2008-02-03 16:14 | 63.1 | 336.9 | 15.4 | 572 | 4.12 | 0.0139 | 74.4 | 79 | 276.6 | 2154 | 63.1 |  |  | 0.49
106.5 | 335.5 | 154 | 6.09 | 2008-02-03 16:15 | 63.2 | 335.5 | 15.4 | 609 | 4.1 | 0.0148 | 74.4 | 79 | 277.8 | 2301 | 63.2 |  |  | 0.49
107 | 334.9 | 155 | 6.38 | 2008-02-03 16:15 | 63.6 | 334.9 | 15.5 | 638 | 4.04 | 0.0158 | 74.2 | 78.8 | 283.7 | 2448 | 63.6 |  |  | 0.49
107.5 | 334.2 | 153 | 6.97 | 2008-02-03 16:16 | 63.9 | 334.2 | 15.3 | 697 | 4.14 | 0.0168 | 74.6 | 79.2 | 274.3 | 2609 | 63.9 |  |  | 0.49
108 | 334.3 | 154 | 7.35 | 2008-02-03 16:16 | 64.3 | 334.3 | 15.4 | 735 | 4.06 | 0.0181 | 74.2 | 78.8 | 281.9 | 2807 | 64.3 |  |  | 0.49
108.5 | 335.9 | 154 | 6.9 | 2008-02-03 16:17 | 63.8 | 335.9 | 15.4 | 690 | 4.08 | 0.0169 | 74.2 | 78.8 | 279.5 | 2618 | 63.8 |  |  | 0.49
109 | 336.3 | 156 | 8.95 | 2008-02-03 16:17 | 64 | 336.3 | 15.6 | 895 | 3.96 | 0.0226 | 73.4 | 77.9 | 291.7 | 3506 | 64 |  |  | 0.49
109.5 | 335.6 | 158 | 9.62 | 2008-02-03 16:18 | 64.4 | 335.6 | 15.8 | 962 | 3.81 | 0.0253 | 72.6 | 77.1 | 307.1 | 3916 | 64.4 |  |  | 0.49
110 | 337.2 | 158 | 11.49 | 2008-02-03 16:18 | 64.4 | 337.2 | 15.8 | 1149 | 3.76 | 0.0305 | 72 | 76.4 | 311.9 | 4733 | 64.4 |  |  | 0.49
110.5 | 335.9 | 159 | 13.27 | 2008-02-03 16:19 | 63.7 | 335.9 | 15.9 | 1327 | 3.72 | 0.0356 | 71.6 | 76 | 316.2 | 5523 | 63.7 |  |  | 0.49
111 | 338.4 | 158 | 10.55 | 2008-02-03 16:19 | 63.6 | 338.4 | 15.8 | 1055 | 3.76 | 0.0281 | 71.9 | 76.4 | 312.6 | 4353 | 63.6 |  |  | 0.49
111.5 | 337.3 | 159 | 9.75 | 2008-02-03 16:20 | 64 | 337.3 | 15.9 | 975 | 3.71 | 0.0263 | 71.9 | 76.3 | 317.7 | 4072 | 64 |  |  | 0.5
112 | 336.3 | 160 | 10.56 | 2008-02-03 16:20 | 64.1 | 336.3 | 16 | 1056 | 3.67 | 0.0288 | 71.6 | 76 | 322.9 | 4465 | 64.1 |  |  | 0.5
112.5 | 337.1 | 159 | 10.69 | 2008-02-03 16:21 | 64.5 | 337.1 | 15.9 | 1069 | 3.67 | 0.0291 | 71.6 | 76 | 322 | 4511 | 64.5 |  |  | 0.5
113 | 334.6 | 163 | 12.34 | 2008-02-03 16:21 | 63.7 | 334.6 | 16.3 | 1234 | 3.42 | 0.0361 | 69.9 | 74.2 | 353.4 | 5595 | 63.7 |  |  | 0.5
113.5 | 335.7 | 163 | 15.27 | 2008-02-03 16:22 | 64.2 | 335.7 | 16.3 | 1527 | 3.38 | 0.0452 | 69.2 | 73.5 | 358.3 | 6999 | 64.2 |  |  | 0.5
114 | 335 | 163 | 17.58 | 2008-02-03 16:22 | 64.3 | 335 | 16.3 | 1758 | 3.39 | 0.0519 | 69 | 73.2 | 357.7 | 8046 | 64.3 |  |  | 0.5
114.5 | 335 | 166 | 17.33 | 2008-02-03 16:23 | 64.1 | 335 | 16.6 | 1733 | 3.21 | 0.054 | 67.7 | 71.9 | 382.6 | 8363 | 64.1 |  |  | 0.46
115 | 336.1 | 167 | 22.12 | 2008-02-03 16:23 | 64.2 | 336.1 | 16.7 | 2212 | 3.12 | 0.0709 | 66.2 | 70.2 | 396.9 | 10992 | 64.2 |  |  | 0.47
115.5 | 336.6 | 168 | 25.19 | 2008-02-03 16:24 | 63.6 | 336.6 | 16.8 | 2519 | 3.05 | 0.0826 | 65 | 69 | 408.2 | 12802 | 63.6 |  |  | 0.46
116 | 336.5 | 168 | 27.34 | 2008-02-03 16:24 | 63.4 | 336.5 | 16.8 | 2734 | 3.04 | 0.09 | 64.6 | 68.5 | 410 | 13943 | 63.4 |  |  | 0.47
116.5 | 333.3 | 169 | 31.93 | 2008-02-03 16:25 | 63.7 | 333.3 | 16.9 | 3193 | 2.98 | 0.1073 | 63.6 | 67.5 | 420.7 | 16626 | 63.7 |  |  | 0.47
117 | 332.2 | 170 | 29.9 | 2008-02-03 16:25 | 63.9 | 332.2 | 17 | 2990 | 2.91 | 0.1029 | 63.3 | 67.2 | 433.3 | 15945 | 63.9 |  |  | 0.47
117.5 | 331.1 | 169 | 28.2 | 2008-02-03 16:26 | 64.1 | 331.1 | 16.9 | 2820 | 2.98 | 0.0946 | 64.4 | 68.4 | 420.2 | 14670 | 64.1 |  |  | 0.47
118 | 333.8 | 169 | 26.2 | 2008-02-03 16:26 | 64.8 | 333.8 | 16.9 | 2620 | 2.94 | 0.0892 | 64.1 | 68.1 | 427.6 | 13823 | 64.8 |  |  | 0.47
118.5 | 333.3 | 170 | 24.29 | 2008-02-03 16:27 | 64 | 333.3 | 17 | 2429 | 2.89 | 0.0842 | 63.9 | 67.9 | 437.1 | 13045 | 64 |  |  | 0.47
119 | 332.2 | 173 | 25.17 | 2008-02-03 16:27 | 63.4 | 332.2 | 17.3 | 2517 | 2.66 | 0.0947 | 61.4 | 65.1 | 483.2 | 14679 | 63.4 |  |  | 0.47
119.5 | 332.6 | 173 | 32.43 | 2008-02-03 16:28 | 63.3 | 332.6 | 17.3 | 3243 | 2.65 | 0.1223 | 60.1 | 63.7 | 484.5 | 18957 | 63.3 |  |  | 0.48
120 | 332.9 | 174 | 35.37 | 2008-02-03 16:28 | 62.6 | 332.9 | 17.4 | 3537 | 2.62 | 0.1351 | 59.1 | 62.7 | 491.9 | 20936 | 62.6 |  |  | 0.48
120.5 | 329.8 | 174 | 37.66 | 2008-02-03 16:29 | 63.1 | 329.8 | 17.4 | 3766 | 2.56 | 0.1469 | 58.4 | 62 | 504.7 | 22772 | 63.1 |  |  | 0.48
121 | 329.7 | 173 | 33.73 | 2008-02-03 16:29 | 63.1 | 329.7 | 17.3 | 3373 | 2.64 | 0.1276 | 60 | 63.7 | 486.5 | 19781 | 63.1 |  |  | 0.48
121.5 | 316.5 | 175 | 29.62 | 2008-02-03 16:30 | 63.1 | 316.5 | 17.5 | 2962 | 2.54 | 0.1165 | 60.8 | 64.6 | 509.5 | 18055 | 63.1 |  |  | 0.48
122 | 301.1 | 182 | 13.29 | 2008-02-03 16:30 | 62.9 | 301.1 | 18.2 | 1329 | 2.03 | 0.0655 | 58.4 | 62 | 663.9 | 10152 | 62.9 |  |  | 0.49
122.5 | 292.6 | 184 | 8.63 | 2008-02-03 16:31 | 63.5 | 292.6 | 18.4 | 863 | 1.89 | 0.0456 | 58.4 | 62 | 719.9 | 7076 | 63.5 |  |  | 0.49
123 | 290.8 | 185 | 10.93 | 2008-02-03 16:31 | 63.1 | 290.8 | 18.5 | 1093 | 1.81 | 0.0605 | 56.4 | 59.9 | 757.4 | 9372 | 63.1 |  |  | 0.49
123.5 | 284.7 | 185 | 14.21 | 2008-02-03 16:32 | 63.9 | 284.7 | 18.5 | 1421 | 1.78 | 0.0798 | 56.1 | 59.5 | 769.9 | 12361 | 63.9 |  |  | 0.48
124 | 284.7 | 185 | 16.48 | 2008-02-03 16:32 | 63.5 | 284.7 | 18.5 | 1648 | 1.78 | 0.0926 | 55.4 | 58.8 | 771.2 | 14357 | 63.5 |  |  | 0.47
124.5 | 283.9 | 186 | 17.46 | 2008-02-03 16:33 | 62.9 | 283.9 | 18.6 | 1746 | 1.7 | 0.1027 | 53.5 | 56.7 | 811.6 | 15916 | 62.9 |  |  | 0.47
125 | 281.7 | 186 | 18.21 | 2008-02-03 16:33 | 63.3 | 281.7 | 18.6 | 1821 | 1.69 | 0.1078 | 53.4 | 56.7 | 817.2 | 16701 | 63.3 |  |  | 0.47
125.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
126 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
126.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
127 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
127.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
128 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
128.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
129 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
129.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
130 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
130.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
131 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
131.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
132 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
132.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
133 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
133.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
134 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
134.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
135 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
135.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
136 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
136.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
137 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
137.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
138 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
138.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
139 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
139.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
140 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0