## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | % COx100 | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | % CO2 | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
0 | 47.6 | 210 | 0.02 | 2008-02-11 15:32 | 49.1 | 47.6 | 21 | 2 | [6 empty] | 49.1 |  |  | 0.63
0.5 | 50.1 | 208 | 0.57 | 2008-02-11 15:32 | 49.3 | 50.1 | 20.8 | 57 | [6 empty] | 49.3 |  |  | 0.63
1 | 53.3 | 198 | 4.86 | 2008-02-11 15:33 | 49.5 | 53.3 | 19.8 | 486 | 0.81 | 0.0603 | 89.4 | 94.9 | 1824.7 | 9354 | 49.5 |  |  | 0.63
1.5 | 54.6 | 194 | 8.76 | 2008-02-11 15:33 | 49.6 | 54.6 | 19.4 | 876 | 1.14 | 0.0765 | 88.7 | 94.2 | 1254.2 | 11863 | 49.6 |  |  | 0.64
2 | 56.6 | 189 | 16.5 | 2008-02-11 15:34 | 49.6 | 56.6 | 18.9 | 1650 | 1.46 | 0.1127 | 87 | 92.4 | 958.4 | 17463 | 49.6 |  |  | 0.65
2.5 | 56.1 | 193 | 18.79 | 2008-02-11 15:34 | 49.5 | 56.1 | 19.3 | 1879 | 1.21 | 0.1558 | 85 | 90.3 | 1185.5 | 24154 | 49.5 |  |  | 0.65
3 | 56.3 | 197 | 17.7 | 2008-02-11 15:35 | 49.4 | 56.3 | 19.7 | 1770 | 0.91 | 0.1945 | 83 | 88.1 | 1602.9 | 30142 | 49.4 |  |  | 0.65
3.5 | 57.4 | 195 | 21.6 | 2008-02-11 15:35 | 49.6 | 57.4 | 19.5 | 2160 | 1.07 | 0.2021 | 82.8 | 87.9 | 1350.4 | 31329 | 49.6 |  |  | 0.65
4 | 61.4 | 192 | 20.05 | 2008-02-11 15:36 | 47.7 | 61.4 | 19.2 | 2005 | 1.26 | 0.1587 | 83.5 | 88.6 | 1126.9 | 24599 | 47.7 |  |  | 0.64
4.5 | 64 | 189 | 25.34 | 2008-02-11 15:36 | 48 | 64 | 18.9 | 2534 | 1.51 | 0.1682 | 83.1 | 88.3 | 929 | 26076 | 48 |  |  | 0.64
5 | 67.6 | 184 | 30.72 | 2008-02-11 15:37 | 47.8 | 67.6 | 18.4 | 3072 | 1.88 | 0.1631 | 83.4 | 88.5 | 722.8 | 25275 | 47.8 |  |  | 0.63
5.5 | 70.1 | 180 | 33.35 | 2008-02-11 15:37 | 48.3 | 70.1 | 18 | 3335 | 2.13 | 0.1566 | 83.7 | 88.9 | 628 | 24279 | 48.3 |  |  | 0.63
6 | 73.4 | 174 | 29.65 | 2008-02-11 15:38 | 48.6 | 73.4 | 17.4 | 2965 | 2.61 | 0.1136 | 85.7 | 91 | 493.6 | 17600 | 48.6 |  |  | 0.63
6.5 | 77.5 | 169 | 28.36 | 2008-02-11 15:38 | 49 | 77.5 | 16.9 | 2836 | 2.98 | 0.0951 | 86.4 | 91.8 | 419.9 | 14743 | 49 |  |  | 0.63
7 | 82.6 | 165 | 27.16 | 2008-02-11 15:39 | 49.1 | 82.6 | 16.5 | 2716 | 3.29 | 0.0825 | 86.8 | 92.2 | 370.9 | 12790 | 49.1 |  |  | 0.63
7.5 | 94.8 | 162 | 22.17 | 2008-02-11 15:39 | 49.2 | 94.8 | 16.2 | 2217 | 3.51 | 0.0632 | 86.9 | 92.3 | 341.7 | 9793 | 49.2 |  |  | 0.63
8 | 95.5 | 169 | 19.21 | 2008-02-11 15:40 | 49.1 | 95.5 | 16.9 | 1921 | 2.95 | 0.0652 | 86.1 | 91.4 | 426.1 | 10107 | 49.1 |  |  | 0.63
8.5 | 99.4 | 175 | 17.3 | 2008-02-11 15:40 | 48.7 | 99.4 | 17.5 | 1730 | 2.49 | 0.0695 | 84.6 | 89.9 | 522.8 | 10774 | 48.7 |  |  | 0.65
9 | 103.8 | 174 | 17.15 | 2008-02-11 15:41 | 47.7 | 103.8 | 17.4 | 1715 | 2.58 | 0.0664 | 84.4 | 89.6 | 500.5 | 10299 | 47.7 |  |  | 0.64
9.5 | 107.3 | 172 | 14.68 | 2008-02-11 15:41 | 47.8 | 107.3 | 17.2 | 1468 | 2.74 | 0.0535 | 85 | 90.3 | 464.7 | 8290 | 47.8 |  |  | 0.64
10 | 112.9 | 167 | 12.73 | 2008-02-11 15:42 | 47.9 | 112.9 | 16.7 | 1273 | 3.1 | 0.0411 | 85.8 | 91.1 | 400 | 6364 | 47.9 |  |  | 0.64
10.5 | 119.4 | 165 | 11.81 | 2008-02-11 15:42 | 46.7 | 119.4 | 16.5 | 1181 | 3.23 | 0.0366 | 85.6 | 90.9 | 379.7 | 5665 | 46.7 |  |  | 0.63
11 | 125.3 | 160 | 8.57 | 2008-02-11 15:43 | 47.8 | 125.3 | 16 | 857 | 3.6 | 0.0238 | 86.5 | 91.8 | 330.3 | 3687 | 47.8 |  |  | 0.64
11.5 | 131.1 | 160 | 8.28 | 2008-02-11 15:43 | 47.7 | 131.1 | 16 | 828 | 3.65 | 0.0227 | 86.2 | 91.5 | 324.3 | 3513 | 47.7 |  |  | 0.64
12 | 134.8 | 157 | 9.48 | 2008-02-11 15:44 | 47.9 | 134.8 | 15.7 | 948 | 3.87 | 0.0245 | 86.1 | 91.5 | 300.9 | 3800 | 47.9 |  |  | 0.64
12.5 | 141.7 | 155 | 9.92 | 2008-02-11 15:44 | 47.8 | 141.7 | 15.5 | 992 | 4 | 0.0248 | 85.8 | 91.2 | 287.5 | 3844 | 47.8 |  |  | 0.64
13 | 144.2 | 155 | 11.24 | 2008-02-11 15:45 | 47.5 | 144.2 | 15.5 | 1124 | 4.02 | 0.028 | 85.5 | 90.8 | 285.8 | 4337 | 47.5 |  |  | 0.64
13.5 | 148.3 | 154 | 11.21 | 2008-02-11 15:45 | 47.6 | 148.3 | 15.4 | 1121 | 4.09 | 0.0274 | 85.4 | 90.7 | 278.9 | 4247 | 47.6 |  |  | 0.64
14 | 153.6 | 148 | 11.92 | 2008-02-11 15:46 | 47.8 | 153.6 | 14.8 | 1192 | 4.52 | 0.0264 | 85.7 | 91.1 | 242.8 | 4087 | 47.8 |  |  | 0.64
14.5 | 163.3 | 141 | 10.18 | 2008-02-11 15:46 | 47.9 | 163.3 | 14.1 | 1018 | 5.04 | 0.0202 | 86.2 | 91.5 | 207.8 | 3133 | 47.9 |  |  | 0.64
15 | 165.1 | 143 | 10.9 | 2008-02-11 15:47 | 48.1 | 165.1 | 14.3 | 1090 | 4.87 | 0.0224 | 85.8 | 91.1 | 218.2 | 3468 | 48.1 |  |  | 0.64
15.5 | 168.6 | 146 | 11.4 | 2008-02-11 15:47 | 48.1 | 168.6 | 14.6 | 1140 | 4.67 | 0.0244 | 85.2 | 90.4 | 231.6 | 3780 | 48.1 |  |  | 0.64
16 | 171.6 | 149 | 11.08 | 2008-02-11 15:48 | 47.6 | 171.6 | 14.9 | 1108 | 4.45 | 0.0249 | 84.6 | 89.8 | 248.1 | 3857 | 47.6 |  |  | 0.64
16.5 | 173.5 | 148 | 10.47 | 2008-02-11 15:48 | 47.1 | 173.5 | 14.8 | 1047 | 4.51 | 0.0232 | 84.6 | 89.9 | 243.6 | 3598 | 47.1 |  |  | 0.64
17 | 175 | 146 | 10.47 | 2008-02-11 15:49 | 46.7 | 175 | 14.6 | 1047 | 4.64 | 0.0226 | 84.7 | 90 | 234.1 | 3498 | 46.7 |  |  | 0.64
17.5 | 180.2 | 148 | 11.07 | 2008-02-11 15:49 | 46.7 | 180.2 | 14.8 | 1107 | 4.5 | 0.0246 | 84.1 | 89.3 | 244.2 | 3810 | 46.7 |  |  | 0.64
18 | 181.3 | 146 | 10.58 | 2008-02-11 15:50 | 47 | 181.3 | 14.6 | 1058 | 4.65 | 0.0228 | 84.4 | 89.6 | 233.5 | 3528 | 47 |  |  | 0.64
18.5 | 185.6 | 148 | 10.08 | 2008-02-11 15:50 | 47.1 | 185.6 | 14.8 | 1008 | 4.53 | 0.0222 | 83.9 | 89.1 | 242.1 | 3449 | 47.1 |  |  | 0.64
19 | 184.4 | 148 | 11.03 | 2008-02-11 15:51 | 46.8 | 184.4 | 14.8 | 1103 | 4.53 | 0.0244 | 83.9 | 89.1 | 242.4 | 3777 | 46.8 |  |  | 0.64
19.5 | 188.2 | 149 | 10.41 | 2008-02-11 15:51 | 46.5 | 188.2 | 14.9 | 1041 | 4.42 | 0.0235 | 83.5 | 88.6 | 250.6 | 3650 | 46.5 |  |  | 0.64
20 | 191.1 | 149 | 10.18 | 2008-02-11 15:52 | 46.5 | 191.1 | 14.9 | 1018 | 4.48 | 0.0227 | 83.4 | 88.6 | 246.1 | 3523 | 46.5 |  |  | 0.64
20.5 | 189 | 150 | 10.48 | 2008-02-11 15:52 | 46.7 | 189 | 15 | 1048 | 4.34 | 0.0241 | 83.2 | 88.4 | 257.1 | 3742 | 46.7 |  |  | 0.64
21 | 189.1 | 155 | 11.22 | 2008-02-11 15:53 | 46.5 | 189.1 | 15.5 | 1122 | 4 | 0.028 | 82.3 | 87.4 | 287.3 | 4346 | 46.5 |  |  | 0.63
21.5 | 187 | 159 | 11.92 | 2008-02-11 15:53 | 46.7 | 187 | 15.9 | 1192 | 3.68 | 0.0324 | 81.4 | 86.4 | 321.4 | 5023 | 46.7 |  |  | 0.64
22 | 186 | 162 | 12.81 | 2008-02-11 15:54 | 46.7 | 186 | 16.2 | 1281 | 3.51 | 0.0365 | 80.8 | 85.8 | 342.2 | 5665 | 46.7 |  |  | 0.63
22.5 | 184.6 | 163 | 13.2 | 2008-02-11 15:54 | 45.9 | 184.6 | 16.3 | 1320 | 3.43 | 0.0385 | 80.5 | 85.5 | 351.5 | 5960 | 45.9 |  |  | 0.63
23 | 184.3 | 164 | 14.27 | 2008-02-11 15:55 | 46.7 | 184.3 | 16.4 | 1427 | 3.31 | 0.0431 | 80 | 84.9 | 368.3 | 6683 | 46.7 |  |  | 0.63
23.5 | 181 | 168 | 15.14 | 2008-02-11 15:55 | 46.9 | 181 | 16.8 | 1514 | 3.04 | 0.0497 | 79 | 83.9 | 409.1 | 7708 | 46.9 |  |  | 0.63
24 | 178 | 171 | 17.57 | 2008-02-11 15:56 | 47.2 | 178 | 17.1 | 1757 | 2.81 | 0.0624 | 77.8 | 82.6 | 450.7 | 9675 | 47.2 |  |  | 0.64
24.5 | 177.4 | 173 | 19.54 | 2008-02-11 15:56 | 47.7 | 177.4 | 17.3 | 1954 | 2.67 | 0.0731 | 76.7 | 81.5 | 479.7 | 11327 | 47.7 |  |  | 0.64
25 | 174.6 | 174 | 17.84 | 2008-02-11 15:57 | 45.5 | 174.6 | 17.4 | 1784 | 2.61 | 0.0684 | 76.7 | 81.4 | 494.1 | 10599 | 45.5 |  |  | 0.63
25.5 | 173.9 | 173 | 18.39 | 2008-02-11 15:57 | 47.2 | 173.9 | 17.3 | 1839 | 2.66 | 0.0691 | 77.2 | 81.9 | 482.1 | 10705 | 47.2 |  |  | 0.64
26 | 170.3 | 174 | 19.81 | 2008-02-11 15:58 | 47.1 | 170.3 | 17.4 | 1981 | 2.61 | 0.0758 | 77 | 81.7 | 493.4 | 11755 | 47.1 |  |  | 0.63
26.5 | 169.5 | 175 | 20.88 | 2008-02-11 15:58 | 47.5 | 169.5 | 17.5 | 2088 | 2.52 | 0.0829 | 76.3 | 81 | 515.6 | 12855 | 47.5 |  |  | 0.62
27 | 167.9 | 177 | 21.77 | 2008-02-11 15:59 | 47.4 | 167.9 | 17.7 | 2177 | 2.41 | 0.0904 | 75.6 | 80.2 | 543.8 | 14016 | 47.4 |  |  | 0.62
27.5 | 166 | 178 | 23.33 | 2008-02-11 15:59 | 47.2 | 166 | 17.8 | 2333 | 2.33 | 0.1002 | 74.9 | 79.5 | 565.9 | 15537 | 47.2 |  |  | 0.62
28 | 165 | 177 | 25.12 | 2008-02-11 16:00 | 47.9 | 165 | 17.7 | 2512 | 2.36 | 0.1064 | 75 | 79.6 | 556.8 | 16498 | 47.9 |  |  | 0.62
28.5 | 164.7 | 178 | 25.88 | 2008-02-11 16:00 | 48.3 | 164.7 | 17.8 | 2588 | 2.31 | 0.1121 | 74.5 | 79.1 | 571.2 | 17370 | 48.3 |  |  | 0.61
29 | 162 | 178 | 23.3 | 2008-02-11 16:01 | 47.7 | 162 | 17.8 | 2330 | 2.29 | 0.1016 | 75.1 | 79.8 | 576.1 | 15752 | 47.7 |  |  | 0.61
29.5 | 159.5 | 177 | 25.79 | 2008-02-11 16:01 | 47.8 | 159.5 | 17.7 | 2579 | 2.35 | 0.1099 | 75.4 | 80 | 560.4 | 17033 | 47.8 |  |  | 0.61
30 | 156.1 | 178 | 26.8 | 2008-02-11 16:02 | 48.2 | 156.1 | 17.8 | 2680 | 2.31 | 0.1163 | 75.3 | 80 | 572.4 | 18019 | 48.2 |  |  | 0.6
30.5 | 155.4 | 179 | 27.6 | 2008-02-11 16:02 | 48.5 | 155.4 | 17.9 | 2760 | 2.26 | 0.1221 | 75 | 79.6 | 585.8 | 18928 | 48.5 |  |  | 0.6
31 | 155.4 | 178 | 29.18 | 2008-02-11 16:03 | 48.7 | 155.4 | 17.8 | 2918 | 2.27 | 0.1283 | 74.8 | 79.4 | 581.4 | 19884 | 48.7 |  |  | 0.6
31.5 | 155.6 | 178 | 31.34 | 2008-02-11 16:03 | 49 | 155.6 | 17.8 | 3134 | 2.32 | 0.1353 | 74.8 | 79.4 | 569.1 | 20969 | 49 |  |  | 0.59
32 | 153.4 | 177 | 34.21 | 2008-02-11 16:04 | 49.1 | 153.4 | 17.7 | 3421 | 2.41 | 0.1422 | 75.2 | 79.8 | 544.4 | 22046 | 49.1 |  |  | 0.57
32.5 | 152.8 | 174 | 37.9 | 2008-02-11 16:04 | 49.2 | 152.8 | 17.4 | 3790 | 2.58 | 0.1467 | 75.9 | 80.6 | 500.1 | 22746 | 49.2 |  |  | 0.5
33 | 153.6 | 172 | 38.04 | 2008-02-11 16:05 | 49.4 | 153.6 | 17.2 | 3804 | 2.76 | 0.1377 | 76.9 | 81.6 | 460.9 | 21337 | 49.4 |  |  | 0.52
33.5 | 156.2 | 169 | 38.85 | 2008-02-11 16:05 | 49.5 | 156.2 | 16.9 | 3885 | 3 | 0.1295 | 77.8 | 82.6 | 416.6 | 20070 | 49.5 |  |  | 0.44
34 | 155.9 | 168 | 38.32 | 2008-02-11 16:06 | 49.6 | 155.9 | 16.8 | 3832 | 3.05 | 0.1257 | 78.1 | 83 | 408.3 | 19477 | 49.6 |  |  | 0.37
34.5 | 160.6 | 169 | 37.18 | 2008-02-11 16:06 | 49.3 | 160.6 | 16.9 | 3718 | 2.98 | 0.125 | 77.5 | 82.3 | 420.9 | 19368 | 49.3 |  |  | 0.35
35 | 164.8 | 169 | 34.37 | 2008-02-11 16:07 | 48.1 | 164.8 | 16.9 | 3437 | 3 | 0.1147 | 77.5 | 82.3 | 417.4 | 17781 | 48.1 |  |  | 0.3
35.5 | 166.9 | 166 | 35.02 | 2008-02-11 16:07 | 48.2 | 166.9 | 16.6 | 3502 | 3.17 | 0.1103 | 78.1 | 82.9 | 388.4 | 17104 | 48.2 |  |  | 0.27
36 | 168.6 | 166 | 34.61 | 2008-02-11 16:08 | 48.2 | 168.6 | 16.6 | 3461 | 3.22 | 0.1073 | 78.2 | 83 | 380.8 | 16639 | 48.2 |  |  | 0.23
36.5 | 170.5 | 165 | 34.42 | 2008-02-11 16:08 | 46.5 | 170.5 | 16.5 | 3442 | 3.25 | 0.1059 | 78 | 82.9 | 376.7 | 16410 | 46.5 |  |  | 0.2
37 | 172.1 | 165 | 34.56 | 2008-02-11 16:09 | 47.3 | 172.1 | 16.5 | 3456 | 3.29 | 0.1052 | 78.1 | 82.9 | 371.7 | 16303 | 47.3 |  |  | 0.16
37.5 | 174.7 | 165 | 35.21 | 2008-02-11 16:09 | 48.1 | 174.7 | 16.5 | 3521 | 3.29 | 0.1071 | 77.9 | 82.7 | 371.4 | 16599 | 48.1 |  |  | 0.14
38 | 177.1 | 160 | 33.95 | 2008-02-11 16:10 | 48.1 | 177.1 | 16 | 3395 | 3.64 | 0.0933 | 79.3 | 84.2 | 325.9 | 14458 | 48.1 |  |  | 0.12
38.5 | 183.6 | 174 | 19.25 | 2008-02-11 16:10 | 47.6 | 183.6 | 17.4 | 1925 | 2.61 | 0.0738 | 75.7 | 80.4 | 494.6 | 11446 | 47.6 |  |  | 0.57
39 | 190.9 | 153 | 25.62 | 2008-02-11 16:11 | 46.8 | 190.9 | 15.3 | 2562 | 4.16 | 0.0615 | 80.9 | 85.9 | 272.3 | 9539 | 46.8 |  |  | 0.51
39.5 | 196.9 | 140 | 18.64 | 2008-02-11 16:11 | 47.6 | 196.9 | 14 | 1864 | 5.09 | 0.0366 | 83.5 | 88.7 | 204.5 | 5676 | 47.6 |  |  | 0.49
40 | 203.5 | 137 | 17.05 | 2008-02-11 16:12 | 48 | 203.5 | 13.7 | 1705 | 5.35 | 0.0319 | 83.8 | 89 | 189.9 | 4943 | 48 |  |  | 0.47
40.5 | 204 | 135 | 15.83 | 2008-02-11 16:12 | 48.1 | 204 | 13.5 | 1583 | 5.52 | 0.0287 | 84.2 | 89.4 | 180.7 | 4444 | 48.1 |  |  | 0.44
41 | 207.2 | 138 | 13.55 | 2008-02-11 16:13 | 47.6 | 207.2 | 13.8 | 1355 | 5.28 | 0.0257 | 83.8 | 89 | 193.8 | 3981 | 47.6 |  |  | 0.41
41.5 | 208.5 | 139 | 13.32 | 2008-02-11 16:13 | 47.9 | 208.5 | 13.9 | 1332 | 5.21 | 0.0256 | 83.6 | 88.8 | 197.7 | 3965 | 47.9 |  |  | 0.39
42 | 213.7 | 140 | 13.1 | 2008-02-11 16:14 | 48.1 | 213.7 | 14 | 1310 | 5.14 | 0.0255 | 83.3 | 88.4 | 201.5 | 3950 | 48.1 |  |  | 0.35
42.5 | 215.2 | 138 | 13.76 | 2008-02-11 16:14 | 48.5 | 215.2 | 13.8 | 1376 | 5.24 | 0.0263 | 83.3 | 88.5 | 195.7 | 4069 | 48.5 |  |  | 0.32
43 | 218.1 | 137 | 14.09 | 2008-02-11 16:15 | 48.8 | 218.1 | 13.7 | 1409 | 5.35 | 0.0263 | 83.4 | 88.5 | 189.6 | 4081 | 48.8 |  |  | 0.29
43.5 | 222.1 | 135 | 16.12 | 2008-02-11 16:15 | 49 | 222.1 | 13.5 | 1612 | 5.51 | 0.0292 | 83.3 | 88.4 | 181.1 | 4532 | 49 |  |  | 0.26
44 | 223.3 | 131 | 17.57 | 2008-02-11 16:16 | 48.9 | 223.3 | 13.1 | 1757 | 5.79 | 0.0304 | 83.5 | 88.7 | 167.9 | 4707 | 48.9 |  |  | 0.23
44.5 | 223.9 | 129 | 17.34 | 2008-02-11 16:16 | 48.1 | 223.9 | 12.9 | 1734 | 5.92 | 0.0293 | 83.7 | 88.9 | 161.9 | 4541 | 48.1 |  |  | 0.21
45 | 225.3 | 130 | 15.96 | 2008-02-11 16:17 | 48.9 | 225.3 | 13 | 1596 | 5.82 | 0.0274 | 83.6 | 88.8 | 166.1 | 4247 | 48.9 |  |  | 0.18
45.5 | 225.3 | 132 | 13.18 | 2008-02-11 16:17 | 49 | 225.3 | 13.2 | 1318 | 5.72 | 0.023 | 83.7 | 88.9 | 170.8 | 3569 | 49 |  |  | 0.15
46 | 227.8 | 131 | 12.11 | 2008-02-11 16:18 | 48.9 | 227.8 | 13.1 | 1211 | 5.75 | 0.0211 | 83.7 | 88.9 | 169.5 | 3263 | 48.9 |  |  | 0.13
46.5 | 227.2 | 152 | 8.92 | 2008-02-11 16:18 | 49 | 227.2 | 15.2 | 892 | 4.26 | 0.021 | 80.9 | 85.9 | 264.1 | 3248 | 49 |  |  | 0.66
47 | 231.2 | 133 | 10.9 | 2008-02-11 16:19 | 49.2 | 231.2 | 13.3 | 1090 | 5.61 | 0.0194 | 83.5 | 88.6 | 176.1 | 3010 | 49.2 |  |  | 0.64
47.5 | 238 | 128 | 11.23 | 2008-02-11 16:19 | 48.8 | 238 | 12.8 | 1123 | 6.02 | 0.0186 | 83.8 | 88.9 | 157.3 | 2890 | 48.8 |  |  | 0.64
48 | 239.3 | 127 | 10.66 | 2008-02-11 16:20 | 48.8 | 239.3 | 12.7 | 1066 | 6.06 | 0.0176 | 83.8 | 89 | 155.7 | 2726 | 48.8 |  |  | 0.64
48.5 | 242.5 | 126 | 11.07 | 2008-02-11 16:20 | 49 | 242.5 | 12.6 | 1107 | 6.16 | 0.018 | 83.8 | 89 | 151.7 | 2786 | 49 |  |  | 0.64
49 | 245.6 | 123 | 10.72 | 2008-02-11 16:21 | 49 | 245.6 | 12.3 | 1072 | 6.38 | 0.0168 | 84 | 89.2 | 143.1 | 2606 | 49 |  |  | 0.64
49.5 | 247 | 121 | 13.34 | 2008-02-11 16:21 | 49.1 | 247 | 12.1 | 1334 | 6.53 | 0.0204 | 83.9 | 89.1 | 137.2 | 3164 | 49.1 |  |  | 0.64
50 | 249 | 122 | 13.6 | 2008-02-11 16:22 | 49.2 | 249 | 12.2 | 1360 | 6.47 | 0.021 | 83.7 | 88.9 | 139.6 | 3259 | 49.2 |  |  | 0.64
50.5 | 252.4 | 122 | 14.33 | 2008-02-11 16:22 | 49.4 | 252.4 | 12.2 | 1433 | 6.49 | 0.0221 | 83.6 | 88.7 | 139 | 3424 | 49.4 |  |  | 0.64
51 | 255.1 | 122 | 13.3 | 2008-02-11 16:23 | 49.6 | 255.1 | 12.2 | 1330 | 6.47 | 0.0205 | 83.5 | 88.7 | 139.4 | 3184 | 49.6 |  |  | 0.64
51.5 | 260.1 | 116 | 15.72 | 2008-02-11 16:23 | 49.4 | 260.1 | 11.6 | 1572 | 6.92 | 0.0227 | 83.7 | 88.9 | 124.1 | 3522 | 49.4 |  |  | 0.64
52 | 262.8 | 113 | 16.33 | 2008-02-11 16:24 | 48.9 | 262.8 | 11.3 | 1633 | 7.09 | 0.023 | 83.8 | 89 | 118.6 | 3570 | 48.9 |  |  | 0.65
52.5 | 264.9 | 117 | 13.14 | 2008-02-11 16:24 | 48.6 | 264.9 | 11.7 | 1314 | 6.82 | 0.0193 | 83.6 | 88.7 | 127.3 | 2987 | 48.6 |  |  | 0.65
53 | 266.2 | 118 | 11.87 | 2008-02-11 16:25 | 48.5 | 266.2 | 11.8 | 1187 | 6.77 | 0.0175 | 83.5 | 88.7 | 128.8 | 2716 | 48.5 |  |  | 0.65
53.5 | 269.8 | 118 | 12.04 | 2008-02-11 16:25 | 49.9 | 269.8 | 11.8 | 1204 | 6.75 | 0.0178 | 83.4 | 88.6 | 129.5 | 2763 | 49.9 |  |  | 0.65
54 | 273.5 | 117 | 10.86 | 2008-02-11 16:26 | 49.6 | 273.5 | 11.7 | 1086 | 6.82 | 0.0159 | 83.4 | 88.6 | 127.3 | 2468 | 49.6 |  |  | 0.65
54.5 | 274.3 | 117 | 11.41 | 2008-02-11 16:26 | 49.6 | 274.3 | 11.7 | 1141 | 6.8 | 0.0168 | 83.3 | 88.5 | 128.1 | 2602 | 49.6 |  |  | 0.64
55 | 277.6 | 119 | 9.86 | 2008-02-11 16:27 | 49.4 | 277.6 | 11.9 | 986 | 6.71 | 0.0147 | 83.1 | 88.3 | 131 | 2278 | 49.4 |  |  | 0.64
55.5 | 278.5 | 119 | 9.41 | 2008-02-11 16:27 | 49.8 | 278.5 | 11.9 | 941 | 6.65 | 0.0141 | 83.1 | 88.2 | 133 | 2193 | 49.8 |  |  | 0.64
56 | 280 | 120 | 9.46 | 2008-02-11 16:28 | 49.7 | 280 | 12 | 946 | 6.58 | 0.0144 | 82.9 | 88 | 135.5 | 2228 | 49.7 |  |  | 0.64
56.5 | 279 | 122 | 9.47 | 2008-02-11 16:28 | 49.9 | 279 | 12.2 | 947 | 6.49 | 0.0146 | 82.8 | 87.9 | 139 | 2263 | 49.9 |  |  | 0.64
57 | 281 | 124 | 9.14 | 2008-02-11 16:29 | 49.9 | 281 | 12.4 | 914 | 6.33 | 0.0144 | 82.5 | 87.6 | 144.8 | 2238 | 49.9 |  |  | 0.64
57.5 | 281.3 | 126 | 9.12 | 2008-02-11 16:29 | 50 | 281.3 | 12.6 | 912 | 6.15 | 0.0148 | 82.2 | 87.3 | 152.1 | 2299 | 50 |  |  | 0.63
58 | 283.5 | 128 | 9.09 | 2008-02-11 16:30 | 50.2 | 283.5 | 12.8 | 909 | 6.03 | 0.0151 | 81.9 | 86.9 | 157.2 | 2338 | 50.2 |  |  | 0.63
58.5 | 283.7 | 130 | 8.77 | 2008-02-11 16:30 | 50.5 | 283.7 | 13 | 877 | 5.86 | 0.015 | 81.6 | 86.6 | 164.3 | 2318 | 50.5 |  |  | 0.63
59 | 285 | 130 | 8.44 | 2008-02-11 16:31 | 50.7 | 285 | 13 | 844 | 5.85 | 0.0144 | 81.5 | 86.6 | 165.1 | 2238 | 50.7 |  |  | 0.62
59.5 | 286 | 132 | 8.47 | 2008-02-11 16:31 | 50.5 | 286 | 13.2 | 847 | 5.73 | 0.0148 | 81.2 | 86.3 | 170.7 | 2293 | 50.5 |  |  | 0.61
60 | 287.3 | 132 | 8.44 | 2008-02-11 16:32 | 50.3 | 287.3 | 13.2 | 844 | 5.72 | 0.0147 | 81.1 | 86.2 | 170.9 | 2286 | 50.3 |  |  | 0.59
60.5 | 289.6 | 133 | 8.71 | 2008-02-11 16:32 | 51.1 | 289.6 | 13.3 | 871 | 5.67 | 0.0154 | 80.9 | 86 | 173.3 | 2380 | 51.1 |  |  | 0.55
61 | 290.4 | 133 | 8.97 | 2008-02-11 16:33 | 51.6 | 290.4 | 13.3 | 897 | 5.63 | 0.0159 | 80.8 | 85.8 | 175.4 | 2471 | 51.6 |  |  | 0.53
61.5 | 291.4 | 134 | 9.06 | 2008-02-11 16:33 | 52 | 291.4 | 13.4 | 906 | 5.56 | 0.0163 | 80.6 | 85.6 | 178.6 | 2524 | 52 |  |  | 0.52
62 | 292.3 | 136 | 9.22 | 2008-02-11 16:34 | 52.8 | 292.3 | 13.6 | 922 | 5.43 | 0.017 | 80.3 | 85.3 | 185.6 | 2633 | 52.8 |  |  | 0.52
62.5 | 296 | 133 | 8.85 | 2008-02-11 16:34 | 53.2 | 296 | 13.3 | 885 | 5.67 | 0.0156 | 80.7 | 85.7 | 173.3 | 2419 | 53.2 |  |  | 0.52
63 | 296.7 | 133 | 8.8 | 2008-02-11 16:35 | 54 | 296.7 | 13.3 | 880 | 5.64 | 0.0156 | 80.7 | 85.7 | 174.6 | 2416 | 54 |  |  | 0.51
63.5 | 296.5 | 132 | 8.79 | 2008-02-11 16:35 | 54.2 | 296.5 | 13.2 | 879 | 5.72 | 0.0154 | 80.9 | 85.9 | 170.9 | 2381 | 54.2 |  |  | 0.5
64 | 298.4 | 132 | 8.56 | 2008-02-11 16:36 | 54.4 | 298.4 | 13.2 | 856 | 5.69 | 0.015 | 80.7 | 85.7 | 172.3 | 2331 | 54.4 |  |  | 0.5
64.5 | 297.9 | 134 | 8.59 | 2008-02-11 16:36 | 54.5 | 297.9 | 13.4 | 859 | 5.55 | 0.0155 | 80.4 | 85.4 | 179.3 | 2400 | 54.5 |  |  | 0.5
65 | 298.5 | 134 | 8.53 | 2008-02-11 16:37 | 54.5 | 298.5 | 13.4 | 853 | 5.59 | 0.0153 | 80.5 | 85.5 | 177.3 | 2365 | 54.5 |  |  | 0.5
65.5 | 301 | 133 | 8.71 | 2008-02-11 16:37 | 54.5 | 301 | 13.3 | 871 | 5.64 | 0.0154 | 80.5 | 85.5 | 174.6 | 2392 | 54.5 |  |  | 0.51
66 | 302.3 | 134 | 8.5 | 2008-02-11 16:38 | 54.5 | 302.3 | 13.4 | 850 | 5.56 | 0.0153 | 80.2 | 85.2 | 179 | 2372 | 54.5 |  |  | 0.5
66.5 | 303.9 | 134 | 8.44 | 2008-02-11 16:38 | 54.8 | 303.9 | 13.4 | 844 | 5.55 | 0.0152 | 80.2 | 85.1 | 179.2 | 2356 | 54.8 |  |  | 0.5
67 | 302.7 | 135 | 8.04 | 2008-02-11 16:39 | 54.8 | 302.7 | 13.5 | 804 | 5.47 | 0.0147 | 80.1 | 85 | 183.6 | 2280 | 54.8 |  |  | 0.5
67.5 | 303.8 | 136 | 7.99 | 2008-02-11 16:39 | 55.1 | 303.8 | 13.6 | 799 | 5.4 | 0.0148 | 79.9 | 84.8 | 186.8 | 2292 | 55.1 |  |  | 0.5
68 | 306 | 135 | 7.97 | 2008-02-11 16:40 | 55.3 | 306 | 13.5 | 797 | 5.49 | 0.0145 | 80 | 84.9 | 182.5 | 2252 | 55.3 |  |  | 0.51
68.5 | 305.8 | 137 | 7.89 | 2008-02-11 16:40 | 55.5 | 305.8 | 13.7 | 789 | 5.37 | 0.0147 | 79.7 | 84.7 | 188.6 | 2277 | 55.5 |  |  | 0.51
69 | 304.1 | 138 | 7.75 | 2008-02-11 16:41 | 55.4 | 304.1 | 13.8 | 775 | 5.27 | 0.0147 | 79.6 | 84.5 | 193.9 | 2278 | 55.4 |  |  | 0.5
69.5 | 306.1 | 138 | 7.82 | 2008-02-11 16:41 | 55.6 | 306.1 | 13.8 | 782 | 5.27 | 0.0148 | 79.5 | 84.4 | 194.1 | 2300 | 55.6 |  |  | 0.51
70 | 306.9 | 138 | 7.59 | 2008-02-11 16:42 | 55.9 | 306.9 | 13.8 | 759 | 5.26 | 0.0144 | 79.5 | 84.4 | 194.8 | 2237 | 55.9 |  |  | 0.51
70.5 | 305.5 | 139 | 7.37 | 2008-02-11 16:42 | 55.9 | 305.5 | 13.9 | 737 | 5.21 | 0.0142 | 79.4 | 84.3 | 197.7 | 2194 | 55.9 |  |  | 0.51
71 | 308.7 | 139 | 7.41 | 2008-02-11 16:43 | 56.2 | 308.7 | 13.9 | 741 | 5.21 | 0.0142 | 79.3 | 84.2 | 197.7 | 2206 | 56.2 |  |  | 0.51
71.5 | 308.5 | 140 | 7.6 | 2008-02-11 16:43 | 56.2 | 308.5 | 14 | 760 | 5.11 | 0.0149 | 79 | 83.9 | 203.2 | 2304 | 56.2 |  |  | 0.51
72 | 308.9 | 139 | 7.76 | 2008-02-11 16:44 | 56.4 | 308.9 | 13.9 | 776 | 5.23 | 0.0148 | 79.3 | 84.2 | 196.6 | 2302 | 56.4 |  |  | 0.51
72.5 | 311.7 | 139 | 8.06 | 2008-02-11 16:44 | 56.6 | 311.7 | 13.9 | 806 | 5.2 | 0.0155 | 79 | 83.9 | 198.2 | 2403 | 56.6 |  |  | 0.51
73 | 310.5 | 138 | 8.62 | 2008-02-11 16:45 | 56.6 | 310.5 | 13.8 | 862 | 5.29 | 0.0163 | 79.3 | 84.2 | 193.3 | 2528 | 56.6 |  |  | 0.51
73.5 | 310.9 | 139 | 8.53 | 2008-02-11 16:45 | 56.6 | 310.9 | 13.9 | 853 | 5.23 | 0.0163 | 79.1 | 84 | 196.5 | 2529 | 56.6 |  |  | 0.51
74 | 312.3 | 137 | 7.95 | 2008-02-11 16:46 | 57.1 | 312.3 | 13.7 | 795 | 5.32 | 0.015 | 79.3 | 84.3 | 191.5 | 2318 | 57.1 |  |  | 0.51
74.5 | 313.8 | 137 | 7.73 | 2008-02-11 16:46 | 57.4 | 313.8 | 13.7 | 773 | 5.34 | 0.0145 | 79.4 | 84.3 | 190.1 | 2243 | 57.4 |  |  | 0.51
75 | 311.2 | 136 | 7.49 | 2008-02-11 16:47 | 57.5 | 311.2 | 13.6 | 749 | 5.39 | 0.0139 | 79.7 | 84.6 | 187.5 | 2154 | 57.5 |  |  | 0.52
75.5 | 314.2 | 136 | 7.21 | 2008-02-11 16:47 | 57.6 | 314.2 | 13.6 | 721 | 5.39 | 0.0134 | 79.5 | 84.5 | 187.6 | 2073 | 57.6 |  |  | 0.52
76 | 316.2 | 137 | 7.19 | 2008-02-11 16:48 | 57.8 | 316.2 | 13.7 | 719 | 5.33 | 0.0135 | 79.3 | 84.2 | 190.8 | 2091 | 57.8 |  |  | 0.52
76.5 | 316.6 | 138 | 7.41 | 2008-02-11 16:48 | 57.9 | 316.6 | 13.8 | 741 | 5.25 | 0.0141 | 79 | 83.9 | 195.1 | 2187 | 57.9 |  |  | 0.52
77 | 316.2 | 139 | 7.5 | 2008-02-11 16:49 | 57.7 | 316.2 | 13.9 | 750 | 5.2 | 0.0144 | 78.9 | 83.8 | 198.2 | 2237 | 57.7 |  |  | 0.52
77.5 | 316.5 | 139 | 7.6 | 2008-02-11 16:49 | 58 | 316.5 | 13.9 | 760 | 5.17 | 0.0147 | 78.8 | 83.7 | 199.6 | 2277 | 58 |  |  | 0.52
78 | 315.4 | 139 | 7.85 | 2008-02-11 16:50 | 57.9 | 315.4 | 13.9 | 785 | 5.18 | 0.0151 | 78.9 | 83.8 | 199.1 | 2348 | 57.9 |  |  | 0.52
78.5 | 317.6 | 137 | 8.21 | 2008-02-11 16:50 | 58.2 | 317.6 | 13.7 | 821 | 5.35 | 0.0153 | 79.2 | 84.1 | 189.6 | 2377 | 58.2 |  |  | 0.52
79 | 321.5 | 137 | 8.14 | 2008-02-11 16:51 | 57.8 | 321.5 | 13.7 | 814 | 5.34 | 0.0153 | 78.9 | 83.8 | 190.4 | 2364 | 57.8 |  |  | 0.51
79.5 | 321.1 | 138 | 8.04 | 2008-02-11 16:51 | 58.1 | 321.1 | 13.8 | 804 | 5.3 | 0.0152 | 78.9 | 83.8 | 192.4 | 2351 | 58.1 |  |  | 0.51
80 | 320.3 | 137 | 8.1 | 2008-02-11 16:52 | 58.6 | 320.3 | 13.7 | 810 | 5.3 | 0.0153 | 79 | 83.9 | 192.2 | 2367 | 58.6 |  |  | 0.51
80.5 | 322 | 139 | 8.27 | 2008-02-11 16:52 | 58.2 | 322 | 13.9 | 827 | 5.21 | 0.0159 | 78.6 | 83.4 | 197.4 | 2460 | 58.2 |  |  | 0.51
81 | 325.1 | 139 | 8.52 | 2008-02-11 16:53 | 58.3 | 325.1 | 13.9 | 852 | 5.23 | 0.0163 | 78.4 | 83.3 | 196.6 | 2527 | 58.3 |  |  | 0.52
81.5 | 323.7 | 139 | 8.86 | 2008-02-11 16:53 | 58.5 | 323.7 | 13.9 | 886 | 5.2 | 0.017 | 78.4 | 83.3 | 197.9 | 2639 | 58.5 |  |  | 0.51
82 | 323.7 | 138 | 9.43 | 2008-02-11 16:54 | 58.7 | 323.7 | 13.8 | 943 | 5.24 | 0.018 | 78.5 | 83.3 | 195.8 | 2790 | 58.7 |  |  | 0.52
82.5 | 324.8 | 139 | 8.98 | 2008-02-11 16:54 | 59 | 324.8 | 13.9 | 898 | 5.22 | 0.0172 | 78.4 | 83.3 | 196.9 | 2666 | 59 |  |  | 0.52
83 | 325 | 134 | 7.72 | 2008-02-11 16:55 | 59.2 | 325 | 13.4 | 772 | 5.57 | 0.0139 | 79.5 | 84.4 | 178.2 | 2147 | 59.2 |  |  | 0.52
83.5 | 327.7 | 134 | 6.92 | 2008-02-11 16:55 | 59.4 | 327.7 | 13.4 | 692 | 5.54 | 0.0125 | 79.3 | 84.3 | 179.6 | 1935 | 59.4 |  |  | 0.52
84 | 328.5 | 136 | 7.52 | 2008-02-11 16:56 | 59.1 | 328.5 | 13.6 | 752 | 5.41 | 0.0139 | 78.9 | 83.8 | 186.5 | 2154 | 59.1 |  |  | 0.53
84.5 | 329.3 | 138 | 8.6 | 2008-02-11 16:56 | 59.4 | 329.3 | 13.8 | 860 | 5.25 | 0.0164 | 78.3 | 83.2 | 195.3 | 2540 | 59.4 |  |  | 0.53
85 | 329.6 | 139 | 9.34 | 2008-02-11 16:57 | 59.5 | 329.6 | 13.9 | 934 | 5.19 | 0.018 | 78.1 | 82.9 | 198.7 | 2789 | 59.5 |  |  | 0.53
85.5 | 331.5 | 141 | 9.88 | 2008-02-11 16:57 | 59.3 | 331.5 | 14.1 | 988 | 5.07 | 0.0195 | 77.5 | 82.3 | 205.8 | 3021 | 59.3 |  |  | 0.53
86 | 328 | 142 | 10.9 | 2008-02-11 16:58 | 59.5 | 328 | 14.2 | 1090 | 4.97 | 0.0219 | 77.3 | 82.1 | 211.9 | 3400 | 59.5 |  |  | 0.53
86.5 | 329.4 | 141 | 13.17 | 2008-02-11 16:58 | 59.3 | 329.4 | 14.1 | 1317 | 5.01 | 0.0263 | 77.2 | 81.9 | 209.1 | 4071 | 59.3 |  |  | 0.54
87 | 329.3 | 141 | 12.71 | 2008-02-11 16:59 | 59.5 | 329.3 | 14.1 | 1271 | 5.06 | 0.0251 | 77.4 | 82.1 | 206.6 | 3896 | 59.5 |  |  | 0.54
87.5 | 328.7 | 141 | 12.84 | 2008-02-11 16:59 | 59.2 | 328.7 | 14.1 | 1284 | 5.05 | 0.0254 | 77.4 | 82.1 | 206.8 | 3939 | 59.2 |  |  | 0.54
88 | 330 | 140 | 14.25 | 2008-02-11 17:00 | 59.6 | 330 | 14 | 1425 | 5.1 | 0.0279 | 77.3 | 82.1 | 203.6 | 4327 | 59.6 |  |  | 0.55
88.5 | 334.3 | 124 | 5.21 | 2008-02-11 17:00 | 59.8 | 334.3 | 12.4 | 521 | 6.31 | 0.0083 | 80.8 | 85.8 | 145.7 | 1280 | 59.8 |  |  | 0.55
89 | 339.6 | 122 | 3.19 | 2008-02-11 17:01 | 60.1 | 339.6 | 12.2 | 319 | 6.46 | 0.0049 | 81.1 | 86.1 | 139.8 | 765 | 60.1 |  |  | 0.56
89.5 | 341.4 | 121 | 2.66 | 2008-02-11 17:01 | 59.7 | 341.4 | 12.1 | 266 | 6.5 | 0.0041 | 81.1 | 86.1 | 138.4 | 634 | 59.7 |  |  | 0.56
90 | 341.6 | 123 | 2.68 | 2008-02-11 17:02 | 60.2 | 341.6 | 12.3 | 268 | 6.39 | 0.0042 | 80.9 | 85.9 | 142.7 | 651 | 60.2 |  |  | 0.56
90.5 | 343.9 | 124 | 3.28 | 2008-02-11 17:02 | 60.7 | 343.9 | 12.4 | 328 | 6.31 | 0.0052 | 80.6 | 85.6 | 145.5 | 805 | 60.7 |  |  | 0.57
91 | 347.1 | 127 | 3.66 | 2008-02-11 17:03 | 61 | 347.1 | 12.7 | 366 | 6.12 | 0.006 | 80.1 | 85 | 153.5 | 928 | 61 |  |  | 0.57
91.5 | 344.8 | 125 | 4.08 | 2008-02-11 17:03 | 60.8 | 344.8 | 12.5 | 408 | 6.2 | 0.0066 | 80.3 | 85.3 | 149.9 | 1020 | 60.8 |  |  | 0.57
92 | 343.5 | 124 | 3.86 | 2008-02-11 17:04 | 60.8 | 343.5 | 12.4 | 386 | 6.3 | 0.0061 | 80.6 | 85.6 | 146 | 949 | 60.8 |  |  | 0.58
92.5 | 344.8 | 128 | 4.5 | 2008-02-11 17:04 | 61.2 | 344.8 | 12.8 | 450 | 6.03 | 0.0075 | 79.9 | 84.9 | 157.1 | 1157 | 61.2 |  |  | 0.58
93 | 347.6 | 130 | 4.34 | 2008-02-11 17:05 | 60.8 | 347.6 | 13 | 434 | 5.89 | 0.0074 | 79.5 | 84.4 | 163 | 1141 | 60.8 |  |  | 0.58
93.5 | 344.7 | 131 | 4.74 | 2008-02-11 17:05 | 61 | 344.7 | 13.1 | 474 | 5.75 | 0.0082 | 79.3 | 84.2 | 169.6 | 1278 | 61 |  |  | 0.59
94 | 345.3 | 131 | 4.73 | 2008-02-11 17:06 | 61.6 | 345.3 | 13.1 | 473 | 5.81 | 0.0081 | 79.4 | 84.3 | 166.7 | 1262 | 61.6 |  |  | 0.6
94.5 | 348.3 | 130 | 4.49 | 2008-02-11 17:06 | 61.5 | 348.3 | 13 | 449 | 5.86 | 0.0077 | 79.4 | 84.3 | 164.7 | 1188 | 61.5 |  |  | 0.59
95 | 347.6 | 129 | 3.59 | 2008-02-11 17:07 | 61.7 | 347.6 | 12.9 | 359 | 5.91 | 0.0061 | 79.6 | 84.6 | 162.2 | 941 | 61.7 |  |  | 0.6
95.5 | 349 | 130 | 3.24 | 2008-02-11 17:07 | 62 | 349 | 13 | 324 | 5.85 | 0.0055 | 79.5 | 84.4 | 164.8 | 858 | 62 |  |  | 0.61
96 | 348.6 | 131 | 3.35 | 2008-02-11 17:08 | 60.3 | 348.6 | 13.1 | 335 | 5.8 | 0.0058 | 79.3 | 84.2 | 167.4 | 896 | 60.3 |  |  | 0.61
96.5 | 331.3 | 137 | 3.3 | 2008-02-11 17:08 | 61.2 | 331.3 | 13.7 | 330 | 5.34 | 0.0062 | 79.1 | 84 | 190.5 | 959 | 61.2 |  |  | 0.6
97 | 324.3 | 137 | 2.06 | 2008-02-11 17:09 | 60.3 | 324.3 | 13.7 | 206 | 5.34 | 0.0039 | 79.5 | 84.5 | 190.1 | 598 | 60.3 |  |  | 0.59
97.5 | 319.4 | 141 | 2.85 | 2008-02-11 17:09 | 60.5 | 319.4 | 14.1 | 285 | 5.01 | 0.0057 | 78.9 | 83.7 | 209.2 | 881 | 60.5 |  |  | 0.59
98 | 316.6 | 141 | 3.17 | 2008-02-11 17:10 | 61.1 | 316.6 | 14.1 | 317 | 5.01 | 0.0063 | 79 | 83.9 | 209.1 | 980 | 61.1 |  |  | 0.6
98.5 | 314.1 | 143 | 3.87 | 2008-02-11 17:10 | 60.7 | 314.1 | 14.3 | 387 | 4.89 | 0.0079 | 78.7 | 83.6 | 216.7 | 1226 | 60.7 |  |  | 0.6
99 | 311.8 | 145 | 4.5 | 2008-02-11 17:11 | 60.7 | 311.8 | 14.5 | 450 | 4.73 | 0.0095 | 78.3 | 83.2 | 227.5 | 1474 | 60.7 |  |  | 0.59
99.5 | 308.9 | 148 | 5.75 | 2008-02-11 17:11 | 60.9 | 308.9 | 14.8 | 575 | 4.49 | 0.0128 | 77.6 | 82.4 | 245 | 1984 | 60.9 |  |  | 0.58
100 | 310 | 149 | 7.11 | 2008-02-11 17:12 | 62.2 | 310 | 14.9 | 711 | 4.46 | 0.0159 | 77.3 | 82.1 | 247.7 | 2472 | 62.2 |  |  | 0.57
100.5 | 308.6 | 149 | 7.41 | 2008-02-11 17:12 | 61.7 | 308.6 | 14.9 | 741 | 4.45 | 0.0167 | 77.3 | 82.1 | 248.4 | 2582 | 61.7 |  |  | 0.57
101 | 309.1 | 146 | 5.18 | 2008-02-11 17:13 | 62.3 | 309.1 | 14.6 | 518 | 4.64 | 0.0112 | 78.2 | 83 | 234.3 | 1732 | 62.3 |  |  | 0.58
101.5 | 307.3 | 145 | 4.5 | 2008-02-11 17:13 | 62.3 | 307.3 | 14.5 | 450 | 4.75 | 0.0095 | 78.7 | 83.6 | 226.5 | 1469 | 62.3 |  |  | 0.58
102 | 307.7 | 145 | 4.23 | 2008-02-11 17:14 | 62 | 307.7 | 14.5 | 423 | 4.71 | 0.009 | 78.6 | 83.5 | 228.8 | 1391 | 62 |  |  | 0.57
102.5 | 310.6 | 145 | 4.03 | 2008-02-11 17:14 | 62.2 | 310.6 | 14.5 | 403 | 4.76 | 0.0085 | 78.6 | 83.5 | 225.7 | 1313 | 62.2 |  |  | 0.56
103 | 309.5 | 146 | 4.83 | 2008-02-11 17:15 | 61.8 | 309.5 | 14.6 | 483 | 4.68 | 0.0103 | 78.3 | 83.2 | 231.2 | 1600 | 61.8 |  |  | 0.56
103.5 | 310.2 | 148 | 4.93 | 2008-02-11 17:15 | 62 | 310.2 | 14.8 | 493 | 4.53 | 0.0109 | 77.8 | 82.6 | 242 | 1686 | 62 |  |  | 0.56
104 | 306 | 149 | 5.31 | 2008-02-11 17:16 | 61.8 | 306 | 14.9 | 531 | 4.44 | 0.0119 | 77.7 | 82.5 | 248.8 | 1852 | 61.8 |  |  | 0.56
104.5 | 308.1 | 149 | 5.8 | 2008-02-11 17:16 | 62.1 | 308.1 | 14.9 | 580 | 4.44 | 0.0131 | 77.5 | 82.3 | 249.2 | 2025 | 62.1 |  |  | 0.56
105 | 306 | 149 | 7.36 | 2008-02-11 17:17 | 61.6 | 306 | 14.9 | 736 | 4.47 | 0.0165 | 77.5 | 82.3 | 246.5 | 2550 | 61.6 |  |  | 0.56
105.5 | 307 | 150 | 7.77 | 2008-02-11 17:17 | 62 | 307 | 15 | 777 | 4.35 | 0.0179 | 77 | 81.8 | 256.2 | 2768 | 62 |  |  | 0.55
106 | 304.9 | 152 | 8.27 | 2008-02-11 17:18 | 61.6 | 304.9 | 15.2 | 827 | 4.23 | 0.0195 | 76.6 | 81.4 | 266.2 | 3029 | 61.6 |  |  | 0.55
106.5 | 305.3 | 152 | 8.3 | 2008-02-11 17:18 | 61.6 | 305.3 | 15.2 | 830 | 4.2 | 0.0198 | 76.5 | 81.2 | 269.4 | 3066 | 61.6 |  |  | 0.55
107 | 302.6 | 149 | 8.1 | 2008-02-11 17:19 | 61.9 | 302.6 | 14.9 | 810 | 4.42 | 0.0183 | 77.5 | 82.3 | 250.4 | 2838 | 61.9 |  |  | 0.55
107.5 | 304.5 | 148 | 5.83 | 2008-02-11 17:19 | 61.6 | 304.5 | 14.8 | 583 | 4.55 | 0.0128 | 78.1 | 82.9 | 240.8 | 1987 | 61.6 |  |  | 0.56
108 | 303.3 | 148 | 5.59 | 2008-02-11 17:20 | 62.2 | 303.3 | 14.8 | 559 | 4.53 | 0.0124 | 78.1 | 83 | 242.5 | 1915 | 62.2 |  |  | 0.56
108.5 | 305.2 | 149 | 6.31 | 2008-02-11 17:20 | 62 | 305.2 | 14.9 | 631 | 4.47 | 0.0141 | 77.7 | 82.5 | 246.8 | 2188 | 62 |  |  | 0.56
109 | 305.1 | 148 | 7.37 | 2008-02-11 17:21 | 62.3 | 305.1 | 14.8 | 737 | 4.5 | 0.0164 | 77.7 | 82.5 | 244.8 | 2541 | 62.3 |  |  | 0.55
109.5 | 305.3 | 150 | 8.74 | 2008-02-11 17:21 | 61.7 | 305.3 | 15 | 874 | 4.36 | 0.0201 | 77 | 81.8 | 255.9 | 3110 | 61.7 |  |  | 0.56
110 | 304.5 | 151 | 10.12 | 2008-02-11 17:22 | 62.2 | 304.5 | 15.1 | 1012 | 4.27 | 0.0237 | 76.6 | 81.3 | 263.4 | 3678 | 62.2 |  |  | 0.55
110.5 | 302.9 | 152 | 11.66 | 2008-02-11 17:22 | 62.3 | 302.9 | 15.2 | 1166 | 4.25 | 0.0274 | 76.5 | 81.2 | 264.5 | 4250 | 62.3 |  |  | 0.55
111 | 304.7 | 151 | 12.36 | 2008-02-11 17:23 | 62.2 | 304.7 | 15.1 | 1236 | 4.28 | 0.0289 | 76.4 | 81.1 | 262.3 | 4478 | 62.2 |  |  | 0.55
111.5 | 302.6 | 152 | 12.18 | 2008-02-11 17:23 | 62.1 | 302.6 | 15.2 | 1218 | 4.2 | 0.029 | 76.2 | 81 | 268.7 | 4491 | 62.1 |  |  | 0.54
112 | 300 | 152 | 12.88 | 2008-02-11 17:24 | 62.2 | 300 | 15.2 | 1288 | 4.25 | 0.0303 | 76.5 | 81.3 | 264.5 | 4695 | 62.2 |  |  | 0.54
112.5 | 300.1 | 148 | 12.88 | 2008-02-11 17:24 | 61.9 | 300.1 | 14.8 | 1288 | 4.51 | 0.0286 | 77.4 | 82.2 | 243.8 | 4428 | 61.9 |  |  | 0.54
113 | 300.1 | 152 | 15.13 | 2008-02-11 17:25 | 62.2 | 300.1 | 15.2 | 1513 | 4.26 | 0.0356 | 76.3 | 81 | 264.3 | 5511 | 62.2 |  |  | 0.54
113.5 | 298.8 | 154 | 17.15 | 2008-02-11 17:25 | 62 | 298.8 | 15.4 | 1715 | 4.09 | 0.0419 | 75.4 | 80.1 | 278.6 | 6493 | 62 |  |  | 0.55
114 | 297.9 | 154 | 18.45 | 2008-02-11 17:26 | 62.2 | 297.9 | 15.4 | 1845 | 4.04 | 0.0456 | 75.1 | 79.8 | 283.4 | 7074 | 62.2 |  |  | 0.55
114.5 | 297.8 | 155 | 20.48 | 2008-02-11 17:26 | 61.9 | 297.8 | 15.5 | 2048 | 3.97 | 0.0516 | 74.6 | 79.2 | 290.4 | 7996 | 61.9 |  |  | 0.55
115 | 299.3 | 156 | 23.11 | 2008-02-11 17:27 | 62.1 | 299.3 | 15.6 | 2311 | 3.91 | 0.0592 | 73.8 | 78.4 | 296.7 | 9168 | 62.1 |  |  | 0.55
115.5 | 298.7 | 159 | 25.61 | 2008-02-11 17:27 | 62 | 298.7 | 15.9 | 2561 | 3.73 | 0.0686 | 72.7 | 77.2 | 315.5 | 10640 | 62 |  |  | 0.55
116 | 297 | 161 | 29.31 | 2008-02-11 17:28 | 62.1 | 297 | 16.1 | 2931 | 3.58 | 0.0819 | 71.5 | 75.9 | 332.9 | 12690 | 62.1 |  |  | 0.55
116.5 | 297.5 | 158 | 29.99 | 2008-02-11 17:28 | 62.4 | 297.5 | 15.8 | 2999 | 3.78 | 0.0793 | 72.5 | 77 | 309.8 | 12290 | 62.4 |  |  | 0.55
117 | 301.2 | 158 | 21.8 | 2008-02-11 17:29 | 63.2 | 301.2 | 15.8 | 2180 | 3.81 | 0.0571 | 73.5 | 78 | 306.3 | 8858 | 63.2 |  |  | 0.55
117.5 | 302.3 | 184 | 10.93 | 2008-02-11 17:29 | 63.9 | 302.3 | 18.4 | 1093 | 1.84 | 0.0593 | 55.6 | 59 | 740.7 | 9189 | 63.9 |  |  | 0.57
118 | 297.9 | 167 | 9.94 | 2008-02-11 17:30 | 63.9 | 297.9 | 16.7 | 994 | 3.12 | 0.0319 | 71.4 | 75.8 | 396.9 | 4939 | 63.9 |  |  | 0.57
118.5 | 299.1 | 162 | 10 | 2008-02-11 17:30 | 64 | 299.1 | 16.2 | 1000 | 3.45 | 0.0289 | 73.4 | 77.9 | 348.7 | 4487 | 64 |  |  | 0.57
119 | 299.7 | 161 | 10.08 | 2008-02-11 17:31 | 64.4 | 299.7 | 16.1 | 1008 | 3.58 | 0.0282 | 74 | 78.6 | 333.3 | 4368 | 64.4 |  |  | 0.57
119.5 | 301.7 | 160 | 9.65 | 2008-02-11 17:31 | 63.9 | 301.7 | 16 | 965 | 3.63 | 0.0266 | 74.1 | 78.7 | 327.3 | 4124 | 63.9 |  |  | 0.56
120 | 301.9 | 160 | 10.25 | 2008-02-11 17:32 | 63.3 | 301.9 | 16 | 1025 | 3.65 | 0.0281 | 74.1 | 78.7 | 324.9 | 4355 | 63.3 |  |  | 0.56
120.5 | 302 | 160 | 11.84 | 2008-02-11 17:32 | 62.5 | 302 | 16 | 1184 | 3.66 | 0.0323 | 73.9 | 78.5 | 323.4 | 5013 | 62.5 |  |  | 0.56
121 | 300.8 | 160 | 13.38 | 2008-02-11 17:33 | 63 | 300.8 | 16 | 1338 | 3.65 | 0.0367 | 73.7 | 78.3 | 324.9 | 5685 | 63 |  |  | 0.56
121.5 | 303.5 | 160 | 14.18 | 2008-02-11 17:33 | 63.3 | 303.5 | 16 | 1418 | 3.6 | 0.0394 | 73.2 | 77.7 | 330.6 | 6106 | 63.3 |  |  | 0.55
122 | 300.8 | 161 | 16.09 | 2008-02-11 17:34 | 63.4 | 300.8 | 16.1 | 1609 | 3.55 | 0.0454 | 72.9 | 77.4 | 337 | 7031 | 63.4 |  |  | 0.55
122.5 | 300.6 | 162 | 16.49 | 2008-02-11 17:34 | 63.8 | 300.6 | 16.2 | 1649 | 3.49 | 0.0473 | 72.5 | 77 | 344.3 | 7326 | 63.8 |  |  | 0.55
123 | 301.9 | 163 | 15.12 | 2008-02-11 17:35 | 62.9 | 301.9 | 16.3 | 1512 | 3.39 | 0.0447 | 71.9 | 76.3 | 357.9 | 6923 | 62.9 |  |  | 0.55
123.5 | 300.9 | 164 | 16.03 | 2008-02-11 17:35 | 63.7 | 300.9 | 16.4 | 1603 | 3.33 | 0.0482 | 71.6 | 76 | 365.6 | 7464 | 63.7 |  |  | 0.55
124 | 304.9 | 163 | 16.11 | 2008-02-11 17:36 | 63.8 | 304.9 | 16.3 | 1611 | 3.38 | 0.0477 | 71.5 | 76 | 358.9 | 7393 | 63.8 |  |  | 0.55
124.5 | 300.6 | 165 | 13.95 | 2008-02-11 17:36 | 64 | 300.6 | 16.5 | 1395 | 3.25 | 0.0429 | 71.4 | 75.8 | 376.5 | 6647 | 64 |  |  | 0.54
125 | 303.5 | 165 | 15.02 | 2008-02-11 17:37 | 63.9 | 303.5 | 16.5 | 1502 | 3.25 | 0.0462 | 71 | 75.4 | 376.4 | 7156 | 63.9 |  |  | 0.54
125.5 | 301.3 | 167 | 13.22 | 2008-02-11 17:37 | 64 | 301.3 | 16.7 | 1322 | 3.08 | 0.0429 | 70.3 | 74.6 | 403.3 | 6653 | 64 |  |  | 0.55
126 | 301.4 | 169 | 13.46 | 2008-02-11 17:38 | 63.7 | 301.4 | 16.9 | 1346 | 2.95 | 0.0456 | 69.2 | 73.5 | 424.9 | 7065 | 63.7 |  |  | 0.55
126.5 | 298.5 | 169 | 12.64 | 2008-02-11 17:38 | 63.7 | 298.5 | 16.9 | 1264 | 2.98 | 0.0425 | 69.8 | 74.1 | 420.9 | 6584 | 63.7 |  |  | 0.55
127 | 301.8 | 170 | 12.77 | 2008-02-11 17:39 | 64.4 | 301.8 | 17 | 1277 | 2.92 | 0.0438 | 69.1 | 73.3 | 431.6 | 6788 | 64.4 |  |  | 0.55
127.5 | 302 | 170 | 12.36 | 2008-02-11 17:39 | 63.6 | 302 | 17 | 1236 | 2.89 | 0.0428 | 68.8 | 73.1 | 436.7 | 6634 | 63.6 |  |  | 0.54
128 | 301.7 | 171 | 12.59 | 2008-02-11 17:40 | 63.7 | 301.7 | 17.1 | 1259 | 2.85 | 0.0441 | 68.5 | 72.7 | 443.3 | 6840 | 63.7 |  |  | 0.55
128.5 | 299.3 | 172 | 14.1 | 2008-02-11 17:40 | 64.1 | 299.3 | 17.2 | 1410 | 2.74 | 0.0514 | 67.6 | 71.7 | 465 | 7967 | 64.1 |  |  | 0.54
129 | 297.4 | 175 | 14.65 | 2008-02-11 17:41 | 64 | 297.4 | 17.5 | 1465 | 2.55 | 0.0576 | 65.7 | 69.7 | 508.9 | 8920 | 64 |  |  | 0.55
129.5 | 299.5 | 174 | 16.47 | 2008-02-11 17:41 | 63.2 | 299.5 | 17.4 | 1647 | 2.6 | 0.0634 | 65.6 | 69.6 | 496.8 | 9829 | 63.2 |  |  | 0.55
130 | 296.5 | 176 | 15.97 | 2008-02-11 17:42 | 63.4 | 296.5 | 17.6 | 1597 | 2.42 | 0.0659 | 64.1 | 68 | 540 | 10221 | 63.4 |  |  | 0.55
130.5 | 296.8 | 176 | 18.71 | 2008-02-11 17:42 | 63.5 | 296.8 | 17.6 | 1871 | 2.43 | 0.0768 | 63.7 | 67.6 | 536.6 | 11911 | 63.5 |  |  | 0.55
131 | 297.4 | 177 | 21.43 | 2008-02-11 17:43 | 64 | 297.4 | 17.7 | 2143 | 2.39 | 0.0897 | 62.6 | 66.5 | 548.5 | 13897 | 64 |  |  | 0.55
131.5 | 296.4 | 176 | 20.95 | 2008-02-11 17:43 | 64.4 | 296.4 | 17.6 | 2095 | 2.45 | 0.0855 | 63.6 | 67.5 | 532.5 | 13251 | 64.4 |  |  | 0.55
132 | 295.3 | 177 | 22.04 | 2008-02-11 17:44 | 64.4 | 295.3 | 17.7 | 2204 | 2.41 | 0.0916 | 63 | 66.9 | 544.2 | 14198 | 64.4 |  |  | 0.55
132.5 | 296 | 177 | 22.01 | 2008-02-11 17:44 | 64.5 | 296 | 17.7 | 2201 | 2.38 | 0.0924 | 62.6 | 66.5 | 550.4 | 14315 | 64.5 |  |  | 0.55
133 | 295.8 | 177 | 21.56 | 2008-02-11 17:45 | 64.4 | 295.8 | 17.7 | 2156 | 2.34 | 0.092 | 62.2 | 66.1 | 561.5 | 14262 | 64.4 |  |  | 0.55
133.5 | 296.5 | 178 | 21.59 | 2008-02-11 17:45 | 63.9 | 296.5 | 17.8 | 2159 | 2.32 | 0.093 | 61.8 | 65.6 | 567.4 | 14408 | 63.9 |  |  | 0.55
134 | 293.2 | 179 | 21.83 | 2008-02-11 17:46 | 64 | 293.2 | 17.9 | 2183 | 2.23 | 0.098 | 60.8 | 64.6 | 596 | 15194 | 64 |  |  | 0.54
134.5 | 293.2 | 179 | 23.3 | 2008-02-11 17:46 | 64.4 | 293.2 | 17.9 | 2330 | 2.2 | 0.1061 | 60.2 | 63.9 | 606 | 16449 | 64.4 |  |  | 0.55
135 | 293.2 | 179 | 22.11 | 2008-02-11 17:47 | 64.6 | 293.2 | 17.9 | 2211 | 2.19 | 0.1008 | 60.4 | 64.1 | 606.4 | 15619 | 64.6 |  |  | 0.55
135.5 | 282.7 | 181 | 20.84 | 2008-02-11 17:47 | 65.3 | 282.7 | 18.1 | 2084 | 2.1 | 0.0993 | 60.6 | 64.4 | 638.5 | 15391 | 65.3 |  |  | 0.55
136 | 265.4 | 186 | 18.48 | 2008-02-11 17:48 | 65.5 | 265.4 | 18.6 | 1848 | 1.72 | 0.1073 | 57 | 60.5 | 800.2 | 16636 | 65.5 |  |  | 0.55
136.5 | 255.5 | 187 | 19.09 | 2008-02-11 17:48 | 65.5 | 255.5 | 18.7 | 1909 | 1.63 | 0.1169 | 56.6 | 60 | 849.4 | 18124 | 65.5 |  |  | 0.56
137 | 251.9 | 188 | 22.09 | 2008-02-11 17:49 | 65.1 | 251.9 | 18.8 | 2209 | 1.57 | 0.1405 | 54.9 | 58.3 | 886.1 | 21782 | 65.1 |  |  | 0.56
137.5 | 245.2 | 189 | 24.5 | 2008-02-11 17:49 | 65 | 245.2 | 18.9 | 2450 | 1.52 | 0.1612 | 54.2 | 57.5 | 919.8 | 24986 | 65 |  |  | 0.56
138 | 242.5 | 189 | 26.43 | 2008-02-11 17:50 | 65.2 | 242.5 | 18.9 | 2643 | 1.51 | 0.1747 | 54.1 | 57.4 | 924.3 | 27073 | 65.2 |  |  | 0.56
138.5 | 240.5 | 189 | 28.17 | 2008-02-11 17:50 | 64.5 | 240.5 | 18.9 | 2817 | 1.5 | 0.1873 | 53.6 | 56.9 | 930.7 | 29035 | 64.5 |  |  | 0.56
139 | 238.3 | 189 | 29.3 | 2008-02-11 17:51 | 64.2 | 238.3 | 18.9 | 2930 | 1.48 | 0.1976 | 53.1 | 56.4 | 945.2 | 30623 | 64.2 |  |  | 0.56
139.5 | 237.7 | 189 | 29.6 | 2008-02-11 17:51 | 63.7 | 237.7 | 18.9 | 2960 | 1.45 | 0.2036 | 52.3 | 55.5 | 966.1 | 31557 | 63.7 |  |  | 0.57
140 | 236.2 | 191 | 25.48 | 2008-02-11 17:52 | 64.3 | 236.2 | 19.1 | 2548 | 1.36 | 0.1876 | 51.1 | 54.2 | 1041.2 | 29077 | 64.3 |  |  | 0.57
140.5 | 236.8 | 191 | 25.03 | 2008-02-11 17:52 | 63.9 | 236.8 | 19.1 | 2503 | 1.33 | 0.1879 | 50.2 | 53.3 | 1063.7 | 29127 | 63.9 |  |  | 0.57
141 | 235.5 | 191 | 25.3 | 2008-02-11 17:53 | 63.8 | 235.5 | 19.1 | 2530 | 1.33 | 0.1899 | 50.4 | 53.5 | 1063.2 | 29429 | 63.8 |  |  | 0.57
141.5 | 234.1 | 191 | 25.07 | 2008-02-11 17:53 | 63.8 | 234.1 | 19.1 | 2507 | 1.31 | 0.1915 | 50 | 53 | 1084.1 | 29685 | 63.8 |  |  | 0.57
142 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.56
142.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.56
143 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.56
143.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.56
144 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.56
144.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.56
145 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
145.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
146 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
146.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
147 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.56
147.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.56
148 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.56
148.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
149 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.56
149.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
150 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
150.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
151 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.54
151.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.54
152 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.54
152.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.54
153 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
153.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
154 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
154.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
155 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
155.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
156 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
156.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
157 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.57
157.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.57
158 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.57
158.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.57
159 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.56
159.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.56
160 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.56
160.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.56
161 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
161.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
162 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
162.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
163 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
163.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
164 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.54
164.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.54
165 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
165.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
166 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
166.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
167 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.54
167.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
168 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.54
168.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
169 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
169.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
170 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
170.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
171 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
171.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
172 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
172.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
173 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
173.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.54
174 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
174.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
175 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
175.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.55
176 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.56
176.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.56
177 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.56
177.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.56
178 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.56
178.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.56
179 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.57
179.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.57
180 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.57
180.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.57
181 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.57