## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | % COx100 | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | % CO2 | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
0 | 107.2 | 209 | 0 | 2008-02-15 18:27 | 66 | 107.2 | 20.9 | 0 | [6 empty] | 66 |  |  | 0.49
0.5 | 115 | 207 | 0.84 | 2008-02-15 18:28 | 66 | 115 | 20.7 | 84 | [6 empty] | 66 |  |  | 0.47
1 | 130.6 | 194 | 10.95 | 2008-02-15 18:28 | 65.5 | 130.6 | 19.4 | 1095 | 1.15 | 0.0953 | 73.8 | 78.3 | 1249.5 | 14777 | 65.5 |  |  | 0.38
1.5 | 143.2 | 178 | 23.71 | 2008-02-15 18:29 | 66.2 | 143.2 | 17.8 | 2371 | 2.29 | 0.1037 | 79.5 | 84.4 | 578.1 | 16077 | 66.2 |  |  | 0.38
2 | 152 | 174 | 17.13 | 2008-02-15 18:29 | 66.4 | 152 | 17.4 | 1713 | 2.57 | 0.0667 | 81.3 | 86.3 | 503.3 | 10335 | 66.4 |  |  | 0.37
2.5 | 160.2 | 171 | 13.61 | 2008-02-15 18:30 | 66.2 | 160.2 | 17.1 | 1361 | 2.83 | 0.048 | 82.2 | 87.3 | 446.8 | 7442 | 66.2 |  |  | 0.31
3 | 163.4 | 174 | 11.5 | 2008-02-15 18:30 | 66.2 | 163.4 | 17.4 | 1150 | 2.58 | 0.0446 | 81.1 | 86.1 | 501.3 | 6915 | 66.2 |  |  | 0.31
3.5 | 166.3 | 176 | 13.41 | 2008-02-15 18:31 | 66.9 | 166.3 | 17.6 | 1341 | 2.46 | 0.0545 | 79.9 | 84.9 | 529.9 | 8447 | 66.9 |  |  | 0.3
4 | 185.2 | 174 | 10.6 | 2008-02-15 18:31 | 67.1 | 185.2 | 17.4 | 1060 | 2.6 | 0.0407 | 79.2 | 84.1 | 495.4 | 6312 | 67.1 |  |  | 0.29
4.5 | 195.4 | 172 | 7.87 | 2008-02-15 18:32 | 67.2 | 195.4 | 17.2 | 787 | 2.77 | 0.0284 | 79.5 | 84.4 | 460 | 4407 | 67.2 |  |  | 0.28
5 | 199.7 | 174 | 11.93 | 2008-02-15 18:32 | 67 | 199.7 | 17.4 | 1193 | 2.6 | 0.0459 | 77.4 | 82.2 | 496.9 | 7121 | 67 |  |  | 0.28
5.5 | 198.8 | 170 | 16.81 | 2008-02-15 18:33 | 67.4 | 198.8 | 17 | 1681 | 2.91 | 0.0577 | 78.4 | 83.3 | 432.1 | 8945 | 67.4 |  |  | 0.29
6 | 212.3 | 160 | 20.45 | 2008-02-15 18:33 | 66.8 | 212.3 | 16 | 2045 | 3.66 | 0.0558 | 79.9 | 84.8 | 323.2 | 8655 | 66.8 |  |  | 0.28
6.5 | 228.9 | 144 | 18.93 | 2008-02-15 18:34 | 66.6 | 228.9 | 14.4 | 1893 | 4.81 | 0.0394 | 82.2 | 87.3 | 222.3 | 6101 | 66.6 |  |  | 0.26
7 | 238.1 | 130 | 20.75 | 2008-02-15 18:34 | 66.8 | 238.1 | 13 | 2075 | 5.89 | 0.0352 | 83.6 | 88.8 | 163.1 | 5460 | 66.8 |  |  | 0.25
7.5 | 241.5 | 130 | 21.18 | 2008-02-15 18:35 | 66.7 | 241.5 | 13 | 2118 | 5.86 | 0.0362 | 83.4 | 88.6 | 164.7 | 5607 | 66.7 |  |  | 0.23
8 | 249.2 | 133 | 18.56 | 2008-02-15 18:36 | 67 | 249.2 | 13.3 | 1856 | 5.64 | 0.0329 | 82.9 | 88 | 174.6 | 5097 | 67 |  |  | 0.22
8.5 | 257.4 | 128 | 17.51 | 2008-02-15 18:36 | 67.3 | 257.4 | 12.8 | 1751 | 6.02 | 0.0291 | 83.2 | 88.4 | 157.5 | 4508 | 67.3 |  |  | 0.2
9 | 268 | 123 | 19.54 | 2008-02-15 18:37 | 67 | 268 | 12.3 | 1954 | 6.38 | 0.0306 | 83.2 | 88.3 | 142.8 | 4744 | 67 |  |  | 0.19
9.5 | 275.4 | 118 | 18.01 | 2008-02-15 18:37 | 67 | 275.4 | 11.8 | 1801 | 6.73 | 0.0267 | 83.5 | 88.6 | 130.1 | 4145 | 67 |  |  | 0.18
10 | 281.7 | 115 | 18.19 | 2008-02-15 18:38 | 66.4 | 281.7 | 11.5 | 1819 | 7 | 0.026 | 83.5 | 88.7 | 121.5 | 4030 | 66.4 |  |  | 0.18
10.5 | 287.5 | 111 | 17.87 | 2008-02-15 18:38 | 66.1 | 287.5 | 11.1 | 1787 | 7.29 | 0.0245 | 83.7 | 88.9 | 112.7 | 3800 | 66.1 |  |  | 0.17
11 | 293 | 108 | 17.31 | 2008-02-15 18:39 | 66.7 | 293 | 10.8 | 1731 | 7.46 | 0.0232 | 83.8 | 88.9 | 107.7 | 3596 | 66.7 |  |  | 0.17
11.5 | 298.1 | 111 | 16.34 | 2008-02-15 18:39 | 66.7 | 298.1 | 11.1 | 1634 | 7.3 | 0.0224 | 83.4 | 88.6 | 112.4 | 3470 | 66.7 |  |  | 0.16
12 | 300.8 | 109 | 18.82 | 2008-02-15 18:40 | 66.3 | 300.8 | 10.9 | 1882 | 7.39 | 0.0255 | 83.2 | 88.4 | 109.7 | 3947 | 66.3 |  |  | 0.16
12.5 | 302.9 | 110 | 14.99 | 2008-02-15 18:40 | 66.4 | 302.9 | 11 | 1499 | 7.31 | 0.0205 | 83.3 | 88.5 | 112 | 3177 | 66.4 |  |  | 0.16
13 | 309.3 | 105 | 10.69 | 2008-02-15 18:41 | 66.2 | 309.3 | 10.5 | 1069 | 7.7 | 0.0139 | 83.8 | 89 | 101.3 | 2152 | 66.2 |  |  | 0.15
13.5 | 308.6 | 134 | 5.24 | 2008-02-15 18:41 | 66.5 | 308.6 | 13.4 | 524 | 5.56 | 0.0094 | 80.9 | 85.9 | 178.8 | 1461 | 66.5 |  |  | 0.35
14 | 306.1 | 128 | 12.06 | 2008-02-15 18:42 | 65.8 | 306.1 | 12.8 | 1206 | 6.03 | 0.02 | 81.3 | 86.4 | 157.2 | 3102 | 65.8 |  |  | 0.33
14.5 | 306 | 132 | 16.49 | 2008-02-15 18:42 | 66.1 | 306 | 13.2 | 1649 | 5.69 | 0.029 | 80.3 | 85.2 | 172.4 | 4491 | 66.1 |  |  | 0.32
15 | 301.6 | 140 | 16.06 | 2008-02-15 18:43 | 66 | 301.6 | 14 | 1606 | 5.13 | 0.0313 | 79.1 | 84 | 202.3 | 4855 | 66 |  |  | 0.32
15.5 | 301.8 | 144 | 16.32 | 2008-02-15 18:43 | 67.6 | 301.8 | 14.4 | 1632 | 4.85 | 0.0337 | 78.4 | 83.3 | 219.6 | 5216 | 67.6 |  |  | 0.32
16 | 303.4 | 138 | 12.98 | 2008-02-15 18:44 | 67.5 | 303.4 | 13.8 | 1298 | 5.25 | 0.0247 | 79.8 | 84.7 | 195 | 3829 | 67.5 |  |  | 0.31
16.5 | 306.8 | 132 | 9.57 | 2008-02-15 18:44 | 67.2 | 306.8 | 13.2 | 957 | 5.71 | 0.0167 | 81 | 86 | 171.2 | 2596 | 67.2 |  |  | 0.3
17 | 310.8 | 126 | 7.07 | 2008-02-15 18:45 | 67.2 | 310.8 | 12.6 | 707 | 6.15 | 0.0115 | 81.8 | 86.9 | 152.2 | 1783 | 67.2 |  |  | 0.29
17.5 | 315.7 | 118 | 5.83 | 2008-02-15 18:45 | 66.8 | 315.7 | 11.8 | 583 | 6.72 | 0.0087 | 82.6 | 87.8 | 130.8 | 1346 | 66.8 |  |  | 0.27
18 | 320.5 | 113 | 5.86 | 2008-02-15 18:46 | 66.9 | 320.5 | 11.3 | 586 | 7.12 | 0.0082 | 83 | 88.2 | 117.7 | 1276 | 66.9 |  |  | 0.25
18.5 | 324.1 | 103 | 11.9 | 2008-02-15 18:46 | 67.1 | 324.1 | 10.3 | 1190 | 7.85 | 0.0152 | 83.4 | 88.6 | 97.6 | 2351 | 67.1 |  |  | 0.23
19 | 328.8 | 95 | 21.77 | 2008-02-15 18:47 | 67.1 | 328.8 | 9.5 | 2177 | 8.43 | 0.0258 | 83.3 | 88.5 | 84 | 4005 | 67.1 |  |  | 0.19
19.5 | 315.5 | 99 | 17.89 | 2008-02-15 18:47 | 66.9 | 315.5 | 9.9 | 1789 | 8.15 | 0.0219 | 83.7 | 88.9 | 90.2 | 3402 | 66.9 |  |  | 0.19
20 | 313 | 103 | 9.25 | 2008-02-15 18:48 | 67.3 | 313 | 10.3 | 925 | 7.88 | 0.0117 | 84.1 | 89.3 | 96.7 | 1820 | 67.3 |  |  | 0.18
20.5 | 309.4 | 103 | 9.45 | 2008-02-15 18:48 | 66.6 | 309.4 | 10.3 | 945 | 7.88 | 0.012 | 84.1 | 89.4 | 96.8 | 1860 | 66.6 |  |  | 0.17
21 | 309.9 | 105 | 6.92 | 2008-02-15 18:49 | 67 | 309.9 | 10.5 | 692 | 7.69 | 0.009 | 84.1 | 89.3 | 101.5 | 1394 | 67 |  |  | 0.16
21.5 | 310.7 | 108 | 5.53 | 2008-02-15 18:49 | 67.8 | 310.7 | 10.8 | 553 | 7.48 | 0.0074 | 84 | 89.2 | 107.1 | 1145 | 67.8 |  |  | 0.16
22 | 310.8 | 110 | 4.71 | 2008-02-15 18:50 | 67.5 | 310.8 | 11 | 471 | 7.35 | 0.0064 | 83.8 | 89 | 111 | 994 | 67.5 |  |  | 0.15
22.5 | 311.4 | 157 | 1.12 | 2008-02-15 18:50 | 67.6 | 311.4 | 15.7 | 112 | 3.86 | 0.0029 | 76 | 80.7 | 301.9 | 450 | 67.6 |  |  | 0.33
23 | 313.4 | 127 | 3.71 | 2008-02-15 18:51 | 67.5 | 313.4 | 12.7 | 371 | 6.06 | 0.0061 | 81.8 | 86.9 | 155.6 | 948 | 67.5 |  |  | 0.3
23.5 | 312.7 | 120 | 3.95 | 2008-02-15 18:52 | 67.5 | 312.7 | 12 | 395 | 6.59 | 0.006 | 82.7 | 87.9 | 135.3 | 930 | 67.5 |  |  | 0.29
24 | 315.5 | 122 | 4.07 | 2008-02-15 18:52 | 67.6 | 315.5 | 12.2 | 407 | 6.47 | 0.0063 | 82.4 | 87.5 | 139.5 | 975 | 67.6 |  |  | 0.28
24.5 | 317.2 | 121 | 4.42 | 2008-02-15 18:53 | 67.3 | 317.2 | 12.1 | 442 | 6.49 | 0.0068 | 82.4 | 87.5 | 138.8 | 1055 | 67.3 |  |  | 0.26
25 | 316.7 | 124 | 5.77 | 2008-02-15 18:53 | 67.6 | 316.7 | 12.4 | 577 | 6.33 | 0.0091 | 82 | 87.1 | 144.7 | 1412 | 67.6 |  |  | 0.25
25.5 | 319.5 | 125 | 6.5 | 2008-02-15 18:54 | 67.6 | 319.5 | 12.5 | 650 | 6.26 | 0.0104 | 81.7 | 86.8 | 147.5 | 1609 | 67.6 |  |  | 0.24
26 | 318.5 | 128 | 7.99 | 2008-02-15 18:54 | 68.3 | 318.5 | 12.8 | 799 | 6.03 | 0.0133 | 81.2 | 86.2 | 157.2 | 2055 | 68.3 |  |  | 0.23
26.5 | 317.1 | 128 | 7.59 | 2008-02-15 18:55 | 68.6 | 317.1 | 12.8 | 759 | 6.02 | 0.0126 | 81.3 | 86.4 | 157.3 | 1953 | 68.6 |  |  | 0.23
27 | 318.7 | 128 | 9.06 | 2008-02-15 18:55 | 68.6 | 318.7 | 12.8 | 906 | 5.98 | 0.0152 | 81 | 86 | 159.4 | 2350 | 68.6 |  |  | 0.22
27.5 | 318.9 | 130 | 9.79 | 2008-02-15 18:56 | 68.3 | 318.9 | 13 | 979 | 5.85 | 0.0167 | 80.7 | 85.7 | 165 | 2594 | 68.3 |  |  | 0.22
28 | 318.1 | 130 | 7.94 | 2008-02-15 18:56 | 68.7 | 318.1 | 13 | 794 | 5.83 | 0.0136 | 80.9 | 85.9 | 166 | 2112 | 68.7 |  |  | 0.21
28.5 | 318.6 | 131 | 10.33 | 2008-02-15 18:57 | 68.2 | 318.6 | 13.1 | 1033 | 5.75 | 0.018 | 80.4 | 85.4 | 169.6 | 2785 | 68.2 |  |  | 0.21
29 | 316.9 | 132 | 10.48 | 2008-02-15 18:57 | 67.9 | 316.9 | 13.2 | 1048 | 5.72 | 0.0183 | 80.4 | 85.4 | 170.9 | 2839 | 67.9 |  |  | 0.2
29.5 | 319.1 | 131 | 12.69 | 2008-02-15 18:58 | 68.3 | 319.1 | 13.1 | 1269 | 5.75 | 0.0221 | 80.2 | 85.2 | 169.7 | 3422 | 68.3 |  |  | 0.2
30 | 321.7 | 131 | 11.47 | 2008-02-15 18:58 | 68 | 321.7 | 13.1 | 1147 | 5.8 | 0.0198 | 80.3 | 85.3 | 167.1 | 3063 | 68 |  |  | 0.19
30.5 | 321.7 | 132 | 10.14 | 2008-02-15 18:59 | 68.1 | 321.7 | 13.2 | 1014 | 5.68 | 0.0179 | 80.1 | 85.1 | 173 | 2768 | 68.1 |  |  | 0.19
31 | 323.7 | 134 | 10.98 | 2008-02-15 18:59 | 67.5 | 323.7 | 13.4 | 1098 | 5.54 | 0.0198 | 79.6 | 84.5 | 179.8 | 3072 | 67.5 |  |  | 0.19
31.5 | 322.9 | 134 | 13.16 | 2008-02-15 19:00 | 68.2 | 322.9 | 13.4 | 1316 | 5.54 | 0.0238 | 79.5 | 84.4 | 180 | 3684 | 68.2 |  |  | 0.18
32 | 325.2 | 135 | 15.86 | 2008-02-15 19:00 | 68.3 | 325.2 | 13.5 | 1586 | 5.51 | 0.0288 | 79 | 83.9 | 181.4 | 4462 | 68.3 |  |  | 0.18
32.5 | 328.6 | 127 | 18.8 | 2008-02-15 19:01 | 68.2 | 328.6 | 12.7 | 1880 | 6.06 | 0.031 | 79.9 | 84.8 | 155.7 | 4808 | 68.2 |  |  | 0.17
33 | 332.2 | 116 | 33.55 | 2008-02-15 19:01 | 68.1 | 332.2 | 11.6 | 3355 | 6.92 | 0.0484 | 80.3 | 85.3 | 123.8 | 7510 | 68.1 |  |  | 0.15
33.5 | 333.2 | 111 | 28.95 | 2008-02-15 19:02 | 68.1 | 333.2 | 11.1 | 2895 | 7.25 | 0.0399 | 81.1 | 86.2 | 113.7 | 6188 | 68.1 |  |  | 0.15
34 | 332.2 | 116 | 16.67 | 2008-02-15 19:02 | 68.1 | 332.2 | 11.6 | 1667 | 6.87 | 0.0243 | 81.4 | 86.5 | 125.5 | 3759 | 68.1 |  |  | 0.15
34.5 | 332.8 | 122 | 22.75 | 2008-02-15 19:03 | 68.3 | 332.8 | 12.2 | 2275 | 6.45 | 0.0353 | 80.2 | 85.1 | 140.5 | 5471 | 68.3 |  |  | 0.15
35 | 335.4 | 124 | 22.46 | 2008-02-15 19:03 | 69.4 | 335.4 | 12.4 | 2246 | 6.32 | 0.0355 | 79.9 | 84.8 | 145.3 | 5509 | 69.4 |  |  | 0.14
35.5 | 336 | 121 | 18.53 | 2008-02-15 19:04 | 69.4 | 336 | 12.1 | 1853 | 6.56 | 0.0283 | 80.6 | 85.6 | 136.4 | 4380 | 69.4 |  |  | 0.14
36 | 336 | 123 | 13.99 | 2008-02-15 19:04 | 69.2 | 336 | 12.3 | 1399 | 6.4 | 0.0219 | 80.7 | 85.7 | 142.2 | 3389 | 69.2 |  |  | 0.14
36.5 | 336.7 | 127 | 11.47 | 2008-02-15 19:05 | 68.9 | 336.7 | 12.7 | 1147 | 6.1 | 0.0188 | 80.2 | 85.2 | 154 | 2914 | 68.9 |  |  | 0.14
37 | 340.6 | 170 | 5.74 | 2008-02-15 19:05 | 68.3 | 340.6 | 17 | 574 | 2.89 | 0.0198 | 66.8 | 70.9 | 435.7 | 3075 | 68.3 |  |  | 0.32
37.5 | 338.6 | 135 | 11.35 | 2008-02-15 19:06 | 68.5 | 338.6 | 13.5 | 1135 | 5.5 | 0.0206 | 78.8 | 83.6 | 181.7 | 3198 | 68.5 |  |  | 0.3
38 | 344.4 | 131 | 11.83 | 2008-02-15 19:07 | 68.7 | 344.4 | 13.1 | 1183 | 5.81 | 0.0204 | 79.2 | 84.1 | 167 | 3158 | 68.7 |  |  | 0.27
38.5 | 341.1 | 132 | 10.44 | 2008-02-15 19:07 | 68.6 | 341.1 | 13.2 | 1044 | 5.71 | 0.0183 | 79.2 | 84.1 | 171.3 | 2832 | 68.6 |  |  | 0.25
39 | 343.8 | 133 | 11.88 | 2008-02-15 19:08 | 68.4 | 343.8 | 13.3 | 1188 | 5.63 | 0.0211 | 78.8 | 83.6 | 175.5 | 3273 | 68.4 |  |  | 0.24
39.5 | 342 | 134 | 13.33 | 2008-02-15 19:08 | 69.4 | 342 | 13.4 | 1333 | 5.54 | 0.024 | 78.6 | 83.4 | 179.6 | 3728 | 69.4 |  |  | 0.23
40 | 346.2 | 136 | 13.95 | 2008-02-15 19:09 | 69.9 | 346.2 | 13.6 | 1395 | 5.42 | 0.0257 | 78 | 82.8 | 186.1 | 3990 | 69.9 |  |  | 0.23
40.5 | 343 | 136 | 12.75 | 2008-02-15 19:09 | 70.2 | 343 | 13.6 | 1275 | 5.41 | 0.0236 | 78.3 | 83.1 | 186.3 | 3651 | 70.2 |  |  | 0.22
41 | 347.7 | 136 | 10.79 | 2008-02-15 19:10 | 69.7 | 347.7 | 13.6 | 1079 | 5.45 | 0.0198 | 78.3 | 83.1 | 184.6 | 3071 | 69.7 |  |  | 0.22
41.5 | 346 | 136 | 10.73 | 2008-02-15 19:10 | 70.3 | 346 | 13.6 | 1073 | 5.4 | 0.0199 | 78.3 | 83.1 | 187 | 3079 | 70.3 |  |  | 0.21
42 | 348.6 | 137 | 9.9 | 2008-02-15 19:11 | 70 | 348.6 | 13.7 | 990 | 5.35 | 0.0185 | 78.1 | 82.9 | 189.5 | 2866 | 70 |  |  | 0.2
42.5 | 350 | 138 | 9.69 | 2008-02-15 19:11 | 68.9 | 350 | 13.8 | 969 | 5.29 | 0.0183 | 77.8 | 82.6 | 192.9 | 2839 | 68.9 |  |  | 0.19
43 | 349.4 | 138 | 9.1 | 2008-02-15 19:12 | 68.7 | 349.4 | 13.8 | 910 | 5.27 | 0.0173 | 77.8 | 82.6 | 194.4 | 2679 | 68.7 |  |  | 0.18
43.5 | 350.2 | 139 | 9.08 | 2008-02-15 19:12 | 69 | 350.2 | 13.9 | 908 | 5.21 | 0.0174 | 77.6 | 82.4 | 197.6 | 2702 | 69 |  |  | 0.18
44 | 351.1 | 140 | 9.24 | 2008-02-15 19:13 | 69.9 | 351.1 | 14 | 924 | 5.12 | 0.0181 | 77.3 | 82.1 | 202.9 | 2799 | 69.9 |  |  | 0.17
44.5 | 352 | 141 | 9.26 | 2008-02-15 19:13 | 69.5 | 352 | 14.1 | 926 | 5.06 | 0.0183 | 77.1 | 81.8 | 206.3 | 2836 | 69.5 |  |  | 0.17
45 | 350.6 | 142 | 9.34 | 2008-02-15 19:14 | 65.9 | 350.6 | 14.2 | 934 | 4.97 | 0.0188 | 76.6 | 81.4 | 211.6 | 2910 | 65.9 |  |  | 0.17
45.5 | 353 | 143 | 8.85 | 2008-02-15 19:14 | 67.3 | 353 | 14.3 | 885 | 4.92 | 0.018 | 76.5 | 81.2 | 214.9 | 2787 | 67.3 |  |  | 0.16
46 | 351.3 | 144 | 8.76 | 2008-02-15 19:15 | 68 | 351.3 | 14.4 | 876 | 4.82 | 0.0182 | 76.3 | 81 | 221.5 | 2817 | 68 |  |  | 0.16
46.5 | 350.7 | 143 | 8.5 | 2008-02-15 19:15 | 68 | 350.7 | 14.3 | 850 | 4.86 | 0.0175 | 76.5 | 81.2 | 218.9 | 2710 | 68 |  |  | 0.16
47 | 350.9 | 144 | 8.46 | 2008-02-15 19:16 | 68.5 | 350.9 | 14.4 | 846 | 4.8 | 0.0176 | 76.3 | 81 | 222.9 | 2732 | 68.5 |  |  | 0.16
47.5 | 351.4 | 145 | 8.1 | 2008-02-15 19:16 | 68.3 | 351.4 | 14.5 | 810 | 4.76 | 0.017 | 76.1 | 80.8 | 225.8 | 2639 | 68.3 |  |  | 0.16
48 | 353.7 | 145 | 8.13 | 2008-02-15 19:17 | 68.5 | 353.7 | 14.5 | 813 | 4.73 | 0.0172 | 75.9 | 80.6 | 227.4 | 2662 | 68.5 |  |  | 0.16
48.5 | 351.4 | 145 | 8.11 | 2008-02-15 19:17 | 68.2 | 351.4 | 14.5 | 811 | 4.72 | 0.0172 | 76 | 80.7 | 228.4 | 2664 | 68.2 |  |  | 0.16
49 | 346 | 146 | 7.81 | 2008-02-15 19:18 | 69.2 | 346 | 14.6 | 781 | 4.67 | 0.0167 | 76.2 | 81 | 231.7 | 2591 | 69.2 |  |  | 0.15
49.5 | 341.2 | 143 | 4.2 | 2008-02-15 19:18 | 69.7 | 341.2 | 14.3 | 420 | 4.9 | 0.0086 | 77.7 | 82.5 | 216.1 | 1328 | 69.7 |  |  | 0.15
50 | 340.2 | 143 | 3.61 | 2008-02-15 19:19 | 69.3 | 340.2 | 14.3 | 361 | 4.86 | 0.0074 | 77.7 | 82.5 | 218.8 | 1151 | 69.3 |  |  | 0.15
50.5 | 336.6 | 144 | 4.13 | 2008-02-15 19:19 | 68.9 | 336.6 | 14.4 | 413 | 4.83 | 0.0086 | 77.7 | 82.5 | 221.1 | 1326 | 68.9 |  |  | 0.15
51 | 337.4 | 145 | 4.75 | 2008-02-15 19:20 | 69.1 | 337.4 | 14.5 | 475 | 4.76 | 0.01 | 77.4 | 82.2 | 225.7 | 1547 | 69.1 |  |  | 0.15
51.5 | 336.4 | 146 | 4.9 | 2008-02-15 19:20 | 69.2 | 336.4 | 14.6 | 490 | 4.69 | 0.0104 | 77.2 | 82 | 230.2 | 1618 | 69.2 |  |  | 0.15
52 | 334.8 | 146 | 4.85 | 2008-02-15 19:21 | 69.2 | 334.8 | 14.6 | 485 | 4.68 | 0.0104 | 77.2 | 82 | 231.5 | 1608 | 69.2 |  |  | 0.14
52.5 | 335.8 | 145 | 4.18 | 2008-02-15 19:21 | 69.6 | 335.8 | 14.5 | 418 | 4.73 | 0.0088 | 77.4 | 82.2 | 227.9 | 1371 | 69.6 |  |  | 0.14
53 | 336.6 | 144 | 4.04 | 2008-02-15 19:22 | 69.1 | 336.6 | 14.4 | 404 | 4.82 | 0.0084 | 77.7 | 82.5 | 221.4 | 1298 | 69.1 |  |  | 0.14
53.5 | 335.5 | 143 | 3.4 | 2008-02-15 19:23 | 68.6 | 335.5 | 14.3 | 340 | 4.9 | 0.0069 | 78 | 82.9 | 216.4 | 1076 | 68.6 |  |  | 0.14
54 | 337.5 | 143 | 2.81 | 2008-02-15 19:23 | 70 | 337.5 | 14.3 | 281 | 4.93 | 0.0057 | 78.2 | 83 | 214.5 | 884 | 70 |  |  | 0.14
54.5 | 337.8 | 143 | 2.87 | 2008-02-15 19:24 | 71 | 337.8 | 14.3 | 287 | 4.9 | 0.0059 | 78.1 | 82.9 | 216.5 | 908 | 71 |  |  | 0.14
55 | 338.9 | 145 | 3.68 | 2008-02-15 19:24 | 69.5 | 338.9 | 14.5 | 368 | 4.73 | 0.0078 | 77.3 | 82.1 | 227.7 | 1206 | 69.5 |  |  | 0.14
55.5 | 336.8 | 147 | 4.13 | 2008-02-15 19:25 | 71.1 | 336.8 | 14.7 | 413 | 4.61 | 0.009 | 77.1 | 81.9 | 236 | 1388 | 71.1 |  |  | 0.14
56 | 338.2 | 148 | 4.89 | 2008-02-15 19:25 | 70.5 | 338.2 | 14.8 | 489 | 4.53 | 0.0108 | 76.6 | 81.4 | 242.1 | 1673 | 70.5 |  |  | 0.14
56.5 | 336.2 | 150 | 6.06 | 2008-02-15 19:26 | 70.3 | 336.2 | 15 | 606 | 4.39 | 0.0138 | 76.1 | 80.8 | 253.3 | 2141 | 70.3 |  |  | 0.14
57 | 336.6 | 151 | 6.53 | 2008-02-15 19:26 | 71.3 | 336.6 | 15.1 | 653 | 4.34 | 0.0151 | 75.8 | 80.5 | 257.3 | 2333 | 71.3 |  |  | 0.13
57.5 | 336.1 | 150 | 6.46 | 2008-02-15 19:27 | 70 | 336.1 | 15 | 646 | 4.37 | 0.0148 | 75.9 | 80.6 | 254.9 | 2293 | 70 |  |  | 0.14
58 | 338.6 | 149 | 5.94 | 2008-02-15 19:27 | 70.2 | 338.6 | 14.9 | 594 | 4.42 | 0.0134 | 76 | 80.7 | 250.6 | 2083 | 70.2 |  |  | 0.13
58.5 | 351.7 | 149 | 6.12 | 2008-02-15 19:28 | 70.8 | 351.7 | 14.9 | 612 | 4.43 | 0.0138 | 75.3 | 79.9 | 249.8 | 2141 | 70.8 |  |  | 0.13
59 | 338.6 | 152 | 7.19 | 2008-02-15 19:28 | 67.4 | 338.6 | 15.2 | 719 | 4.22 | 0.017 | 74.9 | 79.5 | 267.2 | 2640 | 67.4 |  |  | 0.12
59.5 | 337.5 | 115 | 6.52 | 2008-02-15 19:29 | 65.4 | 337.5 | 11.5 | 652 | 7 | 0.0093 | 82 | 87.1 | 121.5 | 1444 | 65.4 |  |  | 0.11
60 | 336.3 | 105 | 5.28 | 2008-02-15 19:29 | 68.9 | 336.3 | 10.5 | 528 | 7.73 | 0.0068 | 83.3 | 88.5 | 100.6 | 1059 | 68.9 |  |  | 0.1
60.5 | 339 | 106 | 3.05 | 2008-02-15 19:30 | 69.1 | 339 | 10.6 | 305 | 7.62 | 0.004 | 83.3 | 88.4 | 103.5 | 621 | 69.1 |  |  | 0.1
61 | 338.5 | 110 | 1.78 | 2008-02-15 19:30 | 69.2 | 338.5 | 11 | 178 | 7.37 | 0.0024 | 83.1 | 88.2 | 110.2 | 374 | 69.2 |  |  | 0.1
61.5 | 339.4 | 113 | 1.18 | 2008-02-15 19:31 | 69.2 | 339.4 | 11.3 | 118 | 7.13 | 0.0017 | 82.7 | 87.9 | 117.3 | 256 | 69.2 |  |  | 0.1
62 | 342.7 | 116 | 0.85 | 2008-02-15 19:31 | 69 | 342.7 | 11.6 | 85 | 6.91 | 0.0012 | 82.3 | 87.4 | 124.2 | 191 | 69 |  |  | 0.1
62.5 | 338.8 | 119 | 0.7 | 2008-02-15 19:32 | 69.3 | 338.8 | 11.9 | 70 | 6.68 | 0.001 | 82.1 | 87.2 | 132.1 | 162 | 69.3 |  |  | 0.1
63 | 341.1 | 121 | 0.64 | 2008-02-15 19:32 | 69.6 | 341.1 | 12.1 | 64 | 6.55 | 0.001 | 81.8 | 86.9 | 136.8 | 152 | 69.6 |  |  | 0.1
63.5 | 341.1 | 167 | 0.17 | 2008-02-15 19:33 | 70 | 341.1 | 16.7 | 17 | 3.08 | 0.0006 | 69.4 | 73.7 | 403.3 | 86 | 70 |  |  | 0.33
64 | 341.1 | 130 | 0.52 | 2008-02-15 19:33 | 69.7 | 341.1 | 13 | 52 | 5.84 | 0.0009 | 80.5 | 85.5 | 165.4 | 138 | 69.7 |  |  | 0.31
64.5 | 341.2 | 126 | 0.62 | 2008-02-15 19:34 | 69.2 | 341.2 | 12.6 | 62 | 6.12 | 0.001 | 81 | 86 | 153.2 | 157 | 69.2 |  |  | 0.3
65 | 341.1 | 128 | 0.64 | 2008-02-15 19:34 | 69 | 341.1 | 12.8 | 64 | 6.02 | 0.0011 | 80.8 | 85.8 | 157.4 | 165 | 69 |  |  | 0.29
65.5 | 342.9 | 128 | 0.67 | 2008-02-15 19:35 | 69 | 342.9 | 12.8 | 67 | 6.01 | 0.0011 | 80.7 | 85.7 | 158 | 173 | 69 |  |  | 0.27
66 | 344.3 | 129 | 0.66 | 2008-02-15 19:35 | 68.7 | 344.3 | 12.9 | 66 | 5.94 | 0.0011 | 80.5 | 85.5 | 160.8 | 172 | 68.7 |  |  | 0.27
66.5 | 344 | 132 | 0.79 | 2008-02-15 19:36 | 68.8 | 344 | 13.2 | 79 | 5.73 | 0.0014 | 80 | 85 | 170.7 | 214 | 68.8 |  |  | 0.25
67 | 345.2 | 132 | 0.82 | 2008-02-15 19:36 | 69.2 | 345.2 | 13.2 | 82 | 5.69 | 0.0014 | 79.9 | 84.9 | 172.2 | 223 | 69.2 |  |  | 0.24
67.5 | 343.8 | 132 | 0.77 | 2008-02-15 19:37 | 68.7 | 343.8 | 13.2 | 77 | 5.73 | 0.0013 | 80 | 85 | 170.5 | 208 | 68.7 |  |  | 0.23
68 | 342.9 | 132 | 0.75 | 2008-02-15 19:37 | 71.4 | 342.9 | 13.2 | 75 | 5.68 | 0.0013 | 80.1 | 85.1 | 173 | 205 | 71.4 |  |  | 0.23
68.5 | 343.6 | 133 | 0.7 | 2008-02-15 19:38 | 71 | 343.6 | 13.3 | 70 | 5.64 | 0.0012 | 80 | 84.9 | 174.7 | 192 | 71 |  |  | 0.22
69 | 342.4 | 135 | 0.8 | 2008-02-15 19:39 | 71.8 | 342.4 | 13.5 | 80 | 5.52 | 0.0014 | 79.8 | 84.7 | 180.6 | 224 | 71.8 |  |  | 0.21
69.5 | 343 | 133 | 0.79 | 2008-02-15 19:39 | 71.4 | 343 | 13.3 | 79 | 5.61 | 0.0014 | 79.9 | 84.9 | 176.2 | 218 | 71.4 |  |  | 0.21
70 | 342 | 134 | 0.96 | 2008-02-15 19:40 | 71.3 | 342 | 13.4 | 96 | 5.54 | 0.0017 | 79.8 | 84.7 | 179.9 | 269 | 71.3 |  |  | 0.2
70.5 | 344.3 | 136 | 1.06 | 2008-02-15 19:40 | 71.2 | 344.3 | 13.6 | 106 | 5.44 | 0.0019 | 79.4 | 84.4 | 184.7 | 302 | 71.2 |  |  | 0.2
71 | 344.1 | 137 | 1.24 | 2008-02-15 19:41 | 71.5 | 344.1 | 13.7 | 124 | 5.33 | 0.0023 | 79.2 | 84.1 | 190.7 | 361 | 71.5 |  |  | 0.19
71.5 | 342 | 136 | 1.03 | 2008-02-15 19:41 | 70.1 | 342 | 13.6 | 103 | 5.45 | 0.0019 | 79.5 | 84.4 | 184.6 | 293 | 70.1 |  |  | 0.19
72 | 342.2 | 136 | 1.13 | 2008-02-15 19:42 | 69.8 | 342.2 | 13.6 | 113 | 5.4 | 0.0021 | 79.3 | 84.3 | 187.3 | 325 | 69.8 |  |  | 0.18
72.5 | 343.3 | 137 | 1.24 | 2008-02-15 19:42 | 69.6 | 343.3 | 13.7 | 124 | 5.32 | 0.0023 | 79.1 | 84 | 191.1 | 361 | 69.6 |  |  | 0.18
73 | 343.3 | 137 | 1.48 | 2008-02-15 19:43 | 69 | 343.3 | 13.7 | 148 | 5.33 | 0.0028 | 79 | 83.9 | 190.9 | 431 | 69 |  |  | 0.18
73.5 | 344.6 | 137 | 1.47 | 2008-02-15 19:43 | 69.7 | 344.6 | 13.7 | 147 | 5.35 | 0.0027 | 79 | 83.9 | 189.9 | 426 | 69.7 |  |  | 0.17
74 | 344.9 | 137 | 1.45 | 2008-02-15 19:44 | 68.9 | 344.9 | 13.7 | 145 | 5.3 | 0.0027 | 78.9 | 83.8 | 192.2 | 424 | 68.9 |  |  | 0.17
74.5 | 343.4 | 137 | 1.27 | 2008-02-15 19:44 | 69.7 | 343.4 | 13.7 | 127 | 5.33 | 0.0024 | 79.1 | 84 | 190.7 | 369 | 69.7 |  |  | 0.17
75 | 341.5 | 138 | 1.4 | 2008-02-15 19:45 | 69.4 | 341.5 | 13.8 | 140 | 5.24 | 0.0027 | 78.9 | 83.8 | 195.6 | 414 | 69.4 |  |  | 0.16
75.5 | 343.2 | 139 | 1.7 | 2008-02-15 19:45 | 69 | 343.2 | 13.9 | 170 | 5.21 | 0.0033 | 78.7 | 83.6 | 197.3 | 505 | 69 |  |  | 0.16
76 | 345.1 | 140 | 2.05 | 2008-02-15 19:46 | 69.3 | 345.1 | 14 | 205 | 5.13 | 0.004 | 78.4 | 83.2 | 202.1 | 619 | 69.3 |  |  | 0.16
76.5 | 345.5 | 140 | 1.95 | 2008-02-15 19:46 | 69 | 345.5 | 14 | 195 | 5.15 | 0.0038 | 78.4 | 83.2 | 201.2 | 587 | 69 |  |  | 0.16
77 | 342.5 | 141 | 2.35 | 2008-02-15 19:47 | 70 | 342.5 | 14.1 | 235 | 5.06 | 0.0046 | 78.3 | 83.2 | 206 | 719 | 70 |  |  | 0.16
77.5 | 343.7 | 141 | 2.32 | 2008-02-15 19:47 | 69.8 | 343.7 | 14.1 | 232 | 5.07 | 0.0046 | 78.3 | 83.1 | 205.6 | 709 | 69.8 |  |  | 0.15
78 | 344.5 | 142 | 2.54 | 2008-02-15 19:48 | 70.1 | 344.5 | 14.2 | 254 | 4.97 | 0.0051 | 77.9 | 82.8 | 211.7 | 792 | 70.1 |  |  | 0.15
78.5 | 342.8 | 141 | 2.41 | 2008-02-15 19:48 | 69.6 | 342.8 | 14.1 | 241 | 5.02 | 0.0048 | 78.1 | 83 | 208.8 | 744 | 69.6 |  |  | 0.15
79 | 344.5 | 140 | 1.8 | 2008-02-15 19:49 | 70.1 | 344.5 | 14 | 180 | 5.15 | 0.0035 | 78.5 | 83.4 | 200.7 | 541 | 70.1 |  |  | 0.15
79.5 | 344.5 | 139 | 1.75 | 2008-02-15 19:49 | 70.8 | 344.5 | 13.9 | 175 | 5.17 | 0.0034 | 78.6 | 83.5 | 199.5 | 524 | 70.8 |  |  | 0.15
80 | 362.6 | 141 | 2.15 | 2008-02-15 19:50 | 72.6 | 362.6 | 14.1 | 215 | 5.08 | 0.0042 | 77.4 | 82.2 | 205.2 | 656 | 72.6 |  |  | 0.15
80.5 | 352.2 | 158 | 4.54 | 2008-02-15 19:50 | 72.1 | 352.2 | 15.8 | 454 | 3.78 | 0.012 | 72.5 | 77 | 309.9 | 1861 | 72.1 |  |  | 0.14
81 | 351.5 | 132 | 1.71 | 2008-02-15 19:51 | 68.7 | 351.5 | 13.2 | 171 | 5.68 | 0.003 | 79.4 | 84.4 | 173.1 | 467 | 68.7 |  |  | 0.14
81.5 | 353.2 | 124 | 1.05 | 2008-02-15 19:51 | 71.1 | 353.2 | 12.4 | 105 | 6.27 | 0.0017 | 80.8 | 85.8 | 147.2 | 260 | 71.1 |  |  | 0.13
82 | 353.2 | 126 | 0.84 | 2008-02-15 19:52 | 70.8 | 353.2 | 12.6 | 84 | 6.17 | 0.0014 | 80.6 | 85.6 | 151.4 | 211 | 70.8 |  |  | 0.13
82.5 | 351.5 | 128 | 0.65 | 2008-02-15 19:52 | 70.5 | 351.5 | 12.8 | 65 | 6.02 | 0.0011 | 80.4 | 85.4 | 157.5 | 167 | 70.5 |  |  | 0.13
83 | 353.6 | 129 | 0.66 | 2008-02-15 19:53 | 69.7 | 353.6 | 12.9 | 66 | 5.91 | 0.0011 | 80 | 85 | 162.2 | 173 | 69.7 |  |  | 0.13
83.5 | 353 | 132 | 0.76 | 2008-02-15 19:54 | 70.5 | 353 | 13.2 | 76 | 5.7 | 0.0013 | 79.6 | 84.5 | 171.8 | 207 | 70.5 |  |  | 0.13
84 | 352.6 | 133 | 0.76 | 2008-02-15 19:54 | 70.3 | 352.6 | 13.3 | 76 | 5.66 | 0.0013 | 79.5 | 84.4 | 174 | 208 | 70.3 |  |  | 0.13
84.5 | 351.8 | 134 | 0.87 | 2008-02-15 19:55 | 70.9 | 351.8 | 13.4 | 87 | 5.56 | 0.0016 | 79.3 | 84.2 | 179 | 243 | 70.9 |  |  | 0.13
85 | 350.7 | 136 | 0.99 | 2008-02-15 19:55 | 72.6 | 350.7 | 13.6 | 99 | 5.42 | 0.0018 | 79.1 | 84 | 186.1 | 283 | 72.6 |  |  | 0.12
85.5 | 353.4 | 137 | 1.06 | 2008-02-15 19:56 | 71.4 | 353.4 | 13.7 | 106 | 5.35 | 0.002 | 78.7 | 83.6 | 190 | 307 | 71.4 |  |  | 0.12
86 | 353 | 138 | 1.08 | 2008-02-15 19:56 | 70.6 | 353 | 13.8 | 108 | 5.28 | 0.002 | 78.5 | 83.4 | 193.6 | 317 | 70.6 |  |  | 0.12
86.5 | 354.1 | 139 | 1.12 | 2008-02-15 19:57 | 69.2 | 354.1 | 13.9 | 112 | 5.2 | 0.0022 | 78.2 | 83 | 198 | 334 | 69.2 |  |  | 0.12
87 | 352.8 | 139 | 1.21 | 2008-02-15 19:57 | 71.4 | 352.8 | 13.9 | 121 | 5.18 | 0.0023 | 78.3 | 83.1 | 199.1 | 362 | 71.4 |  |  | 0.12
87.5 | 354 | 141 | 1.45 | 2008-02-15 19:58 | 69.8 | 354 | 14.1 | 145 | 5.07 | 0.0029 | 77.8 | 82.6 | 205.6 | 443 | 69.8 |  |  | 0.12
88 | 352.5 | 141 | 1.76 | 2008-02-15 19:58 | 66 | 352.5 | 14.1 | 176 | 5.01 | 0.0035 | 77.4 | 82.2 | 209.4 | 545 | 66 |  |  | 0.12
88.5 | 351.8 | 142 | 2.4 | 2008-02-15 19:59 | 68.5 | 351.8 | 14.2 | 240 | 4.95 | 0.0049 | 77.3 | 82.1 | 213.4 | 752 | 68.5 |  |  | 0.12
89 | 353.1 | 142 | 2.61 | 2008-02-15 19:59 | 70.6 | 353.1 | 14.2 | 261 | 4.97 | 0.0053 | 77.4 | 82.2 | 212.2 | 815 | 70.6 |  |  | 0.11
89.5 | 351.9 | 143 | 2.89 | 2008-02-15 20:00 | 65.4 | 351.9 | 14.3 | 289 | 4.93 | 0.0059 | 77.1 | 81.8 | 214.3 | 908 | 65.4 |  |  | 0.11
90 | 352.3 | 144 | 3.31 | 2008-02-15 20:00 | 63.5 | 352.3 | 14.4 | 331 | 4.83 | 0.0068 | 76.6 | 81.3 | 220.6 | 1061 | 63.5 |  |  | 0.11
90.5 | 350.1 | 146 | 3.83 | 2008-02-15 20:01 | 63.7 | 350.1 | 14.6 | 383 | 4.71 | 0.0081 | 76.2 | 80.9 | 229.2 | 1261 | 63.7 |  |  | 0.11
91 | 351.1 | 146 | 4.12 | 2008-02-15 20:01 | 67.1 | 351.1 | 14.6 | 412 | 4.66 | 0.0088 | 76.2 | 80.9 | 232.5 | 1370 | 67.1 |  |  | 0.11
91.5 | 351 | 147 | 4.35 | 2008-02-15 20:02 | 67 | 351 | 14.7 | 435 | 4.57 | 0.0095 | 75.8 | 80.5 | 238.8 | 1474 | 67 |  |  | 0.11
92 | 351.8 | 148 | 4.81 | 2008-02-15 20:02 | 68.3 | 351.8 | 14.8 | 481 | 4.53 | 0.0106 | 75.6 | 80.3 | 242.5 | 1648 | 68.3 |  |  | 0.11
92.5 | 350.7 | 148 | 5.29 | 2008-02-15 20:03 | 68.2 | 350.7 | 14.8 | 529 | 4.49 | 0.0118 | 75.5 | 80.2 | 244.9 | 1824 | 68.2 |  |  | 0.11
93 | 352.2 | 149 | 5.52 | 2008-02-15 20:03 | 67.7 | 352.2 | 14.9 | 552 | 4.48 | 0.0123 | 75.3 | 80 | 245.9 | 1909 | 67.7 |  |  | 0.11
93.5 | 352.3 | 149 | 5.71 | 2008-02-15 20:04 | 68.3 | 352.3 | 14.9 | 571 | 4.43 | 0.0129 | 75.1 | 79.7 | 250.1 | 1999 | 68.3 |  |  | 0.11
94 | 352.2 | 150 | 5.85 | 2008-02-15 20:04 | 67.8 | 352.2 | 15 | 585 | 4.36 | 0.0134 | 74.8 | 79.4 | 255.2 | 2078 | 67.8 |  |  | 0.11
94.5 | 351.2 | 151 | 6.09 | 2008-02-15 20:05 | 68.6 | 351.2 | 15.1 | 609 | 4.31 | 0.0141 | 74.7 | 79.3 | 259.4 | 2189 | 68.6 |  |  | 0.11
95 | 351.8 | 151 | 6.29 | 2008-02-15 20:05 | 68.1 | 351.8 | 15.1 | 629 | 4.29 | 0.0147 | 74.5 | 79.1 | 261.2 | 2272 | 68.1 |  |  | 0.11
95.5 | 348.4 | 152 | 6.55 | 2008-02-15 20:06 | 68.4 | 348.4 | 15.2 | 655 | 4.23 | 0.0155 | 74.4 | 79 | 266.4 | 2400 | 68.4 |  |  | 0.11
96 | 350.5 | 153 | 6.57 | 2008-02-15 20:06 | 68.1 | 350.5 | 15.3 | 657 | 4.16 | 0.0158 | 73.9 | 78.5 | 272.7 | 2449 | 68.1 |  |  | 0.11
96.5 | 350.7 | 154 | 6.73 | 2008-02-15 20:07 | 68.5 | 350.7 | 15.4 | 673 | 4.09 | 0.0165 | 73.6 | 78.2 | 279.3 | 2553 | 68.5 |  |  | 0.1
97 | 352.1 | 154 | 6.82 | 2008-02-15 20:07 | 67.6 | 352.1 | 15.4 | 682 | 4.07 | 0.0168 | 73.4 | 77.9 | 280.8 | 2597 | 67.6 |  |  | 0.1
97.5 | 349 | 154 | 7.1 | 2008-02-15 20:08 | 68.7 | 349 | 15.4 | 710 | 4.06 | 0.0175 | 73.6 | 78.1 | 281.8 | 2711 | 68.7 |  |  | 0.1
98 | 350.6 | 155 | 7.06 | 2008-02-15 20:08 | 67.3 | 350.6 | 15.5 | 706 | 3.99 | 0.0177 | 73 | 77.5 | 288.8 | 2745 | 67.3 |  |  | 0.1
98.5 | 351.2 | 156 | 7.39 | 2008-02-15 20:09 | 69.5 | 351.2 | 15.6 | 739 | 3.97 | 0.0186 | 73 | 77.5 | 290.9 | 2889 | 69.5 |  |  | 0.1
99 | 349.9 | 156 | 7.4 | 2008-02-15 20:10 | 69.5 | 349.9 | 15.6 | 740 | 3.94 | 0.0188 | 72.9 | 77.4 | 293.5 | 2912 | 69.5 |  |  | 0.1
99.5 | 350 | 156 | 7.29 | 2008-02-15 20:10 | 69.5 | 350 | 15.6 | 729 | 3.92 | 0.0186 | 72.8 | 77.4 | 295.2 | 2881 | 69.5 |  |  | 0.1
100 | 350.4 | 156 | 7.22 | 2008-02-15 20:11 | 68.6 | 350.4 | 15.6 | 722 | 3.92 | 0.0184 | 72.8 | 77.3 | 295.2 | 2853 | 68.6 |  |  | 0.1
100.5 | 350.7 | 157 | 7.25 | 2008-02-15 20:11 | 68 | 350.7 | 15.7 | 725 | 3.84 | 0.0189 | 72.3 | 76.8 | 303.1 | 2923 | 68 |  |  | 0.1
101 | 348.7 | 158 | 7.46 | 2008-02-15 20:12 | 69.4 | 348.7 | 15.8 | 746 | 3.77 | 0.0198 | 72.1 | 76.6 | 311.2 | 3068 | 69.4 |  |  | 0.1
101.5 | 350.7 | 159 | 7.25 | 2008-02-15 20:12 | 69.9 | 350.7 | 15.9 | 725 | 3.69 | 0.0196 | 71.6 | 76 | 319.5 | 3041 | 69.9 |  |  | 0.1
102 | 349.3 | 159 | 7.32 | 2008-02-15 20:13 | 69.9 | 349.3 | 15.9 | 732 | 3.69 | 0.0198 | 71.7 | 76.1 | 319.5 | 3071 | 69.9 |  |  | 0.1
102.5 | 349.7 | 160 | 7.49 | 2008-02-15 20:13 | 71.4 | 349.7 | 16 | 749 | 3.62 | 0.0207 | 71.3 | 75.7 | 328.5 | 3209 | 71.4 |  |  | 0.1
103 | 348.2 | 161 | 8.01 | 2008-02-15 20:14 | 70.2 | 348.2 | 16.1 | 801 | 3.55 | 0.0226 | 70.8 | 75.2 | 336.7 | 3498 | 70.2 |  |  | 0.1
103.5 | 349.2 | 162 | 8.41 | 2008-02-15 20:14 | 68.6 | 349.2 | 16.2 | 841 | 3.51 | 0.0239 | 70.4 | 74.7 | 341.2 | 3710 | 68.6 |  |  | 0.1
104 | 348.2 | 161 | 8.21 | 2008-02-15 20:15 | 70.2 | 348.2 | 16.1 | 821 | 3.56 | 0.0231 | 70.9 | 75.3 | 335.7 | 3577 | 70.2 |  |  | 0.1
104.5 | 359.3 | 161 | 8.42 | 2008-02-15 20:15 | 71.7 | 359.3 | 16.1 | 842 | 3.54 | 0.0238 | 70 | 74.3 | 338.3 | 3690 | 71.7 |  |  | 0.1
105 | 348.6 | 170 | 8.35 | 2008-02-15 20:16 | 70.4 | 348.6 | 17 | 835 | 2.89 | 0.0289 | 65.7 | 69.8 | 436.4 | 4479 | 70.4 |  |  | 0.09
105.5 | 342.7 | 159 | 5.46 | 2008-02-15 20:16 | 66.5 | 342.7 | 15.9 | 546 | 3.69 | 0.0148 | 72.1 | 76.6 | 320.4 | 2295 | 66.5 |  |  | 0.09
106 | 343.1 | 146 | 4.96 | 2008-02-15 20:17 | 66.3 | 343.1 | 14.6 | 496 | 4.64 | 0.0107 | 76.4 | 81.2 | 233.7 | 1655 | 66.3 |  |  | 0.09
106.5 | 342.7 | 144 | 6.13 | 2008-02-15 20:17 | 66.2 | 342.7 | 14.4 | 613 | 4.83 | 0.0127 | 77 | 81.7 | 220.8 | 1967 | 66.2 |  |  | 0.09
107 | 342.1 | 145 | 8.55 | 2008-02-15 20:18 | 66.3 | 342.1 | 14.5 | 855 | 4.77 | 0.0179 | 76.5 | 81.3 | 225.2 | 2780 | 66.3 |  |  | 0.09
107.5 | 343.5 | 145 | 11.04 | 2008-02-15 20:18 | 66.5 | 343.5 | 14.5 | 1104 | 4.74 | 0.0233 | 76.1 | 80.8 | 226.8 | 3608 | 66.5 |  |  | 0.09
108 | 343.9 | 145 | 8.24 | 2008-02-15 20:19 | 66 | 343.9 | 14.5 | 824 | 4.77 | 0.0173 | 76.5 | 81.2 | 224.8 | 2677 | 66 |  |  | 0.09
108.5 | 342.2 | 146 | 6.73 | 2008-02-15 20:19 | 65.7 | 342.2 | 14.6 | 673 | 4.7 | 0.0143 | 76.5 | 81.2 | 229.7 | 2219 | 65.7 |  |  | 0.09
109 | 345.2 | 147 | 6.7 | 2008-02-15 20:20 | 66.7 | 345.2 | 14.7 | 670 | 4.63 | 0.0145 | 76.1 | 80.8 | 234.9 | 2244 | 66.7 |  |  | 0.09
109.5 | 345 | 146 | 6.27 | 2008-02-15 20:20 | 66.6 | 345 | 14.6 | 627 | 4.67 | 0.0134 | 76.3 | 81 | 232.1 | 2082 | 66.6 |  |  | 0.09
110 | 347 | 145 | 6.36 | 2008-02-15 20:21 | 67.2 | 347 | 14.5 | 636 | 4.71 | 0.0135 | 76.3 | 81.1 | 228.9 | 2092 | 67.2 |  |  | 0.09
110.5 | 347.7 | 146 | 6.12 | 2008-02-15 20:21 | 66.3 | 347.7 | 14.6 | 612 | 4.68 | 0.0131 | 76.2 | 80.9 | 230.9 | 2025 | 66.3 |  |  | 0.09
111 | 347.5 | 147 | 5.71 | 2008-02-15 20:22 | 66.3 | 347.5 | 14.7 | 571 | 4.59 | 0.0124 | 75.9 | 80.6 | 237.7 | 1928 | 66.3 |  |  | 0.09
111.5 | 348.3 | 148 | 5.74 | 2008-02-15 20:22 | 67.7 | 348.3 | 14.8 | 574 | 4.53 | 0.0127 | 75.7 | 80.4 | 241.9 | 1963 | 67.7 |  |  | 0.08
112 | 348 | 148 | 5.3 | 2008-02-15 20:23 | 68.5 | 348 | 14.8 | 530 | 4.49 | 0.0118 | 75.7 | 80.4 | 245.1 | 1829 | 68.5 |  |  | 0.08
112.5 | 349.3 | 149 | 4.94 | 2008-02-15 20:23 | 68.9 | 349.3 | 14.9 | 494 | 4.45 | 0.0111 | 75.5 | 80.2 | 248.3 | 1721 | 68.9 |  |  | 0.08
113 | 350.6 | 149 | 4.9 | 2008-02-15 20:24 | 69.8 | 350.6 | 14.9 | 490 | 4.44 | 0.011 | 75.5 | 80.1 | 248.7 | 1709 | 69.8 |  |  | 0.77
113.5 | 350.2 | 161 | 4.25 | 2008-02-15 20:25 | 66.8 | 350.2 | 16.1 | 425 | 3.55 | 0.012 | 71 | 75.4 | 336.1 | 1853 | 66.8 |  |  | 0.35
114 | 352.8 | 152 | 5.44 | 2008-02-15 20:25 | 66.8 | 352.8 | 15.2 | 544 | 4.25 | 0.0128 | 74.2 | 78.8 | 265.1 | 1986 | 66.8 |  |  | 0.31
114.5 | 354 | 152 | 5.96 | 2008-02-15 20:26 | 68.5 | 354 | 15.2 | 596 | 4.22 | 0.0141 | 74.1 | 78.7 | 267.4 | 2190 | 68.5 |  |  | 0.26
115 | 353.4 | 153 | 7.23 | 2008-02-15 20:26 | 67.6 | 353.4 | 15.3 | 723 | 4.12 | 0.0176 | 73.4 | 78 | 276.5 | 2722 | 67.6 |  |  | 0.22
115.5 | 353.4 | 155 | 8.13 | 2008-02-15 20:27 | 67.3 | 353.4 | 15.5 | 813 | 3.99 | 0.0204 | 72.7 | 77.2 | 288.1 | 3155 | 67.3 |  |  | 0.2
116 | 353.1 | 157 | 8.1 | 2008-02-15 20:27 | 67.1 | 353.1 | 15.7 | 810 | 3.85 | 0.021 | 72 | 76.4 | 302.7 | 3262 | 67.1 |  |  | 0.18
116.5 | 353 | 158 | 8.49 | 2008-02-15 20:28 | 67.2 | 353 | 15.8 | 849 | 3.81 | 0.0223 | 71.7 | 76.1 | 306.8 | 3454 | 67.2 |  |  | 0.16
117 | 354 | 158 | 10.28 | 2008-02-15 20:28 | 67.8 | 354 | 15.8 | 1028 | 3.8 | 0.0271 | 71.4 | 75.8 | 308 | 4194 | 67.8 |  |  | 0.15
117.5 | 354.7 | 159 | 11.71 | 2008-02-15 20:29 | 67.9 | 354.7 | 15.9 | 1171 | 3.71 | 0.0316 | 70.6 | 75 | 318.2 | 4897 | 67.9 |  |  | 0.14
118 | 351.4 | 160 | 10.84 | 2008-02-15 20:29 | 67.4 | 351.4 | 16 | 1084 | 3.65 | 0.0297 | 70.6 | 75 | 324.3 | 4600 | 67.4 |  |  | 0.13
118.5 | 352.7 | 160 | 11.85 | 2008-02-15 20:30 | 65.4 | 352.7 | 16 | 1185 | 3.62 | 0.0328 | 70 | 74.3 | 328.7 | 5080 | 65.4 |  |  | 0.13
119 | 353.6 | 161 | 12.66 | 2008-02-15 20:30 | 68.2 | 353.6 | 16.1 | 1266 | 3.55 | 0.0356 | 69.6 | 73.9 | 336.5 | 5526 | 68.2 |  |  | 0.12
119.5 | 351.8 | 162 | 13.51 | 2008-02-15 20:31 | 68.9 | 351.8 | 16.2 | 1351 | 3.5 | 0.0386 | 69.3 | 73.6 | 343.1 | 5986 | 68.9 |  |  | 0.11
120 | 361.5 | 163 | 12.59 | 2008-02-15 20:31 | 69.8 | 361.5 | 16.3 | 1259 | 3.42 | 0.0368 | 68.2 | 72.4 | 353.5 | 5709 | 69.8 |  |  | 0.11
120.5 | 348.4 | 171 | 10.45 | 2008-02-15 20:32 | 71 | 348.4 | 17.1 | 1045 | 2.81 | 0.0372 | 64.7 | 68.7 | 451.9 | 5767 | 71 |  |  | 0.11
121 | 348.6 | 180 | 11.12 | 2008-02-15 20:32 | 71.2 | 348.6 | 18 | 1112 | 2.18 | 0.0509 | 56.5 | 59.9 | 609.7 | 7892 | 71.2 |  |  | 0.11
121.5 | 346.6 | 170 | 11.52 | 2008-02-15 20:33 | 70.9 | 346.6 | 17 | 1152 | 2.88 | 0.04 | 65.4 | 69.4 | 437.6 | 6194 | 70.9 |  |  | 0.11
122 | 347.4 | 167 | 9.61 | 2008-02-15 20:33 | 70.5 | 347.4 | 16.7 | 961 | 3.1 | 0.031 | 67.5 | 71.7 | 399.6 | 4801 | 70.5 |  |  | 0.11
122.5 | 349.2 | 165 | 8.89 | 2008-02-15 20:34 | 70.2 | 349.2 | 16.5 | 889 | 3.23 | 0.0275 | 68.4 | 72.7 | 379.8 | 4266 | 70.2 |  |  | 0.11
123 | 349.9 | 164 | 7.82 | 2008-02-15 20:34 | 71.2 | 349.9 | 16.4 | 782 | 3.32 | 0.0236 | 69.3 | 73.6 | 366.9 | 3651 | 71.2 |  |  | 0.1
123.5 | 353.2 | 164 | 7.27 | 2008-02-15 20:35 | 70.2 | 353.2 | 16.4 | 727 | 3.37 | 0.0216 | 69.4 | 73.7 | 359.6 | 3341 | 70.2 |  |  | 0.1
124 | 351.2 | 163 | 7.1 | 2008-02-15 20:35 | 70.3 | 351.2 | 16.3 | 710 | 3.38 | 0.021 | 69.6 | 73.9 | 358.8 | 3257 | 70.3 |  |  | 0.1
124.5 | 351.2 | 163 | 7.1 | 2008-02-15 20:36 | 70.3 | 351.2 | 16.3 | 710 | 3.38 | 0.021 | 69.6 | 73.9 | 358.8 | 3257 | 70.3 |  |  | 0
125 | 351.2 | 163 | 7.1 | 2008-02-15 20:36 | 70.3 | 351.2 | 16.3 | 710 | 3.38 | 0.021 | 69.6 | 73.9 | 358.8 | 3257 | 70.3 |  |  | 0
125.5 | 351.2 | 163 | 7.1 | 2008-02-15 20:37 | 70.3 | 351.2 | 16.3 | 710 | 3.38 | 0.021 | 69.6 | 73.9 | 358.8 | 3257 | 70.3 |  |  | 0
126 | 351.2 | 163 | 7.1 | 2008-02-15 20:37 | 70.3 | 351.2 | 16.3 | 710 | 3.38 | 0.021 | 69.6 | 73.9 | 358.8 | 3257 | 70.3 |  |  | 0
126.5 | 351.2 | 163 | 7.1 | 2008-02-15 20:38 | 70.3 | 351.2 | 16.3 | 710 | 3.38 | 0.021 | 69.6 | 73.9 | 358.8 | 3257 | 70.3 |  |  | 0
127 | 351.2 | 163 | 7.1 | 2008-02-15 20:38 | 70.3 | 351.2 | 16.3 | 710 | 3.38 | 0.021 | 69.6 | 73.9 | 358.8 | 3257 | 70.3 |  |  | 0
127.5 | 351.2 | 163 | 7.1 | 2008-02-15 20:39 | 70.3 | 351.2 | 16.3 | 710 | 3.38 | 0.021 | 69.6 | 73.9 | 358.8 | 3257 | 70.3 |  |  | 0
128 | 351.2 | 163 | 7.1 | 2008-02-15 20:40 | 70.3 | 351.2 | 16.3 | 710 | 3.38 | 0.021 | 69.6 | 73.9 | 358.8 | 3257 | 70.3 |  |  | 0
128.5 | 351.2 | 163 | 7.1 | 2008-02-15 20:40 | 70.3 | 351.2 | 16.3 | 710 | 3.38 | 0.021 | 69.6 | 73.9 | 358.8 | 3257 | 70.3 |  |  | 0
129 | 351.2 | 163 | 7.1 | 2008-02-15 20:41 | 70.3 | 351.2 | 16.3 | 710 | 3.38 | 0.021 | 69.6 | 73.9 | 358.8 | 3257 | 70.3 |  |  | 0
129.5 | 351.2 | 163 | 7.1 | 2008-02-15 20:41 | 70.3 | 351.2 | 16.3 | 710 | 3.38 | 0.021 | 69.6 | 73.9 | 358.8 | 3257 | 70.3 |  |  | 0
130 | 351.2 | 163 | 7.1 | 2008-02-15 20:42 | 70.3 | 351.2 | 16.3 | 710 | 3.38 | 0.021 | 69.6 | 73.9 | 358.8 | 3257 | 70.3 |  |  | 0
130.5 | 351.2 | 163 | 7.1 | 2008-02-15 20:42 | 70.3 | 351.2 | 16.3 | 710 | 3.38 | 0.021 | 69.6 | 73.9 | 358.8 | 3257 | 70.3 |  |  | 0
131 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
131.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
132 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
132.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
133 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
133.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
134 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
134.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
135 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
135.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
136 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
136.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
137 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
137.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
138 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
138.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
139 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
139.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
140 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0