## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | % COx100 | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | % CO2 | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
0 | 106.1 | 209 | 0.03 | 2008-02-17 16:36 | 57.5 | 106.1 | 20.9 | 3 | [6 empty] | 57.5 |  |  | 0.33
0.5 | 115.7 | 208 | 3.61 | 2008-02-17 16:36 | 57.5 | 115.7 | 20.8 | 361 | [6 empty] | 57.5 |  |  | 0.27
1 | 129.7 | 204 | 16.1 | 2008-02-17 16:37 | 57.8 | 129.7 | 20.4 | 1610 | [6 empty] | 57.8 |  |  | 0.25
1.5 | 133.6 | 197 | 21.89 | 2008-02-17 16:37 | 57.7 | 133.6 | 19.7 | 2189 | 0.89 | 0.2449 | 60.4 | 64.1 | 1633.8 | 37953 | 57.7 |  |  | 0.25
2 | 134.9 | 194 | 20.34 | 2008-02-17 16:38 | 57.4 | 134.9 | 19.4 | 2034 | 1.08 | 0.1879 | 66 | 70 | 1332.1 | 29129 | 57.4 |  |  | 0.28
2.5 | 139.3 | 194 | 20.14 | 2008-02-17 16:38 | 58.2 | 139.3 | 19.4 | 2014 | 1.13 | 0.179 | 66.2 | 70.3 | 1277.6 | 27744 | 58.2 |  |  | 0.32
3 | 144.6 | 192 | 23.16 | 2008-02-17 16:39 | 58.2 | 144.6 | 19.2 | 2316 | 1.27 | 0.1827 | 67.1 | 71.2 | 1123 | 28324 | 58.2 |  |  | 0.35
3.5 | 155.1 | 189 | 29.03 | 2008-02-17 16:39 | 58 | 155.1 | 18.9 | 2903 | 1.51 | 0.1926 | 67.7 | 71.8 | 928.2 | 29848 | 58 |  |  | 0.37
4 | 172 | 184 | 31.4 | 2008-02-17 16:40 | 57.8 | 172 | 18.4 | 3140 | 1.88 | 0.1667 | 69.6 | 73.9 | 723.1 | 25845 | 57.8 |  |  | 0.39
4.5 | 190.7 | 175 | 18.7 | 2008-02-17 16:40 | 58.3 | 190.7 | 17.5 | 1870 | 2.54 | 0.0736 | 75.8 | 80.5 | 509.7 | 11402 | 58.3 |  |  | 0.33
5 | 208.6 | 164 | 12.09 | 2008-02-17 16:41 | 57.8 | 208.6 | 16.4 | 1209 | 3.31 | 0.0365 | 79.2 | 84.1 | 368.3 | 5662 | 57.8 |  |  | 0.28
5.5 | 222.2 | 154 | 6.9 | 2008-02-17 16:41 | 57.4 | 222.2 | 15.4 | 690 | 4.1 | 0.0168 | 81.6 | 86.7 | 277.9 | 2608 | 57.4 |  |  | 0.25
6 | 233.8 | 146 | 5.8 | 2008-02-17 16:42 | 57.5 | 233.8 | 14.6 | 580 | 4.69 | 0.0124 | 82.5 | 87.6 | 230.7 | 1918 | 57.5 |  |  | 0.22
6.5 | 240.9 | 138 | 8.27 | 2008-02-17 16:42 | 58.1 | 240.9 | 13.8 | 827 | 5.24 | 0.0158 | 83 | 88.2 | 195.7 | 2446 | 58.1 |  |  | 0.19
7 | 245 | 133 | 7.89 | 2008-02-17 16:43 | 58.3 | 245 | 13.3 | 789 | 5.61 | 0.0141 | 83.5 | 88.7 | 176.3 | 2180 | 58.3 |  |  | 0.17
7.5 | 248.4 | 130 | 7.21 | 2008-02-17 16:43 | 58.4 | 248.4 | 13 | 721 | 5.83 | 0.0124 | 83.8 | 89 | 165.9 | 1917 | 58.4 |  |  | 0.16
8 | 255.8 | 128 | 7.14 | 2008-02-17 16:44 | 57.8 | 255.8 | 12.8 | 714 | 5.99 | 0.0119 | 83.7 | 88.8 | 158.6 | 1846 | 57.8 |  |  | 0.14
8.5 | 259.2 | 124 | 8.03 | 2008-02-17 16:44 | 58 | 259.2 | 12.4 | 803 | 6.31 | 0.0127 | 83.9 | 89.1 | 145.6 | 1973 | 58 |  |  | 0.12
9 | 263.7 | 118 | 13.07 | 2008-02-17 16:45 | 58.4 | 263.7 | 11.8 | 1307 | 6.72 | 0.0195 | 83.9 | 89.1 | 130.7 | 3015 | 58.4 |  |  | 0.11
9.5 | 263.8 | 116 | 10.11 | 2008-02-17 16:45 | 58.5 | 263.8 | 11.6 | 1011 | 6.92 | 0.0146 | 84.4 | 89.6 | 123.8 | 2263 | 58.5 |  |  | 0.1
10 | 268.3 | 116 | 8.14 | 2008-02-17 16:46 | 57.4 | 268.3 | 11.6 | 814 | 6.9 | 0.0118 | 84.3 | 89.5 | 124.7 | 1829 | 57.4 |  |  | 0.1
10.5 | 267.3 | 117 | 9.11 | 2008-02-17 16:46 | 57.9 | 267.3 | 11.7 | 911 | 6.83 | 0.0133 | 84.2 | 89.4 | 127.1 | 2069 | 57.9 |  |  | 0.1
11 | 266.5 | 117 | 12.07 | 2008-02-17 16:47 | 57.9 | 266.5 | 11.7 | 1207 | 6.8 | 0.0177 | 84 | 89.2 | 127.8 | 2750 | 57.9 |  |  | 0.76
11.5 | 269.8 | 135 | 7.7 | 2008-02-17 16:47 | 57.5 | 269.8 | 13.5 | 770 | 5.52 | 0.0139 | 82.1 | 87.2 | 180.8 | 2162 | 57.5 |  |  | 0.18
12 | 270.8 | 131 | 12.63 | 2008-02-17 16:48 | 57.2 | 270.8 | 13.1 | 1263 | 5.78 | 0.0218 | 82.1 | 87.2 | 168 | 3385 | 57.2 |  |  | 0.16
12.5 | 270 | 129 | 15.11 | 2008-02-17 16:48 | 57.2 | 270 | 12.9 | 1511 | 5.9 | 0.0256 | 82.1 | 87.2 | 162.9 | 3972 | 57.2 |  |  | 0.14
13 | 275 | 128 | 17.56 | 2008-02-17 16:49 | 57.8 | 275 | 12.8 | 1756 | 5.98 | 0.0294 | 81.8 | 86.9 | 159.2 | 4551 | 57.8 |  |  | 0.14
13.5 | 275.5 | 126 | 30.61 | 2008-02-17 16:49 | 58.4 | 275.5 | 12.6 | 3061 | 6.13 | 0.0499 | 81.1 | 86.1 | 152.9 | 7741 | 58.4 |  |  | 0.12
14 | 276.4 | 124 | 46.25 | 2008-02-17 16:50 | 57.6 | 276.4 | 12.4 | 4625 | 6.27 | 0.0738 | 80.1 | 85 | 147.2 | 11434 | 57.6 |  |  | 0.12
14.5 | 275.2 | 124 | 48.11 | 2008-02-17 16:50 | 58.3 | 275.2 | 12.4 | 4811 | 6.32 | 0.0761 | 80.2 | 85.1 | 145.1 | 11792 | 58.3 |  |  | 0.11
15 | 276.3 | 124 | 41.83 | 2008-02-17 16:51 | 58.6 | 276.3 | 12.4 | 4183 | 6.34 | 0.066 | 80.6 | 85.6 | 144.6 | 10233 | 58.6 |  |  | 0.11
15.5 | 278.6 | 124 | 36.82 | 2008-02-17 16:51 | 58.3 | 278.6 | 12.4 | 3682 | 6.33 | 0.0581 | 80.8 | 85.8 | 144.8 | 9012 | 58.3 |  |  | 0.11
16 | 283.4 | 123 | 36.48 | 2008-02-17 16:52 | 58.9 | 283.4 | 12.3 | 3648 | 6.35 | 0.0575 | 80.7 | 85.7 | 144.2 | 8908 | 58.9 |  |  | 0.11
16.5 | 287.8 | 122 | 42.57 | 2008-02-17 16:52 | 58.1 | 287.8 | 12.2 | 4257 | 6.46 | 0.0659 | 80.2 | 85.2 | 140 | 10217 | 58.1 |  |  | 0.11
17 | 289.6 | 120 | 44.31 | 2008-02-17 16:53 | 59 | 289.6 | 12 | 4431 | 6.6 | 0.0672 | 80.3 | 85.3 | 135 | 10411 | 59 |  |  | 0.1
17.5 | 293.1 | 119 | 48.3 | 2008-02-17 16:53 | 59.1 | 293.1 | 11.9 | 4830 | 6.7 | 0.0721 | 80.1 | 85.1 | 131.4 | 11177 | 59.1 |  |  | 0.1
18 | 293.1 | 117 | 57.07 | 2008-02-17 16:54 | 58.9 | 293.1 | 11.7 | 5707 | 6.81 | 0.0837 | 79.7 | 84.7 | 127.4 | 12981 | 58.9 |  |  | 0.1
18.5 | 294 | 116 | 63.72 | 2008-02-17 16:54 | 58.8 | 294 | 11.6 | 6372 | 6.88 | 0.0926 | 79.4 | 84.3 | 125.1 | 14346 | 58.8 |  |  | 0.11
19 | 295.3 | 116 | 58.61 | 2008-02-17 16:55 | 58.3 | 295.3 | 11.6 | 5861 | 6.88 | 0.0852 | 79.6 | 84.6 | 125.3 | 13203 | 58.3 |  |  | 0.09
19.5 | 295.5 | 117 | 54.22 | 2008-02-17 16:55 | 58.5 | 295.5 | 11.7 | 5422 | 6.85 | 0.0791 | 79.9 | 84.8 | 126.1 | 12262 | 58.5 |  |  | 0.1
20 | 296.4 | 117 | 55.1 | 2008-02-17 16:56 | 58.5 | 296.4 | 11.7 | 5510 | 6.83 | 0.0807 | 79.7 | 84.7 | 127.1 | 12511 | 58.5 |  |  | 0.11
20.5 | 298.8 | 117 | 59.45 | 2008-02-17 16:56 | 58.2 | 298.8 | 11.7 | 5945 | 6.82 | 0.0871 | 79.3 | 84.2 | 127.2 | 13506 | 58.2 |  |  | 0.1
21 | 301.3 | 117 | 65.25 | 2008-02-17 16:57 | 58.2 | 301.3 | 11.7 | 6525 | 6.84 | 0.0955 | 78.9 | 83.7 | 126.8 | 14796 | 58.2 |  |  | 0.09
21.5 | 303.6 | 116 | 71.84 | 2008-02-17 16:57 | 58.8 | 303.6 | 11.6 | 7184 | 6.89 | 0.1042 | 78.5 | 83.3 | 124.9 | 16155 | 58.8 |  |  | 0.08
22 | 306.6 | 115 | 71.67 | 2008-02-17 16:58 | 58.7 | 306.6 | 11.5 | 7167 | 6.96 | 0.1029 | 78.5 | 83.4 | 122.6 | 15950 | 58.7 |  |  | 0.07
22.5 | 308.5 | 114 | 77.82 | 2008-02-17 16:58 | 58.9 | 308.5 | 11.4 | 7782 | 7.07 | 0.1101 | 78.3 | 83.1 | 119.2 | 17061 | 58.9 |  |  | 0.06
23 | 311.6 | 112 | 84.72 | 2008-02-17 16:59 | 59.2 | 311.6 | 11.2 | 8472 | 7.19 | 0.1179 | 78 | 82.8 | 115.6 | 18269 | 59.2 |  |  | 0.06
23.5 | 313.7 | 110 | 84.54 | 2008-02-17 16:59 | 58.5 | 313.7 | 11 | 8454 | 7.32 | 0.1155 | 78.1 | 83 | 111.8 | 17906 | 58.5 |  |  | 0.06
24 | 315.4 | 109 | 79.54 | 2008-02-17 17:00 | 58.9 | 315.4 | 10.9 | 7954 | 7.4 | 0.1074 | 78.5 | 83.4 | 109.3 | 16651 | 58.9 |  |  | 0.06
24.5 | 316.8 | 108 | 76.02 | 2008-02-17 17:00 | 59 | 316.8 | 10.8 | 7602 | 7.47 | 0.1018 | 78.8 | 83.7 | 107.6 | 15779 | 59 |  |  | 0.05
25 | 319.4 | 108 | 73.94 | 2008-02-17 17:01 | 59.1 | 319.4 | 10.8 | 7394 | 7.49 | 0.0988 | 78.9 | 83.8 | 107 | 15307 | 59.1 |  |  | 0.05
25.5 | 320.7 | 108 | 74.31 | 2008-02-17 17:01 | 59.4 | 320.7 | 10.8 | 7431 | 7.5 | 0.099 | 78.9 | 83.7 | 106.6 | 15350 | 59.4 |  |  | 0.05
26 | 325.2 | 108 | 73.72 | 2008-02-17 17:02 | 59.4 | 325.2 | 10.8 | 7372 | 7.52 | 0.098 | 78.8 | 83.6 | 106.1 | 15193 | 59.4 |  |  | 0.05
26.5 | 325.7 | 107 | 71.07 | 2008-02-17 17:02 | 60 | 325.7 | 10.7 | 7107 | 7.53 | 0.0943 | 78.9 | 83.8 | 105.8 | 14623 | 60 |  |  | 0.05
27 | 324 | 107 | 69.22 | 2008-02-17 17:03 | 59.3 | 324 | 10.7 | 6922 | 7.53 | 0.0919 | 79.1 | 84 | 105.8 | 14248 | 59.3 |  |  | 0.04
27.5 | 328.8 | 108 | 66.19 | 2008-02-17 17:03 | 59.8 | 328.8 | 10.8 | 6619 | 7.51 | 0.0882 | 79 | 83.9 | 106.5 | 13666 | 59.8 |  |  | 0.04
28 | 327.6 | 108 | 63.2 | 2008-02-17 17:04 | 59 | 327.6 | 10.8 | 6320 | 7.48 | 0.0845 | 79.2 | 84.1 | 107.4 | 13105 | 59 |  |  | 0.04
28.5 | 329.5 | 109 | 58.49 | 2008-02-17 17:04 | 59.5 | 329.5 | 10.9 | 5849 | 7.42 | 0.0788 | 79.3 | 84.2 | 108.8 | 12215 | 59.5 |  |  | 0.04
29 | 328.4 | 110 | 53.43 | 2008-02-17 17:05 | 59.4 | 328.4 | 11 | 5343 | 7.37 | 0.0725 | 79.6 | 84.5 | 110.3 | 11236 | 59.4 |  |  | 0.04
29.5 | 328.9 | 111 | 51.36 | 2008-02-17 17:05 | 59.1 | 328.9 | 11.1 | 5136 | 7.29 | 0.0704 | 79.5 | 84.5 | 112.6 | 10919 | 59.1 |  |  | 0.04
30 | 329.4 | 112 | 46.39 | 2008-02-17 17:06 | 59 | 329.4 | 11.2 | 4639 | 7.22 | 0.0643 | 79.7 | 84.6 | 114.8 | 9962 | 59 |  |  | 0.04
30.5 | 332.5 | 113 | 45.6 | 2008-02-17 17:06 | 59.1 | 332.5 | 11.3 | 4560 | 7.15 | 0.0638 | 79.5 | 84.4 | 116.8 | 9885 | 59.1 |  |  | 0.04
31 | 333.6 | 113 | 44.69 | 2008-02-17 17:07 | 58.8 | 333.6 | 11.3 | 4469 | 7.13 | 0.0627 | 79.5 | 84.4 | 117.3 | 9713 | 58.8 |  |  | 0.03
31.5 | 334 | 113 | 42.98 | 2008-02-17 17:07 | 59.4 | 334 | 11.3 | 4298 | 7.13 | 0.0603 | 79.6 | 84.5 | 117.4 | 9342 | 59.4 |  |  | 0.03
32 | 334.9 | 113 | 41.74 | 2008-02-17 17:08 | 59.7 | 334.9 | 11.3 | 4174 | 7.13 | 0.0586 | 79.6 | 84.6 | 117.5 | 9079 | 59.7 |  |  | 0.03
32.5 | 337.2 | 113 | 40.89 | 2008-02-17 17:08 | 59.7 | 337.2 | 11.3 | 4089 | 7.11 | 0.0575 | 79.6 | 84.5 | 117.9 | 8909 | 59.7 |  |  | 0.03
33 | 337.3 | 113 | 39.25 | 2008-02-17 17:09 | 59.7 | 337.3 | 11.3 | 3925 | 7.11 | 0.0552 | 79.7 | 84.6 | 118.1 | 8560 | 59.7 |  |  | 0.03
33.5 | 337.6 | 113 | 36.89 | 2008-02-17 17:09 | 59.9 | 337.6 | 11.3 | 3689 | 7.1 | 0.052 | 79.8 | 84.8 | 118.3 | 8053 | 59.9 |  |  | 0.04
34 | 340.4 | 113 | 35.39 | 2008-02-17 17:10 | 59.9 | 340.4 | 11.3 | 3539 | 7.09 | 0.0499 | 79.8 | 84.7 | 118.6 | 7735 | 59.9 |  |  | 0.26
34.5 | 343.2 | 130 | 23.86 | 2008-02-17 17:10 | 59.8 | 343.2 | 13 | 2386 | 5.85 | 0.0408 | 77.8 | 82.7 | 165.2 | 6327 | 59.8 |  |  | 0.29
35 | 344.8 | 123 | 34.63 | 2008-02-17 17:11 | 59.8 | 344.8 | 12.3 | 3463 | 6.35 | 0.0545 | 78.1 | 83 | 144 | 8449 | 59.8 |  |  | 0.22
35.5 | 348.1 | 120 | 34.95 | 2008-02-17 17:11 | 60 | 348.1 | 12 | 3495 | 6.57 | 0.0532 | 78.5 | 83.3 | 135.8 | 8242 | 60 |  |  | 0.22
36 | 350.1 | 118 | 37.97 | 2008-02-17 17:12 | 60.1 | 350.1 | 11.8 | 3797 | 6.75 | 0.0562 | 78.6 | 83.4 | 129.6 | 8716 | 60.1 |  |  | 0.17
36.5 | 334.3 | 117 | 38.83 | 2008-02-17 17:12 | 60.1 | 334.3 | 11.7 | 3883 | 6.83 | 0.0569 | 79.3 | 84.2 | 127 | 8814 | 60.1 |  |  | 0.15
37 | 331.1 | 116 | 32.54 | 2008-02-17 17:13 | 60.2 | 331.1 | 11.6 | 3254 | 6.92 | 0.047 | 80.1 | 85 | 124.1 | 7291 | 60.2 |  |  | 0.22
37.5 | 330.1 | 115 | 25.79 | 2008-02-17 17:13 | 60.3 | 330.1 | 11.5 | 2579 | 6.98 | 0.0369 | 80.7 | 85.7 | 122 | 5726 | 60.3 |  |  | 0.44
38 | 330.2 | 114 | 27.03 | 2008-02-17 17:14 | 60.2 | 330.2 | 11.4 | 2703 | 7.03 | 0.0384 | 80.7 | 85.7 | 120.5 | 5959 | 60.2 |  |  | 0.42
38.5 | 332.6 | 113 | 28.55 | 2008-02-17 17:14 | 59.9 | 332.6 | 11.3 | 2855 | 7.11 | 0.0402 | 80.6 | 85.6 | 118.1 | 6226 | 59.9 |  |  | 0.4
39 | 331.6 | 112 | 39.37 | 2008-02-17 17:15 | 60 | 331.6 | 11.2 | 3937 | 7.18 | 0.0548 | 80.1 | 85 | 115.7 | 8494 | 60 |  |  | 0.39
39.5 | 333 | 111 | 39.51 | 2008-02-17 17:15 | 59.8 | 333 | 11.1 | 3951 | 7.28 | 0.0543 | 80.1 | 85.1 | 112.9 | 8412 | 59.8 |  |  | 0.37
40 | 333.2 | 110 | 37.05 | 2008-02-17 17:16 | 60 | 333.2 | 11 | 3705 | 7.31 | 0.0507 | 80.4 | 85.3 | 112 | 7854 | 60 |  |  | 0.36
40.5 | 332.8 | 110 | 36.16 | 2008-02-17 17:16 | 60 | 332.8 | 11 | 3616 | 7.32 | 0.0494 | 80.4 | 85.4 | 111.8 | 7659 | 60 |  |  | 0.34
41 | 332.7 | 110 | 33.99 | 2008-02-17 17:17 | 60.3 | 332.7 | 11 | 3399 | 7.33 | 0.0464 | 80.6 | 85.6 | 111.6 | 7192 | 60.3 |  |  | 0.34
41.5 | 333.2 | 110 | 32.12 | 2008-02-17 17:17 | 61.1 | 333.2 | 11 | 3212 | 7.31 | 0.044 | 80.7 | 85.7 | 112.1 | 6814 | 61.1 |  |  | 0.33
42 | 335.7 | 111 | 27.76 | 2008-02-17 17:18 | 61.3 | 335.7 | 11.1 | 2776 | 7.23 | 0.0384 | 80.8 | 85.8 | 114.3 | 5950 | 61.3 |  |  | 0.32
42.5 | 337.6 | 112 | 25.37 | 2008-02-17 17:18 | 62 | 337.6 | 11.2 | 2537 | 7.16 | 0.0354 | 80.8 | 85.8 | 116.4 | 5491 | 62 |  |  | 0.32
43 | 337.9 | 113 | 23.09 | 2008-02-17 17:19 | 62 | 337.9 | 11.3 | 2309 | 7.11 | 0.0325 | 80.9 | 85.9 | 118 | 5033 | 62 |  |  | 0.35
43.5 | 336.3 | 114 | 22.33 | 2008-02-17 17:19 | 61.7 | 336.3 | 11.4 | 2233 | 7.06 | 0.0316 | 80.9 | 85.9 | 119.6 | 4904 | 61.7 |  |  | 0.35
44 | 338.3 | 115 | 20.62 | 2008-02-17 17:20 | 61.3 | 338.3 | 11.5 | 2062 | 6.99 | 0.0295 | 80.8 | 85.8 | 121.7 | 4572 | 61.3 |  |  | 0.34
44.5 | 338.5 | 116 | 19.16 | 2008-02-17 17:20 | 61.5 | 338.5 | 11.6 | 1916 | 6.92 | 0.0277 | 80.8 | 85.8 | 124 | 4292 | 61.5 |  |  | 0.33
45 | 342.9 | 116 | 18.98 | 2008-02-17 17:21 | 62 | 342.9 | 11.6 | 1898 | 6.88 | 0.0276 | 80.5 | 85.5 | 125.5 | 4279 | 62 |  |  | 0.32
45.5 | 341.6 | 117 | 19.96 | 2008-02-17 17:21 | 62.2 | 341.6 | 11.7 | 1996 | 6.83 | 0.0292 | 80.5 | 85.4 | 126.8 | 4527 | 62.2 |  |  | 0.31
46 | 343 | 117 | 20.14 | 2008-02-17 17:22 | 62.7 | 343 | 11.7 | 2014 | 6.8 | 0.0296 | 80.4 | 85.3 | 128 | 4592 | 62.7 |  |  | 0.3
46.5 | 346.7 | 118 | 18.48 | 2008-02-17 17:22 | 60.4 | 346.7 | 11.8 | 1848 | 6.73 | 0.0275 | 80.1 | 85 | 130.3 | 4257 | 60.4 |  |  | 0.29
47 | 348.8 | 119 | 19.87 | 2008-02-17 17:23 | 57.7 | 348.8 | 11.9 | 1987 | 6.66 | 0.0298 | 79.6 | 84.6 | 132.7 | 4625 | 57.7 |  |  | 0.28
47.5 | 345.5 | 120 | 20.83 | 2008-02-17 17:23 | 57.8 | 345.5 | 12 | 2083 | 6.62 | 0.0315 | 79.6 | 84.6 | 134.2 | 4877 | 57.8 |  |  | 0.28
48 | 346.2 | 120 | 21 | 2008-02-17 17:24 | 57.6 | 346.2 | 12 | 2100 | 6.61 | 0.0318 | 79.5 | 84.5 | 134.6 | 4927 | 57.6 |  |  | 0.27
48.5 | 346.7 | 120 | 20.72 | 2008-02-17 17:24 | 57.9 | 346.7 | 12 | 2072 | 6.58 | 0.0315 | 79.5 | 84.4 | 135.5 | 4880 | 57.9 |  |  | 0.26
49 | 347 | 120 | 21.79 | 2008-02-17 17:25 | 59.4 | 347 | 12 | 2179 | 6.63 | 0.0328 | 79.6 | 84.5 | 133.6 | 5091 | 59.4 |  |  | 0.25
49.5 | 347.7 | 119 | 21.31 | 2008-02-17 17:25 | 60.1 | 347.7 | 11.9 | 2131 | 6.66 | 0.032 | 79.7 | 84.6 | 132.8 | 4961 | 60.1 |  |  | 0.25
50 | 351.2 | 119 | 19.62 | 2008-02-17 17:26 | 61.8 | 351.2 | 11.9 | 1962 | 6.69 | 0.0293 | 79.8 | 84.7 | 131.5 | 4543 | 61.8 |  |  | 0.24
50.5 | 350.8 | 119 | 19.18 | 2008-02-17 17:26 | 62.8 | 350.8 | 11.9 | 1918 | 6.66 | 0.0288 | 79.8 | 84.8 | 132.8 | 4464 | 62.8 |  |  | 0.24
51 | 350.6 | 119 | 20.26 | 2008-02-17 17:27 | 62.9 | 350.6 | 11.9 | 2026 | 6.64 | 0.0305 | 79.7 | 84.7 | 133.3 | 4727 | 62.9 |  |  | 0.23
51.5 | 352.1 | 120 | 20.13 | 2008-02-17 17:27 | 62.9 | 352.1 | 12 | 2013 | 6.64 | 0.0303 | 79.7 | 84.6 | 133.5 | 4701 | 62.9 |  |  | 0.23
52 | 351.3 | 119 | 20 | 2008-02-17 17:28 | 63 | 351.3 | 11.9 | 2000 | 6.64 | 0.0301 | 79.7 | 84.7 | 133.4 | 4667 | 63 |  |  | 0.23
52.5 | 354.9 | 119 | 18.75 | 2008-02-17 17:28 | 63.2 | 354.9 | 11.9 | 1875 | 6.64 | 0.0282 | 79.7 | 84.6 | 133.5 | 4378 | 63.2 |  |  | 0.22
53 | 354.4 | 120 | 17.4 | 2008-02-17 17:29 | 63.3 | 354.4 | 12 | 1740 | 6.64 | 0.0262 | 79.8 | 84.7 | 133.6 | 4064 | 63.3 |  |  | 0.22
53.5 | 354.6 | 119 | 17.6 | 2008-02-17 17:29 | 63.5 | 354.6 | 11.9 | 1760 | 6.65 | 0.0265 | 79.8 | 84.7 | 133.2 | 4104 | 63.5 |  |  | 0.21
54 | 357.9 | 119 | 18.94 | 2008-02-17 17:30 | 63.6 | 357.9 | 11.9 | 1894 | 6.66 | 0.0285 | 79.6 | 84.5 | 132.9 | 4411 | 63.6 |  |  | 0.2
54.5 | 360.4 | 119 | 18.61 | 2008-02-17 17:30 | 63.8 | 360.4 | 11.9 | 1861 | 6.7 | 0.0278 | 79.6 | 84.5 | 131.4 | 4307 | 63.8 |  |  | 0.2
55 | 358.2 | 118 | 17.96 | 2008-02-17 17:31 | 63.8 | 358.2 | 11.8 | 1796 | 6.72 | 0.0267 | 79.8 | 84.7 | 130.7 | 4143 | 63.8 |  |  | 0.2
55.5 | 360.1 | 119 | 16.88 | 2008-02-17 17:31 | 63.8 | 360.1 | 11.9 | 1688 | 6.69 | 0.0252 | 79.7 | 84.6 | 131.8 | 3913 | 63.8 |  |  | 0.19
56 | 359.8 | 120 | 15.67 | 2008-02-17 17:32 | 64 | 359.8 | 12 | 1567 | 6.63 | 0.0236 | 79.7 | 84.6 | 133.7 | 3662 | 64 |  |  | 0.19
56.5 | 342 | 120 | 22.01 | 2008-02-17 17:32 | 64.3 | 342 | 12 | 2201 | 6.57 | 0.0335 | 79.9 | 84.8 | 135.9 | 5192 | 64.3 |  |  | 0.18
57 | 333.5 | 119 | 28.55 | 2008-02-17 17:33 | 64.2 | 333.5 | 11.9 | 2855 | 6.65 | 0.043 | 79.9 | 84.9 | 133.2 | 6659 | 64.2 |  |  | 0.17
57.5 | 327 | 119 | 22.83 | 2008-02-17 17:33 | 64.3 | 327 | 11.9 | 2283 | 6.64 | 0.0344 | 80.6 | 85.6 | 133.4 | 5329 | 64.3 |  |  | 0.17
58 | 325.5 | 120 | 16.55 | 2008-02-17 17:34 | 64.5 | 325.5 | 12 | 1655 | 6.62 | 0.025 | 81.1 | 86.1 | 134.2 | 3877 | 64.5 |  |  | 0.17
58.5 | 324 | 121 | 13.39 | 2008-02-17 17:34 | 64.6 | 324 | 12.1 | 1339 | 6.54 | 0.0205 | 81.3 | 86.3 | 137 | 3174 | 64.6 |  |  | 0.17
59 | 320.6 | 121 | 19.2 | 2008-02-17 17:35 | 64.7 | 320.6 | 12.1 | 1920 | 6.55 | 0.0293 | 81 | 86 | 136.7 | 4545 | 64.7 |  |  | 0.17
59.5 | 319.1 | 120 | 19.58 | 2008-02-17 17:35 | 64.9 | 319.1 | 12 | 1958 | 6.59 | 0.0297 | 81.1 | 86.2 | 135.2 | 4606 | 64.9 |  |  | 0.16
60 | 320.8 | 120 | 19.22 | 2008-02-17 17:36 | 64.9 | 320.8 | 12 | 1922 | 6.58 | 0.0292 | 81.1 | 86.1 | 135.4 | 4525 | 64.9 |  |  | 0.17
60.5 | 321 | 120 | 17.71 | 2008-02-17 17:36 | 64.9 | 321 | 12 | 1771 | 6.57 | 0.0269 | 81.2 | 86.2 | 135.8 | 4177 | 64.9 |  |  | 0.16
61 | 320 | 120 | 15.77 | 2008-02-17 17:37 | 65.1 | 320 | 12 | 1577 | 6.57 | 0.024 | 81.4 | 86.4 | 135.8 | 3719 | 65.1 |  |  | 0.16
61.5 | 318 | 121 | 15.37 | 2008-02-17 17:37 | 65.2 | 318 | 12.1 | 1537 | 6.55 | 0.0235 | 81.5 | 86.5 | 136.5 | 3635 | 65.2 |  |  | 0.16
62 | 320.4 | 121 | 15.47 | 2008-02-17 17:38 | 65.3 | 320.4 | 12.1 | 1547 | 6.55 | 0.0236 | 81.3 | 86.4 | 136.5 | 3659 | 65.3 |  |  | 0.16
62.5 | 317.8 | 121 | 14.58 | 2008-02-17 17:38 | 65.2 | 317.8 | 12.1 | 1458 | 6.54 | 0.0223 | 81.5 | 86.5 | 137 | 3456 | 65.2 |  |  | 0.16
63 | 319.4 | 121 | 13.59 | 2008-02-17 17:39 | 65.4 | 319.4 | 12.1 | 1359 | 6.49 | 0.0209 | 81.4 | 86.5 | 138.8 | 3245 | 65.4 |  |  | 0.16
63.5 | 318.9 | 122 | 13.44 | 2008-02-17 17:39 | 65.5 | 318.9 | 12.2 | 1344 | 6.48 | 0.0207 | 81.5 | 86.5 | 139.2 | 3215 | 65.5 |  |  | 0.16
64 | 320.2 | 122 | 13.04 | 2008-02-17 17:40 | 65.8 | 320.2 | 12.2 | 1304 | 6.46 | 0.0202 | 81.4 | 86.4 | 139.9 | 3128 | 65.8 |  |  | 0.17
64.5 | 319.4 | 122 | 12.97 | 2008-02-17 17:40 | 65.9 | 319.4 | 12.2 | 1297 | 6.44 | 0.0201 | 81.4 | 86.5 | 140.5 | 3119 | 65.9 |  |  | 0.17
65 | 320 | 122 | 12.46 | 2008-02-17 17:41 | 65.8 | 320 | 12.2 | 1246 | 6.43 | 0.0194 | 81.4 | 86.5 | 140.9 | 3001 | 65.8 |  |  | 0.17
65.5 | 319.2 | 123 | 13.43 | 2008-02-17 17:41 | 66 | 319.2 | 12.3 | 1343 | 6.41 | 0.021 | 81.3 | 86.4 | 141.8 | 3248 | 66 |  |  | 0.17
66 | 319.7 | 122 | 13.9 | 2008-02-17 17:42 | 66.1 | 319.7 | 12.2 | 1390 | 6.42 | 0.0216 | 81.3 | 86.3 | 141.4 | 3355 | 66.1 |  |  | 0.17
66.5 | 318.9 | 123 | 12.66 | 2008-02-17 17:42 | 66.3 | 318.9 | 12.3 | 1266 | 6.41 | 0.0197 | 81.4 | 86.5 | 141.8 | 3061 | 66.3 |  |  | 0.17
67 | 319.5 | 123 | 13.04 | 2008-02-17 17:43 | 66.3 | 319.5 | 12.3 | 1304 | 6.41 | 0.0203 | 81.4 | 86.4 | 141.9 | 3154 | 66.3 |  |  | 0.17
67.5 | 320.5 | 123 | 12.63 | 2008-02-17 17:43 | 67.4 | 320.5 | 12.3 | 1263 | 6.38 | 0.0198 | 81.4 | 86.4 | 142.8 | 3066 | 67.4 |  |  | 0.17
68 | 321.4 | 123 | 9.92 | 2008-02-17 17:44 | 67.6 | 321.4 | 12.3 | 992 | 6.38 | 0.0156 | 81.5 | 86.6 | 143.1 | 2411 | 67.6 |  |  | 0.17
68.5 | 321.6 | 123 | 8.99 | 2008-02-17 17:44 | 67.5 | 321.6 | 12.3 | 899 | 6.36 | 0.0141 | 81.6 | 86.6 | 143.6 | 2190 | 67.5 |  |  | 0.17
69 | 322.2 | 123 | 8.38 | 2008-02-17 17:45 | 67.5 | 322.2 | 12.3 | 838 | 6.36 | 0.0132 | 81.6 | 86.6 | 143.9 | 2044 | 67.5 |  |  | 0.17
69.5 | 320.6 | 123 | 8.77 | 2008-02-17 17:45 | 67.4 | 320.6 | 12.3 | 877 | 6.35 | 0.0138 | 81.6 | 86.7 | 143.9 | 2139 | 67.4 |  |  | 0.17
70 | 320.3 | 124 | 8.39 | 2008-02-17 17:46 | 67.9 | 320.3 | 12.4 | 839 | 6.3 | 0.0133 | 81.6 | 86.6 | 146 | 2064 | 67.9 |  |  | 0.17
70.5 | 322.2 | 125 | 8.46 | 2008-02-17 17:46 | 68 | 322.2 | 12.5 | 846 | 6.24 | 0.0136 | 81.4 | 86.4 | 148.5 | 2103 | 68 |  |  | 0.17
71 | 321.3 | 126 | 8.56 | 2008-02-17 17:47 | 68 | 321.3 | 12.6 | 856 | 6.19 | 0.0138 | 81.3 | 86.4 | 150.5 | 2145 | 68 |  |  | 0.17
71.5 | 321.2 | 126 | 8.11 | 2008-02-17 17:47 | 68.1 | 321.2 | 12.6 | 811 | 6.13 | 0.0132 | 81.3 | 86.3 | 152.9 | 2051 | 68.1 |  |  | 0.17
72 | 319.5 | 127 | 8.25 | 2008-02-17 17:48 | 68.1 | 319.5 | 12.7 | 825 | 6.08 | 0.0136 | 81.2 | 86.3 | 155.1 | 2105 | 68.1 |  |  | 0.17
72.5 | 319.3 | 128 | 7.92 | 2008-02-17 17:48 | 68.3 | 319.3 | 12.8 | 792 | 6.02 | 0.0132 | 81.2 | 86.2 | 157.4 | 2039 | 68.3 |  |  | 0.17
73 | 321.9 | 127 | 10.37 | 2008-02-17 17:49 | 68.4 | 321.9 | 12.7 | 1037 | 6.07 | 0.0171 | 80.9 | 86 | 155.3 | 2648 | 68.4 |  |  | 0.17
73.5 | 319.3 | 126 | 10.99 | 2008-02-17 17:49 | 68.4 | 319.3 | 12.6 | 1099 | 6.14 | 0.0179 | 81.1 | 86.2 | 152.4 | 2773 | 68.4 |  |  | 0.17
74 | 322.3 | 126 | 10.98 | 2008-02-17 17:50 | 68.6 | 322.3 | 12.6 | 1098 | 6.16 | 0.0178 | 81 | 86.1 | 151.8 | 2765 | 68.6 |  |  | 0.17
74.5 | 322.4 | 125 | 13.73 | 2008-02-17 17:50 | 68.7 | 322.4 | 12.5 | 1373 | 6.21 | 0.0221 | 80.9 | 85.9 | 149.6 | 3426 | 68.7 |  |  | 0.17
75 | 321.8 | 125 | 11.66 | 2008-02-17 17:51 | 68.8 | 321.8 | 12.5 | 1166 | 6.25 | 0.0187 | 81.2 | 86.2 | 148 | 2892 | 68.8 |  |  | 0.17
75.5 | 321.5 | 125 | 10.13 | 2008-02-17 17:51 | 69 | 321.5 | 12.5 | 1013 | 6.23 | 0.0163 | 81.3 | 86.4 | 148.8 | 2520 | 69 |  |  | 0.17
76 | 320.7 | 125 | 9.39 | 2008-02-17 17:52 | 69.1 | 320.7 | 12.5 | 939 | 6.21 | 0.0151 | 81.4 | 86.4 | 149.8 | 2345 | 69.1 |  |  | 0.17
76.5 | 322.3 | 126 | 10 | 2008-02-17 17:52 | 69.2 | 322.3 | 12.6 | 1000 | 6.19 | 0.0162 | 81.2 | 86.2 | 150.6 | 2506 | 69.2 |  |  | 0.17
77 | 321.8 | 125 | 11.98 | 2008-02-17 17:53 | 69.3 | 321.8 | 12.5 | 1198 | 6.21 | 0.0193 | 81.1 | 86.1 | 149.6 | 2990 | 69.3 |  |  | 0.17
77.5 | 321.2 | 125 | 14.04 | 2008-02-17 17:53 | 69.5 | 321.2 | 12.5 | 1404 | 6.21 | 0.0226 | 81 | 86 | 149.7 | 3506 | 69.5 |  |  | 0.17
78 | 322.6 | 122 | 45.6 | 2008-02-17 17:54 | 69.6 | 322.6 | 12.2 | 4560 | 6.48 | 0.0704 | 79.1 | 84 | 139.3 | 10913 | 69.6 |  |  | 0.17
78.5 | 321.5 | 116 | 58.78 | 2008-02-17 17:54 | 69.7 | 321.5 | 11.6 | 5878 | 6.87 | 0.0856 | 79 | 83.9 | 125.8 | 13271 | 69.7 |  |  | 0.16
79 | 322.2 | 113 | 59.82 | 2008-02-17 17:55 | 70.4 | 322.2 | 11.3 | 5982 | 7.15 | 0.0836 | 79.5 | 84.4 | 116.7 | 12964 | 70.4 |  |  | 0.17
79.5 | 325.2 | 110 | 57.38 | 2008-02-17 17:55 | 70.9 | 325.2 | 11 | 5738 | 7.37 | 0.0778 | 79.9 | 84.9 | 110.2 | 12063 | 70.9 |  |  | 0.17
80 | 326.4 | 107 | 54.85 | 2008-02-17 17:56 | 70.8 | 326.4 | 10.7 | 5485 | 7.55 | 0.0727 | 80.3 | 85.3 | 105.4 | 11264 | 70.8 |  |  | 0.16
80.5 | 325.5 | 106 | 49.32 | 2008-02-17 17:56 | 70.6 | 325.5 | 10.6 | 4932 | 7.64 | 0.0645 | 80.9 | 85.9 | 102.8 | 10004 | 70.6 |  |  | 0.16
81 | 326.9 | 105 | 50.12 | 2008-02-17 17:57 | 69.8 | 326.9 | 10.5 | 5012 | 7.69 | 0.0652 | 80.8 | 85.8 | 101.6 | 10105 | 69.8 |  |  | 0.16
81.5 | 327.7 | 104 | 50.01 | 2008-02-17 17:57 | 69.7 | 327.7 | 10.4 | 5001 | 7.78 | 0.0643 | 80.9 | 85.9 | 99.4 | 9970 | 69.7 |  |  | 0.16
82 | 328.7 | 103 | 41.85 | 2008-02-17 17:58 | 69.3 | 328.7 | 10.3 | 4185 | 7.83 | 0.0534 | 81.4 | 86.5 | 97.9 | 8282 | 69.3 |  |  | 0.15
82.5 | 330.1 | 103 | 42.36 | 2008-02-17 17:58 | 69.6 | 330.1 | 10.3 | 4236 | 7.88 | 0.0537 | 81.4 | 86.5 | 96.7 | 8331 | 69.6 |  |  | 0.15
83 | 329.3 | 102 | 45.84 | 2008-02-17 17:59 | 69.6 | 329.3 | 10.2 | 4584 | 7.91 | 0.0579 | 81.3 | 86.3 | 95.9 | 8979 | 69.6 |  |  | 0.15
83.5 | 332 | 102 | 49.25 | 2008-02-17 17:59 | 66.2 | 332 | 10.2 | 4925 | 7.93 | 0.0621 | 80.9 | 85.9 | 95.3 | 9621 | 66.2 |  |  | 0.15
84 | 331.7 | 103 | 59.61 | 2008-02-17 18:00 | 68.5 | 331.7 | 10.3 | 5961 | 7.88 | 0.0756 | 80.3 | 85.3 | 96.7 | 11725 | 68.5 |  |  | 0.14
84.5 | 332 | 104 | 52.16 | 2008-02-17 18:00 | 68 | 332 | 10.4 | 5216 | 7.81 | 0.0668 | 80.6 | 85.6 | 98.5 | 10354 | 68 |  |  | 0.14
85 | 330.9 | 105 | 39.65 | 2008-02-17 18:01 | 69.6 | 330.9 | 10.5 | 3965 | 7.7 | 0.0515 | 81.3 | 86.3 | 101.2 | 7979 | 69.6 |  |  | 0.13
85.5 | 334.2 | 106 | 33.6 | 2008-02-17 18:01 | 69 | 334.2 | 10.6 | 3360 | 7.63 | 0.044 | 81.4 | 86.5 | 103.1 | 6825 | 69 |  |  | 0.13
86 | 333.3 | 106 | 36.83 | 2008-02-17 18:02 | 69.7 | 333.3 | 10.6 | 3683 | 7.61 | 0.0484 | 81.3 | 86.3 | 103.8 | 7504 | 69.7 |  |  | 0.13
86.5 | 331.4 | 107 | 40.95 | 2008-02-17 18:02 | 69.5 | 331.4 | 10.7 | 4095 | 7.58 | 0.054 | 81 | 86 | 104.5 | 8376 | 69.5 |  |  | 0.13
87 | 333.7 | 108 | 40.02 | 2008-02-17 18:03 | 70.2 | 333.7 | 10.8 | 4002 | 7.52 | 0.0532 | 80.9 | 85.9 | 106.2 | 8251 | 70.2 |  |  | 0.13
87.5 | 332.6 | 109 | 43.24 | 2008-02-17 18:03 | 70.4 | 332.6 | 10.9 | 4324 | 7.41 | 0.0583 | 80.6 | 85.6 | 109.1 | 9044 | 70.4 |  |  | 0.16
88 | 335.8 | 111 | 43.2 | 2008-02-17 18:04 | 70.3 | 335.8 | 11.1 | 4320 | 7.29 | 0.0592 | 80.3 | 85.2 | 112.5 | 9180 | 70.3 |  |  | 0.16
88.5 | 334.9 | 112 | 39.61 | 2008-02-17 18:04 | 69.5 | 334.9 | 11.2 | 3961 | 7.22 | 0.0549 | 80.4 | 85.3 | 114.8 | 8506 | 69.5 |  |  | 0.03
89 | 332 | 113 | 36.57 | 2008-02-17 18:05 | 69.3 | 332 | 11.3 | 3657 | 7.1 | 0.0515 | 80.5 | 85.5 | 118.4 | 7987 | 69.3 |  |  | 0.03
89.5 | 335.7 | 115 | 31.9 | 2008-02-17 18:05 | 70.4 | 335.7 | 11.5 | 3190 | 6.96 | 0.0458 | 80.5 | 85.4 | 122.6 | 7101 | 70.4 |  |  | 0.02
90 | 332.8 | 117 | 25.66 | 2008-02-17 18:06 | 68.9 | 332.8 | 11.7 | 2566 | 6.82 | 0.0376 | 80.7 | 85.7 | 127.1 | 5828 | 68.9 |  |  | 0.02
90.5 | 334.5 | 118 | 20.12 | 2008-02-17 18:06 | 69.4 | 334.5 | 11.8 | 2012 | 6.75 | 0.0298 | 80.9 | 85.9 | 129.6 | 4619 | 69.4 |  |  | 0.02
91 | 333.8 | 118 | 15.24 | 2008-02-17 18:07 | 70 | 333.8 | 11.8 | 1524 | 6.78 | 0.0225 | 81.4 | 86.4 | 128.5 | 3482 | 70 |  |  | 0.02
91.5 | 333.7 | 117 | 10.05 | 2008-02-17 18:07 | 68.9 | 333.7 | 11.7 | 1005 | 6.8 | 0.0148 | 81.8 | 86.8 | 127.9 | 2291 | 68.9 |  |  | 0.02
92 | 331.5 | 117 | 7.9 | 2008-02-17 18:08 | 69.9 | 331.5 | 11.7 | 790 | 6.8 | 0.0116 | 82.1 | 87.2 | 128 | 1802 | 69.9 |  |  | 0.02
92.5 | 333.7 | 118 | 5.33 | 2008-02-17 18:08 | 69.6 | 333.7 | 11.8 | 533 | 6.73 | 0.0079 | 82.1 | 87.1 | 130.3 | 1227 | 69.6 |  |  | 0.02
93 | 333.9 | 119 | 3.76 | 2008-02-17 18:09 | 68.6 | 333.9 | 11.9 | 376 | 6.65 | 0.0057 | 82 | 87.1 | 133 | 876 | 68.6 |  |  | 0.02
93.5 | 332.3 | 121 | 3.44 | 2008-02-17 18:09 | 68.9 | 332.3 | 12.1 | 344 | 6.56 | 0.0052 | 82 | 87 | 136.2 | 813 | 68.9 |  |  | 0.02
94 | 333.1 | 125 | 1.65 | 2008-02-17 18:10 | 68.2 | 333.1 | 12.5 | 165 | 6.24 | 0.0026 | 81.5 | 86.5 | 148.3 | 410 | 68.2 |  |  | 0.54
94.5 | 335.7 | 136 | 9.51 | 2008-02-17 18:10 | 70.3 | 335.7 | 13.6 | 951 | 5.39 | 0.0177 | 78.9 | 83.8 | 187.7 | 2736 | 70.3 |  |  | 0.34
95 | 333.4 | 132 | 10.17 | 2008-02-17 18:11 | 70.5 | 333.4 | 13.2 | 1017 | 5.69 | 0.0179 | 79.7 | 84.6 | 172.6 | 2772 | 70.5 |  |  | 0.33
95.5 | 338.4 | 131 | 10.61 | 2008-02-17 18:11 | 70.8 | 338.4 | 13.1 | 1061 | 5.78 | 0.0183 | 79.6 | 84.6 | 168 | 2843 | 70.8 |  |  | 0.32
96 | 337.6 | 131 | 13.48 | 2008-02-17 18:12 | 69 | 337.6 | 13.1 | 1348 | 5.82 | 0.0232 | 79.4 | 84.3 | 166.5 | 3592 | 69 |  |  | 0.32
96.5 | 338.8 | 130 | 12.97 | 2008-02-17 18:12 | 66.5 | 338.8 | 13 | 1297 | 5.85 | 0.0222 | 79.4 | 84.3 | 164.7 | 3434 | 66.5 |  |  | 0.31
97 | 335.2 | 130 | 10.3 | 2008-02-17 18:13 | 66.5 | 335.2 | 13 | 1030 | 5.84 | 0.0176 | 79.7 | 84.7 | 165.2 | 2732 | 66.5 |  |  | 0.3
97.5 | 338.6 | 131 | 7.97 | 2008-02-17 18:13 | 67.9 | 338.6 | 13.1 | 797 | 5.78 | 0.0138 | 79.7 | 84.6 | 168 | 2136 | 67.9 |  |  | 0.29
98 | 335.9 | 132 | 6.06 | 2008-02-17 18:14 | 68.4 | 335.9 | 13.2 | 606 | 5.72 | 0.0106 | 79.9 | 84.8 | 170.9 | 1642 | 68.4 |  |  | 0.27
98.5 | 336.6 | 134 | 4.86 | 2008-02-17 18:14 | 68.9 | 336.6 | 13.4 | 486 | 5.57 | 0.0087 | 79.7 | 84.6 | 178.2 | 1352 | 68.9 |  |  | 0.26
99 | 335.9 | 136 | 4.06 | 2008-02-17 18:15 | 70.7 | 335.9 | 13.6 | 406 | 5.44 | 0.0075 | 79.5 | 84.5 | 185 | 1157 | 70.7 |  |  | 0.31
99.5 | 335.8 | 137 | 3.62 | 2008-02-17 18:15 | 68.8 | 335.8 | 13.7 | 362 | 5.34 | 0.0068 | 79.2 | 84.2 | 190.2 | 1051 | 68.8 |  |  | 0.3
100 | 336.3 | 137 | 3.46 | 2008-02-17 18:16 | 70.9 | 336.3 | 13.7 | 346 | 5.31 | 0.0065 | 79.3 | 84.2 | 192.1 | 1011 | 70.9 |  |  | 0.28
100.5 | 335.9 | 138 | 3.73 | 2008-02-17 18:16 | 70.6 | 335.9 | 13.8 | 373 | 5.25 | 0.0071 | 79.1 | 84 | 195.1 | 1101 | 70.6 |  |  | 0.27
101 | 339.4 | 139 | 3.61 | 2008-02-17 18:17 | 69.3 | 339.4 | 13.9 | 361 | 5.21 | 0.0069 | 78.7 | 83.6 | 197.5 | 1074 | 69.3 |  |  | 0.27
101.5 | 334.5 | 140 | 4.12 | 2008-02-17 18:17 | 70.2 | 334.5 | 14 | 412 | 5.14 | 0.008 | 78.8 | 83.7 | 201.4 | 1242 | 70.2 |  |  | 0.26
102 | 334.2 | 141 | 5.11 | 2008-02-17 18:18 | 71.2 | 334.2 | 14.1 | 511 | 5.07 | 0.0101 | 78.6 | 83.4 | 206 | 1564 | 71.2 |  |  | 0.25
102.5 | 334.7 | 142 | 6.48 | 2008-02-17 18:18 | 70.9 | 334.7 | 14.2 | 648 | 4.98 | 0.013 | 78.1 | 83 | 210.9 | 2015 | 70.9 |  |  | 0.25
103 | 335.3 | 142 | 6.18 | 2008-02-17 18:19 | 69.6 | 335.3 | 14.2 | 618 | 4.93 | 0.0125 | 77.9 | 82.7 | 214.2 | 1942 | 69.6 |  |  | 0.25
103.5 | 337.2 | 143 | 5.72 | 2008-02-17 18:19 | 70.9 | 337.2 | 14.3 | 572 | 4.87 | 0.0118 | 77.7 | 82.5 | 218.5 | 1822 | 70.9 |  |  | 0.24
104 | 335.4 | 144 | 7 | 2008-02-17 18:20 | 70.1 | 335.4 | 14.4 | 700 | 4.82 | 0.0145 | 77.5 | 82.3 | 221.4 | 2250 | 70.1 |  |  | 0.24
104.5 | 336.3 | 145 | 9.44 | 2008-02-17 18:20 | 70.2 | 336.3 | 14.5 | 944 | 4.72 | 0.02 | 76.9 | 81.6 | 228.3 | 3099 | 70.2 |  |  | 0.23
105 | 335.7 | 147 | 10.33 | 2008-02-17 18:21 | 70.3 | 335.7 | 14.7 | 1033 | 4.6 | 0.0225 | 76.4 | 81.1 | 236.9 | 3480 | 70.3 |  |  | 0.22
105.5 | 336.9 | 148 | 11.01 | 2008-02-17 18:21 | 69.9 | 336.9 | 14.8 | 1101 | 4.51 | 0.0244 | 75.9 | 80.6 | 244 | 3788 | 69.9 |  |  | 0.21
106 | 355.3 | 149 | 12.47 | 2008-02-17 18:22 | 72.9 | 355.3 | 14.9 | 1247 | 4.43 | 0.0282 | 74.4 | 79 | 250.3 | 4368 | 72.9 |  |  | 0.21
106.5 | 336.2 | 159 | 6.06 | 2008-02-17 18:22 | 69.7 | 336.2 | 15.9 | 606 | 3.69 | 0.0164 | 72.8 | 77.3 | 319.8 | 2544 | 69.7 |  |  | 0.2
107 | 331.8 | 156 | 4.48 | 2008-02-17 18:23 | 70.8 | 331.8 | 15.6 | 448 | 3.91 | 0.0115 | 74.6 | 79.2 | 296.3 | 1775 | 70.8 |  |  | 0.19
107.5 | 331.2 | 150 | 4.44 | 2008-02-17 18:23 | 69.1 | 331.2 | 15 | 444 | 4.38 | 0.0101 | 76.4 | 81.2 | 254.1 | 1572 | 69.1 |  |  | 0.19
108 | 331.3 | 146 | 5.37 | 2008-02-17 18:24 | 70.3 | 331.3 | 14.6 | 537 | 4.67 | 0.0115 | 77.4 | 82.2 | 232 | 1783 | 70.3 |  |  | 0.2
108.5 | 329.5 | 144 | 6.44 | 2008-02-17 18:24 | 72.5 | 329.5 | 14.4 | 644 | 4.84 | 0.0133 | 78.1 | 83 | 220.1 | 2062 | 72.5 |  |  | 0.21
109 | 331.8 | 142 | 7.04 | 2008-02-17 18:25 | 72 | 331.8 | 14.2 | 704 | 4.94 | 0.0142 | 78.2 | 83 | 213.6 | 2208 | 72 |  |  | 0.21
109.5 | 332.8 | 141 | 7.76 | 2008-02-17 18:25 | 70.4 | 332.8 | 14.1 | 776 | 5.02 | 0.0155 | 78.2 | 83 | 208.9 | 2397 | 70.4 |  |  | 0.2
110 | 334.2 | 140 | 9.04 | 2008-02-17 18:26 | 72.4 | 334.2 | 14 | 904 | 5.11 | 0.0177 | 78.4 | 83.2 | 203.5 | 2743 | 72.4 |  |  | 0.2
110.5 | 332.9 | 139 | 10.64 | 2008-02-17 18:26 | 72.5 | 332.9 | 13.9 | 1064 | 5.16 | 0.0206 | 78.4 | 83.3 | 200.2 | 3194 | 72.5 |  |  | 0.2
111 | 334.6 | 139 | 10.68 | 2008-02-17 18:27 | 70.6 | 334.6 | 13.9 | 1068 | 5.17 | 0.0207 | 78.2 | 83.1 | 199.9 | 3203 | 70.6 |  |  | 0.2
111.5 | 333.3 | 140 | 11.65 | 2008-02-17 18:27 | 72.5 | 333.3 | 14 | 1165 | 5.14 | 0.0227 | 78.2 | 83.1 | 201.8 | 3515 | 72.5 |  |  | 0.19
112 | 333.4 | 140 | 12.76 | 2008-02-17 18:28 | 70.2 | 333.4 | 14 | 1276 | 5.11 | 0.025 | 77.9 | 82.7 | 203.5 | 3873 | 70.2 |  |  | 0.19
112.5 | 334.7 | 141 | 13.65 | 2008-02-17 18:28 | 70.5 | 334.7 | 14.1 | 1365 | 5.07 | 0.0269 | 77.7 | 82.5 | 205.6 | 4172 | 70.5 |  |  | 0.19
113 | 334.6 | 141 | 13.3 | 2008-02-17 18:29 | 69.4 | 334.6 | 14.1 | 1330 | 5.02 | 0.0265 | 77.5 | 82.3 | 208.7 | 4105 | 69.4 |  |  | 0.19
113.5 | 334.7 | 143 | 13.46 | 2008-02-17 18:29 | 70.9 | 334.7 | 14.3 | 1346 | 4.91 | 0.0274 | 77.2 | 82 | 215.5 | 4246 | 70.9 |  |  | 0.19
114 | 333.4 | 144 | 13.36 | 2008-02-17 18:30 | 69 | 333.4 | 14.4 | 1336 | 4.81 | 0.0278 | 76.8 | 81.6 | 222.1 | 4304 | 69 |  |  | 0.19
114.5 | 336.3 | 146 | 12.81 | 2008-02-17 18:30 | 68 | 336.3 | 14.6 | 1281 | 4.7 | 0.0273 | 76.3 | 81 | 230 | 4227 | 68 |  |  | 0.18
115 | 337.3 | 147 | 13.87 | 2008-02-17 18:31 | 69.7 | 337.3 | 14.7 | 1387 | 4.61 | 0.0301 | 75.9 | 80.6 | 236.2 | 4663 | 69.7 |  |  | 0.18
115.5 | 336.5 | 148 | 15.2 | 2008-02-17 18:31 | 68.8 | 336.5 | 14.8 | 1520 | 4.54 | 0.0334 | 75.5 | 80.2 | 241.1 | 5184 | 68.8 |  |  | 0.18
116 | 334.5 | 149 | 15.18 | 2008-02-17 18:32 | 70 | 334.5 | 14.9 | 1518 | 4.46 | 0.034 | 75.4 | 80 | 247.5 | 5276 | 70 |  |  | 0.18
116.5 | 336.5 | 150 | 13.17 | 2008-02-17 18:32 | 70.9 | 336.5 | 15 | 1317 | 4.34 | 0.0303 | 75.1 | 79.7 | 256.8 | 4699 | 70.9 |  |  | 0.17
117 | 333.5 | 152 | 14.94 | 2008-02-17 18:33 | 73.3 | 333.5 | 15.2 | 1494 | 4.26 | 0.0351 | 74.9 | 79.5 | 264 | 5438 | 73.3 |  |  | 0.17
117.5 | 332.7 | 152 | 17.39 | 2008-02-17 18:33 | 72.1 | 332.7 | 15.2 | 1739 | 4.19 | 0.0415 | 74.3 | 78.9 | 269.8 | 6430 | 72.1 |  |  | 0.17
118 | 333.6 | 153 | 18.59 | 2008-02-17 18:34 | 69.9 | 333.6 | 15.3 | 1859 | 4.12 | 0.0451 | 73.6 | 78.1 | 275.9 | 6988 | 69.9 |  |  | 0.17
118.5 | 335 | 154 | 22.02 | 2008-02-17 18:34 | 68.6 | 335 | 15.4 | 2202 | 4.09 | 0.0539 | 72.8 | 77.3 | 279.3 | 8353 | 68.6 |  |  | 0.17
119 | 335.3 | 154 | 23.35 | 2008-02-17 18:35 | 71.9 | 335.3 | 15.4 | 2335 | 4.07 | 0.0574 | 72.8 | 77.3 | 281.2 | 8901 | 71.9 |  |  | 0.17
119.5 | 333.4 | 154 | 23.78 | 2008-02-17 18:35 | 69.4 | 333.4 | 15.4 | 2378 | 4.05 | 0.0587 | 72.6 | 77.1 | 282.8 | 9104 | 69.4 |  |  | 0.17
120 | 344.2 | 155 | 23.76 | 2008-02-17 18:36 | 72.4 | 344.2 | 15.5 | 2376 | 4.02 | 0.0591 | 71.9 | 76.4 | 285.7 | 9165 | 72.4 |  |  | 0.18
120.5 | 335.8 | 165 | 13.81 | 2008-02-17 18:36 | 71.1 | 335.8 | 16.5 | 1381 | 3.27 | 0.0423 | 69.2 | 73.5 | 374.4 | 6552 | 71.1 |  |  | 0.17
121 | 331.9 | 172 | 13.44 | 2008-02-17 18:37 | 70.8 | 331.9 | 17.2 | 1344 | 2.71 | 0.0496 | 64.8 | 68.7 | 472.2 | 7690 | 70.8 |  |  | 0.18
121.5 | 332.7 | 172 | 15.61 | 2008-02-17 18:37 | 68.8 | 332.7 | 17.2 | 1561 | 2.71 | 0.0575 | 64.1 | 68.1 | 470.9 | 8912 | 68.8 |  |  | 0.18
122 | 331.4 | 171 | 16.56 | 2008-02-17 18:38 | 67.8 | 331.4 | 17.1 | 1656 | 2.81 | 0.0589 | 65 | 69 | 451.5 | 9133 | 67.8 |  |  | 0.18
122.5 | 330.7 | 170 | 17.54 | 2008-02-17 18:38 | 68.7 | 330.7 | 17 | 1754 | 2.9 | 0.0605 | 65.8 | 69.9 | 434.8 | 9380 | 68.7 |  |  | 0.18
123 | 330.5 | 169 | 19.58 | 2008-02-17 18:39 | 69.4 | 330.5 | 16.9 | 1958 | 2.97 | 0.0659 | 66.2 | 70.3 | 421.9 | 10219 | 69.4 |  |  | 0.18
123.5 | 332.4 | 168 | 21.67 | 2008-02-17 18:39 | 70.2 | 332.4 | 16.8 | 2167 | 3.03 | 0.0715 | 66.3 | 70.4 | 411.2 | 11077 | 70.2 |  |  | 0.18
124 | 333 | 167 | 21.8 | 2008-02-17 18:40 | 69.1 | 333 | 16.7 | 2180 | 3.09 | 0.0704 | 66.7 | 70.8 | 400.9 | 10920 | 69.1 |  |  | 0.18
124.5 | 331.9 | 166 | 19.26 | 2008-02-17 18:40 | 69.3 | 331.9 | 16.6 | 1926 | 3.16 | 0.0609 | 67.8 | 71.9 | 390.1 | 9438 | 69.3 |  |  | 0.18
125 | 332.5 | 166 | 17.25 | 2008-02-17 18:41 | 69.9 | 332.5 | 16.6 | 1725 | 3.18 | 0.0542 | 68.2 | 72.4 | 387.4 | 8408 | 69.9 |  |  | 0.18
125.5 | 332.9 | 166 | 17.19 | 2008-02-17 18:41 | 69.2 | 332.9 | 16.6 | 1719 | 3.16 | 0.0544 | 68 | 72.1 | 390.4 | 8430 | 69.2 |  |  | 0.19
126 | 334.1 | 167 | 17.95 | 2008-02-17 18:42 | 69.8 | 334.1 | 16.7 | 1795 | 3.14 | 0.0571 | 67.7 | 71.8 | 392.9 | 8848 | 69.8 |  |  | 0.24
126.5 | 331.6 | 167 | 15.41 | 2008-02-17 18:42 | 69.7 | 331.6 | 16.7 | 1541 | 3.14 | 0.049 | 68.2 | 72.5 | 393.2 | 7600 | 69.7 |  |  | 0.24
127 | 333.2 | 167 | 13.54 | 2008-02-17 18:43 | 69.6 | 333.2 | 16.7 | 1354 | 3.13 | 0.0433 | 68.3 | 72.5 | 395.4 | 6708 | 69.6 |  |  | 0.24
127.5 | 334.6 | 167 | 12.12 | 2008-02-17 18:43 | 70.9 | 334.6 | 16.7 | 1212 | 3.12 | 0.0388 | 68.5 | 72.7 | 396.3 | 6015 | 70.9 |  |  | 0.24
128 | 333.1 | 167 | 11.01 | 2008-02-17 18:44 | 71.1 | 333.1 | 16.7 | 1101 | 3.11 | 0.0354 | 68.7 | 72.9 | 398.2 | 5485 | 71.1 |  |  | 0.24
128.5 | 334.1 | 168 | 10.15 | 2008-02-17 18:44 | 72.1 | 334.1 | 16.8 | 1015 | 3.06 | 0.0332 | 68.4 | 72.6 | 406.5 | 5141 | 72.1 |  |  | 0.24
129 | 334.1 | 169 | 9.42 | 2008-02-17 18:45 | 70.6 | 334.1 | 16.9 | 942 | 2.98 | 0.0316 | 67.8 | 72 | 419.3 | 4892 | 70.6 |  |  | 0.24
129.5 | 334 | 170 | 8.83 | 2008-02-17 18:45 | 70.1 | 334 | 17 | 883 | 2.92 | 0.0302 | 67.3 | 71.5 | 430 | 4680 | 70.1 |  |  | 0.24
130 | 332.7 | 170 | 8.32 | 2008-02-17 18:46 | 69.7 | 332.7 | 17 | 832 | 2.87 | 0.029 | 67 | 71.1 | 440.8 | 4499 | 69.7 |  |  | 0.24
130.5 | 331.2 | 171 | 7.9 | 2008-02-17 18:46 | 67.6 | 331.2 | 17.1 | 790 | 2.8 | 0.0282 | 66.4 | 70.5 | 454.1 | 4377 | 67.6 |  |  | 0.24
131 | 328.6 | 172 | 7.52 | 2008-02-17 18:47 | 66 | 328.6 | 17.2 | 752 | 2.73 | 0.0276 | 65.8 | 69.9 | 468.1 | 4272 | 66 |  |  | 0.24
131.5 | 329.3 | 172 | 7.21 | 2008-02-17 18:47 | 66.6 | 329.3 | 17.2 | 721 | 2.71 | 0.0266 | 65.7 | 69.8 | 472.1 | 4125 | 66.6 |  |  | 0.24
132 | 314.2 | 173 | 6.92 | 2008-02-17 18:48 | 67.7 | 314.2 | 17.3 | 692 | 2.67 | 0.0259 | 67 | 71.2 | 479.9 | 4013 | 67.7 |  |  | 0.24
132.5 | 302.4 | 176 | 6.68 | 2008-02-17 18:48 | 64.7 | 302.4 | 17.6 | 668 | 2.47 | 0.0271 | 65.9 | 70 | 528.3 | 4197 | 64.7 |  |  | 0.24
133 | 295.8 | 179 | 6.46 | 2008-02-17 18:49 | 64.6 | 295.8 | 17.9 | 646 | 2.21 | 0.0292 | 63.7 | 67.6 | 600 | 4522 | 64.6 |  |  | 0.24
133.5 | 291 | 181 | 6.25 | 2008-02-17 18:49 | 66.3 | 291 | 18.1 | 625 | 2.07 | 0.0302 | 62.6 | 66.4 | 648.1 | 4675 | 66.3 |  |  | 0.24
134 | 287.5 | 182 | 6 | 2008-02-17 18:50 | 65.7 | 287.5 | 18.2 | 600 | 1.97 | 0.0304 | 61.5 | 65.3 | 685.7 | 4714 | 65.7 |  |  | 0.24
134.5 | 283.2 | 183 | 5.73 | 2008-02-17 18:50 | 66.6 | 283.2 | 18.3 | 573 | 1.93 | 0.0296 | 61.7 | 65.5 | 701.9 | 4595 | 66.6 |  |  | 0.24
135 | 281.2 | 183 | 5.47 | 2008-02-17 18:51 | 65.8 | 281.2 | 18.3 | 547 | 1.91 | 0.0286 | 61.6 | 65.4 | 710 | 4431 | 65.8 |  |  | 0.24
135.5 | 277.8 | 183 | 5.24 | 2008-02-17 18:51 | 66.2 | 277.8 | 18.3 | 524 | 1.91 | 0.0275 | 62.1 | 65.9 | 712.5 | 4257 | 66.2 |  |  | 0.24
136 | 276.1 | 184 | 5.05 | 2008-02-17 18:52 | 62.1 | 276.1 | 18.4 | 505 | 1.89 | 0.0267 | 61.5 | 65.3 | 720.8 | 4145 | 62.1 |  |  | 0.23
136.5 | 276.9 | 184 | 4.88 | 2008-02-17 18:52 | 61.5 | 276.9 | 18.4 | 488 | 1.86 | 0.0263 | 60.7 | 64.5 | 735.5 | 4077 | 61.5 |  |  | 0.23
137 | 273.2 | 184 | 4.73 | 2008-02-17 18:53 | 62.1 | 273.2 | 18.4 | 473 | 1.82 | 0.026 | 60.8 | 64.6 | 750.7 | 4024 | 62.1 |  |  | 0.23
137.5 | 272.7 | 185 | 4.6 | 2008-02-17 18:53 | 62.8 | 272.7 | 18.5 | 460 | 1.81 | 0.0255 | 60.8 | 64.5 | 758.5 | 3949 | 62.8 |  |  | 0.23
138 | 269.4 | 185 | 4.48 | 2008-02-17 18:54 | 62 | 269.4 | 18.5 | 448 | 1.8 | 0.0249 | 61 | 64.8 | 762.8 | 3865 | 62 |  |  | 0.23
138.5 | 269.8 | 185 | 4.37 | 2008-02-17 18:54 | 61.6 | 269.8 | 18.5 | 437 | 1.78 | 0.0245 | 60.6 | 64.4 | 770.1 | 3802 | 61.6 |  |  | 0.23
139 | 267.6 | 185 | 4.27 | 2008-02-17 18:55 | 61.8 | 267.6 | 18.5 | 427 | 1.77 | 0.0242 | 60.8 | 64.5 | 776.9 | 3744 | 61.8 |  |  | 0.23
139.5 | 267.6 | 185 | 4.19 | 2008-02-17 18:55 | 62.8 | 267.6 | 18.5 | 419 | 1.75 | 0.024 | 60.6 | 64.4 | 786.9 | 3716 | 62.8 |  |  | 0.23
140 | 247.4 | 185 | 4.1 | 2008-02-17 18:56 | 64.6 | 247.4 | 18.5 | 410 | 1.75 | 0.0234 | 64.1 | 68.1 | 784.8 | 3628 | 64.6 |  |  | 0.23