## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | % COx100 | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | % CO2 | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
0 | 109.3 | 209 | 0 | 2008-02-18 16:15 | 63.5 | 109.3 | 20.9 | 0 | [6 empty] | 63.5 |  |  | 1.05
0.5 | 109.3 | 204 | 4.88 | 2008-02-18 16:16 | 64.3 | 109.3 | 20.4 | 488 | [6 empty] | 64.3 |  |  | 0.1
1 | 107.5 | 208 | 0.67 | 2008-02-18 16:16 | 64.3 | 107.5 | 20.8 | 67 | [6 empty] | 64.3 |  |  | 0.1
1.5 | 112 | 209 | 0.1 | 2008-02-18 16:17 | 64.1 | 112 | 20.9 | 10 | [6 empty] | 64.1 |  |  | 0.1
2 | 113.6 | 209 | 0.03 | 2008-02-18 16:17 | 64 | 113.6 | 20.9 | 3 | [6 empty] | 64 |  |  | 0.1
2.5 | 114.2 | 209 | 0.02 | 2008-02-18 16:18 | 64.4 | 114.2 | 20.9 | 2 | [6 empty] | 64.4 |  |  | 0.1
3 | 116.5 | 208 | 0.81 | 2008-02-18 16:18 | 64.5 | 116.5 | 20.8 | 81 | [6 empty] | 64.5 |  |  | 0.1
3.5 | 120.1 | 206 | 3.59 | 2008-02-18 16:19 | 64.6 | 120.1 | 20.6 | 359 | [6 empty] | 64.6 |  |  | 0.09
4 | 124.2 | 202 | 12.32 | 2008-02-18 16:19 | 64.9 | 124.2 | 20.2 | 1232 | [6 empty] | 64.9 |  |  | 0.74
4.5 | 130.4 | 205 | 7.41 | 2008-02-18 16:20 | 64.7 | 130.4 | 20.5 | 741 | [6 empty] | 64.7 |  |  | 0.17
5 | 131.6 | 194 | 17.03 | 2008-02-18 16:20 | 65 | 131.6 | 19.4 | 1703 | 1.1 | 0.1549 | 70.2 | 74.6 | 1309.6 | 24005 | 65 |  |  | 0.26
5.5 | 137.1 | 193 | 16.67 | 2008-02-18 16:21 | 64.8 | 137.1 | 19.3 | 1667 | 1.17 | 0.1422 | 70.5 | 74.8 | 1222.1 | 22040 | 64.8 |  |  | 0.3
6 | 146.5 | 189 | 17.64 | 2008-02-18 16:21 | 65.1 | 146.5 | 18.9 | 1764 | 1.48 | 0.119 | 73.2 | 77.7 | 946 | 18451 | 65.1 |  |  | 0.35
6.5 | 166.7 | 174 | 13.08 | 2008-02-18 16:22 | 65.1 | 166.7 | 17.4 | 1308 | 2.57 | 0.0508 | 80.3 | 85.3 | 502.4 | 7880 | 65.1 |  |  | 0.36
7 | 186.3 | 158 | 16.02 | 2008-02-18 16:22 | 65 | 186.3 | 15.8 | 1602 | 3.75 | 0.0428 | 82.5 | 87.7 | 313.7 | 6627 | 65 |  |  | 0.31
7.5 | 199.6 | 146 | 19.75 | 2008-02-18 16:23 | 64 | 199.6 | 14.6 | 1975 | 4.68 | 0.0422 | 83.4 | 88.6 | 231 | 6538 | 64 |  |  | 0.26
8 | 211.6 | 142 | 14.2 | 2008-02-18 16:23 | 64.9 | 211.6 | 14.2 | 1420 | 4.94 | 0.0288 | 83.9 | 89.1 | 213.8 | 4457 | 64.9 |  |  | 0.23
8.5 | 218.8 | 140 | 14.55 | 2008-02-18 16:24 | 65.1 | 218.8 | 14 | 1455 | 5.14 | 0.0283 | 83.8 | 89 | 201.7 | 4390 | 65.1 |  |  | 0.2
9 | 226 | 136 | 14.43 | 2008-02-18 16:24 | 65.2 | 226 | 13.6 | 1443 | 5.41 | 0.0267 | 83.9 | 89.1 | 186.7 | 4137 | 65.2 |  |  | 0.18
9.5 | 232.5 | 137 | 10.51 | 2008-02-18 16:25 | 65.4 | 232.5 | 13.7 | 1051 | 5.35 | 0.0196 | 83.9 | 89.1 | 189.7 | 3044 | 65.4 |  |  | 0.17
10 | 240.9 | 137 | 8.28 | 2008-02-18 16:25 | 65 | 240.9 | 13.7 | 828 | 5.32 | 0.0156 | 83.6 | 88.7 | 191.2 | 2411 | 65 |  |  | 0.17
10.5 | 250.4 | 129 | 5.96 | 2008-02-18 16:26 | 65.4 | 250.4 | 12.9 | 596 | 5.9 | 0.0101 | 84.3 | 89.5 | 162.5 | 1565 | 65.4 |  |  | 0.16
11 | 255.6 | 123 | 6.52 | 2008-02-18 16:26 | 65.5 | 255.6 | 12.3 | 652 | 6.4 | 0.0102 | 84.7 | 89.9 | 142.1 | 1578 | 65.5 |  |  | 0.15
11.5 | 258.3 | 126 | 7.92 | 2008-02-18 16:27 | 65.5 | 258.3 | 12.6 | 792 | 6.18 | 0.0128 | 84.1 | 89.4 | 150.9 | 1987 | 65.5 |  |  | 0.14
12 | 260.3 | 127 | 9.17 | 2008-02-18 16:27 | 65.7 | 260.3 | 12.7 | 917 | 6.09 | 0.0151 | 83.8 | 89 | 154.5 | 2334 | 65.7 |  |  | 0.13
12.5 | 264 | 129 | 9.91 | 2008-02-18 16:28 | 65.6 | 264 | 12.9 | 991 | 5.95 | 0.0167 | 83.4 | 88.5 | 160.7 | 2583 | 65.6 |  |  | 0.13
13 | 269.5 | 127 | 9.72 | 2008-02-18 16:28 | 65.8 | 269.5 | 12.7 | 972 | 6.07 | 0.016 | 83.3 | 88.5 | 155.4 | 2482 | 65.8 |  |  | 0.12
13.5 | 277.6 | 119 | 11.31 | 2008-02-18 16:29 | 65.4 | 277.6 | 11.9 | 1131 | 6.64 | 0.017 | 83.7 | 88.9 | 133.5 | 2640 | 65.4 |  |  | 0.11
14 | 284.7 | 109 | 14.82 | 2008-02-18 16:29 | 65.6 | 284.7 | 10.9 | 1482 | 7.45 | 0.0199 | 84.2 | 89.4 | 108.1 | 3084 | 65.6 |  |  | 0.11
14.5 | 289.7 | 102 | 16.86 | 2008-02-18 16:30 | 65.7 | 289.7 | 10.2 | 1686 | 7.96 | 0.0212 | 84.4 | 89.7 | 94.8 | 3284 | 65.7 |  |  | 0.1
15 | 297.1 | 100 | 20.15 | 2008-02-18 16:30 | 65.3 | 297.1 | 10 | 2015 | 8.11 | 0.0249 | 84.1 | 89.3 | 91.2 | 3852 | 65.3 |  |  | 0.1
15.5 | 299.2 | 97 | 21.53 | 2008-02-18 16:31 | 65.4 | 299.2 | 9.7 | 2153 | 8.29 | 0.026 | 84.2 | 89.4 | 86.9 | 4023 | 65.4 |  |  | 0.09
16 | 306.8 | 94 | 19.48 | 2008-02-18 16:31 | 65.7 | 306.8 | 9.4 | 1948 | 8.5 | 0.0229 | 84.2 | 89.5 | 82.4 | 3553 | 65.7 |  |  | 0.08
16.5 | 311 | 90 | 16.76 | 2008-02-18 16:32 | 65.7 | 311 | 9 | 1676 | 8.84 | 0.019 | 84.6 | 89.8 | 75.4 | 2940 | 65.7 |  |  | 0.07
17 | 316 | 87 | 13.32 | 2008-02-18 16:32 | 65.3 | 316 | 8.7 | 1332 | 9.05 | 0.0147 | 84.8 | 90.1 | 71.2 | 2281 | 65.3 |  |  | 0.07
17.5 | 319.6 | 86 | 13.07 | 2008-02-18 16:33 | 65.6 | 319.6 | 8.6 | 1307 | 9.13 | 0.0143 | 84.8 | 90 | 69.8 | 2219 | 65.6 |  |  | 0.07
18 | 321 | 84 | 13.05 | 2008-02-18 16:33 | 65.6 | 321 | 8.4 | 1305 | 9.26 | 0.0141 | 84.9 | 90.1 | 67.4 | 2185 | 65.6 |  |  | 0.07
18.5 | 325.4 | 87 | 11.19 | 2008-02-18 16:34 | 65.8 | 325.4 | 8.7 | 1119 | 9.06 | 0.0123 | 84.7 | 89.9 | 71 | 1914 | 65.8 |  |  | 0.07
19 | 324.4 | 91 | 11.79 | 2008-02-18 16:34 | 65.8 | 324.4 | 9.1 | 1179 | 8.75 | 0.0135 | 84.4 | 89.6 | 77.2 | 2089 | 65.8 |  |  | 0.07
19.5 | 323.2 | 99 | 9.21 | 2008-02-18 16:35 | 65.9 | 323.2 | 9.9 | 921 | 8.14 | 0.0113 | 83.9 | 89.1 | 90.4 | 1754 | 65.9 |  |  | 0.07
20 | 326.2 | 106 | 7 | 2008-02-18 16:35 | 66.1 | 326.2 | 10.6 | 700 | 7.62 | 0.0092 | 83.4 | 88.5 | 103.3 | 1423 | 66.1 |  |  | 0.07
20.5 | 327.4 | 107 | 6.18 | 2008-02-18 16:36 | 66 | 327.4 | 10.7 | 618 | 7.53 | 0.0082 | 83.2 | 88.4 | 105.8 | 1272 | 66 |  |  | 0.07
21 | 329.3 | 105 | 7.76 | 2008-02-18 16:36 | 66.1 | 329.3 | 10.5 | 776 | 7.71 | 0.0101 | 83.3 | 88.5 | 101.1 | 1561 | 66.1 |  |  | 0.06
21.5 | 333.1 | 162 | 5.39 | 2008-02-18 16:37 | 66.2 | 333.1 | 16.2 | 539 | 3.46 | 0.0156 | 71.5 | 76 | 348 | 2414 | 66.2 |  |  | 0.14
22 | 334.4 | 117 | 10.79 | 2008-02-18 16:37 | 66 | 334.4 | 11.7 | 1079 | 6.85 | 0.0157 | 81.6 | 86.7 | 126.2 | 2441 | 66 |  |  | 0.11
22.5 | 339.4 | 100 | 11.19 | 2008-02-18 16:38 | 66.2 | 339.4 | 10 | 1119 | 8.1 | 0.0138 | 83.2 | 88.3 | 91.3 | 2140 | 66.2 |  |  | 0.09
23 | 340.8 | 94 | 17.09 | 2008-02-18 16:38 | 65.7 | 340.8 | 9.4 | 1709 | 8.51 | 0.0201 | 83.2 | 88.4 | 82.1 | 3111 | 65.7 |  |  | 0.08
23.5 | 346.9 | 87 | 26.39 | 2008-02-18 16:39 | 66.5 | 346.9 | 8.7 | 2639 | 9.05 | 0.0292 | 83.1 | 88.3 | 71.3 | 4520 | 66.5 |  |  | 0.07
24 | 350.5 | 78 | 39.64 | 2008-02-18 16:39 | 66.5 | 350.5 | 7.8 | 3964 | 9.7 | 0.0409 | 83 | 88.1 | 59.8 | 6333 | 66.5 |  |  | 0.06
24.5 | 356.4 | 78 | 29.86 | 2008-02-18 16:40 | 67.3 | 356.4 | 7.8 | 2986 | 9.74 | 0.0307 | 83.4 | 88.5 | 59.1 | 4752 | 67.3 |  |  | 0.05
25 | 355.8 | 84 | 40.43 | 2008-02-18 16:40 | 67.2 | 355.8 | 8.4 | 4043 | 9.29 | 0.0435 | 82.4 | 87.5 | 66.9 | 6746 | 67.2 |  |  | 0.29
25.5 | 361.2 | 142 | 45.33 | 2008-02-18 16:41 | 66.9 | 361.2 | 14.2 | 4533 | 4.96 | 0.0913 | 72.6 | 77.1 | 212.3 | 14157 | 66.9 |  |  | 0.19
26 | 364.1 | 84 | 77.57 | 2008-02-18 16:41 | 66.9 | 364.1 | 8.4 | 7757 | 9.29 | 0.0835 | 80.2 | 85.2 | 66.9 | 12946 | 66.9 |  |  | 0.11
26.5 | 365.3 | 71 | 70.24 | 2008-02-18 16:42 | 66.6 | 365.3 | 7.1 | 7024 | 10.22 | 0.0687 | 81.6 | 86.7 | 51.6 | 10650 | 66.6 |  |  | 0.08
27 | 367.9 | 71 | 61.9 | 2008-02-18 16:42 | 65.7 | 367.9 | 7.1 | 6190 | 10.26 | 0.0603 | 81.9 | 87 | 51.1 | 9353 | 65.7 |  |  | 0.07
27.5 | 369.4 | 108 | 25.03 | 2008-02-18 16:43 | 66.5 | 369.4 | 10.8 | 2503 | 7.47 | 0.0335 | 80.3 | 85.2 | 107.6 | 5197 | 66.5 |  |  | 0.28
28 | 371.4 | 104 | 34.36 | 2008-02-18 16:43 | 66.7 | 371.4 | 10.4 | 3436 | 7.79 | 0.0441 | 80.1 | 85.1 | 99.1 | 6841 | 66.7 |  |  | 0.16
28.5 | 353.8 | 84 | 28.18 | 2008-02-18 16:44 | 66.7 | 353.8 | 8.4 | 2818 | 9.3 | 0.0303 | 83.1 | 88.2 | 66.7 | 4696 | 66.7 |  |  | 0.11
29 | 348.5 | 80 | 22.78 | 2008-02-18 16:44 | 66.7 | 348.5 | 8 | 2278 | 9.6 | 0.0237 | 83.8 | 89 | 61.4 | 3677 | 66.7 |  |  | 0.09
29.5 | 348.7 | 79 | 22.39 | 2008-02-18 16:45 | 66.8 | 348.7 | 7.9 | 2239 | 9.61 | 0.0233 | 83.8 | 89 | 61.4 | 3613 | 66.8 |  |  | 0.08
30 | 348.3 | 80 | 22.6 | 2008-02-18 16:45 | 67.2 | 348.3 | 8 | 2260 | 9.59 | 0.0236 | 83.8 | 89 | 61.7 | 3655 | 67.2 |  |  | 0.09
30.5 | 348.7 | 141 | 5.57 | 2008-02-18 16:46 | 67.2 | 348.7 | 14.1 | 557 | 5.01 | 0.0111 | 77.3 | 82.1 | 209.5 | 1724 | 67.2 |  |  | 0.33
31 | 348.8 | 102 | 14 | 2008-02-18 16:46 | 67.1 | 348.8 | 10.2 | 1400 | 7.93 | 0.0177 | 82.5 | 87.6 | 95.5 | 2737 | 67.1 |  |  | 0.27
31.5 | 349.7 | 88 | 10.05 | 2008-02-18 16:47 | 67.3 | 349.7 | 8.8 | 1005 | 8.94 | 0.0112 | 83.9 | 89.1 | 73.4 | 1742 | 67.3 |  |  | 0.24
32 | 350.1 | 88 | 7.43 | 2008-02-18 16:47 | 67.7 | 350.1 | 8.8 | 743 | 8.97 | 0.0083 | 84 | 89.3 | 72.8 | 1284 | 67.7 |  |  | 0.23
32.5 | 351.9 | 90 | 5.71 | 2008-02-18 16:48 | 68.3 | 351.9 | 9 | 571 | 8.85 | 0.0065 | 84 | 89.2 | 75.1 | 1000 | 68.3 |  |  | 0.22
33 | 353.4 | 91 | 4.97 | 2008-02-18 16:48 | 68.7 | 353.4 | 9.1 | 497 | 8.77 | 0.0057 | 83.9 | 89.1 | 76.8 | 878 | 68.7 |  |  | 0.21
33.5 | 355.8 | 92 | 4.14 | 2008-02-18 16:49 | 68.9 | 355.8 | 9.2 | 414 | 8.67 | 0.0048 | 83.8 | 89 | 78.7 | 740 | 68.9 |  |  | 0.2
34 | 354.7 | 92 | 4.6 | 2008-02-18 16:49 | 68.8 | 354.7 | 9.2 | 460 | 8.68 | 0.0053 | 83.8 | 89 | 78.6 | 821 | 68.8 |  |  | 0.19
34.5 | 354.4 | 94 | 3.2 | 2008-02-18 16:50 | 68.5 | 354.4 | 9.4 | 320 | 8.5 | 0.0038 | 83.7 | 88.9 | 82.3 | 583 | 68.5 |  |  | 0.18
35 | 356.2 | 95 | 2.88 | 2008-02-18 16:50 | 68.1 | 356.2 | 9.5 | 288 | 8.47 | 0.0034 | 83.6 | 88.8 | 83.1 | 527 | 68.1 |  |  | 0.18
35.5 | 358 | 96 | 2.49 | 2008-02-18 16:51 | 68.2 | 358 | 9.6 | 249 | 8.39 | 0.003 | 83.5 | 88.7 | 84.8 | 460 | 68.2 |  |  | 0.17
36 | 355.7 | 97 | 2.34 | 2008-02-18 16:51 | 68.2 | 355.7 | 9.7 | 234 | 8.3 | 0.0028 | 83.5 | 88.7 | 86.7 | 437 | 68.2 |  |  | 0.17
36.5 | 356.9 | 98 | 2.57 | 2008-02-18 16:52 | 68.5 | 356.9 | 9.8 | 257 | 8.22 | 0.0031 | 83.3 | 88.5 | 88.6 | 485 | 68.5 |  |  | 0.16
37 | 356.4 | 100 | 2.08 | 2008-02-18 16:52 | 68.3 | 356.4 | 10 | 208 | 8.08 | 0.0026 | 83.2 | 88.4 | 91.8 | 399 | 68.3 |  |  | 0.16
37.5 | 357.1 | 102 | 1.92 | 2008-02-18 16:53 | 68.5 | 357.1 | 10.2 | 192 | 7.94 | 0.0024 | 83 | 88.2 | 95.3 | 375 | 68.5 |  |  | 0.16
38 | 358.6 | 103 | 1.85 | 2008-02-18 16:53 | 68.6 | 358.6 | 10.3 | 185 | 7.83 | 0.0024 | 82.9 | 88 | 97.9 | 366 | 68.6 |  |  | 0.15
38.5 | 357.9 | 105 | 1.73 | 2008-02-18 16:54 | 68.4 | 357.9 | 10.5 | 173 | 7.71 | 0.0022 | 82.7 | 87.9 | 101.1 | 348 | 68.4 |  |  | 0.15
39 | 360.7 | 106 | 1.98 | 2008-02-18 16:54 | 68.5 | 360.7 | 10.6 | 198 | 7.62 | 0.0026 | 82.5 | 87.6 | 103.4 | 403 | 68.5 |  |  | 0.15
39.5 | 361.8 | 108 | 1.82 | 2008-02-18 16:55 | 68.4 | 361.8 | 10.8 | 182 | 7.47 | 0.0024 | 82.3 | 87.3 | 107.4 | 377 | 68.4 |  |  | 0.14
40 | 361.2 | 111 | 1.82 | 2008-02-18 16:55 | 68.6 | 361.2 | 11.1 | 182 | 7.29 | 0.0025 | 82 | 87.1 | 112.6 | 387 | 68.6 |  |  | 0.14
40.5 | 360 | 112 | 1.96 | 2008-02-18 16:56 | 68.6 | 360 | 11.2 | 196 | 7.22 | 0.0027 | 81.9 | 87 | 114.7 | 421 | 68.6 |  |  | 0.14
41 | 362.4 | 112 | 1.92 | 2008-02-18 16:56 | 68.6 | 362.4 | 11.2 | 192 | 7.18 | 0.0027 | 81.8 | 86.9 | 115.9 | 415 | 68.6 |  |  | 0.14
41.5 | 361.5 | 112 | 1.79 | 2008-02-18 16:57 | 68.8 | 361.5 | 11.2 | 179 | 7.17 | 0.0025 | 81.8 | 86.9 | 116.2 | 387 | 68.8 |  |  | 0.14
42 | 365.5 | 112 | 1.77 | 2008-02-18 16:57 | 69.4 | 365.5 | 11.2 | 177 | 7.16 | 0.0025 | 81.7 | 86.7 | 116.5 | 383 | 69.4 |  |  | 0.14
42.5 | 364.2 | 113 | 1.92 | 2008-02-18 16:58 | 69 | 364.2 | 11.3 | 192 | 7.14 | 0.0027 | 81.7 | 86.7 | 117.2 | 417 | 69 |  |  | 0.14
43 | 364.3 | 113 | 2.04 | 2008-02-18 16:58 | 68.9 | 364.3 | 11.3 | 204 | 7.08 | 0.0029 | 81.6 | 86.6 | 118.8 | 446 | 68.9 |  |  | 0.13
43.5 | 366.3 | 114 | 2.42 | 2008-02-18 16:59 | 69.2 | 366.3 | 11.4 | 242 | 7.06 | 0.0034 | 81.4 | 86.5 | 119.6 | 531 | 69.2 |  |  | 0.13
44 | 365.9 | 115 | 2.41 | 2008-02-18 16:59 | 69.4 | 365.9 | 11.5 | 241 | 6.97 | 0.0035 | 81.3 | 86.4 | 122.4 | 536 | 69.4 |  |  | 0.13
44.5 | 364.1 | 116 | 2.49 | 2008-02-18 17:00 | 69.6 | 364.1 | 11.6 | 249 | 6.88 | 0.0036 | 81.2 | 86.3 | 125.4 | 561 | 69.6 |  |  | 0.13
45 | 364.5 | 117 | 2.5 | 2008-02-18 17:00 | 69.6 | 364.5 | 11.7 | 250 | 6.84 | 0.0037 | 81.2 | 86.2 | 126.5 | 566 | 69.6 |  |  | 0.13
45.5 | 365.7 | 117 | 2.43 | 2008-02-18 17:01 | 69.5 | 365.7 | 11.7 | 243 | 6.81 | 0.0036 | 81.1 | 86.1 | 127.6 | 553 | 69.5 |  |  | 0.13
46 | 367.1 | 118 | 2.35 | 2008-02-18 17:01 | 70.4 | 367.1 | 11.8 | 235 | 6.71 | 0.0035 | 80.9 | 85.9 | 130.8 | 542 | 70.4 |  |  | 0.13
46.5 | 367.3 | 118 | 2.43 | 2008-02-18 17:02 | 71.3 | 367.3 | 11.8 | 243 | 6.73 | 0.0036 | 80.9 | 85.9 | 130.4 | 560 | 71.3 |  |  | 0.13
47 | 362.4 | 120 | 2.49 | 2008-02-18 17:02 | 71.2 | 362.4 | 12 | 249 | 6.63 | 0.0038 | 80.9 | 86 | 134 | 583 | 71.2 |  |  | 0.13
47.5 | 360.7 | 116 | 2.74 | 2008-02-18 17:03 | 71.4 | 360.7 | 11.6 | 274 | 6.89 | 0.004 | 81.5 | 86.5 | 125 | 616 | 71.4 |  |  | 0.13
48 | 358.9 | 113 | 2.87 | 2008-02-18 17:03 | 72.2 | 358.9 | 11.3 | 287 | 7.12 | 0.004 | 81.9 | 87 | 117.8 | 625 | 72.2 |  |  | 0.13
48.5 | 359.6 | 114 | 2.82 | 2008-02-18 17:04 | 73.2 | 359.6 | 11.4 | 282 | 7.03 | 0.004 | 81.8 | 86.9 | 120.4 | 622 | 73.2 |  |  | 0.13
49 | 359.8 | 114 | 2.78 | 2008-02-18 17:04 | 74.2 | 359.8 | 11.4 | 278 | 7.02 | 0.004 | 81.8 | 86.9 | 120.7 | 614 | 74.2 |  |  | 0.13
49.5 | 358 | 116 | 2.59 | 2008-02-18 17:05 | 75.1 | 358 | 11.6 | 259 | 6.89 | 0.0038 | 81.8 | 86.8 | 124.9 | 583 | 75.1 |  |  | 0.13
50 | 360.4 | 116 | 2.56 | 2008-02-18 17:05 | 75.2 | 360.4 | 11.6 | 256 | 6.88 | 0.0037 | 81.6 | 86.7 | 125.2 | 577 | 75.2 |  |  | 0.13
50.5 | 357.7 | 116 | 2.41 | 2008-02-18 17:06 | 76 | 357.7 | 11.6 | 241 | 6.89 | 0.0035 | 81.8 | 86.9 | 124.8 | 542 | 76 |  |  | 0.13
51 | 359.1 | 117 | 2.41 | 2008-02-18 17:06 | 76.7 | 359.1 | 11.7 | 241 | 6.84 | 0.0035 | 81.7 | 86.8 | 126.7 | 546 | 76.7 |  |  | 0.14
51.5 | 359.3 | 117 | 2.45 | 2008-02-18 17:07 | 76.9 | 359.3 | 11.7 | 245 | 6.83 | 0.0036 | 81.7 | 86.8 | 126.8 | 556 | 76.9 |  |  | 0.19
52 | 361.8 | 117 | 2.42 | 2008-02-18 17:07 | 77 | 361.8 | 11.7 | 242 | 6.81 | 0.0036 | 81.6 | 86.6 | 127.5 | 551 | 77 |  |  | 0.36
52.5 | 364.6 | 117 | 2.35 | 2008-02-18 17:08 | 77.2 | 364.6 | 11.7 | 235 | 6.81 | 0.0035 | 81.5 | 86.5 | 127.6 | 535 | 77.2 |  |  | 0.34
53 | 363.1 | 118 | 2.22 | 2008-02-18 17:08 | 77.7 | 363.1 | 11.8 | 222 | 6.77 | 0.0033 | 81.5 | 86.5 | 129 | 508 | 77.7 |  |  | 0.34
53.5 | 363.5 | 117 | 2.27 | 2008-02-18 17:09 | 77.8 | 363.5 | 11.7 | 227 | 6.82 | 0.0033 | 81.6 | 86.6 | 127.1 | 516 | 77.8 |  |  | 0.32
54 | 364.7 | 117 | 2.24 | 2008-02-18 17:09 | 77.9 | 364.7 | 11.7 | 224 | 6.85 | 0.0033 | 81.6 | 86.6 | 126.1 | 507 | 77.9 |  |  | 0.31
54.5 | 366.2 | 116 | 2 | 2008-02-18 17:10 | 78.3 | 366.2 | 11.6 | 200 | 6.88 | 0.0029 | 81.6 | 86.6 | 125.2 | 450 | 78.3 |  |  | 0.3
55 | 369.6 | 116 | 1.79 | 2008-02-18 17:10 | 78.7 | 369.6 | 11.6 | 179 | 6.93 | 0.0026 | 81.6 | 86.6 | 123.7 | 400 | 78.7 |  |  | 0.29
55.5 | 366 | 116 | 1.74 | 2008-02-18 17:11 | 78.8 | 366 | 11.6 | 174 | 6.87 | 0.0025 | 81.6 | 86.7 | 125.6 | 393 | 78.8 |  |  | 0.29
56 | 368.8 | 116 | 1.81 | 2008-02-18 17:11 | 79 | 368.8 | 11.6 | 181 | 6.87 | 0.0026 | 81.5 | 86.5 | 125.8 | 409 | 79 |  |  | 0.28
56.5 | 368.2 | 118 | 1.9 | 2008-02-18 17:12 | 80 | 368.2 | 11.8 | 190 | 6.75 | 0.0028 | 81.4 | 86.4 | 129.5 | 436 | 80 |  |  | 0.28
57 | 375.3 | 120 | 2.29 | 2008-02-18 17:12 | 73.3 | 375.3 | 12 | 229 | 6.64 | 0.0035 | 80.5 | 85.5 | 133.5 | 535 | 73.3 |  |  | 0.28
57.5 | 378.2 | 125 | 2.91 | 2008-02-18 17:13 | 72 | 378.2 | 12.5 | 291 | 6.26 | 0.0046 | 79.5 | 84.5 | 147.5 | 720 | 72 |  |  | 0.27
58 | 367.3 | 126 | 2.59 | 2008-02-18 17:13 | 69.6 | 367.3 | 12.6 | 259 | 6.12 | 0.0042 | 79.6 | 84.6 | 153.3 | 656 | 69.6 |  |  | 0.26
58.5 | 358.5 | 123 | 1.19 | 2008-02-18 17:14 | 66.2 | 358.5 | 12.3 | 119 | 6.37 | 0.0019 | 80.5 | 85.5 | 143.3 | 290 | 66.2 |  |  | 0.26
59 | 354.5 | 122 | 1.06 | 2008-02-18 17:14 | 66.1 | 354.5 | 12.2 | 106 | 6.46 | 0.0016 | 80.9 | 85.9 | 140.1 | 254 | 66.1 |  |  | 0.27
59.5 | 351.4 | 124 | 1.17 | 2008-02-18 17:15 | 67 | 351.4 | 12.4 | 117 | 6.32 | 0.0019 | 80.8 | 85.8 | 145.1 | 287 | 67 |  |  | 0.27
60 | 349.7 | 125 | 1.15 | 2008-02-18 17:15 | 69.6 | 349.7 | 12.5 | 115 | 6.2 | 0.0019 | 80.7 | 85.8 | 150 | 287 | 69.6 |  |  | 0.27
60.5 | 347.9 | 126 | 1.22 | 2008-02-18 17:16 | 70.9 | 347.9 | 12.6 | 122 | 6.13 | 0.002 | 80.8 | 85.8 | 152.8 | 308 | 70.9 |  |  | 0.27
61 | 349.5 | 128 | 1.39 | 2008-02-18 17:16 | 70.6 | 349.5 | 12.8 | 139 | 6.03 | 0.0023 | 80.4 | 85.4 | 157.2 | 358 | 70.6 |  |  | 0.26
61.5 | 347.9 | 126 | 0.86 | 2008-02-18 17:17 | 70.2 | 347.9 | 12.6 | 86 | 6.14 | 0.0014 | 80.8 | 85.8 | 152.6 | 217 | 70.2 |  |  | 0.26
62 | 345.5 | 126 | 0.89 | 2008-02-18 17:17 | 70 | 345.5 | 12.6 | 89 | 6.16 | 0.0014 | 80.9 | 85.9 | 151.7 | 224 | 70 |  |  | 0.26
62.5 | 347.2 | 126 | 1.23 | 2008-02-18 17:18 | 70.3 | 347.2 | 12.6 | 123 | 6.19 | 0.002 | 80.9 | 85.9 | 150.6 | 308 | 70.3 |  |  | 0.25
63 | 345.7 | 122 | 1.21 | 2008-02-18 17:18 | 69.8 | 345.7 | 12.2 | 121 | 6.49 | 0.0019 | 81.5 | 86.5 | 139 | 289 | 69.8 |  |  | 0.25
63.5 | 345.3 | 120 | 1.06 | 2008-02-18 17:19 | 69.9 | 345.3 | 12 | 106 | 6.62 | 0.0016 | 81.7 | 86.8 | 134.2 | 248 | 69.9 |  |  | 0.24
64 | 346.9 | 119 | 0.88 | 2008-02-18 17:19 | 70 | 346.9 | 11.9 | 88 | 6.67 | 0.0013 | 81.8 | 86.8 | 132.3 | 204 | 70 |  |  | 0.24
64.5 | 346.2 | 119 | 0.81 | 2008-02-18 17:20 | 70.3 | 346.2 | 11.9 | 81 | 6.7 | 0.0012 | 81.9 | 86.9 | 131.3 | 187 | 70.3 |  |  | 0.24
65 | 344.9 | 119 | 0.74 | 2008-02-18 17:20 | 70.1 | 344.9 | 11.9 | 74 | 6.7 | 0.0011 | 81.9 | 87 | 131.3 | 171 | 70.1 |  |  | 0.24
65.5 | 346.4 | 119 | 0.7 | 2008-02-18 17:21 | 70.6 | 346.4 | 11.9 | 70 | 6.68 | 0.001 | 81.8 | 86.9 | 131.9 | 162 | 70.6 |  |  | 0.23
66 | 345.8 | 120 | 0.91 | 2008-02-18 17:21 | 69.8 | 345.8 | 12 | 91 | 6.59 | 0.0014 | 81.7 | 86.7 | 135.3 | 214 | 69.8 |  |  | 0.23
66.5 | 345.1 | 122 | 1.75 | 2008-02-18 17:22 | 70.1 | 345.1 | 12.2 | 175 | 6.48 | 0.0027 | 81.5 | 86.5 | 139.1 | 418 | 70.1 |  |  | 0.22
67 | 346.4 | 122 | 1.75 | 2008-02-18 17:22 | 70.9 | 346.4 | 12.2 | 175 | 6.47 | 0.0027 | 81.4 | 86.5 | 139.4 | 419 | 70.9 |  |  | 0.22
67.5 | 345.1 | 123 | 1.66 | 2008-02-18 17:23 | 70.9 | 345.1 | 12.3 | 166 | 6.39 | 0.0026 | 81.3 | 86.4 | 142.7 | 403 | 70.9 |  |  | 0.21
68 | 345.3 | 124 | 1.52 | 2008-02-18 17:23 | 70.7 | 345.3 | 12.4 | 152 | 6.28 | 0.0024 | 81.1 | 86.2 | 146.7 | 375 | 70.7 |  |  | 0.21
68.5 | 345.4 | 125 | 1.25 | 2008-02-18 17:24 | 70.6 | 345.4 | 12.5 | 125 | 6.24 | 0.002 | 81.1 | 86.1 | 148.4 | 311 | 70.6 |  |  | 0.21
69 | 346.3 | 126 | 1.13 | 2008-02-18 17:24 | 70.7 | 346.3 | 12.6 | 113 | 6.14 | 0.0018 | 80.8 | 85.8 | 152.5 | 285 | 70.7 |  |  | 0.2
69.5 | 347.1 | 128 | 1.08 | 2008-02-18 17:25 | 70.7 | 347.1 | 12.8 | 108 | 6.03 | 0.0018 | 80.6 | 85.6 | 157.2 | 278 | 70.7 |  |  | 0.2
70 | 347.4 | 129 | 1.15 | 2008-02-18 17:25 | 70.7 | 347.4 | 12.9 | 115 | 5.92 | 0.0019 | 80.3 | 85.3 | 161.7 | 301 | 70.7 |  |  | 0.2
70.5 | 347.4 | 132 | 1.23 | 2008-02-18 17:26 | 70.8 | 347.4 | 13.2 | 123 | 5.74 | 0.0021 | 79.9 | 84.9 | 170 | 332 | 70.8 |  |  | 0.19
71 | 346 | 132 | 1.34 | 2008-02-18 17:26 | 70.6 | 346 | 13.2 | 134 | 5.68 | 0.0024 | 79.8 | 84.8 | 173 | 366 | 70.6 |  |  | 0.19
71.5 | 345.5 | 132 | 1.11 | 2008-02-18 17:27 | 70.4 | 345.5 | 13.2 | 111 | 5.74 | 0.0019 | 80 | 85 | 169.8 | 299 | 70.4 |  |  | 0.19
72 | 347.1 | 131 | 0.91 | 2008-02-18 17:27 | 70.6 | 347.1 | 13.1 | 91 | 5.77 | 0.0016 | 80 | 85 | 168.8 | 245 | 70.6 |  |  | 0.19
72.5 | 344.6 | 133 | 0.91 | 2008-02-18 17:28 | 70.4 | 344.6 | 13.3 | 91 | 5.61 | 0.0016 | 79.8 | 84.7 | 176.5 | 252 | 70.4 |  |  | 0.19
73 | 343.8 | 134 | 0.98 | 2008-02-18 17:28 | 70 | 343.8 | 13.4 | 98 | 5.53 | 0.0018 | 79.6 | 84.6 | 180.2 | 275 | 70 |  |  | 0.19
73.5 | 344.4 | 135 | 1.14 | 2008-02-18 17:29 | 70.5 | 344.4 | 13.5 | 114 | 5.52 | 0.0021 | 79.6 | 84.5 | 180.6 | 320 | 70.5 |  |  | 0.19
74 | 344.5 | 135 | 1.43 | 2008-02-18 17:29 | 70.6 | 344.5 | 13.5 | 143 | 5.51 | 0.0026 | 79.5 | 84.4 | 181.6 | 403 | 70.6 |  |  | 0.19
74.5 | 345.3 | 135 | 1.75 | 2008-02-18 17:30 | 71.4 | 345.3 | 13.5 | 175 | 5.45 | 0.0032 | 79.4 | 84.3 | 184.2 | 497 | 71.4 |  |  | 0.19
75 | 345.1 | 136 | 2.14 | 2008-02-18 17:30 | 70.2 | 345.1 | 13.6 | 214 | 5.39 | 0.004 | 79.1 | 84 | 187.6 | 616 | 70.2 |  |  | 0.19
75.5 | 344.9 | 137 | 2.08 | 2008-02-18 17:31 | 70 | 344.9 | 13.7 | 208 | 5.35 | 0.0039 | 79 | 83.9 | 189.7 | 603 | 70 |  |  | 0.19
76 | 342.9 | 138 | 2.16 | 2008-02-18 17:31 | 68.6 | 342.9 | 13.8 | 216 | 5.3 | 0.0041 | 78.9 | 83.8 | 192.5 | 632 | 68.6 |  |  | 0.19
76.5 | 344.1 | 138 | 2.12 | 2008-02-18 17:32 | 70.2 | 344.1 | 13.8 | 212 | 5.27 | 0.004 | 78.8 | 83.7 | 194.1 | 624 | 70.2 |  |  | 0.19
77 | 343 | 139 | 2.08 | 2008-02-18 17:32 | 71 | 343 | 13.9 | 208 | 5.19 | 0.004 | 78.7 | 83.6 | 198.8 | 621 | 71 |  |  | 0.18
77.5 | 343.8 | 140 | 1.64 | 2008-02-18 17:33 | 72.5 | 343.8 | 14 | 164 | 5.14 | 0.0032 | 78.7 | 83.5 | 201.7 | 495 | 72.5 |  |  | 0.18
78 | 341.8 | 140 | 1.9 | 2008-02-18 17:33 | 72.3 | 341.8 | 14 | 190 | 5.09 | 0.0037 | 78.6 | 83.5 | 204.3 | 578 | 72.3 |  |  | 0.19
78.5 | 342.6 | 141 | 2.3 | 2008-02-18 17:34 | 72.7 | 342.6 | 14.1 | 230 | 5.06 | 0.0045 | 78.5 | 83.3 | 206.4 | 705 | 72.7 |  |  | 0.19
79 | 341.3 | 141 | 2.74 | 2008-02-18 17:34 | 73.5 | 341.3 | 14.1 | 274 | 5.05 | 0.0054 | 78.5 | 83.4 | 206.9 | 841 | 73.5 |  |  | 0.19
79.5 | 343.4 | 141 | 2.92 | 2008-02-18 17:35 | 72.8 | 343.4 | 14.1 | 292 | 5.07 | 0.0058 | 78.4 | 83.3 | 205.5 | 892 | 72.8 |  |  | 0.18
80 | 342.8 | 141 | 3.4 | 2008-02-18 17:35 | 71.7 | 342.8 | 14.1 | 340 | 5.02 | 0.0068 | 78.2 | 83 | 209 | 1051 | 71.7 |  |  | 0.19
80.5 | 342.7 | 142 | 3.48 | 2008-02-18 17:36 | 73.2 | 342.7 | 14.2 | 348 | 4.95 | 0.007 | 78.1 | 82.9 | 212.9 | 1089 | 73.2 |  |  | 0.19
81 | 346.1 | 143 | 4.41 | 2008-02-18 17:36 | 73.1 | 346.1 | 14.3 | 441 | 4.92 | 0.009 | 77.7 | 82.5 | 214.8 | 1388 | 73.1 |  |  | 0.18
81.5 | 342.6 | 143 | 4.72 | 2008-02-18 17:37 | 72.2 | 342.6 | 14.3 | 472 | 4.91 | 0.0096 | 77.7 | 82.5 | 215.8 | 1490 | 72.2 |  |  | 0.19
82 | 341.9 | 142 | 5.23 | 2008-02-18 17:37 | 72.4 | 341.9 | 14.2 | 523 | 5 | 0.0105 | 78 | 82.8 | 210.1 | 1622 | 72.4 |  |  | 0.18
82.5 | 342.3 | 142 | 5.16 | 2008-02-18 17:38 | 71.6 | 342.3 | 14.2 | 516 | 4.99 | 0.0103 | 77.9 | 82.7 | 210.8 | 1604 | 71.6 |  |  | 0.18
83 | 341.9 | 142 | 4.97 | 2008-02-18 17:38 | 71.9 | 341.9 | 14.2 | 497 | 4.98 | 0.01 | 78 | 82.8 | 211.2 | 1547 | 71.9 |  |  | 0.18
83.5 | 342.5 | 142 | 5.38 | 2008-02-18 17:39 | 71.2 | 342.5 | 14.2 | 538 | 4.96 | 0.0109 | 77.8 | 82.6 | 212.7 | 1683 | 71.2 |  |  | 0.18
84 | 342.2 | 143 | 5.84 | 2008-02-18 17:39 | 71.7 | 342.2 | 14.3 | 584 | 4.87 | 0.012 | 77.5 | 82.3 | 218.4 | 1860 | 71.7 |  |  | 0.18
84.5 | 343.8 | 145 | 6 | 2008-02-18 17:40 | 71.9 | 343.8 | 14.5 | 600 | 4.78 | 0.0126 | 77.1 | 81.9 | 224.5 | 1947 | 71.9 |  |  | 0.19
85 | 342.9 | 145 | 6.74 | 2008-02-18 17:40 | 72 | 342.9 | 14.5 | 674 | 4.77 | 0.0141 | 77.1 | 81.8 | 224.7 | 2188 | 72 |  |  | 0.19
85.5 | 344.8 | 144 | 6.66 | 2008-02-18 17:41 | 71.9 | 344.8 | 14.4 | 666 | 4.79 | 0.0139 | 77 | 81.8 | 223.3 | 2153 | 71.9 |  |  | 0.19
86 | 345.9 | 144 | 6.65 | 2008-02-18 17:41 | 72.4 | 345.9 | 14.4 | 665 | 4.8 | 0.0139 | 77 | 81.8 | 223.2 | 2149 | 72.4 |  |  | 0.18
86.5 | 344.4 | 144 | 6.63 | 2008-02-18 17:42 | 72.2 | 344.4 | 14.4 | 663 | 4.78 | 0.0139 | 77 | 81.8 | 224 | 2148 | 72.2 |  |  | 0.18
87 | 341.8 | 145 | 6.64 | 2008-02-18 17:42 | 71.7 | 341.8 | 14.5 | 664 | 4.75 | 0.014 | 77 | 81.8 | 226.6 | 2169 | 71.7 |  |  | 0.19
87.5 | 342.6 | 145 | 6.86 | 2008-02-18 17:43 | 72.4 | 342.6 | 14.5 | 686 | 4.71 | 0.0146 | 76.9 | 81.6 | 228.8 | 2255 | 72.4 |  |  | 0.18
88 | 341.2 | 146 | 6.75 | 2008-02-18 17:43 | 72.4 | 341.2 | 14.6 | 675 | 4.69 | 0.0144 | 76.9 | 81.6 | 230.7 | 2232 | 72.4 |  |  | 0.19
88.5 | 340.5 | 147 | 6.86 | 2008-02-18 17:44 | 72.1 | 340.5 | 14.7 | 686 | 4.61 | 0.0149 | 76.6 | 81.4 | 236.3 | 2307 | 72.1 |  |  | 0.18
89 | 340.9 | 148 | 7.29 | 2008-02-18 17:44 | 72.1 | 340.9 | 14.8 | 729 | 4.55 | 0.016 | 76.3 | 81.1 | 240.9 | 2485 | 72.1 |  |  | 0.19
89.5 | 341.9 | 149 | 7.65 | 2008-02-18 17:45 | 72.7 | 341.9 | 14.9 | 765 | 4.46 | 0.0172 | 75.9 | 80.6 | 247.6 | 2659 | 72.7 |  |  | 0.19
90 | 344.8 | 149 | 7.96 | 2008-02-18 17:45 | 72.9 | 344.8 | 14.9 | 796 | 4.42 | 0.018 | 75.6 | 80.2 | 251.1 | 2794 | 72.9 |  |  | 0.19
90.5 | 355 | 152 | 8.85 | 2008-02-18 17:46 | 73.6 | 355 | 15.2 | 885 | 4.25 | 0.0208 | 74.1 | 78.7 | 265.1 | 3231 | 73.6 |  |  | 0.19
91 | 344.2 | 160 | 6.8 | 2008-02-18 17:46 | 73.3 | 344.2 | 16 | 680 | 3.61 | 0.0188 | 71.9 | 76.4 | 329.7 | 2922 | 73.3 |  |  | 0.19
91.5 | 340.7 | 135 | 9.77 | 2008-02-18 17:47 | 72.5 | 340.7 | 13.5 | 977 | 5.51 | 0.0177 | 79 | 83.9 | 181.2 | 2747 | 72.5 |  |  | 0.18
92 | 339.3 | 125 | 8.46 | 2008-02-18 17:47 | 72.3 | 339.3 | 12.5 | 846 | 6.23 | 0.0136 | 80.8 | 85.8 | 148.9 | 2106 | 72.3 |  |  | 0.18
92.5 | 339.2 | 124 | 5.45 | 2008-02-18 17:48 | 72.6 | 339.2 | 12.4 | 545 | 6.34 | 0.0086 | 81.3 | 86.3 | 144.6 | 1333 | 72.6 |  |  | 0.18
93 | 341 | 126 | 3.74 | 2008-02-18 17:48 | 72.8 | 341 | 12.6 | 374 | 6.15 | 0.0061 | 81 | 86 | 151.9 | 942 | 72.8 |  |  | 0.18
93.5 | 341.6 | 127 | 3 | 2008-02-18 17:49 | 73.2 | 341.6 | 12.7 | 300 | 6.08 | 0.0049 | 80.9 | 85.9 | 154.7 | 764 | 73.2 |  |  | 0.18
94 | 343.1 | 128 | 2.6 | 2008-02-18 17:49 | 72.6 | 343.1 | 12.8 | 260 | 5.99 | 0.0043 | 80.7 | 85.7 | 158.8 | 673 | 72.6 |  |  | 0.17
94.5 | 340.5 | 130 | 2.64 | 2008-02-18 17:50 | 72.5 | 340.5 | 13 | 264 | 5.87 | 0.0045 | 80.5 | 85.5 | 163.9 | 697 | 72.5 |  |  | 0.17
95 | 342 | 132 | 3.05 | 2008-02-18 17:50 | 74.3 | 342 | 13.2 | 305 | 5.74 | 0.0053 | 80.2 | 85.2 | 170 | 823 | 74.3 |  |  | 0.16
95.5 | 340.7 | 132 | 3.24 | 2008-02-18 17:51 | 74.9 | 340.7 | 13.2 | 324 | 5.7 | 0.0057 | 80.2 | 85.2 | 171.9 | 881 | 74.9 |  |  | 0.16
96 | 340.5 | 133 | 4.03 | 2008-02-18 17:51 | 68.1 | 340.5 | 13.3 | 403 | 5.62 | 0.0072 | 79.6 | 84.5 | 176 | 1112 | 68.1 |  |  | 0.12
96.5 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 17:52 |  | 335.4 | 14.45 | 700
97 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 17:52 |  | 335.4 | 14.45 | 700
97.5 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 17:53 |  | 335.4 | 14.45 | 700
98 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 17:53 |  | 335.4 | 14.45 | 700
98.5 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 17:54 |  | 335.4 | 14.45 | 700
99 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 17:54 |  | 335.4 | 14.45 | 700
99.5 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 17:55 |  | 335.4 | 14.45 | 700
100 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 17:55 |  | 335.4 | 14.45 | 700
100.5 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 17:56 |  | 335.4 | 14.45 | 700
101 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 17:56 |  | 335.4 | 14.45 | 700
101.5 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 17:57 |  | 335.4 | 14.45 | 700
102 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 17:57 |  | 335.4 | 14.45 | 700
102.5 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 17:58 |  | 335.4 | 14.45 | 700
103 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 17:58 |  | 335.4 | 14.45 | 700
103.5 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 17:59 |  | 335.4 | 14.45 | 700
104 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 17:59 |  | 335.4 | 14.45 | 700
104.5 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 18:00 |  | 335.4 | 14.45 | 700
105 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 18:00 |  | 335.4 | 14.45 | 700
105.5 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 18:01 |  | 335.4 | 14.45 | 700
106 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 18:01 |  | 335.4 | 14.45 | 700
106.5 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 18:02 |  | 335.4 | 14.45 | 700
107 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 18:02 |  | 335.4 | 14.45 | 700
107.5 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 18:03 |  | 335.4 | 14.45 | 700
108 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 18:03 |  | 335.4 | 14.45 | 700
108.5 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 18:04 |  | 335.4 | 14.45 | 700
109 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 18:04 |  | 335.4 | 14.45 | 700
109.5 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 18:05 |  | 335.4 | 14.45 | 700
110 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 18:05 |  | 335.4 | 14.45 | 700
110.5 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 18:06 |  | 335.4 | 14.45 | 700
111 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 18:06 |  | 335.4 | 14.45 | 700
111.5 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 18:07 |  | 335.4 | 14.45 | 700
112 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 18:07 |  | 335.4 | 14.45 | 700
112.5 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 18:08 |  | 335.4 | 14.45 | 700
113 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 18:08 |  | 335.4 | 14.45 | 700
113.5 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 18:09 |  | 335.4 | 14.45 | 700
114 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 18:09 |  | 335.4 | 14.45 | 700
114.5 | 335.4 | 144.5 | 7 | 2008-02-18 18:10 |  | 335.4 | 14.45 | 700
115 | 330.3 | 156 | 10.91 | 2008-02-18 18:11 | 67.6 | 330.3 | 15.6 | 1091 | 3.91 | 0.0279 | 73.6 | 78.1 | 296.5 | 4326 | 67.6 |  |  | 0.06
115.5 | 330.9 | 176 | 4.16 | 2008-02-18 18:11 | 67.1 | 330.9 | 17.6 | 416 | 2.46 | 0.0169 | 63.4 | 67.3 | 530.8 | 2624 | 67.1 |  |  | 0.06
116 | 332.7 | 192 | 12.01 | 2008-02-18 18:12 | 66.9 | 332.7 | 19.2 | 1201 | 1.24 | 0.0972 | 30.9 | 32.7 | 1154.7 | 15069 | 66.9 |  |  | 0.06
116.5 | 332.4 | 181 | 19.49 | 2008-02-18 18:12 | 66.8 | 332.4 | 18.1 | 1949 | 2.09 | 0.0933 | 54.5 | 57.9 | 641.7 | 14457 | 66.8 |  |  | 0.06
117 | 331.5 | 174 | 21.43 | 2008-02-18 18:13 | 66.5 | 331.5 | 17.4 | 2143 | 2.61 | 0.0821 | 61.8 | 65.6 | 494 | 12730 | 66.5 |  |  | 0.06
117.5 | 331.3 | 171 | 22.37 | 2008-02-18 18:13 | 66.7 | 331.3 | 17.1 | 2237 | 2.84 | 0.0789 | 64.2 | 68.1 | 446.5 | 12226 | 66.7 |  |  | 0.06
118 | 330.3 | 178 | 10.13 | 2008-02-18 18:14 | 68.2 | 330.3 | 17.8 | 1013 | 2.32 | 0.0436 | 60.7 | 64.4 | 566.9 | 6756 | 68.2 |  |  | 0.15
118.5 | 329.2 | 199 | 6.34 | 2008-02-18 18:14 | 66.4 | 329.2 | 19.9 | 634 | 0.77 | 0.0827 | 0 | 0 | 1921.3 | 12815 | 66.4 |  |  | 0.06
119 | 329.8 | 187 | 19.83 | 2008-02-18 18:15 | 68.1 | 329.8 | 18.7 | 1983 | 1.6 | 0.1239 | 43.5 | 46.1 | 868.6 | 19208 | 68.1 |  |  | 0.06
119.5 | 329.4 | 177 | 23.72 | 2008-02-18 18:15 | 67.6 | 329.4 | 17.7 | 2372 | 2.35 | 0.1009 | 58.4 | 62 | 559.5 | 15643 | 67.6 |  |  | 0.06
120 | 327.9 | 173 | 24.33 | 2008-02-18 18:16 | 68 | 327.9 | 17.3 | 2433 | 2.67 | 0.091 | 62.6 | 66.5 | 479.8 | 14105 | 68 |  |  | 0.05
120.5 | 342.5 | 172 | 24.89 | 2008-02-18 18:16 | 70 | 342.5 | 17.2 | 2489 | 2.75 | 0.0905 | 62.1 | 65.9 | 463.8 | 14032 | 70 |  |  | 0.05
121 | 332.3 | 172 | 22.75 | 2008-02-18 18:17 | 68.8 | 332.3 | 17.2 | 2275 | 2.73 | 0.0833 | 63.1 | 67 | 467.8 | 12918 | 68.8 |  |  | 0.05
121.5 | 330.6 | 180 | 14 | 2008-02-18 18:17 | 66.5 | 330.6 | 18 | 1400 | 2.16 | 0.065 | 57 | 60.5 | 619.2 | 10069 | 66.5 |  |  | 0.05
122 | 331.6 | 182 | 10.97 | 2008-02-18 18:18 | 66 | 331.6 | 18.2 | 1097 | 2.03 | 0.0541 | 55.3 | 58.7 | 664.1 | 8382 | 66 |  |  | 0.05
122.5 | 330.5 | 180 | 9.78 | 2008-02-18 18:18 | 66.2 | 330.5 | 18 | 978 | 2.14 | 0.0456 | 57.8 | 61.3 | 622.8 | 7069 | 66.2 |  |  | 0.05
123 | 331.8 | 178 | 9.22 | 2008-02-18 18:19 | 66.3 | 331.8 | 17.8 | 922 | 2.27 | 0.0406 | 59.7 | 63.4 | 582.5 | 6293 | 66.3 |  |  | 0.05
123.5 | 333.2 | 177 | 8.96 | 2008-02-18 18:19 | 65.8 | 333.2 | 17.7 | 896 | 2.38 | 0.0376 | 61.1 | 64.9 | 549.9 | 5823 | 65.8 |  |  | 0.05
124 | 333.3 | 175 | 8.97 | 2008-02-18 18:20 | 66.8 | 333.3 | 17.5 | 897 | 2.5 | 0.0359 | 62.6 | 66.5 | 520.9 | 5570 | 66.8 |  |  | 0.05
124.5 | 333.2 | 174 | 9.2 | 2008-02-18 18:20 | 67 | 333.2 | 17.4 | 920 | 2.59 | 0.0355 | 63.7 | 67.6 | 498.6 | 5508 | 67 |  |  | 0.05
125 | 334.9 | 173 | 9.45 | 2008-02-18 18:21 | 68.3 | 334.9 | 17.3 | 945 | 2.65 | 0.0357 | 64.3 | 68.3 | 484.9 | 5527 | 68.3 |  |  | 0.05
125.5 | 335.9 | 173 | 10.04 | 2008-02-18 18:21 | 67.2 | 335.9 | 17.3 | 1004 | 2.69 | 0.0373 | 64.4 | 68.4 | 475.5 | 5778 | 67.2 |  |  | 0.05
126 | 337.4 | 172 | 10.64 | 2008-02-18 18:22 | 66.7 | 337.4 | 17.2 | 1064 | 2.74 | 0.0389 | 64.6 | 68.6 | 466.1 | 6023 | 66.7 |  |  | 0.05
126.5 | 335.1 | 172 | 11.31 | 2008-02-18 18:22 | 66.9 | 335.1 | 17.2 | 1131 | 2.76 | 0.0409 | 64.9 | 68.9 | 461.1 | 6347 | 66.9 |  |  | 0.05
127 | 335.7 | 172 | 11.69 | 2008-02-18 18:23 | 66 | 335.7 | 17.2 | 1169 | 2.77 | 0.0422 | 64.8 | 68.8 | 459.9 | 6545 | 66 |  |  | 0.05
127.5 | 327.5 | 172 | 12.3 | 2008-02-18 18:23 | 67.4 | 327.5 | 17.2 | 1230 | 2.75 | 0.0447 | 65.5 | 69.5 | 462.7 | 6921 | 67.4 |  |  | 0.05
128 | 315.7 | 172 | 12.72 | 2008-02-18 18:24 | 66.5 | 315.7 | 17.2 | 1272 | 2.73 | 0.0466 | 66.3 | 70.4 | 467.7 | 7221 | 66.5 |  |  | 0.05
128.5 | 308.6 | 176 | 10.99 | 2008-02-18 18:24 | 66.3 | 308.6 | 17.6 | 1099 | 2.45 | 0.0448 | 64.3 | 68.3 | 532.5 | 6951 | 66.3 |  |  | 0.05
129 | 303.6 | 180 | 9.76 | 2008-02-18 18:25 | 67.5 | 303.6 | 18 | 976 | 2.13 | 0.0458 | 61.2 | 64.9 | 627.3 | 7099 | 67.5 |  |  | 0.05
129.5 | 275.1 | 183 | 10.05 | 2008-02-18 18:25 | 67.5 | 275.1 | 18.3 | 1005 | 1.95 | 0.0515 | 62.2 | 66 | 693.6 | 7976 | 67.5 |  |  | 0.05
130 | 262.9 | 185 | 10.64 | 2008-02-18 18:26 | 69.4 | 262.9 | 18.5 | 1064 | 1.78 | 0.0597 | 61.2 | 65 | 770.1 | 9258 | 69.4 |  |  | 0.05
130.5 | 251.9 | 189 | 11.43 | 2008-02-18 18:26 | 70.1 | 251.9 | 18.9 | 1143 | 1.47 | 0.078 | 56.3 | 59.7 | 957.4 | 12086 | 70.1 |  |  | 0.05
131 | 245.8 | 192 | 13.64 | 2008-02-18 18:27 | 69.2 | 245.8 | 19.2 | 1364 | 1.3 | 0.1052 | 51.8 | 55 | 1095.8 | 16311 | 69.2 |  |  | 0.05
131.5 | 239.4 | 193 | 15.89 | 2008-02-18 18:27 | 69 | 239.4 | 19.3 | 1589 | 1.21 | 0.1311 | 49.6 | 52.6 | 1178.8 | 20321 | 69 |  |  | 0.05
132 | 239 | 193 | 17.13 | 2008-02-18 18:28 | 69.5 | 239 | 19.3 | 1713 | 1.18 | 0.1451 | 48.2 | 51.2 | 1213.1 | 22494 | 69.5 |  |  | 0.05
132.5 | 235.1 | 193 | 18.02 | 2008-02-18 18:28 | 69.5 | 235.1 | 19.3 | 1802 | 1.17 | 0.1543 | 48.3 | 51.3 | 1227.3 | 23919 | 69.5 |  |  | 0.05
133 | 232.9 | 194 | 17.92 | 2008-02-18 18:29 | 69 | 232.9 | 19.4 | 1792 | 1.14 | 0.1576 | 47.6 | 50.5 | 1262.9 | 24424 | 69 |  |  | 0.05
133.5 | 230.1 | 194 | 17.71 | 2008-02-18 18:29 | 68.9 | 230.1 | 19.4 | 1771 | 1.11 | 0.1589 | 47.4 | 50.3 | 1290.8 | 24631 | 68.9 |  |  | 0.05
134 | 227.3 | 194 | 16.66 | 2008-02-18 18:30 | 69.4 | 227.3 | 19.4 | 1666 | 1.09 | 0.1532 | 47.5 | 50.4 | 1325.1 | 23743 | 69.4 |  |  | 0.05
134.5 | 227.3 | 195 | 16.16 | 2008-02-18 18:30 | 68.5 | 227.3 | 19.5 | 1616 | 1.05 | 0.1538 | 45.9 | 48.7 | 1375.2 | 23840 | 68.5 |  |  | 0.05
135 | 223.3 | 195 | 16.34 | 2008-02-18 18:31 | 68.3 | 223.3 | 19.5 | 1634 | 1.03 | 0.1588 | 45.8 | 48.6 | 1406.3 | 24613 | 68.3 |  |  | 0.05
135.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
136 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
136.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
137 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
137.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
138 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
138.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
139 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
139.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
140 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0