## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | % COx100 | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | % CO2 | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
0 | 58.5 | 209 | 0 | 2008-02-23 15:58 | 61.4 | 58.5 | 20.9 | 0 | [6 empty] | 61.4 |  |  | 0.4
0.5 | 137.5 | 187 | 30.7 | 2008-02-23 15:58 | 61.5 | 137.5 | 18.7 | 3070 | 1.68 | 0.1826 | 73.2 | 77.7 | 821.8 | 28300 | 61.5 |  |  | 0.28
1 | 154.1 | 171 | 40.86 | 2008-02-23 15:59 | 61.6 | 154.1 | 17.1 | 4086 | 2.86 | 0.143 | 78.2 | 83 | 442.6 | 22171 | 61.6 |  |  | 0.21
1.5 | 162.1 | 167 | 35.79 | 2008-02-23 15:59 | 61.6 | 162.1 | 16.7 | 3579 | 3.2 | 0.1117 | 79.7 | 84.6 | 383.8 | 17315 | 61.6 |  |  | 0.19
2 | 178.1 | 157 | 28.42 | 2008-02-23 16:00 | 61.6 | 178.1 | 15.7 | 2842 | 3.92 | 0.0725 | 81.8 | 86.9 | 295.3 | 11236 | 61.6 |  |  | 0.19
2.5 | 193.5 | 148 | 24.09 | 2008-02-23 16:00 | 61.9 | 193.5 | 14.8 | 2409 | 4.54 | 0.053 | 82.9 | 88 | 241.2 | 8219 | 61.9 |  |  | 0.15
3 | 204 | 143 | 19.37 | 2008-02-23 16:01 | 61.7 | 204 | 14.3 | 1937 | 4.91 | 0.0394 | 83.5 | 88.7 | 215.5 | 6111 | 61.7 |  |  | 0.13
3.5 | 209.2 | 143 | 16.91 | 2008-02-23 16:01 | 61.3 | 209.2 | 14.3 | 1691 | 4.92 | 0.0343 | 83.5 | 88.7 | 214.8 | 5323 | 61.3 |  |  | 0.13
4 | 209.5 | 142 | 13.41 | 2008-02-23 16:02 | 61.5 | 209.5 | 14.2 | 1341 | 5.04 | 0.0266 | 84.1 | 89.3 | 207.8 | 4127 | 61.5 |  |  | 0.14
4.5 | 216.3 | 142 | 11.4 | 2008-02-23 16:02 | 61.5 | 216.3 | 14.2 | 1140 | 5.02 | 0.0227 | 83.8 | 89 | 208.9 | 3521 | 61.5 |  |  | 0.12
5 | 226.5 | 139 | 10.93 | 2008-02-23 16:03 | 61.2 | 226.5 | 13.9 | 1093 | 5.25 | 0.0208 | 83.7 | 88.9 | 195.3 | 3228 | 61.2 |  |  | 0.09
5.5 | 233.5 | 135 | 10.24 | 2008-02-23 16:03 | 61.1 | 233.5 | 13.5 | 1024 | 5.53 | 0.0185 | 83.9 | 89.1 | 180.4 | 2872 | 61.1 |  |  | 0.07
6 | 237 | 128 | 7.75 | 2008-02-23 16:04 | 60.6 | 237 | 12.8 | 775 | 6.03 | 0.0129 | 84.7 | 89.9 | 157.1 | 1992 | 60.6 |  |  | 0.06
6.5 | 239.9 | 127 | 5.75 | 2008-02-23 16:04 | 60.6 | 239.9 | 12.7 | 575 | 6.15 | 0.0094 | 84.9 | 90.2 | 152.2 | 1450 | 60.6 |  |  | 0.06
7 | 242 | 128 | 4.89 | 2008-02-23 16:05 | 61 | 242 | 12.8 | 489 | 6.06 | 0.0081 | 84.8 | 90 | 156 | 1252 | 61 |  |  | 0.05
7.5 | 248.9 | 131 | 4.2 | 2008-02-23 16:05 | 61 | 248.9 | 13.1 | 420 | 5.82 | 0.0072 | 84.2 | 89.4 | 166.2 | 1118 | 61 |  |  | 0.04
8 | 246.6 | 133 | 3.57 | 2008-02-23 16:06 | 61 | 246.6 | 13.3 | 357 | 5.67 | 0.0063 | 84.1 | 89.3 | 173.1 | 975 | 61 |  |  | 0.04
8.5 | 250.7 | 131 | 3.36 | 2008-02-23 16:06 | 60.8 | 250.7 | 13.1 | 336 | 5.84 | 0.0058 | 84.2 | 89.4 | 165.6 | 893 | 60.8 |  |  | 0.03
9 | 252.6 | 132 | 3.46 | 2008-02-23 16:07 | 60.6 | 252.6 | 13.2 | 346 | 5.73 | 0.006 | 83.9 | 89.1 | 170.7 | 937 | 60.6 |  |  | 0.03
9.5 | 256.1 | 132 | 3.82 | 2008-02-23 16:07 | 61 | 256.1 | 13.2 | 382 | 5.75 | 0.0066 | 83.7 | 88.9 | 169.4 | 1029 | 61 |  |  | 0.03
10 | 265.2 | 130 | 3.32 | 2008-02-23 16:08 | 61 | 265.2 | 13 | 332 | 5.9 | 0.0056 | 83.6 | 88.8 | 162.6 | 872 | 61 |  |  | 0.04
10.5 | 263.1 | 125 | 3.37 | 2008-02-23 16:08 | 60.7 | 263.1 | 12.5 | 337 | 6.29 | 0.0054 | 84.2 | 89.5 | 146.2 | 830 | 60.7 |  |  | 0.03
11 | 260.6 | 122 | 3.8 | 2008-02-23 16:09 | 60.5 | 260.6 | 12.2 | 380 | 6.47 | 0.0059 | 84.5 | 89.8 | 139.5 | 910 | 60.5 |  |  | 0.03
11.5 | 268.3 | 155 | 3.51 | 2008-02-23 16:09 | 59.9 | 268.3 | 15.5 | 351 | 4.03 | 0.0087 | 78.8 | 83.7 | 284.8 | 1351 | 59.9 |  |  | 0.6
12 | 270.6 | 124 | 5.88 | 2008-02-23 16:10 | 60.3 | 270.6 | 12.4 | 588 | 6.31 | 0.0093 | 83.7 | 88.9 | 145.6 | 1444 | 60.3 |  |  | 0.63
12.5 | 269.3 | 122 | 6.37 | 2008-02-23 16:10 | 60.1 | 269.3 | 12.2 | 637 | 6.47 | 0.0099 | 83.9 | 89.1 | 139.7 | 1527 | 60.1 |  |  | 0.61
13 | 270 | 131 | 7.82 | 2008-02-23 16:11 | 60.7 | 270 | 13.1 | 782 | 5.82 | 0.0134 | 82.8 | 87.9 | 166.5 | 2084 | 60.7 |  |  | 0.61
13.5 | 272.4 | 138 | 9.68 | 2008-02-23 16:11 | 61.1 | 272.4 | 13.8 | 968 | 5.32 | 0.0182 | 81.5 | 86.6 | 191.3 | 2820 | 61.1 |  |  | 0.6
14 | 268.6 | 143 | 11.83 | 2008-02-23 16:12 | 60.8 | 268.6 | 14.3 | 1183 | 4.94 | 0.0239 | 80.6 | 85.6 | 213.5 | 3709 | 60.8 |  |  | 0.6
14.5 | 270.2 | 146 | 12.61 | 2008-02-23 16:12 | 61.2 | 270.2 | 14.6 | 1261 | 4.71 | 0.0268 | 79.9 | 84.8 | 229.2 | 4152 | 61.2 |  |  | 0.6
15 | 268.1 | 144 | 12.02 | 2008-02-23 16:13 | 61.3 | 268.1 | 14.4 | 1202 | 4.85 | 0.0248 | 80.4 | 85.4 | 219.7 | 3843 | 61.3 |  |  | 0.59
15.5 | 266.3 | 142 | 13.06 | 2008-02-23 16:13 | 60.6 | 266.3 | 14.2 | 1306 | 5 | 0.0261 | 80.8 | 85.8 | 210 | 4048 | 60.6 |  |  | 0.59
16 | 268.4 | 143 | 13.02 | 2008-02-23 16:14 | 61 | 268.4 | 14.3 | 1302 | 4.98 | 0.0261 | 80.6 | 85.6 | 211.2 | 4051 | 61 |  |  | 0.59
16.5 | 270.7 | 146 | 16.29 | 2008-02-23 16:14 | 60.9 | 270.7 | 14.6 | 1629 | 4.74 | 0.0344 | 79.5 | 84.4 | 226.9 | 5326 | 60.9 |  |  | 0.59
17 | 268.9 | 141 | 13.07 | 2008-02-23 16:15 | 60.8 | 268.9 | 14.1 | 1307 | 5.11 | 0.0256 | 80.9 | 85.9 | 203.4 | 3966 | 60.8 |  |  | 0.58
17.5 | 278.1 | 142 | 14.01 | 2008-02-23 16:15 | 60.4 | 278.1 | 14.2 | 1401 | 5 | 0.028 | 80 | 84.9 | 210.1 | 4345 | 60.4 |  |  | 0.58
18 | 274.8 | 143 | 12.47 | 2008-02-23 16:16 | 59.8 | 274.8 | 14.3 | 1247 | 4.95 | 0.0252 | 80.2 | 85.1 | 213.2 | 3905 | 59.8 |  |  | 0.58
18.5 | 275.4 | 142 | 10.79 | 2008-02-23 16:16 | 60.8 | 275.4 | 14.2 | 1079 | 5.02 | 0.0215 | 80.6 | 85.5 | 208.6 | 3330 | 60.8 |  |  | 0.58
19 | 275 | 141 | 10.64 | 2008-02-23 16:17 | 60.6 | 275 | 14.1 | 1064 | 5.08 | 0.0209 | 80.7 | 85.7 | 205.1 | 3246 | 60.6 |  |  | 0.57
19.5 | 274.9 | 143 | 10.92 | 2008-02-23 16:17 | 60.9 | 274.9 | 14.3 | 1092 | 4.97 | 0.022 | 80.4 | 85.4 | 211.8 | 3405 | 60.9 |  |  | 0.57
20 | 277.9 | 145 | 12.44 | 2008-02-23 16:18 | 61.2 | 277.9 | 14.5 | 1244 | 4.82 | 0.0258 | 79.7 | 84.7 | 221.8 | 4003 | 61.2 |  |  | 0.57
20.5 | 276.4 | 145 | 14.22 | 2008-02-23 16:18 | 60 | 276.4 | 14.5 | 1422 | 4.82 | 0.0295 | 79.6 | 84.5 | 221.4 | 4571 | 60 |  |  | 0.57
21 | 274.2 | 147 | 15.38 | 2008-02-23 16:19 | 60.6 | 274.2 | 14.7 | 1538 | 4.62 | 0.0333 | 79 | 83.9 | 235.3 | 5157 | 60.6 |  |  | 0.56
21.5 | 278.3 | 146 | 14.45 | 2008-02-23 16:19 | 60.5 | 278.3 | 14.6 | 1445 | 4.76 | 0.0304 | 79.3 | 84.2 | 225.6 | 4706 | 60.5 |  |  | 0.56
22 | 274.7 | 148 | 22.27 | 2008-02-23 16:20 | 60.8 | 274.7 | 14.8 | 2227 | 4.61 | 0.0483 | 78.2 | 83.1 | 236.3 | 7489 | 60.8 |  |  | 0.56
22.5 | 281 | 147 | 20.84 | 2008-02-23 16:20 | 61.3 | 281 | 14.7 | 2084 | 4.65 | 0.0448 | 78.2 | 83 | 233.3 | 6946 | 61.3 |  |  | 0.55
23 | 282.5 | 145 | 14.71 | 2008-02-23 16:21 | 61 | 282.5 | 14.5 | 1471 | 4.79 | 0.0307 | 79.1 | 84 | 223.4 | 4757 | 61 |  |  | 0.55
23.5 | 284.4 | 138 | 11.65 | 2008-02-23 16:21 | 61 | 284.4 | 13.8 | 1165 | 5.34 | 0.0218 | 80.8 | 85.8 | 190.1 | 3379 | 61 |  |  | 0.55
24 | 291.8 | 128 | 14.38 | 2008-02-23 16:22 | 60 | 291.8 | 12.8 | 1438 | 6.02 | 0.0239 | 81.5 | 86.6 | 157.4 | 3701 | 60 |  |  | 0.54
24.5 | 293.2 | 123 | 20.84 | 2008-02-23 16:22 | 61 | 293.2 | 12.3 | 2084 | 6.46 | 0.0323 | 81.8 | 86.8 | 140.1 | 5003 | 61 |  |  | 0.54
25 | 295.7 | 124 | 15.34 | 2008-02-23 16:23 | 61.2 | 295.7 | 12.4 | 1534 | 6.38 | 0.024 | 82 | 87 | 143 | 3727 | 61.2 |  |  | 0.53
25.5 | 303.2 | 122 | 21.15 | 2008-02-23 16:23 | 61.1 | 303.2 | 12.2 | 2115 | 6.49 | 0.0326 | 81.4 | 86.4 | 138.7 | 5049 | 61.1 |  |  | 0.53
26 | 306.7 | 117 | 23.76 | 2008-02-23 16:24 | 61.3 | 306.7 | 11.7 | 2376 | 6.85 | 0.0347 | 81.6 | 86.7 | 126.3 | 5377 | 61.3 |  |  | 0.52
26.5 | 326.8 | 90 | 55.15 | 2008-02-23 16:24 | 60.6 | 326.8 | 9 | 5515 | 8.89 | 0.062 | 81.8 | 86.9 | 74.3 | 9615 | 60.6 |  |  | 0.54
27 | 329.9 | 73 | 85 | 2008-02-23 16:25 | 61 | 329.9 | 7.3 | 8500 | 10.15 | 0.0838 | 81.7 | 86.8 | 52.8 | 12984 | 61 |  |  | 0.53
27.5 | 335.5 | 72 | 75 | 2008-02-23 16:25 | 61.5 | 335.5 | 7.2 | 7500 | 10.16 | 0.0738 | 82 | 87.1 | 52.6 | 11442 | 61.5 |  |  | 0.49
28 | 337 | 72 | 85 | 2008-02-23 16:26 | 60.7 | 337 | 7.2 | 8500 | 10.17 | 0.0836 | 81.5 | 86.6 | 52.4 | 12951 | 60.7 |  |  | 0.47
28.5 | 346 | 72 | 70 | 2008-02-23 16:26 | 60.5 | 346 | 7.2 | 7000 | 10.17 | 0.0688 | 82 | 87 | 52.3 | 10664 | 60.5 |  |  | 0.46
29 | 343.8 | 72 | 65 | 2008-02-23 16:27 | 60.7 | 343.8 | 7.2 | 6500 | 10.16 | 0.064 | 82.2 | 87.3 | 52.6 | 9921 | 60.7 |  |  | 0.43
29.5 | 343.8 | 72 | 70 | 2008-02-23 16:27 | 60.2 | 343.8 | 7.2 | 7000 | 10.16 | 0.0689 | 82 | 87.1 | 52.6 | 10680 | 60.2 |  |  | 0.42
30 | 344.4 | 72 | 105 | 2008-02-23 16:28 | 60.7 | 344.4 | 7.2 | 10500 | 10.2 | 0.1029 | 80.5 | 85.5 | 52 | 15957 | 60.7 |  |  | 0.41
30.5 | 345.8 | 71 | 115 | 2008-02-23 16:28 | 60.7 | 345.8 | 7.1 | 11500 | 10.27 | 0.1119 | 80.1 | 85.1 | 50.9 | 17350 | 60.7 |  |  | 0.39
31 | 340 | 69 | 145 | 2008-02-23 16:29 | 60.9 | 340 | 6.9 | 14500 | 10.38 | 0.1397 | 79.2 | 84.1 | 49.4 | 21657 | 60.9 |  |  | 0.38
31.5 | 342.4 | 68 | 150 | 2008-02-23 16:29 | 61.8 | 342.4 | 6.8 | 15000 | 10.5 | 0.1428 | 79.1 | 84 | 47.6 | 22137 | 61.8 |  |  | 0.38
32 | 345.2 | 66 | 150 | 2008-02-23 16:30 | 62 | 345.2 | 6.6 | 15000 | 10.61 | 0.1413 | 79.2 | 84.1 | 46.1 | 21909 | 62 |  |  | 0.36
32.5 | 349.8 | 65 | 130 | 2008-02-23 16:30 | 61.9 | 349.8 | 6.5 | 13000 | 10.69 | 0.1216 | 79.9 | 84.9 | 44.9 | 18843 | 61.9 |  |  | 0.34
33 | 355.7 | 64 | 115 | 2008-02-23 16:31 | 61.7 | 355.7 | 6.4 | 11500 | 10.75 | 0.107 | 80.4 | 85.4 | 44.2 | 16584 | 61.7 |  |  | 0.33
33.5 | 336.5 | 64 | 105 | 2008-02-23 16:31 | 61.9 | 336.5 | 6.4 | 10500 | 10.75 | 0.0977 | 81.4 | 86.4 | 44.2 | 15143 | 61.9 |  |  | 0.33
34 | 329.2 | 66 | 150 | 2008-02-23 16:32 | 61.2 | 329.2 | 6.6 | 15000 | 10.63 | 0.1411 | 79.6 | 84.5 | 45.9 | 21878 | 61.2 |  |  | 0.33
34.5 | 327.6 | 68 | 110 | 2008-02-23 16:32 | 60.7 | 327.6 | 6.8 | 11000 | 10.48 | 0.1049 | 81.1 | 86.1 | 47.8 | 16262 | 60.7 |  |  | 0.31
35 | 325.2 | 70 | 95 | 2008-02-23 16:33 | 60.7 | 325.2 | 7 | 9500 | 10.35 | 0.0918 | 81.6 | 86.7 | 49.7 | 14223 | 60.7 |  |  | 0.3
35.5 | 325.7 | 71 | 85 | 2008-02-23 16:33 | 61.3 | 325.7 | 7.1 | 8500 | 10.24 | 0.083 | 82 | 87 | 51.4 | 12868 | 61.3 |  |  | 0.3
36 | 325.2 | 73 | 80 | 2008-02-23 16:34 | 60.9 | 325.2 | 7.3 | 8000 | 10.14 | 0.0789 | 82.1 | 87.2 | 52.9 | 12231 | 60.9 |  |  | 0.29
36.5 | 326.8 | 74 | 80 | 2008-02-23 16:34 | 62.4 | 326.8 | 7.4 | 8000 | 10.07 | 0.0795 | 82 | 87.1 | 54 | 12317 | 62.4 |  |  | 0.29
37 | 324.7 | 74 | 95 | 2008-02-23 16:35 | 62.1 | 324.7 | 7.4 | 9500 | 10.01 | 0.0949 | 81.3 | 86.4 | 54.8 | 14704 | 62.1 |  |  | 0.28
37.5 | 327 | 74 | 130 | 2008-02-23 16:35 | 61.7 | 327 | 7.4 | 13000 | 10.01 | 0.1299 | 79.7 | 84.7 | 54.9 | 20139 | 61.7 |  |  | 0.28
38 | 329 | 74 | 120 | 2008-02-23 16:36 | 61.5 | 329 | 7.4 | 12000 | 10 | 0.12 | 80.1 | 85 | 54.9 | 18593 | 61.5 |  |  | 0.28
38.5 | 325.4 | 75 | 105 | 2008-02-23 16:36 | 62 | 325.4 | 7.5 | 10500 | 9.98 | 0.1052 | 80.8 | 85.8 | 55.4 | 16313 | 62 |  |  | 0.26
39 | 349.7 | 76 | 95 | 2008-02-23 16:37 | 62 | 349.7 | 7.6 | 9500 | 9.92 | 0.0957 | 80.5 | 85.5 | 56.2 | 14839 | 62 |  |  | 0.26
39.5 | 365.3 | 75 | 50 | 2008-02-23 16:37 | 60.4 | 365.3 | 7.5 | 5000 | 9.96 | 0.0502 | 82.1 | 87.2 | 55.6 | 7778 | 60.4 |  |  | 0.26
40 | 367.5 | 75 | 26.46 | 2008-02-23 16:38 | 63.6 | 367.5 | 7.5 | 2646 | 9.98 | 0.0265 | 83.3 | 88.5 | 55.4 | 4111 | 63.6 |  |  | 0.21
40.5 | 371.7 | 74 | 33.18 | 2008-02-23 16:38 | 62.8 | 371.7 | 7.4 | 3318 | 10 | 0.0332 | 82.8 | 88 | 55 | 5141 | 62.8 |  |  | 0.2
41 | 379.5 | 74 | 27.61 | 2008-02-23 16:39 | 62.7 | 379.5 | 7.4 | 2761 | 10.02 | 0.0276 | 82.9 | 88 | 54.7 | 4273 | 62.7 |  |  | 0.2
41.5 | 383.6 | 75 | 15.86 | 2008-02-23 16:39 | 62.5 | 383.6 | 7.5 | 1586 | 9.95 | 0.0159 | 83.3 | 88.5 | 55.8 | 2471 | 62.5 |  |  | 0.19
42 | 385.8 | 75 | 12.41 | 2008-02-23 16:40 | 62.9 | 385.8 | 7.5 | 1241 | 9.93 | 0.0125 | 83.4 | 88.6 | 56.1 | 1938 | 62.9 |  |  | 0.2
42.5 | 395.5 | 76 | 10.93 | 2008-02-23 16:40 | 62.8 | 395.5 | 7.6 | 1093 | 9.89 | 0.0111 | 83.2 | 88.3 | 56.8 | 1714 | 62.8 |  |  | 0.19
43 | 389.9 | 77 | 10.21 | 2008-02-23 16:41 | 63.7 | 389.9 | 7.7 | 1021 | 9.84 | 0.0104 | 83.4 | 88.5 | 57.5 | 1608 | 63.7 |  |  | 0.19
43.5 | 388.3 | 77 | 11.08 | 2008-02-23 16:41 | 63.6 | 388.3 | 7.7 | 1108 | 9.79 | 0.0113 | 83.3 | 88.5 | 58.4 | 1755 | 63.6 |  |  | 0.19
44 | 389.4 | 79 | 9.38 | 2008-02-23 16:42 | 64.5 | 389.4 | 7.9 | 938 | 9.68 | 0.0097 | 83.3 | 88.4 | 60.1 | 1502 | 64.5 |  |  | 0.19
44.5 | 391.8 | 80 | 8 | 2008-02-23 16:42 | 64.7 | 391.8 | 8 | 800 | 9.57 | 0.0084 | 83.2 | 88.3 | 62 | 1296 | 64.7 |  |  | 0.18
45 | 391.7 | 82 | 7.19 | 2008-02-23 16:43 | 63.9 | 391.7 | 8.2 | 719 | 9.47 | 0.0076 | 83.1 | 88.2 | 63.7 | 1177 | 63.9 |  |  | 0.18
45.5 | 393.7 | 83 | 5.94 | 2008-02-23 16:43 | 63.3 | 393.7 | 8.3 | 594 | 9.39 | 0.0063 | 83 | 88.2 | 65 | 980 | 63.3 |  |  | 0.19
46 | 391.7 | 84 | 4.82 | 2008-02-23 16:44 | 63.2 | 391.7 | 8.4 | 482 | 9.33 | 0.0052 | 83.1 | 88.2 | 66.2 | 801 | 63.2 |  |  | 0.18
46.5 | 399 | 85 | 6.78 | 2008-02-23 16:44 | 63.7 | 399 | 8.5 | 678 | 9.26 | 0.0073 | 82.7 | 87.8 | 67.4 | 1135 | 63.7 |  |  | 0.18
47 | 391 | 85 | 9.59 | 2008-02-23 16:45 | 63.8 | 391 | 8.5 | 959 | 9.24 | 0.0104 | 82.7 | 87.9 | 67.8 | 1609 | 63.8 |  |  | 0.18
47.5 | 395.1 | 86 | 6.04 | 2008-02-23 16:45 | 62.6 | 395.1 | 8.6 | 604 | 9.16 | 0.0066 | 82.7 | 87.8 | 69.2 | 1022 | 62.6 |  |  | 0.18
48 | 393.7 | 88 | 4.69 | 2008-02-23 16:46 | 62.7 | 393.7 | 8.8 | 469 | 9.04 | 0.0052 | 82.7 | 87.8 | 71.5 | 804 | 62.7 |  |  | 0.18
48.5 | 395.3 | 89 | 3.38 | 2008-02-23 16:46 | 63.3 | 395.3 | 8.9 | 338 | 8.91 | 0.0038 | 82.6 | 87.7 | 74 | 588 | 63.3 |  |  | 0.18
49 | 397.5 | 91 | 1.86 | 2008-02-23 16:47 | 65.3 | 397.5 | 9.1 | 186 | 8.75 | 0.0021 | 82.5 | 87.6 | 77.1 | 329 | 65.3 |  |  | 0.18
49.5 | 400.5 | 93 | 1.51 | 2008-02-23 16:47 | 66.2 | 400.5 | 9.3 | 151 | 8.61 | 0.0018 | 82.3 | 87.4 | 80.1 | 272 | 66.2 |  |  | 0.18
50 | 402.9 | 95 | 1.7 | 2008-02-23 16:48 | 65.9 | 402.9 | 9.5 | 170 | 8.5 | 0.002 | 82 | 87.1 | 82.4 | 310 | 65.9 |  |  | 0.18
50.5 | 397.3 | 96 | 2.36 | 2008-02-23 16:48 | 67.2 | 397.3 | 9.6 | 236 | 8.41 | 0.0028 | 82.1 | 87.2 | 84.3 | 435 | 67.2 |  |  | 0.18
51 | 399.9 | 98 | 1.61 | 2008-02-23 16:49 | 66.3 | 399.9 | 9.8 | 161 | 8.29 | 0.0019 | 81.9 | 87 | 87.1 | 301 | 66.3 |  |  | 0.19
51.5 | 403.8 | 99 | 1.35 | 2008-02-23 16:49 | 66.1 | 403.8 | 9.9 | 135 | 8.19 | 0.0016 | 81.6 | 86.7 | 89.4 | 256 | 66.1 |  |  | 0.19
52 | 406.7 | 100 | 0.97 | 2008-02-23 16:50 | 66.1 | 406.7 | 10 | 97 | 8.09 | 0.0012 | 81.4 | 86.5 | 91.6 | 186 | 66.1 |  |  | 0.19
52.5 | 404.6 | 101 | 0.85 | 2008-02-23 16:50 | 64.7 | 404.6 | 10.1 | 85 | 8.01 | 0.0011 | 81.3 | 86.4 | 93.5 | 164 | 64.7 |  |  | 0.19
53 | 405.9 | 102 | 0.86 | 2008-02-23 16:51 | 63.5 | 405.9 | 10.2 | 86 | 7.96 | 0.0011 | 81.2 | 86.2 | 94.6 | 167 | 63.5 |  |  | 0.19
53.5 | 407.8 | 103 | 1.11 | 2008-02-23 16:51 | 64.6 | 407.8 | 10.3 | 111 | 7.92 | 0.0014 | 81.1 | 86.1 | 95.6 | 217 | 64.6 |  |  | 0.19
54 | 407.4 | 103 | 1.2 | 2008-02-23 16:52 | 64.2 | 407.4 | 10.3 | 120 | 7.89 | 0.0015 | 81 | 86 | 96.5 | 236 | 64.2 |  |  | 0.19
54.5 | 407.5 | 104 | 1.33 | 2008-02-23 16:52 | 65.2 | 407.5 | 10.4 | 133 | 7.85 | 0.0017 | 81 | 86 | 97.4 | 263 | 65.2 |  |  | 0.18
55 | 408.9 | 105 | 1.56 | 2008-02-23 16:53 | 66.8 | 408.9 | 10.5 | 156 | 7.79 | 0.002 | 80.9 | 85.9 | 99.1 | 311 | 66.8 |  |  | 0.18
55.5 | 409.3 | 105 | 1.54 | 2008-02-23 16:53 | 64.3 | 409.3 | 10.5 | 154 | 7.74 | 0.002 | 80.7 | 85.7 | 100.3 | 308 | 64.3 |  |  | 0.18
56 | 409 | 105 | 1.49 | 2008-02-23 16:54 | 65 | 409 | 10.5 | 149 | 7.73 | 0.0019 | 80.7 | 85.7 | 100.6 | 299 | 65 |  |  | 0.18
56.5 | 417.8 | 105 | 1.52 | 2008-02-23 16:54 | 65.3 | 417.8 | 10.5 | 152 | 7.72 | 0.002 | 80.4 | 85.4 | 100.9 | 305 | 65.3 |  |  | 0.18
57 | 413.6 | 105 | 1.58 | 2008-02-23 16:55 | 65 | 413.6 | 10.5 | 158 | 7.72 | 0.002 | 80.5 | 85.5 | 100.8 | 317 | 65 |  |  | 0.18
57.5 | 420.8 | 106 | 1.41 | 2008-02-23 16:55 | 64.4 | 420.8 | 10.6 | 141 | 7.69 | 0.0018 | 80.2 | 85.2 | 101.6 | 284 | 64.4 |  |  | 0.18
58 | 411.4 | 106 | 1.66 | 2008-02-23 16:56 | 63.5 | 411.4 | 10.6 | 166 | 7.7 | 0.0022 | 80.5 | 85.5 | 101.3 | 334 | 63.5 |  |  | 0.18
58.5 | 412.2 | 105 | 1.77 | 2008-02-23 16:56 | 64.3 | 412.2 | 10.5 | 177 | 7.72 | 0.0023 | 80.5 | 85.5 | 100.8 | 355 | 64.3 |  |  | 0.18
59 | 416.6 | 105 | 1.75 | 2008-02-23 16:57 | 64.3 | 416.6 | 10.5 | 175 | 7.74 | 0.0023 | 80.4 | 85.4 | 100.2 | 350 | 64.3 |  |  | 0.18
59.5 | 415.8 | 105 | 1.9 | 2008-02-23 16:57 | 63.5 | 415.8 | 10.5 | 190 | 7.74 | 0.0025 | 80.4 | 85.4 | 100.3 | 381 | 63.5 |  |  | 0.18
60 | 412.3 | 105 | 2.32 | 2008-02-23 16:58 | 63.6 | 412.3 | 10.5 | 232 | 7.77 | 0.003 | 80.5 | 85.5 | 99.5 | 463 | 63.6 |  |  | 0.18
60.5 | 415.3 | 105 | 1.89 | 2008-02-23 16:58 | 63.8 | 415.3 | 10.5 | 189 | 7.78 | 0.0024 | 80.5 | 85.5 | 99.3 | 377 | 63.8 |  |  | 0.18
61 | 415.2 | 105 | 1.56 | 2008-02-23 16:59 | 63.6 | 415.2 | 10.5 | 156 | 7.73 | 0.002 | 80.4 | 85.4 | 100.5 | 313 | 63.6 |  |  | 0.18
61.5 | 419.2 | 106 | 1.2 | 2008-02-23 16:59 | 63.5 | 419.2 | 10.6 | 120 | 7.65 | 0.0016 | 80.2 | 85.1 | 102.6 | 243 | 63.5 |  |  | 0.18
62 | 416.9 | 108 | 1.04 | 2008-02-23 17:00 | 64.1 | 416.9 | 10.8 | 104 | 7.56 | 0.0014 | 80.1 | 85.1 | 105 | 213 | 64.1 |  |  | 0.18
62.5 | 417.1 | 109 | 0.94 | 2008-02-23 17:00 | 64.1 | 417.1 | 10.9 | 94 | 7.45 | 0.0013 | 80 | 84.9 | 108.1 | 196 | 64.1 |  |  | 0.18
63 | 419 | 110 | 0.88 | 2008-02-23 17:01 | 64.4 | 419 | 11 | 88 | 7.35 | 0.0012 | 79.7 | 84.7 | 110.9 | 186 | 64.4 |  |  | 0.18
63.5 | 417.3 | 111 | 1.31 | 2008-02-23 17:01 | 64.8 | 417.3 | 11.1 | 131 | 7.28 | 0.0018 | 79.7 | 84.6 | 112.8 | 279 | 64.8 |  |  | 0.18
64 | 397.4 | 112 | 1.41 | 2008-02-23 17:02 | 64.3 | 397.4 | 11.2 | 141 | 7.23 | 0.0019 | 80.3 | 85.3 | 114.2 | 302 | 64.3 |  |  | 0.18
64.5 | 385.7 | 112 | 1.21 | 2008-02-23 17:02 | 65 | 385.7 | 11.2 | 121 | 7.2 | 0.0017 | 80.8 | 85.8 | 115.1 | 260 | 65 |  |  | 0.18
65 | 382.7 | 114 | 0.58 | 2008-02-23 17:03 | 64.3 | 382.7 | 11.4 | 58 | 7.12 | 0.0008 | 80.8 | 85.8 | 117.7 | 126 | 64.3 |  |  | 0.18
65.5 | 385 | 116 | 0.51 | 2008-02-23 17:03 | 64.7 | 385 | 11.6 | 51 | 6.97 | 0.0007 | 80.5 | 85.5 | 122.3 | 113 | 64.7 |  |  | 0.18
66 | 378.5 | 117 | 0.51 | 2008-02-23 17:04 | 64.6 | 378.5 | 11.7 | 51 | 6.84 | 0.0007 | 80.5 | 85.5 | 126.6 | 116 | 64.6 |  |  | 0.18
66.5 | 381.6 | 119 | 0.45 | 2008-02-23 17:04 | 64.3 | 381.6 | 11.9 | 45 | 6.7 | 0.0007 | 80.1 | 85.1 | 131.2 | 104 | 64.3 |  |  | 0.18
67 | 375.3 | 121 | 0.5 | 2008-02-23 17:05 | 64.3 | 375.3 | 12.1 | 50 | 6.57 | 0.0008 | 80.1 | 85.1 | 135.8 | 118 | 64.3 |  |  | 0.18
67.5 | 373.2 | 123 | 0.51 | 2008-02-23 17:05 | 64.2 | 373.2 | 12.3 | 51 | 6.44 | 0.0008 | 79.9 | 84.9 | 140.7 | 123 | 64.2 |  |  | 0.18
68 | 373.5 | 124 | 0.54 | 2008-02-23 17:06 | 64.4 | 373.5 | 12.4 | 54 | 6.34 | 0.0009 | 79.7 | 84.7 | 144.5 | 132 | 64.4 |  |  | 0.18
68.5 | 372.9 | 125 | 0.62 | 2008-02-23 17:06 | 64.5 | 372.9 | 12.5 | 62 | 6.26 | 0.001 | 79.6 | 84.5 | 147.6 | 153 | 64.5 |  |  | 0.18
69 | 372.2 | 126 | 0.67 | 2008-02-23 17:07 | 63.9 | 372.2 | 12.6 | 67 | 6.22 | 0.0011 | 79.5 | 84.4 | 149.1 | 167 | 63.9 |  |  | 0.18
69.5 | 374.6 | 126 | 0.64 | 2008-02-23 17:07 | 64.4 | 374.6 | 12.6 | 64 | 6.17 | 0.001 | 79.3 | 84.2 | 151.1 | 161 | 64.4 |  |  | 0.18
70 | 375.7 | 127 | 0.72 | 2008-02-23 17:08 | 64.3 | 375.7 | 12.7 | 72 | 6.13 | 0.0012 | 79.2 | 84.1 | 152.8 | 182 | 64.3 |  |  | 0.18
70.5 | 371.9 | 127 | 0.73 | 2008-02-23 17:08 | 64.4 | 371.9 | 12.7 | 73 | 6.1 | 0.0012 | 79.3 | 84.2 | 154.2 | 186 | 64.4 |  |  | 0.19
71 | 372.6 | 128 | 0.77 | 2008-02-23 17:09 | 64.7 | 372.6 | 12.8 | 77 | 6.06 | 0.0013 | 79.2 | 84.1 | 155.8 | 197 | 64.7 |  |  | 0.19
71.5 | 374.5 | 128 | 0.85 | 2008-02-23 17:09 | 64.4 | 374.5 | 12.8 | 85 | 6.03 | 0.0014 | 79 | 83.9 | 157.2 | 219 | 64.4 |  |  | 0.19
72 | 372.6 | 129 | 0.92 | 2008-02-23 17:10 | 63.9 | 372.6 | 12.9 | 92 | 5.99 | 0.0015 | 79 | 83.9 | 158.6 | 238 | 63.9 |  |  | 0.19
72.5 | 373.1 | 129 | 0.96 | 2008-02-23 17:10 | 64.7 | 373.1 | 12.9 | 96 | 5.95 | 0.0016 | 78.9 | 83.8 | 160.4 | 250 | 64.7 |  |  | 0.19
73 | 371.7 | 130 | 0.94 | 2008-02-23 17:11 | 65.3 | 371.7 | 13 | 94 | 5.92 | 0.0016 | 78.9 | 83.8 | 161.9 | 246 | 65.3 |  |  | 0.19
73.5 | 373.6 | 130 | 0.9 | 2008-02-23 17:11 | 64.9 | 373.6 | 13 | 90 | 5.88 | 0.0015 | 78.7 | 83.6 | 163.7 | 237 | 64.9 |  |  | 0.19
74 | 371.6 | 131 | 0.94 | 2008-02-23 17:12 | 65.1 | 371.6 | 13.1 | 94 | 5.85 | 0.0016 | 78.7 | 83.6 | 165.1 | 249 | 65.1 |  |  | 0.19
74.5 | 374.3 | 131 | 0.87 | 2008-02-23 17:12 | 65 | 374.3 | 13.1 | 87 | 5.81 | 0.0015 | 78.5 | 83.4 | 166.7 | 232 | 65 |  |  | 0.2
75 | 375.2 | 132 | 0.84 | 2008-02-23 17:13 | 64.3 | 375.2 | 13.2 | 84 | 5.78 | 0.0015 | 78.4 | 83.2 | 168 | 225 | 64.3 |  |  | 0.2
75.5 | 370.7 | 132 | 0.85 | 2008-02-23 17:13 | 64.7 | 370.7 | 13.2 | 85 | 5.75 | 0.0015 | 78.5 | 83.4 | 169.6 | 229 | 64.7 |  |  | 0.2
76 | 374.3 | 132 | 0.84 | 2008-02-23 17:14 | 63.8 | 374.3 | 13.2 | 84 | 5.74 | 0.0015 | 78.3 | 83.1 | 170.2 | 227 | 63.8 |  |  | 0.2
76.5 | 373.4 | 132 | 0.83 | 2008-02-23 17:14 | 65.5 | 373.4 | 13.2 | 83 | 5.74 | 0.0014 | 78.4 | 83.3 | 169.8 | 224 | 65.5 |  |  | 0.2
77 | 374.6 | 132 | 0.79 | 2008-02-23 17:15 | 64.4 | 374.6 | 13.2 | 79 | 5.75 | 0.0014 | 78.3 | 83.2 | 169.6 | 213 | 64.4 |  |  | 0.2
77.5 | 370.2 | 132 | 0.86 | 2008-02-23 17:15 | 65.5 | 370.2 | 13.2 | 86 | 5.73 | 0.0015 | 78.6 | 83.4 | 170.3 | 232 | 65.5 |  |  | 0.2
78 | 369.8 | 132 | 1.43 | 2008-02-23 17:16 | 65.5 | 369.8 | 13.2 | 143 | 5.76 | 0.0025 | 78.6 | 83.4 | 169.2 | 385 | 65.5 |  |  | 0.2
78.5 | 371 | 131 | 1.3 | 2008-02-23 17:16 | 65.6 | 371 | 13.1 | 130 | 5.85 | 0.0022 | 78.8 | 83.6 | 165.1 | 345 | 65.6 |  |  | 0.2
79 | 368.6 | 130 | 1.1 | 2008-02-23 17:17 | 65.2 | 368.6 | 13 | 110 | 5.9 | 0.0019 | 79 | 83.9 | 162.5 | 289 | 65.2 |  |  | 0.21
79.5 | 372.1 | 130 | 1.09 | 2008-02-23 17:17 | 57.1 | 372.1 | 13 | 109 | 5.92 | 0.0018 | 78.5 | 83.3 | 161.8 | 285 | 57.1 |  |  | 0.21
80 | 369.8 | 130 | 0.98 | 2008-02-23 17:18 | 57.2 | 369.8 | 13 | 98 | 5.94 | 0.0017 | 78.6 | 83.5 | 161.1 | 256 | 57.2 |  |  | 0.21
80.5 | 370.6 | 130 | 0.98 | 2008-02-23 17:18 | 57.2 | 370.6 | 13 | 98 | 5.93 | 0.0017 | 78.6 | 83.4 | 161.4 | 256 | 57.2 |  |  | 0.21
81 | 372.6 | 130 | 1 | 2008-02-23 17:19 | 57 | 372.6 | 13 | 100 | 5.92 | 0.0017 | 78.4 | 83.3 | 161.7 | 262 | 57 |  |  | 0.22
81.5 | 372.2 | 130 | 1.07 | 2008-02-23 17:19 | 57 | 372.2 | 13 | 107 | 5.9 | 0.0018 | 78.4 | 83.3 | 162.6 | 281 | 57 |  |  | 0.22
82 | 373.1 | 130 | 1.33 | 2008-02-23 17:20 | 64.5 | 373.1 | 13 | 133 | 5.91 | 0.0023 | 78.7 | 83.6 | 162.3 | 349 | 64.5 |  |  | 0.22
82.5 | 370.3 | 130 | 1.27 | 2008-02-23 17:20 | 67.1 | 370.3 | 13 | 127 | 5.9 | 0.0022 | 79 | 83.9 | 162.7 | 334 | 67.1 |  |  | 0.22
83 | 374.6 | 130 | 1.32 | 2008-02-23 17:21 | 67.9 | 374.6 | 13 | 132 | 5.9 | 0.0022 | 78.8 | 83.7 | 162.8 | 347 | 67.9 |  |  | 0.22
83.5 | 374.7 | 130 | 1.22 | 2008-02-23 17:21 | 67.9 | 374.7 | 13 | 122 | 5.92 | 0.0021 | 78.9 | 83.8 | 161.9 | 320 | 67.9 |  |  | 0.23
84 | 378.4 | 130 | 1.12 | 2008-02-23 17:22 | 68.2 | 378.4 | 13 | 112 | 5.91 | 0.0019 | 78.7 | 83.6 | 162.2 | 294 | 68.2 |  |  | 0.23
84.5 | 374.7 | 130 | 1.1 | 2008-02-23 17:22 | 68.3 | 374.7 | 13 | 110 | 5.92 | 0.0019 | 78.9 | 83.8 | 161.7 | 288 | 68.3 |  |  | 0.23
85 | 373.6 | 130 | 1.1 | 2008-02-23 17:23 | 68.5 | 373.6 | 13 | 110 | 5.91 | 0.0019 | 78.9 | 83.8 | 162.5 | 289 | 68.5 |  |  | 0.23
85.5 | 375.1 | 130 | 1.17 | 2008-02-23 17:23 | 70 | 375.1 | 13 | 117 | 5.9 | 0.002 | 78.9 | 83.8 | 162.5 | 307 | 70 |  |  | 0.23
86 | 373.7 | 130 | 1.13 | 2008-02-23 17:24 | 69.1 | 373.7 | 13 | 113 | 5.9 | 0.0019 | 78.9 | 83.8 | 162.7 | 297 | 69.1 |  |  | 0.23
86.5 | 375.3 | 130 | 1.12 | 2008-02-23 17:24 | 69.3 | 375.3 | 13 | 112 | 5.9 | 0.0019 | 78.9 | 83.8 | 162.6 | 294 | 69.3 |  |  | 0.23
87 | 372.2 | 129 | 1.15 | 2008-02-23 17:25 | 69.1 | 372.2 | 12.9 | 115 | 5.94 | 0.0019 | 79.1 | 84 | 160.8 | 300 | 69.1 |  |  | 0.24
87.5 | 374 | 129 | 1.19 | 2008-02-23 17:25 | 69.1 | 374 | 12.9 | 119 | 5.96 | 0.002 | 79.1 | 84 | 159.9 | 309 | 69.1 |  |  | 0.24
88 | 377.7 | 129 | 1.23 | 2008-02-23 17:26 | 70.2 | 377.7 | 12.9 | 123 | 5.98 | 0.0021 | 79 | 83.9 | 159.1 | 319 | 70.2 |  |  | 0.24
88.5 | 376.9 | 129 | 1.26 | 2008-02-23 17:26 | 69.9 | 376.9 | 12.9 | 126 | 5.99 | 0.0021 | 79 | 83.9 | 159 | 326 | 69.9 |  |  | 0.25
89 | 379 | 129 | 1.36 | 2008-02-23 17:27 | 70 | 379 | 12.9 | 136 | 6 | 0.0023 | 78.9 | 83.8 | 158.5 | 352 | 70 |  |  | 0.25
89.5 | 375.8 | 128 | 1.44 | 2008-02-23 17:27 | 69.9 | 375.8 | 12.8 | 144 | 6.02 | 0.0024 | 79.1 | 84 | 157.4 | 371 | 69.9 |  |  | 0.25
90 | 376.2 | 128 | 1.48 | 2008-02-23 17:28 | 69.8 | 376.2 | 12.8 | 148 | 6.03 | 0.0025 | 79.1 | 84 | 157.1 | 380 | 69.8 |  |  | 0.25
90.5 | 376.7 | 128 | 1.43 | 2008-02-23 17:28 | 69.1 | 376.7 | 12.8 | 143 | 6.06 | 0.0024 | 79.1 | 84 | 156 | 366 | 69.1 |  |  | 0.26
91 | 375.2 | 128 | 1.5 | 2008-02-23 17:29 | 70.8 | 375.2 | 12.8 | 150 | 6.08 | 0.0025 | 79.3 | 84.2 | 155.1 | 383 | 70.8 |  |  | 0.25
91.5 | 375.9 | 128 | 1.45 | 2008-02-23 17:29 | 70.6 | 375.9 | 12.8 | 145 | 6.07 | 0.0024 | 79.3 | 84.2 | 155.3 | 370 | 70.6 |  |  | 0.26
92 | 377 | 128 | 1.36 | 2008-02-23 17:30 | 70.1 | 377 | 12.8 | 136 | 6.05 | 0.0022 | 79.2 | 84.1 | 156.1 | 348 | 70.1 |  |  | 0.18
92.5 | 376.8 | 128 | 1.43 | 2008-02-23 17:30 | 69.9 | 376.8 | 12.8 | 143 | 6.02 | 0.0024 | 79.1 | 84 | 157.7 | 368 | 69.9 |  |  | 0.19
93 | 381.1 | 129 | 1.68 | 2008-02-23 17:31 | 69.6 | 381.1 | 12.9 | 168 | 5.95 | 0.0028 | 78.7 | 83.5 | 160.7 | 438 | 69.6 |  |  | 0.19
93.5 | 374.2 | 130 | 3.23 | 2008-02-23 17:31 | 67.8 | 374.2 | 13 | 323 | 5.93 | 0.0054 | 78.7 | 83.6 | 161.5 | 845 | 67.8 |  |  | 0.19
94 | 376.4 | 130 | 3.79 | 2008-02-23 17:32 | 67.3 | 376.4 | 13 | 379 | 5.88 | 0.0064 | 78.4 | 83.3 | 163.6 | 999 | 67.3 |  |  | 0.19
94.5 | 380.6 | 131 | 3.17 | 2008-02-23 17:32 | 67.1 | 380.6 | 13.1 | 317 | 5.83 | 0.0054 | 78.1 | 83 | 166 | 843 | 67.1 |  |  | 0.19
95 | 377.2 | 131 | 2.87 | 2008-02-23 17:33 | 67.3 | 377.2 | 13.1 | 287 | 5.81 | 0.0049 | 78.3 | 83.2 | 166.6 | 765 | 67.3 |  |  | 0.19
95.5 | 374.1 | 131 | 2.47 | 2008-02-23 17:33 | 66.8 | 374.1 | 13.1 | 247 | 5.86 | 0.0042 | 78.6 | 83.5 | 164.5 | 653 | 66.8 |  |  | 0.19
96 | 374.6 | 131 | 2.26 | 2008-02-23 17:34 | 69.6 | 374.6 | 13.1 | 226 | 5.86 | 0.0039 | 78.7 | 83.6 | 164.6 | 598 | 69.6 |  |  | 0.19
96.5 | 373.9 | 131 | 2.09 | 2008-02-23 17:34 | 69.1 | 373.9 | 13.1 | 209 | 5.81 | 0.0036 | 78.6 | 83.5 | 166.8 | 558 | 69.1 |  |  | 0.2
97 | 376 | 132 | 2.2 | 2008-02-23 17:35 | 69.3 | 376 | 13.2 | 220 | 5.76 | 0.0038 | 78.4 | 83.3 | 169 | 592 | 69.3 |  |  | 0.2
97.5 | 375.6 | 133 | 2.39 | 2008-02-23 17:35 | 68.5 | 375.6 | 13.3 | 239 | 5.68 | 0.0042 | 78.2 | 83 | 172.7 | 652 | 68.5 |  |  | 0.2
98 | 373.9 | 134 | 2.89 | 2008-02-23 17:36 | 65.7 | 373.9 | 13.4 | 289 | 5.6 | 0.0052 | 77.8 | 82.7 | 176.8 | 800 | 65.7 |  |  | 0.2
98.5 | 375.8 | 135 | 3.29 | 2008-02-23 17:36 | 66.7 | 375.8 | 13.5 | 329 | 5.52 | 0.006 | 77.5 | 82.3 | 180.9 | 924 | 66.7 |  |  | 0.2
99 | 375.6 | 136 | 3.86 | 2008-02-23 17:37 | 66.9 | 375.6 | 13.6 | 386 | 5.49 | 0.007 | 77.4 | 82.2 | 182.2 | 1089 | 66.9 |  |  | 0.2
99.5 | 374.7 | 136 | 3.86 | 2008-02-23 17:37 | 67.6 | 374.7 | 13.6 | 386 | 5.48 | 0.007 | 77.5 | 82.3 | 183 | 1092 | 67.6 |  |  | 0.2
100 | 375.9 | 136 | 4.02 | 2008-02-23 17:38 | 67.7 | 375.9 | 13.6 | 402 | 5.46 | 0.0074 | 77.4 | 82.1 | 184.1 | 1142 | 67.7 |  |  | 0.2
100.5 | 373.6 | 137 | 4.47 | 2008-02-23 17:38 | 67.9 | 373.6 | 13.7 | 447 | 5.42 | 0.0082 | 77.3 | 82.1 | 185.9 | 1278 | 67.9 |  |  | 0.2
101 | 372.5 | 137 | 5.01 | 2008-02-23 17:39 | 67.6 | 372.5 | 13.7 | 501 | 5.38 | 0.0093 | 77.2 | 82 | 188.4 | 1445 | 67.6 |  |  | 0.21
101.5 | 373.5 | 138 | 4.99 | 2008-02-23 17:39 | 69 | 373.5 | 13.8 | 499 | 5.33 | 0.0094 | 77.1 | 81.9 | 190.9 | 1451 | 69 |  |  | 0.21
102 | 376.7 | 138 | 5.52 | 2008-02-23 17:40 | 70.4 | 376.7 | 13.8 | 552 | 5.29 | 0.0104 | 76.8 | 81.6 | 193.2 | 1618 | 70.4 |  |  | 0.21
102.5 | 375.1 | 139 | 6.04 | 2008-02-23 17:40 | 70.9 | 375.1 | 13.9 | 604 | 5.25 | 0.0115 | 76.8 | 81.5 | 195.4 | 1784 | 70.9 |  |  | 0.21
103 | 375.1 | 139 | 6.31 | 2008-02-23 17:41 | 70.1 | 375.1 | 13.9 | 631 | 5.21 | 0.0121 | 76.6 | 81.3 | 197.8 | 1879 | 70.1 |  |  | 0.22
103.5 | 375.4 | 140 | 7.03 | 2008-02-23 17:41 | 70.3 | 375.4 | 14 | 703 | 5.17 | 0.0136 | 76.4 | 81.1 | 199.6 | 2106 | 70.3 |  |  | 0.22
104 | 372.6 | 140 | 7.48 | 2008-02-23 17:42 | 70.3 | 372.6 | 14 | 748 | 5.14 | 0.0145 | 76.4 | 81.1 | 201.3 | 2254 | 70.3 |  |  | 0.21
104.5 | 374 | 141 | 8.03 | 2008-02-23 17:42 | 70.5 | 374 | 14.1 | 803 | 5.11 | 0.0157 | 76.2 | 80.9 | 203.5 | 2437 | 70.5 |  |  | 0.22
105 | 365.5 | 141 | 9.93 | 2008-02-23 17:43 | 71 | 365.5 | 14.1 | 993 | 5.11 | 0.0194 | 76.5 | 81.2 | 203.3 | 3012 | 71 |  |  | 0.22
105.5 | 364.3 | 139 | 8.41 | 2008-02-23 17:43 | 56.1 | 364.3 | 13.9 | 841 | 5.25 | 0.016 | 76.3 | 81 | 195.4 | 2484 | 56.1 |  |  | 0.21
106 | 362.1 | 137 | 8.78 | 2008-02-23 17:44 | 56.6 | 362.1 | 13.7 | 878 | 5.35 | 0.0164 | 76.7 | 81.5 | 189.5 | 2541 | 56.6 |  |  | 0.21
106.5 | 365.7 | 137 | 8.02 | 2008-02-23 17:44 | 56.5 | 365.7 | 13.7 | 802 | 5.39 | 0.0149 | 76.7 | 81.4 | 187.6 | 2307 | 56.5 |  |  | 0.22
107 | 363.9 | 137 | 8.3 | 2008-02-23 17:45 | 56.4 | 363.9 | 13.7 | 830 | 5.38 | 0.0154 | 76.7 | 81.5 | 187.9 | 2389 | 56.4 |  |  | 0.21
107.5 | 368 | 137 | 10.64 | 2008-02-23 17:45 | 58.6 | 368 | 13.7 | 1064 | 5.35 | 0.0199 | 76.3 | 81 | 189.5 | 3081 | 58.6 |  |  | 0.22
108 | 369.1 | 138 | 11.84 | 2008-02-23 17:46 | 57.8 | 369.1 | 13.8 | 1184 | 5.33 | 0.0222 | 76 | 80.8 | 190.6 | 3441 | 57.8 |  |  | 0.21
108.5 | 372.5 | 138 | 12.77 | 2008-02-23 17:46 | 57.6 | 372.5 | 13.8 | 1277 | 5.32 | 0.024 | 75.7 | 80.4 | 191.5 | 3723 | 57.6 |  |  | 0.21
109 | 370.5 | 138 | 13.29 | 2008-02-23 17:47 | 58.3 | 370.5 | 13.8 | 1329 | 5.3 | 0.0251 | 75.8 | 80.5 | 192.2 | 3883 | 58.3 |  |  | 0.21
109.5 | 368.4 | 138 | 10.48 | 2008-02-23 17:47 | 59.1 | 368.4 | 13.8 | 1048 | 5.3 | 0.0198 | 76.2 | 80.9 | 192.7 | 3067 | 59.1 |  |  | 0.21
110 | 369.6 | 139 | 11.9 | 2008-02-23 17:48 | 58 | 369.6 | 13.9 | 1190 | 5.25 | 0.0227 | 75.8 | 80.4 | 195.3 | 3514 | 58 |  |  | 0.21
110.5 | 367.5 | 139 | 14.85 | 2008-02-23 17:48 | 58.7 | 367.5 | 13.9 | 1485 | 5.2 | 0.0285 | 75.5 | 80.1 | 197.9 | 4423 | 58.7 |  |  | 0.21
111 | 367.7 | 140 | 15.65 | 2008-02-23 17:49 | 59.7 | 367.7 | 14 | 1565 | 5.16 | 0.0303 | 75.3 | 80 | 200.3 | 4700 | 59.7 |  |  | 0.21
111.5 | 365.7 | 141 | 17.78 | 2008-02-23 17:49 | 58.2 | 365.7 | 14.1 | 1778 | 5.12 | 0.0347 | 75 | 79.6 | 202.7 | 5382 | 58.2 |  |  | 0.2
112 | 365.9 | 142 | 21 | 2008-02-23 17:50 | 58.6 | 365.9 | 14.2 | 2100 | 5.04 | 0.0417 | 74.4 | 79 | 207.6 | 6460 | 58.6 |  |  | 0.2
112.5 | 362.9 | 143 | 22.23 | 2008-02-23 17:50 | 62.6 | 362.9 | 14.3 | 2223 | 4.97 | 0.0448 | 74.4 | 79 | 212.2 | 6939 | 62.6 |  |  | 0.2
113 | 365.5 | 144 | 23.87 | 2008-02-23 17:51 | 64.1 | 365.5 | 14.4 | 2387 | 4.87 | 0.049 | 73.8 | 78.4 | 218.1 | 7593 | 64.1 |  |  | 0.2
113.5 | 369.4 | 145 | 26.77 | 2008-02-23 17:51 | 59.3 | 369.4 | 14.5 | 2677 | 4.76 | 0.0562 | 72.6 | 77.1 | 225.5 | 8714 | 59.3 |  |  | 0.19
114 | 365.9 | 147 | 31.15 | 2008-02-23 17:52 | 60.1 | 365.9 | 14.7 | 3115 | 4.66 | 0.0669 | 72 | 76.4 | 232.6 | 10362 | 60.1 |  |  | 0.19
114.5 | 367.3 | 148 | 32.33 | 2008-02-23 17:52 | 59.3 | 367.3 | 14.8 | 3233 | 4.54 | 0.0711 | 71.2 | 75.6 | 241.1 | 11026 | 59.3 |  |  | 0.19
115 | 365 | 150 | 34.57 | 2008-02-23 17:53 | 58.2 | 365 | 15 | 3457 | 4.45 | 0.0777 | 70.6 | 74.9 | 248.4 | 12043 | 58.2 |  |  | 0.19
115.5 | 358 | 151 | 37.09 | 2008-02-23 17:53 | 58.5 | 358 | 15.1 | 3709 | 4.34 | 0.0855 | 70.2 | 74.5 | 257.5 | 13259 | 58.5 |  |  | 0.18
116 | 357.9 | 153 | 39.57 | 2008-02-23 17:54 | 58.2 | 357.9 | 15.3 | 3957 | 4.21 | 0.094 | 69.3 | 73.5 | 268.3 | 14573 | 58.2 |  |  | 0.21
116.5 | 360.8 | 154 | 35.54 | 2008-02-23 17:54 | 58.6 | 360.8 | 15.4 | 3554 | 4.1 | 0.0867 | 68.9 | 73.1 | 278.2 | 13442 | 58.6 |  |  | 0.22
117 | 360.9 | 156 | 31.08 | 2008-02-23 17:55 | 58.8 | 360.9 | 15.6 | 3108 | 4 | 0.0777 | 68.8 | 73.1 | 287.3 | 12037 | 58.8 |  |  | 0.24
117.5 | 385.1 | 157 | 27.66 | 2008-02-23 17:55 | 61.2 | 385.1 | 15.7 | 2766 | 3.89 | 0.071 | 67 | 71.2 | 298 | 11008 | 61.2 |  |  | 0.24
118 | 358.2 | 163 | 24.97 | 2008-02-23 17:56 | 60.7 | 358.2 | 16.3 | 2497 | 3.45 | 0.0723 | 66.3 | 70.4 | 348.7 | 11204 | 60.7 |  |  | 0.23
118.5 | 358.2 | 164 | 22.78 | 2008-02-23 17:56 | 59.1 | 358.2 | 16.4 | 2278 | 3.42 | 0.0667 | 66.1 | 70.2 | 353.6 | 10334 | 59.1 |  |  | 0.23
119 | 358.9 | 163 | 20.91 | 2008-02-23 17:57 | 58.6 | 358.9 | 16.3 | 2091 | 3.49 | 0.06 | 66.8 | 71 | 344.5 | 9294 | 58.6 |  |  | 0.23
119.5 | 356.7 | 162 | 19.2 | 2008-02-23 17:57 | 58.9 | 356.7 | 16.2 | 1920 | 3.56 | 0.054 | 67.7 | 71.9 | 336 | 8370 | 58.9 |  |  | 0.23
120 | 363.9 | 161 | 17.65 | 2008-02-23 17:58 | 59.5 | 363.9 | 16.1 | 1765 | 3.63 | 0.0486 | 68 | 72.2 | 326.7 | 7531 | 59.5 |  |  | 0.23
120.5 | 361 | 160 | 16.29 | 2008-02-23 17:58 | 59 | 361 | 16 | 1629 | 3.72 | 0.0438 | 68.9 | 73.2 | 316.9 | 6791 | 59 |  |  | 0.23
121 | 361.5 | 159 | 15.04 | 2008-02-23 17:59 | 58.5 | 361.5 | 15.9 | 1504 | 3.78 | 0.0397 | 69.4 | 73.7 | 309.6 | 6161 | 58.5 |  |  | 0.23
121.5 | 365.1 | 158 | 13.9 | 2008-02-23 17:59 | 59 | 365.1 | 15.8 | 1390 | 3.81 | 0.0365 | 69.5 | 73.8 | 306.5 | 5650 | 59 |  |  | 0.23
122 | 368.7 | 158 | 12.9 | 2008-02-23 18:00 | 59.2 | 368.7 | 15.8 | 1290 | 3.83 | 0.0337 | 69.5 | 73.8 | 305.1 | 5226 | 59.2 |  |  | 0.23
122.5 | 367.5 | 158 | 11.99 | 2008-02-23 18:00 | 59.4 | 367.5 | 15.8 | 1199 | 3.81 | 0.0315 | 69.6 | 73.9 | 307.2 | 4882 | 59.4 |  |  | 0.23
123 | 367.5 | 159 | 11.17 | 2008-02-23 18:01 | 60.3 | 367.5 | 15.9 | 1117 | 3.78 | 0.0295 | 69.6 | 73.9 | 309.9 | 4578 | 60.3 |  |  | 0.22
123.5 | 368.2 | 159 | 10.47 | 2008-02-23 18:01 | 60.7 | 368.2 | 15.9 | 1047 | 3.74 | 0.028 | 69.4 | 73.7 | 314.4 | 4339 | 60.7 |  |  | 0.22
124 | 364.6 | 160 | 9.84 | 2008-02-23 18:02 | 61.1 | 364.6 | 16 | 984 | 3.71 | 0.0265 | 69.6 | 73.9 | 317.6 | 4109 | 61.1 |  |  | 0.22
124.5 | 365.2 | 160 | 9.28 | 2008-02-23 18:02 | 62.4 | 365.2 | 16 | 928 | 3.66 | 0.0254 | 69.4 | 73.7 | 323.5 | 3930 | 62.4 |  |  | 0.23
125 | 362.9 | 162 | 8.8 | 2008-02-23 18:03 | 60.4 | 362.9 | 16.2 | 880 | 3.56 | 0.0248 | 68.8 | 73.1 | 336 | 3837 | 60.4 |  |  | 0.23
125.5 | 364.2 | 164 | 8.38 | 2008-02-23 18:03 | 60.5 | 364.2 | 16.4 | 838 | 3.41 | 0.0246 | 67.8 | 72 | 354.5 | 3809 | 60.5 |  |  | 0.22
126 | 366.4 | 165 | 8.01 | 2008-02-23 18:04 | 60.6 | 366.4 | 16.5 | 801 | 3.32 | 0.0242 | 66.9 | 71.1 | 367.5 | 3745 | 60.6 |  |  | 0.22
126.5 | 362.8 | 166 | 7.7 | 2008-02-23 18:04 | 58.6 | 362.8 | 16.6 | 770 | 3.28 | 0.0235 | 66.9 | 71 | 372.1 | 3635 | 58.6 |  |  | 0.22
127 | 346.5 | 166 | 7.41 | 2008-02-23 18:05 | 59.5 | 346.5 | 16.6 | 741 | 3.24 | 0.0229 | 68.1 | 72.3 | 378 | 3542 | 59.5 |  |  | 0.21
127.5 | 325.8 | 168 | 7.14 | 2008-02-23 18:05 | 61.7 | 325.8 | 16.8 | 714 | 3.1 | 0.023 | 69 | 73.3 | 399.7 | 3568 | 61.7 |  |  | 0.21
128 | 315 | 172 | 6.89 | 2008-02-23 18:06 | 62 | 315 | 17.2 | 689 | 2.81 | 0.0245 | 67.7 | 71.9 | 451.1 | 3797 | 62 |  |  | 0.22
128.5 | 306.8 | 175 | 6.64 | 2008-02-23 18:06 | 62 | 306.8 | 17.5 | 664 | 2.6 | 0.0255 | 66.6 | 70.7 | 495.9 | 3957 | 62 |  |  | 0.22
129 | 300.6 | 177 | 6.37 | 2008-02-23 18:07 | 58.5 | 300.6 | 17.7 | 637 | 2.47 | 0.0258 | 65.5 | 69.6 | 527.5 | 3997 | 58.5 |  |  | 0.22
129.5 | 300.9 | 178 | 6.09 | 2008-02-23 18:07 | 58.4 | 300.9 | 17.8 | 609 | 2.38 | 0.0256 | 64.5 | 68.5 | 551.4 | 3967 | 58.4 |  |  | 0.22
130 | 300.1 | 179 | 5.81 | 2008-02-23 18:08 | 58.6 | 300.1 | 17.9 | 581 | 2.3 | 0.0252 | 63.7 | 67.7 | 572.7 | 3908 | 58.6 |  |  | 0.22
130.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
131 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
131.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
132 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
132.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
133 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
133.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
134 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
134.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
135 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
135.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
136 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
136.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
137 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
137.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
138 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
138.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
139 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
139.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
140 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0