## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | % COx100 | % Effg | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | % CO2 | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
| 406.0953 | 17.8984 | 876.9752 | 0.51289
12.5 | 392.2 | 174 | 13.32 | 0.59 | 2009-07-02 11:21 | 72 | 392.2 | 17.4 | 1332 | 3.5 | 0.038 | 0.59 | 66.5 | 70.6 | 479.5 | 72 |  |  | 0.54
13 | 382.4 | 177 | 17.76 | 0.59 | 2009-07-02 11:21 | 72.6 | 382.4 | 17.7 | 1776 | 3.19 | 0.0557 | 0.59 | 64.1 | 68.1 | 536.9 | 72.6 |  |  | 0.51
13.5 | 376.6 | 179 | 19.05 | 0.59 | 2009-07-02 11:22 | 73.1 | 376.6 | 17.9 | 1905 | 3.04 | 0.0626 | 0.59 | 63.1 | 67 | 567.2 | 73.1 |  |  | 0.46
14 | 377.5 | 178 | 21.21 | 0.59 | 2009-07-02 11:22 | 73.4 | 377.5 | 17.8 | 2121 | 3.07 | 0.0692 | 0.59 | 63 | 66.8 | 562.1 | 73.4 |  |  | 0.37
14.5 | 375.3 | 179 | 22.35 | 0.59 | 2009-07-02 11:23 | 73.2 | 375.3 | 17.9 | 2235 | 2.97 | 0.0751 | 0.59 | 62 | 65.9 | 582.5 | 73.2 |  |  | 0.34
15 | 366.6 | 180 | 23.51 | 0.59 | 2009-07-02 11:23 | 73.7 | 366.6 | 18 | 2351 | 2.86 | 0.0821 | 0.59 | 61.6 | 65.3 | 609.3 | 73.7 |  |  | 0.34
15.5 | 361.6 | 181 | 24.56 | 0.59 | 2009-07-02 11:24 | 74.2 | 361.6 | 18.1 | 2456 | 2.81 | 0.0874 | 0.59 | 61.3 | 65.1 | 622.4 | 74.2 |  |  | 0.34
16 | 370.2 | 182 | 25.18 | 0.59 | 2009-07-02 11:24 | 74.5 | 370.2 | 18.2 | 2518 | 2.74 | 0.092 | 0.59 | 59.6 | 63.2 | 642 | 74.5 |  |  | 0.33
16.5 | -72.6 | 173 | 16.16 | 0.58 | 2009-07-02 11:25 | 72.3 | -72.6 | 17.3 | 1616 | 3.55 | 0.0455 | 0.58 |  |  | 472 | 72.3 |  |  | 0.32
17 | 426.5 | 163 | 9.33 | 0.57 | 2009-07-02 11:25 | 71.2 | 426.5 | 16.3 | 933 | 4.57 | 0.0204 | 0.57 | 70.9 | 75.3 | 343.8 | 71.2 |  |  | 0.31
17.5 | 454.5 | 154 | 6.07 | 0.57 | 2009-07-02 11:26 | 73.5 | 454.5 | 15.4 | 607 | 5.38 | 0.0113 | 0.57 | 73.1 | 77.6 | 277.3 | 73.5 |  |  | 0.3
18 | 479.2 | 149 | 5.88 | 0.57 | 2009-07-02 11:26 | 72.6 | 479.2 | 14.9 | 588 | 5.93 | 0.0099 | 0.57 | 73.7 | 78.3 | 242.4 | 72.6 |  |  | 0.3
18.5 | 482.7 | 145 | 5.52 | 0.58 | 2009-07-02 11:27 | 73.3 | 482.7 | 14.5 | 552 | 6.26 | 0.0088 | 0.58 | 74.6 | 79.2 | 224.3 | 73.3 |  |  | 0.3
19 | 483.4 | 143 | 4.78 | 0.58 | 2009-07-02 11:27 | 73.7 | 483.4 | 14.3 | 478 | 6.46 | 0.0074 | 0.58 | 75.2 | 79.9 | 214.2 | 73.7 |  |  | 0.29
19.5 | 494.6 | 145 | 5.18 | 0.58 | 2009-07-02 11:28 | 72.1 | 494.6 | 14.5 | 518 | 6.28 | 0.0082 | 0.58 | 74.1 | 78.7 | 223.1 | 72.1 |  |  | 0.29
20 | 495.9 | 145 | 4.97 | 0.58 | 2009-07-02 11:28 | 72.3 | 495.9 | 14.5 | 497 | 6.33 | 0.0079 | 0.58 | 74.2 | 78.8 | 220.7 | 72.3 |  |  | 0.28
20.5 | 504.7 | 142 | 4.94 | 0.58 | 2009-07-02 11:29 | 73.3 | 504.7 | 14.2 | 494 | 6.56 | 0.0075 | 0.58 | 74.5 | 79.1 | 209.4 | 73.3 |  |  | 0.29
21 | 507 | 142 | 5.33 | 0.58 | 2009-07-02 11:29 | 74.2 | 507 | 14.2 | 533 | 6.56 | 0.0081 | 0.58 | 74.4 | 79 | 209.6 | 74.2 |  |  | 0.29
21.5 | 505.8 | 140 | 5.7 | 0.59 | 2009-07-02 11:30 | 73.3 | 505.8 | 14 | 570 | 6.79 | 0.0084 | 0.59 | 75 | 79.7 | 198.9 | 73.3 |  |  | 0.29
22 | 503.1 | 135 | 5.72 | 0.59 | 2009-07-02 11:30 | 74.4 | 503.1 | 13.5 | 572 | 7.25 | 0.0079 | 0.59 | 76.3 | 81 | 180.2 | 74.4 |  |  | 0.29
22.5 | 484 | 135 | 5.81 | 0.59 | 2009-07-02 11:31 | 74.3 | 484 | 13.5 | 581 | 7.28 | 0.008 | 0.59 | 77.1 | 81.9 | 178.7 | 74.3 |  |  | 0.28
23 | 493.7 | 136 | 5.03 | 0.59 | 2009-07-02 11:31 | 74.2 | 493.7 | 13.6 | 503 | 7.16 | 0.007 | 0.59 | 76.5 | 81.2 | 183.5 | 74.2 |  |  | 0.28
23.5 | 491.7 | 138 | 4.39 | 0.6 | 2009-07-02 11:32 | 74 | 491.7 | 13.8 | 439 | 7.01 | 0.0063 | 0.6 | 76.3 | 81 | 189.8 | 74 |  |  | 0.26
24 | 495.1 | 139 | 4.32 | 0.59 | 2009-07-02 11:32 | 73.9 | 495.1 | 13.9 | 432 | 6.9 | 0.0063 | 0.59 | 75.9 | 80.6 | 194.4 | 73.9 |  |  | 0.25
24.5 | 492.3 | 140 | 4.58 | 0.59 | 2009-07-02 11:33 | 73.5 | 492.3 | 14 | 458 | 6.75 | 0.0068 | 0.59 | 75.6 | 80.3 | 200.8 | 73.5 |  |  | 0.24
25 | 453.5 | 140 | 6.52 | 0.6 | 2009-07-02 11:33 | 73.9 | 453.5 | 14 | 652 | 6.72 | 0.0097 | 0.6 | 77 | 81.8 | 202 | 73.9 |  |  | 0.23
25.5 | 436.8 | 137 | 15 | 0.58 | 2009-07-02 11:34 | 74.4 | 436.8 | 13.7 | 1500 | 7.02 | 0.0214 | 0.58 | 77.8 | 82.6 | 189.3 | 74.4 |  |  | 0.21
26 | 464.2 | 135 | 17.39 | 0.57 | 2009-07-02 11:34 | 73.9 | 464.2 | 13.5 | 1739 | 7.24 | 0.024 | 0.57 | 76.9 | 81.7 | 180.6 | 73.9 |  |  | 0.19
26.5 | 484.1 | 136 | 10.35 | 0.57 | 2009-07-02 11:35 | 73.8 | 484.1 | 13.6 | 1035 | 7.11 | 0.0146 | 0.57 | 76.4 | 81.1 | 185.6 | 73.8 |  |  | 0.18
27 | 491.2 | 138 | 7.2 | 0.57 | 2009-07-02 11:35 | 73.1 | 491.2 | 13.8 | 720 | 6.92 | 0.0104 | 0.57 | 75.8 | 80.5 | 193.2 | 73.1 |  |  | 0.16
27.5 | 487.3 | 142 | 6.05 | 0.58 | 2009-07-02 11:36 | 72.6 | 487.3 | 14.2 | 605 | 6.62 | 0.0091 | 0.58 | 75.3 | 80 | 206.6 | 72.6 |  |  | 0.14
28 | 469.1 | 146 | 7.52 | 0.57 | 2009-07-02 11:36 | 72.3 | 469.1 | 14.6 | 752 | 6.14 | 0.0123 | 0.57 | 74.7 | 79.3 | 230.7 | 72.3 |  |  | 0.12
28.5 | 470.9 | 149 | 8.14 | 0.57 | 2009-07-02 11:37 | 73.3 | 470.9 | 14.9 | 814 | 5.93 | 0.0137 | 0.57 | 73.9 | 78.5 | 242.5 | 73.3 |  |  | 0.12
29 | 470.3 | 151 | 7.72 | 0.59 | 2009-07-02 11:37 | 74.1 | 470.3 | 15.1 | 772 | 5.71 | 0.0135 | 0.59 | 73.3 | 77.9 | 255.8 | 74.1 |  |  | 0.1
29.5 | 467.5 | 153 | 7.81 | 0.58 | 2009-07-02 11:38 | 73.1 | 467.5 | 15.3 | 781 | 5.49 | 0.0142 | 0.58 | 72.7 | 77.2 | 269.4 | 73.1 |  |  | 0.09
30 | 464.2 | 156 | 7.61 | 0.58 | 2009-07-02 11:38 | 74.2 | 464.2 | 15.6 | 761 | 5.26 | 0.0145 | 0.58 | 72 | 76.5 | 286.1 | 74.2 |  |  | 0.09
30.5 | 459.9 | 157 | 7.92 | 0.58 | 2009-07-02 11:39 | 73.8 | 459.9 | 15.7 | 792 | 5.12 | 0.0155 | 0.58 | 71.7 | 76.1 | 296.6 | 73.8 |  |  | 0.09
31 | 445 | 160 | 8.67 | 0.58 | 2009-07-02 11:39 | 73.9 | 445 | 16 | 867 | 4.88 | 0.0178 | 0.58 | 71.4 | 75.9 | 315.9 | 73.9 |  |  | 0.08
31.5 | 439.8 | 162 | 9.65 | 0.57 | 2009-07-02 11:40 | 74.6 | 439.8 | 16.2 | 965 | 4.65 | 0.0208 | 0.57 | 70.6 | 75 | 336.9 | 74.6 |  |  | 0.07
32 | 425.7 | 163 | 9.92 | 0.58 | 2009-07-02 11:40 | 74.6 | 425.7 | 16.3 | 992 | 4.55 | 0.0218 | 0.58 | 71 | 75.4 | 346.4 | 74.6 |  |  | 0.06
32.5 | 428.2 | 164 | 10.71 | 0.59 | 2009-07-02 11:41 | 74.8 | 428.2 | 16.4 | 1071 | 4.43 | 0.0242 | 0.59 | 70.2 | 74.5 | 358.4 | 74.8 |  |  | 0.07
33 | 422.1 | 166 | 10.95 | 0.58 | 2009-07-02 11:41 | 74.7 | 422.1 | 16.6 | 1095 | 4.28 | 0.0256 | 0.58 | 69.8 | 74.1 | 373.9 | 74.7 |  |  | 0.06
33.5 | 422.2 | 166 | 10.86 | 0.58 | 2009-07-02 11:42 | 74.9 | 422.2 | 16.6 | 1086 | 4.25 | 0.0256 | 0.58 | 69.6 | 73.9 | 377.7 | 74.9 |  |  | 0.06
34 | 423.1 | 166 | 11.33 | 0.58 | 2009-07-02 11:42 | 74.9 | 423.1 | 16.6 | 1133 | 4.28 | 0.0264 | 0.58 | 69.7 | 74 | 373.8 | 74.9 |  |  | 0.06
34.5 | 419.6 | 167 | 13.08 | 0.56 | 2009-07-02 11:43 | 74.8 | 419.6 | 16.7 | 1308 | 4.16 | 0.0314 | 0.56 | 69 | 73.3 | 388 | 74.8 |  |  | 0.57
35 | 405.9 | 169 | 15.73 | 0.55 | 2009-07-02 11:43 | 73.5 | 405.9 | 16.9 | 1573 | 3.97 | 0.0396 | 0.55 | 68.4 | 72.6 | 411.5 | 73.5 |  |  | 0.53
35.5 | 406 | 170 | 18.47 | 0.55 | 2009-07-02 11:44 | 73 | 406 | 17 | 1847 | 3.9 | 0.0474 | 0.55 | 67.6 | 71.8 | 420.5 | 73 |  |  | 0.51
36 | 401.4 | 171 | 19.23 | 0.56 | 2009-07-02 11:44 | 74 | 401.4 | 17.1 | 1923 | 3.81 | 0.0505 | 0.56 | 67.3 | 71.5 | 432.6 | 74 |  |  | 0.51
36.5 | 399.2 | 172 | 15.89 | 0.57 | 2009-07-02 11:45 | 74 | 399.2 | 17.2 | 1589 | 3.67 | 0.0433 | 0.57 | 66.9 | 71 | 453.7 | 74 |  |  | 0.51
37 | 396.2 | 171 | 16.29 | 0.57 | 2009-07-02 11:45 | 74 | 396.2 | 17.1 | 1629 | 3.79 | 0.043 | 0.57 | 67.9 | 72.1 | 435.3 | 74 |  |  | 0.52
37.5 | 388.3 | 168 | 16.13 | 0.57 | 2009-07-02 11:46 | 74.4 | 388.3 | 16.8 | 1613 | 4.08 | 0.0396 | 0.57 | 70.3 | 74.6 | 397.9 | 74.4 |  |  | 0.52
38 | 390.5 | 162 | 10.28 | 0.55 | 2009-07-02 11:46 | 73.3 | 390.5 | 16.2 | 1028 | 4.64 | 0.0221 | 0.55 | 73.4 | 78 | 337.2 | 73.3 |  |  | 0.52
38.5 | 372.2 | 161 | 8.53 | 0.55 | 2009-07-02 11:47 | 73.1 | 372.2 | 16.1 | 853 | 4.7 | 0.0182 | 0.55 | 74.9 | 79.6 | 332.2 | 73.1 |  |  | 0.52
39 | 372.9 | 162 | 7.72 | 0.56 | 2009-07-02 11:47 | 74.1 | 372.9 | 16.2 | 772 | 4.69 | 0.0165 | 0.56 | 75 | 79.6 | 333 | 74.1 |  |  | 0.52
39.5 | 381.2 | 163 | 9.4 | 0.56 | 2009-07-02 11:48 | 74 | 381.2 | 16.3 | 940 | 4.57 | 0.0206 | 0.56 | 73.8 | 78.4 | 344 | 74 |  |  | 0.53
40 | 367.1 | 165 | 11.03 | 0.56 | 2009-07-02 11:48 | 74.2 | 367.1 | 16.5 | 1103 | 4.31 | 0.0256 | 0.56 | 73.4 | 77.9 | 371.2 | 74.2 |  |  | 0.53
40.5 | 364.8 | 167 | 11.54 | 0.56 | 2009-07-02 11:49 | 73.4 | 364.8 | 16.7 | 1154 | 4.11 | 0.0281 | 0.56 | 72.5 | 77 | 393.9 | 73.4 |  |  | 0.54
41 | 361.4 | 169 | 12.96 | 0.55 | 2009-07-02 11:49 | 73.5 | 361.4 | 16.9 | 1296 | 3.93 | 0.033 | 0.55 | 71.7 | 76.1 | 416.4 | 73.5 |  |  | 0.53
41.5 | 355.2 | 171 | 15.55 | 0.55 | 2009-07-02 11:50 | 74.3 | 355.2 | 17.1 | 1555 | 3.81 | 0.0408 | 0.55 | 71.2 | 75.6 | 432.8 | 74.3 |  |  | 0.53
42 | 368.5 | 171 | 14.33 | 0.55 | 2009-07-02 11:50 | 74.4 | 368.5 | 17.1 | 1433 | 3.72 | 0.0385 | 0.55 | 69.8 | 74.2 | 445 | 74.4 |  |  | 0.53
42.5 | 378.6 | 172 | 11.9 | 0.56 | 2009-07-02 11:51 | 74.1 | 378.6 | 17.2 | 1190 | 3.66 | 0.0325 | 0.56 | 69 | 73.2 | 454.6 | 74.1 |  |  | 0.54
43 | 374.1 | 173 | 13.23 | 0.56 | 2009-07-02 11:51 | 74.6 | 374.1 | 17.3 | 1323 | 3.61 | 0.0367 | 0.56 | 68.8 | 73.1 | 462.6 | 74.6 |  |  | 0.54
43.5 | 372.9 | 174 | 15.51 | 0.54 | 2009-07-02 11:52 | 73.8 | 372.9 | 17.4 | 1551 | 3.49 | 0.0444 | 0.54 | 67.7 | 71.9 | 481.5 | 73.8 |  |  | 0.53
44 | 364.1 | 175 | 16.11 | 0.54 | 2009-07-02 11:52 | 72.3 | 364.1 | 17.5 | 1611 | 3.36 | 0.048 | 0.54 | 67.3 | 71.4 | 504.8 | 72.3 |  |  | 0.54
44.5 | 363.2 | 176 | 17.63 | 0.53 | 2009-07-02 11:53 | 73.9 | 363.2 | 17.6 | 1763 | 3.31 | 0.0533 | 0.53 | 66.9 | 71 | 513.8 | 73.9 |  |  | 0.55
45 | 358 | 179 | 16.38 | 0.54 | 2009-07-02 11:53 | 74.1 | 358 | 17.9 | 1638 | 3.04 | 0.054 | 0.54 | 65.2 | 69.3 | 568.8 | 74.1 |  |  | 0.55
45.5 | 349.9 | 181 | 15.97 | 0.55 | 2009-07-02 11:54 | 75 | 349.9 | 18.1 | 1597 | 2.83 | 0.0564 | 0.55 | 64.2 | 68.2 | 616.5 | 75 |  |  | 0.55
46 | 344.6 | 182 | 16.31 | 0.55 | 2009-07-02 11:54 | 74 | 344.6 | 18.2 | 1631 | 2.68 | 0.0609 | 0.55 | 62.9 | 66.8 | 658.3 | 74 |  |  | 0.55
46.5 | 341.8 | 184 | 17.51 | 0.55 | 2009-07-02 11:55 | 74.5 | 341.8 | 18.4 | 1751 | 2.52 | 0.0695 | 0.55 | 61.2 | 65 | 705.8 | 74.5 |  |  | 0.55
47 | 344.9 | 185 | 20.09 | 0.55 | 2009-07-02 11:55 | 75.2 | 344.9 | 18.5 | 2009 | 2.44 | 0.0824 | 0.55 | 59.4 | 63.1 | 732.1 | 75.2 |  |  | 0.55
47.5 | 333.8 | 186 | 22.18 | 0.56 | 2009-07-02 11:56 | 74.7 | 333.8 | 18.6 | 2218 | 2.36 | 0.0938 | 0.56 | 59.2 | 62.9 | 758.4 | 74.7 |  |  | 0.55
48 | 328.9 | 187 | 21.01 | 0.56 | 2009-07-02 11:56 | 74.9 | 328.9 | 18.7 | 2101 | 2.23 | 0.0942 | 0.56 | 58 | 61.6 | 810.6 | 74.9 |  |  | 0.54
48.5 | 329.4 | 188 | 21.6 | 0.53 | 2009-07-02 11:57 | 73.6 | 329.4 | 18.8 | 2160 | 2.16 | 0.0999 | 0.53 | 56.6 | 60.1 | 839.2 | 73.6 |  |  | 0.54
49 | 331 | 188 | 24.82 | 0.53 | 2009-07-02 11:57 | 73.9 | 331 | 18.8 | 2482 | 2.09 | 0.1186 | 0.53 | 54.6 | 57.9 | 870.4 | 73.9 |  |  | 0.54
49.5 | 331.1 | 191 | 25.98 | 0.53 | 2009-07-02 11:58 | 75 | 331.1 | 19.1 | 2598 | 1.82 | 0.1431 | 0.53 | 48.7 | 51.7 | 1017.8 | 75 |  |  | 0.54
50 | 373.2 | 190 | 20.8 | 0.53 | 2009-07-02 11:58 | 74.6 | 373.2 | 19 | 2080 | 1.94 | 0.1072 | 0.53 | 46.7 | 49.5 | 946.7 | 74.6 |  |  | 0.54
50.5 | 385.9 | 183 | 16.3 | 0.53 | 2009-07-02 11:59 | 74.3 | 385.9 | 18.3 | 1630 | 2.57 | 0.0634 | 0.53 | 57.3 | 60.9 | 689.4 | 74.3 |  |  | 0.54
51 | 398.3 | 183 | 11.19 | 0.53 | 2009-07-02 11:59 | 75.2 | 398.3 | 18.3 | 1119 | 2.58 | 0.0434 | 0.53 | 57.1 | 60.7 | 688 | 75.2 |  |  | 0.54
51.5 | 401.3 | 181 | 8.59 | 0.53 | 2009-07-02 12:00 | 75.6 | 401.3 | 18.1 | 859 | 2.83 | 0.0304 | 0.53 | 60.5 | 64.2 | 618.3 | 75.6 |  |  | 0.55
52 | 416.5 | 179 | 6.49 | 0.53 | 2009-07-02 12:00 | 76.2 | 416.5 | 17.9 | 649 | 3.01 | 0.0216 | 0.53 | 61.4 | 65.2 | 575.2 | 76.2 |  |  | 0.54
52.5 | 414.8 | 177 | 5.36 | 0.53 | 2009-07-02 12:01 | 76.3 | 414.8 | 17.7 | 536 | 3.19 | 0.0168 | 0.53 | 63.6 | 67.5 | 535.7 | 76.3 |  |  | 0.54
53 | 438.6 | 176 | 4.93 | 0.52 | 2009-07-02 12:01 | 76.2 | 438.6 | 17.6 | 493 | 3.32 | 0.0149 | 0.52 | 62.7 | 66.6 | 512.2 | 76.2 |  |  | 0.54
53.5 | 444.3 | 173 | 3.77 | 0.52 | 2009-07-02 12:02 | 76.4 | 444.3 | 17.3 | 377 | 3.58 | 0.0105 | 0.52 | 64.7 | 68.7 | 467.3 | 76.4 |  |  | 0.54
54 | 431.2 | 173 | 3.37 | 0.52 | 2009-07-02 12:02 | 75.6 | 431.2 | 17.3 | 337 | 3.59 | 0.0094 | 0.52 | 65.8 | 69.9 | 465 | 75.6 |  |  | 0.53
54.5 | 443.6 | 171 | 2.99 | 0.52 | 2009-07-02 12:03 | 76.1 | 443.6 | 17.1 | 299 | 3.74 | 0.008 | 0.52 | 66.1 | 70.1 | 442.2 | 76.1 |  |  | 0.54
55 | 442.8 | 171 | 3.5 | 0.52 | 2009-07-02 12:03 | 75.8 | 442.8 | 17.1 | 350 | 3.82 | 0.0092 | 0.52 | 66.5 | 70.6 | 431.8 | 75.8 |  |  | 0.53
55.5 | 445.1 | 168 | 3.36 | 0.52 | 2009-07-02 12:04 | 74.8 | 445.1 | 16.8 | 336 | 4.05 | 0.0083 | 0.52 | 67.8 | 72 | 401 | 74.8 |  |  | 0.54
56 | 450.6 | 166 | 3.1 | 0.51 | 2009-07-02 12:04 | 76.4 | 450.6 | 16.6 | 310 | 4.24 | 0.0073 | 0.51 | 68.7 | 72.9 | 379 | 76.4 |  |  | 0.53
56.5 | 460.4 | 165 | 2.91 | 0.51 | 2009-07-02 12:05 | 75.9 | 460.4 | 16.5 | 291 | 4.36 | 0.0067 | 0.51 | 68.7 | 73 | 365.8 | 75.9 |  |  | 0.53
57 | 465.5 | 163 | 3 | 0.51 | 2009-07-02 12:05 | 76.6 | 465.5 | 16.3 | 300 | 4.5 | 0.0067 | 0.51 | 69.2 | 73.5 | 351.2 | 76.6 |  |  | 0.53
57.5 | 462.4 | 164 | 3.66 | 0.51 | 2009-07-02 12:06 | 76.9 | 462.4 | 16.4 | 366 | 4.44 | 0.0083 | 0.51 | 69 | 73.2 | 357.7 | 76.9 |  |  | 0.52
58 | 475.7 | 164 | 3.78 | 0.51 | 2009-07-02 12:06 | 76.2 | 475.7 | 16.4 | 378 | 4.47 | 0.0084 | 0.51 | 68.3 | 72.5 | 353.7 | 76.2 |  |  | 0.52
58.5 | 476.6 | 162 | 3.54 | 0.51 | 2009-07-02 12:07 | 76.7 | 476.6 | 16.2 | 354 | 4.63 | 0.0076 | 0.51 | 69.1 | 73.4 | 338.3 | 76.7 |  |  | 0.52
59 | 490.3 | 160 | 3.57 | 0.51 | 2009-07-02 12:07 | 76.3 | 490.3 | 16 | 357 | 4.79 | 0.0075 | 0.51 | 69.1 | 73.3 | 324 | 76.3 |  |  | 0.52
59.5 | 499.3 | 159 | 4.15 | 0.51 | 2009-07-02 12:08 | 76.4 | 499.3 | 15.9 | 415 | 4.9 | 0.0085 | 0.51 | 69 | 73.3 | 314.7 | 76.4 |  |  | 0.53
60 | 498.4 | 158 | 3.99 | 0.5 | 2009-07-02 12:08 | 76.2 | 498.4 | 15.8 | 399 | 4.99 | 0.008 | 0.5 | 69.5 | 73.8 | 307 | 76.2 |  |  | 0.52
60.5 | 515.4 | 159 | 5.33 | 0.5 | 2009-07-02 12:09 | 76.7 | 515.4 | 15.9 | 533 | 4.96 | 0.0108 | 0.5 | 68.3 | 72.5 | 309.6 | 76.7 |  |  | 0.53
61 | 507.4 | 158 | 5.91 | 0.5 | 2009-07-02 12:09 | 76.6 | 507.4 | 15.8 | 591 | 5.01 | 0.0118 | 0.5 | 68.9 | 73.2 | 305.2 | 76.6 |  |  | 0.51
61.5 | 503.4 | 158 | 7.44 | 0.5 | 2009-07-02 12:10 | 76.5 | 503.4 | 15.8 | 744 | 5.02 | 0.0148 | 0.5 | 69 | 73.3 | 304.3 | 76.5 |  |  | 0.52
62 | 500.5 | 159 | 8.58 | 0.5 | 2009-07-02 12:10 | 74.3 | 500.5 | 15.9 | 858 | 4.93 | 0.0174 | 0.5 | 68.5 | 72.7 | 312.1 | 74.3 |  |  | 0.52
62.5 | 492.1 | 160 | 9.43 | 0.5 | 2009-07-02 12:11 | 76.5 | 492.1 | 16 | 943 | 4.83 | 0.0195 | 0.5 | 68.6 | 72.8 | 319.9 | 76.5 |  |  | 0.51
63 | 500.2 | 161 | 8.83 | 0.5 | 2009-07-02 12:11 | 76.5 | 500.2 | 16.1 | 883 | 4.77 | 0.0185 | 0.5 | 67.9 | 72.1 | 325.2 | 76.5 |  |  | 0.51
63.5 | 494.1 | 162 | 9.54 | 0.51 | 2009-07-02 12:12 | 74.9 | 494.1 | 16.2 | 954 | 4.63 | 0.0206 | 0.51 | 67.3 | 71.4 | 338.5 | 74.9 |  |  | 0.52
64 | 495 | 163 | 10.55 | 0.5 | 2009-07-02 12:12 | 75.1 | 495 | 16.3 | 1055 | 4.56 | 0.0231 | 0.5 | 66.8 | 70.9 | 344.8 | 75.1 |  |  | 0.51
64.5 | 498.1 | 164 | 10.62 | 0.51 | 2009-07-02 12:13 | 76.4 | 498.1 | 16.4 | 1062 | 4.46 | 0.0238 | 0.51 | 66 | 70.1 | 355.2 | 76.4 |  |  | 0.52
65 | 487.5 | 167 | 12.45 | 0.5 | 2009-07-02 12:13 | 75.2 | 487.5 | 16.7 | 1245 | 4.2 | 0.0297 | 0.5 | 64.8 | 68.8 | 383.5 | 75.2 |  |  | 0.53
65.5 | 482.4 | 169 | 14.65 | 0.5 | 2009-07-02 12:14 | 75.5 | 482.4 | 16.9 | 1465 | 4.01 | 0.0365 | 0.5 | 63.6 | 67.5 | 406.2 | 75.5 |  |  | 0.53
66 | 483.4 | 170 | 13.09 | 0.51 | 2009-07-02 12:14 | 76 | 483.4 | 17 | 1309 | 3.83 | 0.0342 | 0.51 | 62.4 | 66.2 | 430.3 | 76 |  |  | 0.53
66.5 | 402.1 | 172 | 10.3 | 0.5 | 2009-07-02 12:15 | 76 | 402.1 | 17.2 | 1030 | 3.67 | 0.0281 | 0.5 | 67.6 | 71.8 | 453.6 | 76 |  |  | 0.53
67 | 386.8 | 166 | 4.77 | 0.5 | 2009-07-02 12:15 | 76.1 | 386.8 | 16.6 | 477 | 4.29 | 0.0111 | 0.5 | 72.9 | 77.4 | 373.3 | 76.1 |  |  | 0.53
67.5 | 351.4 | 164 | 3.22 | 0.5 | 2009-07-02 12:16 | 76.3 | 351.4 | 16.4 | 322 | 4.47 | 0.0072 | 0.5 | 76.1 | 80.9 | 354 | 76.3 |  |  | 0.53
68 | 349.5 | 164 | 3.21 | 0.5 | 2009-07-02 12:16 | 76.1 | 349.5 | 16.4 | 321 | 4.46 | 0.0072 | 0.5 | 76.2 | 80.9 | 355.6 | 76.1 |  |  | 0.54
68.5 | 351.6 | 164 | 3.57 | 0.49 | 2009-07-02 12:17 | 75.3 | 351.6 | 16.4 | 357 | 4.45 | 0.008 | 0.49 | 75.9 | 80.6 | 356.6 | 75.3 |  |  | 0.53
69 | 362.8 | 165 | 5 | 0.49 | 2009-07-02 12:17 | 76.1 | 362.8 | 16.5 | 500 | 4.36 | 0.0115 | 0.49 | 74.8 | 79.4 | 365.4 | 76.1 |  |  | 0.54
69.5 | 364 | 166 | 6.52 | 0.49 | 2009-07-02 12:18 | 76.6 | 364 | 16.6 | 652 | 4.28 | 0.0152 | 0.49 | 74.2 | 78.8 | 374.1 | 76.6 |  |  | 0.53
70 | 347.7 | 166 | 6.86 | 0.49 | 2009-07-02 12:18 | 73.7 | 347.7 | 16.6 | 686 | 4.21 | 0.0163 | 0.49 | 74.7 | 79.3 | 382.3 | 73.7 |  |  | 0.53
70.5 | 337.1 | 166 | 8.17 | 0.49 | 2009-07-02 12:19 | 75.5 | 337.1 | 16.6 | 817 | 4.26 | 0.0192 | 0.49 | 75.6 | 80.3 | 376.2 | 75.5 |  |  | 0.52
71 | 334.6 | 165 | 8.79 | 0.48 | 2009-07-02 12:19 | 75.4 | 334.6 | 16.5 | 879 | 4.31 | 0.0204 | 0.48 | 75.9 | 80.6 | 371.2 | 75.4 |  |  | 0.52
71.5 | 339.7 | 166 | 9.37 | 0.49 | 2009-07-02 12:20 | 75.5 | 339.7 | 16.6 | 937 | 4.23 | 0.0221 | 0.49 | 75.2 | 79.8 | 379.5 | 75.5 |  |  | 0.5
72 | 339.9 | 168 | 9.82 | 0.49 | 2009-07-02 12:20 | 75.4 | 339.9 | 16.8 | 982 | 4.03 | 0.0244 | 0.49 | 74.2 | 78.8 | 403.5 | 75.4 |  |  | 0.49
72.5 | 350.2 | 169 | 9.36 | 0.49 | 2009-07-02 12:21 | 75.1 | 350.2 | 16.9 | 936 | 3.94 | 0.0238 | 0.49 | 73.1 | 77.6 | 415.5 | 75.1 |  |  | 0.5
73 | 345.9 | 169 | 8.75 | 0.49 | 2009-07-02 12:21 | 75.6 | 345.9 | 16.9 | 875 | 3.94 | 0.0222 | 0.49 | 73.5 | 78 | 415.7 | 75.6 |  |  | 0.5
73.5 | 351.4 | 167 | 7.2 | 0.49 | 2009-07-02 12:22 | 75.5 | 351.4 | 16.7 | 720 | 4.13 | 0.0175 | 0.49 | 74.2 | 78.8 | 392 | 75.5 |  |  | 0.48
74 | 343.9 | 170 | 9.39 | 0.48 | 2009-07-02 12:22 | 75.9 | 343.9 | 17 | 939 | 3.86 | 0.0243 | 0.48 | 73.2 | 77.7 | 425.5 | 75.9 |  |  | 0.48
74.5 | 367 | 172 | 11.52 | 0.48 | 2009-07-02 12:23 | 75.3 | 367 | 17.2 | 1152 | 3.68 | 0.0313 | 0.48 | 70.1 | 74.4 | 452.1 | 75.3 |  |  | 0.48
75 | 386.8 | 172 | 12.25 | 0.48 | 2009-07-02 12:23 | 75.8 | 386.8 | 17.2 | 1225 | 3.63 | 0.0338 | 0.48 | 68.2 | 72.5 | 459.5 | 75.8 |  |  | 0.46
75.5 | 386.1 | 174 | 11.99 | 0.48 | 2009-07-02 12:24 | 76.4 | 386.1 | 17.4 | 1199 | 3.47 | 0.0346 | 0.48 | 67.2 | 71.4 | 485.2 | 76.4 |  |  | 0.46
76 | 385.6 | 176 | 10.91 | 0.48 | 2009-07-02 12:24 | 76.4 | 385.6 | 17.6 | 1091 | 3.33 | 0.0327 | 0.48 | 66.4 | 70.5 | 509.2 | 76.4 |  |  | 0.46
76.5 | 401.4 | 177 | 10.7 | 0.48 | 2009-07-02 12:25 | 75.6 | 401.4 | 17.7 | 1070 | 3.2 | 0.0334 | 0.48 | 63.9 | 67.9 | 533.9 | 75.6 |  |  | 0.45
77 | 396.4 | 178 | 9.91 | 0.48 | 2009-07-02 12:25 | 76.4 | 396.4 | 17.8 | 991 | 3.12 | 0.0318 | 0.48 | 63.8 | 67.7 | 551.2 | 76.4 |  |  | 0.45
77.5 | 401.4 | 179 | 9.92 | 0.48 | 2009-07-02 12:26 | 76.4 | 401.4 | 17.9 | 992 | 2.97 | 0.0334 | 0.48 | 61.9 | 65.7 | 582.8 | 76.4 |  |  | 0.45
78 | 388.9 | 181 | 10.51 | 0.49 | 2009-07-02 12:26 | 76.1 | 388.9 | 18.1 | 1051 | 2.82 | 0.0372 | 0.49 | 61.4 | 65.1 | 619.3 | 76.1 |  |  | 0.43
78.5 | 396.1 | 182 | 10.48 | 0.48 | 2009-07-02 12:27 | 75.8 | 396.1 | 18.2 | 1048 | 2.72 | 0.0386 | 0.48 | 59.4 | 63.1 | 647 | 75.8 |  |  | 0.44
79 | 386.3 | 183 | 10.85 | 0.48 | 2009-07-02 12:27 | 76.7 | 386.3 | 18.3 | 1085 | 2.62 | 0.0413 | 0.48 | 59.3 | 62.9 | 673.5 | 76.7 |  |  | 0.44
79.5 | 389 | 181 | 11.2 | 0.48 | 2009-07-02 12:28 | 77.2 | 389 | 18.1 | 1120 | 2.82 | 0.0397 | 0.48 | 61.4 | 65.1 | 618.8 | 77.2 |  |  | 0.44
80 | 376.9 | 178 | 10.28 | 0.47 | 2009-07-02 12:28 | 76.8 | 376.9 | 17.8 | 1028 | 3.1 | 0.0332 | 0.47 | 65.3 | 69.4 | 554.9 | 76.8 |  |  | 0.44
80.5 | 388.3 | 178 | 11.28 | 0.47 | 2009-07-02 12:29 | 76.6 | 388.3 | 17.8 | 1128 | 3.08 | 0.0367 | 0.47 | 63.9 | 67.9 | 559.6 | 76.6 |  |  | 0.44
81 | 394.4 | 180 | 12.41 | 0.49 | 2009-07-02 12:29 | 76.8 | 394.4 | 18 | 1241 | 2.94 | 0.0423 | 0.49 | 61.8 | 65.6 | 591.6 | 76.8 |  |  | 0.43
81.5 | 393.3 | 181 | 13.79 | 0.48 | 2009-07-02 12:30 | 76.7 | 393.3 | 18.1 | 1379 | 2.8 | 0.0493 | 0.48 | 60.1 | 63.8 | 626.1 | 76.7 |  |  | 0.42
82 | 386.1 | 182 | 13.91 | 0.49 | 2009-07-02 12:30 | 76.9 | 386.1 | 18.2 | 1391 | 2.69 | 0.0517 | 0.49 | 59.6 | 63.3 | 654.2 | 76.9 |  |  | 0.42
82.5 | 378.1 | 183 | 14.14 | 0.48 | 2009-07-02 12:31 | 76.8 | 378.1 | 18.3 | 1414 | 2.65 | 0.0533 | 0.48 | 59.9 | 63.5 | 665.6 | 76.8 |  |  | 0.42
83 | 379.4 | 184 | 14.14 | 0.48 | 2009-07-02 12:31 | 76 | 379.4 | 18.4 | 1414 | 2.54 | 0.0556 | 0.48 | 58.2 | 61.8 | 697.9 | 76 |  |  | 0.42
83.5 | 376.3 | 184 | 14.31 | 0.48 | 2009-07-02 12:32 | 75.9 | 376.3 | 18.4 | 1431 | 2.47 | 0.0579 | 0.48 | 57.5 | 61 | 722 | 75.9 |  |  | 0.43
84 | 380.6 | 185 | 14.28 | 0.49 | 2009-07-02 12:32 | 75.5 | 380.6 | 18.5 | 1428 | 2.39 | 0.0597 | 0.49 | 55.8 | 59.2 | 749.3 | 75.5 |  |  | 0.44
84.5 | 382.7 | 186 | 13.78 | 0.48 | 2009-07-02 12:33 | 76.3 | 382.7 | 18.6 | 1378 | 2.3 | 0.0598 | 0.48 | 54.4 | 57.7 | 781.7 | 76.3 |  |  | 0.45
85 | 388.3 | 187 | 13.79 | 0.49 | 2009-07-02 12:33 | 76.9 | 388.3 | 18.7 | 1379 | 2.2 | 0.0628 | 0.49 | 51.9 | 55 | 824.8 | 76.9 |  |  | 0.43
85.5 | 386.4 | 188 | 13.39 | 0.49 | 2009-07-02 12:34 | 76.6 | 386.4 | 18.8 | 1339 | 2.11 | 0.0633 | 0.49 | 50.6 | 53.7 | 860.2 | 76.6 |  |  | 0.43
86 | 379.7 | 189 | 13.05 | 0.5 | 2009-07-02 12:34 | 74.9 | 379.7 | 18.9 | 1305 | 2.05 | 0.0636 | 0.5 | 50 | 53.1 | 889.6 | 74.9 |  |  | 0.42
86.5 | 375.6 | 189 | 12.73 | 0.49 | 2009-07-02 12:35 | 76.5 | 375.6 | 18.9 | 1273 | 2.01 | 0.0634 | 0.49 | 50 | 53.1 | 910.7 | 76.5 |  |  | 0.44
87 | 386.8 | 189 | 12.28 | 0.49 | 2009-07-02 12:35 | 75.2 | 386.8 | 18.9 | 1228 | 1.98 | 0.0619 | 0.49 | 47.8 | 50.8 | 923.4 | 75.2 |  |  | 0.47
87.5 | 374 | 190 | 11.55 | 0.49 | 2009-07-02 12:36 | 76 | 374 | 19 | 1155 | 1.95 | 0.0593 | 0.49 | 49.1 | 52.1 | 941.6 | 76 |  |  | 0.44
88 | 386.7 | 190 | 10.95 | 0.49 | 2009-07-02 12:36 | 75.7 | 386.7 | 19 | 1095 | 1.91 | 0.0572 | 0.49 | 46.6 | 49.5 | 960.5 | 75.7 |  |  | 0.5
88.5 | 375.7 | 190 | 10.8 | 0.51 | 2009-07-02 12:37 | 73.7 | 375.7 | 19 | 1080 | 1.93 | 0.056 | 0.51 | 48.3 | 51.2 | 952.5 | 73.7 |  |  | 0.5
89 | 374.4 | 190 | 10.75 | 0.49 | 2009-07-02 12:37 | 75.3 | 374.4 | 19 | 1075 | 1.9 | 0.0566 | 0.49 | 48 | 51 | 968 | 75.3 |  |  | 0.5
89.5 | 359.9 | 191 | 10.8 | 0.5 | 2009-07-02 12:38 | 75.6 | 359.9 | 19.1 | 1080 | 1.87 | 0.0578 | 0.5 | 49.4 | 52.5 | 985.9 | 75.6 |  |  | 0.48
90 | 365.2 | 191 | 11.17 | 0.5 | 2009-07-02 12:38 | 75.9 | 365.2 | 19.1 | 1117 | 1.83 | 0.0609 | 0.5 | 47.8 | 50.7 | 1006.4 | 75.9 |  |  | 0.49
90.5 | 373.2 | 191 | 11.29 | 0.5 | 2009-07-02 12:39 | 76.2 | 373.2 | 19.1 | 1129 | 1.83 | 0.0615 | 0.5 | 46.6 | 49.5 | 1006.5 | 76.2 |  |  | 0.52
91 | 366.3 | 191 | 11.42 | 0.5 | 2009-07-02 12:39 | 75.2 | 366.3 | 19.1 | 1142 | 1.8 | 0.0633 | 0.5 | 46.7 | 49.5 | 1025.8 | 75.2 |  |  | 0.53
91.5 | 364.2 | 192 | 11.13 | 0.5 | 2009-07-02 12:40 | 75.3 | 364.2 | 19.2 | 1113 | 1.77 | 0.0629 | 0.5 | 46.2 | 49 | 1047.8 | 75.3 |  |  | 0.48
92 | 364.3 | 192 | 10.95 | 0.5 | 2009-07-02 12:40 | 74.2 | 364.3 | 19.2 | 1095 | 1.74 | 0.063 | 0.5 | 45.3 | 48 | 1067.3 | 74.2 |  |  | 0.46
92.5 | 365.7 | 192 | 10.82 | 0.5 | 2009-07-02 12:41 | 74.5 | 365.7 | 19.2 | 1082 | 1.72 | 0.0628 | 0.5 | 44.7 | 47.4 | 1077.4 | 74.5 |  |  | 0.48
93 | 369.9 | 191 | 12.1 | 0.51 | 2009-07-02 12:41 | 74.7 | 369.9 | 19.1 | 1210 | 1.8 | 0.0672 | 0.51 | 45.8 | 48.6 | 1027 | 74.7 |  |  | 0.48
93.5 | 372.8 | 191 | 11.86 | 0.5 | 2009-07-02 12:42 | 75.1 | 372.8 | 19.1 | 1186 | 1.81 | 0.0654 | 0.5 | 45.8 | 48.6 | 1019.8 | 75.1 |  |  | 0.46
94 | 375.9 | 191 | 11.16 | 0.49 | 2009-07-02 12:42 | 75.2 | 375.9 | 19.1 | 1116 | 1.83 | 0.0608 | 0.49 | 46.1 | 48.9 | 1006.8 | 75.2 |  |  | 0.45
94.5 | 370.7 | 191 | 10.84 | 0.52 | 2009-07-02 12:43 | 74.4 | 370.7 | 19.1 | 1084 | 1.85 | 0.0587 | 0.52 | 47.2 | 50 | 999 | 74.4 |  |  | 0.45
95 | 369 | 191 | 10.52 | 0.5 | 2009-07-02 12:43 | 74.2 | 369 | 19.1 | 1052 | 1.81 | 0.058 | 0.5 | 46.6 | 49.5 | 1018.9 | 74.2 |  |  | 0.45
95.5 | 364.1 | 192 | 11.51 | 0.5 | 2009-07-02 12:44 | 74.7 | 364.1 | 19.2 | 1151 | 1.78 | 0.0646 | 0.5 | 46.4 | 49.2 | 1038.6 | 74.7 |  |  | 0.44
96 | 370.3 | 191 | 11.44 | 0.49 | 2009-07-02 12:44 | 75.2 | 370.3 | 19.1 | 1144 | 1.79 | 0.0639 | 0.49 | 45.7 | 48.5 | 1034.4 | 75.2 |  |  | 0.44
96.5 | 373.4 | 191 | 11.17 | 0.51 | 2009-07-02 12:45 | 75.5 | 373.4 | 19.1 | 1117 | 1.8 | 0.062 | 0.51 | 45.7 | 48.5 | 1026.2 | 75.5 |  |  | 0.44
97 | 375.4 | 191 | 10.86 | 0.51 | 2009-07-02 12:45 | 75.3 | 375.4 | 19.1 | 1086 | 1.84 | 0.059 | 0.51 | 46.5 | 49.3 | 1002.1 | 75.3 |  |  | 0.44
97.5 | 363.7 | 191 | 10.32 | 0.51 | 2009-07-02 12:46 | 74.2 | 363.7 | 19.1 | 1032 | 1.82 | 0.0566 | 0.51 | 47.7 | 50.6 | 1014 | 74.2 |  |  | 0.44
98 | 361.7 | 192 | 10.14 | 0.5 | 2009-07-02 12:46 | 74.3 | 361.7 | 19.2 | 1014 | 1.78 | 0.057 | 0.5 | 46.9 | 49.8 | 1040.8 | 74.3 |  |  | 0.44
98.5 | 385 | 191 | 10.71 | 0.51 | 2009-07-02 12:47 | 74.6 | 385 | 19.1 | 1071 | 1.83 | 0.0586 | 0.51 | 44.6 | 47.3 | 1011.1 | 74.6 |  |  | 0.44
99 | 387.2 | 190 | 11.95 | 0.51 | 2009-07-02 12:47 | 74.9 | 387.2 | 19 | 1195 | 1.98 | 0.0605 | 0.51 | 47.7 | 50.6 | 927.1 | 74.9 |  |  | 0.45
99.5 | 387.5 | 190 | 12.64 | 0.51 | 2009-07-02 12:48 | 76.1 | 387.5 | 19 | 1264 | 1.94 | 0.0651 | 0.51 | 46.8 | 49.7 | 945.4 | 76.1 |  |  | 0.45
100 | 385 | 190 | 13.33 | 0.5 | 2009-07-02 12:48 | 74.5 | 385 | 19 | 1333 | 1.89 | 0.0704 | 0.5 | 45.6 | 48.4 | 971.6 | 74.5 |  |  | 0.45
100.5 | 386.3 | 191 | 14.05 | 0.51 | 2009-07-02 12:49 | 71.9 | 386.3 | 19.1 | 1405 | 1.85 | 0.0757 | 0.51 | 43.9 | 46.5 | 994.5 | 71.9 |  |  | 0.46
101 | 383.6 | 191 | 14.88 | 0.5 | 2009-07-02 12:49 | 73.9 | 383.6 | 19.1 | 1488 | 1.79 | 0.0832 | 0.5 | 42.6 | 45.2 | 1034.6 | 73.9 |  |  | 0.46
101.5 | 378.9 | 192 | 15.4 | 0.51 | 2009-07-02 12:50 | 74.1 | 378.9 | 19.2 | 1540 | 1.74 | 0.0885 | 0.51 | 41.8 | 44.4 | 1066.7 | 74.1 |  |  | 0.46
102 | 379.4 | 192 | 15.76 | 0.51 | 2009-07-02 12:50 | 74.7 | 379.4 | 19.2 | 1576 | 1.7 | 0.0928 | 0.51 | 40.5 | 43 | 1094.9 | 74.7 |  |  | 0.46
102.5 | 373.9 | 193 | 15.14 | 0.51 | 2009-07-02 12:51 | 75.7 | 373.9 | 19.3 | 1514 | 1.63 | 0.093 | 0.51 | 39.5 | 41.9 | 1146.8 | 75.7 |  |  | 0.45
103 | 416.3 | 189 | 12.08 | 0.51 | 2009-07-02 12:51 | 73.8 | 416.3 | 18.9 | 1208 | 2.02 | 0.0597 | 0.51 | 44.6 | 47.3 | 903.9 | 73.8 |  |  | 0.44
103.5 | 423.6 | 177 | 6.29 | 0.51 | 2009-07-02 12:52 | 72.7 | 423.6 | 17.7 | 629 | 3.17 | 0.0198 | 0.51 | 62.2 | 66 | 539.8 | 72.7 |  |  | 0.44
104 | 417.5 | 171 | 2.29 | 0.52 | 2009-07-02 12:52 | 74.4 | 417.5 | 17.1 | 229 | 3.74 | 0.0061 | 0.52 | 67.9 | 72.1 | 442.4 | 74.4 |  |  | 0.43
104.5 | 416.5 | 167 | 1.12 | 0.51 | 2009-07-02 12:53 | 75.4 | 416.5 | 16.7 | 112 | 4.14 | 0.0027 | 0.51 | 70.6 | 75 | 390.4 | 75.4 |  |  | 0.46
105 | 421.6 | 166 | 0.84 | 0.51 | 2009-07-02 12:53 | 75.8 | 421.6 | 16.6 | 84 | 4.24 | 0.002 | 0.51 | 70.8 | 75.2 | 379.2 | 75.8 |  |  | 0.45
105.5 | 424.6 | 166 | 0.87 | 0.51 | 2009-07-02 12:54 | 75.5 | 424.6 | 16.6 | 87 | 4.24 | 0.0021 | 0.51 | 70.6 | 75 | 378.6 | 75.5 |  |  | 0.47
106 | 430.3 | 167 | 0.85 | 0.51 | 2009-07-02 12:54 | 75.2 | 430.3 | 16.7 | 85 | 4.17 | 0.002 | 0.51 | 69.9 | 74.2 | 387.1 | 75.2 |  |  | 0.47
106.5 | 435.2 | 169 | 0.95 | 0.51 | 2009-07-02 12:55 | 74.8 | 435.2 | 16.9 | 95 | 3.93 | 0.0024 | 0.51 | 68.1 | 72.3 | 417 | 74.8 |  |  | 0.46
107 | 443.5 | 171 | 1.02 | 0.51 | 2009-07-02 12:55 | 74.8 | 443.5 | 17.1 | 102 | 3.79 | 0.0027 | 0.51 | 66.6 | 70.7 | 435.1 | 74.8 |  |  | 0.46
107.5 | 445.2 | 170 | 0.94 | 0.51 | 2009-07-02 12:56 | 75.1 | 445.2 | 17 | 94 | 3.85 | 0.0024 | 0.51 | 66.9 | 71 | 427.3 | 75.1 |  |  | 0.45
108 | 438 | 171 | 0.97 | 0.51 | 2009-07-02 12:56 | 75.4 | 438 | 17.1 | 97 | 3.73 | 0.0026 | 0.51 | 66.6 | 70.7 | 443.8 | 75.4 |  |  | 0.47
108.5 | 406 | 173 | 1.11 | 0.51 | 2009-07-02 12:57 | 75.8 | 406 | 17.3 | 111 | 3.62 | 0.0031 | 0.51 | 68.3 | 72.5 | 461 | 75.8 |  |  | 0.47
109 | 419.6 | 173 | 1.27 | 0.49 | 2009-07-02 12:57 | 75.4 | 419.6 | 17.3 | 127 | 3.62 | 0.0035 | 0.49 | 67.1 | 71.3 | 461.5 | 75.4 |  |  | 0.48
109.5 | 415.9 | 173 | 1.77 | 0.49 | 2009-07-02 12:58 | 75.4 | 415.9 | 17.3 | 177 | 3.54 | 0.005 | 0.49 | 66.8 | 70.9 | 474 | 75.4 |  |  | 0.49
110 | 457.1 | 174 | 2.37 | 0.49 | 2009-07-02 12:58 | 75.6 | 457.1 | 17.4 | 237 | 3.44 | 0.0069 | 0.49 | 62.7 | 66.6 | 489.3 | 75.6 |  |  | 0.49
110.5 | 464.6 | 176 | 2.4 | 0.49 | 2009-07-02 12:59 | 75.7 | 464.6 | 17.6 | 240 | 3.32 | 0.0072 | 0.49 | 61 | 64.8 | 510.8 | 75.7 |  |  | 0.49
111 | 458.6 | 177 | 2.28 | 0.5 | 2009-07-02 12:59 | 75.8 | 458.6 | 17.7 | 228 | 3.19 | 0.0071 | 0.5 | 60.2 | 64 | 535.9 | 75.8 |  |  | 0.49
111.5 | 461.6 | 176 | 1.85 | 0.49 | 2009-07-02 13:00 | 75.7 | 461.6 | 17.6 | 185 | 3.26 | 0.0057 | 0.49 | 60.7 | 64.5 | 522.8 | 75.7 |  |  | 0.49
112 | 483.5 | 176 | 2.04 | 0.49 | 2009-07-02 13:00 | 75.9 | 483.5 | 17.6 | 204 | 3.26 | 0.0063 | 0.49 | 58.8 | 62.5 | 523.1 | 75.9 |  |  | 0.5
112.5 | 482.7 | 177 | 2.9 | 0.49 | 2009-07-02 13:01 | 75.3 | 482.7 | 17.7 | 290 | 3.16 | 0.0092 | 0.49 | 57.7 | 61.2 | 542.2 | 75.3 |  |  | 0.49
113 | 468.8 | 179 | 4.57 | 0.51 | 2009-07-02 13:01 | 74.9 | 468.8 | 17.9 | 457 | 3.04 | 0.015 | 0.51 | 57.3 | 60.8 | 566.8 | 74.9 |  |  | 0.49
113.5 | 475.2 | 179 | 6.46 | 0.49 | 2009-07-02 13:02 | 75.2 | 475.2 | 17.9 | 646 | 2.96 | 0.0218 | 0.49 | 55.4 | 58.8 | 584.8 | 75.2 |  |  | 0.49
114 | 482.7 | 180 | 7.79 | 0.49 | 2009-07-02 13:02 | 76 | 482.7 | 18 | 779 | 2.88 | 0.0271 | 0.49 | 53.4 | 56.7 | 605.5 | 76 |  |  | 0.49
114.5 | 464.3 | 181 | 9.01 | 0.49 | 2009-07-02 13:03 | 75.7 | 464.3 | 18.1 | 901 | 2.82 | 0.0319 | 0.49 | 54.3 | 57.6 | 618.6 | 75.7 |  |  | 0.49
115 | 482.1 | 182 | 9.15 | 0.5 | 2009-07-02 13:03 | 75.9 | 482.1 | 18.2 | 915 | 2.75 | 0.0333 | 0.5 | 51.4 | 54.6 | 638.8 | 75.9 |  |  | 0.49
115.5 | 483.2 | 182 | 10.42 | 0.5 | 2009-07-02 13:04 | 76.3 | 483.2 | 18.2 | 1042 | 2.69 | 0.0388 | 0.5 | 50.1 | 53.2 | 655.9 | 76.3 |  |  | 0.48
116 | 480.2 | 183 | 12.55 | 0.5 | 2009-07-02 13:04 | 76.5 | 480.2 | 18.3 | 1255 | 2.59 | 0.0484 | 0.5 | 48.6 | 51.6 | 682.7 | 76.5 |  |  | 0.49
116.5 | 478.9 | 183 | 12.6 | 0.51 | 2009-07-02 13:05 | 76.2 | 478.9 | 18.3 | 1260 | 2.62 | 0.0481 | 0.51 | 49.1 | 52.1 | 675.4 | 76.2 |  |  | 0.48
117 | 476 | 184 | 13.18 | 0.5 | 2009-07-02 13:05 | 76.4 | 476 | 18.4 | 1318 | 2.54 | 0.052 | 0.5 | 47.9 | 50.9 | 700.5 | 76.4 |  |  | 0.48
117.5 | 482.6 | 184 | 6.42 | 0.5 | 2009-07-02 13:06 | 76.3 | 482.6 | 18.4 | 642 | 2.5 | 0.0257 | 0.5 | 47.9 | 50.8 | 711.4 | 76.3 |  |  | 0.49
118 | 467.3 | 185 | 7.81 | 0.51 | 2009-07-02 13:06 | 74.8 | 467.3 | 18.5 | 781 | 2.4 | 0.0326 | 0.51 | 47.3 | 50.2 | 746.5 | 74.8 |  |  | 0.49
118.5 | 450.3 | 187 | 9.3 | 0.51 | 2009-07-02 13:07 | 75 | 450.3 | 18.7 | 930 | 2.21 | 0.042 | 0.51 | 45.3 | 48.1 | 816.8 | 75 |  |  | 0.5
119 | 447 | 188 | 12.88 | 0.51 | 2009-07-02 13:07 | 75.1 | 447 | 18.8 | 1288 | 2.08 | 0.0618 | 0.51 | 42 | 44.5 | 873.9 | 75.1 |  |  | 0.49
119.5 | 430.9 | 190 | 14.08 | 0.51 | 2009-07-02 13:08 | 74.6 | 430.9 | 19 | 1408 | 1.89 | 0.0744 | 0.51 | 38.8 | 41.2 | 972 | 74.6 |  |  | 0.49
120 | 433.1 | 191 | 17.58 | 0.51 | 2009-07-02 13:08 | 75.8 | 433.1 | 19.1 | 1758 | 1.86 | 0.0946 | 0.51 | 36.8 | 39.1 | 991.9 | 75.8 |  |  | 0.49
120.5 | 424.5 | 192 | 18.82 | 0.51 | 2009-07-02 13:09 | 76.1 | 424.5 | 19.2 | 1882 | 1.77 | 0.1061 | 0.51 | 35.2 | 37.4 | 1044.5 | 76.1 |  |  | 0.48
121 | 406.8 | 193 | 18.16 | 0.51 | 2009-07-02 13:09 | 76 | 406.8 | 19.3 | 1816 | 1.66 | 0.1094 | 0.51 | 34.4 | 36.5 | 1122.8 | 76 |  |  | 0.48
121.5 | 387 | 192 | 12.81 | 0.51 | 2009-07-02 13:10 | 75.9 | 387 | 19.2 | 1281 | 1.79 | 0.0718 | 0.51 | 42.8 | 45.4 | 1037.2 | 75.9 |  |  | 0.48
122 | 398.5 | 187 | 7.38 | 0.51 | 2009-07-02 13:10 | 75.6 | 398.5 | 18.7 | 738 | 2.26 | 0.0326 | 0.51 | 53 | 56.3 | 797.3 | 75.6 |  |  | 0.47
122.5 | 404.6 | 185 | 5.65 | 0.51 | 2009-07-02 13:11 | 75.9 | 404.6 | 18.5 | 565 | 2.39 | 0.0236 | 0.51 | 54.9 | 58.3 | 748 | 75.9 |  |  | 0.47
123 | 407.7 | 185 | 4.3 | 0.51 | 2009-07-02 13:11 | 75.8 | 407.7 | 18.5 | 430 | 2.45 | 0.0176 | 0.51 | 55.7 | 59.1 | 728.6 | 75.8 |  |  | 0.47
123.5 | 402.4 | 185 | 3.73 | 0.51 | 2009-07-02 13:12 | 76.1 | 402.4 | 18.5 | 373 | 2.41 | 0.0155 | 0.51 | 55.8 | 59.2 | 743.9 | 76.1 |  |  | 0.46
124 | 419.4 | 186 | 3.94 | 0.51 | 2009-07-02 13:12 | 75.8 | 419.4 | 18.6 | 394 | 2.31 | 0.017 | 0.51 | 52.2 | 55.5 | 776.9 | 75.8 |  |  | 0.47
124.5 | 420 | 187 | 3.64 | 0.51 | 2009-07-02 13:13 | 75.6 | 420 | 18.7 | 364 | 2.27 | 0.0161 | 0.51 | 51.3 | 54.5 | 795.9 | 75.6 |  |  | 0.46
125 | 430.3 | 187 | 3.83 | 0.51 | 2009-07-02 13:13 | 75.6 | 430.3 | 18.7 | 383 | 2.24 | 0.0171 | 0.51 | 49.6 | 52.6 | 805.8 | 75.6 |  |  | 0.46
125.5 | 424.7 | 187 | 4.67 | 0.51 | 2009-07-02 13:14 | 75.5 | 424.7 | 18.7 | 467 | 2.26 | 0.0206 | 0.51 | 50.5 | 53.6 | 797.2 | 75.5 |  |  | 0.46
126 | 422.9 | 187 | 4.34 | 0.51 | 2009-07-02 13:14 | 75.5 | 422.9 | 18.7 | 434 | 2.25 | 0.0193 | 0.51 | 50.5 | 53.7 | 801.8 | 75.5 |  |  | 0.46
126.5 | 428.5 | 187 | 4.2 | 0.51 | 2009-07-02 13:15 | 76 | 428.5 | 18.7 | 420 | 2.2 | 0.0191 | 0.51 | 49 | 52 | 822 | 76 |  |  | 0.46
127 | 424.6 | 187 | 5.25 | 0.51 | 2009-07-02 13:15 | 76.1 | 424.6 | 18.7 | 525 | 2.2 | 0.0239 | 0.51 | 49.2 | 52.2 | 823.4 | 76.1
127.5 | 428 | 188 | 7.78 | 0.5 | 2009-07-02 13:16 | 73.1 | 428 | 18.8 | 778 | 2.13 | 0.0365 | 0.5 | 46.4 | 49.2 | 852.6 | 73.1
128 | 413.6 | 189 | 8.33 | 0.51 | 2009-07-02 13:16 | 75.3 | 413.6 | 18.9 | 833 | 2.05 | 0.0407 | 0.51 | 46.6 | 49.5 | 890.9 | 75.3
128.5 | 414.8 | 189 | 8.19 | 0.5 | 2009-07-02 13:17 | 75 | 414.8 | 18.9 | 819 | 1.98 | 0.0413 | 0.5 | 45 | 47.7 | 922.9 | 75
129 | 419 | 190 | 9.24 | 0.5 | 2009-07-02 13:17 | 71.9 | 419 | 19 | 924 | 1.93 | 0.0479 | 0.5 | 42.3 | 44.9 | 952.6 | 71.9
129.5 | 401.6 | 191 | 9.56 | 0.5 | 2009-07-02 13:18 | 74.8 | 401.6 | 19.1 | 956 | 1.84 | 0.0521 | 0.5 | 42.7 | 45.3 | 1005.4 | 74.8
130 | 399.1 | 192 | 8.63 | 0.5 | 2009-07-02 13:18 | 75.6 | 399.1 | 19.2 | 863 | 1.78 | 0.0485 | 0.5 | 41.9 | 44.4 | 1040.2 | 75.6
130.5 | 401 | 192 | 8.99 | 0.5 | 2009-07-02 13:19 | 75.3 | 401 | 19.2 | 899 | 1.73 | 0.0518 | 0.5 | 40.1 | 42.5 | 1070.5 | 75.3 |  |  | 0.39
131 | 402.5 | 192 | 10.54 | 0.5 | 2009-07-02 13:19 | 74.9 | 402.5 | 19.2 | 1054 | 1.73 | 0.0609 | 0.5 | 39.2 | 41.6 | 1073.8 | 74.9 |  |  | 0.39
131.5 | 389.3 | 193 | 10.52 | 0.5 | 2009-07-02 13:20 | 75 | 389.3 | 19.3 | 1052 | 1.66 | 0.0635 | 0.5 | 39.1 | 41.4 | 1125.1 | 75 |  |  | 0.39
132 | 394.5 | 193 | 9.79 | 0.5 | 2009-07-02 13:20 | 75.7 | 394.5 | 19.3 | 979 | 1.62 | 0.0606 | 0.5 | 37.1 | 39.4 | 1156.3 | 75.7 |  |  | 0.39
132.5 | 384 | 194 | 9.01 | 0.5 | 2009-07-02 13:21 | 74.9 | 384 | 19.4 | 901 | 1.59 | 0.0565 | 0.5 | 38.3 | 40.6 | 1173.2 | 74.9 |  |  | 0.4
133 | 378.9 | 192 | 8.11 | 0.5 | 2009-07-02 13:21 | 75.2 | 378.9 | 19.2 | 811 | 1.74 | 0.0467 | 0.5 | 43.9 | 46.6 | 1068.3 | 75.2 |  |  | 0
133.5 | 376.9 | 192 | 7.61 | 0.5 | 2009-07-02 13:22 | 75.9 | 376.9 | 19.2 | 761 | 1.76 | 0.0433 | 0.5 | 44.9 | 47.7 | 1056.3 | 75.9 |  |  | 0
134 | 376.3 | 192 | 7.36 | 0.5 | 2009-07-02 13:22 | 75 | 376.3 | 19.2 | 736 | 1.77 | 0.0416 | 0.5 | 45.3 | 48.1 | 1047.7 | 75 |  |  | 0
134.5 | 363.3 | 192 | 7.11 | 0.5 | 2009-07-02 13:23 | 75.9 | 363.3 | 19.2 | 711 | 1.76 | 0.0404 | 0.5 | 47.2 | 50.2 | 1054.2 | 75.9 |  |  | 0
135 | 375.3 | 192 | 6.81 | 0.5 | 2009-07-02 13:23 | 76 | 375.3 | 19.2 | 681 | 1.75 | 0.0389 | 0.5 | 45.2 | 48 | 1060.7 | 76 |  |  | 0
135.5 | 377.1 | 192 | 6.82 | 0.5 | 2009-07-02 13:24 | 76.6 | 377.1 | 19.2 | 682 | 1.76 | 0.0388 | 0.5 | 45.3 | 48.1 | 1054.2 | 76.6 |  |  | 0
136 | 372.8 | 192 | 6.52 | 0.5 | 2009-07-02 13:24 | 74.6 | 372.8 | 19.2 | 652 | 1.73 | 0.0376 | 0.5 | 45 | 47.8 | 1071.8 | 74.6 |  |  | 0
136.5 | 400.1 | 194 | 6.61 | 0.5 | 2009-07-02 13:25 | 77 | 400.1 | 19.4 | 661 | 1.57 | 0.042 | 0.5 | 35.9 | 38.1 | 1190.7 | 77 |  |  | 0
137 | 371.1 | 196 | 7.51 | 0.5 | 2009-07-02 13:25 | 77.4 | 371.1 | 19.6 | 751 | 1.37 | 0.0548 | 0.5 | 33 | 35 | 1381.1 | 77.4 |  |  | 0
137.5 | 386.5 | 194 | 8.19 | 0.5 | 2009-07-02 13:26 | 75.7 | 386.5 | 19.4 | 819 | 1.56 | 0.0523 | 0.5 | 37.2 | 39.5 | 1197.5 | 75.7 |  |  | 0
138 | 398.2 | 193 | 6.25 | 0.49 | 2009-07-02 13:26 | 77.1 | 398.2 | 19.3 | 625 | 1.66 | 0.0377 | 0.49 | 39.3 | 41.7 | 1123.1 | 77.1 |  |  | 0
138.5 | 401.2 | 191 | 4.93 | 0.49 | 2009-07-02 13:27 | 76.6 | 401.2 | 19.1 | 493 | 1.8 | 0.0273 | 0.49 | 43.4 | 46 | 1026.1 | 76.6 |  |  | 0
139 | 400.8 | 191 | 4.23 | 0.49 | 2009-07-02 13:27 | 76.3 | 400.8 | 19.1 | 423 | 1.86 | 0.0227 | 0.49 | 45.2 | 48 | 988.5 | 76.3 |  |  | 0
139.5 | 392.9 | 190 | 3.86 | 0.49 | 2009-07-02 13:28 | 76.9 | 392.9 | 19 | 386 | 1.91 | 0.0202 | 0.49 | 47.7 | 50.6 | 962.4 | 76.9 |  |  | 0
140 | 404.9 | 190 | 3.28 | 0.49 | 2009-07-02 13:28 | 77.6 | 404.9 | 19 | 328 | 1.95 | 0.0168 | 0.49 | 47.1 | 50 | 941 | 77.6 |  |  | 0
140.5 | 414.1 | 190 | 3.08 | 0.49 | 2009-07-02 13:29 | 77.1 | 414.1 | 19 | 308 | 1.96 | 0.0157 | 0.49 | 46 | 48.8 | 937.6 | 77.1
141 | 414.8 | 189 | 3.02 | 0.49 | 2009-07-02 13:29 | 76.6 | 414.8 | 18.9 | 302 | 1.98 | 0.0152 | 0.49 | 46.5 | 49.3 | 923.1 | 76.6
141.5 | 418.8 | 188 | 2.27 | 0.48 | 2009-07-02 13:30 | 77.1 | 418.8 | 18.8 | 227 | 2.13 | 0.0107 | 0.48 | 49.3 | 52.4 | 854.5 | 77.1
142 | 417.7 | 188 | 2.26 | 0.49 | 2009-07-02 13:30 | 77.2 | 417.7 | 18.8 | 226 | 2.1 | 0.0107 | 0.49 | 49 | 52 | 865 | 77.2
142.5 | 419.9 | 188 | 2.69 | 0.49 | 2009-07-02 13:31 | 72.1 | 419.9 | 18.8 | 269 | 2.09 | 0.0129 | 0.49 | 47.6 | 50.6 | 872 | 72.1
143 | 424.6 | 189 | 2.63 | 0.48 | 2009-07-02 13:31 | 76.4 | 424.6 | 18.9 | 263 | 2.05 | 0.0128 | 0.48 | 46.8 | 49.6 | 889.9 | 76.4
143.5 | 426.4 | 189 | 2.87 | 0.48 | 2009-07-02 13:32 | 75.9 | 426.4 | 18.9 | 287 | 2.01 | 0.0143 | 0.48 | 45.5 | 48.3 | 908.6 | 75.9
144 | 422.9 | 189 | 2.86 | 0.49 | 2009-07-02 13:32 | 76.2 | 422.9 | 18.9 | 286 | 1.98 | 0.0144 | 0.49 | 45.3 | 48.1 | 923.7 | 76.2
144.5 | 432.6 | 190 | 2.87 | 0.48 | 2009-07-02 13:33 | 76.6 | 432.6 | 19 | 287 | 1.97 | 0.0145 | 0.48 | 43.8 | 46.5 | 928.9 | 76.6
145 | 424.1 | 190 | 2.79 | 0.49 | 2009-07-02 13:33 | 77.6 | 424.1 | 19 | 279 | 1.94 | 0.0144 | 0.49 | 44.3 | 47 | 948.1 | 77.6
145.5 | 422.5 | 190 | 2.74 | 0.49 | 2009-07-02 13:34 | 77.1 | 422.5 | 19 | 274 | 1.92 | 0.0143 | 0.49 | 44 | 46.7 | 958 | 77.1
146 | 427.6 | 190 | 2.81 | 0.49 | 2009-07-02 13:34 | 77.2 | 427.6 | 19 | 281 | 1.92 | 0.0146 | 0.49 | 43.4 | 46.1 | 954.6 | 77.2
146.5 | 424.4 | 190 | 2.77 | 0.49 | 2009-07-02 13:35 | 77.7 | 424.4 | 19 | 277 | 1.91 | 0.0145 | 0.49 | 43.6 | 46.3 | 961.9 | 77.7
147 | 417.9 | 191 | 2.72 | 0.49 | 2009-07-02 13:35 | 77 | 417.9 | 19.1 | 272 | 1.87 | 0.0145 | 0.49 | 43.5 | 46.1 | 983.3 | 77
147.5 | 421.3 | 191 | 2.79 | 0.48 | 2009-07-02 13:36 | 77.7 | 421.3 | 19.1 | 279 | 1.85 | 0.015 | 0.48 | 42.5 | 45.1 | 994.9 | 77.7
148 | 426 | 191 | 2.82 | 0.48 | 2009-07-02 13:36 | 76.8 | 426 | 19.1 | 282 | 1.86 | 0.0152 | 0.48 | 41.9 | 44.4 | 991.2 | 76.8
148.5 | 435.5 | 190 | 2.89 | 0.49 | 2009-07-02 13:37 | 76.6 | 435.5 | 19 | 289 | 1.96 | 0.0148 | 0.49 | 43 | 45.6 | 937.5 | 76.6
149 | 429.1 | 189 | 3.1 | 0.49 | 2009-07-02 13:37 | 77 | 429.1 | 18.9 | 310 | 1.98 | 0.0156 | 0.49 | 44.6 | 47.3 | 923.1 | 77
149.5 | 428.2 | 190 | 3.24 | 0.48 | 2009-07-02 13:38 | 77.5 | 428.2 | 19 | 324 | 1.98 | 0.0164 | 0.48 | 44.5 | 47.3 | 926.6 | 77.5
150 | 422.4 | 190 | 3.21 | 0.49 | 2009-07-02 13:38 | 77.5 | 422.4 | 19 | 321 | 1.94 | 0.0165 | 0.49 | 44.5 | 47.2 | 945.7 | 77.5
150.5 | 425.1 | 190 | 3.04 | 0.49 | 2009-07-02 13:39 | 76.8 | 425.1 | 19 | 304 | 1.91 | 0.0159 | 0.49 | 43.2 | 45.8 | 964.6 | 76.8
151 | 421.1 | 190 | 3.09 | 0.49 | 2009-07-02 13:39 | 77.5 | 421.1 | 19 | 309 | 1.89 | 0.0164 | 0.49 | 43.3 | 45.9 | 976.7 | 77.5
151.5 | 429.9 | 190 | 2.81 | 0.48 | 2009-07-02 13:40 | 78.2 | 429.9 | 19 | 281 | 1.89 | 0.0148 | 0.48 | 42.4 | 45 | 972.2 | 78.2
152 | 424.1 | 191 | 3.09 | 0.48 | 2009-07-02 13:40 | 77.3 | 424.1 | 19.1 | 309 | 1.87 | 0.0165 | 0.48 | 42.4 | 45.1 | 984.5 | 77.3
152.5 | 412.8 | 191 | 3.2 | 0.48 | 2009-07-02 13:41 | 77.5 | 412.8 | 19.1 | 320 | 1.83 | 0.0175 | 0.48 | 43.1 | 45.7 | 1007.7 | 77.5
153 | 407.8 | 192 | 3.21 | 0.48 | 2009-07-02 13:41 | 76.5 | 407.8 | 19.2 | 321 | 1.79 | 0.018 | 0.48 | 42.4 | 45 | 1036.1 | 76.5
153.5 | 396.6 | 192 | 3.43 | 0.47 | 2009-07-02 13:42 | 75.8 | 396.6 | 19.2 | 343 | 1.74 | 0.0197 | 0.47 | 42.7 | 45.3 | 1065 | 75.8
154 | 399.6 | 192 | 3.31 | 0.47 | 2009-07-02 13:42 | 76 | 399.6 | 19.2 | 331 | 1.7 | 0.0194 | 0.47 | 41.2 | 43.7 | 1090.7 | 76
154.5 | 399.8 | 192 | 3.37 | 0.48 | 2009-07-02 13:43 | 75.6 | 399.8 | 19.2 | 337 | 1.69 | 0.0199 | 0.48 | 40.7 | 43.2 | 1097.8 | 75.6
155 | 400.3 | 193 | 3.44 | 0.48 | 2009-07-02 13:43 | 76.4 | 400.3 | 19.3 | 344 | 1.67 | 0.0206 | 0.48 | 40.1 | 42.6 | 1113 | 76.4
155.5 | 405.8 | 193 | 3.34 | 0.48 | 2009-07-02 13:44 | 77 | 405.8 | 19.3 | 334 | 1.67 | 0.02 | 0.48 | 39.3 | 41.7 | 1113.1 | 77
156 | 405.8 | 193 | 3.2 | 0.48 | 2009-07-02 13:44 | 77.2 | 405.8 | 19.3 | 320 | 1.68 | 0.0191 | 0.48 | 39.6 | 42 | 1108.5 | 77.2
156.5 | 408.1 | 193 | 3.15 | 0.48 | 2009-07-02 13:45 | 77.5 | 408.1 | 19.3 | 315 | 1.68 | 0.0188 | 0.48 | 39.2 | 41.6 | 1111 | 77.5
157 | 401.1 | 193 | 3.2 | 0.48 | 2009-07-02 13:45 | 77.3 | 401.1 | 19.3 | 320 | 1.68 | 0.019 | 0.48 | 40.4 | 42.9 | 1107.6 | 77.3
157.5 | 396.5 | 193 | 2.96 | 0.48 | 2009-07-02 13:46 | 77.7 | 396.5 | 19.3 | 296 | 1.68 | 0.0176 | 0.48 | 41.3 | 43.8 | 1107.7 | 77.7
158 | 400.7 | 193 | 2.79 | 0.48 | 2009-07-02 13:46 | 77.6 | 400.7 | 19.3 | 279 | 1.65 | 0.0169 | 0.48 | 39.8 | 42.2 | 1128 | 77.6
158.5 | 401.6 | 193 | 2.85 | 0.47 | 2009-07-02 13:47 | 76.8 | 401.6 | 19.3 | 285 | 1.61 | 0.0177 | 0.47 | 38.2 | 40.5 | 1157.8 | 76.8
159 | 394 | 194 | 2.89 | 0.48 | 2009-07-02 13:47 | 75.6 | 394 | 19.4 | 289 | 1.59 | 0.0181 | 0.48 | 38.6 | 41 | 1173.3 | 75.6
159.5 | 390.3 | 194 | 3.33 | 0.48 | 2009-07-02 13:48 | 76.7 | 390.3 | 19.4 | 333 | 1.56 | 0.0213 | 0.48 | 38.3 | 40.6 | 1197.2 | 76.7
160 | 392.4 | 194 | 3.92 | 0.48 | 2009-07-02 13:48 | 76.4 | 392.4 | 19.4 | 392 | 1.56 | 0.0252 | 0.48 | 37.3 | 39.6 | 1205.4 | 76.4
160.5 | 397.6 | 194 | 3.92 | 0.48 | 2009-07-02 13:49 | 76.4 | 397.6 | 19.4 | 392 | 1.53 | 0.0256 | 0.48 | 35.5 | 37.6 | 1227.7 | 76.4
161 | 388.7 | 195 | 3.93 | 0.48 | 2009-07-02 13:49 | 77.3 | 388.7 | 19.5 | 393 | 1.47 | 0.0267 | 0.48 | 35.1 | 37.2 | 1277.5 | 77.3
161.5 | 377.1 | 196 | 4.25 | 0.48 | 2009-07-02 13:50 | 77 | 377.1 | 19.6 | 425 | 1.36 | 0.0312 | 0.48 | 32.6 | 34.5 | 1389 | 77
162 | 364.9 | 197 | 4.55 | 0.48 | 2009-07-02 13:50 | 77.8 | 364.9 | 19.7 | 455 | 1.28 | 0.0356 | 0.48 | 31.1 | 33 | 1489.3 | 77.8
162.5 | 363 | 197 | 4.75 | 0.48 | 2009-07-02 13:51 | 77.6 | 363 | 19.7 | 475 | 1.27 | 0.0374 | 0.48 | 31.1 | 33 | 1497.5 | 77.6
163 | 362.5 | 197 | 4.63 | 0.48 | 2009-07-02 13:51 | 78.1 | 362.5 | 19.7 | 463 | 1.24 | 0.0374 | 0.48 | 29.8 | 31.6 | 1539.4 | 78.1
163.5 | 354 | 197 | 4.94 | 0.48 | 2009-07-02 13:52 | 78.3 | 354 | 19.7 | 494 | 1.21 | 0.0407 | 0.48 | 30.2 | 32 | 1574.5 | 78.3
164 | 350.7 | 198 | 5.41 | 0.48 | 2009-07-02 13:52 | 77.4 | 350.7 | 19.8 | 541 | 1.16 | 0.0465 | 0.48 | 27.9 | 29.6 | 1644.6 | 77.4
164.5 | 343.5 | 198 | 6.05 | 0.48 | 2009-07-02 13:53 | 77.9 | 343.5 | 19.8 | 605 | 1.11 | 0.0543 | 0.48 | 26.6 | 28.2 | 1723.3 | 77.9
165 | 347.4 | 199 | 6.46 | 0.48 | 2009-07-02 13:53 | 77.7 | 347.4 | 19.9 | 646 | 1.09 | 0.0594 | 0.48 | 23.8 | 25.3 | 1766.8 | 77.7
165.5 | 347.3 | 199 | 6.84 | 0.48 | 2009-07-02 13:54 | 77.6 | 347.3 | 19.9 | 684 | 1.08 | 0.0634 | 0.48 | 23.2 | 24.5 | 1780.8 | 77.6
166 | 336.9 | 199 | 7.3 | 0.48 | 2009-07-02 13:54 | 77.3 | 336.9 | 19.9 | 730 | 1.08 | 0.0676 | 0.48 | 25.5 | 27 | 1780.8 | 77.3
166.5 | 344.7 | 198 | 8.9 | 0.48 | 2009-07-02 13:55 | 77.2 | 344.7 | 19.8 | 890 | 1.2 | 0.0739 | 0.48 | 30.1 | 31.9 | 1586.1 | 77.2
167 | 345.1 | 197 | 9.45 | 0.48 | 2009-07-02 13:55 | 77 | 345.1 | 19.7 | 945 | 1.22 | 0.0777 | 0.48 | 30.4 | 32.2 | 1568.2 | 77
167.5 | 342.9 | 198 | 10.21 | 0.48 | 2009-07-02 13:56 | 75.3 | 342.9 | 19.8 | 1021 | 1.2 | 0.0849 | 0.48 | 29.4 | 31.2 | 1588.5 | 75.3
168 | 343.8 | 198 | 10.33 | 0.48 | 2009-07-02 13:56 | 76.9 | 343.8 | 19.8 | 1033 | 1.2 | 0.0863 | 0.48 | 29.3 | 31.1 | 1595.4 | 76.9
168.5 | 341 | 198 | 10.6 | 0.48 | 2009-07-02 13:57 | 77.2 | 341 | 19.8 | 1060 | 1.18 | 0.0895 | 0.48 | 29.2 | 31 | 1614 | 77.2
169 | 340.5 | 198 | 11.29 | 0.48 | 2009-07-02 13:57 | 75.8 | 340.5 | 19.8 | 1129 | 1.16 | 0.0977 | 0.48 | 27.1 | 28.8 | 1657.2 | 75.8
169.5 | 328.3 | 198 | 11.54 | 0.48 | 2009-07-02 13:58 | 77.3 | 328.3 | 19.8 | 1154 | 1.14 | 0.1012 | 0.48 | 29.5 | 31.2 | 1679.7 | 77.3
170 | 336.2 | 198 | 12.33 | 0.48 | 2009-07-02 13:58 | 76.7 | 336.2 | 19.8 | 1233 | 1.13 | 0.109 | 0.48 | 26.6 | 28.2 | 1695 | 76.7
170.5 | 335.5 | 198 | 12.44 | 0.48 | 2009-07-02 13:59 | 76.3 | 335.5 | 19.8 | 1244 | 1.12 | 0.1113 | 0.48 | 25.8 | 27.4 | 1715.7 | 76.3
171 | 337.1 | 199 | 12.68 | 0.48 | 2009-07-02 13:59 | 76.1 | 337.1 | 19.9 | 1268 | 1.11 | 0.1141 | 0.48 | 24.9 | 26.4 | 1726.3 | 76.1
171.5 | 336.6 | 199 | 13.16 | 0.48 | 2009-07-02 14:00 | 76.7 | 336.6 | 19.9 | 1316 | 1.1 | 0.12 | 0.48 | 24.1 | 25.6 | 1750.6 | 76.7
172 | 338.7 | 198 | 13.41 | 0.48 | 2009-07-02 14:00 | 76.8 | 338.7 | 19.8 | 1341 | 1.13 | 0.1184 | 0.48 | 25.7 | 27.2 | 1692.5 | 76.8
172.5 | 338.9 | 198 | 12.92 | 0.48 | 2009-07-02 14:01 | 77.4 | 338.9 | 19.8 | 1292 | 1.11 | 0.1161 | 0.48 | 24.8 | 26.3 | 1723.8 | 77.4
173 | 345.6 | 199 | 12.37 | 0.48 | 2009-07-02 14:01 | 75.7 | 345.6 | 19.9 | 1237 | 1.1 | 0.1126 | 0.48 | 22.1 | 23.4 | 1747.9 | 75.7