## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | % COx100 | % Effg | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | % CO2 | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
| 82.2251 | 12.9261 | 2098.2011 | 0.38695
12.5 | 50.6 | 210 | 0 | 0.91 | 2009-07-23 13:38 | 68.1 | 50.6 | 21 | 0 |  |  | 0.91 |  |  |  | 68.1 |  |  | 0.54
13 | 57.7 | 206 | 1.74 | 0.56 | 2009-07-23 13:38 | 68.3 | 57.7 | 20.6 | 174 |  |  | 0.56 |  |  |  | 68.3 |  |  | 0.51
13.5 | 62.7 | 193 | 3.89 | 0.55 | 2009-07-23 13:39 | 68.2 | 62.7 | 19.3 | 389 | 1.64 | 0.0238 | 0.55 |  |  | 1140.9 | 68.2 |  |  | 0.46
14 | 59.1 | 191 | 6.36 | 0.56 | 2009-07-23 13:39 | 68.2 | 59.1 | 19.1 | 636 | 1.88 | 0.0339 | 0.56 |  |  | 981.8 | 68.2 |  |  | 0.37
14.5 | 72.3 | 189 | 6.53 | 0.56 | 2009-07-23 13:40 | 68.5 | 72.3 | 18.9 | 653 | 2.06 | 0.0317 | 0.56 | 91.6 | 97.3 | 886.9 | 68.5 |  |  | 0.34
15 | 63.6 | 193 | 7.49 | 0.56 | 2009-07-23 13:40 | 68.2 | 63.6 | 19.3 | 749 | 1.65 | 0.0455 | 0.56 |  |  | 1132.5 | 68.2 |  |  | 0.34
15.5 | 42.6 | 196 | 10.1 | 0.56 | 2009-07-23 13:41 | 68.4 | 42.6 | 19.6 | 1010 | 1.31 | 0.0772 | 0.56 |  |  | 1451.8 | 68.4 |  |  | 0.34
16 | 58.5 | 197 | 13.51 | 0.57 | 2009-07-23 13:41 | 68.5 | 58.5 | 19.7 | 1351 | 1.27 | 0.1062 | 0.57 |  |  | 1495.3 | 68.5 |  |  | 0.33
16.5 | 56.4 | 196 | 14.57 | 0.56 | 2009-07-23 13:42 | 67.9 | 56.4 | 19.6 | 1457 | 1.32 | 0.1105 | 0.56 |  |  | 1439.8 | 67.9 |  |  | 0.32
17 | 70.2 | 178 | 10.23 | 0.57 | 2009-07-23 13:42 | 68 | 70.2 | 17.8 | 1023 | 3.11 | 0.0329 | 0.57 | 91.8 | 97.5 | 553.4 | 68 |  |  | 0.31
17.5 | 46.3 | 154 | 6.7 | 0.57 | 2009-07-23 13:43 | 68.3 | 46.3 | 15.4 | 670 | 5.4 | 0.0124 | 0.57 |  |  | 275.9 | 68.3 |  |  | 0.3
18 | 59.2 | 145 | 5.46 | 0.57 | 2009-07-23 13:43 | 68.3 | 59.2 | 14.5 | 546 | 6.27 | 0.0087 | 0.57 |  |  | 223.6 | 68.3 |  |  | 0.3
18.5 | 83 | 145 | 4.88 | 0.57 | 2009-07-23 13:44 | 67.5 | 83 | 14.5 | 488 | 6.24 | 0.0078 | 0.57 | 92.6 | 98.3 | 225.5 | 67.5 |  |  | 0.3
19 | 88.3 | 148 | 6.34 | 0.57 | 2009-07-23 13:44 | 68 | 88.3 | 14.8 | 634 | 6.01 | 0.0105 | 0.57 | 92.2 | 97.9 | 237.5 | 68 |  |  | 0.29
19.5 | 22.9 | 153 | 11.8 | 0.57 | 2009-07-23 13:45 | 68.2 | 22.9 | 15.3 | 1180 | 5.56 | 0.0212 | 0.57 |  |  | 265.3 | 68.2 |  |  | 0.29
20 | 58 | 150 | 10.96 | 0.57 | 2009-07-23 13:45 | 68.2 | 58 | 15 | 1096 | 5.77 | 0.019 | 0.57 |  |  | 252.1 | 68.2 |  |  | 0.28
20.5 | 10.8 | 147 | 9.58 | 0.57 | 2009-07-23 13:46 | 68.2 | 10.8 | 14.7 | 958 | 6.07 | 0.0158 | 0.57 |  |  | 234.5 | 68.2 |  |  | 0.29
21 | -3.4 | 153 | 10.2 | 0.57 | 2009-07-23 13:46 | 66.7 | -3.4 | 15.3 | 1020 | 5.51 | 0.0185 | 0.57 |  |  | 268.4 | 66.7 |  |  | 0.29
21.5 | 42.7 | 154 | 10.81 | 0.56 | 2009-07-23 13:47 | 68 | 42.7 | 15.4 | 1081 | 5.44 | 0.0199 | 0.56 |  |  | 273.1 | 68 |  |  | 0.29
22 | 34.3 | 150 | 12.7 | 0.56 | 2009-07-23 13:47 | 68.1 | 34.3 | 15 | 1270 | 5.83 | 0.0218 | 0.56 |  |  | 248.4 | 68.1 |  |  | 0.29
22.5 | 61.7 | 132 | 8.88 | 0.56 | 2009-07-23 13:48 | 67.9 | 61.7 | 13.2 | 888 | 7.57 | 0.0117 | 0.56 |  |  | 168.1 | 67.9 |  |  | 0.28
23 | 8.6 | 109 | 5.47 | 0.56 | 2009-07-23 13:48 | 68.1 | 8.6 | 10.9 | 547 | 9.81 | 0.0056 | 0.56 |  |  | 107 | 68.1 |  |  | 0.28
23.5 | -2.4 | 84 | 6.95 | 0.55 | 2009-07-23 13:49 | 68 | -2.4 | 8.4 | 695 | 12.17 | 0.0057 | 0.55 |  |  | 66.8 | 68 |  |  | 0.26
24 | -8.3 | 115 | 8.79 | 0.55 | 2009-07-23 13:49 | 67.7 | -8.3 | 11.5 | 879 | 9.21 | 0.0095 | 0.55 |  |  | 120.3 | 67.7 |  |  | 0.25
24.5 | -32.3 | 67 | 15.52 | 0.54 | 2009-07-23 13:50 | 68.2 | -32.3 | 6.7 | 1552 | 13.84 | 0.0112 | 0.54 |  |  | 46.6 | 68.2 |  |  | 0.24
25 | 10.5 | 74 | 12.25 | 0.54 | 2009-07-23 13:50 | 67.7 | 10.5 | 7.4 | 1225 | 13.1 | 0.0093 | 0.54 |  |  | 54.9 | 67.7 |  |  | 0.23
25.5 | 80.4 | 71 | 14.52 | 0.53 | 2009-07-23 13:51 | 67.8 | 80.4 | 7.1 | 1452 | 13.4 | 0.0108 | 0.53 | 92.9 | 98.6 | 51.5 | 67.8 |  |  | 0.21
26 | 41.2 | 94 | 8.11 | 0.55 | 2009-07-23 13:51 | 68.1 | 41.2 | 9.4 | 811 | 11.24 | 0.0072 | 0.55 |  |  | 80.6 | 68.1 |  |  | 0.19
26.5 | 77.5 | 129 | 3.32 | 0.53 | 2009-07-23 13:52 | 67.8 | 77.5 | 12.9 | 332 | 7.83 | 0.0042 | 0.53 | 93.1 | 98.9 | 159.3 | 67.8 |  |  | 0.18
27 | 71.4 | 210 | 0.24 | 0.55 | 2009-07-23 13:52 | 68.3 | 71.4 | 21 | 24 |  |  | 0.55 |  |  |  | 68.3 |  |  | 0.16
27.5 | -23.4 | 158 | 0.68 | 0.54 | 2009-07-23 13:53 | 68.2 | -23.4 | 15.8 | 68 | 5.04 | 0.0013 | 0.54 |  |  | 302.7 | 68.2 |  |  | 0.14
28 | 43.8 | 118 | 1.21 | 0.54 | 2009-07-23 13:53 | 69 | 43.8 | 11.8 | 121 | 8.87 | 0.0014 | 0.54 |  |  | 128.8 | 69 |  |  | 0.12
28.5 | 0 | 207 | 0.19 | 0.59 | 2009-07-23 13:54 | 69.3 |  | 20.7 | 19 |  |  | 0.59 |  |  |  | 69.3 |  |  | 0.12
29 | 0 | 210 | 0.15 | 0.6 | 2009-07-23 13:54 | 68.5 |  | 21 | 15 |  |  | 0.6 |  |  |  | 68.5 |  |  | 0.1
29.5 | 0 | 210 | 0.09 | 0.61 | 2009-07-23 13:55 | 68.5 |  | 21 | 9 |  |  | 0.61 |  |  |  | 68.5 |  |  | 0.09
30 | 0 | 211 | 0.09 | 0.62 | 2009-07-23 13:55 | 68.4 |  | 21.1 | 9 |  |  | 0.62 |  |  |  | 68.4 |  |  | 0.09
30.5 | 0 | 210 | 0.08 | 0.61 | 2009-07-23 13:56 | 68 |  | 21 | 8 |  |  | 0.61 |  |  |  | 68 |  |  | 0.09
31 | 0 | 210 | 0.08 | 0.6 | 2009-07-23 13:56 | 68.5 |  | 21 | 8 |  |  | 0.6 |  |  |  | 68.5 |  |  | 0.08
31.5 | 0 | 211 | 0.07 | 0.6 | 2009-07-23 13:57 | 68.5 |  | 21.1 | 7 |  |  | 0.6 |  |  |  | 68.5 |  |  | 0.07
32 | 0 | 211 | 0.06 | 0.61 | 2009-07-23 13:57 | 68.8 |  | 21.1 | 6 |  |  | 0.61 |  |  |  | 68.8 |  |  | 0.06
32.5 | 0 | 164 | 12.16 | 0.55 | 2009-07-23 13:58 | 69.5 |  | 16.4 | 1216 | 4.48 | 0.0271 | 0.55 |  |  | 352.8 | 69.5 |  |  | 0.07
33 | 0 | 165 | 16.82 | 0.53 | 2009-07-23 13:58 | 68.8 |  | 16.5 | 1682 | 4.34 | 0.0388 | 0.53 |  |  | 368.3 | 68.8 |  |  | 0.06
33.5 | 103.7 | 173 | 16.1 | 0.52 | 2009-07-23 13:59 | 70.5 | 103.7 | 17.3 | 1610 | 3.61 | 0.0446 | 0.52 | 88.9 | 94.4 | 462.1 | 70.5 |  |  | 0.06
34 | 35.1 | 166 | 20.07 | 0.53 | 2009-07-23 13:59 | 70 | 35.1 | 16.6 | 2007 | 4.21 | 0.0477 | 0.53 |  |  | 382.3 | 70 |  |  | 0.06
34.5 | 59.6 | 171 | 18.76 | 0.54 | 2009-07-23 14:00 | 69.5 | 59.6 | 17.1 | 1876 | 3.78 | 0.0496 | 0.54 |  |  | 437.1 | 69.5 |  |  | 0.57
35 | -26.5 | 173 | 18.58 | 0.55 | 2009-07-23 14:00 | 69.5 | -26.5 | 17.3 | 1858 | 3.58 | 0.0519 | 0.55 |  |  | 467.2 | 69.5 |  |  | 0.53
35.5 | -169.1 | 174 | 18.31 | 0.55 | 2009-07-23 14:01 | 69.2 | -169.1 | 17.4 | 1831 | 3.44 | 0.0533 | 0.55 |  |  | 490.7 | 69.2 |  |  | 0.51
36 | -86.8 | 177 | 20.12 | 0.55 | 2009-07-23 14:01 | 69 | -86.8 | 17.7 | 2012 | 3.23 | 0.0623 | 0.55 |  |  | 528.3 | 69 |  |  | 0.51
36.5 | -74.2 | 177 | 21.47 | 0.54 | 2009-07-23 14:02 | 69.2 | -74.2 | 17.7 | 2147 | 3.15 | 0.0682 | 0.54 |  |  | 545.3 | 69.2 |  |  | 0.51
37 | 17.5 | 178 | 21.14 | 0.56 | 2009-07-23 14:02 | 69 | 17.5 | 17.8 | 2114 | 3.07 | 0.0689 | 0.56 |  |  | 561.7 | 69 |  |  | 0.52
37.5 | -1.3 | 166 | 15.89 | 0.56 | 2009-07-23 14:03 | 69 | -1.3 | 16.6 | 1589 | 4.27 | 0.0372 | 0.56 |  |  | 375.6 | 69 |  |  | 0.52
38 | -84.1 | 151 | 11.54 | 0.55 | 2009-07-23 14:03 | 68.7 | -84.1 | 15.1 | 1154 | 5.67 | 0.0203 | 0.55 |  |  | 257.9 | 68.7 |  |  | 0.52
38.5 | 81.3 | 139 | 6.06 | 0.55 | 2009-07-23 14:04 | 69.1 | 81.3 | 13.9 | 606 | 6.83 | 0.0089 | 0.55 | 92.7 | 98.5 | 197 | 69.1 |  |  | 0.52
39 | 79 | 131 | 2.86 | 0.55 | 2009-07-23 14:04 | 68.8 | 79 | 13.1 | 286 | 7.61 | 0.0038 | 0.55 | 93.1 | 98.9 | 166.7 | 68.8 |  |  | 0.52
39.5 | 15.5 | 128 | 1.54 | 0.55 | 2009-07-23 14:05 | 69 | 15.5 | 12.8 | 154 | 7.92 | 0.0019 | 0.55 |  |  | 156.4 | 69 |  |  | 0.53
40 | -6 | 129 | 2.38 | 0.55 | 2009-07-23 14:05 | 68.4 | -6 | 12.9 | 238 | 7.79 | 0.0031 | 0.55 |  |  | 160.7 | 68.4 |  |  | 0.53
40.5 | 49.2 | 130 | 3.42 | 0.55 | 2009-07-23 14:06 | 68.8 | 49.2 | 13 | 342 | 7.74 | 0.0044 | 0.55 |  |  | 162.2 | 68.8 |  |  | 0.54
41 | 85.6 | 125 | 2.9 | 0.55 | 2009-07-23 14:06 | 68.5 | 85.6 | 12.5 | 290 | 8.22 | 0.0035 | 0.55 | 92.9 | 98.7 | 146.9 | 68.5 |  |  | 0.53
41.5 | 41.8 | 123 | 1.76 | 0.54 | 2009-07-23 14:07 | 68.6 | 41.8 | 12.3 | 176 | 8.39 | 0.0021 | 0.54 |  |  | 142 | 68.6 |  |  | 0.53
42 | -55.8 | 113 | 1.4 | 0.54 | 2009-07-23 14:07 | 68.9 | -55.8 | 11.3 | 140 | 9.34 | 0.0015 | 0.54 |  |  | 117.4 | 68.9 |  |  | 0.53
42.5 | -14.2 | 113 | 1.05 | 0.54 | 2009-07-23 14:08 | 68.7 | -14.2 | 11.3 | 105 | 9.36 | 0.0011 | 0.54 |  |  | 116.8 | 68.7 |  |  | 0.54
43 | 4.4 | 111 | 0.88 | 0.5 | 2009-07-23 14:08 | 68.8 | 4.4 | 11.1 | 88 | 9.54 | 0.0009 | 0.5 |  |  | 112.7 | 68.8 |  |  | 0.54
43.5 | -0.9 | 111 | 0.69 | 0.49 | 2009-07-23 14:09 | 68.5 | -0.9 | 11.1 | 69 | 9.55 | 0.0007 | 0.49 |  |  | 112.6 | 68.5 |  |  | 0.53
44 | -57.5 | 116 | 0.62 | 0.51 | 2009-07-23 14:09 | 68.6 | -57.5 | 11.6 | 62 | 9.07 | 0.0007 | 0.51 |  |  | 123.8 | 68.6 |  |  | 0.54
44.5 | 28.8 | 116 | 0.73 | 0.51 | 2009-07-23 14:10 | 68.8 | 28.8 | 11.6 | 73 | 9.04 | 0.0008 | 0.51 |  |  | 124.5 | 68.8 |  |  | 0.55
45 | 44.5 | 123 | 1.06 | 0.52 | 2009-07-23 14:10 | 68.8 | 44.5 | 12.3 | 106 | 8.37 | 0.0013 | 0.52 |  |  | 142.6 | 68.8 |  |  | 0.55
45.5 | 35.1 | 128 | 1.25 | 0.53 | 2009-07-23 14:11 | 68.8 | 35.1 | 12.8 | 125 | 7.96 | 0.0016 | 0.53 |  |  | 155.1 | 68.8 |  |  | 0.55
46 | -43.4 | 127 | 1.26 | 0.52 | 2009-07-23 14:11 | 68.9 | -43.4 | 12.7 | 126 | 7.98 | 0.0016 | 0.52 |  |  | 154.3 | 68.9 |  |  | 0.55
46.5 | 88.3 | 130 | 1.71 | 0.53 | 2009-07-23 14:12 | 68.9 | 88.3 | 13 | 171 | 7.73 | 0.0022 | 0.53 | 92.9 | 98.6 | 162.5 | 68.9 |  |  | 0.55
47 | 68.5 | 132 | 2.46 | 0.53 | 2009-07-23 14:12 | 69 | 68.5 | 13.2 | 246 | 7.53 | 0.0033 | 0.53 |  |  | 169.7 | 69 |  |  | 0.55
47.5 | 83.4 | 132 | 2.53 | 0.53 | 2009-07-23 14:13 | 68.8 | 83.4 | 13.2 | 253 | 7.5 | 0.0034 | 0.53 | 93 | 98.8 | 170.5 | 68.8 |  |  | 0.55
48 | 74.4 | 140 | 3.76 | 0.53 | 2009-07-23 14:13 | 68.4 | 74.4 | 14 | 376 | 6.79 | 0.0055 | 0.53 | 93.2 | 99 | 198.8 | 68.4 |  |  | 0.54
48.5 | 52.5 | 134 | 2.98 | 0.53 | 2009-07-23 14:14 | 68.7 | 52.5 | 13.4 | 298 | 7.38 | 0.004 | 0.53 |  |  | 175 | 68.7 |  |  | 0.54
49 | 57.9 | 119 | 1.03 | 0.53 | 2009-07-23 14:14 | 68.1 | 57.9 | 11.9 | 103 | 8.78 | 0.0012 | 0.53 |  |  | 131.1 | 68.1 |  |  | 0.54
49.5 | 94.7 | 112 | 0.45 | 0.54 | 2009-07-23 14:15 | 68.3 | 94.7 | 11.2 | 45 | 9.51 | 0.0005 | 0.54 | 92.9 | 98.6 | 113.5 | 68.3 |  |  | 0.54
50 | 61.8 | 111 | 0.31 | 0.54 | 2009-07-23 14:15 | 68.8 | 61.8 | 11.1 | 31 | 9.6 | 0.0003 | 0.54 |  |  | 111.4 | 68.8 |  |  | 0.54
50.5 | 75.6 | 111 | 0.36 | 0.54 | 2009-07-23 14:16 | 68.2 | 75.6 | 11.1 | 36 | 9.58 | 0.0004 | 0.54 | 93.5 | 99.3 | 112 | 68.2 |  |  | 0.54
51 | 80.2 | 109 | 0.34 | 0.54 | 2009-07-23 14:16 | 68.4 | 80.2 | 10.9 | 34 | 9.73 | 0.0003 | 0.54 | 93.3 | 99.1 | 108.7 | 68.4 |  |  | 0.54
51.5 | 0 | 209 | 0.02 | 0.55 | 2009-07-23 14:17 | 68.9 |  | 20.9 | 2 |  |  | 0.55 |  |  |  | 68.9 |  |  | 0.55
52 | 0 | 210 | 0.02 | 0.55 | 2009-07-23 14:17 | 69 |  | 21 | 2 |  |  | 0.55 |  |  |  | 69 |  |  | 0.54
52.5 | 0 | 210 | 0.02 | 0.55 | 2009-07-23 14:18 | 68.8 |  | 21 | 2 |  |  | 0.55 |  |  |  | 68.8 |  |  | 0.54
53 | 0 | 210 | 0.01 | 0.55 | 2009-07-23 14:18 | 68.5 |  | 21 | 1 |  |  | 0.55 |  |  |  | 68.5 |  |  | 0.54
53.5 | -108.5 | 100 | 6.4 | 0.54 | 2009-07-23 14:19 | 68.8 | -108.5 | 10 | 640 | 10.61 | 0.006 | 0.54 |  |  | 91.4 | 68.8 |  |  | 0.54
54 | -135.1 | 92 | 6.95 | 0.54 | 2009-07-23 14:19 | 68.8 | -135.1 | 9.2 | 695 | 11.38 | 0.0061 | 0.54 |  |  | 78.4 | 68.8 |  |  | 0.53
54.5 | 0 | 102 | 3.18 | 0.54 | 2009-07-23 14:20 | 68.9 |  | 10.2 | 318 | 10.44 | 0.003 | 0.54 |  |  | 94.5 | 68.9 |  |  | 0.54
55 | 0 | 108 | 1.3 | 0.54 | 2009-07-23 14:20 | 67.9 |  | 10.8 | 130 | 9.85 | 0.0013 | 0.54 |  |  | 106.2 | 67.9 |  |  | 0.53
55.5 | 0 | 100 | 1.43 | 0.55 | 2009-07-23 14:21 | 68.6 |  | 10 | 143 | 10.64 | 0.0013 | 0.55 |  |  | 90.7 | 68.6 |  |  | 0.54
56 | 0 | 94 | 2.03 | 0.55 | 2009-07-23 14:21 | 68.7 |  | 9.4 | 203 | 11.24 | 0.0018 | 0.55 |  |  | 80.5 | 68.7 |  |  | 0.53
56.5 | 0 | 90 | 4.02 | 0.56 | 2009-07-23 14:22 | 68.9 |  | 9 | 402 | 11.64 | 0.0035 | 0.56 |  |  | 74.3 | 68.9 |  |  | 0.53
57 | 0 | 93 | 2.48 | 0.56 | 2009-07-23 14:22 | 68.9 |  | 9.3 | 248 | 11.36 | 0.0022 | 0.56 |  |  | 78.7 | 68.9 |  |  | 0.53
57.5 | 0 | 97 | 0.98 | 0.55 | 2009-07-23 14:23 | 68.8 |  | 9.7 | 98 | 10.88 | 0.0009 | 0.55 |  |  | 86.6 | 68.8 |  |  | 0.52
58 | -118.8 | 102 | 0.44 | 0.55 | 2009-07-23 14:23 | 68.8 | -118.8 | 10.2 | 44 | 10.43 | 0.0004 | 0.55 |  |  | 94.6 | 68.8 |  |  | 0.52
58.5 | 0 | 109 | 0.31 | 0.55 | 2009-07-23 14:24 | 68.5 |  | 10.9 | 31 | 9.72 | 0.0003 | 0.55 |  |  | 109 | 68.5 |  |  | 0.52
59 | 0 | 114 | 0.47 | 0.55 | 2009-07-23 14:24 | 68.7 |  | 11.4 | 47 | 9.25 | 0.0005 | 0.55 |  |  | 119.4 | 68.7 |  |  | 0.52
59.5 | 0 | 118 | 0.7 | 0.55 | 2009-07-23 14:25 | 68.7 |  | 11.8 | 70 | 8.92 | 0.0008 | 0.55 |  |  | 127.5 | 68.7 |  |  | 0.53
60 | 0 | 118 | 0.79 | 0.55 | 2009-07-23 14:25 | 69 |  | 11.8 | 79 | 8.89 | 0.0009 | 0.55 |  |  | 128.3 | 69 |  |  | 0.52
60.5 | 0 | 115 | 1.07 | 0.55 | 2009-07-23 14:26 | 68.8 |  | 11.5 | 107 | 9.15 | 0.0012 | 0.55 |  |  | 122 | 68.8 |  |  | 0.53
61 | 0 | 109 | 1.9 | 0.56 | 2009-07-23 14:26 | 68.7 |  | 10.9 | 190 | 9.73 | 0.002 | 0.56 |  |  | 108.5 | 68.7 |  |  | 0.51
61.5 | 0 | 109 | 2.21 | 0.56 | 2009-07-23 14:27 | 68.8 |  | 10.9 | 221 | 9.74 | 0.0023 | 0.56 |  |  | 108.5 | 68.8 |  |  | 0.52
62 | 0 | 109 | 2.78 | 0.56 | 2009-07-23 14:27 | 68.7 |  | 10.9 | 278 | 9.73 | 0.0029 | 0.56 |  |  | 108.6 | 68.7 |  |  | 0.52
62.5 | 0 | 109 | 2.7 | 0.56 | 2009-07-23 14:28 | 68.8 |  | 10.9 | 270 | 9.75 | 0.0028 | 0.56 |  |  | 108.3 | 68.8 |  |  | 0.51
63 | 0 | 110 | 2.63 | 0.56 | 2009-07-23 14:28 | 68.7 |  | 11 | 263 | 9.69 | 0.0027 | 0.56 |  |  | 109.4 | 68.7 |  |  | 0.51
63.5 | 0 | 112 | 2.4 | 0.56 | 2009-07-23 14:29 | 68.5 |  | 11.2 | 240 | 9.47 | 0.0025 | 0.56 |  |  | 114.3 | 68.5 |  |  | 0.52
64 | 0 | 109 | 1.93 | 0.56 | 2009-07-23 14:29 | 68.8 |  | 10.9 | 193 | 9.73 | 0.002 | 0.56 |  |  | 108.7 | 68.8 |  |  | 0.51
64.5 | 0 | 107 | 1.65 | 0.56 | 2009-07-23 14:30 | 68.7 |  | 10.7 | 165 | 9.91 | 0.0017 | 0.56 |  |  | 104.9 | 68.7 |  |  | 0.52
65 | 0 | 109 | 1.14 | 0.56 | 2009-07-23 14:30 | 68.6 |  | 10.9 | 114 | 9.73 | 0.0012 | 0.56 |  |  | 108.6 | 68.6 |  |  | 0.53
65.5 | 0 | 112 | 0.44 | 0.57 | 2009-07-23 14:31 | 69 |  | 11.2 | 44 | 9.52 | 0.0005 | 0.57 |  |  | 113.3 | 69 |  |  | 0.53
66 | 0 | 120 | 0.45 | 0.57 | 2009-07-23 14:31 | 69.1 |  | 12 | 45 | 8.74 | 0.0005 | 0.57 |  |  | 132.4 | 69.1 |  |  | 0.53
66.5 | 0 | 111 | 1.59 | 0.57 | 2009-07-23 14:32 | 69.2 |  | 11.1 | 159 | 9.57 | 0.0017 | 0.57 |  |  | 112.2 | 69.2 |  |  | 0.53
67 | 0 | 104 | 4.29 | 0.56 | 2009-07-23 14:32 | 69 |  | 10.4 | 429 | 10.29 | 0.0042 | 0.56 |  |  | 97.4 | 69 |  |  | 0.53
67.5 | 0 | 100 | 4.68 | 0.56 | 2009-07-23 14:33 | 69.1 |  | 10 | 468 | 10.63 | 0.0044 | 0.56 |  |  | 90.9 | 69.1 |  |  | 0.53
68 | 0 | 104 | 2.59 | 0.56 | 2009-07-23 14:33 | 69.1 |  | 10.4 | 259 | 10.27 | 0.0025 | 0.56 |  |  | 97.7 | 69.1 |  |  | 0.54
68.5 | 0 | 112 | 1.05 | 0.56 | 2009-07-23 14:34 | 68.9 |  | 11.2 | 105 | 9.5 | 0.0011 | 0.56 |  |  | 113.6 | 68.9 |  |  | 0.53
69 | 0 | 121 | 0.42 | 0.56 | 2009-07-23 14:34 | 69.1 |  | 12.1 | 42 | 8.57 | 0.0005 | 0.56 |  |  | 136.8 | 69.1 |  |  | 0.54
69.5 | 0 | 122 | 0.23 | 0.56 | 2009-07-23 14:35 | 69 |  | 12.2 | 23 | 8.53 | 0.0003 | 0.56 |  |  | 137.8 | 69 |  |  | 0.53
70 | 0 | 116 | 0.17 | 0.56 | 2009-07-23 14:35 | 68.9 |  | 11.6 | 17 | 9.08 | 0.0002 | 0.56 |  |  | 123.5 | 68.9 |  |  | 0.53
70.5 | 0 | 110 | 0.14 | 0.56 | 2009-07-23 14:36 | 68.8 |  | 11 | 14 | 9.64 | 0.0001 | 0.56 |  |  | 110.6 | 68.8 |  |  | 0.52
71 | 0 | 103 | 0.35 | 0.57 | 2009-07-23 14:36 | 69.3 |  | 10.3 | 35 | 10.37 | 0.0003 | 0.57 |  |  | 95.8 | 69.3 |  |  | 0.52
71.5 | 0 | 101 | 0.49 | 0.56 | 2009-07-23 14:37 | 69.3 |  | 10.1 | 49 | 10.52 | 0.0005 | 0.56 |  |  | 92.9 | 69.3 |  |  | 0.5
72 | 0 | 101 | 1.23 | 0.56 | 2009-07-23 14:37 | 68.4 |  | 10.1 | 123 | 10.56 | 0.0012 | 0.56 |  |  | 92.2 | 68.4 |  |  | 0.49
72.5 | 0 | 101 | 1.96 | 0.56 | 2009-07-23 14:38 | 69 |  | 10.1 | 196 | 10.53 | 0.0019 | 0.56 |  |  | 92.8 | 69 |  |  | 0.5
73 | 0 | 104 | 0.93 | 0.56 | 2009-07-23 14:38 | 69.1 |  | 10.4 | 93 | 10.22 | 0.0009 | 0.56 |  |  | 98.6 | 69.1 |  |  | 0.5
73.5 | 0 | 104 | 0.65 | 0.56 | 2009-07-23 14:39 | 68.6 |  | 10.4 | 65 | 10.24 | 0.0006 | 0.56 |  |  | 98.2 | 68.6 |  |  | 0.48
74 | 0 | 104 | 0.75 | 0.56 | 2009-07-23 14:39 | 68.6 |  | 10.4 | 75 | 10.26 | 0.0007 | 0.56 |  |  | 97.9 | 68.6 |  |  | 0.48
74.5 | 0 | 108 | 0.44 | 0.56 | 2009-07-23 14:40 | 68.8 |  | 10.8 | 44 | 9.88 | 0.0004 | 0.56 |  |  | 105.4 | 68.8 |  |  | 0.48
75 | 0 | 109 | 0.33 | 0.56 | 2009-07-23 14:40 | 69.2 |  | 10.9 | 33 | 9.76 | 0.0003 | 0.56 |  |  | 108 | 69.2 |  |  | 0.46
75.5 | 0 | 108 | 0.38 | 0.56 | 2009-07-23 14:41 | 69.4 |  | 10.8 | 38 | 9.82 | 0.0004 | 0.56 |  |  | 106.7 | 69.4 |  |  | 0.46
76 | 0 | 108 | 0.38 | 0.56 | 2009-07-23 14:41 | 69.4 |  | 10.8 | 38 | 9.82 | 0.0004 | 0.56 |  |  | 106.8 | 69.4 |  |  | 0.46
76.5 | 0 | 106 | 0.61 | 0.56 | 2009-07-23 14:42 | 69.4 |  | 10.6 | 61 | 10.02 | 0.0006 | 0.56 |  |  | 102.7 | 69.4 |  |  | 0.45
77 | 0 | 106 | 0.58 | 0.56 | 2009-07-23 14:42 | 69.3 |  | 10.6 | 58 | 10.09 | 0.0006 | 0.56 |  |  | 101.3 | 69.3 |  |  | 0.45
77.5 | 0 | 107 | 0.37 | 0.56 | 2009-07-23 14:43 | 69.5 |  | 10.7 | 37 | 9.98 | 0.0004 | 0.56 |  |  | 103.4 | 69.5 |  |  | 0.45
78 | 0 | 110 | 0.19 | 0.56 | 2009-07-23 14:43 | 69.7 |  | 11 | 19 | 9.71 | 0.0002 | 0.56 |  |  | 109 | 69.7 |  |  | 0.43
78.5 | 85.3 | 111 | 0.19 | 0.56 | 2009-07-23 14:44 | 69.5 | 85.3 | 11.1 | 19 | 9.59 | 0.0002 | 0.56 | 93.2 | 99 | 111.6 | 69.5 |  |  | 0.44
79 | 120.6 | 111 | 0.28 | 0.56 | 2009-07-23 14:44 | 69.6 | 120.6 | 11.1 | 28 | 9.6 | 0.0003 | 0.56 | 92.1 | 97.9 | 111.4 | 69.6 |  |  | 0.44
79.5 | 118.4 | 115 | 1.74 | 0.56 | 2009-07-23 14:45 | 69.6 | 118.4 | 11.5 | 174 | 9.16 | 0.0019 | 0.56 | 92.1 | 97.8 | 121.7 | 69.6 |  |  | 0.44
80 | 117.7 | 107 | 12.39 | 0.56 | 2009-07-23 14:45 | 69.3 | 117.7 | 10.7 | 1239 | 9.98 | 0.0124 | 0.56 | 91.6 | 97.3 | 103.5 | 69.3 |  |  | 0.44
80.5 | 118.5 | 104 | 12.49 | 0.56 | 2009-07-23 14:46 | 69.6 | 118.5 | 10.4 | 1249 | 10.28 | 0.0122 | 0.56 | 91.7 | 97.4 | 97.5 | 69.6 |  |  | 0.44
81 | 118.3 | 105 | 7.56 | 0.55 | 2009-07-23 14:46 | 69.7 | 118.3 | 10.5 | 756 | 10.17 | 0.0074 | 0.55 | 91.9 | 97.6 | 99.6 | 69.7 |  |  | 0.43
81.5 | 119 | 107 | 4.26 | 0.55 | 2009-07-23 14:47 | 69.7 | 119 | 10.7 | 426 | 9.94 | 0.0043 | 0.55 | 92 | 97.7 | 104.2 | 69.7 |  |  | 0.42
82 | 117.5 | 113 | 1.87 | 0.53 | 2009-07-23 14:47 | 69.5 | 117.5 | 11.3 | 187 | 9.36 | 0.002 | 0.53 | 92.1 | 97.8 | 116.8 | 69.5 |  |  | 0.42
82.5 | 117.5 | 117 | 0.75 | 0.54 | 2009-07-23 14:48 | 69.9 | 117.5 | 11.7 | 75 | 8.96 | 0.0008 | 0.54 | 92.1 | 97.8 | 126.7 | 69.9 |  |  | 0.42
83 | 118.2 | 116 | 0.85 | 0.54 | 2009-07-23 14:48 | 70.1 | 118.2 | 11.6 | 85 | 9.06 | 0.0009 | 0.54 | 92.1 | 97.8 | 124.1 | 70.1 |  |  | 0.42
83.5 | 119 | 111 | 1.94 | 0.54 | 2009-07-23 14:49 | 70.4 | 119 | 11.1 | 194 | 9.58 | 0.002 | 0.54 | 92.1 | 97.8 | 111.8 | 70.4 |  |  | 0.43
84 | 118.9 | 117 | 0.77 | 0.54 | 2009-07-23 14:49 | 70.2 | 118.9 | 11.7 | 77 | 8.97 | 0.0009 | 0.54 | 92.1 | 97.8 | 126.3 | 70.2 |  |  | 0.44
84.5 | 118.8 | 119 | 0.28 | 0.55 | 2009-07-23 14:50 | 70.3 | 118.8 | 11.9 | 28 | 8.81 | 0.0003 | 0.55 | 92.1 | 97.8 | 130.5 | 70.3 |  |  | 0.45
85 | 118.1 | 120 | 0.16 | 0.55 | 2009-07-23 14:50 | 70.2 | 118.1 | 12 | 16 | 8.66 | 0.0002 | 0.55 | 92.1 | 97.8 | 134.5 | 70.2 |  |  | 0.43
85.5 | 118.4 | 123 | 0.1 | 0.55 | 2009-07-23 14:51 | 70.2 | 118.4 | 12.3 | 10 | 8.42 | 0.0001 | 0.55 | 92.1 | 97.8 | 141.2 | 70.2 |  |  | 0.43
86 | 79.1 | 124 | 0.09 | 0.55 | 2009-07-23 14:51 | 70.5 | 79.1 | 12.4 | 9 | 8.28 | 0.0001 | 0.55 | 93.4 | 99.2 | 145.3 | 70.5 |  |  | 0.42
86.5 | 85.4 | 125 | 0.1 | 0.55 | 2009-07-23 14:52 | 70.4 | 85.4 | 12.5 | 10 | 8.18 | 0.0001 | 0.55 | 93.2 | 99 | 148.2 | 70.4 |  |  | 0.44
87 | 117.8 | 127 | 0.14 | 0.55 | 2009-07-23 14:52 | 70.6 | 117.8 | 12.7 | 14 | 8.06 | 0.0002 | 0.55 | 92 | 97.7 | 151.9 | 70.6 |  |  | 0.47
87.5 | 117.7 | 127 | 0.17 | 0.55 | 2009-07-23 14:53 | 70.7 | 117.7 | 12.7 | 17 | 8.02 | 0.0002 | 0.55 | 92 | 97.7 | 153.1 | 70.7 |  |  | 0.44
88 | 119.6 | 127 | 0.25 | 0.54 | 2009-07-23 14:53 | 70.8 | 119.6 | 12.7 | 25 | 8.01 | 0.0003 | 0.54 | 91.9 | 97.7 | 153.5 | 70.8 |  |  | 0.5
88.5 | 116.5 | 133 | 0.32 | 0.54 | 2009-07-23 14:54 | 71 | 116.5 | 13.3 | 32 | 7.41 | 0.0004 | 0.54 | 91.9 | 97.6 | 173.9 | 71 |  |  | 0.5
89 | 116.3 | 130 | 0.34 | 0.54 | 2009-07-23 14:54 | 71 | 116.3 | 13 | 34 | 7.74 | 0.0004 | 0.54 | 92 | 97.7 | 162.2 | 71 |  |  | 0.5
89.5 | 117.1 | 123 | 0.44 | 0.54 | 2009-07-23 14:55 | 71.1 | 117.1 | 12.3 | 44 | 8.41 | 0.0005 | 0.54 | 92.1 | 97.8 | 141.4 | 71.1 |  |  | 0.48
90 | 117.8 | 118 | 0.95 | 0.54 | 2009-07-23 14:55 | 71.1 | 117.8 | 11.8 | 95 | 8.92 | 0.0011 | 0.54 | 92.1 | 97.9 | 127.7 | 71.1 |  |  | 0.49
90.5 | 118.8 | 118 | 0.69 | 0.54 | 2009-07-23 14:56 | 71.2 | 118.8 | 11.8 | 69 | 8.94 | 0.0008 | 0.54 | 92.1 | 97.8 | 127.1 | 71.2 |  |  | 0.52
91 | 118.1 | 118 | 0.41 | 0.54 | 2009-07-23 14:56 | 71.3 | 118.1 | 11.8 | 41 | 8.87 | 0.0005 | 0.54 | 92.2 | 97.9 | 128.9 | 71.3 |  |  | 0.53
91.5 | 118.7 | 114 | 1.08 | 0.54 | 2009-07-23 14:57 | 71.3 | 118.7 | 11.4 | 108 | 9.26 | 0.0012 | 0.54 | 92.2 | 97.9 | 119.3 | 71.3 |  |  | 0.48
92 | 119.1 | 112 | 2.33 | 0.54 | 2009-07-23 14:57 | 70.6 | 119.1 | 11.2 | 233 | 9.44 | 0.0025 | 0.54 | 92.1 | 97.8 | 115 | 70.6 |  |  | 0.46
92.5 | 119.5 | 110 | 6.38 | 0.53 | 2009-07-23 14:58 | 71.1 | 119.5 | 11 | 638 | 9.71 | 0.0066 | 0.53 | 91.9 | 97.6 | 109 | 71.1 |  |  | 0.48
93 | 119.2 | 106 | 11.84 | 0.53 | 2009-07-23 14:58 | 71.3 | 119.2 | 10.6 | 1184 | 10.05 | 0.0118 | 0.53 | 91.7 | 97.4 | 102 | 71.3 |  |  | 0.48
93.5 | 119.4 | 104 | 17.12 | 0.51 | 2009-07-23 14:59 | 71.1 | 119.4 | 10.4 | 1712 | 10.29 | 0.0166 | 0.51 | 91.5 | 97.1 | 97.3 | 71.1 |  |  | 0.46
94 | 118 | 104 | 24.34 | 0.51 | 2009-07-23 14:59 | 71.4 | 118 | 10.4 | 2434 | 10.25 | 0.0237 | 0.51 | 91.2 | 96.8 | 98 | 71.4 |  |  | 0.45
94.5 | 119.3 | 99 | 38.87 | 0.49 | 2009-07-23 15:00 | 71.6 | 119.3 | 9.9 | 3887 | 10.71 | 0.0363 | 0.49 | 90.5 | 96.2 | 89.6 | 71.6 |  |  | 0.45
95 | 119.6 | 100 | 35.84 | 0.48 | 2009-07-23 15:00 | 71.6 | 119.6 | 10 | 3584 | 10.62 | 0.0338 | 0.48 | 90.7 | 96.3 | 91.2 | 71.6 |  |  | 0.45
95.5 | 120.8 | 97 | 35.78 | 0.46 | 2009-07-23 15:01 | 71.7 | 120.8 | 9.7 | 3578 | 10.93 | 0.0327 | 0.46 | 90.7 | 96.3 | 85.7 | 71.7 |  |  | 0.44
96 | 120.3 | 98 | 41.92 | 0.44 | 2009-07-23 15:01 | 71.6 | 120.3 | 9.8 | 4192 | 10.85 | 0.0387 | 0.44 | 90.4 | 96 | 87.2 | 71.6 |  |  | 0.44
96.5 | 120.8 | 97 | 85 | 0.47 | 2009-07-23 15:02 | 71.1 | 120.8 | 9.7 | 8500 | 10.89 | 0.0781 | 0.47 | 88.5 | 94 | 86.5 | 71.1 |  |  | 0.44
97 | 121.1 | 98 | 50 | 0.46 | 2009-07-23 15:02 | 71 | 121.1 | 9.8 | 5000 | 10.83 | 0.0462 | 0.46 | 90 | 95.6 | 87.4 | 71 |  |  | 0.44
97.5 | 120.3 | 103 | 23.51 | 0.43 | 2009-07-23 15:03 | 71.5 | 120.3 | 10.3 | 2351 | 10.33 | 0.0228 | 0.43 | 91.1 | 96.8 | 96.6 | 71.5 |  |  | 0.44
98 | 119.7 | 103 | 24.62 | 0.42 | 2009-07-23 15:03 | 71.6 | 119.7 | 10.3 | 2462 | 10.36 | 0.0238 | 0.42 | 91.1 | 96.8 | 96 | 71.6 |  |  | 0.44
98.5 | 120.2 | 102 | 29.53 | 0.43 | 2009-07-23 15:04 | 71.8 | 120.2 | 10.2 | 2953 | 10.44 | 0.0283 | 0.43 | 90.9 | 96.5 | 94.4 | 71.8 |  |  | 0.44
99 | 120.6 | 101 | 38.19 | 0.42 | 2009-07-23 15:04 | 71.5 | 120.6 | 10.1 | 3819 | 10.55 | 0.0362 | 0.42 | 90.5 | 96.1 | 92.4 | 71.5 |  |  | 0.45
99.5 | 120.5 | 101 | 35.11 | 0.43 | 2009-07-23 15:05 | 71.6 | 120.5 | 10.1 | 3511 | 10.54 | 0.0333 | 0.43 | 90.6 | 96.3 | 92.6 | 71.6 |  |  | 0.45
100 | 56 | 103 | 20.97 | 0.42 | 2009-07-23 15:05 | 71.4 | 56 | 10.3 | 2097 | 10.35 | 0.0203 | 0.42 |  |  | 96.2 | 71.4 |  |  | 0.45
100.5 | 58.9 | 104 | 16.62 | 0.42 | 2009-07-23 15:06 | 71.7 | 58.9 | 10.4 | 1662 | 10.27 | 0.0162 | 0.42 |  |  | 97.6 | 71.7 |  |  | 0.46
101 | 119.1 | 103 | 18.55 | 0.42 | 2009-07-23 15:06 | 71.9 | 119.1 | 10.3 | 1855 | 10.36 | 0.0179 | 0.42 | 91.4 | 97.1 | 96 | 71.9 |  |  | 0.46
101.5 | 117.9 | 105 | 14.9 | 0.43 | 2009-07-23 15:07 | 71.2 | 117.9 | 10.5 | 1490 | 10.19 | 0.0146 | 0.43 | 91.6 | 97.3 | 99.3 | 71.2 |  |  | 0.46
102 | 118.1 | 108 | 7.81 | 0.43 | 2009-07-23 15:07 | 71.7 | 118.1 | 10.8 | 781 | 9.83 | 0.0079 | 0.43 | 91.9 | 97.6 | 106.5 | 71.7 |  |  | 0.46
102.5 | 117 | 109 | 4.47 | 0.43 | 2009-07-23 15:08 | 71.8 | 117 | 10.9 | 447 | 9.72 | 0.0046 | 0.43 | 92.1 | 97.8 | 108.8 | 71.8 |  |  | 0.45
103 | 117.7 | 112 | 2.69 | 0.43 | 2009-07-23 15:08 | 71.9 | 117.7 | 11.2 | 269 | 9.5 | 0.0028 | 0.43 | 92.2 | 97.9 | 113.7 | 71.9 |  |  | 0.44
103.5 | 118.5 | 115 | 1.23 | 0.43 | 2009-07-23 15:09 | 71.9 | 118.5 | 11.5 | 123 | 9.23 | 0.0013 | 0.43 | 92.2 | 97.9 | 120 | 71.9 |  |  | 0.44
104 | 118 | 116 | 0.79 | 0.43 | 2009-07-23 15:09 | 72.2 | 118 | 11.6 | 79 | 9.13 | 0.0009 | 0.43 | 92.2 | 97.9 | 122.5 | 72.2 |  |  | 0.43
104.5 | 118.1 | 117 | 0.56 | 0.43 | 2009-07-23 15:10 | 72.3 | 118.1 | 11.7 | 56 | 9.03 | 0.0006 | 0.43 | 92.2 | 97.9 | 124.8 | 72.3 |  |  | 0.46
105 | 117.3 | 120 | 0.33 | 0.43 | 2009-07-23 15:10 | 72.4 | 117.3 | 12 | 33 | 8.69 | 0.0004 | 0.43 | 92.2 | 97.9 | 133.5 | 72.4 |  |  | 0.45
105.5 | 97.7 | 193 | 0.14 | 0.35 | 2009-07-23 15:11 | 72 | 97.7 | 19.3 | 14 | 1.63 | 0.0009 | 0.35 | 89.4 | 95 | 1145.5 | 72 |  |  | 0.47
106 | 108.6 | 123 | 0.19 | 0.35 | 2009-07-23 15:11 | 71.9 | 108.6 | 12.3 | 19 | 8.38 | 0.0002 | 0.35 | 92.4 | 98.2 | 142.1 | 71.9 |  |  | 0.47
106.5 | 88.8 | 122 | 0.17 | 0.36 | 2009-07-23 15:12 | 71.6 | 88.8 | 12.2 | 17 | 8.47 | 0.0002 | 0.36 | 93.1 | 98.9 | 139.6 | 71.6 |  |  | 0.46
107 | 100.1 | 121 | 0.17 | 0.36 | 2009-07-23 15:12 | 71.8 | 100.1 | 12.1 | 17 | 8.6 | 0.0002 | 0.36 | 92.8 | 98.5 | 136.2 | 71.8 |  |  | 0.46
107.5 | 96 | 120 | 0.16 | 0.36 | 2009-07-23 15:13 | 71.9 | 96 | 12 | 16 | 8.66 | 0.0002 | 0.36 | 92.9 | 98.7 | 134.4 | 71.9 |  |  | 0.45
108 | 98 | 125 | 0.13 | 0.36 | 2009-07-23 15:13 | 71.2 | 98 | 12.5 | 13 | 8.24 | 0.0002 | 0.36 | 92.8 | 98.5 | 146.5 | 71.2 |  |  | 0.47
108.5 | 99.5 | 133 | 0.12 | 0.36 | 2009-07-23 15:14 | 71.5 | 99.5 | 13.3 | 12 | 7.48 | 0.0002 | 0.36 | 92.6 | 98.4 | 171.5 | 71.5 |  |  | 0.47
109 | 87.7 | 135 | 0.12 | 0.36 | 2009-07-23 15:14 | 71.4 | 87.7 | 13.5 | 12 | 7.28 | 0.0002 | 0.36 | 93.1 | 98.9 | 178.9 | 71.4 |  |  | 0.48
109.5 | 85.5 | 136 | 0.15 | 0.36 | 2009-07-23 15:15 | 71.9 | 85.5 | 13.6 | 15 | 7.12 | 0.0002 | 0.36 | 93.2 | 99 | 185.2 | 71.9 |  |  | 0.49
110 | 72.8 | 139 | 0.42 | 0.36 | 2009-07-23 15:15 | 72 | 72.8 | 13.9 | 42 | 6.9 | 0.0006 | 0.36 | 93.7 | 99.5 | 194.2 | 72 |  |  | 0.49
110.5 | 66.5 | 141 | 0.9 | 0.36 | 2009-07-23 15:16 | 71.7 | 66.5 | 14.1 | 90 | 6.68 | 0.0013 | 0.36 |  |  | 203.8 | 71.7 |  |  | 0.49
111 | 72.7 | 142 | 1.45 | 0.36 | 2009-07-23 15:16 | 72.1 | 72.7 | 14.2 | 145 | 6.6 | 0.0022 | 0.36 | 93.6 | 99.4 | 207.4 | 72.1 |  |  | 0.49
111.5 | 90.6 | 146 | 3.7 | 0.36 | 2009-07-23 15:17 | 72 | 90.6 | 14.6 | 370 | 6.2 | 0.006 | 0.36 | 92.6 | 98.3 | 227.4 | 72 |  |  | 0.49
112 | 102.3 | 149 | 6.92 | 0.36 | 2009-07-23 15:17 | 72 | 102.3 | 14.9 | 692 | 5.88 | 0.0118 | 0.36 | 91.7 | 97.3 | 245.3 | 72 |  |  | 0.5
112.5 | 95.3 | 151 | 5.44 | 0.36 | 2009-07-23 15:18 | 72.1 | 95.3 | 15.1 | 544 | 5.74 | 0.0095 | 0.36 | 92.1 | 97.8 | 253.4 | 72.1 |  |  | 0.49
113 | 98.3 | 155 | 6.55 | 0.36 | 2009-07-23 15:18 | 71.3 | 98.3 | 15.5 | 655 | 5.35 | 0.0122 | 0.36 | 91.7 | 97.4 | 279.1 | 71.3 |  |  | 0.49
113.5 | 100.6 | 158 | 6.78 | 0.36 | 2009-07-23 15:19 | 70.3 | 100.6 | 15.8 | 678 | 4.98 | 0.0136 | 0.36 | 91.3 | 97 | 307.5 | 70.3 |  |  | 0.49
114 | 90 | 135 | 13.19 | 0.33 | 2009-07-23 15:19 | 71.6 | 90 | 13.5 | 1319 | 7.25 | 0.0182 | 0.33 | 92.1 | 97.8 | 180 | 71.6 |  |  | 0.49
114.5 | -104.2 | 117 | 38.71 | 0.32 | 2009-07-23 15:20 | 71.7 | -104.2 | 11.7 | 3871 | 9.03 | 0.0429 | 0.32 |  |  | 124.8 | 71.7 |  |  | 0.49
115 | 109.4 | 106 | 125 | 0.33 | 2009-07-23 15:20 | 72 | 109.4 | 10.6 | 12500 | 10.04 | 0.1246 | 0.33 | 86.8 | 92.1 | 102.3 | 72 |  |  | 0.49
115.5 | 99.9 | 98 | 80 | 0.33 | 2009-07-23 15:21 | 72.2 | 99.9 | 9.8 | 8000 | 10.81 | 0.074 | 0.33 | 89.3 | 94.8 | 87.7 | 72.2 |  |  | 0.48
116 | 89.5 | 94 | 90 | 0.32 | 2009-07-23 15:21 | 72.3 | 89.5 | 9.4 | 9000 | 11.19 | 0.0805 | 0.32 | 89.3 | 94.9 | 81.5 | 72.3 |  |  | 0.49
116.5 | 97.5 | 94 | 100 | 0.31 | 2009-07-23 15:22 | 71.7 | 97.5 | 9.4 | 10000 | 11.24 | 0.0889 | 0.31 | 88.7 | 94.2 | 80.5 | 71.7 |  |  | 0.48
117 | 90.6 | 95 | 100 | 0.31 | 2009-07-23 15:22 | 71.9 | 90.6 | 9.5 | 10000 | 11.13 | 0.0898 | 0.31 | 88.9 | 94.4 | 82.4 | 71.9 |  |  | 0.48
117.5 | 63 | 94 | 95 | 0.31 | 2009-07-23 15:23 | 72.1 | 63 | 9.4 | 9500 | 11.21 | 0.0848 | 0.31 |  |  | 81.1 | 72.1 |  |  | 0.49
118 | 107.4 | 95 | 95 | 0.3 | 2009-07-23 15:23 | 72.2 | 107.4 | 9.5 | 9500 | 11.09 | 0.0857 | 0.3 | 88.6 | 94.1 | 83.1 | 72.2 |  |  | 0.49
118.5 | 103.4 | 96 | 85 | 0.3 | 2009-07-23 15:24 | 72.3 | 103.4 | 9.6 | 8500 | 11.02 | 0.0771 | 0.3 | 89.1 | 94.6 | 84.1 | 72.3 |  |  | 0.5
119 | 111.7 | 94 | 85 | 0.3 | 2009-07-23 15:24 | 72.3 | 111.7 | 9.4 | 8500 | 11.18 | 0.076 | 0.3 | 88.9 | 94.4 | 81.6 | 72.3 |  |  | 0.49
119.5 | 98.2 | 96 | 80 | 0.29 | 2009-07-23 15:25 | 72.2 | 98.2 | 9.6 | 8000 | 11.01 | 0.0726 | 0.29 | 89.4 | 95 | 84.3 | 72.2 |  |  | 0.49
120 | 85.7 | 96 | 70 | 0.29 | 2009-07-23 15:25 | 72.5 | 85.7 | 9.6 | 7000 | 11.05 | 0.0634 | 0.29 | 90.2 | 95.8 | 83.8 | 72.5 |  |  | 0.49
120.5 | 112.5 | 94 | 65 | 0.29 | 2009-07-23 15:26 | 72.6 | 112.5 | 9.4 | 6500 | 11.17 | 0.0582 | 0.29 | 89.7 | 95.3 | 81.8 | 72.6 |  |  | 0.48
121 | 87.5 | 97 | 55 | 0.28 | 2009-07-23 15:26 | 71.5 | 87.5 | 9.7 | 5500 | 10.89 | 0.0505 | 0.28 | 90.7 | 96.4 | 86.4 | 71.5 |  |  | 0.48
121.5 | 110 | 97 | 50 | 0.28 | 2009-07-23 15:27 | 72 | 110 | 9.7 | 5000 | 10.9 | 0.0459 | 0.28 | 90.4 | 96 | 86.3 | 72 |  |  | 0.48
122 | 90.4 | 96 | 50 | 0.28 | 2009-07-23 15:27 | 72.1 | 90.4 | 9.6 | 5000 | 11.01 | 0.0454 | 0.28 | 90.9 | 96.6 | 84.3 | 72.1 |  |  | 0.47
122.5 | 53.8 | 98 | 50 | 0.28 | 2009-07-23 15:28 | 72.1 | 53.8 | 9.8 | 5000 | 10.85 | 0.0461 | 0.28 |  |  | 87.1 | 72.1 |  |  | 0.47
123 | 86.7 | 102 | 50 | 0.29 | 2009-07-23 15:28 | 71.8 | 86.7 | 10.2 | 5000 | 10.42 | 0.048 | 0.29 | 90.9 | 96.5 | 94.9 | 71.8 |  |  | 0.47
123.5 | 98 | 107 | 50 | 0.28 | 2009-07-23 15:29 | 72.4 | 98 | 10.7 | 5000 | 9.92 | 0.0504 | 0.28 | 90.4 | 96 | 104.7 | 72.4 |  |  | 0.46
124 | 112 | 104 | 70 | 0.28 | 2009-07-23 15:29 | 72.1 | 112 | 10.4 | 7000 | 10.29 | 0.068 | 0.28 | 89.2 | 94.7 | 97.2 | 72.1 |  |  | 0.47
124.5 | 113.7 | 100 | 90 | 0.27 | 2009-07-23 15:30 | 71.9 | 113.7 | 10 | 9000 | 10.6 | 0.0849 | 0.27 | 88.4 | 93.9 | 91.6 | 71.9 |  |  | 0.46
125 | 112.6 | 98 | 100 | 0.27 | 2009-07-23 15:30 | 72.3 | 112.6 | 9.8 | 10000 | 10.82 | 0.0924 | 0.27 | 88.1 | 93.6 | 87.6 | 72.3 |  |  | 0.46
125.5 | 105.9 | 98 | 100 | 0.26 | 2009-07-23 15:31 | 72.2 | 105.9 | 9.8 | 10000 | 10.87 | 0.092 | 0.26 | 88.3 | 93.8 | 86.7 | 72.2 |  |  | 0.46
126 | 105.5 | 99 | 100 | 0.26 | 2009-07-23 15:31 | 72.1 | 105.5 | 9.9 | 10000 | 10.76 | 0.093 | 0.26 | 88.3 | 93.8 | 88.7 | 72.1 |  |  | 0.46
126.5 | 108.6 | 99 | 100 | 0.25 | 2009-07-23 15:32 | 72.6 | 108.6 | 9.9 | 10000 | 10.71 | 0.0933 | 0.25 | 88.2 | 93.7 | 89.5 | 72.6 |  |  | 0.46
[5 empty] | 2009-07-23 15:32 | 72.1 | 98 | 10.7 | 8000 | 9.99 | 0.0801 | 0.24 | 89 | 94.6 | 103.2 | 72.1
[5 empty] | 2009-07-23 15:33 | 72.5 | 96.8 | 11.4 | 6500 | 9.29 | 0.07 | 0.24 | 89.5 | 95 | 118.6 | 72.5
[5 empty] | 2009-07-23 15:33 | 72.7 | -1 | 11.2 | 6500 | 9.5 | 0.0684 | 0.24 |  |  | 113.7 | 72.7
[5 empty] | 2009-07-23 15:34 | 72.9 | -2.7 | 11.1 | 6000 | 9.57 | 0.0627 | 0.24 |  |  | 112.2 | 72.9
[5 empty] | 2009-07-23 15:34 | 72.7 | -147.4 | 11.1 | 6000 | 9.58 | 0.0626 | 0.23 |  |  | 111.8 | 72.7
[5 empty] | 2009-07-23 15:35 | 72.4 | 110.9 | 10.9 | 7500 | 9.81 | 0.0764 | 0.23 | 88.8 | 94.3 | 106.9 | 72.4
[5 empty] | 2009-07-23 15:35 | 72.3 | 109.6 | 10.7 | 8500 | 9.97 | 0.0853 | 0.22 | 88.5 | 93.9 | 103.7 | 72.3
[5 empty] | 2009-07-23 15:36 | 72.4 | 95.9 | 10.8 | 9000 | 9.82 | 0.0916 | 0.25 | 88.6 | 94.1 | 106.7 | 72.4 |  |  | 0.39
[5 empty] | 2009-07-23 15:36 | 72.8 | 96.9 | 10.8 | 8000 | 9.87 | 0.081 | 0.24 | 89 | 94.6 | 105.6 | 72.8 |  |  | 0.39
[5 empty] | 2009-07-23 15:37 | 72.6 | 108.6 | 10.6 | 8500 | 10.07 | 0.0844 | 0.23 | 88.6 | 94 | 101.6 | 72.6 |  |  | 0.39
[5 empty] | 2009-07-23 15:37 | 72.9 | 112.9 | 10.2 | 8500 | 10.41 | 0.0816 | 0.23 | 88.6 | 94.1 | 95 | 72.9 |  |  | 0.39
[5 empty] | 2009-07-23 15:38 | 72.8 | 113.4 | 10.3 | 8500 | 10.38 | 0.0819 | 0.22 | 88.6 | 94 | 95.6 | 72.8 |  |  | 0.4
[5 empty] | 2009-07-23 15:38 | 72.8 | 114 | 10.3 | 8500 | 10.3 | 0.0825 | 0.21 | 88.5 | 94 | 97.1 | 72.8 |  |  | 0
[5 empty] | 2009-07-23 15:39 | 72.9 | 96.1 | 10.6 | 8000 | 10.05 | 0.0796 | 0.2 | 89.1 | 94.7 | 102 | 72.9 |  |  | 0
[5 empty] | 2009-07-23 15:39 | 73 | 104.3 | 10.9 | 7000 | 9.73 | 0.0719 | 0.2 | 89.2 | 94.8 | 108.5 | 73 |  |  | 0
[5 empty] | 2009-07-23 15:40 | 72.8 | 105 | 11 | 6000 | 9.65 | 0.0621 | 0.2 | 89.7 | 95.2 | 110.3 | 72.8 |  |  | 0
[5 empty] | 2009-07-23 15:40 | 72.6 | 108.8 | 11.4 | 5000 | 9.26 | 0.054 | 0.2 | 89.9 | 95.4 | 119.1 | 72.6 |  |  | 0
[5 empty] | 2009-07-23 15:41 | 73.2 | 115.7 | 11.5 | 5000 | 9.21 | 0.0543 | 0.19 | 89.7 | 95.2 | 120.4 | 73.2 |  |  | 0
[5 empty] | 2009-07-23 15:41 | 72.9 | 115.6 | 11.5 | 5000 | 9.19 | 0.0544 | 0.19 | 89.6 | 95.2 | 121 | 72.9 |  |  | 0
[5 empty] | 2009-07-23 15:42 | 73.6 | 115.5 | 11.5 | 2752 | 9.14 | 0.0301 | 0.17 | 90.8 | 96.5 | 122.2 | 73.6 |  |  | 0
[5 empty] | 2009-07-23 15:42 | 73.1 | 115.2 | 11.6 | 2961 | 9.12 | 0.0325 | 0.16 | 90.7 | 96.3 | 122.6 | 73.1 |  |  | 0
[5 empty] | 2009-07-23 15:43 | 73.7 | 114.1 | 11.5 | 2689 | 9.16 | 0.0294 | 0.16 | 90.9 | 96.6 | 121.7 | 73.7 |  |  | 0
[5 empty] | 2009-07-23 15:43 | 73.6 | 113 | 11.9 | 2515 | 8.82 | 0.0285 | 0.16 | 91 | 96.6 | 130.3 | 73.6 |  |  | 0
[5 empty] | 2009-07-23 15:44 | 73.3 | 113.3 | 11.8 | 3204 | 8.92 | 0.0359 | 0.16 | 90.6 | 96.2 | 127.6 | 73.3 |  |  | 0
[5 empty] | 2009-07-23 15:44 | 73.1 | 114.6 | 11.5 | 60000 | 9.22 | 0.651 | 0.18 | 71.5 | 75.9 | 120.3 | 73.1 |  |  | 0
[5 empty] | 2009-07-23 15:45 | 73.4 | 114.4 | 11.1 | 8000 | 9.57 | 0.0836 | 0.18 | 88.4 | 93.9 | 112.2 | 73.4 |  |  | 0
[5 empty] | 2009-07-23 15:45 | 72.5 | 113.3 | 11 | 7500 | 9.67 | 0.0775 | 0.17 | 88.7 | 94.2 | 109.9 | 72.5 |  |  | 0
[5 empty] | 2009-07-23 15:46 | 73.3 | 112 | 11.3 | 7000 | 9.4 | 0.0745 | 0.17 | 88.9 | 94.4 | 115.9 | 73.3
[5 empty] | 2009-07-23 15:46 | 73.4 | 113 | 11.6 | 6500 | 9.05 | 0.0718 | 0.17 | 88.9 | 94.4 | 124.3 | 73.4
[5 empty] | 2009-07-23 15:47 | 73.4 | 112.3 | 11.8 | 6000 | 8.87 | 0.0677 | 0.17 | 89.1 | 94.6 | 129 | 73.4
[5 empty] | 2009-07-23 15:47 | 72.7 | 111.4 | 12.2 | 5000 | 8.5 | 0.0588 | 0.17 | 89.5 | 95 | 138.9 | 72.7
[5 empty] | 2009-07-23 15:48 | 73.3 | 112 | 12.5 | 5000 | 8.21 | 0.0609 | 0.17 | 89.3 | 94.9 | 147.2 | 73.3
[5 empty] | 2009-07-23 15:48 | 73.5 | 101 | 12.7 | 5000 | 8.05 | 0.0621 | 0.17 | 89.6 | 95.2 | 152.3 | 73.5
[5 empty] | 2009-07-23 15:49 | 73.1 | 74.9 | 12.6 | 1063 | 8.1 | 0.0131 | 0.14 | 93 | 98.8 | 150.8 | 73.1
[5 empty] | 2009-07-23 15:49 | 73.1 | 109.5 | 12.8 | 3251 | 7.92 | 0.041 | 0.14 | 90.3 | 95.9 | 156.2 | 73.1
[5 empty] | 2009-07-23 15:50 | 72.9 | 109.3 | 12.6 | 3109 | 8.13 | 0.0382 | 0.14 | 90.5 | 96.1 | 149.7 | 72.9
[5 empty] | 2009-07-23 15:50 | 73.4 | 109.3 | 12.7 | 2715 | 8.06 | 0.0337 | 0.14 | 90.7 | 96.3 | 152 | 73.4
[5 empty] | 2009-07-23 15:51 | 73.3 | 108 | 12.8 | 2147 | 7.92 | 0.0271 | 0.14 | 91.1 | 96.7 | 156.5 | 73.3
[5 empty] | 2009-07-23 15:51 | 73.5 | 107.2 | 12.7 | 2297 | 8.01 | 0.0287 | 0.14 | 91 | 96.7 | 153.4 | 73.5
[5 empty] | 2009-07-23 15:52 | 73.7 | 110.4 | 12.5 | 2409 | 8.21 | 0.0294 | 0.14 | 90.9 | 96.6 | 147.3 | 73.7
[5 empty] | 2009-07-23 15:52 | 73.4 | 111.7 | 12.4 | 1833 | 8.29 | 0.0221 | 0.14 | 91.2 | 96.9 | 144.9 | 73.4
[5 empty] | 2009-07-23 15:53 | 72.7 | 112.9 | 11.7 | 1701 | 9.03 | 0.0188 | 0.13 | 91.5 | 97.1 | 124.8 | 72.7
[5 empty] | 2009-07-23 15:53 | 73.3 | 114.1 | 11 | 3045 | 9.7 | 0.0314 | 0.12 | 90.9 | 96.5 | 109.4 | 73.3
[5 empty] | 2009-07-23 15:54 | 72.5 | 113.4 | 10.8 | 4083 | 9.9 | 0.0412 | 0.11 | 90.4 | 96 | 104.9 | 72.5
[5 empty] | 2009-07-23 15:54 | 72.1 | 114.4 | 10.6 | 4747 | 10.09 | 0.0471 | 0.11 | 90.1 | 95.7 | 101.2 | 72.1
[5 empty] | 2009-07-23 15:55 | 71.9 | 114 | 10.7 | 56500 | 9.98 | 0.566 | 0.13 | 73.3 | 77.8 | 103.3 | 71.9
[5 empty] | 2009-07-23 15:55 | 71.7 | 114.2 | 10.8 | 5000 | 9.89 | 0.0506 | 0.13 | 89.9 | 95.5 | 105.3 | 71.7
[5 empty] | 2009-07-23 15:56 | 73.3 | 113.8 | 10.7 | 109 | 9.97 | 0.0011 | 0.12 | 92.5 | 98.2 | 103.7 | 73.3
[5 empty] | 2009-07-23 15:56 | 73.7 | 113.7 | 10.7 | 3785 | 9.95 | 0.038 | 0.1 | 90.6 | 96.2 | 104 | 73.7
[5 empty] | 2009-07-23 15:57 | 73.2 | 113.6 | 10.9 | 3592 | 9.75 | 0.0368 | 0.1 | 90.6 | 96.3 | 108.1 | 73.2
[5 empty] | 2009-07-23 15:57 | 73.6 | 113.7 | 11.1 | 3265 | 9.53 | 0.0343 | 0.09 | 90.7 | 96.4 | 113 | 73.6
[5 empty] | 2009-07-23 15:58 | 73.9 | 112.7 | 11.2 | 3086 | 9.5 | 0.0325 | 0.09 | 90.9 | 96.5 | 113.7 | 73.9
[5 empty] | 2009-07-23 15:58 | 73.4 | 112.9 | 11.1 | 3083 | 9.57 | 0.0322 | 0.09 | 90.9 | 96.5 | 112.1 | 73.4
[5 empty] | 2009-07-23 15:59 | 73.5 | 112.7 | 11.2 | 2832 | 9.5 | 0.0298 | 0.09 | 91 | 96.6 | 113.7 | 73.5
[5 empty] | 2009-07-23 15:59 | 74.3 | 112.2 | 11.1 | 2756 | 9.55 | 0.0289 | 0.09 | 91.1 | 96.7 | 112.6 | 74.3
[5 empty] | 2009-07-23 16:00 | 74.5 | 111.9 | 11.2 | 2760 | 9.45 | 0.0292 | 0.11 | 91.1 | 96.7 | 114.9 | 74.5
[5 empty] | 2009-07-23 16:00 | 74.5 | 112 | 11.4 | 2566 | 9.32 | 0.0275 | 0.12 | 91.1 | 96.8 | 117.9 | 74.5
[5 empty] | 2009-07-23 16:01 | 73.3 | 111.3 | 11.3 | 2762 | 9.35 | 0.0295 | 0.13 | 91 | 96.7 | 117 | 73.3
[5 empty] | 2009-07-23 16:01 | 73.9 | 111.8 | 11.6 | 2623 | 9.05 | 0.029 | 0.14 | 91 | 96.7 | 124.4 | 73.9
[5 empty] | 2009-07-23 16:02 | 74.5 | 111.4 | 11.7 | 2189 | 8.98 | 0.0244 | 0.15 | 91.3 | 96.9 | 126 | 74.5
[5 empty] | 2009-07-23 16:02 | 74.4 | 111.2 | 11.6 | 2089 | 9.13 | 0.0229 | 0.15 | 91.4 | 97 | 122.4 | 74.4
[5 empty] | 2009-07-23 16:03 | 74.1 | 104.1 | 11.5 | 2076 | 9.15 | 0.0227 | 0.16 | 91.6 | 97.3 | 121.8 | 74.1
[5 empty] | 2009-07-23 16:03 | 71.7 | 110.1 | 11.6 | 1936 | 9.12 | 0.0212 | 0.16 | 91.4 | 97.1 | 122.5 | 71.7
[5 empty] | 2009-07-23 16:04 | 74 | 109.4 | 12 | 1222 | 8.73 | 0.014 | 0.17 | 91.8 | 97.5 | 132.5 | 74
[5 empty] | 2009-07-23 16:04 | 74.4 | 108.2 | 12 | 1121 | 8.75 | 0.0128 | 0.17 | 91.9 | 97.6 | 132.1 | 74.4
[5 empty] | 2009-07-23 16:05 | 73.8 | 108.5 | 11.9 | 1216 | 8.78 | 0.0138 | 0.17 | 91.9 | 97.6 | 131.2 | 73.8
[5 empty] | 2009-07-23 16:05 | 73.9 | 108.3 | 11.9 | 1557 | 8.75 | 0.0178 | 0.17 | 91.7 | 97.3 | 131.9 | 73.9
[5 empty] | 2009-07-23 16:06 | 74.2 | 108.1 | 12.6 | 970 | 8.12 | 0.0119 | 0.17 | 91.9 | 97.6 | 149.9 | 74.2
[5 empty] | 2009-07-23 16:06 | 73.7 | 108.5 | 13.3 | 389 | 7.45 | 0.0052 | 0.18 | 92.1 | 97.8 | 172.6 | 73.7
[5 empty] | 2009-07-23 16:07 | 74.2 | 107.7 | 13.5 | 148 | 7.21 | 0.0021 | 0.18 | 92.3 | 98 | 181.5 | 74.2
[5 empty] | 2009-07-23 16:07 | 73.4 | 108.2 | 13.5 | 67 | 7.21 | 0.0009 | 0.18 | 92.3 | 98 | 181.4 | 73.4
[5 empty] | 2009-07-23 16:08 | 73.8 | 108.3 | 13.5 | 41 | 7.25 | 0.0006 | 0.18 | 92.3 | 98.1 | 179.9 | 73.8
[5 empty] | 2009-07-23 16:08 | 74.3 | 108.2 | 13.6 | 32 | 7.14 | 0.0004 | 0.18 | 92.4 | 98.1 | 184.4 | 74.3
[5 empty] | 2009-07-23 16:09 | 74.2 | 107.4 | 14 | 35 | 6.81 | 0.0005 | 0.18 | 92.3 | 98 | 198 | 74.2
[5 empty] | 2009-07-23 16:09 | 73.9 | 106.7 | 14.3 | 54 | 6.44 | 0.0008 | 0.18 | 92.2 | 98 | 215.2 | 73.9
[5 empty] | 2009-07-23 16:10 | 74.5 | 106 | 14.5 | 95 | 6.27 | 0.0015 | 0.17 | 92.2 | 98 | 223.6 | 74.5
[5 empty] | 2009-07-23 16:10 | 74.3 | 106.7 | 13.5 | 86 | 7.21 | 0.0012 | 0.17 | 92.4 | 98.1 | 181.7 | 74.3
[5 empty] | 2009-07-23 16:11 | 73.2 | 107.1 | 12.8 | 70 | 7.95 | 0.0009 | 0.17 | 92.5 | 98.2 | 155.2 | 73.2
[5 empty] | 2009-07-23 16:11 | 74.2 | 108.1 | 12.7 | 44 | 8.02 | 0.0005 | 0.17 | 92.5 | 98.2 | 153.1 | 74.2
[5 empty] | 2009-07-23 16:12 | 73.9 | 106.8 | 12.8 | 30 | 7.92 | 0.0004 | 0.17 | 92.5 | 98.3 | 156.4 | 73.9
[5 empty] | 2009-07-23 16:12 | 74.1 | 107.3 | 12.9 | 21 | 7.83 | 0.0003 | 0.17 | 92.5 | 98.2 | 159.4 | 74.1
[5 empty] | 2009-07-23 16:13 | 73.9 | 106.8 | 13 | 17 | 7.72 | 0.0002 | 0.17 | 92.5 | 98.2 | 162.8 | 73.9
[5 empty] | 2009-07-23 16:13 | 74 | 105.9 | 13.2 | 14 | 7.51 | 0.0002 | 0.18 | 92.5 | 98.2 | 170.3 | 74
[5 empty] | 2009-07-23 16:14 | 73.6 | 105.9 | 13.3 | 13 | 7.46 | 0.0002 | 0.18 | 92.5 | 98.2 | 172.2 | 73.6
[5 empty] | 2009-07-23 16:14 | 74.2 | 104.5 | 13.4 | 13 | 7.39 | 0.0002 | 0.18 | 92.5 | 98.3 | 174.6 | 74.2
[5 empty] | 2009-07-23 16:15 | 72.7 | 104.6 | 13.3 | 14 | 7.42 | 0.0002 | 0.18 | 92.5 | 98.2 | 173.5 | 72.7
[5 empty] | 2009-07-23 16:15 | 73.9 | 104.3 | 13.4 | 16 | 7.33 | 0.0002 | 0.17 | 92.5 | 98.3 | 176.9 | 73.9
[5 empty] | 2009-07-23 16:16 | 74.3 | 103.1 | 13.5 | 19 | 7.24 | 0.0003 | 0.18 | 92.6 | 98.3 | 180.5 | 74.3
[5 empty] | 2009-07-23 16:16 | 74.3 | 103 | 13.7 | 22 | 7.1 | 0.0003 | 0.17 | 92.6 | 98.3 | 185.7 | 74.3
[5 empty] | 2009-07-23 16:17 | 74 | 102.6 | 13.6 | 16 | 7.13 | 0.0002 | 0.17 | 92.6 | 98.3 | 184.7 | 74
[5 empty] | 2009-07-23 16:17 | 73.5 | 102.8 | 13.7 | 17 | 7.03 | 0.0002 | 0.17 | 92.5 | 98.3 | 188.7 | 73.5
[5 empty] | 2009-07-23 16:18 | 73.7 | 102.5 | 13.8 | 35 | 6.91 | 0.0005 | 0.17 | 92.5 | 98.3 | 193.7 | 73.7
[5 empty] | 2009-07-23 16:18 | 74.5 | 101.8 | 13.8 | 76 | 6.93 | 0.0011 | 0.17 | 92.6 | 98.3 | 192.8 | 74.5
[5 empty] | 2009-07-23 16:19 | 74.7 | 102 | 14.1 | 152 | 6.71 | 0.0023 | 0.17 | 92.5 | 98.2 | 202.6 | 74.7
[5 empty] | 2009-07-23 16:19 | 74.7 | 101.7 | 14.3 | 293 | 6.43 | 0.0046 | 0.17 | 92.3 | 98 | 215.6 | 74.7
[5 empty] | 2009-07-23 16:20 | 74.7 | 99.4 | 15.5 | 438 | 5.29 | 0.0083 | 0.17 | 92 | 97.7 | 283.9 | 74.7
[5 empty] | 2009-07-23 16:20 | 74.7 | 97.5 | 16.4 | 320 | 4.42 | 0.0072 | 0.18 | 91.9 | 97.6 | 359.1 | 74.7
[5 empty] | 2009-07-23 16:21 | 73.6 | 97.6 | 16.9 | 195 | 3.92 | 0.005 | 0.18 | 91.8 | 97.5 | 417.5 | 73.6
[5 empty] | 2009-07-23 16:21 | 74 | 96.7 | 17.3 | 136 | 3.62 | 0.0038 | 0.18 | 91.8 | 97.5 | 460.5 | 74
[5 empty] | 2009-07-23 16:22 | 74.5 | 96.4 | 17.4 | 117 | 3.5 | 0.0033 | 0.18 | 91.8 | 97.5 | 479.6 | 74.5
[5 empty] | 2009-07-23 16:22 | 74.9 | 96.2 | 17.5 | 119 | 3.34 | 0.0036 | 0.18 | 91.8 | 97.5 | 508 | 74.9
[5 empty] | 2009-07-23 16:23 | 74.4 | 96.1 | 17.6 | 154 | 3.26 | 0.0047 | 0.18 | 91.7 | 97.3 | 523.4 | 74.4
[5 empty] | 2009-07-23 16:23 | 74.6 | 95.7 | 17.6 | 230 | 3.27 | 0.007 | 0.18 | 91.6 | 97.3 | 520.6 | 74.6
[5 empty] | 2009-07-23 16:24 | 74 | 95.9 | 17.7 | 302 | 3.19 | 0.0095 | 0.18 | 91.4 | 97 | 535.7 | 74
[5 empty] | 2009-07-23 16:24 | 74.1 | 71.8 | 19.8 | 174 | 1.15 | 0.0152 | 0.2 |  |  | 1669.4 | 74.1
[5 empty] | 2009-07-23 16:25 | 74.9 | 71.6 | 20.7 | 9 |  |  | 0.2 |  |  |  | 74.9
[5 empty] | 2009-07-23 16:25 | 75 | 69.7 | 20.7 | 2 |  |  | 0.21 |  |  |  | 75
[5 empty] | 2009-07-23 16:26 | 72.4 | 68 | 20.7 | 1 |  |  | 0.21 |  |  |  | 72.4
[5 empty] | 2009-07-23 16:26 | 74.7 | 68.5 | 20.7 | 0 |  |  | 0.21 |  |  |  | 74.7
[5 empty] | 2009-07-23 16:27 | 74.9 | 68 | 20.7 | 0 |  |  | 0.22 |  |  |  | 74.9
[5 empty] | 2009-07-23 16:27 | 74.3 | 67.2 | 20.7 | 0 |  |  | 0.2 |  |  |  | 74.3
[5 empty] | 2009-07-23 16:28 | 74.4 | 67.1 | 20.7 | 0 |  |  | 0.19 |  |  |  | 74.4
[5 empty] | 2009-07-23 16:28 | 74.5 | 66.9 | 20.7 | 0 |  |  | 0.19 |  |  |  | 74.5
[5 empty] | 2009-07-23 16:29 | 74.4 | 65.9 | 20.7 | 0 |  |  | 0.19 |  |  |  | 74.4
[5 empty] | 2009-07-23 16:29 | 73.8 | 65.5 | 20.7 | 0 |  |  | 0.19 |  |  |  | 73.8
[5 empty] | 2009-07-23 16:30 | 74.9 | 65.8 | 20.7 | 0 |  |  | 0.2 |  |  |  | 74.9
[5 empty] | 2009-07-23 16:30 | 74.9 | 66 | 20.7 | 0 |  |  | 0.2 |  |  |  | 74.9
[5 empty] | 2009-07-23 16:31 | 74.9 | 66 | 20.7 | 0 |  |  | 0.2 |  |  |  | 74.9
[5 empty] | 2009-07-23 16:31 | 74.3 | 66.1 | 20.7 | 0 |  |  | 0.2 |  |  |  | 74.3