## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | % COx100 | % Effg | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | % CO2 | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
| 422.5093 | 12.2407 | 1794.7143 | 79.5667
18.5 | 198.4 | 209 | 2.16 | 0 | 2009-02-22 20:10 | 63.3 | 198.4 | 20.9 | 216 | [6 empty] | 63.3 |  |  | 0.55
19 | 211.9 | 203 | 9.68 | 0 | 2009-02-22 20:11 | 61 | 211.9 | 20.3 | 968 | [6 empty] | 61 |  |  | 0.47
19.5 | 236 | 183 | 12.68 | 73.1 | 2009-02-22 20:11 | 62.5 | 236 | 18.3 | 1268 | 2.62 | 0.0484 | 73.1 | 77.6 | 675.6 | 9835 | 62.5 |  |  | 0.47
20 | 247.9 | 169 | 8.86 | 79.4 | 2009-02-22 20:12 | 62 | 247.9 | 16.9 | 886 | 3.94 | 0.0225 | 79.4 | 84.3 | 415.7 | 4569 | 62 |  |  | 0.44
20.5 | 264.6 | 158 | 9.78 | 81.4 | 2009-02-22 20:12 | 62.1 | 264.6 | 15.8 | 978 | 5.06 | 0.0193 | 81.4 | 86.5 | 301 | 3922 | 62.1 |  |  | 0.43
21 | 270.5 | 150 | 14.85 | 82.2 | 2009-02-22 20:13 | 62.2 | 270.5 | 15 | 1485 | 5.81 | 0.0256 | 82.2 | 87.3 | 249.4 | 5189 | 62.2 |  |  | 0.43
21.5 | 272.4 | 151 | 15.37 | 81.8 | 2009-02-22 20:13 | 61.7 | 272.4 | 15.1 | 1537 | 5.69 | 0.027 | 81.8 | 86.9 | 256.6 | 5481 | 61.7 |  |  | 0.43
22 | 278.4 | 154 | 15.44 | 81 | 2009-02-22 20:14 | 62.2 | 278.4 | 15.4 | 1544 | 5.46 | 0.0283 | 81 | 86 | 272.1 | 5745 | 62.2 |  |  | 0.44
22.5 | 280.6 | 152 | 13.11 | 81.5 | 2009-02-22 20:14 | 61.8 | 280.6 | 15.2 | 1311 | 5.64 | 0.0233 | 81.5 | 86.5 | 260.2 | 4722 | 61.8 |  |  | 0.44
23 | 279.6 | 157 | 4.03 | 81.3 | 2009-02-22 20:15 | 61.3 | 279.6 | 15.7 | 403 | 5.12 | 0.0079 | 81.3 | 86.3 | 296.3 | 1597 | 61.3 |  |  | 0.45
23.5 | 282.8 | 162 | 2.79 | 79.9 | 2009-02-22 20:15 | 61.1 | 282.8 | 16.2 | 279 | 4.61 | 0.0061 | 79.9 | 84.8 | 340.5 | 1229 | 61.1 |  |  | 0.46
24 | 287.7 | 163 | 2.99 | 79.4 | 2009-02-22 20:16 | 61.8 | 287.7 | 16.3 | 299 | 4.53 | 0.0066 | 79.4 | 84.3 | 348.5 | 1341 | 61.8 |  |  | 0.46
24.5 | 289 | 165 | 3.68 | 78.6 | 2009-02-22 20:16 | 61.1 | 289 | 16.5 | 368 | 4.35 | 0.0085 | 78.6 | 83.5 | 366.9 | 1718 | 61.1 |  |  | 0.46
25 | 292.9 | 164 | 3.16 | 78.9 | 2009-02-22 20:17 | 62.7 | 292.9 | 16.4 | 316 | 4.47 | 0.0071 | 78.9 | 83.8 | 354.6 | 1437 | 62.7 |  |  | 0.46
25.5 | 298.6 | 162 | 3.27 | 79.1 | 2009-02-22 20:17 | 62.3 | 298.6 | 16.2 | 327 | 4.66 | 0.007 | 79.1 | 84 | 335.2 | 1423 | 62.3 |  |  | 0.46
26 | 299.7 | 160 | 3.3 | 79.7 | 2009-02-22 20:18 | 63.4 | 299.7 | 16 | 330 | 4.86 | 0.0068 | 79.7 | 84.6 | 317.6 | 1378 | 63.4 |  |  | 0.46
26.5 | 299.8 | 160 | 4.5 | 79.3 | 2009-02-22 20:18 | 62.5 | 299.8 | 16 | 450 | 4.79 | 0.0094 | 79.3 | 84.2 | 323.9 | 1908 | 62.5 |  |  | 0.46
27 | 299.2 | 161 | 6.93 | 79.1 | 2009-02-22 20:19 | 63.2 | 299.2 | 16.1 | 693 | 4.77 | 0.0145 | 79.1 | 84 | 325.2 | 2947 | 63.2 |  |  | 0.46
27.5 | 299.4 | 162 | 7.19 | 78.6 | 2009-02-22 20:19 | 62.8 | 299.4 | 16.2 | 719 | 4.65 | 0.0155 | 78.6 | 83.5 | 336.9 | 3141 | 62.8 |  |  | 0.47
28 | 305.6 | 163 | 7.77 | 77.8 | 2009-02-22 20:20 | 61.5 | 305.6 | 16.3 | 777 | 4.57 | 0.017 | 77.8 | 82.7 | 344.4 | 3453 | 61.5 |  |  | 0.47
28.5 | 300.8 | 165 | 9.97 | 77.1 | 2009-02-22 20:20 | 62.5 | 300.8 | 16.5 | 997 | 4.33 | 0.023 | 77.1 | 81.9 | 368.7 | 4673 | 62.5 |  |  | 0.47
29 | 301.5 | 166 | 13.21 | 76.5 | 2009-02-22 20:21 | 62.4 | 301.5 | 16.6 | 1321 | 4.27 | 0.0309 | 76.5 | 81.2 | 375.3 | 6279 | 62.4 |  |  | 0.47
29.5 | 302.3 | 164 | 13.98 | 76.8 | 2009-02-22 20:21 | 62.3 | 302.3 | 16.4 | 1398 | 4.41 | 0.0317 | 76.8 | 81.6 | 360.7 | 6441 | 62.3 |  |  | 0.46
30 | 304.1 | 165 | 13 | 76.7 | 2009-02-22 20:22 | 61.8 | 304.1 | 16.5 | 1300 | 4.37 | 0.0297 | 76.7 | 81.4 | 364.2 | 6035 | 61.8 |  |  | 0.46
30.5 | 304.3 | 164 | 10.76 | 77.1 | 2009-02-22 20:22 | 62.4 | 304.3 | 16.4 | 1076 | 4.41 | 0.0244 | 77.1 | 81.9 | 360.6 | 4956 | 62.4 |  |  | 0.46
31 | 306 | 165 | 9.82 | 77 | 2009-02-22 20:23 | 62.1 | 306 | 16.5 | 982 | 4.39 | 0.0224 | 77 | 81.8 | 362.7 | 4544 | 62.1 |  |  | 0.46
31.5 | 307.4 | 162 | 9.42 | 77.9 | 2009-02-22 20:23 | 62.4 | 307.4 | 16.2 | 942 | 4.65 | 0.0203 | 77.9 | 82.7 | 336.5 | 4112 | 62.4 |  |  | 0.45
32 | 315.3 | 157 | 7.86 | 78.9 | 2009-02-22 20:24 | 62.4 | 315.3 | 15.7 | 786 | 5.09 | 0.0154 | 78.9 | 83.8 | 298.8 | 3135 | 62.4 |  |  | 0.45
32.5 | 308.5 | 156 | 6.3 | 79.9 | 2009-02-22 20:24 | 62.5 | 308.5 | 15.6 | 630 | 5.27 | 0.012 | 79.9 | 84.8 | 285.4 | 2428 | 62.5 |  |  | 0.45
33 | 311.9 | 156 | 7.65 | 79.5 | 2009-02-22 20:25 | 62.1 | 311.9 | 15.6 | 765 | 5.24 | 0.0146 | 79.5 | 84.4 | 287.2 | 2962 | 62.1 |  |  | 0.44
33.5 | 313.4 | 155 | 8.27 | 79.5 | 2009-02-22 20:25 | 61.8 | 313.4 | 15.5 | 827 | 5.3 | 0.0156 | 79.5 | 84.4 | 282.9 | 3167 | 61.8 |  |  | 0.45
34 | 311.3 | 156 | 7.69 | 79.4 | 2009-02-22 20:26 | 61.8 | 311.3 | 15.6 | 769 | 5.2 | 0.0148 | 79.4 | 84.3 | 290.1 | 2999 | 61.8 |  |  | 0.44
34.5 | 309.6 | 156 | 8.01 | 79.6 | 2009-02-22 20:26 | 62.8 | 309.6 | 15.6 | 801 | 5.22 | 0.0153 | 79.6 | 84.5 | 288.7 | 3114 | 62.8 |  |  | 0.45
35 | 315.6 | 155 | 7.77 | 79.5 | 2009-02-22 20:27 | 62.6 | 315.6 | 15.5 | 777 | 5.32 | 0.0146 | 79.5 | 84.4 | 281.4 | 2963 | 62.6 |  |  | 0.45
35.5 | 320.3 | 147 | 9.14 | 80.9 | 2009-02-22 20:27 | 62.2 | 320.3 | 14.7 | 914 | 6.1 | 0.015 | 80.9 | 85.9 | 233 | 3044 | 62.2 |  |  | 0.44
36 | 331 | 139 | 9.99 | 81.8 | 2009-02-22 20:28 | 63.7 | 331 | 13.9 | 999 | 6.88 | 0.0145 | 81.8 | 86.9 | 195.1 | 2948 | 63.7 |  |  | 0.43
36.5 | 332.9 | 137 | 12.4 | 81.7 | 2009-02-22 20:28 | 61.8 | 332.9 | 13.7 | 1240 | 7.06 | 0.0176 | 81.7 | 86.8 | 187.4 | 3564 | 61.8 |  |  | 0.43
37 | 339 | 137 | 15.97 | 81.3 | 2009-02-22 20:29 | 62.9 | 339 | 13.7 | 1597 | 7.1 | 0.0225 | 81.3 | 86.4 | 185.8 | 4565 | 62.9 |  |  | 0.43
37.5 | 331.8 | 134 | 18.25 | 81.9 | 2009-02-22 20:29 | 63.1 | 331.8 | 13.4 | 1825 | 7.34 | 0.0249 | 81.9 | 86.9 | 176.5 | 5046 | 63.1 |  |  | 0.43
38 | 343 | 133 | 23.45 | 81.3 | 2009-02-22 20:30 | 63.5 | 343 | 13.3 | 2345 | 7.45 | 0.0315 | 81.3 | 86.3 | 172.3 | 6386 | 63.5 |  |  | 0.43
38.5 | 347.7 | 131 | 27.37 | 81.1 | 2009-02-22 20:30 | 63.7 | 347.7 | 13.1 | 2737 | 7.65 | 0.0358 | 81.1 | 86.2 | 165.2 | 7259 | 63.7 |  |  | 0.43
39 | 354 | 128 | 28.62 | 81.2 | 2009-02-22 20:31 | 63.2 | 354 | 12.8 | 2862 | 7.95 | 0.036 | 81.2 | 86.3 | 155.2 | 7304 | 63.2 |  |  | 0.43
39.5 | 349.7 | 127 | 28.23 | 81.6 | 2009-02-22 20:31 | 63.4 | 349.7 | 12.7 | 2823 | 8.05 | 0.0351 | 81.6 | 86.6 | 152.1 | 7116 | 63.4 |  |  | 0.42
40 | 359.7 | 123 | 29.35 | 81.6 | 2009-02-22 20:32 | 63 | 359.7 | 12.3 | 2935 | 8.42 | 0.0349 | 81.6 | 86.7 | 141.2 | 7079 | 63 |  |  | 0.42
40.5 | 369.3 | 119 | 26.96 | 82 | 2009-02-22 20:32 | 64 | 369.3 | 11.9 | 2696 | 8.83 | 0.0305 | 82 | 87.1 | 130 | 6199 | 64 |  |  | 0.41
41 | 371.6 | 118 | 28.38 | 81.9 | 2009-02-22 20:33 | 63 | 371.6 | 11.8 | 2838 | 8.89 | 0.0319 | 81.9 | 87 | 128.4 | 6481 | 63 |  |  | 0.41
41.5 | 370.9 | 125 | 13.6 | 81.9 | 2009-02-22 20:33 | 61.7 | 370.9 | 12.5 | 1360 | 8.21 | 0.0166 | 81.9 | 86.9 | 147.3 | 3363 | 61.7 |  |  | 0.41
42 | 365.1 | 133 | 9.73 | 81.4 | 2009-02-22 20:34 | 63.7 | 365.1 | 13.3 | 973 | 7.48 | 0.013 | 81.4 | 86.4 | 171.5 | 2641 | 63.7 |  |  | 0.4
42.5 | 364.4 | 133 | 8.76 | 81.4 | 2009-02-22 20:34 | 63.1 | 364.4 | 13.3 | 876 | 7.42 | 0.0118 | 81.4 | 86.4 | 173.6 | 2397 | 63.1 |  |  | 0.4
43 | 370 | 131 | 8.79 | 81.4 | 2009-02-22 20:35 | 64.1 | 370 | 13.1 | 879 | 7.59 | 0.0116 | 81.4 | 86.5 | 167.5 | 2351 | 64.1 |  |  | 0.41
43.5 | 372.1 | 126 | 8.5 | 82.2 | 2009-02-22 20:35 | 64 | 372.1 | 12.6 | 850 | 8.16 | 0.0104 | 82.2 | 87.3 | 148.7 | 2114 | 64 |  |  | 0.41
44 | 375.2 | 121 | 13.48 | 82.4 | 2009-02-22 20:36 | 64.4 | 375.2 | 12.1 | 1348 | 8.63 | 0.0156 | 82.4 | 87.5 | 135.1 | 3169 | 64.4 |  |  | 0.4
44.5 | 381.5 | 117 | 20.33 | 82.1 | 2009-02-22 20:36 | 63.6 | 381.5 | 11.7 | 2033 | 8.96 | 0.0227 | 82.1 | 87.2 | 126.6 | 4606 | 63.6 |  |  | 0.41
45 | 376.3 | 116 | 27.9 | 82.1 | 2009-02-22 20:37 | 63.9 | 376.3 | 11.6 | 2790 | 9.11 | 0.0306 | 82.1 | 87.1 | 122.8 | 6215 | 63.9 |  |  | 0.4
45.5 | 383.1 | 113 | 35.03 | 81.8 | 2009-02-22 20:37 | 63.4 | 383.1 | 11.3 | 3503 | 9.4 | 0.0373 | 81.8 | 86.8 | 116 | 7565 | 63.4 |  |  | 0.4
46 | 386.7 | 106 | 39.47 | 82.2 | 2009-02-22 20:38 | 63.7 | 386.7 | 10.6 | 3947 | 10.05 | 0.0393 | 82.2 | 87.3 | 102 | 7975 | 63.7 |  |  | 0.4
46.5 | 388.4 | 93 | 51.08 | 82.7 | 2009-02-22 20:38 | 61.8 | 388.4 | 9.3 | 5108 | 11.3 | 0.0452 | 82.7 | 87.8 | 79.7 | 9180 | 61.8 |  |  | 0.42
47 | 401.3 | 88 | 60 | 82.5 | 2009-02-22 20:39 | 61.2 | 401.3 | 8.8 | 6000 | 11.82 | 0.0508 | 82.5 | 87.6 | 71.8 | 10306 | 61.2 |  |  | 0.4
47.5 | 404 | 83 | 60 | 82.8 | 2009-02-22 20:39 | 60.9 | 404 | 8.3 | 6000 | 12.3 | 0.0488 | 82.8 | 87.9 | 65 | 9903 | 60.9 |  |  | 0.4
48 | 408.6 | 82 | 80 | 82 | 2009-02-22 20:40 | 61.5 | 408.6 | 8.2 | 8000 | 12.37 | 0.0647 | 82 | 87 | 64.2 | 13133 | 61.5 |  |  | 0.4
48.5 | 403.8 | 80 | 90 | 81.9 | 2009-02-22 20:40 | 61.3 | 403.8 | 8 | 9000 | 12.61 | 0.0714 | 81.9 | 87 | 61 | 14493 | 61.3 |  |  | 0.4
49 | 410.5 | 81 | 90 | 81.6 | 2009-02-22 20:41 | 61.6 | 410.5 | 8.1 | 9000 | 12.48 | 0.0721 | 81.6 | 86.7 | 62.6 | 14636 | 61.6 |  |  | 0.41
49.5 | 407.6 | 82 | 70 | 82.4 | 2009-02-22 20:41 | 61.7 | 407.6 | 8.2 | 7000 | 12.42 | 0.0564 | 82.4 | 87.5 | 63.4 | 11440 | 61.7 |  |  | 0.41
50 | 408 | 84 | 60 | 82.6 | 2009-02-22 20:42 | 61.8 | 408 | 8.4 | 6000 | 12.22 | 0.0491 | 82.6 | 87.7 | 66.1 | 9967 | 61.8 |  |  | 0.41
50.5 | 411.3 | 87 | 60 | 82.3 | 2009-02-22 20:42 | 61.4 | 411.3 | 8.7 | 6000 | 11.89 | 0.0505 | 82.3 | 87.4 | 70.7 | 10241 | 61.4 |  |  | 0.41
51 | 409.6 | 86 | 60 | 82.4 | 2009-02-22 20:43 | 61.9 | 409.6 | 8.6 | 6000 | 11.96 | 0.0502 | 82.4 | 87.5 | 69.7 | 10183 | 61.9 |  |  | 0.4
51.5 | 414.3 | 86 | 60 | 82.3 | 2009-02-22 20:43 | 61.5 | 414.3 | 8.6 | 6000 | 11.98 | 0.0501 | 82.3 | 87.4 | 69.4 | 10167 | 61.5 |  |  | 0.39
52 | 415.1 | 87 | 55 | 82.4 | 2009-02-22 20:44 | 61.7 | 415.1 | 8.7 | 5500 | 11.87 | 0.0463 | 82.4 | 87.5 | 71.1 | 9408 | 61.7 |  |  | 0.4
52.5 | 421.3 | 88 | 50 | 82.4 | 2009-02-22 20:44 | 61.9 | 421.3 | 8.8 | 5000 | 11.82 | 0.0423 | 82.4 | 87.5 | 71.7 | 8584 | 61.9 |  |  | 0.4
53 | 424.4 | 89 | 50 | 82.2 | 2009-02-22 20:45 | 62.3 | 424.4 | 8.9 | 5000 | 11.73 | 0.0426 | 82.2 | 87.3 | 73.1 | 8653 | 62.3 |  |  | 0.4
53.5 | 427.7 | 88 | 50 | 82.2 | 2009-02-22 20:45 | 62.2 | 427.7 | 8.8 | 5000 | 11.84 | 0.0422 | 82.2 | 87.3 | 71.4 | 8571 | 62.2 |  |  | 0.4
54 | 428.2 | 85 | 55 | 82.2 | 2009-02-22 20:46 | 62 | 428.2 | 8.5 | 5500 | 12.1 | 0.0455 | 82.2 | 87.3 | 67.8 | 9227 | 62 |  |  | 0.41
54.5 | 428.3 | 81 | 55 | 82.5 | 2009-02-22 20:46 | 62 | 428.3 | 8.1 | 5500 | 12.43 | 0.0442 | 82.5 | 87.6 | 63.3 | 8982 | 62 |  |  | 0.4
55 | 429.2 | 84 | 55 | 82.3 | 2009-02-22 20:47 | 62.4 | 429.2 | 8.4 | 5500 | 12.18 | 0.0452 | 82.3 | 87.4 | 66.7 | 9168 | 62.4 |  |  | 0.4
55.5 | 433.3 | 89 | 55 | 81.8 | 2009-02-22 20:47 | 62.4 | 433.3 | 8.9 | 5500 | 11.74 | 0.0468 | 81.8 | 86.9 | 72.9 | 9510 | 62.4 |  |  | 0.4
56 | 430.1 | 89 | 50 | 82 | 2009-02-22 20:48 | 62.4 | 430.1 | 8.9 | 5000 | 11.67 | 0.0428 | 82 | 87.1 | 73.9 | 8695 | 62.4 |  |  | 0.41
56.5 | 431.2 | 89 | 50 | 82 | 2009-02-22 20:48 | 61.6 | 431.2 | 8.9 | 5000 | 11.73 | 0.0426 | 82 | 87.1 | 73.1 | 8654 | 61.6 |  |  | 0.42
57 | 433 | 88 | 50 | 82 | 2009-02-22 20:49 | 62.6 | 433 | 8.8 | 5000 | 11.75 | 0.0426 | 82 | 87.1 | 72.8 | 8640 | 62.6 |  |  | 0.42
57.5 | 437.8 | 88 | 50 | 82 | 2009-02-22 20:49 | 62.5 | 437.8 | 8.8 | 5000 | 11.82 | 0.0423 | 82 | 87 | 71.8 | 8588 | 62.5 |  |  | 0.42
58 | 434.6 | 85 | 50 | 82.3 | 2009-02-22 20:50 | 62.4 | 434.6 | 8.5 | 5000 | 12.11 | 0.0413 | 82.3 | 87.4 | 67.6 | 8380 | 62.4 |  |  | 0.43
58.5 | 438.1 | 83 | 19.77 | 83.6 | 2009-02-22 20:50 | 62.5 | 438.1 | 8.3 | 1977 | 12.28 | 0.0161 | 83.6 | 88.8 | 65.3 | 3268 | 62.5 |  |  | 0.39
59 | 448.3 | 82 | 28.52 | 83.1 | 2009-02-22 20:51 | 62.7 | 448.3 | 8.2 | 2852 | 12.38 | 0.023 | 83.1 | 88.2 | 64 | 4678 | 62.7 |  |  | 0.39
59.5 | 443.9 | 84 | 32.49 | 82.9 | 2009-02-22 20:51 | 62.9 | 443.9 | 8.4 | 3249 | 12.22 | 0.0266 | 82.9 | 88 | 66.1 | 5398 | 62.9 |  |  | 0.39
60 | 451.5 | 81 | 30.27 | 83.1 | 2009-02-22 20:52 | 65.2 | 451.5 | 8.1 | 3027 | 12.51 | 0.0242 | 83.1 | 88.2 | 62.3 | 4912 | 65.2 |  |  | 0.39
60.5 | 455 | 84 | 25.05 | 83 | 2009-02-22 20:52 | 66.5 | 455 | 8.4 | 2505 | 12.19 | 0.0205 | 83 | 88.1 | 66.5 | 4171 | 66.5 |  |  | 0.4
61 | 453.3 | 84 | 21.5 | 83.2 | 2009-02-22 20:53 | 67.4 | 453.3 | 8.4 | 2150 | 12.19 | 0.0176 | 83.2 | 88.4 | 66.5 | 3580 | 67.4 |  |  | 0.39
61.5 | 448.6 | 85 | 23.46 | 83.2 | 2009-02-22 20:53 | 66.8 | 448.6 | 8.5 | 2346 | 12.1 | 0.0194 | 83.2 | 88.3 | 67.8 | 3937 | 66.8 |  |  | 0.39
62 | 455.5 | 86 | 24.45 | 82.9 | 2009-02-22 20:54 | 67.7 | 455.5 | 8.6 | 2445 | 11.96 | 0.0204 | 82.9 | 88 | 69.7 | 4149 | 67.7 |  |  | 0.39
62.5 | 456.6 | 84 | 23.95 | 82.9 | 2009-02-22 20:54 | 65.7 | 456.6 | 8.4 | 2395 | 12.14 | 0.0197 | 82.9 | 88.1 | 67.2 | 4004 | 65.7 |  |  | 0.39
63 | 458.1 | 82 | 20.82 | 83.2 | 2009-02-22 20:55 | 66.4 | 458.1 | 8.2 | 2082 | 12.35 | 0.0169 | 83.2 | 88.4 | 64.4 | 3423 | 66.4 |  |  | 0.39
63.5 | 460.7 | 85 | 11.92 | 83.3 | 2009-02-22 20:55 | 67.4 | 460.7 | 8.5 | 1192 | 12.06 | 0.0099 | 83.3 | 88.5 | 68.3 | 2006 | 67.4 |  |  | 0.4
64 | 458.9 | 86 | 10.41 | 83.4 | 2009-02-22 20:56 | 68 | 458.9 | 8.6 | 1041 | 11.98 | 0.0087 | 83.4 | 88.6 | 69.5 | 1764 | 68 |  |  | 0.39
64.5 | 467.5 | 87 | 11.8 | 83.1 | 2009-02-22 20:56 | 68 | 467.5 | 8.7 | 1180 | 11.94 | 0.0099 | 83.1 | 88.2 | 70 | 2007 | 68 |  |  | 0.39
65 | 468.7 | 85 | 12.87 | 83.2 | 2009-02-22 20:57 | 68.9 | 468.7 | 8.5 | 1287 | 12.13 | 0.0106 | 83.2 | 88.3 | 67.4 | 2154 | 68.9 |  |  | 0.4
65.5 | 464.5 | 85 | 13.44 | 83.2 | 2009-02-22 20:57 | 68.1 | 464.5 | 8.5 | 1344 | 12.08 | 0.0111 | 83.2 | 88.4 | 68.1 | 2259 | 68.1 |  |  | 0.4
66 | 469.8 | 81 | 17.79 | 83.2 | 2009-02-22 20:58 | 69.4 | 469.8 | 8.1 | 1779 | 12.44 | 0.0143 | 83.2 | 88.4 | 63.2 | 2903 | 69.4 |  |  | 0.39
66.5 | 471.9 | 78 | 21.69 | 83.2 | 2009-02-22 20:58 | 68.5 | 471.9 | 7.8 | 2169 | 12.75 | 0.017 | 83.2 | 88.3 | 59.2 | 3452 | 68.5 |  |  | 0.39
67 | 476.2 | 80 | 21.42 | 83 | 2009-02-22 20:59 | 69.3 | 476.2 | 8 | 2142 | 12.56 | 0.0171 | 83 | 88.1 | 61.6 | 3461 | 69.3 |  |  | 0.39
67.5 | 475.9 | 83 | 20.73 | 82.8 | 2009-02-22 20:59 | 68.4 | 475.9 | 8.3 | 2073 | 12.26 | 0.0169 | 82.8 | 87.9 | 65.5 | 3432 | 68.4 |  |  | 0.38
68 | 476.3 | 86 | 16.04 | 82.8 | 2009-02-22 21:00 | 69.5 | 476.3 | 8.6 | 1604 | 12 | 0.0134 | 82.8 | 87.9 | 69.2 | 2714 | 69.5 |  |  | 0.38
68.5 | 476.2 | 87 | 12.52 | 82.8 | 2009-02-22 21:00 | 65.8 | 476.2 | 8.7 | 1252 | 11.93 | 0.0105 | 82.8 | 87.9 | 70.1 | 2130 | 65.8 |  |  | 0.39
69 | 480.7 | 90 | 14.99 | 82.2 | 2009-02-22 21:01 | 65.3 | 480.7 | 9 | 1499 | 11.57 | 0.013 | 82.2 | 87.3 | 75.4 | 2629 | 65.3 |  |  | 0.39
69.5 | 486 | 92 | 10.3 | 82.1 | 2009-02-22 21:01 | 64.7 | 486 | 9.2 | 1030 | 11.39 | 0.009 | 82.1 | 87.2 | 78.3 | 1836 | 64.7 |  |  | 0.36
70 | 483.1 | 94 | 7.16 | 82.2 | 2009-02-22 21:02 | 66.7 | 483.1 | 9.4 | 716 | 11.23 | 0.0064 | 82.2 | 87.3 | 80.8 | 1295 | 66.7 |  |  | 0.37
70.5 | 479.1 | 96 | 5.32 | 82.3 | 2009-02-22 21:02 | 67.3 | 479.1 | 9.6 | 532 | 11.06 | 0.0048 | 82.3 | 87.4 | 83.6 | 977 | 67.3 |  |  | 0.36
71 | 480.9 | 98 | 7.4 | 81.9 | 2009-02-22 21:03 | 66.9 | 480.9 | 9.8 | 740 | 10.85 | 0.0068 | 81.9 | 87 | 87.2 | 1385 | 66.9 |  |  | 0.37
71.5 | 482.9 | 98 | 7.36 | 81.9 | 2009-02-22 21:03 | 67.6 | 482.9 | 9.8 | 736 | 10.8 | 0.0068 | 81.9 | 86.9 | 88 | 1384 | 67.6 |  |  | 0.36
72 | 482.5 | 101 | 8.02 | 81.6 | 2009-02-22 21:04 | 67.4 | 482.5 | 10.1 | 802 | 10.57 | 0.0076 | 81.6 | 86.7 | 92 | 1540 | 67.4 |  |  | 0.36
72.5 | 488.6 | 102 | 4.57 | 81.5 | 2009-02-22 21:04 | 67.7 | 488.6 | 10.2 | 457 | 10.46 | 0.0044 | 81.5 | 86.5 | 94.2 | 887 | 67.7 |  |  | 0.36
73 | 480.1 | 103 | 5.08 | 81.6 | 2009-02-22 21:05 | 68.1 | 480.1 | 10.3 | 508 | 10.33 | 0.0049 | 81.6 | 86.7 | 96.4 | 998 | 68.1 |  |  | 0.36
73.5 | 483.8 | 105 | 9.05 | 81 | 2009-02-22 21:05 | 67.6 | 483.8 | 10.5 | 905 | 10.12 | 0.0089 | 81 | 86.1 | 100.6 | 1815 | 67.6 |  |  | 0.36
74 | 487.8 | 107 | 4.11 | 81 | 2009-02-22 21:06 | 68 | 487.8 | 10.7 | 411 | 9.99 | 0.0041 | 81 | 86.1 | 103.2 | 835 | 68 |  |  | 0.36
74.5 | 482.5 | 110 | 2.32 | 81 | 2009-02-22 21:06 | 69.3 | 482.5 | 11 | 232 | 9.7 | 0.0024 | 81 | 86 | 109.2 | 485 | 69.3 |  |  | 0.37
75 | 480.3 | 112 | 1.5 | 80.8 | 2009-02-22 21:07 | 69.7 | 480.3 | 11.2 | 150 | 9.47 | 0.0016 | 80.8 | 85.9 | 114.5 | 322 | 69.7 |  |  | 0.38
75.5 | 485.9 | 114 | 1.24 | 80.4 | 2009-02-22 21:07 | 70 | 485.9 | 11.4 | 124 | 9.24 | 0.0013 | 80.4 | 85.4 | 119.6 | 272 | 70 |  |  | 0.38
76 | 489.6 | 113 | 1.32 | 80.4 | 2009-02-22 21:08 | 68.1 | 489.6 | 11.3 | 132 | 9.34 | 0.0014 | 80.4 | 85.3 | 117.2 | 287 | 68.1 |  |  | 0.38
76.5 | 485.5 | 115 | 1.34 | 80.2 | 2009-02-22 21:08 | 67.9 | 485.5 | 11.5 | 134 | 9.15 | 0.0015 | 80.2 | 85.2 | 121.9 | 297 | 67.9 |  |  | 0.37
77 | 482.6 | 115 | 1.46 | 80.4 | 2009-02-22 21:09 | 71.3 | 482.6 | 11.5 | 146 | 9.15 | 0.0016 | 80.4 | 85.4 | 121.9 | 324 | 71.3 |  |  | 0.38
77.5 | 484.2 | 115 | 4.42 | 80.1 | 2009-02-22 21:09 | 66.6 | 484.2 | 11.5 | 442 | 9.18 | 0.0048 | 80.1 | 85 | 121.1 | 977 | 66.6 |  |  | 0.37
78 | 487.5 | 115 | 6.83 | 79.9 | 2009-02-22 21:10 | 67.1 | 487.5 | 11.5 | 683 | 9.2 | 0.0074 | 79.9 | 84.8 | 120.7 | 1507 | 67.1 |  |  | 0.37
78.5 | 486.3 | 116 | 5.77 | 79.8 | 2009-02-22 21:10 | 65.7 | 486.3 | 11.6 | 577 | 9.08 | 0.0064 | 79.8 | 84.7 | 123.6 | 1290 | 65.7 |  |  | 0.37
79 | 487.4 | 115 | 4.38 | 80 | 2009-02-22 21:11 | 66.2 | 487.4 | 11.5 | 438 | 9.23 | 0.0047 | 80 | 85 | 120 | 963 | 66.2 |  |  | 0.37
79.5 | 490.2 | 114 | 4.73 | 80 | 2009-02-22 21:11 | 67 | 490.2 | 11.4 | 473 | 9.25 | 0.0051 | 80 | 84.9 | 119.4 | 1038 | 67 |  |  | 0.38
80 | 485.2 | 114 | 5.95 | 80.1 | 2009-02-22 21:12 | 67.7 | 485.2 | 11.4 | 595 | 9.26 | 0.0064 | 80.1 | 85.1 | 119.2 | 1304 | 67.7 |  |  | 0.36
80.5 | 492.6 | 113 | 5.72 | 80 | 2009-02-22 21:12 | 67.2 | 492.6 | 11.3 | 572 | 9.35 | 0.0061 | 80 | 85 | 117 | 1242 | 67.2 |  |  | 0.35
81 | 492.6 | 114 | 4.07 | 80 | 2009-02-22 21:13 | 69.1 | 492.6 | 11.4 | 407 | 9.25 | 0.0044 | 80 | 85 | 119.5 | 893 | 69.1 |  |  | 0.35
81.5 | 485.9 | 115 | 3.9 | 80.2 | 2009-02-22 21:13 | 69.8 | 485.9 | 11.5 | 390 | 9.17 | 0.0043 | 80.2 | 85.1 | 121.3 | 863 | 69.8 |  |  | 0.35
82 | 490.4 | 117 | 4.82 | 79.7 | 2009-02-22 21:14 | 69.6 | 490.4 | 11.7 | 482 | 9.02 | 0.0053 | 79.7 | 84.7 | 125.2 | 1085 | 69.6 |  |  | 0.35
82.5 | 492.5 | 115 | 5.52 | 79.9 | 2009-02-22 21:14 | 68.9 | 492.5 | 11.5 | 552 | 9.23 | 0.006 | 79.9 | 84.8 | 120 | 1214 | 68.9 |  |  | 0.35
83 | 496.6 | 113 | 3.78 | 80.1 | 2009-02-22 21:15 | 68.9 | 496.6 | 11.3 | 378 | 9.36 | 0.004 | 80.1 | 85 | 116.8 | 819 | 68.9 |  |  | 0.35
83.5 | 495 | 112 | 3.38 | 80.2 | 2009-02-22 21:15 | 68.9 | 495 | 11.2 | 338 | 9.43 | 0.0036 | 80.2 | 85.2 | 115.3 | 728 | 68.9 |  |  | 0.35
84 | 497.2 | 113 | 2.53 | 80 | 2009-02-22 21:16 | 67.8 | 497.2 | 11.3 | 253 | 9.33 | 0.0027 | 80 | 85 | 117.6 | 550 | 67.8 |  |  | 0.35
84.5 | 489.2 | 114 | 4.34 | 80.2 | 2009-02-22 21:16 | 68.9 | 489.2 | 11.4 | 434 | 9.3 | 0.0047 | 80.2 | 85.1 | 118.3 | 947 | 68.9 |  |  | 0.35
85 | 486.9 | 112 | 9.12 | 80.2 | 2009-02-22 21:17 | 68.5 | 486.9 | 11.2 | 912 | 9.47 | 0.0096 | 80.2 | 85.2 | 114.4 | 1955 | 68.5 |  |  | 0.34
85.5 | 490.7 | 111 | 14.49 | 79.9 | 2009-02-22 21:17 | 68.8 | 490.7 | 11.1 | 1449 | 9.59 | 0.0151 | 79.9 | 84.9 | 111.8 | 3069 | 68.8 |  |  | 0.35
86 | 493.8 | 110 | 18.6 | 79.7 | 2009-02-22 21:18 | 70.1 | 493.8 | 11 | 1860 | 9.64 | 0.0193 | 79.7 | 84.7 | 110.5 | 3916 | 70.1 |  |  | 0.34
86.5 | 490.2 | 113 | 11.7 | 79.9 | 2009-02-22 21:18 | 69.9 | 490.2 | 11.3 | 1170 | 9.42 | 0.0124 | 79.9 | 84.9 | 115.6 | 2522 | 69.9 |  |  | 0.34
87 | 484 | 113 | 8.34 | 80.2 | 2009-02-22 21:19 | 69.5 | 484 | 11.3 | 834 | 9.38 | 0.0089 | 80.2 | 85.2 | 116.3 | 1804 | 69.5 |  |  | 0.34
87.5 | 492.8 | 113 | 9.79 | 79.9 | 2009-02-22 21:19 | 70 | 492.8 | 11.3 | 979 | 9.36 | 0.0105 | 79.9 | 84.8 | 116.9 | 2124 | 70 |  |  | 0.34
88 | 491.7 | 114 | 10.62 | 79.8 | 2009-02-22 21:20 | 71 | 491.7 | 11.4 | 1062 | 9.26 | 0.0115 | 79.8 | 84.7 | 119.2 | 2328 | 71 |  |  | 0.34
88.5 | 489.4 | 115 | 8.8 | 79.9 | 2009-02-22 21:20 | 71.3 | 489.4 | 11.5 | 880 | 9.22 | 0.0095 | 79.9 | 84.8 | 120.3 | 1938 | 71.3 |  |  | 0.34
89 | 493 | 119 | 5.19 | 79.4 | 2009-02-22 21:21 | 69.6 | 493 | 11.9 | 519 | 8.82 | 0.0059 | 79.4 | 84.3 | 130 | 1194 | 69.6 |  |  | 0.34
89.5 | 493.9 | 120 | 3.85 | 79.3 | 2009-02-22 21:21 | 70.6 | 493.9 | 12 | 385 | 8.7 | 0.0044 | 79.3 | 84.2 | 133.3 | 898 | 70.6 |  |  | 0.34
90 | 498.5 | 123 | 5.15 | 78.6 | 2009-02-22 21:22 | 70.6 | 498.5 | 12.3 | 515 | 8.46 | 0.0061 | 78.6 | 83.5 | 140.1 | 1236 | 70.6 |  |  | 0.34
90.5 | 501.1 | 124 | 3.38 | 78.3 | 2009-02-22 21:22 | 69.9 | 501.1 | 12.4 | 338 | 8.27 | 0.0041 | 78.3 | 83.2 | 145.5 | 830 | 69.9 |  |  | 0.34
91 | 494.3 | 127 | 2.83 | 78.2 | 2009-02-22 21:23 | 70.8 | 494.3 | 12.7 | 283 | 8.01 | 0.0035 | 78.2 | 83 | 153.3 | 717 | 70.8 |  |  | 0.34
91.5 | 497.2 | 127 | 2.96 | 78.1 | 2009-02-22 21:23 | 70.6 | 497.2 | 12.7 | 296 | 8.01 | 0.0037 | 78.1 | 82.9 | 153.4 | 750 | 70.6 |  |  | 0.34
92 | 497.9 | 128 | 3.49 | 77.9 | 2009-02-22 21:24 | 71.4 | 497.9 | 12.8 | 349 | 7.95 | 0.0044 | 77.9 | 82.7 | 155.5 | 892 | 71.4 |  |  | 0.34
92.5 | 500.6 | 128 | 3.62 | 77.8 | 2009-02-22 21:24 | 70.9 | 500.6 | 12.8 | 362 | 7.93 | 0.0046 | 77.8 | 82.6 | 156 | 927 | 70.9 |  |  | 0.34
93 | 494.9 | 128 | 3.31 | 77.9 | 2009-02-22 21:25 | 70.7 | 494.9 | 12.8 | 331 | 7.9 | 0.0042 | 77.9 | 82.8 | 156.8 | 850 | 70.7 |  |  | 0.33
93.5 | 497.7 | 129 | 4.26 | 77.6 | 2009-02-22 21:25 | 70.7 | 497.7 | 12.9 | 426 | 7.8 | 0.0055 | 77.6 | 82.4 | 160.1 | 1108 | 70.7 |  |  | 0.34
94 | 491.5 | 132 | 7.23 | 77.2 | 2009-02-22 21:26 | 71.4 | 491.5 | 13.2 | 723 | 7.58 | 0.0095 | 77.2 | 82 | 167.9 | 1937 | 71.4 |  |  | 0.34
94.5 | 497.7 | 133 | 7.22 | 76.7 | 2009-02-22 21:26 | 70.5 | 497.7 | 13.3 | 722 | 7.46 | 0.0097 | 76.7 | 81.4 | 172.3 | 1966 | 70.5 |  |  | 0.34
95 | 497.9 | 135 | 6.95 | 76.3 | 2009-02-22 21:27 | 70.6 | 497.9 | 13.5 | 695 | 7.27 | 0.0096 | 76.3 | 81 | 179.1 | 1940 | 70.6 |  |  | 0.33
95.5 | 497.5 | 136 | 6.56 | 76 | 2009-02-22 21:27 | 69.9 | 497.5 | 13.6 | 656 | 7.16 | 0.0092 | 76 | 80.8 | 183.5 | 1860 | 69.9 |  |  | 0.33
96 | 499 | 136 | 6.83 | 75.9 | 2009-02-22 21:28 | 69.8 | 499 | 13.6 | 683 | 7.14 | 0.0096 | 75.9 | 80.6 | 184.5 | 1943 | 69.8 |  |  | 0.33
96.5 | 497.3 | 135 | 6.82 | 76.2 | 2009-02-22 21:28 | 72 | 497.3 | 13.5 | 682 | 7.21 | 0.0095 | 76.2 | 80.9 | 181.7 | 1921 | 72 |  |  | 0.33
97 | 501.9 | 140 | 6.73 | 75.1 | 2009-02-22 21:29 | 71.6 | 501.9 | 14 | 673 | 6.81 | 0.0099 | 75.1 | 79.7 | 198.2 | 2007 | 71.6 |  |  | 0.32
97.5 | 497.9 | 142 | 6.79 | 74.6 | 2009-02-22 21:29 | 71.6 | 497.9 | 14.2 | 679 | 6.56 | 0.0103 | 74.6 | 79.2 | 209.3 | 2100 | 71.6 |  |  | 0.32
98 | 496.5 | 146 | 10.9 | 73 | 2009-02-22 21:30 | 70.3 | 496.5 | 14.6 | 1090 | 6.14 | 0.0177 | 73 | 77.5 | 230.5 | 3602 | 70.3 |  |  | 0.33
98.5 | 487.8 | 149 | 10.9 | 72.6 | 2009-02-22 21:30 | 71.1 | 487.8 | 14.9 | 1090 | 5.86 | 0.0186 | 72.6 | 77 | 246.4 | 3776 | 71.1 |  |  | 0.32
99 | 488.4 | 150 | 10.88 | 72.2 | 2009-02-22 21:31 | 70 | 488.4 | 15 | 1088 | 5.78 | 0.0188 | 72.2 | 76.7 | 251.3 | 3822 | 70 |  |  | 0.32
99.5 | 489.4 | 151 | 12.18 | 71.7 | 2009-02-22 21:31 | 70 | 489.4 | 15.1 | 1218 | 5.7 | 0.0214 | 71.7 | 76.2 | 256.3 | 4339 | 70 |  |  | 0.32
100 | 492.6 | 152 | 13.93 | 71.1 | 2009-02-22 21:32 | 69.1 | 492.6 | 15.2 | 1393 | 5.63 | 0.0247 | 71.1 | 75.5 | 260.7 | 5024 | 69.1 |  |  | 0.32
100.5 | 492 | 153 | 15.55 | 70.6 | 2009-02-22 21:32 | 69.6 | 492 | 15.3 | 1555 | 5.52 | 0.0282 | 70.6 | 75 | 268 | 5722 | 69.6 |  |  | 0.32
101 | 487 | 155 | 17.12 | 70.1 | 2009-02-22 21:33 | 69.2 | 487 | 15.5 | 1712 | 5.36 | 0.0319 | 70.1 | 74.4 | 278.6 | 6482 | 69.2 |  |  | 0.32
101.5 | 486.7 | 153 | 20.13 | 70.2 | 2009-02-22 21:33 | 69.1 | 486.7 | 15.3 | 2013 | 5.46 | 0.0368 | 70.2 | 74.5 | 271.5 | 7478 | 69.1 |  |  | 0.31
102 | 484.7 | 154 | 20 | 70 | 2009-02-22 21:34 | 69.5 | 484.7 | 15.4 | 2000 | 5.38 | 0.0372 | 70 | 74.3 | 277.3 | 7547 | 69.5 |  |  | 0.32
102.5 | 475.9 | 158 | 23.22 | 68.5 | 2009-02-22 21:34 | 68.9 | 475.9 | 15.8 | 2322 | 5 | 0.0464 | 68.5 | 72.7 | 305.7 | 9420 | 68.9 |  |  | 0.32
103 | 475.1 | 159 | 28.79 | 67.8 | 2009-02-22 21:35 | 68.7 | 475.1 | 15.9 | 2879 | 4.97 | 0.0579 | 67.8 | 72 | 308.5 | 11761 | 68.7 |  |  | 0.32
103.5 | 487.4 | 158 | 32.49 | 66.9 | 2009-02-22 21:35 | 69.4 | 487.4 | 15.8 | 3249 | 5 | 0.065 | 66.9 | 71.1 | 306.1 | 13193 | 69.4 |  |  | 0.31
104 | 458.1 | 176 | 14.41 | 59.1 | 2009-02-22 21:36 | 70 | 458.1 | 17.6 | 1441 | 3.31 | 0.0435 | 59.1 | 62.8 | 512.9 | 8831 | 70 |  |  | 0.32
104.5 | 450.9 | 146 | 8.06 | 75.5 | 2009-02-22 21:36 | 68.1 | 450.9 | 14.6 | 806 | 6.22 | 0.013 | 75.5 | 80.1 | 226.6 | 2632 | 68.1 |  |  | 0.32
105 | 457.5 | 138 | 8.02 | 77.1 | 2009-02-22 21:37 | 69.1 | 457.5 | 13.8 | 802 | 6.98 | 0.0115 | 77.1 | 81.9 | 190.7 | 2331 | 69.1 |  |  | 0.3
105.5 | 470 | 134 | 11.49 | 77.2 | 2009-02-22 21:37 | 69.7 | 470 | 13.4 | 1149 | 7.38 | 0.0156 | 77.2 | 82 | 175.2 | 3162 | 69.7 |  |  | 0.3
106 | 473.5 | 129 | 14.43 | 77.7 | 2009-02-22 21:38 | 68.9 | 473.5 | 12.9 | 1443 | 7.79 | 0.0185 | 77.7 | 82.5 | 160.7 | 3762 | 68.9 |  |  | 0.3
106.5 | 472 | 133 | 12.21 | 77.2 | 2009-02-22 21:38 | 69.3 | 472 | 13.3 | 1221 | 7.42 | 0.0165 | 77.2 | 82 | 173.6 | 3341 | 69.3 |  |  | 0.3
107 | 480.2 | 133 | 12.13 | 77 | 2009-02-22 21:39 | 70.4 | 480.2 | 13.3 | 1213 | 7.44 | 0.0163 | 77 | 81.7 | 173 | 3311 | 70.4 |  |  | 0.3
107.5 | 481.2 | 136 | 15.29 | 76.1 | 2009-02-22 21:39 | 71.1 | 481.2 | 13.6 | 1529 | 7.15 | 0.0214 | 76.1 | 80.8 | 183.8 | 4339 | 71.1 |  |  | 0.3
108 | 475.7 | 141 | 13.08 | 75.4 | 2009-02-22 21:40 | 71.4 | 475.7 | 14.1 | 1308 | 6.68 | 0.0196 | 75.4 | 80 | 204.1 | 3977 | 71.4 |  |  | 0.3
108.5 | 484.2 | 142 | 13.2 | 74.6 | 2009-02-22 21:40 | 69.8 | 484.2 | 14.2 | 1320 | 6.57 | 0.0201 | 74.6 | 79.3 | 208.8 | 4076 | 69.8 |  |  | 0.31
109 | 486.5 | 145 | 14.72 | 73.5 | 2009-02-22 21:41 | 68.6 | 486.5 | 14.5 | 1472 | 6.27 | 0.0235 | 73.5 | 78 | 223.8 | 4767 | 68.6 |  |  | 0.3
[16 empty] | 59 |  |  | 0.37
[16 empty] | 61 |  |  | 0.37
[16 empty] | 62.3 |  |  | 0.37
[16 empty] | 60.8 |  |  | 0.37
[16 empty] | 62.9 |  |  | 0.37
[16 empty] | 63.5 |  |  | 0.37
[16 empty] | 64.4 |  |  | 0.37
[16 empty] | 64.4 |  |  | 0.37
[16 empty] | 64 |  |  | 0.37
[16 empty] | 64.6 |  |  | 0.37
[16 empty] | 64.8 |  |  | 0.37
[16 empty] | 65.2 |  |  | 0.37
[16 empty] | 65.1 |  |  | 0.38
[16 empty] | 64.7 |  |  | 0.38
[16 empty] | 64.1 |  |  | 0.38
[16 empty] | 63.8 |  |  | 0.38
[16 empty] | 62.2 |  |  | 0.38
[16 empty] | 62.9 |  |  | 0.38
[16 empty] | 61.9 |  |  | 0.38
[16 empty] | 63.1 |  |  | 0.38
[16 empty] | 64 |  |  | 0.38
[16 empty] | 62.9 |  |  | 0.38
[16 empty] | 64.9 |  |  | 0.38
[16 empty] | 63.9 |  |  | 0.38
[16 empty] | 63.8 |  |  | 0.38
[16 empty] | 63.9 |  |  | 0.38
[16 empty] | 62.9 |  |  | 0.38
[16 empty] | 63.7 |  |  | 0.38
[16 empty] | 64.6 |  |  | 0.39
[16 empty] | 64.6 |  |  | 0.39
[16 empty] | 65.4 |  |  | 0.39
[16 empty] | 65.9 |  |  | 0.39
[16 empty] | 65.4 |  |  | 0.39
[16 empty] | 66 |  |  | 0.39
[16 empty] | 64 |  |  | 0.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0