## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | ppm CO | % Effg | °F AT | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | % CO2 | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
| 303.1574 | 16.5616 | 1210.5972 | 79.5198 | 71.9509
0 | 110.2 | 212 | 0.25 | 0 | 68.6 | 2010-01-11 15:04 | 69.2 | 110.2 | 21.2 | 25 |  |  |  |  | 0.68 |  | 68.6 |  |  | 0.54
0.5 | 168.5 | 183 | 12.15 | 86.1 | 68.5 | 2010-01-11 15:05 | 69.6 | 168.5 | 18.3 | 1215 | 0.0462 | 81.1 | 86.1 | 671.1 | 0.69 | 9289 | 68.5 |  |  | 0.51
1 | 181.2 | 164 | 9.04 | 90.9 | 68.6 | 2010-01-11 15:05 | 69.8 | 181.2 | 16.4 | 904 | 0.0204 | 85.6 | 90.9 | 358.8 | 0.68 | 8870 | 68.6 |  |  | 0.46
1.5 | 158.9 | 191 | 11.17 | 82.4 | 68.5 | 2010-01-11 15:06 | 69.6 | 158.9 | 19.1 | 1117 | 0.0602 | 77.6 | 82.4 | 993.3 | 0.67 | 6733 | 68.5 |  |  | 0.37
2 | 169.1 | 194 | 8.85 | 78.2 | 68.5 | 2010-01-11 15:06 | 69.8 | 169.1 | 19.4 | 885 | 0.0566 | 73.6 | 78.2 | 1198.3 | 0.67 | 5308 | 68.5 |  |  | 0.34
2.5 | 192.8 | 176 | 4.44 | 87.8 | 68.9 | 2010-01-11 15:07 | 69.4 | 192.8 | 17.6 | 444 | 0.0134 | 82.7 | 87.8 | 514 | 0.67 | 4375 | 68.9 |  |  | 0.34
3 | 194.7 | 176 | 4.77 | 87.4 | 68.8 | 2010-01-11 15:07 | 69.5 | 194.7 | 17.6 | 477 | 0.0147 | 82.3 | 87.4 | 524.4 | 0.67 | 3647 | 68.8 |  |  | 0.34
3.5 | 196.9 | 177 | 5.2 | 86.9 | 68.9 | 2010-01-11 15:08 | 69.2 | 196.9 | 17.7 | 520 | 0.0163 | 81.8 | 86.9 | 534.9 | 0.67 | 1547 | 68.9 |  |  | 0.33
4 | 207.6 | 174 | 5.56 | 86.9 | 69.4 | 2010-01-11 15:08 | 69.6 | 207.6 | 17.4 | 556 | 0.016 | 81.9 | 86.9 | 485.3 | 0.67 | 1117 | 69.4 |  |  | 0.32
4.5 | 214.6 | 166 | 5.15 | 88.8 | 69.5 | 2010-01-11 15:09 | 69.2 | 214.6 | 16.6 | 515 | 0.0121 | 83.6 | 88.8 | 375.3 | 0.67 | 1185 | 69.5 |  |  | 0.31
5 | 225.2 | 159 | 5.55 | 89.5 | 69.1 | 2010-01-11 15:09 | 69.7 | 225.2 | 15.9 | 555 | 0.0112 | 84.3 | 89.5 | 309.3 | 0.67 | 1451 | 69.1 |  |  | 0.3
5.5 | 227.7 | 159 | 5.86 | 89.3 | 69.4 | 2010-01-11 15:10 | 69.6 | 227.7 | 15.9 | 586 | 0.0119 | 84.1 | 89.3 | 311.9 | 0.67 | 1220 | 69.4 |  |  | 0.3
6 | 228.9 | 162 | 6.85 | 88.6 | 69.1 | 2010-01-11 15:10 | 69.6 | 228.9 | 16.2 | 685 | 0.0147 | 83.4 | 88.6 | 334.8 | 0.67 | 1282 | 69.1 |  |  | 0.3
6.5 | 231.4 | 160 | 6.11 | 88.8 | 69.2 | 2010-01-11 15:11 | 69 | 231.4 | 16 | 611 | 0.0126 | 83.6 | 88.8 | 319.2 | 0.67 | 1400 | 69.2 |  |  | 0.29
7 | 228.5 | 164 | 6.93 | 88.1 | 69.7 | 2010-01-11 15:11 | 68.4 | 228.5 | 16.4 | 693 | 0.0154 | 82.9 | 88.1 | 352.5 | 0.66 | 1413 | 69.7 |  |  | 0.29
7.5 | 224.9 | 166 | 5.82 | 87.8 | 68.8 | 2010-01-11 15:12 | 68.8 | 224.9 | 16.6 | 582 | 0.0138 | 82.6 | 87.8 | 382.6 | 0.66 | 1602 | 68.8 |  |  | 0.28
8 | 225.3 | 173 | 7.1 | 85.7 | 69.2 | 2010-01-11 15:12 | 69 | 225.3 | 17.3 | 710 | 0.0197 | 80.7 | 85.7 | 463.9 | 0.66 | 1825 | 69.2 |  |  | 0.29
8.5 | 219.3 | 179 | 8.8 | 83.2 | 68.9 | 2010-01-11 15:13 | 68.7 | 219.3 | 17.9 | 880 | 0.0294 | 78.3 | 83.2 | 578.4 | 0.66 | 2051 | 68.9 |  |  | 0.29
9 | 210.9 | 183 | 9.67 | 81.8 | 69.2 | 2010-01-11 15:13 | 69.4 | 210.9 | 18.3 | 967 | 0.0368 | 77 | 81.8 | 673.5 | 0.66 | 2397 | 69.2 |  |  | 0.29
9.5 | 205.6 | 185 | 10.53 | 80.5 | 68.9 | 2010-01-11 15:14 | 69.6 | 205.6 | 18.5 | 1053 | 0.0442 | 75.9 | 80.5 | 752.2 | 0.66 | 4140 | 68.9 |  |  | 0.29
10 | 201.6 | 187 | 11.16 | 79.1 | 68.8 | 2010-01-11 15:14 | 68.9 | 201.6 | 18.7 | 1116 | 0.0513 | 74.5 | 79.1 | 833.1 | 0.66 | 9909 | 68.8 |  |  | 0.28
10.5 | 197.5 | 189 | 10.95 | 78.4 | 68.3 | 2010-01-11 15:15 | 68.5 | 197.5 | 18.9 | 1095 | 0.0535 | 73.8 | 78.4 | 891.3 | 0.66 | 6304 | 68.3 |  |  | 0.28
11 | 195.9 | 191 | 10.85 | 76.5 | 55 | 2010-01-11 15:15 | 68.8 | 195.9 | 19.1 | 1085 | 0.0588 | 72 | 76.5 | 1000.5 | 0.67 | 5262 | 55 |  |  | 0.26
11.5 | 187.9 | 193 | 10.96 | 75.5 | 51.1 | 2010-01-11 15:16 | 68.7 | 187.9 | 19.3 | 1096 | 0.0656 | 71.1 | 75.5 | 1115.2 | 0.66 | 3392 | 51.1 |  |  | 0.25
12 | 186.9 | 194 | 11.6 | 72.9 | 54 | 2010-01-11 15:16 | 68.4 | 186.9 | 19.4 | 1160 | 0.0767 | 68.7 | 72.9 | 1242.9 | 0.67 | 3267 | 54 |  |  | 0.24
12.5 | 184 | 201 | 6.36 | 0 | 54.3 | 2010-01-11 15:17 | 68.2 | 184 | 20.1 | 636 |  |  |  |  | 0.67 | 2870 | 54.3 |  |  | 0.23
13 | 204.3 | 185 | 5.35 | 81.8 | 56.1 | 2010-01-11 15:17 | 67.5 | 204.3 | 18.5 | 535 | 0.0222 | 77 | 81.8 | 741.8 | 0.67 | 2718 | 56.1 |  |  | 0.21
13.5 | 202.3 | 183 | 7.44 | 83.1 | 55.2 | 2010-01-11 15:18 | 67.3 | 202.3 | 18.3 | 744 | 0.0281 | 78.3 | 83.1 | 666.5 | 0.67 | 2651 | 55.2 |  |  | 0.19
14 | 199.1 | 186 | 9.07 | 81 | 55.6 | 2010-01-11 15:18 | 67.3 | 199.1 | 18.6 | 907 | 0.039 | 76.2 | 81 | 772.2 | 0.67 | 2563 | 55.6 |  |  | 0.18
14.5 | 194 | 189 | 9.33 | 79 | 55.9 | 2010-01-11 15:19 | 67.4 | 194 | 18.9 | 933 | 0.046 | 74.4 | 79 | 901.1 | 0.66 | 2592 | 55.9 |  |  | 0.16
15 | 191 | 192 | 8.69 | 76 | 52.8 | 2010-01-11 15:19 | 67.3 | 191 | 19.2 | 869 | 0.0507 | 71.5 | 76 | 1085.2 | 0.66 | 2675 | 52.8 |  |  | 0.14
15.5 | 185.9 | 195 | 9.71 | 71.7 | 53.3 | 2010-01-11 15:20 | 67.6 | 185.9 | 19.5 | 971 | 0.069 | 67.6 | 71.7 | 1341.8 | 0.66 | 2811 | 53.3 |  |  | 0.12
16 | 170.2 | 203 | 5.17 | 0 | 56.9 | 2010-01-11 15:20 | 68.1 | 170.2 | 20.3 | 517 |  |  |  |  | 0.65 | 2463 | 56.9 |  |  | 0.12
16.5 | 151.2 | 208 | 6.4 | 0 | 54 | 2010-01-11 15:21 | 68.1 | 151.2 | 20.8 | 640 |  |  |  |  | 0.65 | 1971 | 54 |  |  | 0.1
17 | 157.3 | 206 | 10.55 | 0 | 58.4 | 2010-01-11 15:21 | 68.1 | 157.3 | 20.6 | 1055 |  |  |  |  | 0.66 | 1805 | 58.4 |  |  | 0.09
17.5 | 163.9 | 199 | 21.98 | 63.7 | 57.9 | 2010-01-11 15:22 | 67.8 | 163.9 | 19.9 | 2198 | 0.2081 | 60 | 63.7 | 1822 | 0.65 | 1900 | 57.9 |  |  | 0.09
18 | 181.9 | 188 | 27.49 | 77.3 | 59.9 | 2010-01-11 15:22 | 66.9 | 181.9 | 18.8 | 2749 | 0.1296 | 72.8 | 77.3 | 857.3 | 0.59 | 1825 | 59.9 |  |  | 0.09
18.5 | 194.6 | 179 | 25.51 | 82.5 | 62.7 | 2010-01-11 15:23 | 66.8 | 194.6 | 17.9 | 2551 | 0.0859 | 77.7 | 82.5 | 583.3 | 0.58 | 2022 | 62.7 |  |  | 0.08
19 | 203.6 | 175 | 24.49 | 83.9 | 64.5 | 2010-01-11 15:23 | 66.1 | 203.6 | 17.5 | 2449 | 0.0715 | 79.1 | 83.9 | 493 | 0.58 | 2396 | 64.5 |  |  | 0.07
19.5 | 215 | 167 | 21.05 | 86.3 | 65.9 | 2010-01-11 15:24 | 67.8 | 215 | 16.7 | 2105 | 0.0508 | 81.2 | 86.3 | 390.1 | 0.56 | 2804 | 65.9 |  |  | 0.06
20 | 227.1 | 166 | 15.99 | 86.5 | 66.9 | 2010-01-11 15:24 | 67.6 | 227.1 | 16.6 | 1599 | 0.0373 | 81.4 | 86.5 | 373.5 | 0.55 | 3284 | 66.9 |  |  | 0.07
20.5 | 233.9 | 161 | 12.63 | 87.6 | 67.4 | 2010-01-11 15:25 | 67.9 | 233.9 | 16.1 | 1263 | 0.0266 | 82.5 | 87.6 | 328.1 | 0.55 | 3732 | 67.4 |  |  | 0.06
21 | 246.2 | 157 | 10.6 | 87.9 | 67.9 | 2010-01-11 15:25 | 67 | 246.2 | 15.7 | 1060 | 0.0206 | 82.8 | 87.9 | 295.4 | 0.53 | 4157 | 67.9 |  |  | 0.06
21.5 | 258.2 | 156 | 10.66 | 87.4 | 67.3 | 2010-01-11 15:26 | 67.1 | 258.2 | 15.6 | 1066 | 0.0205 | 82.3 | 87.4 | 291.2 | 0.53 | 4813 | 67.3 |  |  | 0.06
22 | 257.3 | 156 | 11.01 | 87.3 | 67.7 | 2010-01-11 15:26 | 66.6 | 257.3 | 15.6 | 1101 | 0.0213 | 82.2 | 87.3 | 292.4 | 0.51 | 3713 | 67.7 |  |  | 0.57
22.5 | 254.2 | 156 | 11.73 | 87.5 | 68.2 | 2010-01-11 15:27 | 66.9 | 254.2 | 15.6 | 1173 | 0.0226 | 82.4 | 87.5 | 290.6 | 0.5 | 3192 | 68.2 |  |  | 0.53
23 | 253.5 | 159 | 10.66 | 86.9 | 68.4 | 2010-01-11 15:27 | 65.9 | 253.5 | 15.9 | 1066 | 0.0218 | 81.8 | 86.9 | 314.7 | 0.49 | 3956 | 68.4 |  |  | 0.51
23.5 | 260.7 | 158 | 10.6 | 86.7 | 68.7 | 2010-01-11 15:28 | 66.9 | 260.7 | 15.8 | 1060 | 0.0212 | 81.7 | 86.7 | 306.9 | 0.48 | 4126 | 68.7 |  |  | 0.51
24 | 260.5 | 161 | 9.28 | 86.3 | 69 | 2010-01-11 15:28 | 67.4 | 260.5 | 16.1 | 928 | 0.0196 | 81.2 | 86.3 | 329.5 | 0.47 | 4327 | 69 |  |  | 0.51
24.5 | 259.9 | 159 | 10.24 | 86.7 | 69.8 | 2010-01-11 15:29 | 66.7 | 259.9 | 15.9 | 1024 | 0.0207 | 81.6 | 86.7 | 311.1 | 0.46 | 4940 | 69.8 |  |  | 0.52
25 | 254.7 | 161 | 10.79 | 86.4 | 70.3 | 2010-01-11 15:29 | 67.8 | 254.7 | 16.1 | 1079 | 0.0229 | 81.4 | 86.4 | 331.2 | 0.46 | 4970 | 70.3 |  |  | 0.52
25.5 | 269.5 | 159 | 12.03 | 85.9 | 68.6 | 2010-01-11 15:30 | 68.3 | 269.5 | 15.9 | 1203 | 0.0246 | 80.9 | 85.9 | 314.5 | 0.45 | 5573 | 68.6 |  |  | 0.52
26 | 261.6 | 158 | 12.43 | 86.6 | 69.4 | 2010-01-11 15:30 | 68.4 | 261.6 | 15.8 | 1243 | 0.0248 | 81.6 | 86.6 | 305.7 | 0.43 | 4122 | 69.4 |  |  | 0.52
26.5 | 260.6 | 161 | 13.63 | 86 | 67.7 | 2010-01-11 15:31 | 68.4 | 260.6 | 16.1 | 1363 | 0.0286 | 80.9 | 86 | 325.4 | 0.42 | 3471 | 67.7 |  |  | 0.52
27 | 257.5 | 162 | 15.93 | 85.5 | 67.3 | 2010-01-11 15:31 | 68 | 257.5 | 16.2 | 1593 | 0.0342 | 80.6 | 85.5 | 335.8 | 0.41 | 3191 | 67.3 |  |  | 0.53
27.5 | 253.4 | 164 | 17.47 | 84.9 | 67 | 2010-01-11 15:32 | 67.6 | 253.4 | 16.4 | 1747 | 0.0394 | 80 | 84.9 | 358.3 | 0.4 | 3479 | 67 |  |  | 0.53
28 | 256 | 163 | 17.4 | 85.1 | 67.7 | 2010-01-11 15:32 | 67.2 | 256 | 16.3 | 1740 | 0.0383 | 80.1 | 85.1 | 347.1 | 0.39 | 3905 | 67.7 |  |  | 0.54
28.5 | 261.3 | 160 | 15.39 | 85.9 | 68.4 | 2010-01-11 15:33 | 67 | 261.3 | 16 | 1539 | 0.0316 | 80.9 | 85.9 | 316.6 | 0.4 | 3886 | 68.4 |  |  | 0.53
29 | 263.7 | 156 | 14.39 | 86.7 | 68.8 | 2010-01-11 15:33 | 66.6 | 263.7 | 15.6 | 1439 | 0.0275 | 81.7 | 86.7 | 287.7 | 0.42 | 3548 | 68.8 |  |  | 0.53
29.5 | 269.5 | 156 | 15.01 | 86.4 | 69 | 2010-01-11 15:34 | 66.7 | 269.5 | 15.6 | 1501 | 0.0286 | 81.4 | 86.4 | 286.2 | 0.42 | 3347 | 69 |  |  | 0.53
30 | 269.6 | 155 | 14.7 | 86.5 | 69.4 | 2010-01-11 15:34 | 67.1 | 269.6 | 15.5 | 1470 | 0.0278 | 81.5 | 86.5 | 283.9 | 0.41 | 2664 | 69.4 |  |  | 0.54
30.5 | 267.8 | 154 | 14.42 | 87 | 69 | 2010-01-11 15:35 | 67.3 | 267.8 | 15.4 | 1442 | 0.0266 | 81.9 | 87 | 274.1 | 0.41 | 2710 | 69 |  |  | 0.54
31 | 265.3 | 155 | 13.97 | 87 | 68.4 | 2010-01-11 15:35 | 67.1 | 265.3 | 15.5 | 1397 | 0.0261 | 81.9 | 87 | 278.6 | 0.42 | 3759 | 68.4 |  |  | 0.53
31.5 | 273 | 153 | 14.51 | 86.7 | 68.2 | 2010-01-11 15:36 | 66.5 | 273 | 15.3 | 1451 | 0.0265 | 81.7 | 86.7 | 271.3 | 0.42 | 5241 | 68.2 |  |  | 0.54
32 | 277.3 | 153 | 14.43 | 86.6 | 67.9 | 2010-01-11 15:36 | 66.3 | 277.3 | 15.3 | 1443 | 0.0262 | 81.5 | 86.6 | 268.5 | 0.44 | 5438 | 67.9 |  |  | 0.55
32.5 | 279.6 | 150 | 13.63 | 87.2 | 68.6 | 2010-01-11 15:37 | 66.3 | 279.6 | 15 | 1363 | 0.0234 | 82.1 | 87.2 | 249.1 | 0.44 | 4996 | 68.6 |  |  | 0.55
33 | 280.3 | 149 | 12.69 | 87.4 | 69.4 | 2010-01-11 15:37 | 67.1 | 280.3 | 14.9 | 1269 | 0.0215 | 82.3 | 87.4 | 244 | 0.44 | 4317 | 69.4 |  |  | 0.55
33.5 | 282.5 | 147 | 12.77 | 87.7 | 69.6 | 2010-01-11 15:38 | 66.9 | 282.5 | 14.7 | 1277 | 0.0209 | 82.6 | 87.7 | 233 | 0.44 | 4155 | 69.6 |  |  | 0.55
34 | 285.2 | 142 | 13.68 | 88.2 | 70.1 | 2010-01-11 15:38 | 66.5 | 285.2 | 14.2 | 1368 | 0.0209 | 83.1 | 88.2 | 210.7 | 0.44 | 4329 | 70.1 |  |  | 0.55
34.5 | 299.8 | 142 | 14.8 | 87.5 | 70.5 | 2010-01-11 15:39 | 67.2 | 299.8 | 14.2 | 1480 | 0.0226 | 82.4 | 87.5 | 209.9 | 0.44 | 4239 | 70.5 |  |  | 0.55
35 | 295.1 | 143 | 13.75 | 87.6 | 70 | 2010-01-11 15:39 | 67.3 | 295.1 | 14.3 | 1375 | 0.0213 | 82.5 | 87.6 | 215 | 0.45 | 4452 | 70 |  |  | 0.55
35.5 | 291.5 | 144 | 11.77 | 87.9 | 70.5 | 2010-01-11 15:40 | 67 | 291.5 | 14.4 | 1177 | 0.0184 | 82.7 | 87.9 | 216.9 | 0.45 | 4406 | 70.5 |  |  | 0.54
36 | 309.1 | 142 | 8.01 | 87.7 | 69.2 | 2010-01-11 15:40 | 66.9 | 309.1 | 14.2 | 801 | 0.0121 | 82.6 | 87.7 | 207.1 | 0.45 | 3378 | 69.2 |  |  | 0.54
36.5 | 306.3 | 143 | 6.55 | 87.7 | 70.4 | 2010-01-11 15:41 | 66.5 | 306.3 | 14.3 | 655 | 0.0102 | 82.5 | 87.7 | 215 | 0.46 | 2670 | 70.4 |  |  | 0.54
37 | 307.6 | 143 | 6.3 | 87.7 | 70.9 | 2010-01-11 15:41 | 66.8 | 307.6 | 14.3 | 630 | 0.0097 | 82.6 | 87.7 | 212.6 | 0.47 | 2461 | 70.9 |  |  | 0.54
37.5 | 309.2 | 142 | 6.1 | 87.8 | 70.9 | 2010-01-11 15:42 | 66.7 | 309.2 | 14.2 | 610 | 0.0093 | 82.7 | 87.8 | 208.7 | 0.47 | 2556 | 70.9 |  |  | 0.54
38 | 311.8 | 144 | 5.86 | 87.3 | 71.3 | 2010-01-11 15:42 | 66.4 | 311.8 | 14.4 | 586 | 0.0092 | 82.2 | 87.3 | 219.4 | 0.48 | 2586 | 71.3 |  |  | 0.54
38.5 | 306.6 | 144 | 6.08 | 87.5 | 71.3 | 2010-01-11 15:43 | 66.2 | 306.6 | 14.4 | 608 | 0.0096 | 82.4 | 87.5 | 219.7 | 0.48 | 2632 | 71.3 |  |  | 0.54
39 | 312.4 | 144 | 6.07 | 87.3 | 71.4 | 2010-01-11 15:43 | 66.8 | 312.4 | 14.4 | 607 | 0.0095 | 82.2 | 87.3 | 218.9 | 0.48 | 2535 | 71.4 |  |  | 0.55
39.5 | 311.5 | 145 | 5.71 | 87.2 | 70.4 | 2010-01-11 15:44 | 67 | 311.5 | 14.5 | 571 | 0.0091 | 82.1 | 87.2 | 224.9 | 0.48 | 2493 | 70.4 |  |  | 0.54
40 | 313.2 | 146 | 5.62 | 86.9 | 69.8 | 2010-01-11 15:44 | 66.9 | 313.2 | 14.6 | 562 | 0.0091 | 81.8 | 86.9 | 229.7 | 0.48 | 2493 | 69.8 |  |  | 0.54
40.5 | 314 | 149 | 5.7 | 86.3 | 70.5 | 2010-01-11 15:45 | 66.8 | 314 | 14.9 | 570 | 0.0097 | 81.3 | 86.3 | 245.2 | 0.5 | 2457 | 70.5 |  |  | 0.54
41 | 307.6 | 150 | 6.15 | 86.3 | 71.1 | 2010-01-11 15:45 | 66.8 | 307.6 | 15 | 615 | 0.0107 | 81.3 | 86.3 | 252.5 | 0.5 | 2515 | 71.1 |  |  | 0.54
41.5 | 306.2 | 150 | 6.47 | 86.4 | 71.1 | 2010-01-11 15:46 | 66.4 | 306.2 | 15 | 647 | 0.0111 | 81.4 | 86.4 | 249.6 | 0.5 | 2339 | 71.1 |  |  | 0.53
42 | 306.9 | 153 | 6.49 | 85.6 | 71.7 | 2010-01-11 15:46 | 66.2 | 306.9 | 15.3 | 649 | 0.0119 | 80.6 | 85.6 | 271.5 | 0.51 | 2017 | 71.7 |  |  | 0.54
42.5 | 309.7 | 153 | 6.73 | 85.5 | 71.4 | 2010-01-11 15:47 | 66.5 | 309.7 | 15.3 | 673 | 0.0123 | 80.5 | 85.5 | 270.2 | 0.5 | 1894 | 71.4 |  |  | 0.53
43 | 319.7 | 154 | 7.18 | 84.8 | 70.5 | 2010-01-11 15:47 | 66.1 | 319.7 | 15.4 | 718 | 0.0132 | 79.9 | 84.8 | 272.6 | 0.5 | 1838 | 70.5 |  |  | 0.54
43.5 | 305 | 154 | 7.75 | 85.5 | 68.8 | 2010-01-11 15:48 | 66.4 | 305 | 15.4 | 775 | 0.0143 | 80.5 | 85.5 | 273.8 | 0.49 | 1651 | 68.8 |  |  | 0.53
44 | 311.8 | 156 | 7.41 | 84.7 | 70.2 | 2010-01-11 15:48 | 66.9 | 311.8 | 15.6 | 741 | 0.0141 | 79.8 | 84.7 | 287.2 | 0.47 | 1870 | 70.2 |  |  | 0.53
44.5 | 302.2 | 156 | 7.7 | 85.2 | 69.8 | 2010-01-11 15:49 | 67 | 302.2 | 15.6 | 770 | 0.0147 | 80.3 | 85.2 | 287.4 | 0.46 | 2087 | 69.8 |  |  | 0.53
45 | 309.8 | 155 | 7.62 | 85 | 70.2 | 2010-01-11 15:49 | 66.4 | 309.8 | 15.5 | 762 | 0.0143 | 80 | 85 | 281.8 | 0.45 | 1983 | 70.2 |  |  | 0.52
45.5 | 313.8 | 155 | 7.58 | 84.9 | 70 | 2010-01-11 15:50 | 66.9 | 313.8 | 15.5 | 758 | 0.0142 | 79.9 | 84.9 | 279.5 | 0.44 | 2062 | 70 |  |  | 0.52
46 | 301.2 | 155 | 7.38 | 85.4 | 69.6 | 2010-01-11 15:50 | 66.9 | 301.2 | 15.5 | 738 | 0.014 | 80.5 | 85.4 | 284.3 | 0.44 | 2145 | 69.6 |  |  | 0.52
46.5 | 315.3 | 156 | 7.75 | 84.4 | 70.5 | 2010-01-11 15:51 | 67.2 | 315.3 | 15.6 | 775 | 0.0149 | 79.5 | 84.4 | 290 | 0.43 | 2777 | 70.5 |  |  | 0.52
47 | 313.6 | 156 | 7.92 | 84.5 | 71.4 | 2010-01-11 15:51 | 67.7 | 313.6 | 15.6 | 792 | 0.0152 | 79.6 | 84.5 | 289.5 | 0.42 | 3035 | 71.4 |  |  | 0.53
47.5 | 309.5 | 157 | 8.53 | 84.5 | 72 | 2010-01-11 15:52 | 66.4 | 309.5 | 15.7 | 853 | 0.0165 | 79.6 | 84.5 | 293.7 | 0.41 | 3191 | 72 |  |  | 0.52
48 | 310.1 | 156 | 8.57 | 84.6 | 72.2 | 2010-01-11 15:52 | 66.6 | 310.1 | 15.6 | 857 | 0.0164 | 79.7 | 84.6 | 288.7 | 0.4 | 3429 | 72.2 |  |  | 0.53
48.5 | 320.2 | 155 | 8.98 | 84.2 | 72.6 | 2010-01-11 15:53 | 66.6 | 320.2 | 15.5 | 898 | 0.017 | 79.3 | 84.2 | 284.2 | 0.4 | 3973 | 72.6 |  |  | 0.51
49 | 315.4 | 157 | 9.01 | 84.1 | 72.8 | 2010-01-11 15:53 | 66.4 | 315.4 | 15.7 | 901 | 0.0174 | 79.2 | 84.1 | 292.7 | 0.39 | 4737 | 72.8 |  |  | 0.52
49.5 | 309.5 | 156 | 8.74 | 84.5 | 72.8 | 2010-01-11 15:54 | 66.5 | 309.5 | 15.6 | 874 | 0.0169 | 79.6 | 84.5 | 292.1 | 0.39 | 4759 | 72.8 |  |  | 0.52
50 | 313.9 | 157 | 8.48 | 84.1 | 72.9 | 2010-01-11 15:54 | 66.1 | 313.9 | 15.7 | 848 | 0.0166 | 79.2 | 84.1 | 297.6 | 0.39 | 4395 | 72.9 |  |  | 0.51
50.5 | 316.1 | 156 | 8.86 | 84.2 | 72.9 | 2010-01-11 15:55 | 66.6 | 316.1 | 15.6 | 886 | 0.017 | 79.3 | 84.2 | 289.3 | 0.38 | 4574 | 72.9 |  |  | 0.51
51 | 307.6 | 156 | 8.32 | 84.8 | 73 | 2010-01-11 15:55 | 66.4 | 307.6 | 15.6 | 832 | 0.0159 | 79.9 | 84.8 | 288.3 | 0.38 | 4500 | 73 |  |  | 0.52
51.5 | 316.4 | 158 | 7.98 | 83.8 | 73.4 | 2010-01-11 15:56 | 66.6 | 316.4 | 15.8 | 798 | 0.0158 | 78.9 | 83.8 | 302.8 | 0.38 | 4002 | 73.4 |  |  | 0.51
52 | 313.6 | 158 | 8.17 | 84.1 | 73.3 | 2010-01-11 15:56 | 67.7 | 313.6 | 15.8 | 817 | 0.0161 | 79.2 | 84.1 | 300.6 | 0.37 | 3414 | 73.3 |  |  | 0.52
52.5 | 320.4 | 159 | 7.99 | 83.4 | 73 | 2010-01-11 15:57 | 67.8 | 320.4 | 15.9 | 799 | 0.0161 | 78.6 | 83.4 | 308.8 | 0.37 | 3368 | 73 |  |  | 0.53
53 | 321.3 | 158 | 7.85 | 83.6 | 73.1 | 2010-01-11 15:57 | 68.2 | 321.3 | 15.8 | 785 | 0.0157 | 78.7 | 83.6 | 304.8 | 0.36 | 3714 | 73.1 |  |  | 0.53
53.5 | 322.9 | 157 | 8.45 | 83.9 | 73.5 | 2010-01-11 15:58 | 68.8 | 322.9 | 15.7 | 845 | 0.0164 | 79 | 83.9 | 293.9 | 0.35 | 4322 | 73.5 |  |  | 0.53
54 | 320.5 | 158 | 8.68 | 83.8 | 73.5 | 2010-01-11 15:58 | 69.1 | 320.5 | 15.8 | 868 | 0.0171 | 78.9 | 83.8 | 300 | 0.35 | 4459 | 73.5 |  |  | 0.53
54.5 | 316.3 | 156 | 8.59 | 84.3 | 73.4 | 2010-01-11 15:59 | 68.1 | 316.3 | 15.6 | 859 | 0.0165 | 79.4 | 84.3 | 289.8 | 0.34 | 4867 | 73.4 |  |  | 0.53
55 | 316.2 | 156 | 9.15 | 84.2 | 73.9 | 2010-01-11 15:59 | 68 | 316.2 | 15.6 | 915 | 0.0176 | 79.3 | 84.2 | 291.1 | 0.34 | 5124 | 73.9 |  |  | 0.53
55.5 | 320.8 | 156 | 9.04 | 84.1 | 73.6 | 2010-01-11 16:00 | 67.3 | 320.8 | 15.6 | 904 | 0.0172 | 79.2 | 84.1 | 286 | 0.33 | 5697 | 73.6 |  |  | 0.54
56 | 331.9 | 156 | 9.48 | 83.3 | 73.8 | 2010-01-11 16:00 | 67.5 | 331.9 | 15.6 | 948 | 0.0182 | 78.5 | 83.3 | 289.5 | 0.36 | 6046 | 73.8 |  |  | 0.53
56.5 | 326.8 | 155 | 10.42 | 83.7 | 74 | 2010-01-11 16:01 | 67.5 | 326.8 | 15.5 | 1042 | 0.0197 | 78.9 | 83.7 | 283.6 | 0.33 | 6448 | 74 |  |  | 0.54
57 | 336 | 155 | 10.55 | 83.3 | 74.9 | 2010-01-11 16:01 | 67.3 | 336 | 15.5 | 1055 | 0.0198 | 78.4 | 83.3 | 281.5 | 0.32 | 9572 | 74.9 |  |  | 0.53
57.5 | 337.3 | 155 | 10.75 | 83.1 | 74.4 | 2010-01-11 16:02 | 67.5 | 337.3 | 15.5 | 1075 | 0.0203 | 78.3 | 83.1 | 283.3 | 0.32 | 3038 | 74.4 |  |  | 0.53
58 | 343.7 | 155 | 11.08 | 82.7 | 73.2 | 2010-01-11 16:02 | 67.4 | 343.7 | 15.5 | 1108 | 0.021 | 77.9 | 82.7 | 283.9 | 0.31 | 2586 | 73.2 |  |  | 0.52
58.5 | 347.5 | 154 | 11.16 | 82.8 | 72.7 | 2010-01-11 16:03 | 67.2 | 347.5 | 15.4 | 1116 | 0.0207 | 77.9 | 82.8 | 276.9 | 0.31 | 3026 | 72.7 |  |  | 0.52
59 | 343.5 | 157 | 11.63 | 82.2 | 72.6 | 2010-01-11 16:03 | 66.9 | 343.5 | 15.7 | 1163 | 0.0226 | 77.4 | 82.2 | 295.1 | 0.3 | 2195 | 72.6 |  |  | 0.5
59.5 | 350.3 | 153 | 14.03 | 82.7 | 73.7 | 2010-01-11 16:04 | 67.4 | 350.3 | 15.3 | 1403 | 0.0254 | 77.9 | 82.7 | 267.3 | 0.32 | 1967 | 73.7 |  |  | 0.49
60 | 355.1 | 143 | 9.77 | 85.3 | 74.3 | 2010-01-11 16:04 | 68.1 | 355.1 | 14.3 | 977 | 0.0151 | 80.3 | 85.3 | 212.7 | 0.31 | 1793 | 74.3 |  |  | 0.5
60.5 | 355.3 | 142 | 7.89 | 85.6 | 74.6 | 2010-01-11 16:05 | 67.4 | 355.3 | 14.2 | 789 | 0.0119 | 80.6 | 85.6 | 207.1 | 0.31 | 1531 | 74.6 |  |  | 0.5
61 | 359.1 | 135 | 14.72 | 86.2 | 73.9 | 2010-01-11 16:05 | 67.6 | 359.1 | 13.5 | 1472 | 0.0202 | 81.1 | 86.2 | 178.4 | 0.31 | 1474 | 73.9 |  |  | 0.48
61.5 | 353.8 | 134 | 10.84 | 86.8 | 72.7 | 2010-01-11 16:06 | 68.1 | 353.8 | 13.4 | 1084 | 0.0148 | 81.7 | 86.8 | 176.3 | 0.31 | 1400 | 72.7 |  |  | 0.48
62 | 366.3 | 133 | 11.6 | 86.3 | 73.4 | 2010-01-11 16:06 | 68.1 | 366.3 | 13.3 | 1160 | 0.0157 | 81.3 | 86.3 | 174.1 | 0.32 | 1537 | 73.4 |  |  | 0.48
62.5 | 362.8 | 131 | 10.56 | 86.9 | 72.9 | 2010-01-11 16:07 | 68 | 362.8 | 13.1 | 1056 | 0.0138 | 81.8 | 86.9 | 165.4 | 0.31 | 1530 | 72.9 |  |  | 0.46
63 | 367.4 | 132 | 10.92 | 86.6 | 72.9 | 2010-01-11 16:07 | 68 | 367.4 | 13.2 | 1092 | 0.0144 | 81.6 | 86.6 | 167.6 | 0.31 | 1746 | 72.9 |  |  | 0.46
63.5 | 366.4 | 132 | 11.7 | 86.5 | 72.3 | 2010-01-11 16:08 | 68.6 | 366.4 | 13.2 | 1170 | 0.0156 | 81.4 | 86.5 | 171 | 0.31 | 1770 | 72.3 |  |  | 0.46
64 | 356.2 | 133 | 10.85 | 86.9 | 74.2 | 2010-01-11 16:08 | 68.3 | 356.2 | 13.3 | 1085 | 0.0145 | 81.9 | 86.9 | 171.1 | 0.31 | 1709 | 74.2 |  |  | 0.45
64.5 | 380.4 | 133 | 9.61 | 86 | 73.9 | 2010-01-11 16:09 | 69.2 | 380.4 | 13.3 | 961 | 0.0129 | 81 | 86 | 171.5 | 0.3 | 1740 | 73.9 |  |  | 0.45
65 | 370 | 134 | 11.93 | 86.1 | 74.5 | 2010-01-11 16:09 | 69.2 | 370 | 13.4 | 1193 | 0.0162 | 81.1 | 86.1 | 176.4 | 0.31 | 1770 | 74.5 |  |  | 0.45
65.5 | 368.3 | 136 | 9.92 | 86 | 74.6 | 2010-01-11 16:10 | 69.2 | 368.3 | 13.6 | 992 | 0.0138 | 81 | 86 | 183.4 | 0.3 | 1745 | 74.6 |  |  | 0.43
66 | 369.1 | 139 | 8.88 | 85.5 | 75.6 | 2010-01-11 16:10 | 68.7 | 369.1 | 13.9 | 888 | 0.0129 | 80.5 | 85.5 | 195.4 | 0.3 | 1603 | 75.6 |  |  | 0.44
66.5 | 371.1 | 141 | 8.41 | 85.1 | 75.8 | 2010-01-11 16:11 | 69.1 | 371.1 | 14.1 | 841 | 0.0126 | 80.1 | 85.1 | 204.3 | 0.3 | 1548 | 75.8 |  |  | 0.44
67 | 364.9 | 144 | 8.42 | 84.7 | 76.3 | 2010-01-11 16:11 | 69 | 364.9 | 14.4 | 842 | 0.0132 | 79.8 | 84.7 | 218.2 | 0.3 | 1205 | 76.3 |  |  | 0.44
67.5 | 359.7 | 146 | 9.65 | 84.4 | 76.2 | 2010-01-11 16:12 | 69.1 | 359.7 | 14.6 | 965 | 0.0156 | 79.5 | 84.4 | 228.9 | 0.3 | 1205 | 76.2 |  |  | 0.44
68 | 369.3 | 147 | 10.84 | 83.7 | 74.4 | 2010-01-11 16:12 | 69.3 | 369.3 | 14.7 | 1084 | 0.0177 | 78.8 | 83.7 | 231.5 | 0.29 | 1306 | 74.4 |  |  | 0.44
68.5 | 374.1 | 150 | 10.29 | 82.8 | 74.5 | 2010-01-11 16:13 | 69.6 | 374.1 | 15 | 1029 | 0.0177 | 78 | 82.8 | 248.3 | 0.29 | 1475 | 74.5 |  |  | 0.43
69 | 370.9 | 151 | 10 | 82.6 | 73.9 | 2010-01-11 16:13 | 69.5 | 370.9 | 15.1 | 1000 | 0.0176 | 77.8 | 82.6 | 257.5 | 0.29 | 1690 | 73.9 |  |  | 0.42
69.5 | 361.8 | 153 | 9.92 | 82.6 | 76 | 2010-01-11 16:14 | 69.6 | 361.8 | 15.3 | 992 | 0.0179 | 77.8 | 82.6 | 267.2 | 0.29 | 1783 | 76 |  |  | 0.42
70 | 370.8 | 153 | 10.48 | 81.9 | 72.6 | 2010-01-11 16:14 | 69.4 | 370.8 | 15.3 | 1048 | 0.0191 | 77.1 | 81.9 | 270.9 | 0.28 | 2059 | 72.6 |  |  | 0.42
70.5 | 370.4 | 153 | 10.87 | 81.9 | 74.1 | 2010-01-11 16:15 | 69.4 | 370.4 | 15.3 | 1087 | 0.0199 | 77.1 | 81.9 | 271.1 | 0.28 | 2088 | 74.1 |  |  | 0.42
71 | 371.4 | 156 | 10.11 | 81.2 | 73.2 | 2010-01-11 16:15 | 69.9 | 371.4 | 15.6 | 1011 | 0.0193 | 76.4 | 81.2 | 288.5 | 0.28 | 2243 | 73.2 |  |  | 0.43
71.5 | 368.7 | 156 | 10.09 | 81.4 | 74.3 | 2010-01-11 16:16 | 70.3 | 368.7 | 15.6 | 1009 | 0.0192 | 76.7 | 81.4 | 287.3 | 0.28 | 2310 | 74.3 |  |  | 0.44
72 | 376 | 156 | 10.68 | 80.8 | 74.1 | 2010-01-11 16:16 | 70.3 | 376 | 15.6 | 1068 | 0.0205 | 76.1 | 80.8 | 290.5 | 0.28 | 2167 | 74.1 |  |  | 0.45
72.5 | 372.1 | 158 | 10.67 | 80.4 | 74.8 | 2010-01-11 16:17 | 70.2 | 372.1 | 15.8 | 1067 | 0.0212 | 75.7 | 80.4 | 304.1 | 0.28 | 2207 | 74.8 |  |  | 0.43
73 | 374.4 | 158 | 10.59 | 80.3 | 75.7 | 2010-01-11 16:17 | 69.8 | 374.4 | 15.8 | 1059 | 0.021 | 75.6 | 80.3 | 303 | 0.28 | 2301 | 75.7 |  |  | 0.43
73.5 | 376.4 | 157 | 9.84 | 80.6 | 74.7 | 2010-01-11 16:18 | 69.2 | 376.4 | 15.7 | 984 | 0.0192 | 75.9 | 80.6 | 295.1 | 0.28 | 2385 | 74.7 |  |  | 0.42
74 | 374.8 | 154 | 9.12 | 81.5 | 75.2 | 2010-01-11 16:18 | 68.8 | 374.8 | 15.4 | 912 | 0.017 | 76.8 | 81.5 | 277.4 | 0.28 | 2538 | 75.2 |  |  | 0.44
74.5 | 378 | 154 | 8.48 | 81.4 | 75 | 2010-01-11 16:19 | 68.3 | 378 | 15.4 | 848 | 0.0158 | 76.6 | 81.4 | 277.6 | 0.28 | 2695 | 75 |  |  | 0.47
75 | 388.7 | 154 | 8.38 | 80.9 | 75.6 | 2010-01-11 16:19 | 68.7 | 388.7 | 15.4 | 838 | 0.0155 | 76.2 | 80.9 | 275.2 | 0.27 | 4153 | 75.6 |  |  | 0.44
75.5 | 380.2 | 154 | 8.41 | 81.4 | 74.4 | 2010-01-11 16:20 | 69.6 | 380.2 | 15.4 | 841 | 0.0156 | 76.7 | 81.4 | 275.7 | 0.28 | 157346 | 74.4 |  |  | 0.5
76 | 373.9 | 156 | 7.44 | 81.2 | 74.3 | 2010-01-11 16:20 | 68.8 | 373.9 | 15.6 | 744 | 0.0143 | 76.5 | 81.2 | 289.2 | 0.27 | 11766 | 74.3 |  |  | 0.5
76.5 | 384.5 | 158 | 7.36 | 80 | 72.7 | 2010-01-11 16:21 | 68.5 | 384.5 | 15.8 | 736 | 0.0146 | 75.3 | 80 | 302.1 | 0.28 | 11961 | 72.7 |  |  | 0.5
77 | 375.4 | 157 | 8.46 | 80.7 | 72.9 | 2010-01-11 16:21 | 68.9 | 375.4 | 15.7 | 846 | 0.0165 | 76 | 80.7 | 295.5 | 0.28 | 12348 | 72.9 |  |  | 0.48
77.5 | 371.6 | 153 | 8.42 | 82.1 | 72.7 | 2010-01-11 16:22 | 68.4 | 371.6 | 15.3 | 842 | 0.0153 | 77.3 | 82.1 | 270.1 | 0.29 | 11428 | 72.7 |  |  | 0.49
78 | 385.1 | 155 | 8 | 80.9 | 72.7 | 2010-01-11 16:22 | 69.1 | 385.1 | 15.5 | 800 | 0.015 | 76.2 | 80.9 | 280.4 | 0.28 | 10291 | 72.7 |  |  | 0.52
78.5 | 382 | 155 | 7.66 | 81 | 73 | 2010-01-11 16:23 | 68.9 | 382 | 15.5 | 766 | 0.0144 | 76.3 | 81 | 282.4 | 0.28 | 9566 | 73 |  |  | 0.53
79 | 377.4 | 157 | 8.02 | 80.6 | 73.5 | 2010-01-11 16:23 | 68.9 | 377.4 | 15.7 | 802 | 0.0157 | 75.9 | 80.6 | 297.9 | 0.28 | 2777 | 73.5 |  |  | 0.48
79.5 | 377 | 154 | 8.16 | 81.5 | 72.8 | 2010-01-11 16:24 | 69.2 | 377 | 15.4 | 816 | 0.0152 | 76.7 | 81.5 | 278.3 | 0.28 | 6683 | 72.8 |  |  | 0.46
80 | 384.4 | 155 | 8.47 | 80.8 | 73.3 | 2010-01-11 16:24 | 69.7 | 384.4 | 15.5 | 847 | 0.016 | 76.1 | 80.8 | 283.2 | 0.28 | 4320 | 73.3 |  |  | 0.48
80.5 | 375.1 | 157 | 8.5 | 80.7 | 73.8 | 2010-01-11 16:25 | 69.9 | 375.1 | 15.7 | 850 | 0.0167 | 76 | 80.7 | 298.3 | 0.28 | 3214 | 73.8 |  |  | 0.48
81 | 382.3 | 158 | 8.92 | 79.8 | 75.9 | 2010-01-11 16:25 | 69.3 | 382.3 | 15.8 | 892 | 0.0179 | 75.1 | 79.8 | 306.7 | 0.28 | 2445 | 75.9 |  |  | 0.46
81.5 | 378.8 | 157 | 9.22 | 80.4 | 76.3 | 2010-01-11 16:26 | 69.9 | 378.8 | 15.7 | 922 | 0.0181 | 75.7 | 80.4 | 298.6 | 0.28 | 2350 | 76.3 |  |  | 0.45
82 | 377.4 | 157 | 9.11 | 80.3 | 76.5 | 2010-01-11 16:26 | 67.8 | 377.4 | 15.7 | 911 | 0.0179 | 75.6 | 80.3 | 299.4 | 0.28 | 1820 | 76.5 |  |  | 0.45
82.5 | 382.1 | 158 | 9.95 | 79.7 | 76.2 | 2010-01-11 16:27 | 68.2 | 382.1 | 15.8 | 995 | 0.0198 | 75.1 | 79.7 | 304.9 | 0.28 | 1377 | 76.2 |  |  | 0.45
83 | 375.1 | 162 | 10.23 | 78.7 | 77.3 | 2010-01-11 16:27 | 69.2 | 375.1 | 16.2 | 1023 | 0.022 | 74.1 | 78.7 | 336.2 | 0.27 | 1234 | 77.3 |  |  | 0.44
83.5 | 384.4 | 163 | 10.81 | 77.4 | 77.5 | 2010-01-11 16:28 | 69 | 384.4 | 16.3 | 1081 | 0.024 | 72.9 | 77.4 | 350.3 | 0.27 | 1181 | 77.5 |  |  | 0.44
84 | 374.3 | 165 | 12.15 | 77.2 | 77.2 | 2010-01-11 16:28 | 68.7 | 374.3 | 16.5 | 1215 | 0.0279 | 72.7 | 77.2 | 366.2 | 0.27 | 1051 | 77.2 |  |  | 0.44
84.5 | 377.5 | 168 | 13.77 | 75.4 | 77 | 2010-01-11 16:29 | 68 | 377.5 | 16.8 | 1377 | 0.0335 | 71 | 75.4 | 394.2 | 0.27 | 998 | 77 |  |  | 0.44
85 | 376.1 | 170 | 14.66 | 74.1 | 76.7 | 2010-01-11 16:29 | 68.6 | 376.1 | 17 | 1466 | 0.0378 | 69.7 | 74.1 | 423.2 | 0.26 | 890 | 76.7 |  |  | 0.44
85.5 | 373.3 | 172 | 17.7 | 72.4 | 78 | 2010-01-11 16:30 | 68.2 | 373.3 | 17.2 | 1770 | 0.0484 | 68.1 | 72.4 | 454.5 | 0.26 | 842 | 78 |  |  | 0.44
86 | 363.6 | 172 | 19.27 | 72.9 | 77 | 2010-01-11 16:30 | 68.4 | 363.6 | 17.2 | 1927 | 0.0528 | 68.6 | 72.9 | 456.1 | 0.27 | 861 | 77 |  |  | 0.44
86.5 | 371.7 | 173 | 18.92 | 71.7 | 78 | 2010-01-11 16:31 | 69.8 | 371.7 | 17.3 | 1892 | 0.0531 | 67.6 | 71.7 | 469.5 | 0.27 | 1003 | 78 |  |  | 0.45
87 | 368.1 | 175 | 19.54 | 70.6 | 78 | 2010-01-11 16:31 | 69 | 368.1 | 17.5 | 1954 | 0.0574 | 66.5 | 70.6 | 496 | 0.28 | 1206 | 78 |  |  | 0.45
87.5 | 365.2 | 175 | 22.27 | 70 | 77.8 | 2010-01-11 16:32 | 68.4 | 365.2 | 17.5 | 2227 | 0.0663 | 66 | 70 | 504.5 | 0.27 | 1309 | 77.8 |  |  | 0.45
88 | 366.1 | 177 | 23.45 | 68.6 | 78.2 | 2010-01-11 16:32 | 68.4 | 366.1 | 17.7 | 2345 | 0.0729 | 64.6 | 68.6 | 530.7 | 0.27 | 1372 | 78.2 |  |  | 0.46
88.5 | 354.7 | 178 | 23.07 | 68.5 | 77.5 | 2010-01-11 16:33 | 69 | 354.7 | 17.8 | 2307 | 0.0747 | 64.5 | 68.5 | 557.6 | 0.28 | 1587 | 77.5 |  |  | 0.46
89 | 361.3 | 179 | 22.68 | 67 | 78.5 | 2010-01-11 16:33 | 68.9 | 361.3 | 17.9 | 2268 | 0.0756 | 63.1 | 67 | 576.9 | 0.27 | 1378 | 78.5 |  |  | 0.46
89.5 | 360 | 178 | 21.43 | 67.9 | 78.6 | 2010-01-11 16:34 | 68.5 | 360 | 17.8 | 2143 | 0.0701 | 63.9 | 67.9 | 564.4 | 0.27 | 1400 | 78.6 |  |  | 0.46
90 | 369.4 | 178 | 20.27 | 67.9 | 78.2 | 2010-01-11 16:34 | 68.1 | 369.4 | 17.8 | 2027 | 0.0648 | 63.9 | 67.9 | 548.7 | 0.28 | 1599 | 78.2 |  |  | 0.45
90.5 | 356.4 | 177 | 21.38 | 69.7 | 78.6 | 2010-01-11 16:35 | 69.5 | 356.4 | 17.7 | 2138 | 0.0668 | 65.7 | 69.7 | 534.1 | 0.29 | 1711 | 78.6 |  |  | 0.44
91 | 368.1 | 175 | 23.09 | 69.7 | 76.1 | 2010-01-11 16:35 | 68.7 | 368.1 | 17.5 | 2309 | 0.0687 | 65.7 | 69.7 | 504.3 | 0.29 | 1532 | 76.1 |  |  | 0.44
91.5 | 370.2 | 176 | 24.39 | 68.4 | 75 | 2010-01-11 16:36 | 69.5 | 370.2 | 17.6 | 2439 | 0.0752 | 64.4 | 68.4 | 526.2 | 0.29 | 1627 | 75 |  |  | 0.43
92 | 332.9 | 192 | 14.6 | 50.9 | 73.9 | 2010-01-11 16:36 | 69.3 | 332.9 | 19.2 | 1460 | 0.0849 | 47.9 | 50.9 | 1080.2 | 0.29 | 1742 | 73.9 |  |  | 0.46
92.5 | 347.9 | 176 | 19.84 | 71.5 | 76.3 | 2010-01-11 16:37 | 69.4 | 347.9 | 17.6 | 1984 | 0.0603 | 67.3 | 71.5 | 516.8 | 0.3 | 1761 | 76.3 |  |  | 0.45
93 | 358.5 | 171 | 16.66 | 74.3 | 78.2 | 2010-01-11 16:37 | 68.7 | 358.5 | 17.1 | 1666 | 0.0444 | 70 | 74.3 | 441.4 | 0.29 | 2207 | 78.2 |  |  | 0.47
93.5 | 348 | 173 | 19.08 | 73.5 | 76.2 | 2010-01-11 16:38 | 68.6 | 348 | 17.3 | 1908 | 0.0537 | 69.2 | 73.5 | 471.7 | 0.29 | 1429 | 76.2 |  |  | 0.47
94 | 356.1 | 176 | 22.35 | 70.4 | 75 | 2010-01-11 16:38 | 68.2 | 356.1 | 17.6 | 2235 | 0.0675 | 66.3 | 70.4 | 513.2 | 0.29 | 2163 | 75 |  |  | 0.46
94.5 | 353.2 | 178 | 26.35 | 67.9 | 74.2 | 2010-01-11 16:39 | 69 | 353.2 | 17.8 | 2635 | 0.0861 | 63.9 | 67.9 | 563 | 0.28 | 3290 | 74.2 |  |  | 0.46
95 | 343.7 | 181 | 29.24 | 65.7 | 75.1 | 2010-01-11 16:39 | 68.1 | 343.7 | 18.1 | 2924 | 0.1036 | 61.9 | 65.7 | 619.3 | 0.28 | 3921 | 75.1 |  |  | 0.45
95.5 | 340.7 | 182 | 32.51 | 63.5 | 74.6 | 2010-01-11 16:40 | 67.2 | 340.7 | 18.2 | 3251 | 0.1217 | 59.9 | 63.5 | 659.9 | 0.29 | 3789 | 74.6 |  |  | 0.47
96 | 345.7 | 183 | 36.45 | 60.9 | 75 | 2010-01-11 16:40 | 66.7 | 345.7 | 18.3 | 3645 | 0.1417 | 57.4 | 60.9 | 688.9 | 0.29 | 3385 | 75 |  |  | 0.47
96.5 | 333.2 | 187 | 36.24 | 57.8 | 76.6 | 2010-01-11 16:41 | 68.8 | 333.2 | 18.7 | 3624 | 0.1601 | 54.5 | 57.8 | 796.7 | 0.29 | 3950 | 76.6 |  |  | 0.48
97 | 332.2 | 188 | 35.8 | 55.5 | 77.8 | 2010-01-11 16:41 | 69 | 332.2 | 18.8 | 3580 | 0.1685 | 52.3 | 55.5 | 855.5 | 0.29 | 4264 | 77.8 |  |  | 0.49
97.5 | 332.2 | 190 | 36.84 | 52.2 | 76.9 | 2010-01-11 16:42 | 69.3 | 332.2 | 19 | 3684 | 0.1864 | 49.1 | 52.2 | 927.1 | 0.29 | 4844 | 76.9 |  |  | 0.49
98 | 332.3 | 191 | 35.15 | 48.1 | 79.4 | 2010-01-11 16:42 | 69.6 | 332.3 | 19.1 | 3515 | 0.1954 | 45.3 | 48.1 | 1028.7 | 0.29 | 5741 | 79.4 |  |  | 0.49
98.5 | 326 | 193 | 32.78 | 46 | 76.8 | 2010-01-11 16:43 | 69 | 326 | 19.3 | 3278 | 0.1957 | 43.4 | 46 | 1112.1 | 0.29 | 5604 | 76.8 |  |  | 0.49
99 | 324.8 | 194 | 29.02 | 41.5 | 78.2 | 2010-01-11 16:43 | 68 | 324.8 | 19.4 | 2902 | 0.192 | 39.1 | 41.5 | 1243 | 0.3 | 4099 | 78.2 |  |  | 0.49
99.5 | 321.5 | 195 | 25.13 | 39.2 | 79.9 | 2010-01-11 16:44 | 68.5 | 321.5 | 19.5 | 2513 | 0.1788 | 36.9 | 39.2 | 1344.3 | 0.3 | 4611 | 79.9 |  |  | 0.5
100 | 320.1 | 197 | 22.07 | 35.4 | 79.5 | 2010-01-11 16:44 | 67.7 | 320.1 | 19.7 | 2207 | 0.1701 | 33.4 | 35.4 | 1465 | 0.3 | 4650 | 79.5 |  |  | 0.49
100.5 | 319.6 | 198 | 19.44 | 31.8 | 80.3 | 2010-01-11 16:45 | 68.3 | 319.6 | 19.8 | 1944 | 0.1613 | 30 | 31.8 | 1584.2 | 0.3 | 4386 | 80.3 |  |  | 0.49
101 | 304.2 | 198 | 17.68 | 32.8 | 79.3 | 2010-01-11 16:45 | 68.2 | 304.2 | 19.8 | 1768 | 0.1544 | 31 | 32.8 | 1672.5 | 0.3 | 3705 | 79.3 |  |  | 0.49
101.5 | 306.9 | 200 | 15.15 | 24.2 | 79.4 | 2010-01-11 16:46 | 68.5 | 306.9 | 20 | 1515 | 0.1506 | 22.9 | 24.2 | 1918.1 | 0.3 | 4170 | 79.4 |  |  | 0.49
102 | 308 | 200 | 14.67 | 24 | 80.5 | 2010-01-11 16:46 | 68.8 | 308 | 20 | 1467 | 0.1462 | 22.7 | 24 | 1923.1 | 0.3 | 4165 | 80.5 |  |  | 0.49
102.5 | 302.5 | 201 | 13.24 | 0 | 81.2 | 2010-01-11 16:47 | 68.7 | 302.5 | 20.1 | 1324 |  |  |  |  | 0.3 | 2683 | 81.2 |  |  | 0.49
103 | 307.1 | 201 | 12.27 | 0 | 80.8 | 2010-01-11 16:47 | 68.8 | 307.1 | 20.1 | 1227 |  |  |  |  | 0.3 | 2859 | 80.8 |  |  | 0.48
103.5 | 297.8 | 202 | 10.94 | 0 | 82.5 | 2010-01-11 16:48 | 69.3 | 297.8 | 20.2 | 1094 |  |  |  |  | 0.3 | 3482 | 82.5 |  |  | 0.49
104 | 301.3 | 203 | 9.23 | 0 | 82.6 | 2010-01-11 16:48 | 68.7 | 301.3 | 20.3 | 923 |  |  |  |  | 0.3 | 3106 | 82.6 |  |  | 0.48
104.5 | 299.7 | 203 | 8.14 | 0 | 83.8 | 2010-01-11 16:49 | 68.4 | 299.7 | 20.3 | 814 |  |  |  |  | 0.3 | 2976 | 83.8 |  |  | 0.48
105 | 293.6 | 203 | 7.51 | 0 | 83.9 | 2010-01-11 16:49 | 68.5 | 293.6 | 20.3 | 751 |  |  |  |  | 0.3 | 3516 | 83.9 |  |  | 0.49
105.5 | 294.3 | 204 | 6.92 | 0 | 84 | 2010-01-11 16:50 | 68.3 | 294.3 | 20.4 | 692 |  |  |  |  | 0.31 | 4017 | 84 |  |  | 0.49
106 | 292.8 | 205 | 6.01 | 0 | 83.8 | 2010-01-11 16:50 | 69 | 292.8 | 20.5 | 601 |  |  |  |  | 0.31 | 4447 | 83.8 |  |  | 0.5
106.5 | 291.5 | 205 | 5.56 | 0 | 84.1 | 2010-01-11 16:51 | 69.6 | 291.5 | 20.5 | 556 |  |  |  |  | 0.31 | 4602 | 84.1 |  |  | 0.49
107 | 289.3 | 205 | 4.88 | 0 | 83.7 | 2010-01-11 16:51 | 70 | 289.3 | 20.5 | 488 |  |  |  |  | 0.31 | 5019 | 83.7 |  |  | 0.49
107.5 | 289.2 | 206 | 4.41 | 0 | 84.5 | 2010-01-11 16:52 | 70 | 289.2 | 20.6 | 441 |  |  |  |  | 0.31 | 5306 | 84.5 |  |  | 0.49
[15 empty] | 0.31 | 5798 | 84.5 |  |  | 0.48
[15 empty] | 0.31 | 5764 | 79.5 |  |  | 0.48
[15 empty] | 0.33 | 6444 | 79.3 |  |  | 0.48
[15 empty] | 0.32 | 6897 | 79.8 |  |  | 0.47
[15 empty] | 0.32 | 7181 | 80 |  |  | 0.47
[15 empty] | 0.32 | 7335 | 79.7 |  |  | 0.47
[15 empty] | 0.32 | 7865 | 79.5 |  |  | 0.46
[15 empty] | 0.31 | 7661 | 79.7 |  |  | 0.47
[15 empty] | 0.31 | 7670 | 79.5 |  |  | 0.46
[15 empty] | 0.31 | 7877 | 78.8 |  |  | 0.46
[15 empty] | 0.31 | 8416 | 79.1 |  |  | 0.46
113.5 | [12 empty] | 69 | 73.3 | 343.7 | 8151 | 80 |  |  | 0.46
114 | [12 empty] | 68.3 | 72.5 | 351.1 | 8052 | 79.3 |  |  | 0.46
114.5
115
115.5
116
116.5
117
117.5
118
118.5
119
119.5
120
120.5
121
121.5
122
122.5
123
123.5
124
124.5
125
125.5
126