## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | CO %x100 | % Effg | °F AT | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | % CO2 | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
| 372.6772 | 14.8836 | 1094.012 | 78.2075 | 73.1919
0 | 145.1 | 209 | 0.09 | 0 | 68.6 | 2010-01-23 14:49 | 62.3 | 145.1 | 20.9 | 9 |  |  |  |  | 0.47 |  | 68.6 |  |  | 0.54
0.5 | 190 | 165 | 8.9 | 90 | 68.5 | 2010-01-23 14:49 | 61.3 | 190 | 16.5 | 890 | 0 | 84 | 90 | 366 | 0.37 | 9289 | 68.5 |  |  | 0.51
1 | 163.9 | 184 | 11.55 | 85 | 68.6 | 2010-01-23 14:50 | 61.5 | 163.9 | 18.4 | 1155 | 0 | 80 | 85 | 712 | 0.39 | 8870 | 68.6 |  |  | 0.46
1.5 | 184.9 | 188 | 4.54 | 82 | 68.5 | 2010-01-23 14:50 | 62.3 | 184.9 | 18.8 | 454 | 0 | 77 | 82 | 859 | 0.38 | 6733 | 68.5 |  |  | 0.37
2 | 207.4 | 174 | 2.24 | 87 | 68.5 | 2010-01-23 14:51 | 62.1 | 207.4 | 17.4 | 224 | 0 | 82 | 87 | 488 | 0.37 | 5308 | 68.5 |  |  | 0.34
2.5 | 216 | 169 | 2.26 | 88 | 68.9 | 2010-01-23 14:51 | 62.1 | 216 | 16.9 | 226 | 0 | 83 | 88 | 414 | 0.37 | 4375 | 68.9 |  |  | 0.34
3 | 234.8 | 160 | 2.63 | 89 | 68.8 | 2010-01-23 14:52 | 62 | 234.8 | 16 | 263 | 0 | 83 | 89 | 317 | 0.36 | 3647 | 68.8 |  |  | 0.34
3.5 | 240.8 | 152 | 2.94 | 90 | 68.9 | 2010-01-23 14:52 | 61.7 | 240.8 | 15.2 | 294 | 0 | 84 | 90 | 261 | 0.37 | 1547 | 68.9 |  |  | 0.33
4 | 263.1 | 149 | 3.56 | 89 | 69.4 | 2010-01-23 14:53 | 62.2 | 263.1 | 14.9 | 356 | 0 | 84 | 89 | 246 | 0.37 | 1117 | 69.4 |  |  | 0.32
4.5 | 264.6 | 144 | 3.41 | 90 | 69.5 | 2010-01-23 14:53 | 61.8 | 264.6 | 14.4 | 341 | 0 | 84 | 90 | 218 | 0.37 | 1185 | 69.5 |  |  | 0.31
5 | 263.7 | 149 | 3.85 | 89 | 69.1 | 2010-01-23 14:54 | 61.7 | 263.7 | 14.9 | 385 | 0 | 84 | 89 | 243 | 0.37 | 1451 | 69.1 |  |  | 0.3
5.5 | 264.3 | 151 | 5.11 | 88 | 69.4 | 2010-01-23 14:54 | 61.7 | 264.3 | 15.1 | 511 | 0 | 83 | 88 | 255 | 0.38 | 1220 | 69.4 |  |  | 0.3
6 | 266.1 | 155 | 4.92 | 88 | 69.1 | 2010-01-23 14:55 | 61.8 | 266.1 | 15.5 | 492 | 0 | 82 | 88 | 279 | 0.38 | 1282 | 69.1 |  |  | 0.3
6.5 | 259.2 | 162 | 5.87 | 86 | 69.2 | 2010-01-23 14:55 | 62.5 | 259.2 | 16.2 | 587 | 0 | 81 | 86 | 338 | 0.38 | 1400 | 69.2 |  |  | 0.29
7 | 257 | 164 | 6.49 | 86 | 69.7 | 2010-01-23 14:56 | 62 | 257 | 16.4 | 649 | 0 | 81 | 86 | 352 | 0.39 | 1413 | 69.7 |  |  | 0.29
7.5 | 250 | 169 | 8 | 84 | 68.8 | 2010-01-23 14:56 | 61.4 | 250 | 16.9 | 800 | 0 | 79 | 84 | 418 | 0.39 | 1602 | 68.8 |  |  | 0.28
8 | 243.2 | 175 | 10.13 | 82 | 69.2 | 2010-01-23 14:57 | 61.1 | 243.2 | 17.5 | 1013 | 0 | 77 | 82 | 497 | 0.39 | 1825 | 69.2 |  |  | 0.29
8.5 | 231.8 | 180 | 10.88 | 80 | 68.9 | 2010-01-23 14:57 | 62.2 | 231.8 | 18 | 1088 | 0 | 76 | 80 | 603 | 0.4 | 2051 | 68.9 |  |  | 0.29
9 | 229.5 | 183 | 12.77 | 79 | 69.2 | 2010-01-23 14:58 | 62.1 | 229.5 | 18.3 | 1277 | 0 | 74 | 79 | 665 | 0.39 | 2397 | 69.2 |  |  | 0.29
9.5 | 219.5 | 184 | 13.61 | 78 | 68.9 | 2010-01-23 14:58 | 61.5 | 219.5 | 18.4 | 1361 | 0 | 74 | 78 | 715 | 0.39 | 4140 | 68.9 |  |  | 0.29
10 | 217.8 | 187 | 13.24 | 76 | 68.8 | 2010-01-23 14:59 | 62.4 | 217.8 | 18.7 | 1324 | 0 | 72 | 76 | 806 | 0.38 | 9909 | 68.8 |  |  | 0.28
10.5 | 212.7 | 189 | 13.68 | 74 | 68.3 | 2010-01-23 14:59 | 61.9 | 212.7 | 18.9 | 1368 | 0 | 70 | 74 | 914 | 0.39 | 6304 | 68.3 |  |  | 0.28
11 | 186.1 | 197 | 9.11 | 66 | 55 | 2010-01-23 15:00 | 61.4 | 186.1 | 19.7 | 911 | 0 | 62 | 66 | 1564 | 0.38 | 5262 | 55 |  |  | 0.26
11.5 | 176.4 | 202 | 7.84 | 0 | 51.1 | 2010-01-23 15:00 | 61.8 | 176.4 | 20.2 | 784 |  |  |  |  | 0.39 | 3392 | 51.1 |  |  | 0.25
12 | 208.4 | 187 | 14.25 | 77 | 54 | 2010-01-23 15:01 | 61.8 | 208.4 | 18.7 | 1425 | 0 | 72 | 77 | 822 | 0.37 | 3267 | 54 |  |  | 0.24
12.5 | 239.6 | 161 | 23.74 | 86 | 54.3 | 2010-01-23 15:01 | 62 | 239.6 | 16.1 | 2374 | 0 | 81 | 86 | 333 | 0.37 | 2870 | 54.3 |  |  | 0.23
13 | 263.4 | 145 | 15.3 | 89 | 56.1 | 2010-01-23 15:02 | 62.2 | 263.4 | 14.5 | 1530 | 0 | 83 | 89 | 223 | 0.37 | 2718 | 56.1 |  |  | 0.21
13.5 | 277.6 | 139 | 10.08 | 89 | 55.2 | 2010-01-23 15:02 | 61.7 | 277.6 | 13.9 | 1008 | 0 | 84 | 89 | 198 | 0.36 | 2651 | 55.2 |  |  | 0.19
14 | 290.3 | 137 | 10.46 | 89 | 55.6 | 2010-01-23 15:03 | 61.2 | 290.3 | 13.7 | 1046 | 0 | 84 | 89 | 187 | 0.36 | 2563 | 55.6 |  |  | 0.18
14.5 | 301.4 | 130 | 12.06 | 89 | 55.9 | 2010-01-23 15:03 | 61.5 | 301.4 | 13 | 1206 | 0 | 84 | 89 | 164 | 0.36 | 2592 | 55.9 |  |  | 0.16
15 | 315 | 120 | 20.47 | 89 | 52.8 | 2010-01-23 15:04 | 61.6 | 315 | 12 | 2047 | 0 | 84 | 89 | 133 | 0.35 | 2675 | 52.8 |  |  | 0.14
15.5 | 323.5 | 113 | 24.18 | 89 | 53.3 | 2010-01-23 15:04 | 61.8 | 323.5 | 11.3 | 2418 | 0 | 84 | 89 | 117 | 0.36 | 2811 | 53.3 |  |  | 0.12
16 | 328.1 | 112 | 25.18 | 89 | 56.9 | 2010-01-23 15:05 | 62.1 | 328.1 | 11.2 | 2518 | 0 | 84 | 89 | 115 | 0.36 | 2463 | 56.9 |  |  | 0.12
16.5 | 332.5 | 108 | 25.63 | 90 | 54 | 2010-01-23 15:05 | 62.5 | 332.5 | 10.8 | 2563 | 0 | 84 | 90 | 106 | 0.37 | 1971 | 54 |  |  | 0.1
17 | 334.2 | 107 | 24.64 | 90 | 58.4 | 2010-01-23 15:06 | 62.1 | 334.2 | 10.7 | 2464 | 0 | 84 | 90 | 103 | 0.38 | 1805 | 58.4 |  |  | 0.09
17.5 | 343.1 | 109 | 24.28 | 89 | 57.9 | 2010-01-23 15:06 | 61.9 | 343.1 | 10.9 | 2428 | 0 | 84 | 89 | 109 | 0.38 | 1900 | 57.9 |  |  | 0.09
18 | 343.2 | 111 | 23.32 | 89 | 59.9 | 2010-01-23 15:07 | 62.3 | 343.2 | 11.1 | 2332 | 0 | 84 | 89 | 113 | 0.38 | 1825 | 59.9 |  |  | 0.09
18.5 | 343.7 | 112 | 22.94 | 89 | 62.7 | 2010-01-23 15:07 | 62.2 | 343.7 | 11.2 | 2294 | 0 | 84 | 89 | 114 | 0.39 | 2022 | 62.7 |  |  | 0.08
19 | 341.8 | 114 | 19.86 | 89 | 64.5 | 2010-01-23 15:08 | 62.3 | 341.8 | 11.4 | 1986 | 0 | 84 | 89 | 120 | 0.39 | 2396 | 64.5 |  |  | 0.07
19.5 | 350 | 117 | 17.7 | 89 | 65.9 | 2010-01-23 15:08 | 62.5 | 350 | 11.7 | 1770 | 0 | 83 | 89 | 125 | 0.39 | 2804 | 65.9 |  |  | 0.06
20 | 347.8 | 117 | 17.54 | 89 | 66.9 | 2010-01-23 15:09 | 62.7 | 347.8 | 11.7 | 1754 | 0 | 83 | 89 | 126 | 0.39 | 3284 | 66.9 |  |  | 0.07
20.5 | 356.1 | 117 | 15.96 | 88 | 67.4 | 2010-01-23 15:09 | 62.4 | 356.1 | 11.7 | 1596 | 0 | 83 | 88 | 126 | 0.39 | 3732 | 67.4 |  |  | 0.06
21 | 352.9 | 118 | 15.29 | 88 | 67.9 | 2010-01-23 15:10 | 63 | 352.9 | 11.8 | 1529 | 0 | 83 | 88 | 128 | 0.39 | 4157 | 67.9 |  |  | 0.06
21.5 | 351.3 | 116 | 14.42 | 89 | 67.3 | 2010-01-23 15:10 | 62.8 | 351.3 | 11.6 | 1442 | 0 | 84 | 89 | 124 | 0.39 | 4813 | 67.3 |  |  | 0.06
22 | 363.1 | 117 | 13.87 | 88 | 67.7 | 2010-01-23 15:11 | 62.7 | 363.1 | 11.7 | 1387 | 0 | 83 | 88 | 125 | 0.39 | 3713 | 67.7 |  |  | 0.57
22.5 | 356.5 | 118 | 14.83 | 88 | 68.2 | 2010-01-23 15:11 | 63.1 | 356.5 | 11.8 | 1483 | 0 | 83 | 88 | 127 | 0.4 | 3192 | 68.2 |  |  | 0.53
23 | 356.4 | 118 | 13.93 | 88 | 68.4 | 2010-01-23 15:12 | 62.3 | 356.4 | 11.8 | 1393 | 0 | 83 | 88 | 128 | 0.4 | 3956 | 68.4 |  |  | 0.51
23.5 | 359.8 | 119 | 13.37 | 88 | 68.7 | 2010-01-23 15:12 | 63.2 | 359.8 | 11.9 | 1337 | 0 | 83 | 88 | 131 | 0.4 | 4126 | 68.7 |  |  | 0.51
24 | 361.3 | 120 | 12.85 | 88 | 69 | 2010-01-23 15:13 | 62.9 | 361.3 | 12 | 1285 | 0 | 83 | 88 | 133 | 0.4 | 4327 | 69 |  |  | 0.51
24.5 | 365.9 | 119 | 12 | 88 | 69.8 | 2010-01-23 15:13 | 63 | 365.9 | 11.9 | 1200 | 0 | 83 | 88 | 130 | 0.4 | 4940 | 69.8 |  |  | 0.52
25 | 367.2 | 120 | 11.85 | 88 | 70.3 | 2010-01-23 15:14 | 63 | 367.2 | 12 | 1185 | 0 | 83 | 88 | 133 | 0.4 | 4970 | 70.3 |  |  | 0.52
25.5 | 365.3 | 122 | 11.62 | 88 | 68.6 | 2010-01-23 15:14 | 62.9 | 365.3 | 12.2 | 1162 | 0 | 83 | 88 | 137 | 0.4 | 5573 | 68.6 |  |  | 0.52
26 | 377.6 | 121 | 11.77 | 88 | 69.4 | 2010-01-23 15:15 | 63.4 | 377.6 | 12.1 | 1177 | 0 | 82 | 88 | 135 | 0.39 | 4122 | 69.4 |  |  | 0.52
26.5 | 376.2 | 120 | 10.83 | 88 | 67.7 | 2010-01-23 15:15 | 62.7 | 376.2 | 12 | 1083 | 0 | 83 | 88 | 134 | 0.38 | 3471 | 67.7 |  |  | 0.52
27 | 374.7 | 120 | 9.23 | 88 | 67.3 | 2010-01-23 15:16 | 63 | 374.7 | 12 | 923 | 0 | 83 | 88 | 134 | 0.38 | 3191 | 67.3 |  |  | 0.53
27.5 | 371.8 | 121 | 8.67 | 88 | 67 | 2010-01-23 15:16 | 63.1 | 371.8 | 12.1 | 867 | 0 | 83 | 88 | 137 | 0.38 | 3479 | 67 |  |  | 0.53
28 | 370.9 | 121 | 7.71 | 88 | 67.7 | 2010-01-23 15:17 | 62.6 | 370.9 | 12.1 | 771 | 0 | 83 | 88 | 135 | 0.38 | 3905 | 67.7 |  |  | 0.54
28.5 | 379.6 | 120 | 8.81 | 88 | 68.4 | 2010-01-23 15:17 | 62 | 379.6 | 12 | 881 | 0 | 83 | 88 | 132 | 0.38 | 3886 | 68.4 |  |  | 0.53
29 | 369.8 | 120 | 9.04 | 88 | 68.8 | 2010-01-23 15:18 | 62.5 | 369.8 | 12 | 904 | 0 | 83 | 88 | 132 | 0.38 | 3548 | 68.8 |  |  | 0.53
29.5 | 372.6 | 119 | 8.03 | 88 | 69 | 2010-01-23 15:18 | 63.3 | 372.6 | 11.9 | 803 | 0 | 83 | 88 | 132 | 0.38 | 3347 | 69 |  |  | 0.53
30 | 377.2 | 120 | 7.79 | 88 | 69.4 | 2010-01-23 15:19 | 63.1 | 377.2 | 12 | 779 | 0 | 83 | 88 | 134 | 0.37 | 2664 | 69.4 |  |  | 0.54
30.5 | 370.1 | 123 | 7.09 | 88 | 69 | 2010-01-23 15:19 | 63.2 | 370.1 | 12.3 | 709 | 0 | 83 | 88 | 141 | 0.37 | 2710 | 69 |  |  | 0.54
31 | 375.9 | 123 | 5.6 | 88 | 68.4 | 2010-01-23 15:20 | 63 | 375.9 | 12.3 | 560 | 0 | 83 | 88 | 142 | 0.37 | 3759 | 68.4 |  |  | 0.53
31.5 | 388.7 | 124 | 5.1 | 87 | 68.2 | 2010-01-23 15:20 | 63.2 | 388.7 | 12.4 | 510 | 0 | 82 | 87 | 145 | 0.37 | 5241 | 68.2 |  |  | 0.54
32 | 378.1 | 126 | 4.48 | 87 | 67.9 | 2010-01-23 15:21 | 63 | 378.1 | 12.6 | 448 | 0 | 82 | 87 | 150 | 0.36 | 5438 | 67.9 |  |  | 0.55
32.5 | 372.8 | 127 | 4.36 | 87 | 68.6 | 2010-01-23 15:21 | 63 | 372.8 | 12.7 | 436 | 0 | 82 | 87 | 152 | 0.35 | 4996 | 68.6 |  |  | 0.55
33 | 382.8 | 128 | 4.38 | 87 | 69.4 | 2010-01-23 15:22 | 63.4 | 382.8 | 12.8 | 438 | 0 | 82 | 87 | 155 | 0.33 | 4317 | 69.4 |  |  | 0.55
33.5 | 374.7 | 126 | 4.45 | 87 | 69.6 | 2010-01-23 15:22 | 63.2 | 374.7 | 12.6 | 445 | 0 | 82 | 87 | 149 | 0.3 | 4155 | 69.6 |  |  | 0.55
34 | 378.6 | 128 | 3.9 | 87 | 70.1 | 2010-01-23 15:23 | 63.4 | 378.6 | 12.8 | 390 | 0 | 82 | 87 | 156 | 0.3 | 4329 | 70.1 |  |  | 0.55
34.5 | 379.1 | 130 | 3.83 | 87 | 70.5 | 2010-01-23 15:23 | 63.6 | 379.1 | 13 | 383 | 0 | 82 | 87 | 162 | 0.3 | 4239 | 70.5 |  |  | 0.55
35 | 380 | 133 | 4.08 | 86 | 70 | 2010-01-23 15:24 | 63.2 | 380 | 13.3 | 408 | 0 | 81 | 86 | 172 | 0.29 | 4452 | 70 |  |  | 0.55
35.5 | 384.3 | 135 | 4.35 | 86 | 70.5 | 2010-01-23 15:24 | 63.1 | 384.3 | 13.5 | 435 | 0 | 81 | 86 | 180 | 0.29 | 4406 | 70.5 |  |  | 0.54
36 | 382.6 | 136 | 4.7 | 86 | 69.2 | 2010-01-23 15:25 | 62.9 | 382.6 | 13.6 | 470 | 0 | 81 | 86 | 184 | 0.29 | 3378 | 69.2 |  |  | 0.54
36.5 | 384 | 137 | 4.77 | 85 | 70.4 | 2010-01-23 15:25 | 62.3 | 384 | 13.7 | 477 | 0 | 80 | 85 | 189 | 0.28 | 2670 | 70.4 |  |  | 0.54
37 | 380.8 | 140 | 4.56 | 85 | 70.9 | 2010-01-23 15:26 | 62.6 | 380.8 | 14 | 456 | 0 | 80 | 85 | 198 | 0.29 | 2461 | 70.9 |  |  | 0.54
37.5 | 381.5 | 139 | 4.59 | 85 | 70.9 | 2010-01-23 15:26 | 62.5 | 381.5 | 13.9 | 459 | 0 | 80 | 85 | 196 | 0.28 | 2556 | 70.9 |  |  | 0.54
38 | 380 | 140 | 4.35 | 85 | 71.3 | 2010-01-23 15:27 | 63.3 | 380 | 14 | 435 | 0 | 80 | 85 | 201 | 0.27 | 2586 | 71.3 |  |  | 0.54
38.5 | 380.4 | 140 | 4.29 | 85 | 71.3 | 2010-01-23 15:27 | 62.5 | 380.4 | 14 | 429 | 0 | 80 | 85 | 198 | 0.27 | 2632 | 71.3 |  |  | 0.54
39 | 384.4 | 141 | 4.39 | 85 | 71.4 | 2010-01-23 15:28 | 62.6 | 384.4 | 14.1 | 439 | 0 | 80 | 85 | 204 | 0.27 | 2535 | 71.4 |  |  | 0.55
39.5 | 386.4 | 141 | 4.44 | 84 | 70.4 | 2010-01-23 15:28 | 63.8 | 386.4 | 14.1 | 444 | 0 | 79 | 84 | 207 | 0.27 | 2493 | 70.4 |  |  | 0.54
40 | 383.3 | 142 | 4.67 | 84 | 69.8 | 2010-01-23 15:29 | 63.8 | 383.3 | 14.2 | 467 | 0 | 80 | 84 | 207 | 0.26 | 2493 | 69.8 |  |  | 0.54
40.5 | 376.1 | 142 | 4.76 | 85 | 70.5 | 2010-01-23 15:29 | 63.6 | 376.1 | 14.2 | 476 | 0 | 80 | 85 | 207 | 0.25 | 2457 | 70.5 |  |  | 0.54
41 | 384.1 | 142 | 4.71 | 84 | 71.1 | 2010-01-23 15:30 | 64.1 | 384.1 | 14.2 | 471 | 0 | 79 | 84 | 210 | 0.26 | 2515 | 71.1 |  |  | 0.54
41.5 | 377.1 | 143 | 4.69 | 85 | 71.1 | 2010-01-23 15:30 | 63.8 | 377.1 | 14.3 | 469 | 0 | 80 | 85 | 212 | 0.26 | 2339 | 71.1 |  |  | 0.53
42 | 385.5 | 144 | 4.68 | 84 | 71.7 | 2010-01-23 15:31 | 63.2 | 385.5 | 14.4 | 468 | 0 | 79 | 84 | 217 | 0.25 | 2017 | 71.7 |  |  | 0.54
42.5 | 381.2 | 144 | 4.29 | 84 | 71.4 | 2010-01-23 15:31 | 63.4 | 381.2 | 14.4 | 429 | 0 | 79 | 84 | 221 | 0.25 | 1894 | 71.4 |  |  | 0.53
43 | 392.4 | 145 | 4.26 | 83 | 70.5 | 2010-01-23 15:32 | 63.8 | 392.4 | 14.5 | 426 | 0 | 79 | 83 | 221 | 0.25 | 1838 | 70.5 |  |  | 0.54
43.5 | 388.4 | 145 | 4.33 | 84 | 68.8 | 2010-01-23 15:32 | 63.8 | 388.4 | 14.5 | 433 | 0 | 79 | 84 | 223 | 0.25 | 1651 | 68.8 |  |  | 0.53
44 | 379.9 | 144 | 4.89 | 84 | 70.2 | 2010-01-23 15:33 | 63.3 | 379.9 | 14.4 | 489 | 0 | 79 | 84 | 220 | 0.24 | 1870 | 70.2 |  |  | 0.53
44.5 | 385.5 | 144 | 4.64 | 84 | 69.8 | 2010-01-23 15:33 | 63 | 385.5 | 14.4 | 464 | 0 | 79 | 84 | 220 | 0.24 | 2087 | 69.8 |  |  | 0.53
45 | 383 | 145 | 4.14 | 84 | 70.2 | 2010-01-23 15:34 | 64.3 | 383 | 14.5 | 414 | 0 | 79 | 84 | 221 | 0.24 | 1983 | 70.2 |  |  | 0.52
45.5 | 384.3 | 145 | 3.97 | 84 | 70 | 2010-01-23 15:34 | 64.2 | 384.3 | 14.5 | 397 | 0 | 79 | 84 | 221 | 0.23 | 2062 | 70 |  |  | 0.52
46 | 384.2 | 146 | 4.02 | 84 | 69.6 | 2010-01-23 15:35 | 64.1 | 384.2 | 14.6 | 402 | 0 | 79 | 84 | 227 | 0.23 | 2145 | 69.6 |  |  | 0.52
46.5 | 380.9 | 148 | 4.53 | 83 | 70.5 | 2010-01-23 15:35 | 63.9 | 380.9 | 14.8 | 453 | 0 | 78 | 83 | 237 | 0.22 | 2777 | 70.5 |  |  | 0.52
47 | 381 | 150 | 5.42 | 83 | 71.4 | 2010-01-23 15:36 | 63.6 | 381 | 15 | 542 | 0 | 78 | 83 | 251 | 0.22 | 3035 | 71.4 |  |  | 0.53
47.5 | 382.6 | 151 | 5.9 | 82 | 72 | 2010-01-23 15:36 | 64 | 382.6 | 15.1 | 590 | 0 | 77 | 82 | 258 | 0.22 | 3191 | 72 |  |  | 0.52
48 | 384.3 | 153 | 6.67 | 82 | 72.2 | 2010-01-23 15:37 | 63.6 | 384.3 | 15.3 | 667 | 0 | 77 | 82 | 265 | 0.22 | 3429 | 72.2 |  |  | 0.53
48.5 | 384.5 | 152 | 7.49 | 82 | 72.6 | 2010-01-23 15:37 | 63.7 | 384.5 | 15.2 | 749 | 0 | 77 | 82 | 261 | 0.22 | 3973 | 72.6 |  |  | 0.51
49 | 382 | 153 | 8.11 | 81 | 72.8 | 2010-01-23 15:38 | 64.7 | 382 | 15.3 | 811 | 0 | 77 | 81 | 269 | 0.21 | 4737 | 72.8 |  |  | 0.52
49.5 | 377.2 | 155 | 8.94 | 81 | 72.8 | 2010-01-23 15:38 | 65.2 | 377.2 | 15.5 | 894 | 0 | 76 | 81 | 284 | 0.21 | 4759 | 72.8 |  |  | 0.52
50 | 373.6 | 157 | 9.35 | 81 | 72.9 | 2010-01-23 15:39 | 64.1 | 373.6 | 15.7 | 935 | 0 | 76 | 81 | 295 | 0.21 | 4395 | 72.9 |  |  | 0.51
50.5 | 379.5 | 158 | 9.47 | 80 | 72.9 | 2010-01-23 15:39 | 63.5 | 379.5 | 15.8 | 947 | 0 | 75 | 80 | 301 | 0.22 | 4574 | 72.9 |  |  | 0.51
51 | 379.4 | 156 | 10.18 | 80 | 73 | 2010-01-23 15:40 | 63.8 | 379.4 | 15.6 | 1018 | 0 | 76 | 80 | 289 | 0.21 | 4500 | 73 |  |  | 0.52
51.5 | 381.4 | 155 | 11.57 | 80 | 73.4 | 2010-01-23 15:40 | 64.1 | 381.4 | 15.5 | 1157 | 0 | 76 | 80 | 285 | 0.22 | 4002 | 73.4 |  |  | 0.51
52 | 378.6 | 157 | 14.28 | 80 | 73.3 | 2010-01-23 15:41 | 64.9 | 378.6 | 15.7 | 1428 | 0 | 75 | 80 | 297 | 0.21 | 3414 | 73.3 |  |  | 0.52
52.5 | 375.3 | 159 | 15.37 | 79 | 73 | 2010-01-23 15:41 | 63.5 | 375.3 | 15.9 | 1537 | 0 | 74 | 79 | 313 | 0.21 | 3368 | 73 |  |  | 0.53
53 | 374.1 | 161 | 15.65 | 78 | 73.1 | 2010-01-23 15:42 | 65.1 | 374.1 | 16.1 | 1565 | 0 | 74 | 78 | 331 | 0.21 | 3714 | 73.1 |  |  | 0.53
53.5 | 369.9 | 163 | 17.17 | 78 | 73.5 | 2010-01-23 15:42 | 64.5 | 369.9 | 16.3 | 1717 | 0 | 73 | 78 | 345 | 0.21 | 4322 | 73.5 |  |  | 0.53
54 | 366.6 | 164 | 16.31 | 77 | 73.5 | 2010-01-23 15:43 | 63.4 | 366.6 | 16.4 | 1631 | 0 | 73 | 77 | 353 | 0.2 | 4459 | 73.5 |  |  | 0.53
54.5 | 368.6 | 167 | 16.84 | 76 | 73.4 | 2010-01-23 15:43 | 65 | 368.6 | 16.7 | 1684 | 0 | 71 | 76 | 390 | 0.2 | 4867 | 73.4 |  |  | 0.53
55 | 358.2 | 170 | 17.98 | 75 | 73.9 | 2010-01-23 15:44 | 65.6 | 358.2 | 17 | 1798 | 0 | 70 | 75 | 423 | 0.2 | 5124 | 73.9 |  |  | 0.53
55.5 | 359.2 | 171 | 17.93 | 74 | 73.6 | 2010-01-23 15:44 | 65.5 | 359.2 | 17.1 | 1793 | 0 | 70 | 74 | 443 | 0.2 | 5697 | 73.6 |  |  | 0.54
56 | 343.7 | 184 | 13.27 | 65 | 73.8 | 2010-01-23 15:45 | 64.2 | 343.7 | 18.4 | 1327 | 0 | 61 | 65 | 694 | 0.2 | 6046 | 73.8 |  |  | 0.53
56.5 | 350.8 | 167 | 8.62 | 78 | 74 | 2010-01-23 15:45 | 65 | 350.8 | 16.7 | 862 | 0 | 73 | 78 | 389 | 0.21 | 6448 | 74 |  |  | 0.54
57 | 356.7 | 163 | 8.41 | 79 | 74.9 | 2010-01-23 15:46 | 63.4 | 356.7 | 16.3 | 841 | 0 | 75 | 79 | 344 | 0.21 | 9572 | 74.9 |  |  | 0.53
57.5 | 355.5 | 163 | 9.83 | 79 | 74.4 | 2010-01-23 15:46 | 64.3 | 355.5 | 16.3 | 983 | 0 | 75 | 79 | 350 | 0.21 | 3038 | 74.4 |  |  | 0.53
58 | 355 | 166 | 11.44 | 78 | 73.2 | 2010-01-23 15:47 | 64.5 | 355 | 16.6 | 1144 | 0 | 73 | 78 | 375 | 0.22 | 2586 | 73.2 |  |  | 0.52
58.5 | 356.6 | 169 | 12.73 | 76 | 72.7 | 2010-01-23 15:47 | 64.6 | 356.6 | 16.9 | 1273 | 0 | 72 | 76 | 410 | 0.24 | 3026 | 72.7 |  |  | 0.52
59 | 358 | 172 | 16.38 | 74 | 72.6 | 2010-01-23 15:48 | 63.9 | 358 | 17.2 | 1638 | 0 | 69 | 74 | 448 | 0.24 | 2195 | 72.6 |  |  | 0.5
59.5 | 353.7 | 176 | 20.68 | 70 | 73.7 | 2010-01-23 15:48 | 63.6 | 353.7 | 17.6 | 2068 | 0 | 66 | 70 | 513 | 0.25 | 1967 | 73.7 |  |  | 0.49
60 | 344 | 178 | 24.66 | 69 | 74.3 | 2010-01-23 15:49 | 64.5 | 344 | 17.8 | 2466 | 0 | 65 | 69 | 558 | 0.26 | 1793 | 74.3 |  |  | 0.5
60.5 | 340.6 | 180 | 29.13 | 66 | 74.6 | 2010-01-23 15:49 | 64.6 | 340.6 | 18 | 2913 | 0 | 63 | 66 | 605 | 0.26 | 1531 | 74.6 |  |  | 0.5
61 | 337.7 | 182 | 32.69 | 64 | 73.9 | 2010-01-23 15:50 | 64.3 | 337.7 | 18.2 | 3269 | 0 | 60 | 64 | 647 | 0.26 | 1474 | 73.9 |  |  | 0.48
61.5 | 331.1 | 184 | 33.51 | 62 | 72.7 | 2010-01-23 15:50 | 64 | 331.1 | 18.4 | 3351 | 0 | 58 | 62 | 710 | 0.27 | 1400 | 72.7 |  |  | 0.48
62 | 326 | 187 | 32.65 | 59 | 73.4 | 2010-01-23 15:51 | 64.6 | 326 | 18.7 | 3265 | 0 | 55 | 59 | 803 | 0.27 | 1537 | 73.4 |  |  | 0.48
62.5 | 311.7 | 192 | 26.57 | 51 | 72.9 | 2010-01-23 15:51 | 64.7 | 311.7 | 19.2 | 2657 | 0 | 48 | 51 | 1059 | 0.27 | 1530 | 72.9 |  |  | 0.46
63 | 302.5 | 197 | 12.36 | 39 | 72.9 | 2010-01-23 15:52 | 64 | 302.5 | 19.7 | 1236 | 0 | 37 | 39 | 1547 | 0.2 | 1746 | 72.9 |  |  | 0.46
63.5 | 331.1 | 170 | 19.35 | 76 | 72.3 | 2010-01-23 15:52 | 64.4 | 331.1 | 17 | 1935 | 0 | 72 | 76 | 427 | 0.18 | 1770 | 72.3 |  |  | 0.46
64 | 345.8 | 141 | 15.84 | 85 | 74.2 | 2010-01-23 15:53 | 63.6 | 345.8 | 14.1 | 1584 | 0 | 80 | 85 | 206 | 0.18 | 1709 | 74.2 |  |  | 0.45
64.5 | 360 | 127 | 15.99 | 87 | 73.9 | 2010-01-23 15:53 | 63.7 | 360 | 12.7 | 1599 | 0 | 82 | 87 | 152 | 0.18 | 1740 | 73.9 |  |  | 0.45
65 | 371.3 | 117 | 19.47 | 88 | 74.5 | 2010-01-23 15:54 | 63.4 | 371.3 | 11.7 | 1947 | 0 | 83 | 88 | 126 | 0.17 | 1770 | 74.5 |  |  | 0.45
65.5 | 385.8 | 107 | 27.22 | 88 | 74.6 | 2010-01-23 15:54 | 62.7 | 385.8 | 10.7 | 2722 | 0 | 83 | 88 | 105 | 0.17 | 1745 | 74.6 |  |  | 0.43
66 | 388.2 | 108 | 27.29 | 88 | 75.6 | 2010-01-23 15:55 | 63.1 | 388.2 | 10.8 | 2729 | 0 | 83 | 88 | 107 | 0.17 | 1603 | 75.6 |  |  | 0.44
66.5 | 395.1 | 109 | 25.09 | 87 | 75.8 | 2010-01-23 15:55 | 63.7 | 395.1 | 10.9 | 2509 | 0 | 82 | 87 | 109 | 0.17 | 1548 | 75.8 |  |  | 0.44
67 | 392.5 | 112 | 21.27 | 87 | 76.3 | 2010-01-23 15:56 | 62.9 | 392.5 | 11.2 | 2127 | 0 | 82 | 87 | 113 | 0.17 | 1205 | 76.3 |  |  | 0.44
67.5 | 395.8 | 114 | 18.15 | 87 | 76.2 | 2010-01-23 15:56 | 63.1 | 395.8 | 11.4 | 1815 | 0 | 82 | 87 | 118 | 0.18 | 1205 | 76.2 |  |  | 0.44
68 | 401.1 | 117 | 15.21 | 87 | 74.4 | 2010-01-23 15:57 | 63.5 | 401.1 | 11.7 | 1521 | 0 | 82 | 87 | 126 | 0.18 | 1306 | 74.4 |  |  | 0.44
68.5 | 407.4 | 120 | 12.37 | 87 | 74.5 | 2010-01-23 15:57 | 63.2 | 407.4 | 12 | 1237 | 0 | 81 | 87 | 133 | 0.18 | 1475 | 74.5 |  |  | 0.43
69 | 406.1 | 122 | 11.02 | 86 | 73.9 | 2010-01-23 15:58 | 63.5 | 406.1 | 12.2 | 1102 | 0 | 81 | 86 | 138 | 0.18 | 1690 | 73.9 |  |  | 0.42
69.5 | 407 | 124 | 9.71 | 86 | 76 | 2010-01-23 15:58 | 63.6 | 407 | 12.4 | 971 | 0 | 81 | 86 | 144 | 0.18 | 1783 | 76 |  |  | 0.42
70 | 414.1 | 125 | 9.99 | 86 | 72.6 | 2010-01-23 15:59 | 64 | 414.1 | 12.5 | 999 | 0 | 81 | 86 | 149 | 0.18 | 2059 | 72.6 |  |  | 0.42
70.5 | 407.2 | 126 | 8.78 | 86 | 74.1 | 2010-01-23 15:59 | 64.6 | 407.2 | 12.6 | 878 | 0 | 81 | 86 | 151 | 0.18 | 2088 | 74.1 |  |  | 0.42
71 | 411.5 | 129 | 8.5 | 85 | 73.2 | 2010-01-23 16:00 | 64.2 | 411.5 | 12.9 | 850 | 0 | 80 | 85 | 159 | 0.18 | 2243 | 73.2 |  |  | 0.43
71.5 | 411.8 | 128 | 8.19 | 85 | 74.3 | 2010-01-23 16:00 | 63.8 | 411.8 | 12.8 | 819 | 0 | 81 | 85 | 155 | 0.18 | 2310 | 74.3 |  |  | 0.44
72 | 416.5 | 128 | 7.03 | 85 | 74.1 | 2010-01-23 16:01 | 64.3 | 416.5 | 12.8 | 703 | 0 | 80 | 85 | 156 | 0.18 | 2167 | 74.1 |  |  | 0.45
72.5 | 413.4 | 129 | 6.56 | 85 | 74.8 | 2010-01-23 16:01 | 64.2 | 413.4 | 12.9 | 656 | 0 | 80 | 85 | 159 | 0.18 | 2207 | 74.8 |  |  | 0.43
73 | 413.1 | 130 | 5.79 | 85 | 75.7 | 2010-01-23 16:02 | 64.9 | 413.1 | 13 | 579 | 0 | 80 | 85 | 163 | 0.18 | 2301 | 75.7 |  |  | 0.43
73.5 | 413.8 | 130 | 5.29 | 85 | 74.7 | 2010-01-23 16:02 | 64.9 | 413.8 | 13 | 529 | 0 | 80 | 85 | 163 | 0.18 | 2385 | 74.7 |  |  | 0.42
74 | 412.4 | 130 | 5.18 | 85 | 75.2 | 2010-01-23 16:03 | 64 | 412.4 | 13 | 518 | 0 | 80 | 85 | 163 | 0.18 | 2538 | 75.2 |  |  | 0.44
74.5 | 417.2 | 132 | 4.51 | 85 | 75 | 2010-01-23 16:03 | 62.3 | 417.2 | 13.2 | 451 | 0 | 80 | 85 | 169 | 0.18 | 2695 | 75 |  |  | 0.47
75 | 421.2 | 132 | 4.1 | 85 | 75.6 | 2010-01-23 16:04 | 62.9 | 421.2 | 13.2 | 410 | 0 | 80 | 85 | 170 | 0.18 | 4153 | 75.6 |  |  | 0.44
75.5 | 416.5 | 133 | 4.07 | 85 | 74.4 | 2010-01-23 16:04 | 63.6 | 416.5 | 13.3 | 407 | 0 | 80 | 85 | 173 | 0.18 | 157346 | 74.4 |  |  | 0.5
76 | 419.5 | 134 | 3.87 | 85 | 74.3 | 2010-01-23 16:05 | 64.1 | 419.5 | 13.4 | 387 | 0 | 80 | 85 | 175 | 0.18 | 11766 | 74.3 |  |  | 0.5
76.5 | 424.6 | 129 | 3.33 | 85 | 72.7 | 2010-01-23 16:05 | 64 | 424.6 | 12.9 | 333 | 0 | 80 | 85 | 158 | 0.17 | 11961 | 72.7 |  |  | 0.5
77 | 423.2 | 126 | 3.38 | 86 | 72.9 | 2010-01-23 16:06 | 64.6 | 423.2 | 12.6 | 338 | 0 | 81 | 86 | 150 | 0.17 | 12348 | 72.9 |  |  | 0.48
77.5 | 424.6 | 128 | 3.11 | 85 | 72.7 | 2010-01-23 16:06 | 63.6 | 424.6 | 12.8 | 311 | 0 | 80 | 85 | 157 | 0.17 | 11428 | 72.7 |  |  | 0.49
78 | 424.2 | 131 | 2.86 | 85 | 72.7 | 2010-01-23 16:07 | 65 | 424.2 | 13.1 | 286 | 0 | 80 | 85 | 166 | 0.18 | 10291 | 72.7 |  |  | 0.52
78.5 | 425.8 | 131 | 2.86 | 85 | 73 | 2010-01-23 16:07 | 64.9 | 425.8 | 13.1 | 286 | 0 | 80 | 85 | 167 | 0.17 | 9566 | 73 |  |  | 0.53
79 | 424.3 | 133 | 2.76 | 85 | 73.5 | 2010-01-23 16:08 | 65.7 | 424.3 | 13.3 | 276 | 0 | 80 | 85 | 172 | 0.17 | 2777 | 73.5 |  |  | 0.48
79.5 | 423.3 | 133 | 2.67 | 85 | 72.8 | 2010-01-23 16:08 | 64.9 | 423.3 | 13.3 | 267 | 0 | 80 | 85 | 171 | 0.17 | 6683 | 72.8 |  |  | 0.46
80 | 425.1 | 133 | 2.63 | 85 | 73.3 | 2010-01-23 16:09 | 63.9 | 425.1 | 13.3 | 263 | 0 | 80 | 85 | 171 | 0.17 | 4320 | 73.3 |  |  | 0.48
80.5 | 428.9 | 133 | 2.6 | 84 | 73.8 | 2010-01-23 16:09 | 65.1 | 428.9 | 13.3 | 260 | 0 | 80 | 84 | 171 | 0.17 | 3214 | 73.8 |  |  | 0.48
81 | 431 | 132 | 2.69 | 84 | 75.9 | 2010-01-23 16:10 | 65.1 | 431 | 13.2 | 269 | 0 | 80 | 84 | 169 | 0.16 | 2445 | 75.9 |  |  | 0.46
81.5 | 431.6 | 131 | 2.63 | 85 | 76.3 | 2010-01-23 16:10 | 65.3 | 431.6 | 13.1 | 263 | 0 | 80 | 85 | 167 | 0.16 | 2350 | 76.3 |  |  | 0.45
82 | 426.9 | 132 | 2.58 | 85 | 76.5 | 2010-01-23 16:11 | 65.1 | 426.9 | 13.2 | 258 | 0 | 80 | 85 | 170 | 0.16 | 1820 | 76.5 |  |  | 0.45
82.5 | 431.2 | 131 | 2.57 | 85 | 76.2 | 2010-01-23 16:11 | 65.2 | 431.2 | 13.1 | 257 | 0 | 80 | 85 | 166 | 0.16 | 1377 | 76.2 |  |  | 0.45
83 | 432.4 | 130 | 2.44 | 85 | 77.3 | 2010-01-23 16:12 | 64.8 | 432.4 | 13 | 244 | 0 | 80 | 85 | 162 | 0.15 | 1234 | 77.3 |  |  | 0.44
83.5 | 436.6 | 128 | 2.5 | 85 | 77.5 | 2010-01-23 16:12 | 65.2 | 436.6 | 12.8 | 250 | 0 | 80 | 85 | 155 | 0.15 | 1181 | 77.5 |  |  | 0.44
84 | 426.3 | 128 | 2.52 | 85 | 77.2 | 2010-01-23 16:13 | 65.7 | 426.3 | 12.8 | 252 | 0 | 80 | 85 | 155 | 0.15 | 1051 | 77.2 |  |  | 0.44
84.5 | 427.7 | 127 | 2.66 | 85 | 77 | 2010-01-23 16:13 | 65.5 | 427.7 | 12.7 | 266 | 0 | 80 | 85 | 154 | 0.15 | 998 | 77 |  |  | 0.44
85 | 434.1 | 126 | 2.7 | 85 | 76.7 | 2010-01-23 16:14 | 65 | 434.1 | 12.6 | 270 | 0 | 80 | 85 | 151 | 0.14 | 890 | 76.7 |  |  | 0.44
85.5 | 429.9 | 127 | 2.78 | 85 | 78 | 2010-01-23 16:14 | 64.8 | 429.9 | 12.7 | 278 | 0 | 80 | 85 | 152 | 0.14 | 842 | 78 |  |  | 0.44
86 | 427.9 | 126 | 2.81 | 86 | 77 | 2010-01-23 16:15 | 66.1 | 427.9 | 12.6 | 281 | 0 | 81 | 86 | 150 | 0.14 | 861 | 77 |  |  | 0.44
86.5 | 435.8 | 128 | 2.65 | 85 | 78 | 2010-01-23 16:15 | 65.2 | 435.8 | 12.8 | 265 | 0 | 80 | 85 | 156 | 0.14 | 1003 | 78 |  |  | 0.45
87 | 437.2 | 130 | 2.47 | 85 | 78 | 2010-01-23 16:16 | 65 | 437.2 | 13 | 247 | 0 | 80 | 85 | 161 | 0.14 | 1206 | 78 |  |  | 0.45
87.5 | 429.9 | 132 | 2.45 | 85 | 77.8 | 2010-01-23 16:16 | 65.9 | 429.9 | 13.2 | 245 | 0 | 80 | 85 | 168 | 0.13 | 1309 | 77.8 |  |  | 0.45
88 | 431.5 | 133 | 2.47 | 84 | 78.2 | 2010-01-23 16:17 | 65.7 | 431.5 | 13.3 | 247 | 0 | 79 | 84 | 172 | 0.13 | 1372 | 78.2 |  |  | 0.46
88.5 | 436.8 | 130 | 2.97 | 85 | 77.5 | 2010-01-23 16:17 | 65.9 | 436.8 | 13 | 297 | 0 | 80 | 85 | 163 | 0.13 | 1587 | 77.5 |  |  | 0.46
89 | 431.7 | 128 | 2.84 | 85 | 78.5 | 2010-01-23 16:18 | 64.9 | 431.7 | 12.8 | 284 | 0 | 80 | 85 | 157 | 0.13 | 1378 | 78.5 |  |  | 0.46
89.5 | 444 | 129 | 2.87 | 84 | 78.6 | 2010-01-23 16:18 | 65.7 | 444 | 12.9 | 287 | 0 | 80 | 84 | 159 | 0.13 | 1400 | 78.6 |  |  | 0.46
90 | 442 | 129 | 3.13 | 85 | 78.2 | 2010-01-23 16:19 | 66.6 | 442 | 12.9 | 313 | 0 | 80 | 85 | 160 | 0.13 | 1599 | 78.2 |  |  | 0.45
90.5 | 442.5 | 131 | 3.29 | 84 | 78.6 | 2010-01-23 16:19 | 65.8 | 442.5 | 13.1 | 329 | 0 | 79 | 84 | 164 | 0.13 | 1711 | 78.6 |  |  | 0.44
91 | 441.5 | 132 | 3.47 | 84 | 76.1 | 2010-01-23 16:20 | 66.8 | 441.5 | 13.2 | 347 | 0 | 79 | 84 | 171 | 0.13 | 1532 | 76.1 |  |  | 0.44
91.5 | 441.9 | 132 | 4.32 | 84 | 75 | 2010-01-23 16:20 | 66.7 | 441.9 | 13.2 | 432 | 0 | 79 | 84 | 169 | 0.12 | 1627 | 75 |  |  | 0.43
92 | 435.5 | 131 | 5.86 | 84 | 73.9 | 2010-01-23 16:21 | 67.1 | 435.5 | 13.1 | 586 | 0 | 79 | 84 | 166 | 0.13 | 1742 | 73.9 |  |  | 0.46
92.5 | 437.6 | 133 | 5.88 | 84 | 76.3 | 2010-01-23 16:21 | 65.2 | 437.6 | 13.3 | 588 | 0 | 79 | 84 | 171 | 0.12 | 1761 | 76.3 |  |  | 0.45
93 | 440.8 | 136 | 5.86 | 83 | 78.2 | 2010-01-23 16:22 | 65.3 | 440.8 | 13.6 | 586 | 0 | 78 | 83 | 182 | 0.12 | 2207 | 78.2 |  |  | 0.47
93.5 | 445.8 | 137 | 5.88 | 83 | 76.2 | 2010-01-23 16:22 | 65.4 | 445.8 | 13.7 | 588 | 0 | 78 | 83 | 188 | 0.12 | 1429 | 76.2 |  |  | 0.47
94 | 436.8 | 138 | 5.9 | 83 | 75 | 2010-01-23 16:23 | 66.3 | 436.8 | 13.8 | 590 | 0 | 78 | 83 | 190 | 0.12 | 2163 | 75 |  |  | 0.46
94.5 | 437.4 | 139 | 6.23 | 83 | 74.2 | 2010-01-23 16:23 | 66.3 | 437.4 | 13.9 | 623 | 0 | 78 | 83 | 197 | 0.12 | 3290 | 74.2 |  |  | 0.46
95 | 434.6 | 142 | 5.7 | 82 | 75.1 | 2010-01-23 16:24 | 65.5 | 434.6 | 14.2 | 570 | 0 | 77 | 82 | 207 | 0.12 | 3921 | 75.1 |  |  | 0.45
95.5 | 430 | 143 | 5.39 | 82 | 74.6 | 2010-01-23 16:24 | 66.6 | 430 | 14.3 | 539 | 0 | 77 | 82 | 214 | 0.12 | 3789 | 74.6 |  |  | 0.47
96 | 441.1 | 146 | 5.26 | 81 | 75 | 2010-01-23 16:25 | 67.3 | 441.1 | 14.6 | 526 | 0 | 76 | 81 | 227 | 0.12 | 3385 | 75 |  |  | 0.47
96.5 | 434.5 | 147 | 5.35 | 81 | 76.6 | 2010-01-23 16:25 | 66.9 | 434.5 | 14.7 | 535 | 0 | 76 | 81 | 231 | 0.12 | 3950 | 76.6 |  |  | 0.48
97 | 434.2 | 153 | 5.14 | 79 | 77.8 | 2010-01-23 16:26 | 66.5 | 434.2 | 15.3 | 514 | 0 | 74 | 79 | 269 | 0.12 | 4264 | 77.8 |  |  | 0.49
97.5 | 436.6 | 134 | 3.95 | 84 | 76.9 | 2010-01-23 16:26 | 66.3 | 436.6 | 13.4 | 395 | 0 | 79 | 84 | 175 | 0.13 | 4844 | 76.9 |  |  | 0.49
98 | 445.2 | 127 | 3.59 | 85 | 79.4 | 2010-01-23 16:27 | 66.6 | 445.2 | 12.7 | 359 | 0 | 80 | 85 | 153 | 0.16 | 5741 | 79.4 |  |  | 0.49
98.5 | 440.5 | 128 | 3.95 | 85 | 76.8 | 2010-01-23 16:27 | 66.3 | 440.5 | 12.8 | 395 | 0 | 80 | 85 | 157 | 0.18 | 5604 | 76.8 |  |  | 0.49
99 | 448.9 | 131 | 3.87 | 84 | 78.2 | 2010-01-23 16:28 | 66.2 | 448.9 | 13.1 | 387 | 0 | 79 | 84 | 165 | 0.17 | 4099 | 78.2 |  |  | 0.49
99.5 | 452.2 | 131 | 4.53 | 84 | 79.9 | 2010-01-23 16:28 | 67 | 452.2 | 13.1 | 453 | 0 | 79 | 84 | 166 | 0.16 | 4611 | 79.9 |  |  | 0.5
100 | 451.8 | 135 | 4.89 | 83 | 79.5 | 2010-01-23 16:29 | 67.4 | 451.8 | 13.5 | 489 | 0 | 78 | 83 | 178 | 0.16 | 4650 | 79.5 |  |  | 0.49
100.5 | 446.5 | 139 | 4.25 | 82 | 80.3 | 2010-01-23 16:29 | 67.3 | 446.5 | 13.9 | 425 | 0 | 78 | 82 | 194 | 0.15 | 4386 | 80.3 |  |  | 0.49
101 | 448.4 | 141 | 4.24 | 82 | 79.3 | 2010-01-23 16:30 | 68 | 448.4 | 14.1 | 424 | 0 | 77 | 82 | 205 | 0.14 | 3705 | 79.3 |  |  | 0.49
101.5 | 443 | 143 | 4.69 | 81 | 79.4 | 2010-01-23 16:30 | 67.8 | 443 | 14.3 | 469 | 0 | 77 | 81 | 216 | 0.15 | 4170 | 79.4 |  |  | 0.49
102 | 446.8 | 146 | 6.04 | 81 | 80.5 | 2010-01-23 16:31 | 67.3 | 446.8 | 14.6 | 604 | 0 | 76 | 81 | 227 | 0.14 | 4165 | 80.5 |  |  | 0.49
102.5 | 443.3 | 147 | 6.79 | 80 | 81.2 | 2010-01-23 16:31 | 67.5 | 443.3 | 14.7 | 679 | 0 | 76 | 80 | 233 | 0.48 | 2683 | 81.2 |  |  | 0.49
103 | 452.3 | 152 | 6.57 | 78 | 80.8 | 2010-01-23 16:32 | 68.4 | 452.3 | 15.2 | 657 | 0 | 74 | 78 | 264 | 0.61 | 2859 | 80.8 |  |  | 0.48
103.5 | 447 | 154 | 8.26 | 78 | 82.5 | 2010-01-23 16:32 | 66.7 | 447 | 15.4 | 826 | 0 | 73 | 78 | 277 | 0.58 | 3482 | 82.5 |  |  | 0.49
104 | 444.4 | 156 | 10.15 | 77 | 82.6 | 2010-01-23 16:33 | 67.4 | 444.4 | 15.6 | 1015 | 0 | 72 | 77 | 291 | 0.56 | 3106 | 82.6 |  |  | 0.48
104.5 | 446.3 | 158 | 13.84 | 75 | 83.8 | 2010-01-23 16:33 | 68.5 | 446.3 | 15.8 | 1384 | 0 | 71 | 75 | 306 | 0.55 | 2976 | 83.8 |  |  | 0.48
105 | 443.1 | 160 | 16.35 | 74 | 83.9 | 2010-01-23 16:34 | 67.5 | 443.1 | 16 | 1635 | 0 | 70 | 74 | 322 | 0.53 | 3516 | 83.9 |  |  | 0.49
105.5 | 443 | 162 | 18.25 | 73 | 84 | 2010-01-23 16:34 | 67.2 | 443 | 16.2 | 1825 | 0 | 69 | 73 | 336 | 0.53 | 4017 | 84 |  |  | 0.49
106 | 441 | 161 | 18.42 | 74 | 83.8 | 2010-01-23 16:35 | 67.4 | 441 | 16.1 | 1842 | 0 | 70 | 74 | 326 | 0.53 | 4447 | 83.8 |  |  | 0.5
106.5 | 436.5 | 163 | 18.18 | 73 | 84.1 | 2010-01-23 16:35 | 68.4 | 436.5 | 16.3 | 1818 | 0 | 69 | 73 | 344 | 0.53 | 4602 | 84.1 |  |  | 0.49
107 | 437.4 | 165 | 21.93 | 71 | 83.7 | 2010-01-23 16:36 | 66.8 | 437.4 | 16.5 | 2193 | 0 | 67 | 71 | 368 | 0.53 | 5019 | 83.7 |  |  | 0.49
107.5 | 433.3 | 167 | 27.79 | 70 | 84.5 | 2010-01-23 16:36 | 67.3 | 433.3 | 16.7 | 2779 | 0 | 66 | 70 | 392 | 0.52 | 5306 | 84.5 |  |  | 0.49
108 | 430 | 172 | 32.53 | 66 | 84.5 | 2010-01-23 16:37 | 67.5 | 430 | 17.2 | 3253 | 0 | 62 | 66 | 446 | 0.52 | 5798 | 84.5 |  |  | 0.48
108.5 | 426.2 | 174 | 36.66 | 64 | 79.5 | 2010-01-23 16:37 | 68.6 | 426.2 | 17.4 | 3666 | 0 | 61 | 64 | 477 | 0.52 | 5764 | 79.5 |  |  | 0.48
109 | 420.1 | 177 | 39.22 | 61 | 79.3 | 2010-01-23 16:38 | 65.9 | 420.1 | 17.7 | 3922 | 0 | 57 | 61 | 539 | 0.52 | 6444 | 79.3 |  |  | 0.48
109.5 | 418 | 180 | 37.1 | 58 | 79.8 | 2010-01-23 16:38 | 66.1 | 418 | 18 | 3710 | 0 | 55 | 58 | 595 | 0.51 | 6897 | 79.8 |  |  | 0.47
110 | 409.2 | 182 | 40.62 | 55 | 80 | 2010-01-23 16:39 | 66.1 | 409.2 | 18.2 | 4062 | 0 | 52 | 55 | 646 | 0.5 | 7181 | 80 |  |  | 0.47
110.5 | 405.2 | 185 | 38 | 51 | 79.7 | 2010-01-23 16:39 | 67 | 405.2 | 18.5 | 3800 | 0 | 49 | 51 | 734 | 0.5 | 7335 | 79.7 |  |  | 0.47
111 | 406.1 | 186 | 34.98 | 49 | 79.5 | 2010-01-23 16:40 | 66.3 | 406.1 | 18.6 | 3498 | 0 | 46 | 49 | 787 | 0.5 | 7865 | 79.5 |  |  | 0.46
111.5 | 398.5 | 187 | 33.24 | 49 | 79.7 | 2010-01-23 16:40 | 67.4 | 398.5 | 18.7 | 3324 | 0 | 47 | 49 | 805 | 0.5 | 7661 | 79.7 |  |  | 0.47
112 | 398 | 188 | 30.65 | 46 | 79.5 | 2010-01-23 16:41 | 67.5 | 398 | 18.8 | 3065 | 0 | 44 | 46 | 873 | 0.49 | 7670 | 79.5 |  |  | 0.46
112.5 | 390.9 | 190 | 26.85 | 44 | 78.8 | 2010-01-23 16:41 | 66.6 | 390.9 | 19 | 2685 | 0 | 42 | 44 | 946 | 0.5 | 7877 | 78.8 |  |  | 0.46
113 | 388.1 | 191 | 23.33 | 42 | 79.1 | 2010-01-23 16:42 | 66.9 | 388.1 | 19.1 | 2333 | 0 | 40 | 42 | 1013 | 0.5 | 8416 | 79.1 |  |  | 0.46
113.5 | 381.4 | 192 | 22.14 | 42 | 80 | 2010-01-23 16:42 | 67.3 | 381.4 | 19.2 | 2214 | 0 | 40 | 42 | 1049 | 0.49 | 8151 | 80 |  |  | 0.46
114 | 383.6 | 192 | 21.03 | 40 | 79.8 | 2010-01-23 16:43 | 66.1 | 383.6 | 19.2 | 2103 | 0 | 38 | 40 | 1083 | 0.48 | 8052 | 79.3 |  |  | 0.46
114.5 | 383.4 | 193 | 18.96 | 38 | 79.98 | 2010-01-23 16:43 | 65.5 | 383.4 | 19.3 | 1896 | 0 | 36 | 38 | 1133 | 0.48
115 | 378.9 | 193 | 19.26 | 37 | 80.16 | 2010-01-23 16:44 | 66.1 | 378.9 | 19.3 | 1926 | 0 | 35 | 37 | 1170 | 0.49
115.5 | 370.1 | 194 | 17.97 | 37 | 80.34 | 2010-01-23 16:44 | 66.3 | 370.1 | 19.4 | 1797 | 0 | 35 | 37 | 1213 | 0.49
116 | 374.4 | 194 | 17.15 | 35 | 80.52 | 2010-01-23 16:45 | 66.2 | 374.4 | 19.4 | 1715 | 0 | 33 | 35 | 1252 | 0.49
116.5 | 368.5 | 195 | 16.14 | 33 | 80.7 | 2010-01-23 16:45 | 67.3 | 368.5 | 19.5 | 1614 | 0 | 31 | 33 | 1316 | 0.49
117 | 370.4 | 194 | 18.12 | 36 | 80.88 | 2010-01-23 16:46 | 67.4 | 370.4 | 19.4 | 1812 | 0 | 34 | 36 | 1248 | 0.49
117.5 | 371.4 | 195 | 17.39 | 33 | 81.06 | 2010-01-23 16:46 | 67.3 | 371.4 | 19.5 | 1739 | 0 | 32 | 33 | 1294 | 0.49
118 | 367.2 | 196 | 16.07 | 31 | 81.24 | 2010-01-23 16:47 | 67.6 | 367.2 | 19.6 | 1607 | 0 | 29 | 31 | 1371 | 0.49
118.5 | 364.6 | 196 | 15.33 | 29 | 81.42 | 2010-01-23 16:47 | 67.1 | 364.6 | 19.6 | 1533 | 0 | 28 | 29 | 1426 | 0.49
119 | 362.6 | 197 | 13.35 | 26 | 81.6 | 2010-01-23 16:48 | 67 | 362.6 | 19.7 | 1335 | 0 | 24 | 26 | 1531 | 0.49
119.5 | 357.3 | 198 | 11.42 | 22 | 81.78 | 2010-01-23 16:48 | 67.2 | 357.3 | 19.8 | 1142 | 0 | 21 | 22 | 1659 | 0.49
120 | 360.6 | 198 | 10.41 | 20 | 81.96 | 2010-01-23 16:49 | 67.3 | 360.6 | 19.8 | 1041 | 0 | 19 | 20 | 1705 | 0.49
120.5 | 356 | 199 | 9.4 | 17 | 82.14 | 2010-01-23 16:49 | 67.3 | 356 | 19.9 | 940 | 0 | 16 | 17 | 1805 | 0.49
121 | 353 | 200 | 7.97 | 14 | 82.32 | 2010-01-23 16:50 | 67.1 | 353 | 20 | 797 | 0 | 13 | 14 | 1926 | 0.49
121.5 | 350.7 | 200 | 6.93 | 0 | 82.5 | 2010-01-23 16:50 | 67.2 | 350.7 | 20 | 693 |  |  |  |  | 0.49
122 | 351 | 201 | 6.24 | 0 | 82.68 | 2010-01-23 16:51 | 67.1 | 351 | 20.1 | 624 |  |  |  |  | 0.49
122.5 | 345.8 | 201 | 5.61 | 0 | 82.86 | 2010-01-23 16:51 | 67.7 | 345.8 | 20.1 | 561 |  |  |  |  | 0.49
123 | 343.6 | 202 | 5.21 | 0 | 83.04 | 2010-01-23 16:52 | 67.3 | 343.6 | 20.2 | 521 |  |  |  |  | 0.49
123.5 | 348.7 | 201 | 5.24 | 0 | 83.22 | 2010-01-23 16:52 | 67.1 | 348.7 | 20.1 | 524 |  |  |  |  | 0.49
124 | 340.9 | 202 | 5.5 | 0 | 83.4 | 2010-01-23 16:53 | 66.9 | 340.9 | 20.2 | 550 |  |  |  |  | 0.49
124.5 | 340.9 | 202 | 5.21 | 0 | 83.58 | 2010-01-23 16:53 | 66.9 | 340.9 | 20.2 | 521 |  |  |  |  | 0.49