## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | CO %x100 | % Effg | °F AT | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | % CO2 | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
| 379.0757 | 14.7965 | 1143.9266 | 78.0675 | 73.5842
0 | 115.3 | 211 | 0 | 0 | 68.6 | 2010-01-24 14:48 | 63.4 | 115.3 | 21.1 | 0 |  |  |  |  | 0.55 |  | 68.6 |  |  | 0.54
0.5 | 137 | 208 | 0.6 | 0 | 68.5 | 2010-01-24 14:49 | 63.4 | 137 | 20.8 | 60 |  |  |  |  | 0.52 | 9289 | 68.5 |  |  | 0.51
1 | 193 | 163 | 7.63 | 90 | 68.6 | 2010-01-24 14:49 | 62.9 | 193 | 16.3 | 763 | 0.0169 | 84.8 | 90 | 349.3 | 0.37 | 8870 | 68.6 |  |  | 0.46
1.5 | 174 | 185 | 8.28 | 84.4 | 68.5 | 2010-01-24 14:50 | 63.2 | 174 | 18.5 | 828 | 0.0342 | 79.4 | 84.4 | 737.5 | 0.36 | 6733 | 68.5 |  |  | 0.37
2 | 187.5 | 190 | 6.19 | 78.9 | 68.5 | 2010-01-24 14:50 | 63.2 | 187.5 | 19 | 619 | 0.0325 | 74.3 | 78.9 | 966 | 0.35 | 5308 | 68.5 |  |  | 0.34
2.5 | 206 | 179 | 4.47 | 84.8 | 68.9 | 2010-01-24 14:51 | 63.9 | 206 | 17.9 | 447 | 0.0149 | 79.9 | 84.8 | 577.1 | 0.34 | 4375 | 68.9 |  |  | 0.34
3 | 217.4 | 173 | 3.74 | 86.3 | 68.8 | 2010-01-24 14:51 | 63.5 | 217.4 | 17.3 | 374 | 0.0104 | 81.3 | 86.3 | 464.1 | 0.33 | 3647 | 68.8 |  |  | 0.34
3.5 | 221.8 | 172 | 3.97 | 86.2 | 68.9 | 2010-01-24 14:52 | 63.3 | 221.8 | 17.2 | 397 | 0.0108 | 81.1 | 86.2 | 454 | 0.33 | 1547 | 68.9 |  |  | 0.33
4 | 225.4 | 172 | 4.66 | 85.8 | 69.4 | 2010-01-24 14:52 | 63.5 | 225.4 | 17.2 | 466 | 0.0127 | 80.8 | 85.8 | 453.2 | 0.33 | 1117 | 69.4 |  |  | 0.32
4.5 | 232.7 | 168 | 4.51 | 86.4 | 69.5 | 2010-01-24 14:53 | 63.3 | 232.7 | 16.8 | 451 | 0.0112 | 81.4 | 86.4 | 404.6 | 0.32 | 1185 | 69.5 |  |  | 0.31
5 | 232.5 | 167 | 4.71 | 86.8 | 69.1 | 2010-01-24 14:53 | 63.3 | 232.5 | 16.7 | 471 | 0.0113 | 81.8 | 86.8 | 388.4 | 0.32 | 1451 | 69.1 |  |  | 0.3
5.5 | 235.6 | 168 | 5.28 | 86.3 | 69.4 | 2010-01-24 14:54 | 63.3 | 235.6 | 16.8 | 528 | 0.013 | 81.2 | 86.3 | 399.1 | 0.31 | 1220 | 69.4 |  |  | 0.3
6 | 236.2 | 167 | 6.68 | 86.2 | 69.1 | 2010-01-24 14:54 | 63.1 | 236.2 | 16.7 | 668 | 0.0162 | 81.2 | 86.2 | 391.9 | 0.31 | 1282 | 69.1 |  |  | 0.3
6.5 | 238.4 | 168 | 6.68 | 85.8 | 69.2 | 2010-01-24 14:55 | 63.2 | 238.4 | 16.8 | 668 | 0.0165 | 80.8 | 85.8 | 401.1 | 0.31 | 1400 | 69.2 |  |  | 0.29
7 | 253.2 | 166 | 6.55 | 85.3 | 69.7 | 2010-01-24 14:55 | 63.4 | 253.2 | 16.6 | 655 | 0.0156 | 80.3 | 85.3 | 382.6 | 0.3 | 1413 | 69.7 |  |  | 0.29
7.5 | 247.9 | 167 | 6.41 | 85.6 | 68.8 | 2010-01-24 14:56 | 63.5 | 247.9 | 16.7 | 641 | 0.0153 | 80.6 | 85.6 | 386 | 0.3 | 1602 | 68.8 |  |  | 0.28
8 | 245.3 | 170 | 6.61 | 84.7 | 69.2 | 2010-01-24 14:56 | 63.3 | 245.3 | 17 | 661 | 0.0171 | 79.7 | 84.7 | 424.2 | 0.3 | 1825 | 69.2 |  |  | 0.29
8.5 | 240.3 | 172 | 7.01 | 84.2 | 68.9 | 2010-01-24 14:57 | 63.3 | 240.3 | 17.2 | 701 | 0.0192 | 79.3 | 84.2 | 454.8 | 0.29 | 2051 | 68.9 |  |  | 0.29
9 | 245.9 | 173 | 7.72 | 83.1 | 69.2 | 2010-01-24 14:57 | 63 | 245.9 | 17.3 | 772 | 0.0218 | 78.2 | 83.1 | 473.7 | 0.29 | 2397 | 69.2 |  |  | 0.29
9.5 | 243.4 | 168 | 7.96 | 85.3 | 68.9 | 2010-01-24 14:58 | 63.2 | 243.4 | 16.8 | 796 | 0.0196 | 80.3 | 85.3 | 400.4 | 0.29 | 4140 | 68.9 |  |  | 0.29
10 | 240 | 173 | 8.4 | 83.9 | 68.8 | 2010-01-24 14:58 | 63.5 | 240 | 17.3 | 840 | 0.0232 | 79 | 83.9 | 460.8 | 0.28 | 9909 | 68.8 |  |  | 0.28
10.5 | 232.9 | 177 | 9.69 | 82.2 | 68.3 | 2010-01-24 14:59 | 63.2 | 232.9 | 17.7 | 969 | 0.0306 | 77.4 | 82.2 | 540.2 | 0.28 | 6304 | 68.3 |  |  | 0.28
11 | 226.2 | 180 | 11.02 | 80.8 | 55 | 2010-01-24 14:59 | 63.3 | 226.2 | 18 | 1102 | 0.0386 | 76 | 80.8 | 610.3 | 0.28 | 5262 | 55 |  |  | 0.26
11.5 | 225.1 | 182 | 11.78 | 79.5 | 51.1 | 2010-01-24 15:00 | 63.5 | 225.1 | 18.2 | 1178 | 0.0441 | 74.8 | 79.5 | 660.8 | 0.28 | 3392 | 51.1 |  |  | 0.25
12 | 222.8 | 184 | 12.11 | 78.3 | 54 | 2010-01-24 15:00 | 63.5 | 222.8 | 18.4 | 1211 | 0.0485 | 73.8 | 78.3 | 713.3 | 0.27 | 3267 | 54 |  |  | 0.24
12.5 | 215.3 | 186 | 11.81 | 77.4 | 54.3 | 2010-01-24 15:01 | 64 | 215.3 | 18.6 | 1181 | 0.052 | 72.9 | 77.4 | 793.4 | 0.27 | 2870 | 54.3 |  |  | 0.23
13 | 213.7 | 188 | 11.52 | 76.5 | 56.1 | 2010-01-24 15:01 | 64.1 | 213.7 | 18.8 | 1152 | 0.0536 | 72 | 76.5 | 844 | 0.27 | 2718 | 56.1 |  |  | 0.21
13.5 | 206.5 | 192 | 9.6 | 72.6 | 55.2 | 2010-01-24 15:02 | 63.5 | 206.5 | 19.2 | 960 | 0.0558 | 68.3 | 72.6 | 1079.8 | 0.26 | 2651 | 55.2 |  |  | 0.19
14 | 190 | 197 | 8.23 | 66.2 | 55.6 | 2010-01-24 15:02 | 63.5 | 190 | 19.7 | 823 | 0.0674 | 62.4 | 66.2 | 1561.5 | 0.26 | 2563 | 55.6 |  |  | 0.18
14.5 | 216.4 | 184 | 20.08 | 77.6 | 55.9 | 2010-01-24 15:03 | 63.3 | 216.4 | 18.4 | 2008 | 0.08 | 73.1 | 77.6 | 708.3 | 0.25 | 2592 | 55.9 |  |  | 0.16
15 | 254.4 | 151 | 36.43 | 86.1 | 52.8 | 2010-01-24 15:03 | 63.2 | 254.4 | 15.1 | 3643 | 0.0637 | 81.1 | 86.1 | 254.8 | 0.23 | 2675 | 52.8 |  |  | 0.14
15.5 | 280.9 | 131 | 25.51 | 88.9 | 53.3 | 2010-01-24 15:04 | 63 | 280.9 | 13.1 | 2551 | 0.0335 | 83.7 | 88.9 | 166.9 | 0.23 | 2811 | 53.3 |  |  | 0.12
16 | 294.1 | 122 | 16.38 | 90 | 56.9 | 2010-01-24 15:04 | 63.4 | 294.1 | 12.2 | 1638 | 0.0193 | 84.8 | 90 | 139.8 | 0.22 | 2463 | 56.9 |  |  | 0.12
16.5 | 308.9 | 115 | 16.18 | 90.2 | 54 | 2010-01-24 15:05 | 63 | 308.9 | 11.5 | 1618 | 0.0175 | 84.9 | 90.2 | 120.1 | 0.22 | 1971 | 54 |  |  | 0.1
17 | 316.9 | 109 | 18.56 | 90.3 | 58.4 | 2010-01-24 15:05 | 63.5 | 316.9 | 10.9 | 1856 | 0.0189 | 85.1 | 90.3 | 107.1 | 0.21 | 1805 | 58.4 |  |  | 0.09
17.5 | 324.9 | 104 | 19.62 | 90.4 | 57.9 | 2010-01-24 15:06 | 62.7 | 324.9 | 10.4 | 1962 | 0.0192 | 85.1 | 90.4 | 98.1 | 0.21 | 1900 | 57.9 |  |  | 0.09
18 | 334.4 | 106 | 19.23 | 90 | 59.9 | 2010-01-24 15:06 | 63.2 | 334.4 | 10.6 | 1923 | 0.0191 | 84.7 | 90 | 101.1 | 0.21 | 1825 | 59.9 |  |  | 0.09
18.5 | 342.5 | 106 | 17.81 | 89.8 | 62.7 | 2010-01-24 15:07 | 63.2 | 342.5 | 10.6 | 1781 | 0.0176 | 84.6 | 89.8 | 101 | 0.22 | 2022 | 62.7 |  |  | 0.08
19 | 338.3 | 109 | 16.19 | 89.8 | 64.5 | 2010-01-24 15:07 | 63.3 | 338.3 | 10.9 | 1619 | 0.0165 | 84.5 | 89.8 | 107.2 | 0.22 | 2396 | 64.5 |  |  | 0.07
19.5 | 342.5 | 112 | 15.32 | 89.4 | 65.9 | 2010-01-24 15:08 | 63.1 | 342.5 | 11.2 | 1532 | 0.0161 | 84.2 | 89.4 | 113.6 | 0.22 | 2804 | 65.9 |  |  | 0.06
20 | 346.6 | 111 | 14.28 | 89.4 | 66.9 | 2010-01-24 15:08 | 63.5 | 346.6 | 11.1 | 1428 | 0.015 | 84.2 | 89.4 | 112.6 | 0.22 | 3284 | 66.9 |  |  | 0.07
20.5 | 348.4 | 112 | 13.51 | 89.3 | 67.4 | 2010-01-24 15:09 | 63.3 | 348.4 | 11.2 | 1351 | 0.0143 | 84.1 | 89.3 | 114.2 | 0.22 | 3732 | 67.4 |  |  | 0.06
21 | 351.1 | 113 | 12.04 | 89.1 | 67.9 | 2010-01-24 15:09 | 63.2 | 351.1 | 11.3 | 1204 | 0.0129 | 83.9 | 89.1 | 117.5 | 0.22 | 4157 | 67.9 |  |  | 0.06
21.5 | 350.9 | 115 | 11.95 | 89 | 67.3 | 2010-01-24 15:10 | 62.6 | 350.9 | 11.5 | 1195 | 0.013 | 83.8 | 89 | 120.4 | 0.22 | 4813 | 67.3 |  |  | 0.06
22 | 351.4 | 117 | 12.11 | 88.8 | 67.7 | 2010-01-24 15:10 | 62.1 | 351.4 | 11.7 | 1211 | 0.0134 | 83.6 | 88.8 | 125.3 | 0.22 | 3713 | 67.7 |  |  | 0.57
22.5 | 354.9 | 117 | 11.73 | 88.7 | 68.2 | 2010-01-24 15:11 | 63.4 | 354.9 | 11.7 | 1173 | 0.0131 | 83.5 | 88.7 | 126.3 | 0.21 | 3192 | 68.2 |  |  | 0.53
23 | 358.7 | 119 | 11.76 | 88.4 | 68.4 | 2010-01-24 15:11 | 63.8 | 358.7 | 11.9 | 1176 | 0.0133 | 83.2 | 88.4 | 129.7 | 0.21 | 3956 | 68.4 |  |  | 0.51
23.5 | 357.9 | 119 | 11.24 | 88.4 | 68.7 | 2010-01-24 15:12 | 64 | 357.9 | 11.9 | 1124 | 0.0128 | 83.3 | 88.4 | 130.9 | 0.21 | 4126 | 68.7 |  |  | 0.51
24 | 355.9 | 120 | 11 | 88.4 | 69 | 2010-01-24 15:12 | 64 | 355.9 | 12 | 1100 | 0.0126 | 83.2 | 88.4 | 133.3 | 0.21 | 4327 | 69 |  |  | 0.51
24.5 | 362.1 | 122 | 11.74 | 87.9 | 69.8 | 2010-01-24 15:13 | 64 | 362.1 | 12.2 | 1174 | 0.0137 | 82.8 | 87.9 | 137.7 | 0.21 | 4940 | 69.8 |  |  | 0.52
25 | 361.6 | 122 | 11.17 | 88 | 70.3 | 2010-01-24 15:13 | 63.8 | 361.6 | 12.2 | 1117 | 0.0131 | 82.8 | 88 | 137.6 | 0.21 | 4970 | 70.3 |  |  | 0.52
25.5 | 360.3 | 122 | 11.53 | 88 | 68.6 | 2010-01-24 15:14 | 64.1 | 360.3 | 12.2 | 1153 | 0.0135 | 82.9 | 88 | 137.6 | 0.21 | 5573 | 68.6 |  |  | 0.52
26 | 363.6 | 121 | 11.51 | 88 | 69.4 | 2010-01-24 15:14 | 64.1 | 363.6 | 12.1 | 1151 | 0.0133 | 82.9 | 88 | 135.1 | 0.21 | 4122 | 69.4 |  |  | 0.52
26.5 | 363.7 | 120 | 10.71 | 88.1 | 67.7 | 2010-01-24 15:15 | 63.7 | 363.7 | 12 | 1071 | 0.0124 | 82.9 | 88.1 | 134.6 | 0.21 | 3471 | 67.7 |  |  | 0.52
27 | 365.1 | 121 | 11.54 | 87.9 | 67.3 | 2010-01-24 15:15 | 63.4 | 365.1 | 12.1 | 1154 | 0.0134 | 82.8 | 87.9 | 135.3 | 0.2 | 3191 | 67.3 |  |  | 0.53
27.5 | 362.3 | 121 | 11.83 | 87.9 | 67 | 2010-01-24 15:16 | 63.9 | 362.3 | 12.1 | 1183 | 0.0138 | 82.8 | 87.9 | 137 | 0.2 | 3479 | 67 |  |  | 0.53
28 | 362.1 | 122 | 11.78 | 87.9 | 67.7 | 2010-01-24 15:16 | 63.8 | 362.1 | 12.2 | 1178 | 0.0138 | 82.7 | 87.9 | 138.7 | 0.2 | 3905 | 67.7 |  |  | 0.54
28.5 | 363 | 122 | 11.28 | 87.8 | 68.4 | 2010-01-24 15:17 | 63.7 | 363 | 12.2 | 1128 | 0.0133 | 82.7 | 87.8 | 139.5 | 0.2 | 3886 | 68.4 |  |  | 0.53
29 | 364.7 | 122 | 10.64 | 87.9 | 68.8 | 2010-01-24 15:17 | 63.8 | 364.7 | 12.2 | 1064 | 0.0125 | 82.8 | 87.9 | 137.6 | 0.2 | 3548 | 68.8 |  |  | 0.53
29.5 | 369.7 | 122 | 10.54 | 87.6 | 69 | 2010-01-24 15:18 | 63.5 | 369.7 | 12.2 | 1054 | 0.0124 | 82.5 | 87.6 | 139 | 0.2 | 3347 | 69 |  |  | 0.53
30 | 370 | 122 | 9.56 | 87.7 | 69.4 | 2010-01-24 15:18 | 63.7 | 370 | 12.2 | 956 | 0.0113 | 82.6 | 87.7 | 139.5 | 0.2 | 2664 | 69.4 |  |  | 0.54
30.5 | 364.5 | 122 | 8.87 | 88 | 69 | 2010-01-24 15:19 | 63.5 | 364.5 | 12.2 | 887 | 0.0104 | 82.8 | 88 | 138.6 | 0.19 | 2710 | 69 |  |  | 0.54
31 | 371.3 | 124 | 8.49 | 87.5 | 68.4 | 2010-01-24 15:19 | 64.1 | 371.3 | 12.4 | 849 | 0.0102 | 82.4 | 87.5 | 145 | 0.2 | 3759 | 68.4 |  |  | 0.53
31.5 | 366 | 124 | 7.19 | 87.8 | 68.2 | 2010-01-24 15:20 | 64.2 | 366 | 12.4 | 719 | 0.0087 | 82.7 | 87.8 | 144.4 | 0.19 | 5241 | 68.2 |  |  | 0.54
32 | 362.5 | 126 | 6.73 | 87.7 | 67.9 | 2010-01-24 15:20 | 63.7 | 362.5 | 12.6 | 673 | 0.0083 | 82.6 | 87.7 | 149.5 | 0.19 | 5438 | 67.9 |  |  | 0.55
32.5 | 370 | 126 | 6.76 | 87.4 | 68.6 | 2010-01-24 15:21 | 63.8 | 370 | 12.6 | 676 | 0.0083 | 82.3 | 87.4 | 149.8 | 0.19 | 4996 | 68.6 |  |  | 0.55
33 | 363 | 127 | 6.71 | 87.6 | 69.4 | 2010-01-24 15:21 | 63.7 | 363 | 12.7 | 671 | 0.0083 | 82.5 | 87.6 | 152.3 | 0.19 | 4317 | 69.4 |  |  | 0.55
33.5 | 369.7 | 128 | 6.48 | 87.2 | 69.6 | 2010-01-24 15:22 | 64.4 | 369.7 | 12.8 | 648 | 0.0081 | 82.1 | 87.2 | 154.9 | 0.19 | 4155 | 69.6 |  |  | 0.55
34 | 365.5 | 129 | 6.52 | 87.3 | 70.1 | 2010-01-24 15:22 | 64 | 365.5 | 12.9 | 652 | 0.0083 | 82.2 | 87.3 | 157.8 | 0.19 | 4329 | 70.1 |  |  | 0.55
34.5 | 368.5 | 130 | 6.77 | 86.9 | 70.5 | 2010-01-24 15:23 | 63.7 | 368.5 | 13 | 677 | 0.0088 | 81.8 | 86.9 | 163 | 0.19 | 4239 | 70.5 |  |  | 0.55
35 | 367.9 | 132 | 7.26 | 86.6 | 70 | 2010-01-24 15:23 | 65.2 | 367.9 | 13.2 | 726 | 0.0097 | 81.6 | 86.6 | 170.3 | 0.19 | 4452 | 70 |  |  | 0.55
35.5 | 366.1 | 135 | 7.06 | 86.3 | 70.5 | 2010-01-24 15:24 | 65 | 366.1 | 13.5 | 706 | 0.0097 | 81.3 | 86.3 | 178.6 | 0.19 | 4406 | 70.5 |  |  | 0.54
36 | 369.8 | 136 | 6.04 | 86 | 69.2 | 2010-01-24 15:24 | 65.1 | 369.8 | 13.6 | 604 | 0.0084 | 81 | 86 | 183.2 | 0.19 | 3378 | 69.2 |  |  | 0.54
36.5 | 368.8 | 137 | 5.86 | 85.9 | 70.4 | 2010-01-24 15:25 | 64.9 | 368.8 | 13.7 | 586 | 0.0083 | 80.9 | 85.9 | 188.1 | 0.19 | 2670 | 70.4 |  |  | 0.54
37 | 371.4 | 138 | 5.25 | 85.7 | 70.9 | 2010-01-24 15:25 | 63.5 | 371.4 | 13.8 | 525 | 0.0075 | 80.7 | 85.7 | 190.1 | 0.19 | 2461 | 70.9 |  |  | 0.54
37.5 | 369.4 | 138 | 5.36 | 85.7 | 70.9 | 2010-01-24 15:26 | 65 | 369.4 | 13.8 | 536 | 0.0077 | 80.7 | 85.7 | 192.1 | 0.19 | 2556 | 70.9 |  |  | 0.54
38 | 367.9 | 139 | 5.48 | 85.6 | 71.3 | 2010-01-24 15:26 | 64.9 | 367.9 | 13.9 | 548 | 0.008 | 80.6 | 85.6 | 195.3 | 0.19 | 2586 | 71.3 |  |  | 0.54
38.5 | 370 | 139 | 5.57 | 85.5 | 71.3 | 2010-01-24 15:27 | 64.3 | 370 | 13.9 | 557 | 0.0081 | 80.5 | 85.5 | 195.1 | 0.19 | 2632 | 71.3 |  |  | 0.54
39 | 367.6 | 142 | 4.91 | 85.1 | 71.4 | 2010-01-24 15:27 | 63.9 | 367.6 | 14.2 | 491 | 0.0074 | 80.2 | 85.1 | 206.7 | 0.19 | 2535 | 71.4 |  |  | 0.55
39.5 | 368 | 143 | 4.63 | 84.8 | 70.4 | 2010-01-24 15:28 | 63.5 | 368 | 14.3 | 463 | 0.0071 | 79.9 | 84.8 | 213.2 | 0.18 | 2493 | 70.4 |  |  | 0.54
40 | 376.2 | 143 | 5.36 | 84.5 | 69.8 | 2010-01-24 15:28 | 64.3 | 376.2 | 14.3 | 536 | 0.0082 | 79.6 | 84.5 | 212.2 | 0.18 | 2493 | 69.8 |  |  | 0.54
40.5 | 371.2 | 142 | 5.14 | 84.9 | 70.5 | 2010-01-24 15:29 | 64.8 | 371.2 | 14.2 | 514 | 0.0078 | 79.9 | 84.9 | 209.6 | 0.18 | 2457 | 70.5 |  |  | 0.54
41 | 369.3 | 145 | 4.56 | 84.5 | 71.1 | 2010-01-24 15:29 | 64.7 | 369.3 | 14.5 | 456 | 0.0072 | 79.5 | 84.5 | 222.1 | 0.18 | 2515 | 71.1 |  |  | 0.54
41.5 | 367.8 | 146 | 4.72 | 84.2 | 71.1 | 2010-01-24 15:30 | 64.2 | 367.8 | 14.6 | 472 | 0.0077 | 79.3 | 84.2 | 229.5 | 0.18 | 2339 | 71.1 |  |  | 0.53
42 | 372.7 | 147 | 5 | 83.7 | 71.7 | 2010-01-24 15:30 | 64.8 | 372.7 | 14.7 | 500 | 0.0082 | 78.9 | 83.7 | 233.8 | 0.18 | 2017 | 71.7 |  |  | 0.54
42.5 | 371.8 | 148 | 4.95 | 83.6 | 71.4 | 2010-01-24 15:31 | 65 | 371.8 | 14.8 | 495 | 0.0082 | 78.7 | 83.6 | 238.2 | 0.18 | 1894 | 71.4 |  |  | 0.53
43 | 374.7 | 147 | 4.89 | 83.7 | 70.5 | 2010-01-24 15:31 | 64.8 | 374.7 | 14.7 | 489 | 0.008 | 78.8 | 83.7 | 232.8 | 0.19 | 1838 | 70.5 |  |  | 0.54
43.5 | 376.5 | 147 | 4.76 | 83.6 | 68.8 | 2010-01-24 15:32 | 64.5 | 376.5 | 14.7 | 476 | 0.0078 | 78.7 | 83.6 | 234 | 0.18 | 1651 | 68.8 |  |  | 0.53
44 | 368.9 | 147 | 5.11 | 83.9 | 70.2 | 2010-01-24 15:32 | 64.9 | 368.9 | 14.7 | 511 | 0.0084 | 79 | 83.9 | 233.7 | 0.18 | 1870 | 70.2 |  |  | 0.53
44.5 | 375.6 | 148 | 4.93 | 83.4 | 69.8 | 2010-01-24 15:33 | 64.9 | 375.6 | 14.8 | 493 | 0.0082 | 78.5 | 83.4 | 239.5 | 0.18 | 2087 | 69.8 |  |  | 0.53
45 | 375.9 | 149 | 4.7 | 83.1 | 70.2 | 2010-01-24 15:33 | 65.1 | 375.9 | 14.9 | 470 | 0.008 | 78.2 | 83.1 | 245.9 | 0.18 | 1983 | 70.2 |  |  | 0.52
45.5 | 375.8 | 149 | 5.28 | 83 | 70 | 2010-01-24 15:34 | 65.3 | 375.8 | 14.9 | 528 | 0.009 | 78.2 | 83 | 246.6 | 0.18 | 2062 | 70 |  |  | 0.52
46 | 373.7 | 165 | 3.66 | 77.9 | 69.6 | 2010-01-24 15:34 | 65.8 | 373.7 | 16.5 | 366 | 0.0085 | 73.4 | 77.9 | 369 | 0.63 | 2145 | 69.6 |  |  | 0.52
46.5 | 375.1 | 151 | 5.13 | 82.6 | 70.5 | 2010-01-24 15:35 | 65.2 | 375.1 | 15.1 | 513 | 0.009 | 77.8 | 82.6 | 256.3 | 0.59 | 2777 | 70.5 |  |  | 0.52
47 | 375.8 | 152 | 5.08 | 82.4 | 71.4 | 2010-01-24 15:35 | 65.7 | 375.8 | 15.2 | 508 | 0.0091 | 77.6 | 82.4 | 262 | 0.57 | 3035 | 71.4 |  |  | 0.53
47.5 | 379.6 | 153 | 5.15 | 81.9 | 72 | 2010-01-24 15:36 | 65.7 | 379.6 | 15.3 | 515 | 0.0093 | 77.1 | 81.9 | 268.3 | 0.56 | 3191 | 72 |  |  | 0.52
48 | 376.8 | 154 | 5.06 | 81.9 | 72.2 | 2010-01-24 15:36 | 65.6 | 376.8 | 15.4 | 506 | 0.0093 | 77.1 | 81.9 | 272.2 | 0.56 | 3429 | 72.2 |  |  | 0.53
48.5 | 378.6 | 154 | 5.05 | 81.8 | 72.6 | 2010-01-24 15:37 | 65.9 | 378.6 | 15.4 | 505 | 0.0093 | 77 | 81.8 | 272.6 | 0.56 | 3973 | 72.6 |  |  | 0.51
49 | 378.4 | 155 | 5.09 | 81.4 | 72.8 | 2010-01-24 15:37 | 65.1 | 378.4 | 15.5 | 509 | 0.0095 | 76.6 | 81.4 | 279.7 | 0.56 | 4737 | 72.8 |  |  | 0.52
49.5 | 381.3 | 155 | 4.83 | 81.1 | 72.8 | 2010-01-24 15:38 | 65.4 | 381.3 | 15.5 | 483 | 0.0091 | 76.4 | 81.1 | 282.6 | 0.55 | 4759 | 72.8 |  |  | 0.52
50 | 374.6 | 155 | 4.65 | 81.6 | 72.9 | 2010-01-24 15:38 | 65.9 | 374.6 | 15.5 | 465 | 0.0088 | 76.8 | 81.6 | 282.2 | 0.55 | 4395 | 72.9 |  |  | 0.51
50.5 | 370.7 | 155 | 4.75 | 81.8 | 72.9 | 2010-01-24 15:39 | 65.5 | 370.7 | 15.5 | 475 | 0.0089 | 77 | 81.8 | 282 | 0.55 | 4574 | 72.9 |  |  | 0.51
51 | 379.2 | 156 | 4.59 | 81.2 | 73 | 2010-01-24 15:39 | 66.1 | 379.2 | 15.6 | 459 | 0.0087 | 76.5 | 81.2 | 285.8 | 0.54 | 4500 | 73 |  |  | 0.52
51.5 | 395.1 | 157 | 5.51 | 79.8 | 73.4 | 2010-01-24 15:40 | 65.5 | 395.1 | 15.7 | 551 | 0.0107 | 75.1 | 79.8 | 293.6 | 0.54 | 4002 | 73.4 |  |  | 0.51
52 | 384.1 | 138 | 4.29 | 85.2 | 73.3 | 2010-01-24 15:40 | 65.4 | 384.1 | 13.8 | 429 | 0.0061 | 80.3 | 85.2 | 190.8 | 0.54 | 3414 | 73.3 |  |  | 0.52
52.5 | 393.6 | 120 | 4.18 | 87.5 | 73 | 2010-01-24 15:41 | 65.3 | 393.6 | 12 | 418 | 0.0048 | 82.4 | 87.5 | 133.8 | 0.54 | 3368 | 73 |  |  | 0.53
53 | 396.6 | 118 | 4.59 | 87.6 | 73.1 | 2010-01-24 15:41 | 65.3 | 396.6 | 11.8 | 459 | 0.0052 | 82.5 | 87.6 | 128.1 | 0.54 | 3714 | 73.1 |  |  | 0.53
53.5 | 392.9 | 122 | 3.64 | 87.4 | 73.5 | 2010-01-24 15:42 | 65.6 | 392.9 | 12.2 | 364 | 0.0043 | 82.3 | 87.4 | 137.5 | 0.54 | 4322 | 73.5 |  |  | 0.53
54 | 402.3 | 126 | 3.17 | 86.5 | 73.5 | 2010-01-24 15:42 | 66.1 | 402.3 | 12.6 | 317 | 0.0039 | 81.5 | 86.5 | 150.1 | 0.53 | 4459 | 73.5 |  |  | 0.53
54.5 | 401.2 | 129 | 2.43 | 86.1 | 73.4 | 2010-01-24 15:43 | 65.8 | 401.2 | 12.9 | 243 | 0.0031 | 81.1 | 86.1 | 160 | 0.54 | 4867 | 73.4 |  |  | 0.53
55 | 402.2 | 130 | 2.59 | 85.9 | 73.9 | 2010-01-24 15:43 | 65.5 | 402.2 | 13 | 259 | 0.0034 | 80.9 | 85.9 | 164.1 | 0.53 | 5124 | 73.9 |  |  | 0.53
55.5 | 402 | 133 | 2.73 | 85.6 | 73.6 | 2010-01-24 15:44 | 66.8 | 402 | 13.3 | 273 | 0.0037 | 80.6 | 85.6 | 171.7 | 0.53 | 5697 | 73.6 |  |  | 0.54
56 | 407.1 | 134 | 3.4 | 85 | 73.8 | 2010-01-24 15:44 | 66 | 407.1 | 13.4 | 340 | 0.0046 | 80 | 85 | 177.6 | 0.53 | 6046 | 73.8 |  |  | 0.53
56.5 | 400.8 | 137 | 3.32 | 84.7 | 74 | 2010-01-24 15:45 | 66.4 | 400.8 | 13.7 | 332 | 0.0047 | 79.8 | 84.7 | 189.5 | 0.53 | 6448 | 74 |  |  | 0.54
57 | 400.7 | 140 | 4.01 | 84.1 | 74.9 | 2010-01-24 15:45 | 66.2 | 400.7 | 14 | 401 | 0.0059 | 79.2 | 84.1 | 200.7 | 0.52 | 9572 | 74.9 |  |  | 0.53
57.5 | 400.5 | 142 | 4.45 | 83.7 | 74.4 | 2010-01-24 15:46 | 65.4 | 400.5 | 14.2 | 445 | 0.0068 | 78.8 | 83.7 | 208.4 | 0.52 | 3038 | 74.4 |  |  | 0.53
58 | 406.2 | 145 | 6.25 | 82.6 | 73.2 | 2010-01-24 15:46 | 65.9 | 406.2 | 14.5 | 625 | 0.0099 | 77.8 | 82.6 | 221.7 | 0.51 | 2586 | 73.2 |  |  | 0.52
58.5 | 402.7 | 149 | 7.56 | 81.6 | 72.7 | 2010-01-24 15:47 | 65.8 | 402.7 | 14.9 | 756 | 0.0128 | 76.9 | 81.6 | 242.5 | 0.52 | 3026 | 72.7 |  |  | 0.52
59 | 398.7 | 154 | 8.1 | 80.3 | 72.6 | 2010-01-24 15:47 | 66.2 | 398.7 | 15.4 | 810 | 0.0149 | 75.6 | 80.3 | 274 | 0.51 | 2195 | 72.6 |  |  | 0.5
59.5 | 394.9 | 158 | 9.33 | 79 | 73.7 | 2010-01-24 15:48 | 66.4 | 394.9 | 15.8 | 933 | 0.0185 | 74.4 | 79 | 302.1 | 0.52 | 1967 | 73.7 |  |  | 0.49
60 | 387.9 | 160 | 11.78 | 78.3 | 74.3 | 2010-01-24 15:48 | 66.9 | 387.9 | 16 | 1178 | 0.0245 | 73.7 | 78.3 | 321.9 | 0.51 | 1793 | 74.3 |  |  | 0.5
60.5 | 390.7 | 164 | 16.38 | 75.8 | 74.6 | 2010-01-24 15:49 | 66.3 | 390.7 | 16.4 | 1638 | 0.0369 | 71.4 | 75.8 | 356.8 | 0.51 | 1531 | 74.6 |  |  | 0.5
61 | 388.2 | 166 | 18.41 | 74.9 | 73.9 | 2010-01-24 15:49 | 66.7 | 388.2 | 16.6 | 1841 | 0.0431 | 70.5 | 74.9 | 374.8 | 0.51 | 1474 | 73.9 |  |  | 0.48
61.5 | 383.4 | 166 | 17.9 | 74.8 | 72.7 | 2010-01-24 15:50 | 66 | 383.4 | 16.6 | 1790 | 0.0426 | 70.5 | 74.8 | 382.7 | 0.5 | 1400 | 72.7 |  |  | 0.48
62 | 379.9 | 170 | 19.62 | 73.1 | 73.4 | 2010-01-24 15:50 | 66.4 | 379.9 | 17 | 1962 | 0.0502 | 68.9 | 73.1 | 419.4 | 0.51 | 1537 | 73.4 |  |  | 0.48
62.5 | 372.6 | 172 | 22.5 | 71.8 | 72.9 | 2010-01-24 15:51 | 66.4 | 372.6 | 17.2 | 2250 | 0.0609 | 67.6 | 71.8 | 449.6 | 0.51 | 1530 | 72.9 |  |  | 0.46
63 | 374.9 | 174 | 27.61 | 69.1 | 72.9 | 2010-01-24 15:51 | 66.8 | 374.9 | 17.4 | 2761 | 0.0798 | 65.1 | 69.1 | 486.8 | 0.5 | 1746 | 72.9 |  |  | 0.46
63.5 | 368.6 | 176 | 33.39 | 67.3 | 72.3 | 2010-01-24 15:52 | 66.7 | 368.6 | 17.6 | 3339 | 0.1017 | 63.4 | 67.3 | 518.2 | 0.5 | 1770 | 72.3 |  |  | 0.46
64 | 361.5 | 177 | 31.79 | 67.6 | 74.2 | 2010-01-24 15:52 | 66.9 | 361.5 | 17.7 | 3179 | 0.0985 | 63.7 | 67.6 | 529.3 | 0.5 | 1709 | 74.2 |  |  | 0.45
64.5 | 360.9 | 179 | 32.41 | 65.2 | 73.9 | 2010-01-24 15:53 | 66.8 | 360.9 | 17.9 | 3241 | 0.1085 | 61.4 | 65.2 | 579.3 | 0.51 | 1740 | 73.9 |  |  | 0.45
65 | 357.9 | 182 | 34.5 | 62.3 | 74.5 | 2010-01-24 15:53 | 66.2 | 357.9 | 18.2 | 3450 | 0.1253 | 58.7 | 62.3 | 637.4 | 0.51 | 1770 | 74.5 |  |  | 0.45
65.5 | 353.3 | 184 | 34.02 | 59.7 | 74.6 | 2010-01-24 15:54 | 66.5 | 353.3 | 18.4 | 3402 | 0.1348 | 56.3 | 59.7 | 704.2 | 0.5 | 1745 | 74.6 |  |  | 0.43
66 | 327.4 | 193 | 23 | 46.4 | 75.6 | 2010-01-24 15:54 | 66.4 | 327.4 | 19.3 | 2300 | 0.141 | 43.7 | 46.4 | 1144.4 | 0.51 | 1603 | 75.6 |  |  | 0.44
66.5 | 328.6 | 196 | 13.25 | 37.9 | 75.8 | 2010-01-24 15:55 | 66.4 | 328.6 | 19.6 | 1325 | 0.0993 | 35.7 | 37.9 | 1421.6 | 0.49 | 1548 | 75.8 |  |  | 0.44
67 | 360.6 | 147 | 17.98 | 83.2 | 76.3 | 2010-01-24 15:55 | 66.8 | 360.6 | 14.7 | 1798 | 0.0297 | 78.4 | 83.2 | 235.8 | 0.43 | 1205 | 76.3 |  |  | 0.44
67.5 | 383.3 | 104 | 19.69 | 88.7 | 76.2 | 2010-01-24 15:56 | 66.1 | 383.3 | 10.4 | 1969 | 0.0192 | 83.5 | 88.7 | 98.2 | 0.39 | 1205 | 76.2 |  |  | 0.44
68 | 393.4 | 85 | 48.29 | 88.6 | 74.4 | 2010-01-24 15:56 | 66.4 | 393.4 | 8.5 | 4829 | 0.04 | 83.5 | 88.6 | 68.3 | 0.37 | 1306 | 74.4 |  |  | 0.44
68.5 | 405.5 | 85 | 70 | 87.4 | 74.5 | 2010-01-24 15:57 | 65.8 | 405.5 | 8.5 | 7000 | 0.0578 | 82.3 | 87.4 | 67.6 | 0.38 | 1475 | 74.5 |  |  | 0.43
69 | 405.9 | 87 | 50 | 88.1 | 73.9 | 2010-01-24 15:57 | 66 | 405.9 | 8.7 | 5000 | 0.042 | 83 | 88.1 | 70.4 | 0.38 | 1690 | 73.9 |  |  | 0.42
69.5 | 413.3 | 85 | 50 | 88 | 76 | 2010-01-24 15:58 | 65.4 | 413.3 | 8.5 | 5000 | 0.0415 | 82.9 | 88 | 68.4 | 0.37 | 1783 | 76 |  |  | 0.42
70 | 411.1 | 90 | 50 | 87.7 | 72.6 | 2010-01-24 15:58 | 65.4 | 411.1 | 9 | 5000 | 0.043 | 82.6 | 87.7 | 74.4 | 0.37 | 2059 | 72.6 |  |  | 0.42
70.5 | 422.5 | 95 | 29.24 | 87.8 | 74.1 | 2010-01-24 15:59 | 65.7 | 422.5 | 9.5 | 2924 | 0.0263 | 82.7 | 87.8 | 82.8 | 0.34 | 2088 | 74.1 |  |  | 0.42
71 | 422.7 | 96 | 26.39 | 87.9 | 73.2 | 2010-01-24 15:59 | 65.8 | 422.7 | 9.6 | 2639 | 0.024 | 82.8 | 87.9 | 84.6 | 0.34 | 2243 | 73.2 |  |  | 0.43
71.5 | 425.9 | 97 | 22.48 | 87.9 | 74.3 | 2010-01-24 16:00 | 65.9 | 425.9 | 9.7 | 2248 | 0.0207 | 82.7 | 87.9 | 86.5 | 0.33 | 2310 | 74.3 |  |  | 0.44
72 | 427.9 | 102 | 17.17 | 87.7 | 74.1 | 2010-01-24 16:00 | 67.1 | 427.9 | 10.2 | 1717 | 0.0164 | 82.6 | 87.7 | 93.8 | 0.33 | 2167 | 74.1 |  |  | 0.45
72.5 | 432 | 105 | 12.9 | 87.5 | 74.8 | 2010-01-24 16:01 | 65.7 | 432 | 10.5 | 1290 | 0.0127 | 82.4 | 87.5 | 99.5 | 0.33 | 2207 | 74.8 |  |  | 0.43
73 | 435.8 | 107 | 10.79 | 87.2 | 75.7 | 2010-01-24 16:01 | 65.5 | 435.8 | 10.7 | 1079 | 0.0109 | 82.1 | 87.2 | 104.7 | 0.33 | 2301 | 75.7 |  |  | 0.43
73.5 | 432.3 | 110 | 8.34 | 87.2 | 74.7 | 2010-01-24 16:02 | 66.2 | 432.3 | 11 | 834 | 0.0086 | 82.1 | 87.2 | 109.5 | 0.33 | 2385 | 74.7 |  |  | 0.42
74 | 435.1 | 110 | 6.68 | 87.1 | 75.2 | 2010-01-24 16:02 | 65.9 | 435.1 | 11 | 668 | 0.0069 | 82.1 | 87.1 | 110.2 | 0.32 | 2538 | 75.2 |  |  | 0.44
74.5 | 439 | 113 | 6.4 | 86.6 | 75 | 2010-01-24 16:03 | 66 | 439 | 11.3 | 640 | 0.0068 | 81.6 | 86.6 | 117.3 | 0.32 | 2695 | 75 |  |  | 0.47
75 | 438 | 117 | 5.82 | 86.2 | 75.6 | 2010-01-24 16:03 | 65.6 | 438 | 11.7 | 582 | 0.0065 | 81.2 | 86.2 | 125.7 | 0.32 | 4153 | 75.6 |  |  | 0.44
75.5 | 444.3 | 112 | 6.29 | 86.6 | 74.4 | 2010-01-24 16:04 | 66.4 | 444.3 | 11.2 | 629 | 0.0067 | 81.6 | 86.6 | 115.1 | 0.32 | 157346 | 74.4 |  |  | 0.5
76 | 438.7 | 105 | 10.34 | 87.4 | 74.3 | 2010-01-24 16:04 | 66.4 | 438.7 | 10.5 | 1034 | 0.0102 | 82.3 | 87.4 | 99.7 | 0.32 | 11766 | 74.3 |  |  | 0.5
76.5 | 442.1 | 106 | 11.65 | 87.1 | 72.7 | 2010-01-24 16:05 | 65.8 | 442.1 | 10.6 | 1165 | 0.0115 | 82 | 87.1 | 101.1 | 0.32 | 11961 | 72.7 |  |  | 0.5
77 | 451.1 | 109 | 9.62 | 86.7 | 72.9 | 2010-01-24 16:05 | 67.1 | 451.1 | 10.9 | 962 | 0.0098 | 81.6 | 86.7 | 107.2 | 0.32 | 12348 | 72.9 |  |  | 0.48
77.5 | 450.7 | 111 | 7.67 | 86.5 | 72.7 | 2010-01-24 16:06 | 66.7 | 450.7 | 11.1 | 767 | 0.008 | 81.4 | 86.5 | 112.4 | 0.31 | 11428 | 72.7 |  |  | 0.49
78 | 441.5 | 112 | 7.31 | 86.7 | 72.7 | 2010-01-24 16:06 | 66.1 | 441.5 | 11.2 | 731 | 0.0077 | 81.6 | 86.7 | 114.2 | 0.31 | 10291 | 72.7 |  |  | 0.52
78.5 | 442.6 | 113 | 8.45 | 86.4 | 73 | 2010-01-24 16:07 | 65.8 | 442.6 | 11.3 | 845 | 0.009 | 81.4 | 86.4 | 116.5 | 0.31 | 9566 | 73 |  |  | 0.53
79 | 451 | 114 | 10.15 | 86 | 73.5 | 2010-01-24 16:07 | 66.5 | 451 | 11.4 | 1015 | 0.0109 | 81 | 86 | 118 | 0.31 | 2777 | 73.5 |  |  | 0.48
79.5 | 450.7 | 114 | 10.88 | 85.9 | 72.8 | 2010-01-24 16:08 | 66.5 | 450.7 | 11.4 | 1088 | 0.0117 | 80.9 | 85.9 | 119 | 0.31 | 6683 | 72.8 |  |  | 0.46
80 | 446 | 114 | 9.88 | 86.1 | 73.3 | 2010-01-24 16:08 | 66.6 | 446 | 11.4 | 988 | 0.0107 | 81.1 | 86.1 | 119.5 | 0.31 | 4320 | 73.3 |  |  | 0.48
80.5 | 447.9 | 116 | 10.55 | 85.7 | 73.8 | 2010-01-24 16:09 | 66.9 | 447.9 | 11.6 | 1055 | 0.0117 | 80.7 | 85.7 | 124.4 | 0.31 | 3214 | 73.8 |  |  | 0.48
81 | 456 | 117 | 8.55 | 85.5 | 75.9 | 2010-01-24 16:09 | 67.6 | 456 | 11.7 | 855 | 0.0095 | 80.5 | 85.5 | 126.2 | 0.32 | 2445 | 75.9 |  |  | 0.46
81.5 | 458.8 | 118 | 7.54 | 85.3 | 76.3 | 2010-01-24 16:10 | 67.2 | 458.8 | 11.8 | 754 | 0.0085 | 80.4 | 85.3 | 128.4 | 0.32 | 2350 | 76.3 |  |  | 0.45
82 | 452.4 | 119 | 6.69 | 85.5 | 76.5 | 2010-01-24 16:10 | 66.6 | 452.4 | 11.9 | 669 | 0.0076 | 80.5 | 85.5 | 129.7 | 0.32 | 1820 | 76.5 |  |  | 0.45
82.5 | 456.6 | 119 | 5.54 | 85.3 | 76.2 | 2010-01-24 16:11 | 66.4 | 456.6 | 11.9 | 554 | 0.0063 | 80.4 | 85.3 | 131.5 | 0.32 | 1377 | 76.2 |  |  | 0.45
83 | 447 | 122 | 4.8 | 85.4 | 77.3 | 2010-01-24 16:11 | 66.5 | 447 | 12.2 | 480 | 0.0056 | 80.4 | 85.4 | 137.6 | 0.32 | 1234 | 77.3 |  |  | 0.44
83.5 | 454.3 | 123 | 4.33 | 85 | 77.5 | 2010-01-24 16:12 | 66.6 | 454.3 | 12.3 | 433 | 0.0051 | 80 | 85 | 140.6 | 0.32 | 1181 | 77.5 |  |  | 0.44
84 | 446.7 | 124 | 3.83 | 85.1 | 77.2 | 2010-01-24 16:12 | 67.2 | 446.7 | 12.4 | 383 | 0.0046 | 80.1 | 85.1 | 144.7 | 0.32 | 1051 | 77.2 |  |  | 0.44
84.5 | 455.7 | 125 | 3.76 | 84.7 | 77 | 2010-01-24 16:13 | 67.5 | 455.7 | 12.5 | 376 | 0.0046 | 79.7 | 84.7 | 146.8 | 0.32 | 998 | 77 |  |  | 0.44
85 | 457.9 | 125 | 3.73 | 84.5 | 76.7 | 2010-01-24 16:13 | 67.7 | 457.9 | 12.5 | 373 | 0.0046 | 79.6 | 84.5 | 147.8 | 0.32 | 890 | 76.7 |  |  | 0.44
85.5 | 452.1 | 126 | 3.7 | 84.7 | 78 | 2010-01-24 16:14 | 68.1 | 452.1 | 12.6 | 370 | 0.0046 | 79.7 | 84.7 | 150 | 0.32 | 842 | 78 |  |  | 0.44
86 | 457.3 | 125 | 3.49 | 84.5 | 77 | 2010-01-24 16:14 | 67.6 | 457.3 | 12.5 | 349 | 0.0043 | 79.6 | 84.5 | 148.4 | 0.32 | 861 | 77 |  |  | 0.44
86.5 | 459.2 | 125 | 3.53 | 84.5 | 78 | 2010-01-24 16:15 | 67.7 | 459.2 | 12.5 | 353 | 0.0043 | 79.6 | 84.5 | 148.1 | 0.32 | 1003 | 78 |  |  | 0.45
87 | 463.1 | 124 | 3.79 | 84.5 | 78 | 2010-01-24 16:15 | 67.6 | 463.1 | 12.4 | 379 | 0.0046 | 79.6 | 84.5 | 144.9 | 0.31 | 1206 | 78 |  |  | 0.45
87.5 | 454.7 | 127 | 3.58 | 84.5 | 77.8 | 2010-01-24 16:16 | 67.5 | 454.7 | 12.7 | 358 | 0.0044 | 79.5 | 84.5 | 151.6 | 0.31 | 1309 | 77.8 |  |  | 0.45
88 | 459.9 | 127 | 3.77 | 84.2 | 78.2 | 2010-01-24 16:16 | 67.5 | 459.9 | 12.7 | 377 | 0.0047 | 79.3 | 84.2 | 152.6 | 0.31 | 1372 | 78.2 |  |  | 0.46
88.5 | 461.7 | 126 | 4.73 | 84.3 | 77.5 | 2010-01-24 16:17 | 67.8 | 461.7 | 12.6 | 473 | 0.0058 | 79.4 | 84.3 | 148.9 | 0.31 | 1587 | 77.5 |  |  | 0.46
89 | 466.9 | 129 | 4.71 | 83.5 | 78.5 | 2010-01-24 16:17 | 68.4 | 466.9 | 12.9 | 471 | 0.006 | 78.7 | 83.5 | 158.6 | 0.31 | 1378 | 78.5 |  |  | 0.46
89.5 | 457.7 | 128 | 4.92 | 84.1 | 78.6 | 2010-01-24 16:18 | 68.3 | 457.7 | 12.8 | 492 | 0.0062 | 79.2 | 84.1 | 155.1 | 0.3 | 1400 | 78.6 |  |  | 0.46
90 | 461.5 | 127 | 5.51 | 84 | 78.2 | 2010-01-24 16:18 | 69 | 461.5 | 12.7 | 551 | 0.0069 | 79.1 | 84 | 153.3 | 0.3 | 1599 | 78.2 |  |  | 0.45
90.5 | 470.4 | 126 | 5.57 | 83.8 | 78.6 | 2010-01-24 16:19 | 68.2 | 470.4 | 12.6 | 557 | 0.0069 | 79 | 83.8 | 150 | 0.3 | 1711 | 78.6 |  |  | 0.44
91 | 451.2 | 127 | 5.14 | 84.4 | 76.1 | 2010-01-24 16:19 | 68.6 | 451.2 | 12.7 | 514 | 0.0064 | 79.5 | 84.4 | 153.8 | 0.3 | 1532 | 76.1 |  |  | 0.44
91.5 | 461.3 | 129 | 5.31 | 83.6 | 75 | 2010-01-24 16:20 | 67.4 | 461.3 | 12.9 | 531 | 0.0068 | 78.7 | 83.6 | 160 | 0.3 | 1627 | 75 |  |  | 0.43
92 | 458.8 | 132 | 5.18 | 83.2 | 73.9 | 2010-01-24 16:20 | 67.6 | 458.8 | 13.2 | 518 | 0.0069 | 78.3 | 83.2 | 169.4 | 0.3 | 1742 | 73.9 |  |  | 0.46
92.5 | 461.4 | 132 | 5.95 | 83 | 76.3 | 2010-01-24 16:21 | 67.3 | 461.4 | 13.2 | 595 | 0.0079 | 78.1 | 83 | 170.2 | 0.29 | 1761 | 76.3 |  |  | 0.45
93 | 456.5 | 133 | 5.97 | 83.1 | 78.2 | 2010-01-24 16:21 | 69.1 | 456.5 | 13.3 | 597 | 0.008 | 78.2 | 83.1 | 173.5 | 0.29 | 2207 | 78.2 |  |  | 0.47
93.5 | 459 | 136 | 5.64 | 82.4 | 76.2 | 2010-01-24 16:22 | 69.2 | 459 | 13.6 | 564 | 0.0079 | 77.6 | 82.4 | 184.3 | 0.29 | 1429 | 76.2 |  |  | 0.47
94 | 462.9 | 138 | 5.34 | 81.8 | 75 | 2010-01-24 16:22 | 68.2 | 462.9 | 13.8 | 534 | 0.0077 | 77 | 81.8 | 191.6 | 0.29 | 2163 | 75 |  |  | 0.46
94.5 | 459 | 139 | 5.32 | 81.8 | 74.2 | 2010-01-24 16:23 | 68.2 | 459 | 13.9 | 532 | 0.0077 | 77.1 | 81.8 | 194 | 0.29 | 3290 | 74.2 |  |  | 0.46
95 | 457.3 | 141 | 5.38 | 81.4 | 75.1 | 2010-01-24 16:23 | 68.2 | 457.3 | 14.1 | 538 | 0.008 | 76.6 | 81.4 | 203.3 | 0.29 | 3921 | 75.1 |  |  | 0.45
95.5 | 453.1 | 142 | 5.29 | 81.3 | 74.6 | 2010-01-24 16:24 | 68 | 453.1 | 14.2 | 529 | 0.008 | 76.6 | 81.3 | 207.7 | 0.29 | 3789 | 74.6 |  |  | 0.47
96 | 459.8 | 142 | 5.31 | 80.9 | 75 | 2010-01-24 16:24 | 66.9 | 459.8 | 14.2 | 531 | 0.0081 | 76.2 | 80.9 | 208 | 0.29 | 3385 | 75 |  |  | 0.47
96.5 | 459.3 | 144 | 5.32 | 80.5 | 76.6 | 2010-01-24 16:25 | 68.4 | 459.3 | 14.4 | 532 | 0.0083 | 75.8 | 80.5 | 218.1 | 0.28 | 3950 | 76.6 |  |  | 0.48
97 | 456.9 | 145 | 7.17 | 80.2 | 77.8 | 2010-01-24 16:25 | 67.8 | 456.9 | 14.5 | 717 | 0.0114 | 75.5 | 80.2 | 222.1 | 0.28 | 4264 | 77.8 |  |  | 0.49
97.5 | 459.3 | 146 | 8 | 79.7 | 76.9 | 2010-01-24 16:26 | 68.3 | 459.3 | 14.6 | 800 | 0.0129 | 75.1 | 79.7 | 226.6 | 0.28 | 4844 | 76.9 |  |  | 0.49
98 | 460.1 | 149 | 7.63 | 78.6 | 79.4 | 2010-01-24 16:26 | 68.9 | 460.1 | 14.9 | 763 | 0.013 | 74.1 | 78.6 | 246.9 | 0.28 | 5741 | 79.4 |  |  | 0.49
98.5 | 452.7 | 152 | 7.94 | 78.2 | 76.8 | 2010-01-24 16:27 | 68.7 | 452.7 | 15.2 | 794 | 0.0141 | 73.7 | 78.2 | 260.3 | 0.27 | 5604 | 76.8 |  |  | 0.49
99 | 456.2 | 159 | 6.25 | 75.2 | 78.2 | 2010-01-24 16:27 | 68.8 | 456.2 | 15.9 | 625 | 0.0128 | 70.8 | 75.2 | 314.3 | 0.27 | 4099 | 78.2 |  |  | 0.49
99.5 | 452.7 | 139 | 2.39 | 82.2 | 79.9 | 2010-01-24 16:28 | 68.7 | 452.7 | 13.9 | 239 | 0.0035 | 77.4 | 82.2 | 197.8 | 0.27 | 4611 | 79.9 |  |  | 0.5
100 | 457.6 | 131 | 1.8 | 83.7 | 79.5 | 2010-01-24 16:28 | 69.2 | 457.6 | 13.1 | 180 | 0.0024 | 78.9 | 83.7 | 166.3 | 0.27 | 4650 | 79.5 |  |  | 0.49
100.5 | 458.2 | 130 | 2.41 | 83.9 | 80.3 | 2010-01-24 16:29 | 69 | 458.2 | 13 | 241 | 0.0031 | 79 | 83.9 | 161.4 | 0.27 | 4386 | 80.3 |  |  | 0.49
101 | 458.8 | 130 | 2.71 | 83.7 | 79.3 | 2010-01-24 16:29 | 68.7 | 458.8 | 13 | 271 | 0.0035 | 78.8 | 83.7 | 164.1 | 0.27 | 3705 | 79.3 |  |  | 0.49
101.5 | 462 | 132 | 2.83 | 83.3 | 79.4 | 2010-01-24 16:30 | 68.8 | 462 | 13.2 | 283 | 0.0038 | 78.4 | 83.3 | 169.3 | 0.26 | 4170 | 79.4 |  |  | 0.49
102 | 460.8 | 134 | 3.07 | 83 | 80.5 | 2010-01-24 16:30 | 68.9 | 460.8 | 13.4 | 307 | 0.0042 | 78.1 | 83 | 175.9 | 0.26 | 4165 | 80.5 |  |  | 0.49
102.5 | 468.4 | 139 | 3.03 | 81.5 | 81.2 | 2010-01-24 16:31 | 69.7 | 468.4 | 13.9 | 303 | 0.0044 | 76.8 | 81.5 | 196.9 | 0.26 | 2683 | 81.2 |  |  | 0.49
103 | 462.7 | 143 | 3.33 | 80.8 | 80.8 | 2010-01-24 16:31 | 69.7 | 462.7 | 14.3 | 333 | 0.0051 | 76.1 | 80.8 | 212.9 | 0.26 | 2859 | 80.8 |  |  | 0.48
103.5 | 458.8 | 147 | 4.21 | 79.7 | 82.5 | 2010-01-24 16:32 | 69.8 | 458.8 | 14.7 | 421 | 0.007 | 75.1 | 79.7 | 235.3 | 0.26 | 3482 | 82.5 |  |  | 0.49
104 | 465.1 | 149 | 5.18 | 78.8 | 82.6 | 2010-01-24 16:32 | 69.8 | 465.1 | 14.9 | 518 | 0.0088 | 74.2 | 78.8 | 245 | 0.25 | 3106 | 82.6 |  |  | 0.48
104.5 | 461.1 | 152 | 6.72 | 77.8 | 83.8 | 2010-01-24 16:33 | 70.2 | 461.1 | 15.2 | 672 | 0.012 | 73.2 | 77.8 | 263.8 | 0.25 | 2976 | 83.8 |  |  | 0.48
105 | 452.2 | 155 | 11.08 | 76.9 | 83.9 | 2010-01-24 16:33 | 69.6 | 452.2 | 15.5 | 1108 | 0.0208 | 72.4 | 76.9 | 280.6 | 0.25 | 3516 | 83.9 |  |  | 0.49
105.5 | 453.5 | 160 | 11.99 | 74.5 | 84 | 2010-01-24 16:34 | 70.6 | 453.5 | 16 | 1199 | 0.0248 | 70.2 | 74.5 | 320.3 | 0.25 | 4017 | 84 |  |  | 0.49
106 | 447.8 | 162 | 14.15 | 73.4 | 83.8 | 2010-01-24 16:34 | 70.2 | 447.8 | 16.2 | 1415 | 0.0308 | 69.1 | 73.4 | 341.2 | 0.25 | 4447 | 83.8 |  |  | 0.5
106.5 | 448.8 | 163 | 17.43 | 72.5 | 84.1 | 2010-01-24 16:35 | 70.1 | 448.8 | 16.3 | 1743 | 0.0386 | 68.3 | 72.5 | 349.5 | 0.25 | 4602 | 84.1 |  |  | 0.49
107 | 446.8 | 165 | 16.99 | 71.9 | 83.7 | 2010-01-24 16:35 | 69.1 | 446.8 | 16.5 | 1699 | 0.0387 | 67.7 | 71.9 | 362.6 | 0.25 | 5019 | 83.7 |  |  | 0.49
107.5 | 443.5 | 166 | 19.52 | 70.6 | 84.5 | 2010-01-24 16:36 | 69 | 443.5 | 16.6 | 1952 | 0.0464 | 66.5 | 70.6 | 382.2 | 0.25 | 5306 | 84.5 |  |  | 0.49
108 | 439.7 | 168 | 22.12 | 69.4 | 84.5 | 2010-01-24 16:36 | 69.1 | 439.7 | 16.8 | 2212 | 0.0549 | 65.3 | 69.4 | 403.8 | 0.25 | 5798 | 84.5 |  |  | 0.48
108.5 | 439.5 | 170 | 25.65 | 67.7 | 79.5 | 2010-01-24 16:37 | 70 | 439.5 | 17 | 2565 | 0.0665 | 63.8 | 67.7 | 425.9 | 0.25 | 5764 | 79.5 |  |  | 0.48
109 | 440.1 | 172 | 27.71 | 66 | 79.3 | 2010-01-24 16:37 | 69.2 | 440.1 | 17.2 | 2771 | 0.0749 | 62.2 | 66 | 449 | 0.25 | 6444 | 79.3 |  |  | 0.48
109.5 | 435.2 | 175 | 29.41 | 63.5 | 79.8 | 2010-01-24 16:38 | 69 | 435.2 | 17.5 | 2941 | 0.0863 | 59.8 | 63.5 | 495.4 | 0.25 | 6897 | 79.8 |  |  | 0.47
110 | 436 | 173 | 26.69 | 65.6 | 80 | 2010-01-24 16:38 | 69.5 | 436 | 17.3 | 2669 | 0.0741 | 61.8 | 65.6 | 464 | 0.25 | 7181 | 80 |  |  | 0.47
110.5 | 434 | 173 | 22.78 | 66 | 79.7 | 2010-01-24 16:39 | 69.6 | 434 | 17.3 | 2278 | 0.0639 | 62.2 | 66 | 469.2 | 0.25 | 7335 | 79.7 |  |  | 0.47
111 | 428.3 | 175 | 24.56 | 64.5 | 79.5 | 2010-01-24 16:39 | 69.8 | 428.3 | 17.5 | 2456 | 0.0726 | 60.8 | 64.5 | 500.3 | 0.25 | 7865 | 79.5 |  |  | 0.46
111.5 | 425.9 | 178 | 26.31 | 61.1 | 79.7 | 2010-01-24 16:40 | 69.2 | 425.9 | 17.8 | 2631 | 0.0855 | 57.6 | 61.1 | 559.9 | 0.25 | 7661 | 79.7 |  |  | 0.47
112 | 425.3 | 180 | 25.82 | 58.8 | 79.5 | 2010-01-24 16:40 | 70.2 | 425.3 | 18 | 2582 | 0.0898 | 55.4 | 58.8 | 605.7 | 0.25 | 7670 | 79.5 |  |  | 0.46
112.5 | 417.6 | 182 | 27.1 | 56.6 | 78.8 | 2010-01-24 16:41 | 68.8 | 417.6 | 18.2 | 2710 | 0.1007 | 53.3 | 56.6 | 654.2 | 0.25 | 7877 | 78.8 |  |  | 0.46
113 | 419.9 | 184 | 26.05 | 54.2 | 79.1 | 2010-01-24 16:41 | 69.9 | 419.9 | 18.4 | 2605 | 0.1025 | 51.1 | 54.2 | 698.4 | 0.26 | 8416 | 79.1 |  |  | 0.46
113.5 | 416.3 | 185 | 27.94 | 51.4 | 80 | 2010-01-24 16:42 | 69.3 | 416.3 | 18.5 | 2794 | 0.117 | 48.4 | 51.4 | 750.1 | 0.26 | 8151 | 80 |  |  | 0.46
114 | 410.5 | 186 | 28.58 | 50.2 | 79.8 | 2010-01-24 16:42 | 70 | 410.5 | 18.6 | 2858 | 0.1244 | 47.3 | 50.2 | 783.7 | 0.26 | 8052 | 79.3 |  |  | 0.46
114.5 | 405.1 | 187 | 28.63 | 48.6 | 79.98 | 2010-01-24 16:43 | 69.9 | 405.1 | 18.7 | 2863 | 0.1306 | 45.8 | 48.6 | 825.9 | 0.26
115 | 402.9 | 189 | 28.5 | 46 | 80.16 | 2010-01-24 16:43 | 69.8 | 402.9 | 18.9 | 2850 | 0.1378 | 43.3 | 46 | 881.7 | 0.26
115.5 | 400.2 | 189 | 25.53 | 45 | 80.34 | 2010-01-24 16:44 | 69.1 | 400.2 | 18.9 | 2553 | 0.1282 | 42.4 | 45 | 919.3 | 0.26
116 | 394.6 | 191 | 24.44 | 42.9 | 80.52 | 2010-01-24 16:44 | 70.1 | 394.6 | 19.1 | 2444 | 0.1305 | 40.5 | 42.9 | 983.8 | 0.26
116.5 | 394.9 | 191 | 24.36 | 41.8 | 80.7 | 2010-01-24 16:45 | 69.9 | 394.9 | 19.1 | 2436 | 0.1327 | 39.4 | 41.8 | 1005.4 | 0.26
117 | 393.3 | 192 | 23.61 | 38.4 | 80.88 | 2010-01-24 16:45 | 69.1 | 393.3 | 19.2 | 2361 | 0.1371 | 36.2 | 38.4 | 1078.7 | 0.26
117.5 | 392.2 | 192 | 24.57 | 38.6 | 81.06 | 2010-01-24 16:46 | 69.6 | 392.2 | 19.2 | 2457 | 0.1422 | 36.4 | 38.6 | 1074.7 | 0.26
118 | 386.8 | 193 | 24.33 | 37.7 | 81.24 | 2010-01-24 16:46 | 69.5 | 386.8 | 19.3 | 2433 | 0.1453 | 35.5 | 37.7 | 1112 | 0.26
118.5 | 385.3 | 194 | 22.14 | 35.4 | 81.42 | 2010-01-24 16:47 | 69.1 | 385.3 | 19.4 | 2214 | 0.1389 | 33.4 | 35.4 | 1173.5 | 0.26
119 | 386.1 | 194 | 20.31 | 32.8 | 81.6 | 2010-01-24 16:47 | 69.5 | 386.1 | 19.4 | 2031 | 0.1338 | 30.9 | 32.8 | 1236.9 | 0.26
119.5 | 380.4 | 195 | 18.98 | 31.6 | 81.78 | 2010-01-24 16:48 | 69.4 | 380.4 | 19.5 | 1898 | 0.1302 | 29.8 | 31.6 | 1292.9 | 0.27
120 | 379.9 | 195 | 18.2 | 30.4 | 81.96 | 2010-01-24 16:48 | 69.4 | 379.9 | 19.5 | 1820 | 0.1277 | 28.7 | 30.4 | 1324.4 | 0.27
120.5 | 376.2 | 196 | 16.41 | 28.5 | 82.14 | 2010-01-24 16:49 | 69.8 | 376.2 | 19.6 | 1641 | 0.121 | 26.9 | 28.5 | 1396.3 | 0.27
121 | 378.5 | 197 | 14.78 | 24.3 | 82.32 | 2010-01-24 16:49 | 69 | 378.5 | 19.7 | 1478 | 0.1153 | 22.9 | 24.3 | 1483.9 | 0.27
121.5 | 377.8 | 197 | 13.81 | 22.4 | 82.5 | 2010-01-24 16:50 | 69.3 | 377.8 | 19.7 | 1381 | 0.1114 | 21.1 | 22.4 | 1537.5 | 0.27
122 | 369.6 | 198 | 11.43 | 19.1 | 82.68 | 2010-01-24 16:50 | 69.8 | 369.6 | 19.8 | 1143 | 0.1 | 18 | 19.1 | 1676.6 | 0.27
122.5 | 370.5 | 199 | 9.87 | 14.8 | 82.86 | 2010-01-24 16:51 | 69.1 | 370.5 | 19.9 | 987 | 0.0913 | 14 | 14.8 | 1778.7 | 0.27
123 | 364.3 | 199 | 8.71 | 12.2 | 83.04 | 2010-01-24 16:51 | 68.6 | 364.3 | 19.9 | 871 | 0.0852 | 11.6 | 12.2 | 1885.2 | 0.27
123.5 | 365.2 | 200 | 7.96 | 9.5 | 83.22 | 2010-01-24 16:52 | 68.9 | 365.2 | 20 | 796 | 0.0805 | 9 | 9.5 | 1953.3 | 0.27
124 | 362 | 200 | 7.35 | 0 | 83.4 | 2010-01-24 16:52 | 68.9 | 362 | 20 | 735 |  |  |  |  | 0.27
124.5 | 360.8 | 201 | 6.73 | 0 | 83.58 | 2010-01-24 16:53 | 69.1 | 360.8 | 20.1 | 673 |  |  |  |  | 0.27
125 | 361.1 | 201 | 6 | 0 | 83.76 | 2010-01-24 16:53 | 69.1 | 361.1 | 20.1 | 600 |  |  |  |  | 0.27
125.5 | 362.8 | 201 | 5.67 | 0 | 83.94 | 2010-01-24 16:54 | 69.9 | 362.8 | 20.1 | 567 |  |  |  |  | 0.27
126 | 353.7 | 202 | 5.13 | 0 | 84.12 | 2010-01-24 16:54 | 70 | 353.7 | 20.2 | 513 |  |  |  |  | 0.27
126.5 | 354.7 | 202 | 4.95 | 0 | 84.3 | 2010-01-24 16:55 | 69.5 | 354.7 | 20.2 | 495 |  |  |  |  | 0.27
127 | 350.6 | 202 | 4.54 | 0 | 84.48 | 2010-01-24 16:55 | 69.8 | 350.6 | 20.2 | 454 |  |  |  |  | 0.27
127.5 | 351.8 | 203 | 4.05 | 0 | 84.66 | 2010-01-24 16:56 | 69.6 | 351.8 | 20.3 | 405 |  |  |  |  | 0.27
128 | 349.6 | 203 | 3.54 | 0 | 84.84 | 2010-01-24 16:56 | 70.2 | 349.6 | 20.3 | 354 |  |  |  |  | 0.27
128.5 | 346.5 | 203 | 3.28 | 0 | 85.02 | 2010-01-24 16:57 | 69.9 | 346.5 | 20.3 | 328 |  |  |  |  | 0.27
129 | 345.5 | 204 | 3.16 | 0 | 85.2 | 2010-01-24 16:57 | 69 | 345.5 | 20.4 | 316 |  |  |  |  | 0.27