## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | CO %x100 | % Effg | °F AT | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | % CO2 | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
| 318.9749 | 15.4 | 1140.4223 | 76.9151 | 73.234
0 | 213 | 123 | 4.77 | 93.9 | 68.6 | 2010-03-06 14:57 | 67.3 | 213 | 12.3 | 477 | 0.0056 | 88.4 | 93.9 | 140.3 | 0.28 |  | 68.6 |  |  | 0.54
0.5 | 228.2 | 118 | 4.92 | 93.6 | 68.5 | 2010-03-06 14:58 | 67.4 | 228.2 | 11.8 | 492 | 0.0055 | 88.1 | 93.6 | 127.8 | 0.26 | 9289 | 68.5 |  |  | 0.51
1 | 228.2 | 128 | 5.88 | 92.9 | 68.6 | 2010-03-06 14:58 | 67.3 | 228.2 | 12.8 | 588 | 0.0074 | 87.4 | 92.9 | 156.5 | 0.25 | 8870 | 68.6 |  |  | 0.46
1.5 | 231.1 | 138 | 7.25 | 91.7 | 68.5 | 2010-03-06 14:59 | 67.3 | 231.1 | 13.8 | 725 | 0.0104 | 86.4 | 91.7 | 192.4 | 0.24 | 6733 | 68.5 |  |  | 0.37
2 | 237.3 | 145 | 8.35 | 90.7 | 68.5 | 2010-03-06 14:59 | 67.5 | 237.3 | 14.5 | 835 | 0.0132 | 85.4 | 90.7 | 221.1 | 0.23 | 5308 | 68.5 |  |  | 0.34
2.5 | 236.8 | 149 | 7.83 | 90.1 | 68.9 | 2010-03-06 15:00 | 67.6 | 236.8 | 14.9 | 783 | 0.0134 | 84.8 | 90.1 | 246.6 | 0.23 | 4375 | 68.9 |  |  | 0.34
3 | 233.2 | 152 | 7.77 | 89.9 | 68.8 | 2010-03-06 15:00 | 67.5 | 233.2 | 15.2 | 777 | 0.0138 | 84.6 | 89.9 | 261.8 | 0.23 | 3647 | 68.8 |  |  | 0.34
3.5 | 231.2 | 158 | 8.47 | 88.9 | 68.9 | 2010-03-06 15:01 | 67.1 | 231.2 | 15.8 | 847 | 0.0167 | 83.7 | 88.9 | 300.6 | 0.22 | 1547 | 68.9 |  |  | 0.33
4 | 218.6 | 164 | 10.33 | 88.1 | 69.4 | 2010-03-06 15:01 | 67.5 | 218.6 | 16.4 | 1033 | 0.0233 | 83 | 88.1 | 357.9 | 0.22 | 1117 | 69.4 |  |  | 0.32
4.5 | 213.3 | 171 | 13.35 | 86.3 | 69.5 | 2010-03-06 15:02 | 67.6 | 213.3 | 17.1 | 1335 | 0.035 | 81.3 | 86.3 | 432.5 | 0.22 | 1185 | 69.5 |  |  | 0.31
5 | 207.5 | 175 | 15.74 | 84.8 | 69.1 | 2010-03-06 15:02 | 67.7 | 207.5 | 17.5 | 1574 | 0.0467 | 79.9 | 84.8 | 501.9 | 0.22 | 1451 | 69.1 |  |  | 0.3
5.5 | 202.5 | 179 | 16.18 | 83.5 | 69.4 | 2010-03-06 15:03 | 67.7 | 202.5 | 17.9 | 1618 | 0.0539 | 78.6 | 83.5 | 576.4 | 0.22 | 1220 | 69.4 |  |  | 0.3
6 | 190.2 | 183 | 16.64 | 82.2 | 69.1 | 2010-03-06 15:03 | 67.7 | 190.2 | 18.3 | 1664 | 0.0648 | 77.4 | 82.2 | 690.6 | 0.23 | 1282 | 69.1 |  |  | 0.3
6.5 | 185.7 | 188 | 19.41 | 78.4 | 69.2 | 2010-03-06 15:04 | 67.6 | 185.7 | 18.8 | 1941 | 0.0925 | 73.9 | 78.4 | 867.3 | 0.22 | 1400 | 69.2 |  |  | 0.29
7 | 169.3 | 198 | 12.46 | 69.7 | 69.7 | 2010-03-06 15:04 | 67.8 | 169.3 | 19.8 | 1246 | 0.1045 | 65.7 | 69.7 | 1602.8 | 0.22 | 1413 | 69.7 |  |  | 0.29
7.5 | 171.2 | 199 | 10.22 | 66.8 | 68.8 | 2010-03-06 15:05 | 67.1 | 171.2 | 19.9 | 1022 | 0.0953 | 62.9 | 66.8 | 1793.9 | 0.22 | 1602 | 68.8 |  |  | 0.28
8 | 190.2 | 180 | 20.64 | 83.3 | 69.2 | 2010-03-06 15:05 | 66.8 | 190.2 | 18 | 2064 | 0.0712 | 78.5 | 83.3 | 600.7 | 0.21 | 1825 | 69.2 |  |  | 0.29
8.5 | 200.2 | 167 | 20.15 | 87.6 | 68.9 | 2010-03-06 15:06 | 67.1 | 200.2 | 16.7 | 2015 | 0.0479 | 82.5 | 87.6 | 382.8 | 0.21 | 2051 | 68.9 |  |  | 0.29
9 | 205.2 | 157 | 17.1 | 89.6 | 69.2 | 2010-03-06 15:06 | 67.5 | 205.2 | 15.7 | 1710 | 0.0336 | 84.4 | 89.6 | 298.5 | 0.2 | 2397 | 69.2 |  |  | 0.29
9.5 | 216.2 | 155 | 18.57 | 89.3 | 68.9 | 2010-03-06 15:07 | 67.2 | 216.2 | 15.5 | 1857 | 0.0348 | 84 | 89.3 | 280.4 | 0.2 | 4140 | 68.9 |  |  | 0.29
10 | 221.1 | 151 | 17.82 | 89.7 | 68.8 | 2010-03-06 15:07 | 67.8 | 221.1 | 15.1 | 1782 | 0.0313 | 84.5 | 89.7 | 256.9 | 0.2 | 9909 | 68.8 |  |  | 0.28
10.5 | 229.3 | 145 | 17.21 | 90.2 | 68.3 | 2010-03-06 15:08 | 67.6 | 229.3 | 14.5 | 1721 | 0.0273 | 85 | 90.2 | 222.4 | 0.2 | 6304 | 68.3 |  |  | 0.28
11 | 233.3 | 139 | 15.13 | 90.9 | 55 | 2010-03-06 15:08 | 67.2 | 233.3 | 13.9 | 1513 | 0.0221 | 85.6 | 90.9 | 195.9 | 0.2 | 5262 | 55 |  |  | 0.26
11.5 | 241.9 | 132 | 11.81 | 91.6 | 51.1 | 2010-03-06 15:09 | 67.5 | 241.9 | 13.2 | 1181 | 0.0156 | 86.2 | 91.6 | 168.4 | 0.21 | 3392 | 51.1 |  |  | 0.25
12 | 245.8 | 127 | 14.17 | 91.7 | 54 | 2010-03-06 15:09 | 66.8 | 245.8 | 12.7 | 1417 | 0.0176 | 86.3 | 91.7 | 152.2 | 0.21 | 3267 | 54 |  |  | 0.24
12.5 | 248.2 | 129 | 16.39 | 91.3 | 54.3 | 2010-03-06 15:10 | 67.4 | 248.2 | 12.9 | 1639 | 0.0208 | 86 | 91.3 | 157.8 | 0.21 | 2870 | 54.3 |  |  | 0.23
13 | 255.8 | 130 | 16.5 | 90.9 | 56.1 | 2010-03-06 15:10 | 67.3 | 255.8 | 13 | 1650 | 0.0212 | 85.6 | 90.9 | 161 | 0.21 | 2718 | 56.1 |  |  | 0.21
13.5 | 258.8 | 129 | 17.18 | 90.8 | 55.2 | 2010-03-06 15:11 | 67.1 | 258.8 | 12.9 | 1718 | 0.0218 | 85.5 | 90.8 | 158.1 | 0.21 | 2651 | 55.2 |  |  | 0.19
14 | 265.9 | 128 | 15.91 | 90.7 | 55.6 | 2010-03-06 15:11 | 67.4 | 265.9 | 12.8 | 1591 | 0.0201 | 85.4 | 90.7 | 155.8 | 0.21 | 2563 | 55.6 |  |  | 0.18
14.5 | 271.6 | 121 | 15.11 | 91.2 | 55.9 | 2010-03-06 15:12 | 67.8 | 271.6 | 12.1 | 1511 | 0.0175 | 85.9 | 91.2 | 134.8 | 0.21 | 2592 | 55.9 |  |  | 0.16
15 | 276 | 118 | 10.54 | 91.6 | 52.8 | 2010-03-06 15:12 | 67.6 | 276 | 11.8 | 1054 | 0.0118 | 86.2 | 91.6 | 128.2 | 0.22 | 2675 | 52.8 |  |  | 0.14
15.5 | 278.7 | 119 | 9.11 | 91.5 | 53.3 | 2010-03-06 15:13 | 67.7 | 278.7 | 11.9 | 911 | 0.0103 | 86.2 | 91.5 | 129.8 | 0.23 | 2811 | 53.3 |  |  | 0.12
16 | 284.9 | 117 | 7.89 | 91.5 | 56.9 | 2010-03-06 15:13 | 67.8 | 284.9 | 11.7 | 789 | 0.0088 | 86.1 | 91.5 | 126.8 | 0.22 | 2463 | 56.9 |  |  | 0.12
16.5 | 287.9 | 119 | 9 | 91.2 | 54 | 2010-03-06 15:14 | 67.7 | 287.9 | 11.9 | 900 | 0.0102 | 85.9 | 91.2 | 129.8 | 0.22 | 1971 | 54 |  |  | 0.1
17 | 291.1 | 116 | 8.64 | 91.3 | 58.4 | 2010-03-06 15:14 | 67.4 | 291.1 | 11.6 | 864 | 0.0095 | 86 | 91.3 | 123.1 | 0.22 | 1805 | 58.4 |  |  | 0.09
17.5 | 294.4 | 111 | 6.4 | 91.7 | 57.9 | 2010-03-06 15:15 | 67.8 | 294.4 | 11.1 | 640 | 0.0067 | 86.4 | 91.7 | 112.2 | 0.22 | 1900 | 57.9 |  |  | 0.09
18 | 286.7 | 109 | 5.23 | 92.2 | 59.9 | 2010-03-06 15:15 | 68 | 286.7 | 10.9 | 523 | 0.0054 | 86.8 | 92.2 | 108.9 | 0.22 | 1825 | 59.9 |  |  | 0.09
18.5 | 296.9 | 105 | 5.63 | 92.1 | 62.7 | 2010-03-06 15:16 | 67.7 | 296.9 | 10.5 | 563 | 0.0056 | 86.7 | 92.1 | 100.7 | 0.21 | 2022 | 62.7 |  |  | 0.08
19 | 301.5 | 105 | 5.98 | 91.9 | 64.5 | 2010-03-06 15:16 | 68.1 | 301.5 | 10.5 | 598 | 0.0059 | 86.6 | 91.9 | 100.3 | 0.21 | 2396 | 64.5 |  |  | 0.07
19.5 | 302 | 108 | 6.22 | 91.7 | 65.9 | 2010-03-06 15:17 | 67.5 | 302 | 10.8 | 622 | 0.0063 | 86.3 | 91.7 | 106.8 | 0.21 | 2804 | 65.9 |  |  | 0.06
20 | 299.6 | 111 | 6.54 | 91.5 | 66.9 | 2010-03-06 15:17 | 68.1 | 299.6 | 11.1 | 654 | 0.0068 | 86.2 | 91.5 | 112.6 | 0.2 | 3284 | 66.9 |  |  | 0.07
20.5 | 300.8 | 115 | 6.42 | 91.2 | 67.4 | 2010-03-06 15:18 | 67.8 | 300.8 | 11.5 | 642 | 0.007 | 85.9 | 91.2 | 122.1 | 0.21 | 3732 | 67.4 |  |  | 0.06
21 | 303.6 | 117 | 7.15 | 90.9 | 67.9 | 2010-03-06 15:18 | 67.9 | 303.6 | 11.7 | 715 | 0.008 | 85.6 | 90.9 | 125.8 | 0.21 | 4157 | 67.9 |  |  | 0.06
21.5 | 306.1 | 122 | 7.95 | 90.4 | 67.3 | 2010-03-06 15:19 | 68.5 | 306.1 | 12.2 | 795 | 0.0093 | 85.1 | 90.4 | 137.5 | 0.21 | 4813 | 67.3 |  |  | 0.06
22 | 307 | 118 | 7.86 | 90.7 | 67.7 | 2010-03-06 15:19 | 68.5 | 307 | 11.8 | 786 | 0.0088 | 85.4 | 90.7 | 128.3 | 0.21 | 3713 | 67.7 |  |  | 0.57
22.5 | 306.6 | 117 | 8.16 | 90.7 | 68.2 | 2010-03-06 15:20 | 68.2 | 306.6 | 11.7 | 816 | 0.0091 | 85.4 | 90.7 | 126.7 | 0.21 | 3192 | 68.2 |  |  | 0.53
23 | 307 | 118 | 8.17 | 90.7 | 68.4 | 2010-03-06 15:20 | 68.4 | 307 | 11.8 | 817 | 0.0091 | 85.4 | 90.7 | 127.1 | 0.21 | 3956 | 68.4 |  |  | 0.51
23.5 | 309.2 | 115 | 7.65 | 90.9 | 68.7 | 2010-03-06 15:21 | 68.3 | 309.2 | 11.5 | 765 | 0.0083 | 85.6 | 90.9 | 120.8 | 0.21 | 4126 | 68.7 |  |  | 0.51
24 | 316.2 | 114 | 7.88 | 90.7 | 69 | 2010-03-06 15:21 | 68.3 | 316.2 | 11.4 | 788 | 0.0085 | 85.4 | 90.7 | 118.1 | 0.21 | 4327 | 69 |  |  | 0.51
24.5 | 315.5 | 112 | 5.93 | 91 | 69.8 | 2010-03-06 15:22 | 68.9 | 315.5 | 11.2 | 593 | 0.0062 | 85.7 | 91 | 113.8 | 0.2 | 4940 | 69.8 |  |  | 0.52
25 | 310.1 | 114 | 5.06 | 91.1 | 70.3 | 2010-03-06 15:22 | 68.7 | 310.1 | 11.4 | 506 | 0.0054 | 85.8 | 91.1 | 118.2 | 0.2 | 4970 | 70.3 |  |  | 0.52
25.5 | 318.7 | 112 | 5.68 | 90.9 | 68.6 | 2010-03-06 15:23 | 68.4 | 318.7 | 11.2 | 568 | 0.006 | 85.6 | 90.9 | 114.5 | 0.2 | 5573 | 68.6 |  |  | 0.52
26 | 313.2 | 114 | 6.7 | 90.8 | 69.4 | 2010-03-06 15:23 | 68.2 | 313.2 | 11.4 | 670 | 0.0072 | 85.5 | 90.8 | 119.6 | 0.2 | 4122 | 69.4 |  |  | 0.52
26.5 | 319.6 | 116 | 7.28 | 90.4 | 67.7 | 2010-03-06 15:24 | 68 | 319.6 | 11.6 | 728 | 0.008 | 85.2 | 90.4 | 123.8 | 0.21 | 3471 | 67.7 |  |  | 0.52
27 | 314.2 | 120 | 7.36 | 90.3 | 67.3 | 2010-03-06 15:24 | 68.4 | 314.2 | 12 | 736 | 0.0085 | 85 | 90.3 | 133.2 | 0.21 | 3191 | 67.3 |  |  | 0.53
27.5 | 318.1 | 120 | 8.58 | 90 | 67 | 2010-03-06 15:25 | 68.9 | 318.1 | 12 | 858 | 0.0099 | 84.8 | 90 | 134.4 | 0.21 | 3479 | 67 |  |  | 0.53
28 | 317.3 | 121 | 9.63 | 89.9 | 67.7 | 2010-03-06 15:25 | 68.6 | 317.3 | 12.1 | 963 | 0.0112 | 84.7 | 89.9 | 136.8 | 0.21 | 3905 | 67.7 |  |  | 0.54
28.5 | 320.5 | 120 | 8.93 | 89.9 | 68.4 | 2010-03-06 15:26 | 68.5 | 320.5 | 12 | 893 | 0.0103 | 84.7 | 89.9 | 133.6 | 0.2 | 3886 | 68.4 |  |  | 0.53
29 | 319.1 | 122 | 8.64 | 89.9 | 68.8 | 2010-03-06 15:26 | 68.4 | 319.1 | 12.2 | 864 | 0.0101 | 84.6 | 89.9 | 137.3 | 0.2 | 3548 | 68.8 |  |  | 0.53
29.5 | 322.4 | 122 | 8.03 | 89.8 | 69 | 2010-03-06 15:27 | 68.7 | 322.4 | 12.2 | 803 | 0.0094 | 84.6 | 89.8 | 137.5 | 0.2 | 3347 | 69 |  |  | 0.53
30 | 326.8 | 119 | 8.05 | 89.9 | 69.4 | 2010-03-06 15:27 | 68.7 | 326.8 | 11.9 | 805 | 0.0092 | 84.6 | 89.9 | 131.3 | 0.2 | 2664 | 69.4 |  |  | 0.54
30.5 | 324.1 | 120 | 7.6 | 89.9 | 69 | 2010-03-06 15:28 | 68.7 | 324.1 | 12 | 760 | 0.0087 | 84.7 | 89.9 | 132.7 | 0.2 | 2710 | 69 |  |  | 0.54
31 | 322.1 | 124 | 7.42 | 89.6 | 68.4 | 2010-03-06 15:28 | 68.8 | 322.1 | 12.4 | 742 | 0.0089 | 84.4 | 89.6 | 143.2 | 0.2 | 3759 | 68.4 |  |  | 0.53
31.5 | 325.8 | 123 | 7.64 | 89.6 | 68.2 | 2010-03-06 15:29 | 68.6 | 325.8 | 12.3 | 764 | 0.009 | 84.4 | 89.6 | 140.3 | 0.2 | 5241 | 68.2 |  |  | 0.54
32 | 326.8 | 122 | 6.67 | 89.7 | 67.9 | 2010-03-06 15:29 | 69.1 | 326.8 | 12.2 | 667 | 0.0078 | 84.5 | 89.7 | 138.7 | 0.19 | 5438 | 67.9 |  |  | 0.55
32.5 | 331.9 | 116 | 5.23 | 90.2 | 68.6 | 2010-03-06 15:30 | 68.8 | 331.9 | 11.6 | 523 | 0.0057 | 84.9 | 90.2 | 122.9 | 0.19 | 4996 | 68.6 |  |  | 0.55
33 | 329.3 | 118 | 2.11 | 69.4 | 69.4 | 2010-03-06 15:30 | 68.8 | 329.3 | 11.8 | 211 | 0.0083 | 65.4 | 69.4 | 693.8 | 0.64 | 4317 | 69.4 |  |  | 0.55
33.5 | 331 | 120 | 4.61 | 89.9 | 69.6 | 2010-03-06 15:31 | 69.3 | 331 | 12 | 461 | 0.0053 | 84.7 | 89.9 | 132.3 | 0.64 | 4155 | 69.6 |  |  | 0.55
34 | 335.3 | 119 | 4.82 | 89.8 | 70.1 | 2010-03-06 15:31 | 69.4 | 335.3 | 11.9 | 482 | 0.0055 | 84.6 | 89.8 | 131.5 | 0.64 | 4329 | 70.1 |  |  | 0.55
34.5 | 335.8 | 119 | 5.13 | 89.8 | 70.5 | 2010-03-06 15:32 | 69.2 | 335.8 | 11.9 | 513 | 0.0058 | 84.6 | 89.8 | 130.4 | 0.64 | 4239 | 70.5 |  |  | 0.55
35 | 338.6 | 120 | 5.32 | 89.6 | 70 | 2010-03-06 15:32 | 69.3 | 338.6 | 12 | 532 | 0.0061 | 84.3 | 89.6 | 133.8 | 0.64 | 4452 | 70 |  |  | 0.55
35.5 | 336.3 | 124 | 5.44 | 89.3 | 70.5 | 2010-03-06 15:33 | 68.9 | 336.3 | 12.4 | 544 | 0.0065 | 84.1 | 89.3 | 142.9 | 0.63 | 4406 | 70.5 |  |  | 0.54
36 | 336.6 | 117 | 6.38 | 89.9 | 69.2 | 2010-03-06 15:33 | 69.4 | 336.6 | 11.7 | 638 | 0.0071 | 84.6 | 89.9 | 126.1 | 0.62 | 3378 | 69.2 |  |  | 0.54
36.5 | 339.8 | 122 | 6.32 | 89.3 | 70.4 | 2010-03-06 15:34 | 69.6 | 339.8 | 12.2 | 632 | 0.0074 | 84.1 | 89.3 | 137.9 | 0.59 | 2670 | 70.4 |  |  | 0.54
37 | 341.2 | 128 | 7.49 | 88.4 | 70.9 | 2010-03-06 15:34 | 69.8 | 341.2 | 12.8 | 749 | 0.0095 | 83.3 | 88.4 | 156.5 | 0.53 | 2461 | 70.9 |  |  | 0.54
37.5 | 337.1 | 133 | 8.5 | 87.9 | 70.9 | 2010-03-06 15:35 | 69.6 | 337.1 | 13.3 | 850 | 0.0114 | 82.8 | 87.9 | 171.3 | 0.5 | 2556 | 70.9 |  |  | 0.54
38 | 331.1 | 133 | 9.41 | 88.1 | 71.3 | 2010-03-06 15:35 | 69.7 | 331.1 | 13.3 | 941 | 0.0126 | 82.9 | 88.1 | 172.7 | 0.47 | 2586 | 71.3 |  |  | 0.54
38.5 | 337.8 | 134 | 10.03 | 87.5 | 71.3 | 2010-03-06 15:36 | 69.7 | 337.8 | 13.4 | 1003 | 0.0137 | 82.4 | 87.5 | 177.4 | 0.47 | 2632 | 71.3 |  |  | 0.54
39 | 341 | 135 | 10.93 | 87.3 | 71.4 | 2010-03-06 15:36 | 70 | 341 | 13.5 | 1093 | 0.015 | 82.2 | 87.3 | 178.6 | 0.46 | 2535 | 71.4 |  |  | 0.55
39.5 | 339.1 | 136 | 11.63 | 87.1 | 70.4 | 2010-03-06 15:37 | 69.6 | 339.1 | 13.6 | 1163 | 0.0163 | 82 | 87.1 | 184 | 0.45 | 2493 | 70.4 |  |  | 0.54
40 | 337.8 | 137 | 12.41 | 87 | 69.8 | 2010-03-06 15:37 | 69.9 | 337.8 | 13.7 | 1241 | 0.0176 | 81.9 | 87 | 187.9 | 0.45 | 2493 | 69.8 |  |  | 0.54
40.5 | 337.6 | 135 | 12.63 | 87.3 | 70.5 | 2010-03-06 15:38 | 70.2 | 337.6 | 13.5 | 1263 | 0.0174 | 82.2 | 87.3 | 179.4 | 0.45 | 2457 | 70.5 |  |  | 0.54
41 | 343.5 | 134 | 12.94 | 87.1 | 71.1 | 2010-03-06 15:38 | 69.8 | 343.5 | 13.4 | 1294 | 0.0177 | 82 | 87.1 | 177.8 | 0.44 | 2515 | 71.1 |  |  | 0.54
41.5 | 337 | 135 | 12.71 | 87.3 | 71.1 | 2010-03-06 15:39 | 70.1 | 337 | 13.5 | 1271 | 0.0175 | 82.2 | 87.3 | 179.3 | 0.43 | 2339 | 71.1 |  |  | 0.53
42 | 332.7 | 136 | 12.55 | 87.4 | 71.7 | 2010-03-06 15:39 | 69.4 | 332.7 | 13.6 | 1255 | 0.0174 | 82.3 | 87.4 | 182.1 | 0.42 | 2017 | 71.7 |  |  | 0.54
42.5 | 344.8 | 135 | 12.83 | 86.9 | 71.4 | 2010-03-06 15:40 | 69.9 | 344.8 | 13.5 | 1283 | 0.0177 | 81.9 | 86.9 | 180 | 0.41 | 1894 | 71.4 |  |  | 0.53
43 | 342.7 | 134 | 13.07 | 87.2 | 70.5 | 2010-03-06 15:40 | 70.1 | 342.7 | 13.4 | 1307 | 0.0178 | 82.1 | 87.2 | 176.8 | 0.4 | 1838 | 70.5 |  |  | 0.54
43.5 | 342.2 | 136 | 12.6 | 87 | 68.8 | 2010-03-06 15:41 | 70.5 | 342.2 | 13.6 | 1260 | 0.0175 | 81.9 | 87 | 182.3 | 0.4 | 1651 | 68.8 |  |  | 0.53
44 | 347.5 | 135 | 12.39 | 86.8 | 70.2 | 2010-03-06 15:41 | 70.6 | 347.5 | 13.5 | 1239 | 0.0172 | 81.8 | 86.8 | 181.6 | 0.4 | 1870 | 70.2 |  |  | 0.53
44.5 | 347.1 | 136 | 12.53 | 86.7 | 69.8 | 2010-03-06 15:42 | 70.5 | 347.1 | 13.6 | 1253 | 0.0176 | 81.6 | 86.7 | 184.9 | 0.4 | 2087 | 69.8 |  |  | 0.53
45 | 353.1 | 135 | 12.58 | 86.6 | 70.2 | 2010-03-06 15:42 | 70.9 | 353.1 | 13.5 | 1258 | 0.0174 | 81.6 | 86.6 | 180.3 | 0.39 | 1983 | 70.2 |  |  | 0.52
45.5 | 348 | 136 | 12.82 | 86.6 | 70 | 2010-03-06 15:43 | 70.7 | 348 | 13.6 | 1282 | 0.018 | 81.6 | 86.6 | 185 | 0.39 | 2062 | 70 |  |  | 0.52
46 | 343.5 | 138 | 13.37 | 86.6 | 69.6 | 2010-03-06 15:43 | 70.8 | 343.5 | 13.8 | 1337 | 0.0191 | 81.5 | 86.6 | 190.3 | 0.39 | 2145 | 69.6 |  |  | 0.52
46.5 | 345.1 | 139 | 12.75 | 86.4 | 70.5 | 2010-03-06 15:44 | 70.9 | 345.1 | 13.9 | 1275 | 0.0185 | 81.4 | 86.4 | 194.2 | 0.39 | 2777 | 70.5 |  |  | 0.52
47 | 343.8 | 139 | 13.04 | 86.4 | 71.4 | 2010-03-06 15:44 | 70.8 | 343.8 | 13.9 | 1304 | 0.0189 | 81.4 | 86.4 | 194.9 | 0.38 | 3035 | 71.4 |  |  | 0.53
47.5 | 347.6 | 141 | 13.11 | 85.8 | 72 | 2010-03-06 15:45 | 71 | 347.6 | 14.1 | 1311 | 0.0197 | 80.8 | 85.8 | 205.2 | 0.38 | 3191 | 72 |  |  | 0.52
48 | 347.1 | 140 | 13.05 | 86.1 | 72.2 | 2010-03-06 15:45 | 71.1 | 347.1 | 14 | 1305 | 0.0192 | 81.1 | 86.1 | 198.8 | 0.38 | 3429 | 72.2 |  |  | 0.53
48.5 | 349.9 | 139 | 13.16 | 86 | 72.6 | 2010-03-06 15:46 | 70.4 | 349.9 | 13.9 | 1316 | 0.0193 | 81 | 86 | 197.2 | 0.37 | 3973 | 72.6 |  |  | 0.51
49 | 345.9 | 141 | 12.76 | 86 | 72.8 | 2010-03-06 15:46 | 70.6 | 345.9 | 14.1 | 1276 | 0.019 | 81 | 86 | 202.5 | 0.37 | 4737 | 72.8 |  |  | 0.52
49.5 | 344.6 | 140 | 13.29 | 86.1 | 72.8 | 2010-03-06 15:47 | 71.2 | 344.6 | 14 | 1329 | 0.0196 | 81.1 | 86.1 | 200 | 0.37 | 4759 | 72.8 |  |  | 0.52
50 | 348.4 | 140 | 13.37 | 85.9 | 72.9 | 2010-03-06 15:47 | 71.1 | 348.4 | 14 | 1337 | 0.0198 | 80.9 | 85.9 | 201.1 | 0.37 | 4395 | 72.9 |  |  | 0.51
50.5 | 354.5 | 136 | 9.25 | 86.6 | 72.9 | 2010-03-06 15:48 | 71.4 | 354.5 | 13.6 | 925 | 0.013 | 81.6 | 86.6 | 185.4 | 0.37 | 4574 | 72.9 |  |  | 0.51
51 | 360.2 | 127 | 5.39 | 88.1 | 73 | 2010-03-06 15:48 | 71.1 | 360.2 | 12.7 | 539 | 0.0067 | 83 | 88.1 | 151.6 | 0.35 | 4500 | 73 |  |  | 0.52
51.5 | 357.7 | 125 | 4.18 | 88.5 | 73.4 | 2010-03-06 15:49 | 71.3 | 357.7 | 12.5 | 418 | 0.0051 | 83.3 | 88.5 | 146.5 | 0.35 | 4002 | 73.4 |  |  | 0.51
52 | 358.7 | 128 | 4.29 | 88.1 | 73.3 | 2010-03-06 15:49 | 71.5 | 358.7 | 12.8 | 429 | 0.0054 | 82.9 | 88.1 | 155.8 | 0.35 | 3414 | 73.3 |  |  | 0.52
52.5 | 358.3 | 130 | 4.9 | 87.8 | 73 | 2010-03-06 15:50 | 71.4 | 358.3 | 13 | 490 | 0.0063 | 82.7 | 87.8 | 161.2 | 0.36 | 3368 | 73 |  |  | 0.53
53 | 357 | 133 | 5.36 | 87.3 | 73.1 | 2010-03-06 15:50 | 71.6 | 357 | 13.3 | 536 | 0.0072 | 82.2 | 87.3 | 173.5 | 0.36 | 3714 | 73.1 |  |  | 0.53
53.5 | 361.6 | 135 | 6.04 | 86.8 | 73.5 | 2010-03-06 15:51 | 71.7 | 361.6 | 13.5 | 604 | 0.0084 | 81.7 | 86.8 | 181.6 | 0.36 | 4322 | 73.5 |  |  | 0.53
54 | 361.4 | 136 | 6.18 | 86.7 | 73.5 | 2010-03-06 15:51 | 71.7 | 361.4 | 13.6 | 618 | 0.0086 | 81.7 | 86.7 | 182.2 | 0.35 | 4459 | 73.5 |  |  | 0.53
54.5 | 360.8 | 133 | 6.44 | 87.1 | 73.4 | 2010-03-06 15:52 | 71.8 | 360.8 | 13.3 | 644 | 0.0087 | 82 | 87.1 | 174.3 | 0.35 | 4867 | 73.4 |  |  | 0.53
55 | 361.9 | 134 | 6.77 | 86.9 | 73.9 | 2010-03-06 15:52 | 71.7 | 361.9 | 13.4 | 677 | 0.0093 | 81.8 | 86.9 | 177.8 | 0.35 | 5124 | 73.9 |  |  | 0.53
55.5 | 360 | 136 | 6.76 | 86.8 | 73.6 | 2010-03-06 15:53 | 72.1 | 360 | 13.6 | 676 | 0.0094 | 81.7 | 86.8 | 182.5 | 0.35 | 5697 | 73.6 |  |  | 0.54
56 | 363.6 | 138 | 7.78 | 86.2 | 73.8 | 2010-03-06 15:53 | 72.3 | 363.6 | 13.8 | 778 | 0.0111 | 81.2 | 86.2 | 190.7 | 0.36 | 6046 | 73.8 |  |  | 0.53
56.5 | 360.9 | 140 | 8.45 | 85.9 | 74 | 2010-03-06 15:54 | 71.8 | 360.9 | 14 | 845 | 0.0124 | 80.9 | 85.9 | 198.5 | 0.35 | 6448 | 74 |  |  | 0.54
57 | 361.1 | 141 | 8.27 | 85.7 | 74.9 | 2010-03-06 15:54 | 72.2 | 361.1 | 14.1 | 827 | 0.0124 | 80.7 | 85.7 | 204.1 | 0.35 | 9572 | 74.9 |  |  | 0.53
57.5 | 356.1 | 143 | 8.88 | 85.5 | 74.4 | 2010-03-06 15:55 | 72.5 | 356.1 | 14.3 | 888 | 0.0136 | 80.6 | 85.5 | 211.9 | 0.35 | 3038 | 74.4 |  |  | 0.53
58 | 359.8 | 143 | 9.8 | 85.2 | 73.2 | 2010-03-06 15:55 | 71.5 | 359.8 | 14.3 | 980 | 0.0151 | 80.3 | 85.2 | 212.3 | 0.35 | 2586 | 73.2 |  |  | 0.52
58.5 | 363.5 | 144 | 9.31 | 84.9 | 72.7 | 2010-03-06 15:56 | 71.4 | 363.5 | 14.4 | 931 | 0.0145 | 80 | 84.9 | 216.3 | 0.35 | 3026 | 72.7 |  |  | 0.52
59 | 361.4 | 145 | 9.67 | 84.8 | 72.6 | 2010-03-06 15:56 | 72.4 | 361.4 | 14.5 | 967 | 0.0153 | 79.9 | 84.8 | 221.4 | 0.35 | 2195 | 72.6 |  |  | 0.5
59.5 | 356.1 | 147 | 9.98 | 84.5 | 73.7 | 2010-03-06 15:57 | 72.8 | 356.1 | 14.7 | 998 | 0.0164 | 79.6 | 84.5 | 234.1 | 0.35 | 1967 | 73.7 |  |  | 0.49
60 | 361 | 148 | 9.9 | 84.2 | 74.3 | 2010-03-06 15:57 | 72.8 | 361 | 14.8 | 990 | 0.0164 | 79.3 | 84.2 | 236.3 | 0.34 | 1793 | 74.3 |  |  | 0.5
60.5 | 363.4 | 150 | 10.04 | 83.5 | 74.6 | 2010-03-06 15:58 | 73.1 | 363.4 | 15 | 1004 | 0.0173 | 78.6 | 83.5 | 250 | 0.34 | 1531 | 74.6 |  |  | 0.5
61 | 357.9 | 151 | 10.42 | 83.4 | 73.9 | 2010-03-06 15:58 | 72.6 | 357.9 | 15.1 | 1042 | 0.0183 | 78.6 | 83.4 | 256.5 | 0.34 | 1474 | 73.9 |  |  | 0.48
61.5 | 361.1 | 153 | 11.82 | 82.7 | 72.7 | 2010-03-06 15:59 | 72.8 | 361.1 | 15.3 | 1182 | 0.0214 | 77.8 | 82.7 | 267.7 | 0.34 | 1400 | 72.7 |  |  | 0.48
62 | 366.2 | 154 | 12.17 | 82.1 | 73.4 | 2010-03-06 15:59 | 72.5 | 366.2 | 15.4 | 1217 | 0.0224 | 77.3 | 82.1 | 273.6 | 0.34 | 1537 | 73.4 |  |  | 0.48
62.5 | 350.3 | 156 | 12.52 | 82.4 | 72.9 | 2010-03-06 16:00 | 72 | 350.3 | 15.6 | 1252 | 0.0238 | 77.6 | 82.4 | 285.4 | 0.34 | 1530 | 72.9 |  |  | 0.46
63 | 354.1 | 156 | 11.96 | 82.2 | 72.9 | 2010-03-06 16:00 | 72.3 | 354.1 | 15.6 | 1196 | 0.0228 | 77.4 | 82.2 | 286.4 | 0.33 | 1746 | 72.9 |  |  | 0.46
63.5 | 355.8 | 154 | 13.37 | 82.3 | 72.3 | 2010-03-06 16:01 | 72 | 355.8 | 15.4 | 1337 | 0.0249 | 77.5 | 82.3 | 278.4 | 0.33 | 1770 | 72.3 |  |  | 0.46
64 | 354.1 | 156 | 13.74 | 82 | 74.2 | 2010-03-06 16:01 | 72 | 354.1 | 15.6 | 1374 | 0.0262 | 77.2 | 82 | 287.2 | 0.33 | 1709 | 74.2 |  |  | 0.45
64.5 | 351.4 | 158 | 14.18 | 81.4 | 73.9 | 2010-03-06 16:02 | 71.8 | 351.4 | 15.8 | 1418 | 0.0282 | 76.6 | 81.4 | 303.6 | 0.33 | 1740 | 73.9 |  |  | 0.45
65 | 359.7 | 159 | 14.58 | 80.3 | 74.5 | 2010-03-06 16:02 | 71.9 | 359.7 | 15.9 | 1458 | 0.0298 | 75.7 | 80.3 | 314.6 | 0.32 | 1770 | 74.5 |  |  | 0.45
65.5 | 349.2 | 161 | 15.07 | 80.6 | 74.6 | 2010-03-06 16:03 | 72.6 | 349.2 | 16.1 | 1507 | 0.0315 | 75.9 | 80.6 | 324.6 | 0.32 | 1745 | 74.6 |  |  | 0.43
66 | 352.6 | 163 | 15.43 | 79.6 | 75.6 | 2010-03-06 16:03 | 73.2 | 352.6 | 16.3 | 1543 | 0.0336 | 74.9 | 79.6 | 342.4 | 0.32 | 1603 | 75.6 |  |  | 0.44
66.5 | 354.5 | 161 | 15.98 | 79.9 | 75.8 | 2010-03-06 16:04 | 73.4 | 354.5 | 16.1 | 1598 | 0.0339 | 75.3 | 79.9 | 330.2 | 0.32 | 1548 | 75.8 |  |  | 0.44
67 | 352.8 | 164 | 15.05 | 79.2 | 76.3 | 2010-03-06 16:04 | 73.6 | 352.8 | 16.4 | 1505 | 0.0336 | 74.6 | 79.2 | 353 | 0.3 | 1205 | 76.3 |  |  | 0.44
67.5 | 341.5 | 174 | 8.58 | 75.5 | 76.2 | 2010-03-06 16:05 | 73.7 | 341.5 | 17.4 | 858 | 0.0247 | 71.1 | 75.5 | 483.6 | 0.3 | 1205 | 76.2 |  |  | 0.44
68 | 336.3 | 145 | 6.5 | 86.3 | 74.4 | 2010-03-06 16:05 | 73.4 | 336.3 | 14.5 | 650 | 0.0104 | 81.2 | 86.3 | 223.6 | 0.31 | 1306 | 74.4 |  |  | 0.44
68.5 | 341.3 | 139 | 5.21 | 87.3 | 74.5 | 2010-03-06 16:06 | 73.5 | 341.3 | 13.9 | 521 | 0.0076 | 82.2 | 87.3 | 194.9 | 0.31 | 1475 | 74.5 |  |  | 0.43
69 | 347.3 | 135 | 4.75 | 87.6 | 73.9 | 2010-03-06 16:06 | 73.4 | 347.3 | 13.5 | 475 | 0.0066 | 82.5 | 87.6 | 181.1 | 0.31 | 1690 | 73.9 |  |  | 0.42
69.5 | 353.9 | 135 | 5.06 | 87.4 | 76 | 2010-03-06 16:07 | 73.5 | 353.9 | 13.5 | 506 | 0.0069 | 82.3 | 87.4 | 178.8 | 0.31 | 1783 | 76 |  |  | 0.42
70 | 352 | 136 | 5.73 | 87.1 | 72.6 | 2010-03-06 16:07 | 73.3 | 352 | 13.6 | 573 | 0.0081 | 82 | 87.1 | 185.2 | 0.31 | 2059 | 72.6 |  |  | 0.42
70.5 | 358 | 137 | 7.07 | 86.7 | 74.1 | 2010-03-06 16:08 | 73.8 | 358 | 13.7 | 707 | 0.01 | 81.6 | 86.7 | 187.4 | 0.31 | 2088 | 74.1 |  |  | 0.42
71 | 353.8 | 136 | 8.49 | 86.9 | 73.2 | 2010-03-06 16:08 | 73.3 | 353.8 | 13.6 | 849 | 0.0119 | 81.8 | 86.9 | 183.6 | 0.31 | 2243 | 73.2 |  |  | 0.43
71.5 | 359.4 | 138 | 8.4 | 86.4 | 74.3 | 2010-03-06 16:09 | 73.9 | 359.4 | 13.8 | 840 | 0.012 | 81.3 | 86.4 | 190.9 | 0.31 | 2310 | 74.3 |  |  | 0.44
72 | 358.7 | 140 | 7.47 | 86.1 | 74.1 | 2010-03-06 16:09 | 74 | 358.7 | 14 | 747 | 0.011 | 81.1 | 86.1 | 200.1 | 0.3 | 2167 | 74.1 |  |  | 0.45
72.5 | 359 | 141 | 6.79 | 85.9 | 74.8 | 2010-03-06 16:10 | 73.7 | 359 | 14.1 | 679 | 0.0102 | 80.9 | 85.9 | 204.7 | 0.3 | 2207 | 74.8 |  |  | 0.43
73 | 355.3 | 144 | 6.59 | 85.6 | 75.7 | 2010-03-06 16:10 | 73.9 | 355.3 | 14.4 | 659 | 0.0103 | 80.6 | 85.6 | 217.4 | 0.3 | 2301 | 75.7 |  |  | 0.43
73.5 | 359 | 146 | 7.37 | 84.9 | 74.7 | 2010-03-06 16:11 | 73.6 | 359 | 14.6 | 737 | 0.0119 | 80 | 84.9 | 228.1 | 0.3 | 2385 | 74.7 |  |  | 0.42
74 | 364.7 | 146 | 7.61 | 84.5 | 75.2 | 2010-03-06 16:11 | 73.8 | 364.7 | 14.6 | 761 | 0.0124 | 79.6 | 84.5 | 230.6 | 0.3 | 2538 | 75.2 |  |  | 0.44
74.5 | 364.9 | 149 | 8.46 | 84 | 75 | 2010-03-06 16:12 | 73.9 | 364.9 | 14.9 | 846 | 0.0142 | 79.1 | 84 | 241.5 | 0.3 | 2695 | 75 |  |  | 0.47
75 | 361.1 | 149 | 9.39 | 84 | 75.6 | 2010-03-06 16:12 | 73.3 | 361.1 | 14.9 | 939 | 0.0158 | 79.1 | 84 | 241.9 | 0.3 | 4153 | 75.6 |  |  | 0.44
75.5 | 360.7 | 149 | 8.94 | 84 | 74.4 | 2010-03-06 16:13 | 74.4 | 360.7 | 14.9 | 894 | 0.0152 | 79.1 | 84 | 244.9 | 0.3 | 157346 | 74.4 |  |  | 0.5
76 | 354.3 | 151 | 9.33 | 83.8 | 74.3 | 2010-03-06 16:13 | 73.3 | 354.3 | 15.1 | 933 | 0.0164 | 78.9 | 83.8 | 256.7 | 0.3 | 11766 | 74.3 |  |  | 0.5
76.5 | 357.6 | 152 | 9.19 | 83.2 | 72.7 | 2010-03-06 16:14 | 73.2 | 357.6 | 15.2 | 919 | 0.0165 | 78.4 | 83.2 | 265.2 | 0.3 | 11961 | 72.7 |  |  | 0.5
77 | 358.6 | 153 | 9.36 | 83.1 | 72.9 | 2010-03-06 16:14 | 74.1 | 358.6 | 15.3 | 936 | 0.017 | 78.2 | 83.1 | 268.8 | 0.3 | 12348 | 72.9 |  |  | 0.48
77.5 | 356.3 | 154 | 9.43 | 82.9 | 72.7 | 2010-03-06 16:15 | 74 | 356.3 | 15.4 | 943 | 0.0174 | 78.1 | 82.9 | 275.3 | 0.29 | 11428 | 72.7 |  |  | 0.49
78 | 354.5 | 157 | 9.8 | 82.2 | 72.7 | 2010-03-06 16:15 | 74.1 | 354.5 | 15.7 | 980 | 0.0191 | 77.4 | 82.2 | 294.6 | 0.29 | 10291 | 72.7 |  |  | 0.52
78.5 | 352.6 | 157 | 10.13 | 82.2 | 73 | 2010-03-06 16:16 | 74.4 | 352.6 | 15.7 | 1013 | 0.0198 | 77.4 | 82.2 | 296.7 | 0.29 | 9566 | 73 |  |  | 0.53
79 | 358.1 | 157 | 10.6 | 81.7 | 73.5 | 2010-03-06 16:16 | 74.5 | 358.1 | 15.7 | 1060 | 0.0208 | 77 | 81.7 | 298.8 | 0.28 | 2777 | 73.5 |  |  | 0.48
79.5 | 353.6 | 158 | 11.55 | 81.6 | 72.8 | 2010-03-06 16:17 | 73.5 | 353.6 | 15.8 | 1155 | 0.023 | 76.8 | 81.6 | 304 | 0.28 | 6683 | 72.8 |  |  | 0.46
80 | 353.2 | 158 | 11.03 | 81.6 | 73.3 | 2010-03-06 16:17 | 74 | 353.2 | 15.8 | 1103 | 0.0221 | 76.9 | 81.6 | 306.4 | 0.28 | 4320 | 73.3 |  |  | 0.48
80.5 | 356.7 | 158 | 10.94 | 81.5 | 73.8 | 2010-03-06 16:18 | 74.1 | 356.7 | 15.8 | 1094 | 0.0218 | 76.8 | 81.5 | 303.7 | 0.28 | 3214 | 73.8 |  |  | 0.48
81 | 353 | 159 | 10.91 | 81.3 | 75.9 | 2010-03-06 16:18 | 74.4 | 353 | 15.9 | 1091 | 0.0223 | 76.5 | 81.3 | 315.5 | 0.28 | 2445 | 75.9 |  |  | 0.46
81.5 | 352.3 | 161 | 12 | 80.8 | 76.3 | 2010-03-06 16:19 | 74.3 | 352.3 | 16.1 | 1200 | 0.0251 | 76.1 | 80.8 | 325.1 | 0.28 | 2350 | 76.3 |  |  | 0.45
82 | 356.8 | 160 | 11.1 | 80.6 | 76.5 | 2010-03-06 16:19 | 74.2 | 356.8 | 16 | 1110 | 0.0232 | 75.9 | 80.6 | 324.2 | 0.28 | 1820 | 76.5 |  |  | 0.45
82.5 | 354.8 | 161 | 12.66 | 80.6 | 76.2 | 2010-03-06 16:20 | 74.9 | 354.8 | 16.1 | 1266 | 0.0266 | 75.9 | 80.6 | 326 | 0.28 | 1377 | 76.2 |  |  | 0.45
83 | 353.5 | 161 | 13.56 | 80.5 | 77.3 | 2010-03-06 16:20 | 74.7 | 353.5 | 16.1 | 1356 | 0.0286 | 75.8 | 80.5 | 327.7 | 0.28 | 1234 | 77.3 |  |  | 0.44
83.5 | 351 | 162 | 14.52 | 79.9 | 77.5 | 2010-03-06 16:21 | 73.9 | 351 | 16.2 | 1452 | 0.0315 | 75.3 | 79.9 | 339.7 | 0.28 | 1181 | 77.5 |  |  | 0.44
84 | 352.6 | 165 | 11.27 | 79.3 | 77.2 | 2010-03-06 16:21 | 74.8 | 352.6 | 16.5 | 1127 | 0.0257 | 74.7 | 79.3 | 363.6 | 0.28 | 1051 | 77.2 |  |  | 0.44
84.5 | 353 | 166 | 10.22 | 78.7 | 77 | 2010-03-06 16:22 | 73.8 | 353 | 16.6 | 1022 | 0.024 | 74.2 | 78.7 | 377.5 | 0.28 | 998 | 77 |  |  | 0.44
85 | 355.6 | 166 | 11.53 | 78.4 | 76.7 | 2010-03-06 16:22 | 74.7 | 355.6 | 16.6 | 1153 | 0.0271 | 73.9 | 78.4 | 378 | 0.27 | 890 | 76.7 |  |  | 0.44
85.5 | 348.7 | 168 | 12.17 | 77.9 | 78 | 2010-03-06 16:23 | 74.7 | 348.7 | 16.8 | 1217 | 0.0301 | 73.3 | 77.9 | 401.3 | 0.27 | 842 | 78 |  |  | 0.44
86 | 348.3 | 168 | 12.45 | 78.1 | 77 | 2010-03-06 16:23 | 74.1 | 348.3 | 16.8 | 1245 | 0.0303 | 73.6 | 78.1 | 394.6 | 0.27 | 861 | 77 |  |  | 0.44
86.5 | 351.4 | 169 | 12.51 | 77.3 | 78 | 2010-03-06 16:24 | 74.9 | 351.4 | 16.9 | 1251 | 0.0314 | 72.8 | 77.3 | 408.8 | 0.27 | 1003 | 78 |  |  | 0.45
87 | 348.2 | 168 | 12.65 | 77.9 | 78 | 2010-03-06 16:24 | 75 | 348.2 | 16.8 | 1265 | 0.0311 | 73.4 | 77.9 | 399.4 | 0.26 | 1206 | 78 |  |  | 0.45
87.5 | 352.5 | 168 | 12.48 | 77.7 | 77.8 | 2010-03-06 16:25 | 74.6 | 352.5 | 16.8 | 1248 | 0.0306 | 73.2 | 77.7 | 398 | 0.26 | 1309 | 77.8 |  |  | 0.45
88 | 349 | 169 | 11.81 | 77.5 | 78.2 | 2010-03-06 16:25 | 74.1 | 349 | 16.9 | 1181 | 0.0296 | 73 | 77.5 | 409.5 | 0.26 | 1372 | 78.2 |  |  | 0.46
88.5 | 350.2 | 169 | 11.48 | 77.2 | 77.5 | 2010-03-06 16:26 | 74.8 | 350.2 | 16.9 | 1148 | 0.0292 | 72.7 | 77.2 | 416 | 0.25 | 1587 | 77.5 |  |  | 0.46
89 | 351 | 167 | 13.11 | 78 | 78.5 | 2010-03-06 16:26 | 75.1 | 351 | 16.7 | 1311 | 0.0319 | 73.4 | 78 | 393.3 | 0.25 | 1378 | 78.5 |  |  | 0.46
89.5 | 344.5 | 169 | 11.49 | 78.1 | 78.6 | 2010-03-06 16:27 | 74.8 | 344.5 | 16.9 | 1149 | 0.0287 | 73.5 | 78.1 | 406.2 | 0.25 | 1400 | 78.6 |  |  | 0.46
90 | 347 | 169 | 11.56 | 77.7 | 78.2 | 2010-03-06 16:27 | 75.5 | 347 | 16.9 | 1156 | 0.0292 | 73.2 | 77.7 | 412.4 | 0.25 | 1599 | 78.2 |  |  | 0.45
90.5 | 346.4 | 169 | 10.93 | 77.5 | 78.6 | 2010-03-06 16:28 | 75.1 | 346.4 | 16.9 | 1093 | 0.0279 | 73 | 77.5 | 418.1 | 0.25 | 1711 | 78.6 |  |  | 0.44
91 | 345.8 | 171 | 11.65 | 76.7 | 76.1 | 2010-03-06 16:28 | 74.6 | 345.8 | 17.1 | 1165 | 0.0308 | 72.3 | 76.7 | 435.9 | 0.25 | 1532 | 76.1 |  |  | 0.44
91.5 | 343.8 | 173 | 12.56 | 75.6 | 75 | 2010-03-06 16:29 | 74.3 | 343.8 | 17.3 | 1256 | 0.0348 | 71.2 | 75.6 | 462.9 | 0.25 | 1627 | 75 |  |  | 0.43
92 | 341.5 | 174 | 13.04 | 74.8 | 73.9 | 2010-03-06 16:29 | 74.5 | 341.5 | 17.4 | 1304 | 0.0378 | 70.4 | 74.8 | 487.8 | 0.26 | 1742 | 73.9 |  |  | 0.46
92.5 | 342.2 | 175 | 12.95 | 74.1 | 76.3 | 2010-03-06 16:30 | 74.3 | 342.2 | 17.5 | 1295 | 0.0385 | 69.7 | 74.1 | 503.4 | 0.25 | 1761 | 76.3 |  |  | 0.45
93 | 342.3 | 175 | 15.08 | 74 | 78.2 | 2010-03-06 16:30 | 74.7 | 342.3 | 17.5 | 1508 | 0.0444 | 69.7 | 74 | 497.5 | 0.26 | 2207 | 78.2 |  |  | 0.47
93.5 | 342 | 175 | 14.03 | 74.5 | 76.2 | 2010-03-06 16:31 | 75.7 | 342 | 17.5 | 1403 | 0.0409 | 70.2 | 74.5 | 492 | 0.25 | 1429 | 76.2 |  |  | 0.47
94 | 340.2 | 176 | 14.61 | 73.7 | 75 | 2010-03-06 16:31 | 74.8 | 340.2 | 17.6 | 1461 | 0.044 | 69.4 | 73.7 | 511.9 | 0.26 | 2163 | 75 |  |  | 0.46
94.5 | 340.7 | 176 | 14.64 | 73.3 | 74.2 | 2010-03-06 16:32 | 74.8 | 340.7 | 17.6 | 1464 | 0.0447 | 69 | 73.3 | 519.9 | 0.26 | 3290 | 74.2 |  |  | 0.46
95 | 334.9 | 177 | 15.81 | 72.7 | 75.1 | 2010-03-06 16:32 | 75.3 | 334.9 | 17.7 | 1581 | 0.0503 | 68.4 | 72.7 | 545.3 | 0.26 | 3921 | 75.1 |  |  | 0.45
95.5 | 334.7 | 178 | 15.96 | 71.7 | 74.6 | 2010-03-06 16:33 | 73.1 | 334.7 | 17.8 | 1596 | 0.0522 | 67.5 | 71.7 | 563.4 | 0.26 | 3789 | 74.6 |  |  | 0.47
96 | 328.6 | 179 | 17.07 | 71.4 | 75 | 2010-03-06 16:33 | 74.5 | 328.6 | 17.9 | 1707 | 0.0575 | 67.3 | 71.4 | 583.5 | 0.27 | 3385 | 75 |  |  | 0.47
96.5 | 332 | 180 | 17.57 | 70.6 | 76.6 | 2010-03-06 16:34 | 74.3 | 332 | 18 | 1757 | 0.0601 | 66.5 | 70.6 | 594.3 | 0.26 | 3950 | 76.6 |  |  | 0.48
97 | 334.3 | 180 | 17.23 | 70.3 | 77.8 | 2010-03-06 16:34 | 74.8 | 334.3 | 18 | 1723 | 0.0593 | 66.2 | 70.3 | 598.4 | 0.27 | 4264 | 77.8 |  |  | 0.49
97.5 | 332.1 | 180 | 18.46 | 69.9 | 76.9 | 2010-03-06 16:35 | 74.6 | 332.1 | 18 | 1846 | 0.0644 | 65.8 | 69.9 | 608.4 | 0.27 | 4844 | 76.9 |  |  | 0.49
98 | 329.6 | 182 | 18.57 | 68.6 | 79.4 | 2010-03-06 16:35 | 74.5 | 329.6 | 18.2 | 1857 | 0.0681 | 64.7 | 68.6 | 644.5 | 0.27 | 5741 | 79.4 |  |  | 0.49
98.5 | 326.4 | 183 | 18.6 | 67.3 | 76.8 | 2010-03-06 16:36 | 75.5 | 326.4 | 18.3 | 1860 | 0.0724 | 63.4 | 67.3 | 689.6 | 0.27 | 5604 | 76.8 |  |  | 0.49
99 | 328.3 | 184 | 19.73 | 65.9 | 78.2 | 2010-03-06 16:36 | 74.9 | 328.3 | 18.4 | 1973 | 0.0789 | 62.1 | 65.9 | 711.6 | 0.27 | 4099 | 78.2 |  |  | 0.49
99.5 | 322.1 | 185 | 20.41 | 64.7 | 79.9 | 2010-03-06 16:37 | 72.1 | 322.1 | 18.5 | 2041 | 0.0852 | 61 | 64.7 | 747.5 | 0.27 | 4611 | 79.9 |  |  | 0.5
100 | 316.7 | 192 | 14.71 | 53.8 | 79.5 | 2010-03-06 16:37 | 74.7 | 316.7 | 19.2 | 1471 | 0.0868 | 50.7 | 53.8 | 1098.1 | 0.27 | 4650 | 79.5 |  |  | 0.49
100.5 | 310.7 | 192 | 7.87 | 57.2 | 80.3 | 2010-03-06 16:38 | 75.2 | 310.7 | 19.2 | 787 | 0.0462 | 53.8 | 57.2 | 1091.4 | 0.27 | 4386 | 80.3 |  |  | 0.49
101 | 319.7 | 181 | 10.7 | 72 | 79.3 | 2010-03-06 16:38 | 75.4 | 319.7 | 18.1 | 1070 | 0.0382 | 67.8 | 72 | 625.4 | 0.27 | 3705 | 79.3 |  |  | 0.49
101.5 | 324.1 | 178 | 9.12 | 74.3 | 79.4 | 2010-03-06 16:39 | 75 | 324.1 | 17.8 | 912 | 0.0295 | 70 | 74.3 | 556.3 | 0.26 | 4170 | 79.4 |  |  | 0.49
102 | 332.1 | 174 | 8.81 | 76.1 | 80.5 | 2010-03-06 16:39 | 74.7 | 332.1 | 17.4 | 881 | 0.0256 | 71.7 | 76.1 | 489.9 | 0.26 | 4165 | 80.5 |  |  | 0.49
102.5 | 335.7 | 174 | 9.08 | 76.3 | 81.2 | 2010-03-06 16:40 | 74.7 | 335.7 | 17.4 | 908 | 0.0258 | 71.8 | 76.3 | 477.6 | 0.26 | 2683 | 81.2 |  |  | 0.49
103 | 333.5 | 173 | 10.33 | 76.6 | 80.8 | 2010-03-06 16:40 | 74.8 | 333.5 | 17.3 | 1033 | 0.029 | 72.1 | 76.6 | 469.6 | 0.26 | 2859 | 80.8 |  |  | 0.48
103.5 | 334.7 | 175 | 9.98 | 75.5 | 82.5 | 2010-03-06 16:41 | 75.2 | 334.7 | 17.5 | 998 | 0.0293 | 71.1 | 75.5 | 496.3 | 0.25 | 3482 | 82.5 |  |  | 0.49
104 | 330.7 | 175 | 11.75 | 75.3 | 82.6 | 2010-03-06 16:41 | 74.8 | 330.7 | 17.5 | 1175 | 0.0349 | 70.9 | 75.3 | 502.8 | 0.26 | 3106 | 82.6 |  |  | 0.48
104.5 | 334.1 | 176 | 12.97 | 74.3 | 83.8 | 2010-03-06 16:42 | 75.1 | 334.1 | 17.6 | 1297 | 0.0394 | 70 | 74.3 | 516.4 | 0.26 | 2976 | 83.8 |  |  | 0.48
105 | 329.1 | 176 | 15.18 | 74.1 | 83.9 | 2010-03-06 16:42 | 74.5 | 329.1 | 17.6 | 1518 | 0.0466 | 69.8 | 74.1 | 522.6 | 0.25 | 3516 | 83.9 |  |  | 0.49
105.5 | 329.4 | 178 | 17.21 | 72.8 | 84 | 2010-03-06 16:43 | 75.2 | 329.4 | 17.8 | 1721 | 0.055 | 68.6 | 72.8 | 548.9 | 0.25 | 4017 | 84 |  |  | 0.49
106 | 326 | 180 | 20.78 | 70.5 | 83.8 | 2010-03-06 16:43 | 75.2 | 326 | 18 | 2078 | 0.0715 | 66.4 | 70.5 | 598.7 | 0.25 | 4447 | 83.8 |  |  | 0.5
106.5 | 330.6 | 181 | 23.08 | 68.6 | 84.1 | 2010-03-06 16:44 | 75.1 | 330.6 | 18.1 | 2308 | 0.0824 | 64.6 | 68.6 | 625.2 | 0.25 | 4602 | 84.1 |  |  | 0.49
107 | 323.6 | 183 | 27.37 | 66.1 | 83.7 | 2010-03-06 16:44 | 73.4 | 323.6 | 18.3 | 2737 | 0.1054 | 62.2 | 66.1 | 681.5 | 0.25 | 5019 | 83.7 |  |  | 0.49
107.5 | 321.9 | 185 | 28.23 | 63.3 | 84.5 | 2010-03-06 16:45 | 74.7 | 321.9 | 18.5 | 2823 | 0.1188 | 59.6 | 63.3 | 754.2 | 0.25 | 5306 | 84.5 |  |  | 0.49
108 | 319 | 187 | 29.98 | 60.5 | 84.5 | 2010-03-06 16:45 | 74.5 | 319 | 18.7 | 2998 | 0.1362 | 57 | 60.5 | 822 | 0.24 | 5798 | 84.5 |  |  | 0.48
108.5 | 312.6 | 189 | 28.24 | 58.5 | 79.5 | 2010-03-06 16:46 | 74.9 | 312.6 | 18.9 | 2824 | 0.1399 | 55.2 | 58.5 | 905.4 | 0.24 | 5764 | 79.5 |  |  | 0.48
109 | 311.9 | 191 | 27.6 | 55 | 79.3 | 2010-03-06 16:46 | 73.8 | 311.9 | 19.1 | 2760 | 0.1491 | 51.9 | 55 | 996.3 | 0.24 | 6444 | 79.3 |  |  | 0.48
109.5 | 310.7 | 192 | 25.1 | 54.2 | 79.8 | 2010-03-06 16:47 | 74.6 | 310.7 | 19.2 | 2510 | 0.1411 | 51.1 | 54.2 | 1041.5 | 0.25 | 6897 | 79.8 |  |  | 0.47
110 | 315.4 | 192 | 24.03 | 52.8 | 80 | 2010-03-06 16:47 | 75.1 | 315.4 | 19.2 | 2403 | 0.138 | 49.8 | 52.8 | 1066.1 | 0.25 | 7181 | 80 |  |  | 0.47
110.5 | 310.2 | 193 | 22.69 | 52.5 | 79.7 | 2010-03-06 16:48 | 74.8 | 310.2 | 19.3 | 2269 | 0.1349 | 49.4 | 52.5 | 1106.6 | 0.25 | 7335 | 79.7 |  |  | 0.47
111 | 305.2 | 193 | 20.71 | 52.5 | 79.5 | 2010-03-06 16:48 | 75.5 | 305.2 | 19.3 | 2071 | 0.1271 | 49.5 | 52.5 | 1145.6 | 0.25 | 7865 | 79.5 |  |  | 0.46
111.5 | 307.2 | 194 | 20.01 | 48.8 | 79.7 | 2010-03-06 16:49 | 74.2 | 307.2 | 19.4 | 2001 | 0.1316 | 46 | 48.8 | 1235.2 | 0.26 | 7661 | 79.7 |  |  | 0.47
112 | 306.7 | 195 | 21.5 | 46.9 | 79.5 | 2010-03-06 16:49 | 74.3 | 306.7 | 19.5 | 2150 | 0.1459 | 44.2 | 46.9 | 1277.9 | 0.26 | 7670 | 79.5 |  |  | 0.46
112.5 | 303.8 | 195 | 23.15 | 44.8 | 78.8 | 2010-03-06 16:50 | 75 | 303.8 | 19.5 | 2315 | 0.1645 | 42.2 | 44.8 | 1342.1 | 0.26 | 7877 | 78.8 |  |  | 0.46
113 | 297.5 | 196 | 22.47 | 42.8 | 79.1 | 2010-03-06 16:50 | 75.3 | 297.5 | 19.6 | 2247 | 0.1708 | 40.3 | 42.8 | 1443 | 0.27 | 8416 | 79.1 |  |  | 0.46
113.5 | 300.5 | 197 | 20.6 | 40.6 | 80 | 2010-03-06 16:51 | 75.1 | 300.5 | 19.7 | 2060 | 0.1624 | 38.3 | 40.6 | 1499.9 | 0.27 | 8151 | 80 |  |  | 0.46
114 | 300.2 | 197 | 18.56 | 39.2 | 79.8 | 2010-03-06 16:51 | 75.3 | 300.2 | 19.7 | 1856 | 0.1521 | 36.9 | 39.2 | 1563.3 | 0.27 | 8052 | 79.3 |  |  | 0.46
114.5 | 292 | 198 | 17.02 | 39 | 79.98 | 2010-03-06 16:52 | 75.3 | 292 | 19.8 | 1702 | 0.1459 | 36.8 | 39 | 1640.8 | 0.27
115 | 293.8 | 198 | 16.25 | 37.3 | 80.16 | 2010-03-06 16:52 | 75 | 293.8 | 19.8 | 1625 | 0.1429 | 35.1 | 37.3 | 1685.7 | 0.27
115.5 | 291.6 | 199 | 15.41 | 36 | 80.34 | 2010-03-06 16:53 | 76.1 | 291.6 | 19.9 | 1541 | 0.1411 | 33.9 | 36 | 1758.9 | 0.28
116 | 291.4 | 199 | 14.31 | 34.6 | 80.52 | 2010-03-06 16:53 | 74.7 | 291.4 | 19.9 | 1431 | 0.1342 | 32.6 | 34.6 | 1803.8 | 0.28
116.5 | 290.9 | 199 | 13.3 | 32.8 | 80.7 | 2010-03-06 16:54 | 75 | 290.9 | 19.9 | 1330 | 0.1297 | 30.9 | 32.8 | 1879.8 | 0.28
117 | 289 | 200 | 12.23 | 30.6 | 80.88 | 2010-03-06 16:54 | 74.8 | 289 | 20 | 1223 | 0.125 | 28.8 | 30.6 | 1974 | 0.28
117.5 | 293.1 | 200 | 11.87 | 28.7 | 81.06 | 2010-03-06 16:55 | 74.2 | 293.1 | 20 | 1187 | 0.1224 | 27.1 | 28.7 | 1993.7 | 0.28
118 | 286.6 | 200 | 11.32 | 0 | 81.24 | 2010-03-06 16:55 | 74.4 | 286.6 | 20 | 1132 |  |  |  |  | 0.28
118.5 | 289.4 | 201 | 10.38 | 0 | 81.42 | 2010-03-06 16:56 | 74.3 | 289.4 | 20.1 | 1038 |  |  |  |  | 0.28
119 | 289.4 | 201 | 9.74 | 0 | 81.6 | 2010-03-06 16:56 | 74.4 | 289.4 | 20.1 | 974 |  |  |  |  | 0.28
119.5 | 287.3 | 201 | 9.05 | 0 | 81.78 | 2010-03-06 16:57 | 74.3 | 287.3 | 20.1 | 905 |  |  |  |  | 0.28
120 | 286 | 202 | 8.1 | 0 | 81.96 | 2010-03-06 16:57 | 74.2 | 286 | 20.2 | 810 |  |  |  |  | 0.28
120.5 | 284.7 | 202 | 7.14 | 0 | 82.14 | 2010-03-06 16:58 | 74.3 | 284.7 | 20.2 | 714 |  |  |  |  | 0.29
121 | 282.2 | 203 | 6.32 | 0 | 82.32 | 2010-03-06 16:58 | 74.2 | 282.2 | 20.3 | 632 |  |  |  |  | 0.29
121.5 | 284.6 | 203 | 5.71 | 0 | 82.5 | 2010-03-06 16:59 | 74.3 | 284.6 | 20.3 | 571 |  |  |  |  | 0.29
122 | 282.7 | 203 | 5.45 | 0 | 82.68 | 2010-03-06 16:59 | 74.4 | 282.7 | 20.3 | 545 |  |  |  |  | 0.29
122.5 | 277.5 | 203 | 4.78 | 0 | 82.86 | 2010-03-06 17:00 | 74.1 | 277.5 | 20.3 | 478 |  |  |  |  | 0.29
123 | 278.3 | 204 | 4.36 | 0 | 83.04 | 2010-03-06 17:00 | 74.3 | 278.3 | 20.4 | 436 |  |  |  |  | 0.29
123.5 | 282.1 | 204 | 3.94 | 0 | 83.22 | 2010-03-06 17:01 | 74.3 | 282.1 | 20.4 | 394 |  |  |  |  | 0.29
124 | 279.8 | 204 | 3.54 | 0 | 83.4 | 2010-03-06 17:01 | 73.8 | 279.8 | 20.4 | 354 |  |  |  |  | 0.29
124.5 | 279.7 | 204 | 3.24 | 0 | 83.58 | 2010-03-06 17:02 | 73.9 | 279.7 | 20.4 | 324 |  |  |  |  | 0.29
125 | 271.6 | 205 | 2.92 | 0 | 83.76 | 2010-03-06 17:02 | 74.1 | 271.6 | 20.5 | 292 |  |  |  |  | 0.29
[13 empty] | 36.7 | 1148.2 | 0.58
[13 empty] | 36.4 | 1149 | 0.58
[13 empty] | 36.8 | 1167.3 | 0.58
[13 empty] | 32.1 | 1264.9 | 0.58
[13 empty] | 28.3 | 1340.1 | 0.58
[13 empty] | 28.4 | 1371.2 | 0.58
[13 empty] | 27.3 | 1366 | 0.59
[13 empty] | 24.9 | 1444.9 | 0.59
[13 empty] | 21.2 | 1502.3 | 0.59
[13 empty] | 19.6 | 1600.6 | 0.59
[13 empty] | 13.9 | 1714.1 | 0.59
[13 empty] | 11.5 | 1762.3 | 0.59
[13 empty] | 11.1 | 1801 | 0.59
[13 empty] | 7.8 | 1891.5 | 0.59
[13 empty] | 6.7 | 1947.3 | 0.59
0.59
0.59
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.61
0.61
0.61
0.6
0.61
0.6
0.6